MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº. 07/2003

O Departamento de Material e Patrimônio da Universidade Federal de Pelotas torna público que se encontra aberta a Licitação na modalidade de Tomada de Preços, do tipo menor preço, para aquisição de Equipamentos Hospitalares, a serem destinados ao Hospital Escola.

Os envelopes com as propostas deverão ser entregues no prédio da Reitoria, no Departamento de Material e Patrimônio, localizado no Campus Universitário, ou através da Caixa Postal 354 - Capão do Leão, RS. .

As propostas de preços devidamente preenchidas deverão ser apresentadas para serem abertas as 09:00 hs do dia 18 de setembro de 2003.

A presente TOMADA DE PREÇOS realizar-se-á de acordo com os dispositivos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislação complementar.

Os recursos que sustentarão a aquisição do objeto desta licitação correrão a conta do PTRES 835501, FR 0112, Natureza de Despesa 449052 – UGR 154145 da UFPel.

1 - OBJETO

Aquisição de Equipamentos Hospitalares conforme descrito no Anexo I.

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1	Somente poderão participar desta Tomada de Preços, as empresas cadastradas no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), até três (03) dias úteis antes da abertura das propostas.

2.2	Os prepostos ou representantes da licitante deverão apresentar documento de credenciamento emitido pela mesma, quando da entrega do envelope com a proposta.

2.3 	No referido documento de credenciamento deverá a Licitante conceder todos os poderes necessários à prática de quaisquer atos relacionados com o procedimento licitatório em tela. A ausência dos referidos poderes no documento de credenciamento implicará na impossibilidade do representante ou preposto se manifestar em nome da Empresa.

2.4 	Na mesma ocasião será apresentada a carteira de identidade do credenciado, para a devida identificação e anotação na ata.

3 – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

3.1	No local e na hora indicados no preâmbulo deste Edital, a Comissão de Licitações procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços dos licitantes, admitidas de conformidade com o item 2.1.

  - Deverão ser apresentados catálogos com especificações técnicas dos Bens.

  - Conter o prazo de entrega do material (instalado e funcionando no local determinado pela Universidade) de no máximo 15 (quinze) dias contados a partir da data do recebimento da nota de empenho. No momento da instalação deverá ser feito treinamento para as pessoas que irão utilizar os equipamentos.

  - Deverá ser informado o período de garantia, não podendo ser inferior ao praticado no mercado.

3.5	A Assistência Técnica durante o período de garantia deverá ser prestada na UFPel, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço.

3.6	Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas fora do prazo aqui estabelecido.

3.7	Após a abertura das propostas não serão recebidos outros documentos, nem serão permitidos quaisquer adendos ou alterações, ressalvando a possibilidade de realização de diligências.

3.8	Somente terão direito de rubricar as propostas, bem como apresentar reclamações, impugnações ou recursos ou assinar atas, os representantes credenciados das licitantes, com poderes para tal, e os membros da Comissão.

3.9	De todas as reuniões da licitação serão lavradas atas, as quais conterão as principais ocorrências, inclusive eventuais manifestações dos proponentes. Deverão as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissão e, quando for o caso, pelos representantes credenciados pelas empresas licitantes.

3.10	 O prazo mínimo de validade da proposta é de 30 (trinta) dias, a contar da data da abertura dos envelopes com as propostas. A  ausência de  prazo implica em concordância tácita com o prazo acima.

3.11	É de inteira responsabilidade do ofertante o preço e demais condições apresentadas, salvo se, no momento da abertura da proposta for alegado erro, que será registrado em ata, devendo o item ser anulado.

3.12	Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das disposições deste edital, seja no aspecto formal ou no seu conteúdo técnico, bem como aquelas manifestamente inexeqüíveis.

3.13	Declarar-se desimpedida de participar da Licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação conforme art. 32, § 2º da Lei 8.666/93, e alterações posteriores, podendo ser usado o modelo constante no Anexo II deste Edital.

3.14	Declaração de que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de quatorze anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz (Lei nº 9.854, de 27.10.99 DOU de 28.10.99), podendo ser usado o modelo constante no Anexo III deste Edital.

4 - DO JULGAMENTO/HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO

4.1	As propostas serão julgadas e será declarada vencedora a de menor preço em conformidade com a legislação vigente e os critérios indicados neste Edital.

4.2	 A autoridade competente, à vista do relatório da Comissão de Licitações, proferirá sua decisão, homologando, se for o caso, a Licitação, e adjudicando o objeto da Licitação ao vencedor, no caso de inexistir ilegalidade em qualquer fase.

5 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

5.1	 Dos atos decorrentes da presente licitação caberão Recursos Administrativos, que obedecerão ao prescrito no artigo 109, da Lei 8.666/93..

5.2	 Os recursos devem observar os seguintes requisitos:

a) - serem datilografados e devidamente fundamentados;

b) - serem assinados por representante legal da recorrente ou por procurador devidamente habilitado no processo.

5.3	A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por escrito, aos interessados.

6 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

6.1	O pagamento será efetuado por crédito em conta, no prazo de trinta (30) dias, após a efetiva comprovação da entrega dos equipamentos.

  - Não haverá reajustamento de preços.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Serão aplicadas conforme determina o Capítulo IV, da Lei 8.666/93.

8 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

O recebimento do objeto da presente licitação obedecerá ao prescrito no art. 73 da Lei 8.666/93.

9 - DO FORO

Para dirimir as questões oriundas deste Edital será competente o foro da Justiça Federal, circunscrição judiciária de Pelotas.

10 – DO LOCAL EM QUE SERÃO PRESTADAS AS INFORMAÇÕES

  - A Licitante que pretender obter esclarecimentos sobre o Edital deverá solicitá-los por escrito, por meio de carta, telegrama ou fac-símile, enviados ao endereço abaixo, dentro do prazo de 5 (cinco) dias antes da data estabelecida para a apresentação das propostas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS-RS

A/C Comissão Permanente de Licitações –

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº 07/2003

Endereço: Campus Universitário – Prédio da Reitoria - DMP

CEP 96010-900 – Caixa Postal 354

10.2	Serão afixados, em quadro mural do Departamento de Material e Patrimônio da UFPel, todos os atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação.

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1	A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte da licitante, com todos os termos e condições deste Edital e das cláusulas contratuais já estabelecidas.

11.2	A Universidade poderá revogar, total ou parcialmente, a presente licitação por razões de interesse público, ou anulá-la, por ilegalidade, de ofício, ou por provocações de terceiros, nos termos do artigo 49, da Lei 8.666/93, não cabendo às licitantes direitos a indenizações, nem pela elaboração da proposta e/ou apresentação de documentação relativa a presente Tomada de Preços.

11.3	 É facultada à Comissão ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

11.4	Não cabe responsabilidade a esta Universidade, por propostas recebidas após a data e horário estipulados para a abertura, em razão de problemas ocorridos com o correio ou outro agente responsável pelo transporte das mesmas.

11.5	Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça o cumprimento dos prazos estabelecidos neste edital, todas as datas constantes do mesmo serão transferidas automaticamente para o primeiro dia útil, ou de expediente normal, subseqüente aos ora fixados.

Pelotas, 27 de agosto de 2003.

Alcino Saldanha

Diretor do D.M.P.

VISTO:

Paulo Roberto Soares de Pinho

Pró-Reitor Administrativo

# ANEXO I

ITEM 01 – Eletrocardiógrafo portátil

Eletrocardiógrafo de 1 canal, automático ou manual. Com unidade processadora DSP. Pré amplificador flutuante para proteção do paciente e proteção automática contra desfibrilador e bisturi elétrico. Possibilidade de interligação a microcomputador (software incluso), permitindo a monitorização em tempo real, impressão das 12 derivações simultâneas e também relatório do ECG.

Características principais: c-10.

- Operação: - Manual, permite registrar qualquer derivação, e a duração do registro é controlada pelo operador, centralização manual com indicação luminosa da posição traçado, através de barra de LED´S.

  - Automático A, aquisição de uma a uma, com início de registro ao comando do operador, com duração de 2 ½ seg./derivação e centralização do traçado automático.

- Derivações: DI a V6.

- Sensibilidade: Ajustável entre N/2, N e 2 N.

- Registro: Através de cabeça térmica (Print Head) de alta resolução. Utilizando papel de 50 mm. Termoreativo. Com identificação da derivação, sensibilidade, velocidade e filtro.

- Velocidade: de registro 25 e 50mm/seg.

- Filtros: Digitais de tremor muscular e rede (60Hz).

- Acessórios:

- Alimentação: 110/220 Volts ou bateria interna recarregável.

Quantidade: 01 (uma) unidade.

ITEM 02 – Respirador volumétrico microprocessado para uso pediátrico / adulto.

Apresentado as seguintes características e especificações:

- Controles:

Operação: On/Stand By

Modos de Ventilação: Control, Assist/Control, SIMV, CPAP,VNI (ventilação Não-invasiva)

Tipo de Respiração: Volume Controlado, Pressão Controlada, Pressão de Suporte, Espontânea;

Freqüência Respiratória: 0 – 80 respirações por min.

Volume corrente: 50 – 2000 ml

Tempo Inspiratório: 0.3 – 9.9 seg (100 lpm)

PC/OS/Fluxo Espontâneo: >= 140 lpm

Pressão Controlada: 1 – 99 cmH2O

Pressão de Suporte: Off, 1 – 60 cmH2O

Sensibilidade: Off, 1- 9 lpm

% O2: 21 – 100%

Fonte de Pressão de O2 Baixa: On/Off

Bias Flow: 10 lpm durante exalação

Trava dos Controles: Modo Fácil ou Difícil

Respiração Manual: 1 x parâmetros correntes

- Alarmes Ajustáveis

Intervalo de Apnéia.

Limite de Alta Pressão.

Pressão de Pico Baixa.

Volume Minuto Baixo.

Volume do Alarme.

Silêncio/Reset do Alarme.

Ventilador Inoperante.

- Alarmes Fixos

Desconexão, Baixa & Perda de Energia Externa, Baixa & Vazia Bateria Interna, Alta & Baixa

Pressão de Entrada de Oxigênio.

- Monitorização e Indicadores

Pressão Inspiratória de Pico.

Pressão de Via Aérea Média

Display de Pressão da Via Aérea.

PEEP.

Freq. Respiratória Total.

Volume Corrente Expirado.

Volume Minuto Total.

Relação I:E.

Fluxo de Pico Calculado.

Esforço Paciente.

Complacência Estática.

Pressão de Plateau.

Auto Peep.

- Especificações Pneumáticas

Ar Comprimido: Turbina Interna

Oxigênio Pressurizado: 40 – 70 PSIG (2.8 – 4.8 bar)

Fonte de Pressão Baixa: < 80lpm

- Energia

Alimentação: 110/220 AC / 12V DC automático

Bateria Interna: 1 ½ horas

Bateria Externa: 9 horas

Fonte Alternativa: conexão com acendedor elétrico do veículo

- Especificações Ambientais

Temperatura de Operação: 5 – 40 oC

Temperatura de Armazenagem: -20 – 60 oC

Umidade Operacional: 15% - 95% relativa

Umidade de Armazenagem: 10% a 95% relativa

Complacência a Choque: MIL – STD – 810E

Complacência a Vibração: MIL – STD – 810E.

Quantidade: 01 (uma) unidade.

ITEM 03 – Respirador Neonatal e Pediátrico Microprocessado.

Respirador eletrônico microprocessado para ventilação neonatal e pediátrica (pacientes de 600 gramas a 50 quilos) de fluxo contínuo, ciclado a tempo, limitado a pressão, controlado eletronicamente, ativado pneumaticamente e deve possuir dupla válvula de exalação para um melhor controle das fases inspiratórias e expiratórias. Controle de fluxo inspiratório de 0 a 50 litros por minuto, concentração de oxigênio de 21% a 100%, modalidades de ventilação CMV – IMV – APRV – CPAP, tempo inspiratório de 0,10 a 2,90 segundos e tempo expiratório ajustável conforme ajuste do tempo insp, freqüência respiratória de 1 a 150 RPM, pressão inspiratória de 0 a 70 cmH2O, pressão expiratória de 0 a 30 cmH2O, ativação de ciclo manual, alarme audiovisual para baixa pressão nas vias aéreas, apnéia com controle de ativação de 5 a 25 segundos, alarme imediato para queda de pressão (baixa pressão), limitador com alarme audiovisual de alta pressão nas vias aéreas, indicadores visuais de tempo inspiratório e expiratório, relação I:E, freqüência respiratória, pico de pressão e pressão média das vias aéreas. O aparelho deve ter bateria interna recarregável automaticamente para necessidade de transporte ou falta de energia elétrica para no mínimo 120 minutos. Manômetro eletrônico com LED indicador contínuo de pico de pressão inspiratória, inclusive com indicação digital contínua de pressão média nas vias aéreas. Deverá ter sistema de umidificação térmica com mostrador digital da temperatura medida no sensor de temperatura e alarme visual de alta temperatura. Alimentação em rede de 100/120/220/240 vac e 50/60 Hz, com tomada de 3 pinos, montado sobre pedestal com rodízios.

A empresa licitante deverá apresentar junto a sua proposta catálogo do produto e registro junto ao Ministério da Saúde definitivo com certificação conforme Resolução 444 e portaria 2043 da ANVISA que comprove que o equipamento é fabricado de acordo com as normas de NBR IEC 60.601-1 e 60.601-2.

Quantidade: 01 (uma) unidade.

ITEM 04 – Laparoscópio

Endoscópio rígido para videolaparoscopia.

- Diâmetro: 10mm

- Comprimento: 31cm

- Lente com 30 graus.

Quantidade: 01 (uma) unidade.

ITEM 05 – Equipamento de Gasometria Arterial

Analisador Automático de gases sanguíneos.

Características:

- Parâmetros Medidos: pH; pO2; pAtm; Na; K; Ca++ ou Cl- e Hematócrito.

- Parâmetros Calculados: SATO2; CTO2; pO2(A-a); pO2(a/A); HCO3 act; HCO3 std; ct CO2; BE (vv); BE (vt) Ca (7,4); Anion Gap e ct Hb.

IMPORTANTE: Equipamento completo, pronto para funcionamento, com eletrodos, wasch, calibrador, cilindro de gás, tubulações e todos os pertinentes, exceto eletrodo de Cl e Ca por serem opcionais.

Quantidade: 01 (uma) unidade.

ITEM 06 – Broncovídeoscópio

Broncovídeoscópio eletrônico flexível para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação. Com CCD colorido de alta resolução de imagens. Totalmente a prova d’agua sendo esterilizável por gás óxido etileno e/ou Glutaraldeido. Possuindo válvula para aeração e equalização de pressão, que permite esterilização em máquinas de gás óxido etileno. Possuindo visão frontal e campo de visão de 120 graus, com profundidade de campo de visão entre 3~100mm, com um tubo de inserção com aproximadamente 5,2mm de diâmetro e um canal de trabalho (biópsia) de 2,0 mm, com movimente da ponta em duas direções, 180 graus para cima e 130 graus para baixo, com um comprimento de trabalho de aproximadamente 600mm e comprimento total de 870mm, e contendo 04 (quatro) botões comutáveis na seção de controle do broncovídeoscópio para comandar a distância as funções da processadora de vídeo ou dos equipamentos de documentação como vídeo printers e vídeo cassetes.

O aparelho deverá possuir uma função de memória onde será armazenada informações sobre White balance, nome do modelo, número de série e comentários, transmitindo estas informações a processadora de vídeo quando conectado e deverá ter também duplo feixe de iluminação e isolação na ponta distal podendo ser utilizado com eletrocautérios e laser com total segurança.

ESPECIFICAÇÕES

| Sistema òtico | Ângulo do campo de visão | 120º |
| --- | --- | --- |
|  | Direção da visão | 0º frontal |
|  | Profundidade de campo de visão | 3~100mm |
| Tubo de inserção | Diâmetro externo | 5,2mm |
|  | Comprimento útil | 600mm |
|  | Comprimento total | 870mm |
| Ponta distal | Diâmetro externo | 5,3mm |
| Angulações | Para cima | 180º |
|  | Para baixo | 130º |
| Pinça de biópsia | Distância mínima visível a partir da ponta | 3 mm |
| Canal de biópsia | Diâmetro interno | 2.0 mm |

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O APARELHO (Standard Set):

- 01 pinça de biópsia fenestrada FB-2121C-1

- 01 escova de limpeza do canal BW-15B

- 01 adaptador para limpeza do canal de sucção MAJ-222

- 01 tampa ETO de vedação para esterilização MH-553

- 01 Cx. Com 20 peças de válvulas de biópsia descartável MAJ-210

- 01 Cx. Com 20 peças de válvulas de sucção descartáveis MAJ-209

- 01 escova para limpeza da abertura do canal MH-507

- 01 manual de instruções

- 02 bocais MA-651

- 01 cateter estilete PR-2B

- 01 escova de citologia BC – 15C

Quantidade: 01 (uma) unidade.

ITEM 07 – Cabo lógico para videolaproscópio

Ótica: Karl Storz Germany

Hopkins II

26006 AA

Cabo Storz 495 NCS

Quantidade: 01 (uma) unidade.

###### ANEXO II

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2003.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO III

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de quatorze anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2003.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade