MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# CONVITE N.º 058/2003

A Universidade Federal de Pelotas, vem solicitar à V. Sª., cotação de preço para participar de Licitação na modalidade de Convite, no critério de menor preço, para aquisição de Equipamentos para Laboratório, a serem destinados a Agência da Lagoa Mirim , conforme pedidos nº. 75 e 76/03. O certame será regido pelo Decreto Lei 8.666/93 e suas alterações, e a despesa correrá a conta do PTRS 846317 - Fonte de Recurso 250, Elemento de despesa 449052.

1 – DO OBJETO

  - ITEM 01 – Quantidade: 01 (uma) unidade.

Balança analítica digital com gabinete, capacidade de 210 g/0,1mg, bio precisa

  - ITEM 02 – Quantidade: 01 (uma) unidade.

Dry Block, com bloco intercambiável em alumínio extrudado com possibilidade de fornecimento em diversos diâmetros, caixa em aço inoxidável 430, controlador de temperatura digital microprocessado PID e sensor PT-100 para trabalhos de ambiente + 7ºC a 150ºC, c/previsão de +0,1ºC, c/capacidade para 40 alojamentos c/diâmetro de 16mm e profundidade de 85mm, ou 40 alojamentos c/diâmetro de 11mm e profundidade de 35mm, ou 40 alojamentos c/diâmetro de 13,5mm e profundidade de 55mm, c/voltagem de 220V.

  - ITEM 03 – Quantidade: 01 (uma) unidade.

Destilador de Nitrogênio, semi automático, c/válvula stop, protetor em acrílico transparente para tubo de destilação, caldeira embutida c/enchimento semi automático, sensor eletrônico p/indicação de nível da caldeira, visor frontal iluminado para verificação direta do nível. Painel de aço inox, c/canal adaptável para tubos micro e macro 220V – 1500W.

  - ITEM 04 – Quantidade: 01 (uma) unidade.

PHMETRO de bancada, c/carcaça em plástico, c/ajuste de zero e sensibilidade, com 3 funções: stand-by, pH e milivolts, indicadores tipo leds que sinalizam cada função, faixa de medição de 0,00 a 14,00 pH +/- 1000 mV relativos, compensação automática de temperatura entre 0 e 100ºC, reprodutividade de +/- 0,015 pH ou +/- 2mV, legibilidade de +/- 0,01 pH ou +/- 1mV, sensor de temperatura de aço inox. Acompanha 3 sachês com soluções tampão de valores pH 6,86 pH 4,01, solução de repouso, sensor de temperatura, eletrodo combinado, suporte de eletrodos e manual de instruções.

  - ITEM 05 – Quantidade: 01 (uma) unidade.

Caldeira balão em vidro borossilicato, ref. TE-036/D, para destilador TE-036, painel fórmica/inox.

- - DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

  - Os envelopes com as propostas deverão ser entregues no prédio da Reitoria, Depto de Material e Patrimônio, Sala de Licitações, localizado no Campus Universitário, Capão do Leão ou através da Caixa Postal 354 Pelotas/RS.

2.2	As propostas serão recebidas, para serem abertas, até às 09:00 horas do dia 17 de novembro de 2003, na sala de Licitações, em envelope fechado, no qual constará:

CONVITE: Nº58/2003

EMPRESA:_______________

CNPJ:___________________

DATA DE ABERTURA:17/11/2003

HORÁRIO DA ABERTURA: 09:00H

3 – DA HABILITAÇÃO

3.1 Será considerada habilitada a empresa que se encontrar cadastrada no SICAF, sendo que a regularidade quanto ao cadastramento será confirmada por meio de consulta “on line”, pela Comissão no momento da abertura.

4 – DO CREDENCIAMENTO

4.1 	Às empresas que participarem da presente licitação, será permitida a indicação de somente 01 (um) representante legal para se manifestar em nome da mesma, desde que credenciado por procuração ou documento equivalente, no qual se declara expressamente o poder para esta outorga, com a apresentação de documento de identidade.

4.2 	A não apresentação ou a incorreção do documento de credenciamento, não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela mesma.

4.3 	O não comparecimento de representante ou a falta do seu credenciamento ou de sua assinatura na respectiva ata no primeiro momento, implicará a aceitação das decisões da Comissão Permanente de Licitações, mas não impede o suprimento da deficiência nos atos seguintes.

5 – DA PROPOSTA

5.1 	A proposta deverá ser elaborada de forma a atender aos seguintes requisitos:

a) Ser apresentada em 01 (uma) via, assinada, com carimbo do CNPJ, sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas.

b) Deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente ao objeto deste Convite, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

c) Conter prazo de validade de 30 (trinta) dias, no mínimo, contados a partir da data de abertura das propostas.

  - Deverão ser apresentados catálogos com especificações técnicas dos Bens.

  - Conter o prazo de entrega do material (instalado no local determinado pela Universidade) de no máximo 15 (quinze) dias contados a partir da data do recebimento da nota de empenho.

  - Deverá ser informado o período de garantia, não podendo ser inferior ao praticado no mercado.

5.5	A Assistência Técnica durante o período de garantia deverá ser prestada na UFPel, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço.

  - Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas fora do prazo aqui estabelecido.

5.7	Declarar-se desimpedida de participar da Licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação conforme art. 32, § 2º da Lei 8.666/93, e alterações posteriores, podendo ser usado o modelo constante no Anexo I deste Edital.

  - Declaração de que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de quatorze anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz (Lei nº 9.854, de 27.10.99 DOU de 28.10.99), podendo ser usado o modelo constante no Anexo II deste Edital.

6 – JULGAMENTO

6.1 	O julgamento será procedido pela Comissão Permanente de Licitações, tendo como critério o menor preço, desde que atendidas as exigências nesta licitação.

6.2 	Não serão consideradas as propostas que:

- – Contiverem emendas;

- – Provenham de empresas que não satisfizeram compromissos anteriores.

7 – DOS RECURSOS

7.1	Será observado conforme Capítulo V, art.109 da Lei 8.666/93 e Legislações Posteriores.

8 – DAS SANÇÕES E PENALIDADES

  - Serão aplicadas conforme determina o Capítulo IV, da Lei 8.666/93.

9 – DO PAGAMENTO

9.1 	O pagamento será efetuado por crédito em conta, no prazo de 30 (trinta), após a efetiva comprovação da entrega dos produtos.

9.2 	Não haverá reajuste de preços.

10– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 	A participação da presente licitação implica em concordância tácita por parte da Licitante, com todos os termos e condições deste Edital.

10.2 	Não cabe responsabilidade a esta Universidade, pelas propostas recebidas após a data e horário estipulados para a abertura, em razão de problemas ocorridos com o correio ou outro agente responsável pelo transporte das mesmas.

  - Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou ratificações às propostas, depois de apresentadas, facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar instrução do processo.

10.4	A Universidade poderá revogar, total ou parcialmente, a presente licitação por razões de interesse público, ou anulá-la, por ilegalidade, de ofício, ou por provocações de terceiros, nos termos do artigo 49, da Lei 8.666/93, não cabendo às licitantes direitos a indenizações, nem pela elaboração da proposta e/ou apresentação de documentação relativa a presente Licitação.

10.5 	Da reunião para recebimento e abertura do envelope de proposta, será lavrada ata circunstanciada que mencionará todos os licitantes, as reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que interessarem ao julgamento da licitação, e a mesma deverá ser assinada pelos membros da Comissão e por todos os licitantes presentes. Não serão levadas em consideração declarações efetuadas posteriormente.

10.6	O resultado desta licitação será afixado no Quadro de Avisos dos Editais, do Departamento de Material e Patrimônio, prédio da Reitoria, Campus Universitário, Capão do Leão.

  - A Licitante que pretender obter esclarecimentos sobre o Edital deverá solicitá-los por escrito, por meio de carta, telegrama ou fac-símile, enviados ao endereço abaixo, dentro do prazo de 5 (cinco) dias antes da data estabelecida para a apresentação das propostas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS-RS

A/C Comissão Permanente de Licitações –

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

CONVITE Nº 058/2003

Endereço: Campus Universitário – Prédio da Reitoria - DMP

CEP 96010-900 – Caixa Postal 354

  - Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça o cumprimento dos prazos estabelecidos neste Edital, todas as datas constantes do mesmo serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil, ou de expediente normal, subseqüente aos ora fixados.

  - Não será permitido nenhuma ação que interfira de modo a perturbar, ou impedir o desenvolvimento normal dos trabalhos, conforme, avaliação e decisão por parte da Comissão Permanente de Licitações, que poderá suspender a qualquer tempo o certame licitatório.

11 – DO FORO

11.1 	Para dirimir as questões oriundas deste Edital, será competente o foro da Justiça Federal, circunscrição judiciária de Pelotas.

Pelotas, 04 de novembro de 2003.

Alcino Saldanha

Diretor D.M.P.

##### ANEXO I

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2003.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO II

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de quatorze anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2003.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade