MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# CONVITE N.º 092/2003

A Universidade Federal de Pelotas, vem solicitar à V. Sª., cotação de preço para participar de Licitação na modalidade de Convite, no critério de menor preço global, para Reestruturação das Redes de Fibra Ótica dos Prédios do Campus Capão do Leão,  conforme descrição abaixo. O certame será regido pelo Decreto Lei 8.666/93 e suas alterações, e a despesa correrá a conta do PTRS 803227 - Fonte de Recurso 0112, Elemento de despesa 339039.

1 – DO OBJETO

Reestruturação das Redes de Fibra Ótica dos Prédios do Campus Capão do Leão, conforme Memorial Descritivo (Anexo I).

- - DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

  - Os envelopes com as propostas deverão ser entregues no prédio da Reitoria, Depto de Material e Patrimônio, Sala de Licitações, localizado no Campus Capão do Leão, ou através da Caixa Postal 354 Pelotas/RS.

2.2	As propostas serão recebidas, para serem abertas, até às 09:00 horas do dia 22 de dezembro de 2003, na sala de Licitações, em envelope fechado, no qual constará:

CONVITE: Nº92/2003

EMPRESA:_______________

CNPJ:___________________

DATA DE ABERTURA:22/12/2003

HORÁRIO DA ABERTURA: 09:00H

3 – DA HABILITAÇÃO

3.1 Será considerada habilitada a empresa que se encontrar cadastrada no SICAF, sendo que a regularidade quanto ao cadastramento será confirmada por meio de consulta “on line”, pela Comissão no momento da abertura.

4 – DO CREDENCIAMENTO

4.1 	Às empresas que participarem da presente licitação, será permitida a indicação de somente 01 (um) representante legal para se manifestar em nome da mesma, desde que credenciado por procuração ou documento equivalente, no qual se declara expressamente o poder para esta outorga, com a apresentação de documento de identidade.

4.2 	A não apresentação ou a incorreção do documento de credenciamento, não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela mesma.

4.3 	O não comparecimento de representante ou a falta do seu credenciamento ou de sua assinatura na respectiva ata no primeiro momento, implicará a aceitação das decisões da Comissão Permanente de Licitações, mas não impede o suprimento da deficiência nos atos seguintes.

5 – DA PROPOSTA

5.1 	A proposta deverá ser elaborada de forma a atender aos seguintes requisitos:

a) Ser apresentada em 01 (uma) via, assinada, com carimbo do CNPJ, sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas.

b) Deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente ao objeto deste Convite, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

c) Conter prazo de validade de 30 (trinta) dias, no mínimo, contados a partir da data de abertura das propostas.

  - Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas fora do prazo aqui estabelecido.

5.3	Declarar-se desimpedida de participar da Licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação conforme art. 32, § 2º da Lei 8.666/93, e alterações posteriores, podendo ser usado o modelo constante no Anexo II deste Edital.

  - Declaração de que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de quatorze anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz (Lei nº 9.854, de 27.10.99 DOU de 28.10.99), podendo ser usado o modelo constante no Anexo III deste Edital.

6 – JULGAMENTO

6.1 	O julgamento será procedido pela Comissão Permanente de Licitações, tendo como critério o menor preço, desde que atendidas as exigências nesta licitação.

6.2 	Não serão consideradas as propostas que:

- – Contiverem emendas;

- – Provenham de empresas que não satisfizeram compromissos anteriores.

7 – DOS RECURSOS

7.1	Será observado conforme Capítulo V, art.109 da Lei 8.666/93 e Legislações Posteriores.

8 – DAS SANÇÕES E PENALIDADES

  - Serão aplicadas conforme determina o Capítulo IV, da Lei 8.666/93.

9 – DO PAGAMENTO

9.1 	O pagamento será efetuado por crédito em conta, no prazo de 30 (trinta), após a efetiva comprovação da realização dos serviços.

9.2 	Não haverá reajuste de preços.

10– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 	A participação da presente licitação implica em concordância tácita por parte da Licitante, com todos os termos e condições deste Edital.

10.2 	Não cabe responsabilidade a esta Universidade, pelas propostas recebidas após a data e horário estipulados para a abertura, em razão de problemas ocorridos com o correio ou outro agente responsável pelo transporte das mesmas.

  - Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou ratificações às propostas, depois de apresentadas, facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar instrução do processo.

10.4	A Universidade poderá revogar, total ou parcialmente, a presente licitação por razões de interesse público, ou anulá-la, por ilegalidade, de ofício, ou por provocações de terceiros, nos termos do artigo 49, da Lei 8.666/93, não cabendo às licitantes direitos a indenizações, nem pela elaboração da proposta e/ou apresentação de documentação relativa a presente Licitação.

10.5 	Da reunião para recebimento e abertura do envelope de proposta, será lavrada ata circunstanciada que mencionará todos os licitantes, as reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que interessarem ao julgamento da licitação, e a mesma deverá ser assinada pelos membros da Comissão e por todos os licitantes presentes. Não serão levadas em consideração declarações efetuadas posteriormente.

10.6	O resultado desta licitação será afixado no Quadro de Avisos dos Editais, do Departamento de Material e Patrimônio, prédio da Reitoria, Campus Capão do Leão.

  - A Licitante que pretender obter esclarecimentos sobre o Edital deverá solicitá-los por escrito, por meio de carta, telegrama ou fac-símile, enviados ao endereço abaixo, dentro do prazo de 5 (cinco) dias antes da data estabelecida para a apresentação das propostas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS-RS

A/C Comissão Permanente de Licitações –

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

CONVITE Nº 092/2003

Endereço: Campus Universitário – Prédio da Reitoria - DMP

CEP 96010-900 – Caixa Postal 354

  - Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça o cumprimento dos prazos estabelecidos neste Edital, todas as datas constantes do mesmo serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil, ou de expediente normal, subseqüente aos ora fixados.

  - Não será permitido nenhuma ação que interfira de modo a perturbar, ou impedir o desenvolvimento normal dos trabalhos, conforme, avaliação e decisão por parte da Comissão Permanente de Licitações, que poderá suspender a qualquer tempo o certame licitatório.

11 – DO FORO

11.1 	Para dirimir as questões oriundas deste Edital, será competente o foro da Justiça Federal, circunscrição judiciária de Pelotas.

Pelotas, 11 de dezembro de 2003.

Alcino Saldanha

Diretor D.M.P.

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

ITEM 01

SERVIÇO

Reestruturação da rede de dados do prédio da Reitoria.

DESCRIÇÃO

O serviço a ser executado consiste na colocação de eletrocalha galvanizada e instalação de racks para distribuição da rede lógica do prédio da Reitoria com passagem de 2 cabos utp cat. 5e entre o switch central do prédio (já existente) e cada rack. Deverá ser previsto o aterramento necessário da eletrocalha.

Para a reestruturação desta rede de dados serão necessários:

| Descrição | Quantidade | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Eletrocalha perfurada galvanizada com tampa 50 50mm | 336 | metros |
| Suporte para fixação eletrocalha | 215 | unidades |
| Rack 8u x 470mm com porta de acrilico e chave | 8 | unidades |
| Switch 24 portas 10/100 para fixação em rack. | 4 | unidades |
| Cabo utp cat 5e | 850 | metros |
| Conector RJ45 | 32 | unidades |
| Buchas e parafusos 8mm para fixação do material | 300 | unidade |

ITEM 02

SERVIÇO

Reestruturação da rede de dados do prédio da Faculdade de Agronomia.

DESCRIÇÃO

O serviço a ser executado consiste na colocação de eletrocalha galvanizada e instalação de racks para distribuição da rede lógica do prédio da Faculdade de Agronomia com passagem de 2 cabos utp cat. 5e entre o switch central de cada andar do prédio (térreo já existente) e cada rack. Deverá ser previsto o aterramento necessário da eletrocalha. Também, passagem de 1 par de fibra-ótica entre o térreo e o piso superior com emenda a um par já existente.

Para a reestruturação desta rede de dados serão necessários:

| Descrição | Quantidade | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Eletrocalha perfurada galvanizada com tampa 50 50mm | 1060 | metros |
| Suporte para fixação eletrocalha | 700 | unidades |
| Rack 8u x 470mm com porta de acrilico e chave | 5 | unidades |
| Switch 24 portas 10/100 | 6 | unidades |
| Cabo utp cat 5e | 580 | metros |
| Conector RJ45 | 20 | unidades |
| Buchas e parafusos 8mm para fixação do material | 800 | unidade |
| Tranceiver fibra ótica rj45 x ST | 1 | unidade |
| Cabo fibra tigth 1 par multimodo | 110 | metros |
| Caixa de terminação para fibra | 2 | unidades |
| Extensão duplex ST 2 metros | 2 | unidade |
| Emenda corelink | 4 | unidade |

# ITEM 03

SERVIÇO

Reestruturação da rede de dados do prédio do Centro de Informática.

DESCRIÇÃO

O serviço a ser executado consiste na colocação de eletrocalha galvanizada e instalação de dutos de passagem para distribuição da rede lógica do prédio do Centro de Informática. Deverá ser previsto o aterramento necessário da eletrocalha.

Para a reestruturação desta rede de dados serão necessários:

| Descrição | Quantidade | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Eletrocalha perfurada galvanizada c/ tampa 50x75mm | 62 | metros |
| Suporte para fixação eletrocalha | 41 | unidades |
| Condulete ‘’t’’ wetzel 1’’ | 10 | unidades |
| Curva wetzel 1’’ | 10 | unidades |
| Eletroduto wetzel 1’’ | 6 | metros |
| Buchas e parafusos 8mm para fixação do material | 50 | unidade |

ITEM 04

SERVIÇO

Instalação de pontos de rede no prédio dos Laboratórios da Faculdade de Engenharia Agrícola.

DESCRIÇÃO

O serviço a ser executado consiste na instalação de fibra ótica (40 metros fornecidos pelo Centro de Informática) entre o prédio do Centro de Treinamento e o prédio de Laboratórios da Faculdade de Engenharia Agrícola. Também, a instalação de 1 rack 5u e rede de distribuição de 4 pontos lógicos no prédio (um em cada sala). Ainda, a distribuição e instalação de 6 pontos elétricos com o devido aterramento (um junto ao transciever, um junto ao rack e os demais junto a cada ponto lógico).

Para a implantação desta rede serão necessários:

| Descrição | Quantidade | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Rack 5 u com porta | 1 | unidades |
| Switch 8 portas | 1 | unidades |
| Transceiver rj45 x fibra st | 1 | unidades |
| Caixa terminação de fibra com emendas | 2 | unidades |
| Tomadas elétricas 3 pinos | 6 | unidades |
| Cabo utp 4 pares | 125 | metros |
| Plugrj45 | 10 | unidade |
| Tubulação tigre 3/4 | 60 | metros |
| Tubulação tigre 1/2 | 60 | metros |
| Cabinho 2,5mm2 | 220 | metros |
| Aterramento e disjuntor proteção | 1 | unidade |

# ITEM 05

SERVIÇO

Recuperação das caixas de passagem do duto da rede de fibra ótica do Campus Capão do Leão.

DESCRIÇÃO

O serviço a ser executado consiste na elevação de 26 caixas de passagem com construção de alvenaria de 0,30 m acima do solo, bem como, a construção de 31 tampas de concreto e ferro armado com a respectiva colocação e arremates necessários.

ITEM 06

SERVIÇO

Instalação de pontos de rede na Sala de Atendimento aos Usuários no prédio do Centro de Informática.

DESCRIÇÃO

O serviço a ser executado consiste na instalação de 4 pontos de rede lógica e um ponto telefônico na sala de Atendimento aos Usuários do Centro de Informática.

Para a implantação desta rede serão necessários:

| Descrição | Quantidade | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Dutotec duplo 25 sem pintura | 3 | metros |
| Suporte para tomada elétrica dutotec | 2 | unidades |
| Suporte para lógica dutotec | 2 | unidades |
| Patch cord | 5 | unidades |
| Suporte sistema ‘x’ para tomada rj | 3 | unidades |
| Tomada rj45 | 5 | unidades |
| Tomada rj11 (telefonia) | 2 | unidade |

ITEM 07

# SERVIÇO

Instalação de pontos de rede no prédio da Perícia Médica.

DESCRIÇÃO

O serviço a ser executado consiste na conversão de fibra-ótica para RJ45 e instalação de tubulação para distribuição de 4 pontos de rede lógica no prédio da Perícia Médica. Também, a instalação de duas tomadas elétricas com aterramento.

Para a implantação desta rede serão necessários:

| Descrição | Quantidade | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Cabo UTP, cat. 5 | 140 | metros |
| Conector RJ45 | 4 | unidades |
| Keystone RJ45, espelho simples | 4 | unidades |
| Patch cord | 4 | unidades |
| Mão francesa para hub | 1 | unidades |
| Eletroduto 1’’ pvc preto | 30 | metros |
| Eletroduto ¾ pvc preto | 18 | metros |
| Transceiver rj45 x fibra st | 1 | unidade |
| Hub 8 portas 10M | 1 | unidade |
| Tomadas elétricas com aterramento | 2 | unidade |

##### ANEXO I

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2003.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO II

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de quatorze anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2003.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade