MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 081/2006

A Universidade Federal de Pelotas torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço Global, para contratação de empresa para prestação de serviço de Manutenção, Monitoramento e Pronto Atendimento 24 horas das Centrais de Alarmes, conforme Ofício nº. 073/2006 da DM/DMP. O certame será regido pela Lei 10.520/02, pelos Decretos 3555/00 e 5450/05, e no que couber, na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 11/10/2006

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Serviço de Manutenção, Monitoramento e Pronto Atendimento 24 horas das Centrais de Alarmes dos diversos prédios desta Universidade, não incluindo instalação ( os equipamentos já encontram-se instalados ) pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal, conforme especificado no Termo de Referência, anexo ao presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, §2º).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –SICAF (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º,  § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º  § 5º).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços, dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até às 09:00 horas (NOVE HORAS) do dia 11/10/2006, horário de Brasília, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.4.1. O Preço mensal e total para os 12 meses.

5.4.2. Especificação clara do serviço de acordo com o Termo de Referência anexo ao presente Edital.

5.4.3. No preço do serviço deverá estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.4.4. Na cotação de preços serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula.

5.4.5. Buscando evitar problemas no fechamento da nota fiscal com o empenho, o valor total do lance vencedor dividido pelos doze ( 12 ) meses não poderá exceder duas casa decimais, caso isto ocorra, o pregoeiro estará autorizado à arredondar o valor final para menor.

5.4.6. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.4.7. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo, no sistema eletrônico.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir das 09:00 horas (nove horas) do dia 11/10/2006 terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 081/2006, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor total anual do serviço.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.2. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço, observados as especificações constantes no Termo de Referência em anexo do presente Edital.

7.3. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.4. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.5. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 à 8.1.6, deste Edital,  em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar do encerramento da sessão de lances, para Universidade Federal de Pelotas, Campus Capão do Leão, DMP, Licitações, CEP 96010-900, Caixa Postal 354.

8.1.1.Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, podendo ser usado o modelo do Anexo II deste Edital.

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante no Anexo III deste Edital.

8.1.3. Registro ou inscrição na entidade profissional competente ( CREA/RS )

8.1.4. Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado ou estar prestando serviços compatíveis e pertinentes com o objeto licitado, devidamente visado ou registrado pelo Conselho Regional de Administração - CRA.

8.1.5 comprovante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Rio Grande do Sul – CREA/RS, que será o Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços. Tal comprovação será feita mediante a apresentação de cópia de contrato de trabalho ou carteira de trabalho ou ficha de registro de empregado, ou ainda outro documento comprobatório

8.1.6 Alvará de Funcionamento e Portaria de Autorização fornecido pela Secretaria da Justiça e Segurança do Estado do Rio Grande do Sul – Brigada Militar - GSVG / RS ( Grupamento de Supervisão de Vigilância e Guardas  ), conforme Decreto Estadual 32.162/86.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até três (03) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

9.4. Acolhida a petição contra o Edital, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

11.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados nas seguintes rubricas: UGR 154183, Ptres 3311, Fonte de Recurso 0112 , Elemento de despesa 339039.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será efetuado mensalmente mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada, acusando a prestação do serviço, por parte do responsável pelo órgão solicitante/UFPel. O prazo para pagamento será de no máximo 30 (trinta) dias a partir da data de sua entrega na UFPel, desde que não haja impedimento legal.

12.2. Não haverá reajuste de preços.

13. DAS PENALIDADES

13.1. As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

14.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

14.3. O prazo de validade da proposta, será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura.

14.4. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

14.5. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório.

14.6. No caso e não haver expediente no dia marcado para a realização esta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

14.7. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

14.8. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

14.9. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br.

Pelotas, 27 de setembro de 2006.

Élio Silva Cunha

Diretor D.M.P.

###### ANEXO I

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÂO 081/2006

1 - DO  OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto a Serviço de Manutenção, Monitoramento e Pronto Atendimento 24 horas das Centrais de Alarmes, conforme especificações e quantidades abaixo relacionadas:

- Faculdade de Ciências Domésticas – Rua Almirante Barroso nº. 1734

  - 01 Painel Gemini

  - 06 IVP’s

  - 01 Bateria

  - 01 Sirene

  - 01 Teclado Gemini

    - Instituto de Ciências Sociais ( Humanas ) – Rua Coronel Alberto Rosa nº. 154

  - 01 Painel Gemini

  - 14 IVP’s

  - 01 Bateria

  - 01 Sirene

  - 01 Teclado Gemini

- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Rua Benjamin Constant nº. 1359

  - 01 Painel Gemini

  - 09 IVP’s

  - 01 Bateria

  - 01 Sirene

  - 01 Teclado Gemini

- Siocon – Rua Félix da Cunha nº 363

  - 01 Painel Gemini

  - 05 IVP’s

  - 01 Sensor Magnético

  - 01 Bateria

  - 01 Sirene

  - 01 Teclado Gemini

- Agência da Lagoa Mirim – Rua Lobo da Costa nº 447

  - 01 Painel 748 ZD

  - 18 IVP’s

  - 01 Bateria

  - 02 Sirenes

  - 01 Teclado 636

- Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia – Av. Duque de Caxias nº. 250

  - 01 Painel 748 ultra

  - 18 IVP’s

  - 01 Bateria

  - 02 Sirenes

  - 01 Teclado 636

- Faculdade de Odontologia – Rua Gonçalves Chaves nº. 457

  - 01 Painel 728 ultra

  - 06 IVP’s

  - 01 Bateria

  - 02 Sirenes

  - 01 Teclado 636

- Serviço de Assistência Judiciária – Rua Gonçalves Chaves nº. 660

  - 01 Painel 728 ultra

  - 09 IVP’s

  - 01 Bateria

  - 02 Sirenes

  - 01 Teclado 636

- Coperv – Rua Gonçalves Chaves nº 3126

-    01 Painel Gemini

  - 01 Sensor quebra vidro

  - 09 IVP’s

  - 03 Barreiras IVA

  - 01 Central de cerca

  - 01 Bateria

  - 01 Sirene

  - 01 Teclado Gemini

- Doutorado do C. I. Mercosul – Rua Lobo da Costa nº 1218

  - 01 Painel 728 ultra

  - 01 Sensor magnético

  - 03 IVP’s

  - 01 Bateria

  - 02 Sirenes

  - 01 Teclado 636

- C. I. Mercosul: Rua Andrade Neves, 1529

-    01 Painel  728 ultra

  - 04 IVP’s

  - 01 Bateria

  - 02 Sirenes

-    01 Teclado 636

- Museu Carlos Ritter -  Rua Marechal Deodoro nº. 823

  - 01 Painel Genesy

  - 06 IVP’s

  - 01 Sirene

  - 01 Bateria

-	01 Teclado Genesy

- Seção de Apoio Estudantil – CAEC – Rua Três de Maio nº852

  - 01 Painel Gemini

  - 10 IVP’s

  - 01 Sirene

  - 01 Bateria

  - 01 Teclado Gemini

- Almoxarifado Central – Campus Capão do Leão –Prédio nº. 50

  - 01 Painel Gemini

  - 08 IVP’s

  - 01 Sirene

  - 01 Bateria

  - 01 Teclado Gemini

- Biotério Central- Campus Capão do Leão – Prédio nº. 20

  - 01 Painel Monitus

  - 05 IVP’s

  - 01 Sirene

  - 01 Bateria

  - 01 Teclado Gemini

- Faculdade de Engenharia Agrícola – Campus Capão do Leão – Prédio nº. 33

  - 01 Painel Gemini

  - 06 IVP’s

  - 01 Sirene

  - 01 Bateria

  - 01 Teclado Gemini

- Instituto de Física e Matemática – Campus Capão do Leão – Prédio nº 05

  - 01 Painel Gemini

  - 04 IVP’s

  - 01 Sirene

  - 01 Bateria

  - 01 Teclado Gemini

- Instituto de Letras e Artes – Bento – Av. Bento Gonçalves nº. 3395

  - 01 Painel 728 ultra

  - 05 IVP’s

  - 01 Central de cerca

  - 02 Sirenes

  - 01 Bateria

  - 01 Teclado 636

- Radar Meteorológico – Av. Ildefonso Simões Lopes nº 2751

  - 01 Painel 748 ZD

  - 31 IVP’s

  - 02 Sirenes

  - 01 Bateria

  - 01 Teclado 636

- Livraria + CAVG: Rua Andrade Neves, 1521.

  - 01 Painel 728 EX

  - 03 IVP’s

  - 02 Sensores magnéticos

  - 02 Sirenes

  - 01 Bateria

  - 02 Teclado 636

- Prédio dos inservíveis Subprefeitura do Campus: Rua Conde de Porto Alegre,793

  - 01 Painel 748 ZD

  - 28 IVP’s

  - 02 Sirenes

  - 01 Bateria

  - 01 Teclado 636

- Instituto de Letras e Artes ( ILA ): Rua Cel. Alberto Rosa, 62

  - 01 Painel 738 ZD

  - 14 IVP’s

  - 01 Central de cerca

  - 02 Sirenes

  - 01 Bateria

  - 01 Teclado 636

- Faculdade de Direito: Praça Conceleiro Maciel, 215.

  - 01 Painel 738 ZD

  - 16 IVP’s

  - 02 Sirenes

  - 01 Bateria

  - 01 Teclado 636

- Biblioteca CAVG + Vestuário: Rua Engenheiro Ildefonso Simões Lopes, 2791.

  - 01 Painel 728 ultra

  - 13 IVP’s

  - 02 Sirenes

  - 01 Bateria

  - 02 Teclado 636

- Centro de Informática Campus Capão do Leão.

  - 01 Painel 728 ultra

  - 14 IVP’s

  - 02 Sirenes

  - 01 Bateria

  - 01 Teclado 636

- Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre: Campus Capão do Leão.

  - 01 Painel 728 ultra

  - 03 IVP’s

  - 06 Sensores magnéticos

  - 02 Sirenes

  - 01 Bateria

  - 01 Teclado 636

- Gabinete de Reitor: Campus Capão do Leão.

  - 01 Painel 728 ultra

  - 15 IVP’s

  - 02 Sirenes

  - 01 Bateria

  - 01 Teclado 636

- Pró-Reitoría de Extensão e Cultura ( PREC ): Campus Capão do Leão.

  - 01 Painel Monitus

  - 08 IVP’s

  - 02 Sirenes

  - 01 Bateria

  - 01 Teclado 636

- Pró-Reitoría Administrativa ( PRA ) + Departamento de Finanças: Campus Capão do Leão.

  - 01 Painel 728 ultra

  - 20 IVP’s

  - 02 Sirenes

  - 01 Bateria

  - 02 Teclado 636

- Departamento de Material e Patrimônio + CAEC: Campus Capão do Leão.

  - 01 Painel 728 ultra

  - 12 IVP’s

  - 02 Sirenes

  - 01 Bateria

  - 02 Teclado 636

- Pró-Reitoría de Pesquisa e Pós Graduação ( PR PPG ): Campus Capão do Leão.

  - 01 Painel 728 ultra

  - 11 IVP’s

  - 02 Sirenes

  - 01 Bateria

  - 01 Teclado 636

- Sala do Comitê  de qualidade : Campus Capão do Leão

  - 01 Painel 738 EX

  - 07 IVP’s

  - 02 Sirenes

  - 01 Bateria

  - 01 Teclado 636

- Fundação + Protocolo : Campus Capão do Leão

  - 01 Painel 728 ultra

  - 03 IVP’s

  - 02 Sirenes

  - 01 Bateria

  - 02 Teclado 636

- Pró-Reitoría Graduação ( PRG ) : Campus Capão do Leão

  - 01 Painel 728 ultra

  - 09 IVP’s

  - 02 Sirenes

  - 01 Bateria

  - 01 Teclado 636

- Departamento de Registros Acadêmicos : Campus Capão do Leão

  - 01 Painel 728 ultra

  - 09 IVP’s

  - 02 Sirenes

  - 01 Bateria

  - 01 Teclado 636

- Hall de entrada : Campus Capão do Leão

  - 01 Painel 728 ultra

  - 04 IVP’s

  - 02 Sirenes

  - 01 Bateria

  - 01 Teclado 636

- Departamento de Física: Campus Capão do Leão

  - 01 Painel 738 ZD

  - 21 IVP’s

  - 02 Sirenes

  - 01 Bateria

  - 01 Teclado 636

- Departamento de Informática e Matemática: Campus Capão do Leão

  - 01 Painel 728 ultra

  - 16 IVP’s

  - 02 Sirenes

  - 01 Bateria

  - 01 Teclado 636

- Pró-Reitoría de Planejamento e Desenvolvimento: Campus Capão do Leão

  - 01 Painel 728 ultra

  - 09 IVP’s

  - 02 Sirenes

  - 01 Bateria

  - 02 Teclado 636

- Centro de Lazer e Atividade Física + Arquivo Morto + Metereologia: Campus Capão do Leão

  - 01 Painel 748 ZD

  - 23 IVP’s

  - 02 Sirenes

  - 01 Bateria

  - 01 Teclado 636

- Ponto de Cultura Chibarro: Rua Andrade Neves, 1521.

  - 01 Painel 728 ultra

  - 04 IVP’s

  - 02 Sirenes

  - 01 Bateria

  - 01 Teclado 636

- Faculdade de Odontologia ( setor de Almoxarifado ): Rua Gonçalves Chaves, 457 – 7º andar.

  - 01 Painel 728 ultra

  - 03 IVP’s

  - 02 Sirenes

  - 01 Bateria

  - 01 Teclado 636

2 INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1 - A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1, à 8.1.6, deste Edital,  em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar do encerramento da sessão de lances, para Universidade Federal de Pelotas, Campus Capão do Leão, DMP, Licitações, CEP 96010-900, Caixa Postal 354

2.2 - As licitantes poderão visitar os locais para conhecimento “in loco” dos equipamentos.

2.3 – Os equipamentos já encontram-se instalados nos prédios da UFPel conforme relação constante no Termo de Referência.

2.4 – Na manutenção dos equipamentos , as peças de reposição serão fornecidas pela UFPel.

2.5 – O período de contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite legal.

2.6 - Não haverá reajuste de preços.

2.7 - Buscando evitar problemas no fechamento da nota fiscal com o empenho, o valor total do lance vencedor dividido pelos doze ( 12 ) meses não poderá exceder à duas casa decimais, caso isto ocorra, o pregoeiro estará autorizado à arredondar o valor final para menor.

2.8 - As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

##### ANEXO II

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2006.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO III

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de quatorze anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2006.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO NO      /XX, FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS E A EMPRESA             , TENDO POR FINALIDADE A MANUTENÇÃO,  MONITORAMENTO E PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DAS CENTRAIS DE ALARMES .

Aos           dias do mês de                   do ano de dois mil e seis        , na Reitoria da UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, fundação pública, criada pelo decreto-lei nº 750, de 08 de agosto de 1969, representada por seu Reitor,............................................................................................................................................................................., doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a vencedora do Pregão Eletrônico n.º 081/06, empresa representada pôr seu titular,        com sede na cidade de       , doravante designada simplesmente CONTRATADA, lavram o presente instrumento que regerá pelas disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e pelas cláusulas seguintes.

### CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Serviço de Manutenção, Monitoramento Pronto Atendimento 24 horas das Centrais de Alarmes dos diversos prédios desta Universidade:

#### CLÁUSULA SEGUNDA - BASE LEGAL

Escuda-se o presente contrato nas disposições contidas na Lei nº 8.666/93, no Edital e nos autos do Pregão Eletrônico n.º 081/06, parte integrante e indispensável. do presente instrumento.

A CONTRATADA  na qualidade de vencedora do Pregão Eletrônico n.º 081/06, obriga-se a manter, durante todo o período de execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, declarando as partes, neste ato, estarem cientes da divulgação do presente contrato aos termos do instrumento convocatório, parte integrante e inseparável do mesmo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O período de contrato será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite legal.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E PAGAMENTO

Pelos serviços prestados, pagará a CONTRATANTE à CONTRATADA os valores cotados pela mesma em sua proposta. O referido pagamento dar-se-á através de ordem bancária com crédito em conta, após a comprovação da prestação dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA – CLÁUSULA FINANCEIRA

Para suportar os encargos financeiros decorrentes do presente contrato, foi emitida a Nota de Empenho n.º                   , de              .

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

Fica reservado à CONTRATANTE, por meio de servidor especificamente designado, o direito à fiscalização da prestação dos serviços, devendo a CONTRATADA facilitar esta atividade.

CLÁUSULA  SÉTIMA – DA RESCISÃO

Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, se não forem cumpridas quaisquer de suas cláusulas e/ou na ocorrência de  quaisquer das hipóteses arroladas no art 78, da  Lei 8.666/93.

A CONTRATADA declara reconhecer os direitos da CONTRATANTE no caso da rescisão administrativa prevista no artigo 77, da Lei n.º 8.666/93.

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

##### CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

As dúvidas suscitadas a respeito da interpretação das cláusulas constantes do presente contrato, bem como  quaisquer questões oriundas de sua execução, serão dirimidas, em juízo, no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

, que fica, desde já, eleito pelos contratantes, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja

E, para constar, lavrou-se este instrumento que lido e achado conforme, vai assinado pelos representantes das partes, já qualificados, na presença de duas testemunhas.

CONTRATANTE

CONTRATADA.

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA