MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 090/2006

A Universidade Federal de Pelotas torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE REDE, destinados à Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, conforme memorando nº 063/2006. O certame será regido pela Lei 10.520/02, pelos Decretos 3555/00 e 5450/05, e no que couber, na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 27/10/2006

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Esta licitação tem por objeto AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE REDE, destinados à Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, conforme memorando nº 063/2006 e especificado no Termo de Referência, anexo 01 ao presente Edital.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, §2º).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –SICAF (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005,  Art. 3º  § 5º ).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços, dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até às 09:00 horas (NOVE HORAS) do dia 27/10/2006, horário de Brasília, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.4.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para o item cotado.

5.4.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.4.3. Marca para o item cotado.

5.4.4. No preço do produto deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.4.5. Na cotação de preços e na fase de lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos para menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

5.4.6. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.4.7. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo, no sistema eletrônico.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir das 09:00 horas (NOVE HORAS) do dia 27/10/2006 terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 090/2006, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor total do item.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtido melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.2. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência em anexo do presente Edital.

7.3. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.4. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.5. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar os documentos em original ou cópia autenticada a que se referem os Subitens 8.1.1, 8.1.2, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6 e 8.1.7 no prazo de até 48 horas, sob pena de desclassificação, para o seguinte endereço: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS – DMP – CAMPUS CAPÃO DO LEÃO, BAIRRO JARDIM AMÉRICA – CAIXA POSTA 354 – CEP 96010-900.

8.1.1.Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, podendo ser usado o modelo do Anexo I deste Edital.

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante no Anexo II deste Edital.

8.1.3. Catálogo com as especificações técnicas que comprovem todas as características técnicas do servidor de rede, informando a marca, modelo e fabricante dos seguintes componentes: motherboard, processador, memória, disco rígido e controladora RAID.

8.1.4. Comprovação da certificação HCL Microsoft da marca e modelo propostos para Windows Server 2003.

8.1.5. Comprovação da certificação Linux para pelo menos uma distribuição entre as citadas (Redhat - SUSE - Debian - Conectiva).

8.1.6. Declaração com firma reconhecida (original ou cópia autenticada) do fabricante do servidor informando que a empresa proponente está autorizada a comercializar este produto e caracterizando responsabilidade solidária na proposta apresentada.

8.1.7. Declaração (original ou cópia autenticada) do fabricante indicando o endereço e telefone da filial ou assistência técnica própria, em conformidade com o que consta no item 3.1 do termo de referência.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até três (03) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

9.4. Acolhida à petição contra o Edital, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

11.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente as despesas da presente licitação serão alocados nas seguintes rubricas: UGR 154059, Ptres 975686, Fonte de Recurso 0112, Elemento de despesa 449052.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada, acusando o recebimento, por parte do responsável pelo órgão solicitante/UFPel. O prazo para pagamento será de no máximo 30 (trinta) dias a partir da data de sua entrega na UFPel, desde que não haja impedimento legal.

13. DAS PENALIDADES

13.1. As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005.

13.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado se não fornecer o objeto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 14.3 do Edital.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

14.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

14.3. O prazo de entrega do item, objeto da Nota de Empenho, não poderá exceder à 20 (vinte) dias a contar do recebimento do mesmo.

14.4. O prazo de validade da proposta, será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura.

14.5. O produto fornecido fora das especificações, ficará sujeito à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

14.5. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

14.7. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório.

14.8. No caso de não haver expediente no dia marcado para a realização desta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

14.9. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

14.10. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

14.11. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 17 de Outubro de 2006.

Élio Silva Cunha

Diretor D.M.P.

ANEXO 01

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

###### TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO 090/2006

1 -  DO  OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE REDE, destinados à Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, conforme memorando nº 063/2006 e conforme especificações e quantidades abaixo relacionadas:

| Item: | Qtd.: | Descrição: | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07 | Servidor de rede com as seguintes características mínimas: Gabinete para rack, possuindo sensores de temperatura e tensão na fonte e ventiladores. Deve possuir botão liga/desliga, led indicativo de equipamento ligado e led indicativo de atividade de disco rígido. Mínimo de 6 baias com conector SCA “Hot Swap” para instalação de discos rígidos. No mínimo 2 processadores Intel Xeon EM64T instalados, com dissipador de calor. Front Side Bus de no mínimo 800 MHz, memória cache L2 de no mínimo 2 MB, freqüência de operação de no mínimo 3 GHz. Suporte a virtualização. Bios customizada pelo fabricante do equipamento com capacidade de no mínimo 8 MB Flash EEPROM e com as seguintes características mínimas: Atualização por software, Plug and Play (PnP), SMBIOS 2.3, APM 1.2, DMI 2.1, PCI 2.2, ACPI 1.0. A Bios deverá fornecer suporte a virtualização real. No mínimo chipset Intel E7230 com suporte a multiprocessamento simétrico (SMP), a virtualização real e compatibilidade com Xen. Memória com tecnologia SDRAM DIMM DDR II instalada de 4 GB, com possibilidade de expansão de até 16 GB, com ECC e clock de no mínimo 400 MHz (PC3200). Mínimo de 3 slots PCI: 1 PCI-X de 64 bits/133 MHz e 2 PCI-X de 64 bits/100 MHz. Mínimo de uma controladora SCSI integrada com 2 canais padrão SCSI-3 Ultra 320, suporte até 30 dispositivos (15 por canal). Mínimo de uma controladora para RAID5 SCSI-3 Ultra 320, memória cache de no mínimo 128 MB, com suporte a RAID5 via hardware. Controladora de rede integrada com as seguintes características mínimas: duas interfaces, velocidades de 10Mbit/s, 100Mbit/s e 1Gbit/s Autosense, buffer de 64 kB e padrões: 10BASE-T, 100BASE-TX e 100BASE-T; IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z; IEEE 802.1Q VLAN; WOL (Wake On LAN); Jumbo Frame até 16kB; Boot via PXE. Mínimo de 2 interfaces de rede 10/100/1000 com no mínimo as seguintes características: barramento padrão PCI, ajuste de IRQ e endereços através de software, utilização em rede Windows e Linux, suporte a drivers ODI e NDIS, nas suas versões mais recentes, possuir software de diagnóstico para o auxílio na resolução de problemas, deverá operar nos ambientes que implementem protocolo TCP/IP. Controladora de vídeo integrada PCI padrão mínimo SVGA, memória de vídeo de no mínimo 8 MB, suportando no mínimo 800 x 600 pixels em 32 bits (True Color) com taxa de atualização mínima de 75 Hz. Deverá ser compatível com o ambiente Windows e Linux, dentre outros, ou deverá ser fornecido driver que permita esta compatibilidade. No mínimo as seguintes conexões de entrada/saída: 2 conexões padrão RJ-45 para redes gigabit, 2 conexões USB 2.0/1.1 traseira, 1 conexão padrão DB-15 para interface de vídeo, 1 conexão padrão DB-9 para entrada/saída serial RS-232C (COM1), 1 conexão padrão DB-25 para entrada/saída paralela (impressora), 1 conexão padrão PS/2 para teclado, 1 conexão padrão PS/2 para mouse. Mínimo de 3 unidades de disco rígido SCSI-3 internos “hot swap” de no mínimo 73 GB formatados, com tempo médio de acesso inferior ou igual a 3 milesegundos com velocidade de 15.000 RPM e interface Ultra 320 com suporte e adaptador SCA “hot swap”, suportando no mínimo, RAID1 e RAID5. Deve acompanhar software para gerenciamento de disco compatível com a solução proposta. Uma unidade de disco flexível de tamanho 3.5" com capacidade de leitura e Gravação de 1.44 Mb e 720 Kb formatado. Uma unidade de CD-ROM interna com no mínimo 24x de velocidade. Deverá acompanhar software de ativação para ambiente Windows 2003 e Linux, se necessário. Duas fontes internas de alimentação, redundantes e “hot-swap”, com capacidade para suportar as possibilidades máximas de expansão da máquina, com filtro de rede acoplado, para operação em 110 e 220 VAC, 60 Hz, aceitando uma variação mínima de 10%, para rede elétrica com fase, neutro e terra. Sistema de refrigeração interno, composto por ventiladores redundantes com capacidade para manter o equipamento em funcionamento em caso de falha de um dos ventiladores. Teclado com ajuste de inclinação, padrão enhanced Brasileiro com todos os caracteres da língua portuguesa. Mouse padrão Microsoft de no mínimo 2 botões com resolução gráfica mínima de 400 DPI. Deverá acompanhar mouse pad com superfície porosa. Software de Gerenciamento com as funções de monitoração de temperatura, velocidade e funcionamento dos ventiladores e tensão de alimentação, operando nos padrões SNMP e DMI, desenvolvido pelo próprio fabricante do equipamento. Segurança: sensor de intrusão Monitoramento: tensões de alimentação (+5V, +12V, +3,3V, +5Vsb, Vcore); temperaturas do sistema e processadores; rotação dos ventiladores Gerenciamento: watch dog timer; controle de velocidade dos ventiladores; indicação de limite de temperatura do sistema excedido; indicação de limite de temperatura do processador excedido; indicação e alerta de perda de redundância de fonte de alimentação; indicação de velocidade das interfaces de rede; BMC (Baseboard Managemet Controller) com IPMI 2.0; SMBIOS. Gerenciamento de energia: ACPI/ACPM; Wake On Ring; Wake On LAN. |  |  |

2 - INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1 Encerrada a etapa de lances, enviar os documentos em original ou cópia autenticada a que se referem os Subitens 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6 e 8.1.7  no prazo de até 48 horas, sob pena de desclassificação, para o seguinte endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS – DMP

CAMPUS CAPÃO DO LEÃO, BAIRRO JARDIM AMÉRICA

CAIXA POSTAL 354

CEP 96010-900

## 3 - GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

3.1 No mínimo três anos de garantia, com serviços de manutenção corretiva e assistência técnica realizados no local de instalação pelo fabricante do equipamento através de filial ou assistência técnica do próprio fabricante localizada no mínimo em Porto Alegre ou na região metropolitana.

3.2 Prazo máximo para atendimento da manutenção corretiva de 6 horas após abertura de chamado.

3.3 Substituição dos equipamentos ou componentes se o tempo de reparo for superior a 1 dia.

3.4 Para contagem dos prazos de assistência técnica, serão considerados às 24 horas do dia e os 7 dias da semana.

3.5 A substituição de peças decorrentes da garantia não gera quaisquer ônus para a adquirente. Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituído, fica automaticamente garantido até o final da garantia.

3.6 – A empresa vencedora deverá, caso a Universidade julgue necessário, fornecer um equipamento para análise.

3.7 O prazo de entrega será de 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho.

3.8- TODOS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER NOVOS E SEM USO.

- O fabricante deve comprometer-se a instalar todos os equipamentos nos locais determinados pela UFPel, deixando-os em perfeitas condições de funcionamento.

4-- LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA UFPEL,ENDEREÇO: CAMPUS CAPÃO DO LEÃO – BAIRRO JARDIM AMÉRICA.

##### ANEXO II

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2006.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO III

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de quatorze anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2006.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade