MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 156/2007

PROCESSO Nº23110.4646/2007-07

A Universidade Federal de Pelotas torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÈDICO HOSPITALAR, destinados ao HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFPel, com VALIDADE POR SEIS MESES. O certame será regido pela Lei 10.520/02, LC 123/2007, pelos Decretos 3555/00 e 5450/05, 3931/01e 4342/02 no que couber, na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 08/08/2007

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Esta licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÈDICO HOSPITALAR, destinados ao HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, com VALIDADE POR 06 (SEIS) MESES (a contar da data da Ata de Registro de Preços), especificado no Termo de Referência, anexo 01 ao presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

2.3. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, §2º).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –SICAF (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005,  Art. 3º  § 5º ).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços, dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até às 09:00 horas (Nove Horas) do dia 08/08/2007, horário de Brasília, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.4.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.4.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.4.3. Nos preços de cada produto deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.4.4. Na cotação de preços e na fase de lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos para menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

5.4.5. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.4.6. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo, no sistema eletrônico.

5.4.7. Citar na proposta para cada item cotado:

- Número do Registro do Ministério da Saúde conforme publicado no Diário Oficial da União. (Sem a necessidade de apresentação do respectivo documento)

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir das 09:00 (nove) horas do dia 08/08/2007 terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 156/2007, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor unitário do item.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado

e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilateral, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

6.11.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.12. Para efeito do disposto no subitem 6.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 6.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.12.1.  O disposto no subitem 6.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 6.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.

6.14. Para que seja aplicado o descrito no item 6.11, a Licitante que se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá expor sua condição ( ME ou EPP ) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC 123/06.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Após a negociação, caso o menor preço ofertado seja superior ao máximo admitido pelo presente registro, conforme consta no Termo de Referência, em anexo, o mesmo não será aceito.

7.2. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.3. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência em anexo do presente Edital.

7.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.6. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1, 8.1.2 , 8.1.3 e 8.1.4 em original ou cópia autenticada no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar do encerramento da sessão de lances, para o endereço: Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário, prédio da Reitoria, DMP - Licitações, CEP 96010-900 – Caixa Posta 354.

8.1.1.Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, podendo ser usado o modelo do Anexo 02 deste Edital.

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante no Anexo 03 deste Edital.

8.1.3. Termo de Registro de Preços, conforme modelo constante no Anexo 04 deste Edital.

8.1.4. Licenciamento perante Órgão Sanitário Estadual ou Municipal competente com a devida validade, para exercer as atividades de comercialização e venda. Não sendo aceito protocolo. (Alvará Sanitário).

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até três (03) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

9.4. Acolhida a petição contra o Edital, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura do Termo de Registro de Preços, nos termos do Anexo 04 deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente as despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada, acusando o recebimento, por parte do responsável pelo órgão solicitante/UFPel. O prazo para pagamento será de no máximo 30 (trinta) dias a partir da data de sua entrega na UFPel, desde que não haja impedimento legal.

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 15.3 do Edital.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos produtos, objeto deste Pregão, não poderá exceder 10 (dez) dias a contar da ciência da emissão do empenho.

15.4. O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura até a homologação.

15.5. Os produtos fornecidos fora das especificações, ficará sujeito à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.6. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.7. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

15.8. No caso e não haver expediente no dia marcado para a realização esta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.9. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.10. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.11. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 12 de julho de 2007.

Elio Silva Cunha

Diretor DMP

ANEXO 01

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

#### TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO 156/2007

1 -  DO  OBJETO

  - - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços, por 6 ( seis) meses, para a aquisição de Material Médico Hospitalar, conforme especificações e quantidades abaixo relacionadas:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VAL. UNIT. MÁX. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BOLSA P/OSTOMIA (KARAYA) C/CLAMP | UNI | 480 | 8,84 |
|  | CATGUT CR 0 90 CM AG 5.00 | ENV | 288 | 2,42 |
|  | CATGUT CR 1 90 CM AG 5.00 | ENV | 288 | 2,39 |
|  | CATGUT SP 2-0 70 CM 1 AG 3.00 TE PLUS | ENV | 144 | 2,08 |
|  | CLOROHEXEDINE 2% DEGERMANTE CIRURGICO | LITRO | 60 | 9,10 |
|  | DRENO DE SUCÇÃO Nº 6,4 MM | UNI | 30 | 10,90 |
|  | ELETRODO DESC. ADULTO C/5 | PCT | 1920 | 0,34 |
|  | GARROTE N§ 200 (tubo latex nº200) | UNI | 45 | 0,60 |
|  | INTRACATH 1817 INF | UNI | 30 | 26,90 |
|  | JELCO N 14 | UNI | 36 | 0,98 |
|  | JELCO N 16 | UNI | 30 | 0,98 |
|  | JELCO N 18 | UNI | 150 | 0,98 |
|  | JELCO N.20 | UNI | 1.200 | 0,94 |
|  | JELCO N.22 | UNI | 9.000 | 0,94 |
|  | JELCO N.24 | UNI | 8.400 | 0,94 |
|  | LINHO 2-0 70 CM 1 AG 3.00 TE PLUS | ENV | 120 | 3,12 |
|  | LINHO BC 0 15 X 45 S/ AG | ENV | 24 | 3,12 |
|  | LINHO BC 2-0 15 X 45 S/ AG | ENV | 72 | 3,12 |
|  | MELOLIN(PLACA DE PROTEÇAO N/ ADERENTE 20 X 10) | UNI | 400 | 8,00 |
|  | P.V.P.I TOPICO 1000 ML SOL. | FR | 180 | 8,40 |
|  | PRO-BRACO DESCARTAVEL | UNI | 300 | 3,20 |
|  | PRO-CORPO DESCARTAVEL | UNI | 300 | 2,90 |
|  | PROLENE 0 75 CM 1 AG 4.00 CT PLUS | ENV | 144 | 2,37 |
|  | PROLENE 4-0 75CM 2AG 2,00 SH-1 M | ENV | 12 | 12,58 |
|  | SCALP N§21 | UNI | 1.200 | 0,18 |
|  | SCALP N§23 | UNI | 3.000 | 0,18 |
|  | SCALP N§25 | UNI | 3.000 | 0,18 |
|  | SCALP N§27 | UNI | 1.500 | 0,20 |
|  | SEDA 1 SSDP 16 T S/AG 15 X 45 | UNI | 12 | 10,20 |
|  | SISTEMA DRENAGEM MEDIASTINAL N 32 | UNI | 12 | 19,80 |
|  | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16 | UNI | 120 | 0,60 |
|  | SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 10 | UNI | 40 | 0,60 |
|  | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18 | UNI | 480 | 0,70 |
|  | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20 | UNI | 60 | 0,62 |
|  | SONDA URETRAL N§20 | UNI | 10 | 1,00 |
|  | TERMOMETRO CLINICO | UNI | 360 | 1,10 |
|  | VICRYL 1 90 CM 1 AG 5.00 CTX PLUS | ENV | 432 | 6,28 |
|  | VICRYL 2-0 70 CM 1 AG 2.50 SH PLUS | ENV | 216 | 5,00 |
|  | VICRYL 3-0 150CM S/AG | ENV | 432 | 4,94 |
|  | VICRYL 3-0 70 CM 1 AG 2.50 SH PLUS | ENV | 648 | 5,00 |

1.2 As marcas dos itens dos materiais médico-hospitalares abaixo relacionados já foram testados e aprovados pelo Hospital Universitário, as demais deverão ser encaminhadas com antecedência à Chefia de Enfermagem para que possam ser testadas e aprovadas para esta Licitação.

| PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL ESCOLA / UFPEL |
| --- |
| PRODUTO | MARCA |
| ABAIXA LINGUA MADEIRA - 100 unidades | Estilo / Ciruvet / Theoto |
| ABSORVENTE HOSPITALAR - Tam. Gr. | Cremer / Coloplast / C. Fer / York |
| ACIDO ACETICO 2% - 100ml |  |
| ACIDO ACETICO 5% - 1litro |  |
| ACIDO TRICLOROACETICO - 100ml |  |
| AGUA OXIGENADA 1AV- 1000 ml |  |
| AGULHA DESC. 13x4,5 mm | BD / Unijet / Nipro / Embramac / Medicor / Injex |
| AGULHA DESC. 15x 8 mm | Advantive |
| AGULHA DESC. 25x7 mm | BD / Unijet / Nipro / Embramac / Medicor / Injex |
| AGULHA DESC. 25x8 mm | Advantive / BD / Embramac / Injex |
| AGULHA DESC. 40x12 mm | BD / Unijet / Nipro / Embramac / Medicor / Injex |
|  | / Advantive |
| AGULHA DESC. 40x8mm | BD / Unijet / Nipro / Embramac / Medicor / Injex |
| AGULHA PERIDURAL 16G | BD / Unissis |
| AGULHA PERIDURAL 17G | BD / Unissis |
| AGULHA RAQUI N.º 22 - 25 - 27 | BD / Unissis |
| AGULHA DESC. P/ ANESTESIA REGIONAL | BD / Spinal |
| AGULHA DESC. P/ BIOPSIA HEPAT.- Calibre16ga -16cm | MD TECH (para Pistola Tru-Care) - Endoscopia |
| AGULHA DE MIELO-ASPIRAÇÃO-16/70 - 16g-70mm | Bloodline (Quimioterapia) |
| AGULHA P/ BIÓPSIA DE MAMA(PROMAG 1.2-14gx12cm) | MD TECH (Hospifer Materiais Hospitalares) |
| AGULHA P/ BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA ( 13G X 15MM ) | BIOCORE / BLOODLINE |
| AGULHA HUBER 22x1 - P/ Portcath | Ver Fornecedor/Marca = MDS |
| ALCOOL 70% - 100ml |  |
| ALCOOL 70% - 1000ml |  |
| ALCOOL GEL |  |
| ALGODÃO HIDRÓFILO - 500g | Nathalya /Injex/Polarfix/Cremer/Delicato/Neve/ Veneza |
| ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO - 10cm | Orton / Polarfix / Plascalp |
| ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO - 15cm | Orton / Polarfix / Cremer |
| ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO - 20cm | Orton / Polarfix / Cremer |
| ATADURA CREPE N. ESTÉRIL -13fios p/cm3- 6cm | Perol / Neve / Ortoflex / Ortobom / Cremer / Ina |
| ATADURA CREPE N. ESTÉRIL -13fios p/cm3 -10cm | Perola / Neve / Ortoflex / Ortobom / Cremer / Ina |
|  | Plascalp / Polarfix |
| ATADURA CREPE N. ESTÉRIL -13fios p/cm3-15cm | Perola / Neve / Ortoflex / Ortobom / Cremer / Ina |
|  | Polarfix |
| ATADURA CREPE N. ESTÉRIL -13fios p/cm3 -20cm | Perola / Neve / Ortoflex / Ortobom / Cremer / Ina |
|  | Polarfix |
| ATADURA GESSADA - 10cm x 3m | Ortoplast |
| ATADURA GESSADA - 20cm x 4m | Ortoplast |
| BENZINA - 1000 ml |  |
| BOLSA COLOSTOMIA | Markmed |
| BOLSA PARA OSTOMIA (com placa de Karaya) | Convatec |
| CAL SODADA - pote (anestesia | Proquímicos |
| CAMPO CIRÚRGICO 23x25 - pacote 50un. | Ortofen / Bartec / Telamed |
| CAMPO CIR. 45x50/75x75/100x100/150x150 - gram 60 | Ortofen / Bartec / Telamed / Cremer |
| CANULA DE GUEDEL N.º 2 / N.º4 |  |
| CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N.º 3 / N.º 4 / N.º 6 | Portex |
| CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N.º 6,5 / N.º 8 / N.º 8,5 | Portex |
| CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N.º 9 | Portex |
| CAPA PLÁSTICA P/ VIDEOLAPAROSCOPIA | Sul 3 |
| CATETER TOT. IMPLANT.ESTÉRIL + Cateter Silicone c/Portal |  |
| Implant. Em Titaneo e Septo de Silicone +Kit Introd.. Completo | IBEG |
| CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO N.14,50mm | Johnson / Jelco |
| CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO N.16,50mm | Johnson / Jelco / Jelco Medex |
| CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO N.18,45mm | Johnson / Jelco / Jelco Medex |
| CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO N.20,32mm | Johnson / Jelco Medex |
| CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO N.22,25mm | Johnson / Jelco Medex |
| CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO N.24,19mm | Johnson / Jelco Medex |
| CATETER P/ OXIGENIO TIPO ÓCULOS | Embramed / Markmed |
| CATETER P/ OXIGENIO TIPO SONDA N.4 / N.6 / N.8 | Markmed |
| CATETER PERIDURAL N. 16 G | Portex |
| PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL ESCOLA / UFPEL |
| PRODUTO | MARCA |
| CLAMP UMBILICAL - uso único / estéril - tam. Único | Cientific |
| CLIP (Cartucho Vita Clip) Médio e Grande | Edlo |
| CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - 1000ml | LM Farma / Rioquímica |
| CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% - 1000ml | LM Farma / Rioquímica / FGM |
| COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE - 20l | Descarpack / Descartex / Madeitex |
| COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO | Markmed |
| COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO | Markmed |
| COLETOR P/ BRONCOSCOPIA E DIVERSOS | Broncoplas / P.Simon / Incomepe |
| COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO | Markmed / Embramed |
| COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO - 1500ml | Bional / Markmed |
| COMPRESSA DE GAZE 13 Fios - 20x40cm | Neve |
| COMPRESSA DE GAZE 10x10 - 13fios - 8 dobras | Estrela/Plascalp/ Salute/Telamed/Cremer/Polarfix |
| COMPRESSA DE GAZE 24x40cm - 13fiosm - 5 dobras | Cremer |
| COMPRESSA DE GAZE 91x91cm - 11fios - 8 dobras | Plascalp / Salute / Telamed / Cremer / Polarfix |
| COMPRESSA CAMPO OPER. N. ESTÉRIL - 23x25 - 4c | Cremer / Polarfix / Neve |
| COMPRESSA CAMPO OPER. N. ESTÉRIL - 45x50cm | Cremer / Polarfix / Neve |
| COMPRESSA GAZE N.ESTÉRIL 91x91cm -9f.-3dobras | Polarfix |
| CONTROLE ESTERILIZAÇAO QUÍMICO- Classe 4 e 6 | Eztest / Browne |
| COLETOR DE PÉRFURO -80x32x110mm -Laboratorio | Descartak |
| CURATIVO ESTÉRIL | Curatec Age / 30 Rayon |
| CURATIVO TRANSPARENTE | Tegaderm (1610 - 1633- 1635- 1655- 3582) / 3M |
| DRENO KEHR N.8 / N.10 / N.12/ N.14 / N.18 / N.20 |  |
| DRENO PENROSE N.1 / N.2 / N.3 / N.4 | Madeitex |
| DRENO DE SUCÇÃO N. 3,2mm | Bio -Vac / Bional |
| DRENO DE SUCÇÃO N. 4,8mm | Bio -Vac / Bional |
| DRENO DE SUCÇÃO N. 6,4mm | Bio -Vac / Bional |
| DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL | Enzitec / Compojet / Lifezyme / Endozime |
| ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO | Niko / Medi-Trace 200 / Kobme |
| ELETRODO DESCARTÁVEL INFANTIL | Niko / Medi-Trace 200 / 3M (Redi Dot 2258) |
| EQUIPO TRANSFERÊNCIA PARENTERAL |  |
| EQUIPO SORO MACROGOTAS | Medplast |
| EQUIPO SORO MICROGOTAS | Medplast |
| EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO | Lifemed / Samtronic |
| EQUIPO P/ INFUSÃO C/ CAMARA GRADUADA -150ml | Microfix / Hartmann / Eqflex |
| EQUIPO P/ INFUSÃO EQL 600 | Lifemed |
| EQUIPO PVC P/MÉDIA PRESSÃO VENOSA CENTRAL | Embramed / Biojet / Eqflex |
| EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE |  |
| ESCOVA P/ COLETA CITOPATOLÓGICA (Pré-cancer) |  |
| ESPARADRAPO 10x4,5 | Cremer / Procitex / BD / Missner / Neve |
| ESPATULA DE AYRE - 10un. | Theoto |
| ESTETOSCÓPIO | BD |
| ETER SULFÚRICO - 1000ml |  |
| EXTENSÃO DE SILICONE N. 204 |  |
| EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRÚRGICO | ADDPAK |
| EMBALAGEM P/ESTERILIZAÇÃO - Gramatura 60 - | Bartec |
| Tamanho 75x75 / 100x100 / 150x150 |  |
| FITA CREPE 16x50 | 3M / Cremer / Eurocel |
| FITA P/ AUTOCLAVE 19x30 | 3M / Cremer / Eurocel |
| FITA HIPOALERGÊNICA P/ CURATIVOS - 25mmx10m | Microfix / Cremer |
| FORMOL 10% / 40% - 1000ml |  |
| GARROTE N. 200 | Lemgruber / Newlatex |
| GLICERINA PURA - 140ml / 1000ml |  |
| TIRAS REAGENTES P/ TESTE DE GLICOSE | Johnson / Roche |
| GLUTARALDEÍDO 2,0% - 14 Dias - 5l | Indeba / LM Farma / Rioquímica / Myako |
| PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL ESCOLA / UFPEL |
| PRODUTO | MARCA |
| GORRO DESCARTÁVEL MASCULINO | Anadona / Descarpak / Gimed |
| HEMOSTÁTICO SURGICEL ABSORVÍVEL-10,2x20,3cm | Eticon / Johnson |
| HEMOSTÁTICO SURGICEL ABSORVÍVEL-5,1x7,6cm | Eticon / Johnson |
| HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO SOL. 10% |  |
| INDICADOR BIOLÓGICO -CICLOS A VAPOR-121/132ºc | 3M |
| INTRACATH 1814E - Adulto | BD / I-Calth |
| INTRACATH 1817 - Infantil | BD / I-Calth |
| LAMINA DE BISTURI N. 10 | Feathar/Krammer /Sterile /Two Arrows /Med Blade |
| LAMINA DE BISTURI N. 11 | Feathar/Krammer /Sterile /Two Arrows /Med Blade |
| LAMINIA DE BISTURI N.12 | Feathar/Krammer /Sterile /Two Arrows /Med Blade |
| LAMINA DE BISTURI N. 15 | Feathar/Krammer /Sterile /Two Arrows /Med Blade |
| LAMINIA DE BISTURI N. 20 | Feathar/Krammer /Sterile /Two Arrows /Med Blade |
| LAMINIA DE BISTURI N.21 | Feathar/Krammer /Sterile /Two Arrows /Med Blade |
| LAMINA DE BISTURI N.22 | Feathar/Krammer /Sterile /Two Arrows /Med Blade |
| LAMINA DE BISTURI N.23 | Feathar/Krammer /Sterile /Two Arrows /Med Blade |
| LAMINA DE BISTURI N.24 | Feathar/Krammer /Sterile /Two Arrows /Med Blade |
| LAMINA DE BARBEAR | Lord / Super Barba |
| LAMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA | Solidor / Mediglass / Bioslid |
| LAMINA PARA MICROSCOPIA LISA | Solidor / Bioslid |
| LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24x32 | Perfecta / Precision / Satelit |
| LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 20x20 | Sempermed/Supermax/Madeitex/Newderm/Maxitex |
| LIGA CLIP DE TITÂNIO (Médio -Grande -Verde) | Ethicon / LT 300 |
| LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N. 7 | Sempermed / Supermax / Madeitex / Newderm / |
|  | Maxitex / New Hand / Lemgruber |
| LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N. 7,5 | Sempermed / Supermax / Madeitex / Newderm / |
|  | Maxitex / Lemgruber |
| LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N. 8 | Sempermed / Supermax / Madeitex / Newderm / |
|  | Maxitex /Lemgruber |
| LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N. 8,5 | Sempermed / Supermax / Madeitex / Newderm / |
|  | Maxitex /Lemgruber |
| LUVA CIRÚRGICA NÃO ESTÉRIL N. 7 | Lemgruber / Sempermed / Supermax / Cir.Brasil / |
|  | Mucambo / Madeitex / Newderm |
| LUVA CIRÚRGICA NÃO ESTÉRIL N. 7,5 | Lemgruber / Sempermed / Supermax / Cir.Brasil / |
|  | Mucambo / Madeitex / Newderm |
| LUVA CIRÚRGICA NÃO ESTÉRIL N. 8,5 | Madeitex / Lemgruber |
| LUVA CIRÚRGICA DESC. P/ PROCEDIMENTO - Peq. | Sempermed/Supermax/Arista/Embramac/Innova |
| LUVA CIRÚRGICA DESC. P/ PROCEDIMENTO - Média | Sempermed/Supermax/Arista/Embramac/Mazzochini |
| LUVA CIRÚRGICA DESC. P/ PROCEDIMENTO -Grande | Sempermed/Supermax/Arista/Embramac/ Innova |
| LUVA CIRÚRGICA DESC.P/ PROCEDIMENTO -Extra P. | Sempermed / Supermax / Arista / Embramac |
| LUVA GINECOLÓGICA - 5 dedos |  |
| LUVA PROCEDIMENTO - Pequena | Sempermed / Supermax / Arista / Embramac |
| LUVA PROCEDIMENTO - Extra Pequena - XP | Sempermed / Supermax / Arista / Embramac |
| MÁSCARA RESPIRATÓRIA DESCARTÁVEL - N 95 | Descarpak / Kimberly-Clark / Desc-Line / Alldesc |
|  | Faceteck |
| MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA | Fava/Descarpack/Alldesc/Anadona/Gimed/SS Plus |
| MICROPORE 25x10 | Hipoalergic / 3M / Microfix / Cremer |
| PALITO DE DENTES |  |
| PAPEL CREPADO VERDE - 40cm / 60cm / 75cm | Lifemed |
| PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/ FILME - 10cm | Addpak / Addison / Medstéril / Texan / Medipack |
| PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/ FILME - 15cm - 100m | Addpak / Medipack / Medstéril / Texan |
| PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/ FILME - 20cm - 100m | Addpak / Medipack / Medstéril / Texan |
| PAPEL GRAU CIRÚRGICO S/ FILME - 40cm - 100m | Addpak / Medipack / Medstéril / Texan |
| PAPEL GRAU CIRÚRGICO S/ FILME - 60cm - 100m | Addpak / Medipack / Medstéril / Texan |
| PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL ESCOLA / UFPEL |
| PRODUTO | MARCA |
| PAPEL GRAU CIRÚRGICO S/ FILME - 84cm - 100m | Texan / Addpak / Medipack / Medstéril |
| PAPEL LENÇOL BRANCO - 50x70cm | Gobel / Polarfix |
| PAPEL PARA ECG - Rolo 100m | Biomed / Four Star |
| PAPEL PARA MONITOR FETAL |  |
| PERMANGANATO DE POTÁSSIO 1% - 500ml |  |
| PISTOLA PERMANENTE DE AÇO P/ BIÓPSIA (Tru-Care) | MD - Tech / Inter V (FLV da Silva) |
| PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE N. 6 (Uripen) | Uripen / Biomed / Urocontrol |
| PRO - BRAÇO DESCARTÁVEL | Descarpack |
| PRO - CORPO DESCARTÁVEL | Descarpack |
| PRO - PÉ DESCARTÁVEL | Alldesc / Anadona |
| PULCEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE RN | Cientific |
| SACO PLÁSTICO PARA CURATIVO - 3kg |  |
| SAPATILHA DESCARTÁVEL GR. 30 | Gimed |
| SCALP N.19 | Sondaplast |
| SCALP N. 21 | BD |
| SCALP N. 23 | BD |
| SCALP N. 25 | BD |
| SCALP N. 27 | BD |
| SERINGA DESCARTÁVEL DE BICO S/AG. - 1ml | Unijet / Injex / BD / Advantive |
| SERINGA DESCARTÁVEL DE BICO S/AG. - 10ml | Unijet / Injex / BD |
| SERINGA DESCARTÁVEL DE BICO S/AG. - 20ml | Unijet / Injex / BD / Advantive |
| SERINGA DESCARTÁVEL DE BICO S/AG. - 3ml | Unijet / Injex / BD / Advantive |
| SERINGA DESCARTÁVEL DE BICO S/AG. - 5ml | Unijet / BD / Injex / Advantive |
| SERINGA DESCARTÁVEL DE BICO S/AG. - 50ml | BD / Unijet |
| SERINGA DESCARTÁVEL DE BICO C/AG.25x7 - 5ml | Advantive |
| SERINGA DESCARTÁVEL DE BICO C/AG.25x7 - 10ml | Advantive |
| SERINGA ENTÉRICA N.2 |  |
| SISTEMA DRENAGEM MEDIASTINAL N.24 | Bional |
| SISTEMA DRENAGEM MEDIASTINAL N.26 | Bional |
| SISTEMA DRENAGEM MEDIASTINAL N.28 | Bional |
| SISTEMA DRENAGEM MEDIASTINAL N. 36 | Bional |
| SOLUÇÃO DE SHILLER |  |
| SOLUÇÃO LUGOL |  |
| SOLUÇÃO P.V.P.I - 500ml |  |
| SOLUÇÃO SCHOLL |  |
| SOLUÇÃO TRIERSCH - 140ml |  |
| SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO | Embramed / Medicone |
| SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL INFANTIL | Embramed / Medicone |
| SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10 | Markmed |
| SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 14 | Markmed |
| SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 6 | Markmed |
| SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 8 | Markmed |
| SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEL N. 12 | Markmed |
| SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEL N. 4 | Markmed |
| SONDA FOLEY 2 VIAS N.8 | Embramac / Rusch |
| SONDA FOLEY 2 VIAS N. 10 | Embramac / Rusch |
| SONDA FOLEY 2 VIAS N. 12 | Embramac / Rusch / Méd Foley |
| SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 | Embramac / Rusch / Méd Foley |
| SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 | Embramac / Rusch / Méd Foley |
| SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 | Embramac / Rusch / Méd Foley |
| SONDA FOLEY 2 VIAS N. 20 | Embramac / Rusch / Méd Foley |
| SONDA FOLEY 2 VIAS N. 22 | Embramac / Rusch / Méd Foley |
| SONDA FOLEY 3 VIAS N. 18 | Embramac |
| SONDA FOLEY 3 VIAS N. 20 | Embramac |
| SONDA FOLEY 3 VIAS N. 22 | Embramac |
| PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL ESCOLA / UFPEL |
| PRODUTO | MARCA |
| SONDA MALLECOT N. 20 / N. 40 |  |
| SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N. 6 | Markmed |
| SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N. 8 | Markmed |
| SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N. 10 | Markmed |
| SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N. 12 | Markmed |
| SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N. 4 | Markmed |
| SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N. 12 | Markmed |
| SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N. 14 | Markmed |
| SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N. 16 | Markmed |
| SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N. 18 | Markmed |
| SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N. 20 | Markmed |
| SONDA RETAL N. 10 | Markmed |
| SONDA RETAL N. 12 | Markmed |
| SONDA RETAL N. 14 | Markmed |
| SONDA RETAL N. 16 | Markmed |
| SONDA RETAL N. 18 | Markmed |
| SONDA RETAL N. 20 | Markmed |
| SONDA RETAL N. 22 | Markmed |
| SONDA RETAL N. 24 | Markmed |
| SONDA URETRAL N. 4 | Markmed / Medplast |
| SONDA URETRAL N. 6 | Markmed / Embramed |
| SONDA URETRAL N. 8 | Markmed / Embramed |
| SONDA URETRAL N. 10 | Markmed / Embramed |
| SONDA URETRAL N. 12 | Markmed / Embramed |
| SONDA URETRAL N. 14 | Markmed / Embramed |
| SONDA URETRAL N. 16 | Markmed / Embramed |
| SONDA URETRAL N. 18 | Markmed / Embramed |
| SONDA URETRAL N. 20 | Markmed / Embramed |
| SONDA URETRAL N. 22 | Markmed / Embramed |
| SONDA URETRAL N. 24 | Markmed / Embramed |
| SONDA URETRAL N. 26 | Markmed / Embramed |
| TELA DE MARLEX (Prolene) | Luratex / Asspres Cirúrgica |
| TERMOMENTRO CLÍNICO | Medterm |
| TINTURA DE IODO 2% - 1000ml |  |
| TORNEIRA DESCARTÁVEL 3 VIAS | Biojet / Embramed |
| TOUCA DESCARTÁVEL | Gimed / SS Plus |
| TUBO ENDOTRAQUEAL N. 2 S/B | Embramac / Rusch |
| TUBO ENDOTRAQUEAL N. 3 S/B | Embramac / Rusch |
| TUBO ENDOTRAQUEAL N. 3,5 S/B | Embramac / Rusch |
| TUBO ENDOTRAQUEAL N. 4 S/B | Embramac / Rusch |
| TUBO ENDOTRAQUEAL N. 4,5 S/B | Embramac / Rusch |
| TUBO ENDOTRAQUEAL N. 5 S/B | Embramac / Rusch |
| TUBO ENDOTRAQUEAL N. 5 C/B | Embramac / Rusch |
| TUBO ENDOTRAQUEAL N. 5,5 S/B | Embramac / Rusch |
| TUBO ENDOTRAQUEAL N. 5,5 C/B | Embramac / Rusch |
| TUBO ENDOTRAQUEAL N. 6 S/B | Embramac / Rusch |
| TUBO ENDOTRAQUEAL N. 6 C/B | Embramac / Rusch |
| TUBO ENDOTRAQUEAL N. 6,5 C/B | Embramac / Rusch |
| TUBO ENDOTRAQUEAL N. 7 C/B | Embramac / Rusch |
| TUBO ENDOTRAQUEAL N. 7,5 C/B | Embramac / Rusch |
| TUBO ENDOTRAQUEAL N. 8 C/B | Embramac / Rusch |
| TUBO ENDOTRAQUEAL N. 8,5 C/B | Embramac / Rusch |
| TUBO ENDOTRAQUEAL N. 9 C/B | Embramac / Rusch |
| PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL ESCOLA / UFPEL |
| PRODUTO | MARCA |
| TUBO ENDOTRAQUEAL N. 9,5 C/B | Embramac / Rusch |
| TURBANTE DESCARTÁVEL (Feminino) | Descarpak / Descarmatex |
| VASELINA LÍQUIDA ESTERILIZADA - 150 ml |  |
| VENOCATH N. 18 | Abott |
| VIDRO A VACUO - 1000ml | Frenesius |
| VIDRO A VACUO - 300ml | Frenesius |
| XILOCAÍNA SPRAY 10% - 50ml | Cristalia |
| PRODUTO (Fios Cirúrgicos) | MARCA |
| CAT-GUT 0 CR |  |
| CAT-GUT 0 SP C/A | Point Suture / Johnson / Ethicon / Shalon |
| CAT-GUT 2-0 CR C/A 4,0cm |  |
| CAT-GUT 2-0 SP C/A |  |
| CAT-GUT 3-0 CR C/A |  |
| CAT-GUT 3-0 SP C/A |  |
| CAT-GUT 4-0 CR C/A | Point Suture / Johnson / Ethicon / Shalon |
| CAT-GUT 4-0 SP C/A |  |
| CAT-GUT 5-0 CR C/A |  |
| CAT-GUT 5-0 SP C/A |  |
| CAT-GUT 3-0 CR 70cm 1ag. 2.50 (Bloco Cir.) |  |
| CAT-GUT 0 CR 90cm 1ag. 5.00 (Bloco Cir.) | Point Suture / Johnson / Ethicon / Shalon |
| CAT-GUT 1 CR 150cm S/A (Bloco Cir.) |  |
| CAT-GUT 1 CR 90cm 1ag 5.00 (Bloco Cir.) | Point Suture Johnson / Ethicon / Shalon |
| CAT-GUT 2-0 CR 70cm 1ag 2.50 SH P (Bloco Cir.) | Point Suture / Johnson / Ethicon / Shalon |
| CAT-GUT 2-0 CR 70cm 1ag. 3.00 MH -1 (Bloco Cir.) | Johnson / Ethicon / Point Suture / Shalon |
| CAT-GUT 2-0 CR 70cm 1ag. 3.00 TE P (Bloco Cir.) | Point Suture / Johnson / Ethicon / Shalon |
| CAT-GUT 2-0 CR 70cm 1ag. 3.50 CT-1 (Bloco Cir.) |  |
| CAT-GUT 2-0 CR 70cm 1ag. 3.50 MH P (Bloco Cir.) |  |
| CAT-GUT 4-0 CR 70cm 1ag. 1.50 RB-1 (Bloco Cir.) |  |
| CAT-GUT 0 SP 70cm 1ag. 3.00 TE PLU (Bloco Cir.) | Point Suture / Johnson / Ethicon / Shalon |
| CAT-GUT 2-0 SP 150cm S/A (Bloco Cir.) | Point Suture / Johnson / Ethicon / Shalon |
| CAT-GUT 2-0 SP 70cm 1ag. 3.00 TE P (Bloco Cir.) | Point Suture / Johnson / Ethicon / Shalon |
| CAT-GUT 2-0 SP 1ag. 2.50 SH (Bloco Cir.) | Johnson |
| CAT-GUT 3-0 SP 70cm 1ag. 3.00 TE P (Bloco Cir.) | Ethicon / Johnson |
| ETHIBOND 2-0 75cm 2ag. 2.50 SH MA (Bloco Cir.) | Ethicon / Johnson |
| ETHIBOND 5 (4) 75cm 1ag. 4.70 V-4 (Bloco Cir.) | Ethicon / Johnson |
| HEMOSTÁTICO ABSORV. SURGICEL 5,1cm (B.C.) | Johnson / Ethicon |
| KIT CESARIA VICKYLO+2-0 + MONO 4 - OCT (B.C.) | Johnson / Ethicon |
| KIT OBSTETRÍCIA CC2-A ag. 3.0 / CC2-0 | Johnson / Ethicon |
| LIGA CLIP DE TITANIO (MED-GRD- VERD) | Johnson / Ethicon |
| LINHO 0 70cm 1ag. 3.00 TE (Bloco Cir.) | Johnson / Ethicon |
| LINHO 2-0 70cm 1ag. 3.00 TE (Bloco Cir.) | Johnson / Ethicon / Paramed Suturas |
| LINHO B-C 2-0 15x45 S/AG (Bloco Cir.) | Johnson / Ethicon |
| MONOCRYL 2-0 70cm 1ag. 3.50 CT-1 (Bloco Cir.) | Ethicon |
| MONONYLON 0 150cm S/AG (Bloco Cir.) | Ethicon / Johnson |
| MONONYLON 0 2cm C/AG (Bloco Cir.) | Ethicon / Johnson |
| MONONYLON 2-0 45cm 1ag. 4.00 SC-4 (Bloco Cir.) | Ethicon / Johnson / Point Suture |
| MONONYLON 2-0 2cm C/AG | Ethicon / Johnson |
| MONONYLON 2-0 3cm C/AG | Ethicon / Johnson |
| MONONYLON 3-0 45cm 1ag. 2.00 SC-2 (Bloco Cir.) | Point Suture / Johnson / Ethicon / Shalon |
| MONONYLON 3-0 2cm C/AG | Ethicon / Johnson |
| MONONYLON 3-0 3cm C/AG | Point Suture / Johnson / Ethicon / Shalon |
| MONONYLON 4-0 45cm 1ag. 2.00 SC-2 (Bloco Cir.) | Point Suture / Johnson / Ethicon / Shalon |
| POLIPROPILENO USP 2 - Ag. 3,5 - 7,5cm - Gin. Obst. | Brasuture |
| PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL ESCOLA / UFPEL |
| PRODUTO (Fios Cirúrgicos) | MARCA |
| MONONYLON 4-0 2cm C/AG | Ethicon / Johnson |
| MONONYLON 5-0 2cm C/AG | Ethicon / Johnson |
| MONONYLON 6-0 45cm 1ag 2.00 SC-2 (Bloco Cir.) | Ethicon / Johnson |
| MONONYLON 6-0 2cm C/AG | Ethicon / Johnson |
| PROLENE 0 75cm 1ag. 4.00 CT (Bloco Cir.) | Ethicon / Johnson |
| PROLENE 2-0 3x50 7,5cm 2ag. (Bloco Cir.) | Ethicon / Johnson |
| PROLENE 3-0 75cm 1ag. 2.50 SH ( Bloco Cir.) | Ethicon / Johnson |
| PROLENE 3-0 75cm 2ag. 2.50 SH MAS (Bloco Cir.) | Ethicon / Johnson |
| PROLENE 4-0 75cm 2ag. 2.00 SH-1 M (Bloco Cir.) | Ethicon / Johnson |
| PROLENE 6-0 60cm 2ag. 1.0 CIL (Bloco Cir.) | Ethicon / Johnson |
| SEDA 1 SSDP 16 T S/AG 15x45 (Bloco Cir.) | Ethicon |
| SEDA 2-0 PT 70cm 1ag. 3.00 TE (Bloco Cir.) | Point Suture / Ethicon / Johnson / Shalon |
| VICRYL 0 70cm 1ag. 4.00 CT (Bloco Cir.) | Ethicon / Johnson |
| VICRYL 1 150cm S/AG (Bloco Cir.) | Ethicon / Johnson |
| VICRYL 1 70cm 1ag. 4.00 CT (Bloco Cir.) | Point Suture / Ethicon / Johnson / Shalon |
| VICRYL 1 90cm 1ag. 5.00 CTX (Bloco Cir.) | Point Suture / Ethicon / Johnson / Shalon |
| VICRYL 3-0 150cm S/AG (Bloco Cir.) | Point Suture / Ethicon / Johnson / Shalon |
| VICRYL 3-0 70cm 1ag. 2.50 SH (Bloco Cir.) | Point Suture / Ethicon / Johnson / Shalon |
| VICRYL 4-0 70cm 1ag. 2.00 SH-1 (Bloco Cir.) | Ethicon / Johnson |
| VICRUL 4-0 1ag. 2,5 (Bloco Cir.) | Ethicon / Johnson |
| VICRYL 3-0 70cm 1ag. 2.00 SC20 | Point Suture / Ethicon / Johnson / Shalon |
| VICRYL 2-0 70cm 1ag. 2.50 | Point Suture / Ethicon / Johnson / Shalon |

2 INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1 - Deverá constar nas embalagens de todos os produtos entregues em nosso Almoxarifado, as seguintes informações:

- número de certificado do produto no Ministério da Saúde;

- fabricante;

- rótulo em português;

- lote de fabricação;

- nome do produto;

- quantidade.

2.2 - Os materiais deverão ter validade mínima de 01(um) ano, no momento da entrega em nosso Almoxarifado.

2.3 - Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

2.4 - O Almoxarifado do Hospital Universitário reserva-se ao direito de não receber produtos que sejam entregues:

I - em embalagens de papelão que contenham diversos produtos, ou seja, na mesma caixa materiais diferentes, não proporcionando uma condição boa de identificação e conferência no ato do recebimento;

II - fora das embalagens originais, que apresentem sinais de violação ou que estejam em estado tal que suscitem sinais de violação ou dúvidas quanto a procedência dos mesmos.

2.6 - A UFPel terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para a conferência e devolução dos itens que não preencham as especificações.

2.7 - A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

2.8 - O prazo de entrega dos produtos, objeto deste Pregão, não poderá exceder 10 (dez) dias a contar da ciência da emissão do empenho.

2.9 - Todos os itens do Almoxarifado serão testados pela Comissão de Padronização e os que não preencherem os critérios de qualidade, na realização dos procedimentos, terão parecer técnico emitido.

3 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO HOSPITAL UNIVERITÁRIO DA UFPEL.

ENDEREÇO: RUA GENERAL NETO Nº 1680 - PELOTAS.

##### ANEXO 02

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2007.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 03

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2007.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 04

# TERMO DE REGISTRO DE PREÇO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº. 156 / 2007 da Universidade Federal de Pelotas.

Em, _____/______________/2007.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade