MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 096/2007

23110002599/2007-59

A Universidade Federal de Pelotas torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, destinados ao PRONTO ATENDIMENTO DA UFPEL, com VALIDADE POR SEIS MESES. O certame será regido pela Lei 10.520/02, pelos Decretos 3555/00 e 5450/05, 3931/01 e 4342/02, LC 123/06 e no que couber, na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 24/09/2007

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Esta licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, destinados ao PRONTO ATENDIMENTO DA UFPEL, com VALIDADE POR SEIS MESES (a contar da data da Ata de Registro de Preços), especificado no Termo de Referência, anexo I ao presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, §2º).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –SICAF (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005,  Art. 3º  § 5º ).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços, dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até às 09:00 horas (NOVE HORAS) do dia 24/09/2007, horário de Brasília, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.4.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.4.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.4.3. Nos preços de cada produto deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.4.4. Na cotação de preços e na fase de lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos para menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

5.4.5. Para critério de desempate, conforme Art. 44 da Lei Complementar 123/06, a empresa que se enquadrar com microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá manifestar no espaço “Descrição complementar” no momento do registro da proposta, sua condição/enquadramento.

5.4.6. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.4.7. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo real, no sistema eletrônico.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir das 09:00 horas (nove horas) do dia 24/09/2007 terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 096/2007, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÀRIO do item.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilaterial, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

6.11.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.12. Para efeito do disposto no subitem 6.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 6.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.12.1.  O disposto no subitem 6.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 6.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Após a negociação, caso o menor preço ofertado seja superior ao máximo admitido pelo presente registro, conforme consta no Termo de Referência, em anexo, o mesmo não será aceito.

7.2. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.3. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência em anexo do presente Edital.

7.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.6. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. As licitantes, detentoras da propostas classificadas em primeiro e segundo lugares, deverão estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverão, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 á 8.1.7  em original ou cópia autenticada no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar do encerramento da sessão de lances, para o endereço: Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário, prédio da Reitoria, DMP - Licitações, CEP 96010-900 – Caixa Posta 354.

8.1.1.Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, podendo ser usado o modelo do Anexo 02 deste Edital.

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante no Anexo 03 deste Edital.

8.1.3. Termo de Registro de Preço (constante no Anexo 04 deste edital ).

8.1.4. Catálogo com as características técnicas dos itens.

8.1.5. Registro no Ministério da Saúde ou publicação no D.O.U., conforme exigência da Lei  Federal 6.360/76.

8.1.6. Autorização de Funcionamento do Ministério da Saúde, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme prevê a Lei 9.782 de janeiro de 1999.

8.1.7. Atestado de capacidade técnica comprovando que o proponente já tenha fornecido o objeto desta licitação nas mesmas características ou superior no mercado brasileiro, através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, com indicação do fornecimento, qualidade, cumprimento de prazos e demais condições de fornecimento.

8.1.8. Declaração de que a empresa possui Assistência no Rio Grande do Sul, mediante apresentação de Declaração do fabricante ou representante indicando a empresa responsável pelos serviços.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até três (03) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

9.4. Acolhida a petição contra o Edital, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura do Termo de Registro de Preços, nos termos do Anexo 04 deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente as despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada, acusando o recebimento, por parte do responsável pelo órgão solicitante/UFPel. O prazo para pagamento será de no máximo 30 (trinta) dias a partir da data de sua entrega na UFPel, desde que não haja impedimento legal.

14. DAS PENALIDADES

13.1. As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar total ou parcialmente este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos produtos, objeto da Nota de Empenho, não poderá exceder 45 (quarenta e cinco) dias a contar do recebimento do mesmo.

15.4. O VÍDEO DEVERÁ SER DAS MARCAS OLYMPUS OU FUJINON, POIS AS TORRES USADAS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO DAS MESMAS MARCAS INFORMADAS E O VIDEO DEVERA SER COMPATÍVEL COM A MARCA DA TORRE

15.5. O prazo de validade da proposta, será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura até a homologação desta licitação.

15.6. Os produtos fornecidos fora das especificações, ficará sujeito à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.7. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.8. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

15.9. No caso e não haver expediente no dia marcado para a realização esta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.10. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.11. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.12. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 05 de Setembro de 2007.

Élio Silva Cunha

Diretor D.M.P.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I

#### TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO 096/2007

1 -  DO  OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, destinados ao PRONTO ATENDIMENTO da UFPEL, com VALIDADE POR SEIS MESES (a contar da data da Ata de Registro de Preços), conforme especificado abaixo.

| ITEM | QTD. | UNID. | DESCRIÇÃO | Preço |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | UNID. | Equipamento de Ultra-som com as seguintes características mínimas : *Sistema completamente digital para ultra-sonografia diagnóstica com software geral para aplicações em exames de medicina interna, obstetrícia/ginecologia, pequenas partes (mama, tirióide, músculo esquelético, etc.), vascular cerebral, vascular periférico, vascular abdominal. Ajuste do monitor em rotação angular para melhor adequação do operador *Monitor de 15” com varredura não entrelaçada, *Frame Rate com no mínimo 120 quadros/seg, *Faixa dinâmica (Dynamic Range) com no mínimo 170 dB *Imagem de alta definição com 256 níveis de cinza para o modo 2D, *Conexão simultânea e ativa para, no mínimo, três transdudores (não sendo considerado o transdutor tipo caneta ou Doppler cego como conexão ativa), *Modos: B, BB, BM, M em tela interira, modo M com color (color M-Mode), Doppler colorido, Doppler espectral (pulsado e contínuo), *Modo triplex, *Modo Power Doppler Direcional (detecção de baixos fluxos), *Modo 3 D mão livre (free-Hand), para exames obstétricos, *Imagem de segunda Harmônica de Tecidos com seleção de 3 freqüências, *Imagem 2 D ao lado da respectiva imagem com modo Color em tempo real, *Imagem trapezoidal para transdutor linear, *Ganho de compensação lateral, *Otimização automática em tempo real de imagem 2D, *Cálculo automáticos e apresentação dos resultados em tempo real na função Doppler espectral, *Função cine: armazenamento de quadros estáticos (2D e color), análises espectrais e modo M de pelo menos 1.000 quadros para imagem no modo Bi-dimensional P&B, *Capacidade de registro de imagens(estáticas e dinâmicas) e laudos em disco rígido e CD par posterior recuperação com possibilidades de medidas, *Gravador de CD integrado, interno, sem adaptações, *Gravação de exames em pen drive/memory stick, *Exportação de imagens em formato compatível PC(BMP E AVI), *Possibilidade de imagem panorâmica ou do tipo estendida, *Possibilidade de saída digital padrão DICOM 3.0 *Possibilidade futura de utilização em ecocardiografia (software e transdutor), sem troca do equipamento por outro de plataforma superior. *Manual de instruções em papel eletrônico (embutido no equipamento) *Equipamento com regulação de voltagem bivolt (110v/220v) automática *Todos os transdutores deverão ser eletrônicos do tipo banda estendida, Transdutor convexo eletrônico multifrequencial banda larga de 3,5Mhz,(variante de 2 a 5Mhz) Transdutor linear eletrônico multifrequencial banda larga de 7,5Mhz,(variante de 6 a 12Mhz) Transdutor convexo eletrônico multifrequencial banda larga endocavitário de pelo menos 4 a 8Mhz – deve acompanhar guia de biopsia, com abertura mínima de 145° *Transdutores lineares: Quantos forem necessários para fazer exames vasculares (entre 3 a 9 MHz) e exames de mama (7 a 12 MHz) *Dispositivos de registro de imagem *Impressora de vídeo preto e branco(vídeo printer) mais impressora colorida tipo jato de tinta | R$91.000,00 |
| 02 | 02 | UNID. | Equipamento de videocolonoscópio com as seguintes características mínimas : Videocolonoscópio sem torre, totalmente imersível, com as seguintes características: visão frontal, campo de visão de no mínimo 140 graus, campo de observação de 04 a 100mm, ponta distal com diâmetro de máximo de 12,8 mm, tubo de inserção com diâmetro máximo de 12,8 mm, canal de biópsia com diâmetro de no mínimo 3,7 mm, angulações cima/baixo de 180 graus, esquerda/direita 160 graus. Possuir duplo feixe de iluminação. Possuir no mínimo quatro botões na seção de controle do vídeocolonoscópio, totalmente programáveis para comando de funções da processadora de vídeo. Possuir canal auxiliar de água independente, para lavagem ou limpeza da mucosa ou lesões com sangramentos. O VÍDEO DEVERÁ SER DAS MARCAS OLYMPUS OU FUJINON, POIS AS TORRES USADAS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO DAS MESMAS MARCAS INFORMADAS Obs: Compatíveis com equipamentos Olympus ou Fujinon existentes no Hospital. | R$ 49.000,00 |
| 03 | 02 | UNID. | Equipamento de videobroncoscópio com as seguintes características mínimas : Videobroncoscópio sem torre, totalmente imersível, com as seguintes características: visão frontal, campo de visão de 120 graus, campo de observação de 03 a 100 mm, ponta distal com diâmetro máximo de 6,3 mm, tubo de inserção com diâmetro máximo de 6,3 mm, canal de biópsia com diâmetro de no mínimo 3,2 mm, angulações cima de 180 graus, baixo de 130 graus, equipamento com torre e vídeo. Possuir duplo feixe de iluminação. Possuir no mínimo quatro botões na seção de controle do vídeocolonoscópio, totalmente programáveis para comando de funções da processadora de vídeo. Possuir canal auxiliar de água independente, para lavagem ou limpeza da mucosa ou lesões com sangramentos. O VÍDEO DEVERÁ SER DAS MARCAS OLYMPUS OU FUJINON, POIS AS TORRES USADAS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO DAS MESMAS MARCAS INFORMADAS Obs: compatíveis com equipamentos Olympus ou Fujinon existentes no Hospital. | R$ 81.000,00 |
| 04 | 02 | UNID. | Esteira Ergométrica com as seguintes características mínimas : Esteira ergométrica computadorizada, sistema para realização de teste de esforço em 03, 12 ou 13 derivações, software para windows 2000 ou XP protocolo de rampa totalmente configurável, dando ao médico a possíbilidade de adaptar o protocolo ao paciente, Impressões coloridas, tanto no traçado quanto no laudo, Full Disclosure de todas as derivações, todos os batimentos cardíacos, em todas as derivações, podem ser revistos após os exames, permitindo a impressão só dos trechos desejados, velocidade de 0 a 18 km/hora, Inclinação de 0 a 25%, motor de velocidade mínimo de 2 cavalos, motor de inclinação de no mínimo 0,33 cavalos, alimentação 220 volts monofásica, capacidade máxima de carga 200 kg, comprimento no mínimo 1960 mm, largura de no mínimo 960 mm altura de no mínimo 1580 mm, área útil 1420x480 mm, com computador com a seguinte configuração processador com freqüência mínima de 2,8 Ghz placa mãe compatível com o equipamento memória de 512 DDR, HD IDE de 120 Gb 7200 rpm, gravadora de CD, Unidade de disquete 3.5 -1,44 mb placa de rede 10/100 quatro portas USB no mínimo sendo duas na parte frontal, monitor LCD 15" teclado ABNT -2 mouse óptico fonte de alimentação 127/220 v,2 saídas serial, estabilizador de 500 Va, impressora multifuncional | R$30.000,00 |
| 05 | 12 | UNID. | Aquecedor de ambiente com as seguintes características mínimas : Aquecedor e desumidificador com dois termostatos de segurança, Potência de mínima de 750Watts Gabinete em nylon que suporta até 100º de temperatura Opção de ventilação para o verão, dotado de sistema de desligamento automático, chave de até quatro posições e termostato com regulagem independentes. | R$139,00 |

2. INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1 – As licitantes, detentora da propostas classificadas em primeiro e segundo lugares, , deverão estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverão, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 á 8.1.7  em original ou cópia autenticada no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar do encerramento da sessão de lances, para o endereço: Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário, prédio da Reitoria, DMP - Licitações, CEP 96010-900 – Caixa Posta 354.

2.2. O VÍDEO DEVERÁ SER DAS MARCAS OLYMPUS OU FUJINON, POIS AS TORRES USADAS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO DAS MESMAS MARCAS INFORMADAS E O VIDEO DEVERA SER COMPATÍVEL COM A MARCA DA TORRE

2.3 - O prazo de entrega dos produtos, objeto da Nota de Empenho, não poderá exceder 45(quarenta e cinco) dias a contar do recebimento do mesmo.

2.4 - Os equipamentos deverão ser novos, sem uso e ter garantia de no mínimo de 01(um) ano, a contar da entrega em nosso Almoxarifado. Sendo que qualquer despesa com frete neste período será por conta da licitante.

2.5- A Assistência Técnica durante o período de garantia deverá ser prestada na região, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço.

2.6 - A UFPel terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para a conferência e devolução dos itens que não preencham as especificações.

2.7 - A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

2.8 -  As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

2.9 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA UFPEL,ENDEREÇO: CAMPUS CAPÃO DO LEÃO BAIRRO JARDIM AMÉRICA.

##### ANEXO 02

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2007.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 03

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2007.

# ANEXO 04

# TERMO DE REGISTRO DE PREÇO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº.   /2007 da Universidade Federal de Pelotas.

Em, _____/______________/2007.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade