MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2008

PROCESSO Nº. 23110.000100/2008-50

A Universidade Federal de Pelotas torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X E UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA, destinados ao HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFPel, conforme pedido n°01/2008 e UM MEDIDOR DE CLOROFILA E UM APARELHO DE ULTRASSOM VETERINÁRIO, respectivamente, pedidos 09 e 10/2008 com VALIDADE DE SEIS MESES. O certame será regido pela Lei 10.520/02, LC 123/2007, pelos Decretos 3.555/00, 5.450/05, 3.931/01, 4.342/02, 6.204/07 e no que couber, na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 13/03/2008

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Esta licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X E UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA, destinados ao HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFPel, e UM MEDIDOR DE CLOROFILA E UM APARELHO DE ULTRASSOM VETERINÁRIO, destinados ao HOSPITAL DE CLÍNICAS VETERINÁRIA DA UFPel, com VALIDADE DE 06 (SEIS) MESES (a contar da data da Ata de Registro de Preços), especificado no Termo de Referência, anexo 01 ao presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  §1º.

2.3. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, §único).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º §1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –SICAF (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  §2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005,  Art. 3º §5º).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até a data e horário de Brasília, citados no item 01 (um) desse Edital, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa a desclassificação da proposta.

6. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

6.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para cada item cotado.

6.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

6.3. Nos preços de cada produto deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

6.4. Na cotação de preços e na fase de lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos para menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

6.5. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

6.6. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo, no sistema eletrônico.

6.7. Citar na proposta para cada item cotado:

Número do Registro do Ministério da Saúde conforme publicado no Diário Oficial da União. (Sem a necessidade de apresentação do respectivo documento)

7. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

7.1. A partir da data e horário especificado (item 01), terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº002/2008, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto nº 5.450/2005.

7.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

7.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

7.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÀRIO do item.

7.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

7.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

7.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado vedado identificação da licitante.

7.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos aos atos realizados.

7.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

7.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilateral, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

7.11.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

7.12. Para efeito do disposto no subitem 7.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 7.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.12.1. O disposto no subitem 7.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 7.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.

7.14. Para que seja aplicado o descrito no item 7.11, a Licitante que se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá expor sua condição (ME ou EPP) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC 123/06.

8. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.1. Após a negociação, caso o menor preço ofertado seja superior ao máximo admitido pelo presente registro, conforme consta no Termo de Referência, em anexo, o mesmo não será aceito.

8.2. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

8.3. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observadas as especificações constantes no Termo de Referência em anexo do presente Edital.

8.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

8.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 09 deste Edital.

8.6. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá encerrada a etapa de lances, apresentar imediatamente os documentos via fax através do nº (0xx53) 3275-7172 a que se referem os Subitens 9.1.1 a 9.1.7 e originais ou cópias autenticadas no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar do encerramento da sessão de lances, para o endereço a seguir com os seguintes dizeres:

Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário Capão do Leão.

Bairro Jardim América, CEP 96010-900 – Caixa Posta 354.

DMP/CPL.

Pregão 002/2008.

Nome da Empresa.

9.1.1.Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, podendo ser usado o modelo do Anexo 02 deste Edital.

9.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante no Anexo 03 deste Edital.

9.1.3. Termo de Registro de Preços, conforme modelo constante no Anexo 04 deste Edital.

9.1.4. Licenciamento perante Órgão Sanitário Estadual ou Municipal competente com a devida validade, para exercer as atividades de comercialização e venda (Alvará Sanitário). Não sendo aceito protocolo.

9.1.5. Registro no Ministério da Saúde ou publicação no D.O.U., conforme exigência da Lei Federal 6.360/76.

9.1.6. Catalogo em português, com as especificações técnicas dos itens.

9.1.7. Declaração, que a empresa aplicará treinamento qualificado para os profissionais, nas dependências do Hospital Universitário e Hospital de Clínicas Veterinárias, sem qualquer custo para a Contratante.

9.1.8. Todos os bens deverão estar de acordo com as normas da ANVISA, Ministério da Saúde e demais órgãos competentes, como registro, cadastro, certificados, etc.

10. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

10.1. Até três (03) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

10.2. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

10.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

10.4. Acolhida a petição contra o Edital, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso. Os demais licitantes desde logo, ficam intimados, em querendo apresentar contra-razões em igual prazo - que começará a contar do término do prazo do recorrente - sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

11.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

12.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura do Termo de Registro de Preços, nos termos do Anexo 04 deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

12.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

13.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada, acusando o recebimento, por parte do responsável pelo órgão solicitante/UFPel. O prazo para pagamento será de no máximo 30 (trinta) dias a partir da data de sua entrega na UFPel, desde que não haja impedimento legal.

15. DAS PENALIDADES

15.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto nº5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

15.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 16.3 do Edital.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes direito à reclamação ou indenização.

16.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido “in albis”, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

16.3. O prazo de entrega dos produtos, objeto deste Pregão, não poderá exceder 60 (sessenta) dias a contar da ciência da emissão do empenho, mediante notificação por carta registrada com ARMP.

16.4. O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura até a homologação.

16.5 – A empresa vencedora deverá realizar a instalação do item 01, no prédio do Hospital Escola, sito à Rua Professor Araújo, 538, Pelotas/RS, sem ônus a UFPel e sua respectiva unidade.

16.5.1 Os produtos fornecidos fora das especificações, ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

16.6. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

16.7. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

16.8. No caso de não haver expediente no dia marcado para a realização desta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

16.9. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

16.10. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

16.11. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 19 de Fevereiro de 2008.

Elio Silva Cunha

Diretor DMP

ANEXO 01

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

#### TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO 02/2008

PROCESSO nº. 23110.000100/2008-50

1 - DO OBJETO

Esta licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X E UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA, destinados ao HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFPel, conforme pedido n°01/2008 e UM MEDIDOR DE CLOROFILA E UM APARELHO DE ULTRASSOM VETERINÁRIO, respectivamente, pedidos 09 e 10/2008 com VALIDADE DE SEIS MESES (a contar da data da Ata de Registro de Preços), conforme especificações e quantidades abaixo relacionadas:

| Item | Unid. | Qtd. | Descrição | Valor Médio Unitário |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Unidade | 04 | Processadora Automática com as seguintes características: fechamentos lateral e superior; tanques em aço inox ou derivados de plástico; transporte de filme através de roletes com engrenagens sem fim; on/off e stand-by eletrônico e automático independente para cada função; controle de entrada de filme sonoro e visual; bloqueio de água e reacionamento com inserção normal de filme no alimentador; agitação (circulação) do revelador e fixador através de bombas com acionamento magnético. Produção de 240 filmes/hora diversos ou 160 filmes 24x30 no mínimo; 220V MONOFÁSICO 60Hz c/ fio terra; monofásico; procedência nacional; dimensões 99,7x61,4x45,0cm aproximadamente; manual de instrução em português. | R$ 19.900,00 |
| 02 | Unidade | 04 | Aparelho de Raio – X composto de: Conjunto de geradores com freqüência e potência mínima de 25 a 50Kw e 500 a 680 mA, variação de tensão mínima de 40 à 125Kv seleção de tempo de 26 intervalos com variação de 0,005 à 5s. alimentação de 380V – trifásico; dispositivo de proteção contra sobrecarga, compensação automática de rede, sistema de disparos de 02 estágios; software para detecção de falhas com indicação no display do comando; dissipação do calor na mesa de exames por meio forçado, seleção automática de foco fino/groso; classificação I tipo B. Painel de Comando de livre seleção dos parâmetros com indicação digital, indicação de código de erros no comando, selação de níveis de Kv, mA e mA/S através de teclas e indicação luminosa para outros parâmetros. Mesa de Exames com tampo flutuando nos quatro sentidos com freios eletromagnéticos acionados/liberados por pedal; grades com dimensões mínimas de 10:1 152 linhas por faixa e ponto focal de 100 a 180cm; cassetes de 13x18 à 35x46cm e limite de peso mínimo 150kg. Bucky Mural com grade estacionária anti-difusora com razão de 10:1 com no mínimo 152 linhas/polegadas; cassetes de 13x18 à 35x43, freio mecânico e deslocamento vertical mínimo de 30 à 170cm. Estativa do Porta-Tubo podendo ser com fixação teto,chão,parede ou sem fixação; deslocamento longitudinal/vertical podendo ser motorizado ou manual; rotação da coluna opcional com travamento 90º com liberação por pedal; rotação do tubo em 180º com travas de posicionamentos rápido em 45º, 0º e 90º; angulador com comandos/movimentos da estativa; angulador gravitacional (90º); dispositivo de segurança no movimento vertical; botão de emergência para movimentos motorizados; distância foco-filme na mesa de 122cm; deslocamento longitudinal da estativa de 1830 a 2950 (com estativa giratória). Tubo de Raio-X com cúpula de alta capacidade térmica com proteção contra super-aquecimento; capacidade térmica de dissipação do conjunto emissor de 1.298HU, foco fino/grosso de no máximo 1,0mm e 2,0mm; anodo giratório de RTM (Rhenium Tungstênio Mobílio), Fuga de radiação menor 0,6mSv/h (150Kv; 450KW, 1m); Tubo com certificação conforme as normas de segurança; Classe de proteção I tipo B; cabos de alta tensão (conforme normas técnicas brasileiras); colimador luminoso com timer eletrônico; certificação independente para o colimador dentro das normas técnica/segurança, luminosidade a 100cm, 160lux; filtragem equivalente de alumínio 2,5mm de Al. Condições gerais: certificado de garantia de 12 meses; manual em português; montagem, instalação e treinamento no local da instalação; Equipamento deve estar de acordo com o capítulo 4 da portaria 453 de 01/06/1998. | R$ 80.110,00 |
| 03 | Cada | 04 | Medidor de clorofila com as seguintes características: utilização de 02 comprimentos de onda; área de medição mínima de 2x3mm; fonte de luz diodo emissor de luz (02 led’s); display com capacidade de dados de medição de 03 dígitos e números de 02 dígitos em lcd; memória para no mínimo 30 conjuntos; chave on/off e teclas de comando como; apagar, chamar, etc; alimentação pilhas AA de 1,5v com autonomia de +- 20.000 medições; Precisão +- 1.0 spad; repetibilidade +- 0.3 unidades; função de alarmes e calibração do usuário. | R$ 8.426,66 |
| 04 | Cada | 04 | Aparelho de ultra-som de uso veterinário com as seguintes características: Método de rastreamento linear (7,5MHz), convexo (3,5MHz) e Endocavitário (6,5MHz); Imagem bidimensional com apresentações em tela única e dupla e unidimensional/bidimensional com apresentações simultâneas (B, B/B, M, E B/M); transmissão de no mínimo 04 estágios combinados/individuais; Focalização dinâmica; conexão mínima para duas sondas selecionáveis pelo teclado; Capacidade de armazenar no mínimo 60 imagens; Teclado alfa-numérico; Faixa dinâmica de 35 a 95 db; função quadro à quadro; Medidas de área, distância, perímetro, volumes, ângulo coxo-femural e funções cardíaca; Cálculos de idade gestacional e data possível do parto tabelas pré-programadas e programáveis pelo usuário; Guia de agulha para biópsia (reutilizável e autoclavável); Conexão para Vídeo cassete/vídeo printer, pedal para congelamento de imagens, software de transferência de dados para o PC em vários formatos (jpeg, bitmap, etc.), software para impressão de imagens em papel; manual em Português; cd,s e cabos de instalação. | R$ 39.716,66 |

2 INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1 - Deverá constar nas embalagens de todos os produtos entregues, as seguintes informações:

- número de certificado do produto no Ministério da Saúde;

- fabricante;

- rótulo em português;

- lote de fabricação;

- nome do produto;

- quantidade.

- marca

2.2 - Os equipamentos deverão ter validade mínima de 01(um) ano, no momento da entrega no almoxarifado.

2.3 - Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

2.3.1 – A empresa vencedora deverá realizar a instalação do item 01, no prédio do Hospital Escola, sito à Rua Professor Araújo, 538, Pelotas/RS, sem ônus a UFPel e sua respectiva unidade.

2.4 - O Almoxarifado do Hospital Universitário reserva-se ao direito de não receber produtos que sejam entregues:

2.4.1 - Em embalagens de papelão que contenham diversos produtos, ou seja, na mesma caixa materiais diferentes, não proporcionando uma condição boa de identificação e conferência no ato do recebimento;

2.4.2 - Fora das embalagens originais, que apresentem sinais de violação ou que estejam em estado tal que suscitem sinais de violação ou dúvidas quanto a procedência dos mesmos.

2.5 - Todos os bens deverão estar de acordo com as normas da ANVISA, Ministério da Saúde e demais órgãos competentes, como registro, cadastro, certificados, etc.

2.6 - A UFPel e/ou Hospital Universitário terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a conferência e devolução dos itens que não preencham as especificações.

2.7 - A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

2.8 – A empresa deverá aplicar treinamento qualificado para os profissionais, nas dependências do Hospital Universitário, sem qualquer custo para a Contratante.

2.9 - O prazo de entrega dos produtos, objeto deste Pregão, não poderá exceder 60 (sessenta) dias a contar da ciência da emissão do empenho, mediante notificação por carta registrada com ARMP.

2.10 - Todos os itens do Almoxarifado serão testados pela Comissão de Padronização e os que não preencherem os critérios de qualidade, na realização dos procedimentos, terão parecer técnico emitido.

3 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO HOSPITAL UNIVERITÁRIO DA UFPEL.

ENDEREÇO: RUA GENERAL NETO Nº 1680, Cep: 96015-280 – PELOTAS/RS e ALMOXARIFADO DA UFPel localizado no CAMPUS UNIVERSITÁRIO CAPÃO DO LEÃO, cep 96010-900, CAPÃO DO LEÃO/RS

##### ANEXO 02

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2008.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 03

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2008.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 04

# TERMO DE REGISTRO DE PREÇO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº. 002/2008 da Universidade Federal de Pelotas.

Em, _____/______________/2008.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade