MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2008

PROCESSO Nº. 23110.001176/2008-01

A Universidade Federal de Pelotas torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES MICROPROCESSADOS, destinados ao HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFPel, com VALIDADE POR SEIS MESES. O certame será regido pela Lei 10.520/02, LC 123/2007, pelos Decretos 3.555/00, 5.450/05, 3.931/01, 4.342/02, 6.204/07 e no que couber, na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 21/05/2008

HORÁRIO: 14:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Esta licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES MICROPROCESSADOS, destinados ao HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, com VALIDADE POR 06 (SEIS) MESES (a contar da data da Ata de Registro de Preços), especificado no Termo de Referência, anexo 01 ao presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

2.3. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, §2º).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005,  Art. 3º  § 5º ).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até a data e horário de Brasília, citados no item 01 (um) desse Edital, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa a desclassificação da proposta.

6. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

6.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para cada item cotado.

6.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

6.3. Nos preços de cada produto deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

6.4. Na cotação de preços e na fase de lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos para menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

6.5. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

6.6. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo, no sistema eletrônico.

6.7. Citar na proposta para cada item cotado:

Número do Registro do Ministério da Saúde conforme publicado no Diário Oficial da União. (Sem a necessidade de apresentação do respectivo documento).

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir da data e horário especificado (item 01), terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 018/2008, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÀRIO do item.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado

e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilateral, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

6.11.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.12. Para efeito do disposto no subitem 6.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 6.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.12.1. O disposto no subitem 6.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 6.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.

6.14. Para que seja aplicado o descrito no item 6.11, a licitante que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá expor sua condição (ME ou EPP) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC 123/06.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Após a negociação, caso o menor preço ofertado seja superior ao máximo admitido pelo presente registro, conforme consta no Termo de Referência, em anexo, o mesmo não será aceito.

7.2. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.3. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência em anexo do presente Edital.

7.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 08 deste Edital.

7.6. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar imediatamente os documentos via fax através do nº.: (0xx53) 3275-7172 a que se referem os Subitens 8.1.1 á 8.1.9 e originais ou cópias autenticadas no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar do encerramento da sessão de lances, para o endereço com os seguintes dizeres:

Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário Capão do Leão.

Bairro Jardim América, CEP 96010-900 – Caixa Posta 354.

DMP/CPL.

Pregão 018/2008.

Nome da Empresa:

CNPJ:

8.1.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br.

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br.

8.1.3. Termo de Registro de Preços, conforme modelo constante no Anexo 02 deste Edital.

8.1.4. Licenciamento perante Órgão Sanitário Estadual ou Municipal competente com a devida validade, para exercer as atividades de comercialização e venda. Não sendo aceito protocolo. (Alvará Sanitário).

8.1.5. Registro no Ministério da Saúde ou publicação no D.O.U., conforme exigência da Lei  Federal 6.360/76

8.1.6. Catalogo com as especificações técnicas dos itens em português.

8.1.7. Declaração que a empresa aplicará de treinamento qualificado  para os profissionais, nas dependências do Hospital Universitário, sem qualquer custo para a Contratante.

8.1.8. Atendimento Técnico durante a garantia diretamente no hospital, no prazo de 02 (dois) dias úteis após abertura do pedido, sem ônus a instituição, devendo ser informado na proposta a entidade, local e responsável pela garantia.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até três (03) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

9.4. Acolhida a petição contra o Edital, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura do Termo de Registro de Preços, nos termos do Anexo 04 deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada, acusando o recebimento, por parte do responsável pelo órgão solicitante/UFPel. O prazo para pagamento será de no máximo 30 (trinta) dias a partir da data de sua entrega na UFPel, desde que não haja impedimento legal.

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 15.3 do Edital.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos produtos, objeto deste Pregão, não poderá exceder 30 (trinta) dias a contar da ciência da emissão do empenho.

15.4. O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura até a homologação.

15.5. Os produtos fornecidos fora das especificações, ficará sujeito à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.6. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.7. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

15.8. No caso e não haver expediente no dia marcado para a realização esta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.9. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.10. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.11. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 29 de Abril de 2008.

Elio Silva Cunha

Diretor DMP

ANEXO 01

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

#### TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO 018/2008

23110.001176/2008-01

1 - DO OBJETO

Esta licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES MICROPROCESSADOS, destinados ao HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, com VALIDADE POR 06 (SEIS) MESES (a contar da data da Ata de Registro de Preços), conforme especificações e quantidades abaixo relacionadas:

| Item | Qtd. | Unidade | Descrição | Média |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 04 | Cada | Ventilador de plataforma eletrônica micro-processada com as características mínimas, servo-controlado e passível de atualização de softwares. Especificações Gerais: Utilizado para assistência ventilatória de pacientes pediátricos (35Kg) e neonatos, inclusive prematuros (0,5kg); Escalas luminosas digitais que mostrem o volume minuto a minuto instantâneo e a pressão instantânea. Sistema que indique, através de display led, se o ciclo respiratório pelo ventilador ou pelo paciente, Volume inspirado e expirado deve ser medido, e não estimados ou calculados. Devera medir volume expirado a partir de 10 ml até 300 ml (mínimo); Botões de acesso rápido às principais configurações: PEEP. Concentração de O2, Freqüência Respiratória e Volume ou Pressão; O equipamento deverá realizar medição de Volume Inspirado e Volume Minuto em modo de ciclagem a tempo e limitado a pressão, para Ventilação Neonatal; Sistema de disparo rápido Trigger, com sensibilidade por fluxo ou por pressão para uma ótima interação com o paciente, devendo estar sempre pronto para ativar, seja em modo controlado como em modo assistido. Equipamento de possuir entrada para rede canalizada de Ar comprimido e oxigênio diretamente com a central de gases do hospital. Equipamento deve possuir sensor de oxigênio, para medição do FIO² do circuito. Ferramenta de auxilio para realização de aspiração assistida, com pré-oxigenação; Equipamento deverá possuir sensor de fluxo proximal ( Y ) para correta medição do volume. Possuir bateria interna recarregável com autonomia mínima de 2h de backup de energia. Alimentação elétrica – 100 á 240 VCA, 60 Hz Automática. Modos ventilatórios: Pressão controlada, obrigatoriamente com curvas mostrando a pressão constante, o fluxo decrescente e com válvula ativa para a compensação por escape no mesmo ciclo respiratório: Volume controlado; SIMV combinando Volume controlado e Pressão de Suporte; SIMV combinando Pressão controlada e Pressão de Suporte; Pressão positiva continua nas vias aéreas (CPAP); Ventilação Não Invasiva com compensação eficaz de fugas; Modos controlados ciclados a tempo, modos assistidos ciclados a fluxo, totalmente assistido-controlados, combinando ventilação controlada com critérios para ventilação espontânea; Pressão positiva continua na vias aéreas (CPAP nasal); Possuir sistema de ventilação de backup, para todos os modos ventilatórios, principalmente em modo CPAP; Monitoração: Tela gráfica colorida de no mínimo 12’ . Visualização mínima e simultânea de 03 curvas: pressão x tempo, fluxo x tempo e volume x tempo, com Loops Respiratórios de volume x fluxo e pressão x volume e parâmetros ventilatórios numéricos em tempo real. O equipamento deverá apresentar curvas de volume, pressão e fluxo no modo Ciclado a Tempo e limitado a Pressão; Capacidade de visualização via monitor gráfico dos valores numéricos medidos e calculados: Respirações por minuto. Pico de pressão das Vias Respiratórias. Complacência Estática e Dinâmica. Relação I E. PEEP total. Trabalho Respiratório WOB. Limites de Alarme padrão para: Limite Superior de pressão, limite Inferior de Volume minuto , Pressão ao final da Expiração e Tempo de Apnéia. Bateria: Capacidade limitada de bateria; Tecla de acesso rápido para silencias os alarmes por no mínimo 60 segundos. Configuração com alarmes sonoros e visuais com nível de tom ajustável, com tons diferentes para alta e prioridade, media prioridade e baixa prioridade. - Parâmetros Faixa de Programação: PEEP (cm H2O) até 0 – 45; Freqüência Respiratória (b/min)4 – 150; Concentração de O2 (%) 21 – 100; Relação I: E (direta ou indireta Freqüência/Tinsp.); Volume corrente inspiratório (ml) 10 – 300 (Mínimo) ou Volume minuto inspiratório (l/min) 0,3 – 20; Tempo Inspiratório (s) 0,1 – 5; Nível de pressão até 70cmH²O; Respirações de oxigênio 100% para 1 minuto; Pausa Inspiratória ou expiratória (s) 0 – 1,5. Fornecimento de gás: Pressão do gás na entrada: 2,8 a 6,0 bar ou, 280 a 600 Kpa para ar e O²; Sistema de fornecimento de gás: válvulas controladas por um microprocessador; Equipamento deve possuir entrada para Ar comprimido e oxigênio diretamente da central de gases do Hospital. Interface de Comunicação: Porta Serial: RS-232 – isolada. Para comunicação de dados através de Emulador de interface de comunicação (CIE) ou USB; Acessórios: 01 (um) carro móvel para transporte; 01 (um) braço suporte, p/ circuito paciente; 01 (uma) Mangueira de O² com mínimo 3m de comprimento; 01 (uma) Mangueira de Ar comprimido, com mínimo 3m de comprimento; 02 (dois) circuitos completos em silicone para uso em pacientes pediátricos e neonatais; 02 (duas) jarras autoclaváveis, reutilizáveis, para circuito pediátrico/neonatal; Umidificador aquecido, com indicação digital de temperatura, com sensor desconectável p/ esterilização com registro na ANVISA; sistema de micronebulização medicamentosa que não altere a concentração de oxigênio ajustada no circuito. O sistema deverá estar descrito na proposta, incluso no preço e, os prospectos ou literatura técnica acompanhada da proposta ou inclusa no manual técnico registrado na ANVISA. - Condições Obrigatórias para o Fornecimento: Fornecimento de manual operação original e atualizado em português. Instalação e atendimento técnico durante a garantia diretamente no hospital, sem ônus para a instituição; Grau de proteção contra pingos ou respingos de líquidos: IPX1 ou superior. Deverá obrigatoriamente na proposta de preço, estar cotado o preço do conjunto de expiração do equipamento (Válvula Expiratória e Diafragma, com Sensor de Expiração ou Conjunto Cassete). Deverá obrigatoriamente na proposta de preço, estar cotado o preço do sensor de oxigênio caso o equipamento necessite a substituição do mesmo no período inferior a 2 (dois) anos, ou seja, os equipamentos que tem substituição anual ou a cada 2 (dois) anos, deverão obrigatoriamente cotar o preço do sensor (Célula). Os que utilizarem 2 (dois) sensores (ou Célula) deverão obrigatoriamente cotar o conjunto. Os equipamentos que tiverem tipo de sensor que não necessite troca ou calibração anual deverão mencionar na proposta o tipo de sensor que usam. | R$ 48.350,00 |

2 INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1 - Deverá constar nas embalagens de todos os produtos entregues em nosso Almoxarifado, as seguintes informações:

- número de certificado do produto no Ministério da Saúde;

- fabricante;

- rótulo em português;

- lote de fabricação;

- nome do produto;

- quantidade.

- marca

2.2 - Os equipamentos deverão ter validade mínima de 02 (dois) anos, no momento da entrega no almoxarifado.

2.3 - Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

2.4 - O Almoxarifado do Hospital Universitário reserva-se ao direito de não receber produtos que sejam entregues:

2.4.1 - em embalagens de papelão que contenham diversos produtos, ou seja, na mesma caixa materiais diferentes, não proporcionando uma condição boa de identificação e conferência no ato do recebimento;

2.4.2 - fora das embalagens originais, que apresentem sinais de violação ou que estejam em estado tal que suscitem sinais de violação ou dúvidas quanto à procedência dos mesmos.

2.4.3 - Apresentar todos os catálogos e matérias ilustrativas, referentes ao modelo ofertado comprobatório dos itens desta descrição técnica, originais ou em copia colorida.

2.5 – 	O equipamento deverá apresentar as certificações NBR IEC 60601-1 – prescrições gerais para segurança de equipamentos eletromédicos, NBR IEC 60601-1-2 – Compatibilidade eletromagnética e NBR IEC 60601-2-12 – prescrições particulares para segurança de equipamentos de ventilação pulmonar. Poderão ser aceitas também as normas equivalentes do país de origem. O proponente deverá anexar obrigatoriamente à documentação da proposta, cópia dos certificados acima.

2.6 - A UFPel terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a conferência e devolução dos itens que não preencham as especificações.

2.7 - A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

2.8 – A empresa deverá aplicar treinamento qualificado  para os profissionais, nas dependências do Hospital Universitário, sem qualquer custo para a Contratante.

2.8.1 – Instalação e atendimento técnico durante a garantia diretamente no hospital, no prazo de 02 (dois) dias úteis após abertura do pedido, sem ônus a instituição, devendo ser informado na proposta a entidade, local e responsável pela garantia.

2.9 - O prazo de entrega dos produtos, objeto deste Pregão, não poderá exceder 30 (trinta) dias a contar da ciência da emissão do empenho.

2.10 - Todos os itens do Almoxarifado serão testados pela Comissão de Padronização e os que não preencherem os critérios de qualidade, na realização dos procedimentos, terão parecer técnico emitido.

3 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO HOSPITAL UNIVERITÁRIO DA UFPEL.

ENDEREÇO: RUA GENERAL NETO Nº 1680, Cep: 96015-280 – PELOTAS/RS.

# ANEXO 02

# TERMO DE REGISTRO DE PREÇO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº. 018/2008 da Universidade Federal de Pelotas.

Em, _____/______________/2008.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade