MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 069/2008

### PROCESSO Nº 23110.007185/2008- 05

A Universidade Federal de Pelotas torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, REGISTRO DE PREÇO com validade de 06 (seis) meses, visando a AQUISIÇÂO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO, destinado à Faculdade de Engenharia Agrícola, conforme pedidos nº 023 a 035/2008.  O certame será regido pela Lei 10.520/02, LC 123/2006, pelos Decretos 3555/00, 3931/01, 4342/02, 5450/05 e 6.204/07, e no que couber na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 15/12/2008

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Esta licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇO com validade de 06 (seis) meses, visando AQUISIÇÂO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO, destinado à Faculdade de Engenharia Agrícola, conforme pedidos nº 023 a 035/2008,  especificado no Termo de Referência,  Anexo 01 ao presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

2.3. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

2.4 Este Pregão NÃO POSSUI TRATAMENTO DIFERENCIADO – Benefício Tipo I – Contratação exclusiva para ME/EPP e Cooperativas de acordo com o Decreto 6204/2007 e Art. 34, da Lei nº. 11488/07.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, § Único).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005.

3.6. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.7. Este Pregão seguirá as determinações dos Art.1º, 6º e Parágrafo único Art. 6º  do Decreto 6.204/2007.

3.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º,  § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º  § 5º).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços, dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até  a data e horário (horário de Brasília ) estipulados no item 01 deste edital, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. A proposta de preços deverá ser especifica, elaborada em campo próprio do Sistema, não contendo alternativas e encaminhada exclusivamente por meio de sistema eletrônico, incluindo no valor ofertado todos os impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros e demais encargos necessários.

5.5. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.5.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.5.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.5.3. Marca para todos os itens cotados.

5.5.4. Nos preços de cada produto deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.5.5. Na cotação de preços e na fase de lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos para menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

5.5.6. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.5.7. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo real, no sistema eletrônico.

5.5.8. O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverá ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.

5.5.9. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou Anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto, a empresa obrigar-se-á a fornecer os materiais descritos neste edital.

5.5.10. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias.

5.5.11. No caso de divergência entre a especificação contida neste edital e no sistema SIASG, prevalecerá a descrita neste edital.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir da data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 069/2008, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor unitário do item, com apenas duas casas decimais. Caso não ocorra isto, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtido melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento da proposta de menor preço unitário por item após o encerramento da etapa de lances, podendo encaminhar pelo sistema eletrônico contrapropostas, diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.2. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.3. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência em anexo do presente Edital.

7.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.6. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.

7.7.  No caso da empresa licitante ser desclassificada, o Pregoeiro solicitará, via chat, o envio da documentação exigida no item 8 do edital para a próxima empresa subseqüente. A empresa terá o prazo de 15 (quinze) minutos para o envio da documentação via fax e/ou e-mail, sob pena de desclassificação.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.3 e 8.1.4, deste Edital, por fax pelo telefone: (53)32757172 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário Anglo, Rua Gomes Carneiro nº 01 – Cep: 96010-610 – Centro - Pelotas/RS.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2008

RAZÃO SOCIAL E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br.

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br.

8.1.3. Termo de Registro de Preços, conforme modelo constante no Anexo 02 deste Edital.

8.1.4. Catálogo com as especificações técnicas dos equipamentos.

8.1.5. A licitante deverá por detalhadamente a descrição do objeto ofertado em campo próprio (Descrição Detalhada do Objeto Ofertado), no sitio do comprasnet, não sendo mais permitido à descrição “conforme edital”.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados no site www.comprasnet.gov.br, no link: acesso livre/pregões/agendados. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no menu principal, no link: “visualizar impugnações/esclarecimentos/avisos”.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

10.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção Licitações, no endereço indicado no item 2.1 do termo de referência deste edital;

10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da Licitação ao licitante vencedor.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura do Termo de Registro de Preços, nos termos do Anexo 02 deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados nas seguintes rubricas: UGR 154129,  Ptres 3311, Fonte de Recurso 0112, Elemento de despesa 344905200.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do material, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

13.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

13.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 15.3 do Edital.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos produtos, objeto da nota de Empenho, não poderá exceder a 20 (vinte) dias, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe a empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

15.4. O prazo de validade da proposta, será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura até a data de homologação desta licitação.

15.5. Os produtos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da entrega em nossa Universidade.

15.6. Os produtos fornecidos fora das especificações, ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.7. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.8. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

15.9. No caso e não haver expediente no dia marcado para a realização esta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente mantidas todas as demais condições.

15.10. Conforme esclarecimento exposto no sitio do comprasnet, no campo “Descrição Complementar” de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, houve modificação de 800 para 5.000 caracteres, bem como seu título para “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”.

15.11. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.12. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.13. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço.

eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 17 novembro de 2008.

Kelly Romano Huckembeck

Diretora D.M.P.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I

#### TERMO DE REFERÊNCIA

Pregão Nº 069/2008

Processo nº. 23110.007185/2008-05

1 - DO  OBJETO

1.1 – A presente licitação tem por objeto REGITRO DE PREÇO com validade de 06 (seis) meses, visando a AQUISIÇÂO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO, destinado à Faculdade de Engenharia Agrícola, conforme pedidos nºs 023 a 035/2008 e com características iguais, similares ou compatíveis com a seguinte configuração mínima:

| Item | Qtd. | Unid. | Descrição | Valor unitário máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | unidade | Medidor de umidade computadorizado para grãos – Determinação de umidade, temperatura e densidade em 16 segundos; Atalhos para a seleção das calibrações mais usadas; Auto-carregamento da célula de teste; Aferição automática da temperatura; Compensação automática da umidade; Identificação automática para amostras (alfanuméricas); Criação automática de número de identificação da amostra, bem como data e horário da análise para melhor manutenção de registros; 02 portas seriais RS232 que permitem comunicação com computador e impressora; Sensor de nível na elevação do funil alimentador; Memória para até 64 calibrações diferentes (mais de 450 calibrações em arquivo); Auto-checagem antes de cada leitura; Idioma (Português); Níveis de acesso com senha: Vários códigos de acesso e números de identificação de usuários são necessários para modificar os parâmetros do instrumento e os valores de calibração armazenadas na memória. Todas as modificações que afetam as medidas e os parâmetros de saída são totalmente documentadas e acompanhadas através dos registros de checagem de eventos NTEP ou S.D.M; Ajuste de densidade; Visor LCD (240x64 pixels); Método de Medida: Capacitância e condutância, mecanismo de pesagem; Aplicações: Milho, Soja, Café, Arroz, Feijão, Trigo, Cevada, Sorgo, Ervilha, Amendoim, Farelo de Soja, Farelo de Trigo, etc (450 grãos calibrados em arquivo); Resolução: 0,1% umidade; Temperatura dos grãos: 0 a 40ºC (32 a 104ºF) – 0 a 50ºC (32 a 122ºF); Diferença de Temperatura: 20ºC (68ºF) grãos à temperatura ambiente; Quantidade de Amostra: 250g (aproximadamente); Compensação de Temperatura: automática; Componentes para Aferição: 0 a 50%; Unidades de Peso: kg/hL; Exatidão: acima dos requisitos do NTEP/USA; Tempo de Análise: 16 segundos; Amostra: Grãos Inteiros; Ajuste da Amostra: Não são necessários. | 8.816,50 |
| 2 | 1 | unidade | Medidor de umidade portátil para grãos – Determina automaticamente a umidade contida em vários tipos de grãos; Pesa a amostra e faz a correção automática de acordo com a temperatura; O ciclo de medição começa automaticamente quando se atinge o peso correto de grãos na célula, retornando os resultados em poucos segundos no visor; Medidor de umidade portátil, pode ser facilmente transportado para lavoura, silos, caminhões ou qualquer outro lugar que se precise determinar a umidade de grãos; Curvas de calibração para 16 tipos de grãos; Capacidade: 200g; Repetibilidade: ± 0,5%; Método de medição: capacitância; Compensação de temperatura: automático; Cálculo de peso: automático; Temperatura de operação: 10ºC a 40ºC; Alimentação elétrica: 4 pilhas tamanho AA. | 3.056,33 |
| 3 | 1 | unidade | Moinho analítico – Permite a moagem de materiais secos e com baixo teor de gordura, tais como; grãos entre outros; Câmara de moagem e faca em aço inoxidável 304; Chave acionadora tipo push-button; Velocidade do motor sem carga 17000 rpm; Sistema de segurança não permitindo ao motor girar com a tampa aberta; O volume efetivo da câmara de moagem 50ml; Lâmpada indicadora de energizado; Temperatura de trabalho: ambiente (+ 5ºC aa + 40ºC); Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fase e um terra; 220 volts; 380 watts; Volume da câmara: 50ml; Dimensões Externas: 6 x 12cm. | 6.000,00 |
| 4 | 1 | unidade | Quarteador de cereais – 16 canais; Em aço inox; Abertura das canaletas ½”; 3 bandejas. | 765,00 |
| 5 | 1 | unidade | Homogeneizador de amostras de grãos – tipo Boerner; Em aço com pintura epoxi; Funcionamento por gravidade; Divide amostras conforme normas internacionais. | 2.660,00 |
| 6 | 1 | unidade | Secador de amostras de grãos – 18 gavetas para secar 18 amostras de até 1kg; Com termorregulador; Aquecimento com lâmpadas; Com ventilador. | 6.550,00 |
| 7 | 1 | unidade | Separador de impurezas de grãos – Separar impurezas de uma amostra de cereais com o propósito de identificar a quantidade existente na carga bruta recebida; Com agitador funcionando de 15 a 20 segundos; Sistema de limpeza com aspiração por coluna de ar regulável, com 5 (cinco) estágios; Com peneiras para remover corpos estranhos maiores que o grão; Com gaveta para depósito de resíduos. | 3.715,00 |
| 8 | 1 | unidade | Conjunto de peneiras para classificação de grãos – Em alumínio; Com fundo de peneira em alumínio, sem ranhuras; Malhas em chapa galvanizada de furo oblongo: 3x19mm; Malhas em chapa galvanizada de furos redondos: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 8,0; 9,0 e 10,0mm. | 716,00 |
| 9 | 1 | unidade | Software para aquisição de sinais Analógicos – Capacidade de 24 pontos distintos; Visualização simultânea de 08 em 08 pontos; Projetado para visualização simultânea dos 8 pontos em forma gráfica, analógica e tabela com salvamento automático dos valores; Possibilidade de impressão dos valores para Sistema Windows 2000/NT/XP Professional/XP Home Base de Tempo selecionável: 1/2/5/10/20/50seg./1/2/5/10/20/50min; Com protetor de software para conexão na Porta USB; Com licença educacional e mídia de instalação. | 3.780,00 |
| 10 | 12 | unidade | Transmissores de Temperatura e Umidade – Sem display; Saída: 4~20mA; Faixa temp.: -40 a 80ºC; Faixa umid.: 5 a 98%; Alimentação: 7 a 30 VDC; Dimensões: diam: 25x170mm. | 1.978,00 |
| 11 | 3 | unidade | Módulos Inteligentes – Com 8 canais entrada Termopar / mV / V / mA. | 1.532,00 |
| 12 | 15 | unidade | Fontes de Alimentação com Lógica Nobreak – Alimentação: 85~265VAC; Fixação: Trilho DIN ou parede; Saída: 24VCC / 1,5A. | 180,00 |
| 13 | 1 | unidade | Conversor para comunicação – Conversor RS232 / RS422 / RS485 para USB; 1 porta RS232 / RS422 / RS485. | 915,00 |
| 14 | 1 | unidade | Medidor de brancura de arroz – Controlar a qualidade dos grãos de arroz, padronizando o grau de polimento, brancura e transparência; Auxiliar nas análises de: Redução da porcentagem de grãos quebrados; Melhoria na aparência dos grãos, devido à padronização do produto; Controle do polimento nos grãos, evitando excessos que ocasionam perda de peso do produto; O medidor deverá ser acompanhado dos seguintes acessórios: 01 estojo de porta amostra; 02 porta amostra; 02 padrões de calibração (01 claro e 01 escuro); Potência Consumida: 20w; Energia Elétrica: 110 a 240w e 50/60Hz. | 13.650,00 |

2 - INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1 - A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar imediatamente, via sedex, os documentos a que se referem os Subitens 8.1.3 e 8.1.4, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 32757172 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, para o endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CAMPUS UNIVERSITÁRIO – PRÉDIO DA REITORIA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – LICITAÇÕES

RUA GOMES CARNEIRO Nº 01 –  CENTRO – PELOTAS/RS

CEP: 96010-610.

2.2 –  Caso haja alteração do local de entrega dos bens, será especificado de acordo com a nota de empenho, o qual deverá ser entregue pela licitante sem ônus para a UFPel.

2.3 -  O prazo de entrega dos produtos, objeto da nota de Empenho, não poderá exceder a 20 (vinte) dias, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe a empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

2.4 - Os bens deverão ser novos, sem uso e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da entrega em nosso Almoxarifado, devendo a empresa Contratada prestar assistência técnica on site  permanente em igual período, na sede da UFPEL, durante o horário comercial, com prazo para atendimento e solução em até 3 (três) dias úteis, após a comunicação do problema, e ainda, mediante suporte técnico telefônico para resolução de problemas ou para eliminação de dúvidas sobre a configuração e utilização dos equipamentos. Sendo que qualquer despesa com frete e/ou deslocamento, durante o período da garantia, será por conta da Contratada.

2.5 - A Assistência Técnica, para os equipamentos referidos no item 2.4, durante o período de garantia deverá ser prestada na região, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço.

2.6 - Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

2.7 -  A UFPel terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a conferência e devolução dos itens que não preencham as especificações.

2.8 -  A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

2.9 - As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

3 - LOCAL DE ENTREGA:

Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da UFPel,  sito no  CAMPUS UNIVERSITÁRIO, Caixa Postal 3054, CEP 96010-900, Bairro Jardim América/Capão do Leão – RS.

# ANEXO 02

# TERMO DE REGISTRO DE PREÇO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº. 069/2008 da Universidade Federal de Pelotas.

Em, _____/______________/2008.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade