MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 067/2009

### PROCESSO Nº 23110.003407/2009- 93

A Universidade Federal de Pelotas torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, REGISTRO DE PREÇO com validade de 06 (seis) meses, visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, destinado ao Centro de Biotecnologia, desta Universidade, conforme pedido 051/2009 do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI. O certame será regido pelas Leis nº 10.520/02, 11.488/07, LC 123/2006, pelos Decretos 3555/00, 3931/01, 4342/02, 5450/05 e 6.204/07, e no que couber na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 11/08/2009

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇO com validade de 06 (seis) meses, visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, destinado ao Centro de Biotecnologia, desta Universidade, conforme pedido 051/2009 do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI, especificado no Termo de Referência, Anexo 01 do presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL, nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

2.3. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, § Único).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005.

3.6. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.7. Este Pregão seguirá as determinações dos Art.1º, 6º e Parágrafo único Art. 6º do Decreto 6.204/2007.

3.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º, § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º  § 5º).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços, dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até a data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. No campo reservado para a descrição detalhada do objeto ofertado, o(s) licitante(s) deverá(ão) informar detalhadamente as características do objeto licitado, tendo em vista que este campo, de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, foi alterado passando de 800 (oitocentos)  caracteres para 5.000 (cinco mil) caracteres, e atentando para o fato de que aquelas informações que conflitarem com o edital ensejarão a desclassificação da empresa licitante no item. Não será mais aceito, portanto, a expressão “conforme o edital”.

5.5. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.5.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.5.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.5.3. Marca para todos os itens cotados.

5.5.4. Nos preços de cada produto deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.5.5. Na cotação de preços e na fase de lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos para menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

5.5.6. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.5.7. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo real, no sistema eletrônico.

5.5.8. O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverá ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.

5.5.9. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto, a empresa obrigar-se-á a fornecer os materiais descritos neste edital.

5.5.10. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias.

5.5.11. Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

5.5.12. No caso de divergência entre a especificação contida neste edital e no sistema SIASG, prevalecerá a descrita neste edital.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir da data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 067/2009, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÁRIO do item, com apenas duas casas decimais. Caso não ocorra isto, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilateral, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 e art. 34 da Lei nº 11.488/07, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.

6.11.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.12. Para efeito do disposto no subitem 6.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 6.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.12.1. O disposto no subitem 6.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 6.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.

6.14. Para que seja aplicado o descrito no item 6.11, a Licitante que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá expor sua condição (ME, EPP ou Cooperativa) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC 123/06 e no art. 34, da Lei nº. 11.488/07.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento da proposta de menor preço unitário por item após o encerramento da etapa de lances, podendo encaminhar pelo sistema eletrônico contrapropostas, diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.2. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.3. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

7.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.6. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.

7.7.  No caso da empresa licitante ser desclassificada, o Pregoeiro solicitará, via chat, o envio da documentação exigida no item 8 do edital para a próxima empresa subseqüente. A empresa terá o prazo de 15 (quinze) minutos para o envio da documentação via fax e/ou e-mail, sob pena de desclassificação.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.5, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário Anglo, Rua Gomes Carneiro nº 01 – Cep: 96010-610 – Centro - Pelotas/RS.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2009

RAZÃO SOCIAL E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br.

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br.

8.1.3. Termo de Registro de Preços, conforme modelo constante no Anexo 02 deste Edital.

8.1.4. Catálogo com as especificações técnicas dos equipamentos.

8.1.5. Atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado serviços compatíveis e pertinentes ao objeto licitado.

8.2.	Serão consideradas inabilitadas as empresas que não atenderam ao item 8 deste edital.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados no site www.comprasnet.gov.br, no link: acesso livre/pregões/agendados. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no menu principal, no link: “visualizar impugnações/esclarecimentos/avisos”.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

10.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção Licitações, no endereço indicado no item 2.1 do termo de referência deste edital;

10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da Licitação ao licitante vencedor.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura do Termo de Registro de Preços, nos termos do Anexo 02 deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do material, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

13.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

13.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 15.3 do Edital.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos produtos, objeto da nota de Empenho, não poderá exceder a 30 (trinta) dias, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe a empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

15.4. O prazo de validade da proposta, será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura até a data de homologação desta licitação.

15.5. Os produtos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da entrega em nossa Universidade.

15.6. Os produtos fornecidos fora das especificações, ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.7. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.8. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

15.9. No caso de não haver expediente no dia marcado para a realização desta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.10. Conforme esclarecimento exposto no sitio do comprasnet, no campo “Descrição Complementar” de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, houve modificação de 800 para 5.000 caracteres, bem como seu título para “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”.

15.11. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.12. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.13. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 24 de julho de 2009.

Joaquim de Figueiredo Passos

Diretor D.M.P.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I

#### TERMO DE REFERÊNCIA

Pregão Nº 067/2009

### PROCESSO Nº 23110.003407/2009- 93

1 - DO OBJETO

1.1 – A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇO com validade de 06 (seis) meses, visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, destinado ao Centro de Biotecnologia, desta Universidade, conforme pedido 051/2009 do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI, com características iguais, similares ou compatíveis com a seguinte configuração mínima:

| ITEM | QTDE. | UNID. | DESCRIÇÃO | Valor unitário máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05 | Cada | Termociclador com gradiente de temperatura; para ser utilizado com microplacas de 384 poços, microplacas de 96 poços ou 96 microtubos de 0,2mL, com as seguintes características mínimas: - Possui múltiplas funções, podendo ser utilizado para experimentos tais como "Gradiente", PCR "Touchdown", PCR "in situ" e para procedimentos especiais como segurança tecnológica, operação em rede "on-line" (LAN), etc; - Permite programar até 100 programas com expansão através de memória “flash”; - Sistema Peltier; - Aceita cinco opções de blocos intercambiáveis, no mínimo, de acordo com o exigido a cada experimento; - A estrutura dos blocos e do equipamento permite que as trocas de blocos sejam rápidas e eficientes; - Identifica automaticamente o tipo de bloco que esta sendo utilizado; - Possui dois modos de controle de temperaturas, no mínimo, a escolha do operador: Modo "BLOCK" e Modo de simulação "TUBE"; - Três tipos de armazenagem de arquivos disponíveis, no mínimo: 1. Armazenamento no equipamento (protegido por senha), 2. Interface com memória flash USB (Pendrive), 3. Interface LAN com um PC; - Possui três opções de operação, no mínimo: 1. Controlado pelo computador, 2. Unidade independente ou 3. LAN, conectado a outras unidades; - Faixa mínima de Temperatura: 4 - 99°C; - Taxa máxima de aquecimento: ≥ 4°C/Seg; - Taxa máxima de resfriamento: ≥ 4°C/Seg; - Uniformidade da temperatura do bloco: ≤0.3°C; - Acuidade da temperatura do bloco: ≤0.3°C; - Faixa de temperatura da tampa: 30 - 110°C; - Ajuste de pressão na tampa; - Modos de controle de temperatura: Bloco ou tubo; - Display Gráfico em LDC de 320 x 240mm, no mínimo; - Gráficos no display; - Numero máximo de segmentos: 5 - Numero máximo de steps: 16; - Numero máximo de ciclos: 99; - Alimentação: 110/220V - 50/60Hz; - Saídas: RS 232, USB ou LAN; - Acompanha manual de instruções, cabo de alimentação compatível com o equipamento e cabo de conexão com o PC; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com eventual substituição do equipamento ou peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel. | R$ 33.600,00 |
| 02 | 05 | Cada | Termociclador sem gradiente de temperatura, com bloco duplo e capacidade para 48 microtubos de 0,2mL cada um, com as seguintes características mínimas: - Permite a execução de dois programas independentes concomitantemente; - Possui múltiplas funções, podendo ser utilizado para experimentos tais como PCR "Touchdown", PCR "in situ" e para procedimentos especiais como segurança tecnológica, operação em rede "on-line" (LAN), etc; - Permite programar até 100 programas com expansão através de memória “flash”; - Sistema Peltier; - Aceita cinco opções de blocos intercambiáveis de acordo com o exigido a cada experimento; - A estrutura dos blocos e do equipamento desenvolvida para que as trocas de blocos sejam rápidas e eficientes; - Identifica automaticamente o tipo de bloco que esta sendo utilizado; - Possui dois modos de controle de temperaturas a escolha do operador: Modo "BLOCK" e Modo de simulação "TUBE"; - Três tipos de armazenagem de arquivos disponíveis: 1. Armazenamento no equipamento (protegido por senha), 2. Interface com memória flash USB (Pendrive), 3. Interface LAN com um PC; - Possui três opções de operação: 1. Controlado pelo computador, 2. Unidade independente ou 3. LAN, conectado a outras unidades; - Faixa de Temperatura: 4 - 99°C; - Taxa máxima de aquecimento: ≥ 4°C/Seg; - Taxa máxima de resfriamento: ≥ 4°C/Seg; - Uniformidade da temperatura do bloco: ≤0.3°C; - Acuidade da temperatura do bloco: ≤0.3°C; - Faixa de temperatura da tampa: 30 - 110°C; - Ajuste de pressão na tampa; - Modos de controle de temperatura: Bloco ou tubo; - Display Gráfico em LDC de 320 x 240mm, no mínimo; - Gráficos no display; - Numero máximo de segmentos: 5; - Numero máximo de steps: 16; - Numero máximo de ciclos: 99; - Alimentação: 110/220V - 50/60Hz; - Saídas: RS 232, USB ou LAN; - Acompanha manual de instruções, cabo de alimentação compatível com o equipamento e cabo de conexão com o PC; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com eventual substituição do equipamento ou peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel. | R$ 24.870,00 |
| 03 | 05 | Cada | Termobloco digital, com bloco removível para microtubos de 1,5/2,0mL e para tubos cônicos de 15mL e 50mL, com as seguintes características mínimas: - Aplicável em rotina e pesquisa laboratoriais; - Consiste numa incubadora de banho seco, para temperaturas positivas; - Controle PID e microprocessado, da temperatura; - Possibilita o intercâmbio de blocos; - Display digital de quatro dígitos; - Programação indutiva; - Gabinete em chapa de aço, com acabamento em epóxi eletrostático; - Bloco aquecedor em alumínio, com pegador; - Gabinete isolado termicamente; - Faixa de temperatura de trabalho: ambiente +5°C a 120°C; - Estabilidade: ñ 0,2°C; - Precisão: ñ 0,5°C a 37°C; - Sistema de auto-restart em caso de queda de energia; - Tensão de alimentação: 220 Vac, 60Hz; - Fusível elétrico: 2A; - Fusível térmico de proteção; - Potência média da resistência: 100W; - Consumo médio aproximado: 30W; - Acompanha manual de instruções, cabo de alimentação compatível com o equipamento; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com eventual substituição do equipamento ou peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel. | R$ 2.738,00 |
| 04 | 20 | Cada | Micropipeta Monocanal 2uL; com faixa de volume variável entre 0,2ul-2uL; totalmente autoclavável, com as seguintes características mínimas: - Possui desenho e construção ergonômica; - Ejetor de ponteiras em aço inoxidável, ajustável, removível e independente do ejetor de amostras; - Ajuste mecânico realizado através de micrômetro digital; - Pistão construído em aço inoxidável, selos e anéis de alta resistência química; - Mecanismo interno auto-lubrificável; - Precisão e reprodutibilidade, de acordo com a ISO 8655; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 580,00 |
| 05 | 20 | Cada | Micropipeta Monocanal 20uL; com faixa de volume variável entre 2ul-20uL; totalmente autoclavável, com as seguintes características mínimas: - Possui desenho e construção ergonômica; - Ejetor de ponteiras em aço inoxidável, ajustável, removível e independente do ejetor de amostras; - Ajuste mecânico realizado através de micrômetro digital; - Pistão construído em aço inoxidável, selos e anéis de alta resistência química; - Mecanismo interno auto-lubrificável; - Precisão e reprodutibilidade de acordo com a ISO 8655; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 580,00 |
| 06 | 20 | Cada | Micropipeta monocanal 100uL, com faixa de volume variável entre 10uL-100uL, com as seguintes características mínimas: - Possui desenho e construção ergonômica; - Ejetor de ponteiras em aço inoxidável, ajustável, removível e independente do ejetor de amostras; - Ajuste mecânico realizado através de micrômetro digital; - Pistão construído em aço inoxidável, selos e anéis de alta resistência química; - Mecanismo interno auto-lubrificável; - Precisão e reprodutibilidade, de acordo com a ISO 8655; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 580,00 |
| 07 | 20 | Cada | Micropipeta monocanal 200uL, com faixa de volume variável entre 20uL-200uL, com as seguintes características mínimas: - Possui desenho e construção ergonômica; - Ejetor de ponteiras em aço inoxidável, ajustável, removível e independente do ejetor de amostras; - Ajuste mecânico realizado através de micrômetro digital; - Pistão construído em aço inoxidável, selos e anéis de alta resistência química; - Mecanismo interno auto-lubrificável; - Precisão e reprodutibilidade, de acordo com a ISO 8655; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 580,00 |
| 08 | 20 | Cada | Micropipeta monocanal 1000uL, com faixa de volume variável entre 100uL-1000uL, com as seguintes características mínimas: - Possui desenho e construção ergonômica; - Ejetor de ponteiras em aço inoxidável, ajustável, removível e independente do ejetor de amostras; - Ajuste mecânico realizado através de micrômetro digital; - Pistão construído em aço inoxidável, selos e anéis de alta resistência química; - Mecanismo interno auto-lubrificável; - Precisão e reprodutibilidade, de acordo com a ISO 8655; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 580,00 |
| 09 | 20 | Cada | Suporte em Acrílico para Micropipetas com capacidade para seis micropipetas monocanais; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 250,00 |
| 10 | 10 | Cada | Micropipeta multicanal 200uL, com 8 canais, com faixa de volume variável entre 20uL-200uL, com as seguintes características mínimas: - Possui desenho e construção ergonômica; - Ejetor de ponteiras independente do ejetor de amostras; - Barra de ejeção, em curva, a fim de reduzir a força a ser aplicada pelo operador; - Ajuste mecânico realizado através de micrômetro digital; - Pistão construído em aço inoxidável, selos e anéis de alta resistência química; - Mecanismo interno auto-lubrificável; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.980,00 |
| 11 | 10 | Cada | Micropipeta multicanal 300uL, com 8 canais, com faixa de volume variável entre 50uL-300uL, com as seguintes características mínimas: - Possui desenho e construção ergonômica; - Ejetor de ponteiras independente do ejetor de amostras; - Barra de ejeção, em curva, a fim de reduzir a força a ser aplicada pelo operador; - Ajuste mecânico realizado através de micrômetro digital; - Pistão construído em aço inoxidável, selos e anéis de alta resistência química; - Mecanismo interno auto-lubrificável; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.980,00 |
| 12 | 10 | Cada | Micropipeta multicanal 200uL, com 12 canais, com faixa de volume variável entre 20uL-200uL, com as seguintes características mínimas: - Possui desenho e construção ergonômica; - Ejetor de ponteiras independente do ejetor de amostras; - Barra de ejeção, em curva, a fim de reduzir a força a ser aplicada pelo operador; - Ajuste mecânico realizado através de micrômetro digital; - Pistão construído em aço inoxidável, selos e anéis de alta resistência química; - Mecanismo interno auto-lubrificável; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.980,00 |
| 13 | 10 | Cada | Micropipeta multicanal 300uL, com 12 canais, com faixa de volume variável entre 50uL-300uL, com as seguintes características mínimas: - Possui desenho e construção ergonômica; - Ejetor de ponteiras independente do ejetor de amostras; - Barra de ejeção, em curva, a fim de reduzir a força a ser aplicada pelo operador; - Ajuste mecânico realizado através de micrômetro digital; - Pistão construído em aço inoxidável, selos e anéis de alta resistência química; - Mecanismo interno auto-lubrificável; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.980,00 |
| 14 | 10 | Cada | Conjunto com TRÊS Micropipetas Eletrônicas, com bateria recarregável e faixa de volume variável em suporte de acrílico, conforme abaixo: 1) Micropipeta eletrônica monocanal para volumes entre 2 - 20uL; 2) Micropipeta eletrônica monocanal para volumes entre 10 - 200uL; 3) Micropipeta eletrônica multicanal, com 8 canais, para volumes entre 2 - 20uL; - Possui conjunto de inserção de ponteiras autoclavável; - Ejetor de ponteiras ajustável; - Auto-calibração; - Protocolos programáveis; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 7.900,00 |
| 15 | 10 | Cada | Conjunto com TRÊS Micropipetas Eletrônicas, com bateria recarregável e faixa de volume variável em suporte de acrílico, conforme abaixo: 1) Micropipeta eletrônica monocanal para volumes entre 10 -200uL; 2) Micropipeta eletrônica monocanal para volumes entre 100 -1000uL; 3) Micropipeta eletrônica multicanal, com 8 canais, para volumes entre 10 - 200uL; - Possui conjunto de inserção de ponteiras autoclavável; - Ejetor de ponteiras ajustável; - Auto-calibração; - Protocolos programáveis; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 7.900,00 |
| 16 | 05 | Cada | Sistema de Eletroforese Vertical, para ensaio duplo de dois géis simultaneamente, com as seguintes características mínimas: - Destinados a otimização e execução de resultados em ensaios com DNA, RNA e proteínas; - Conectores de eletrodos de baixa reatividade com alta resistência a corrosão; - Cabos de conexão nos modelos universal (retração da proteção) ou padrão (proteção rígida); - Portas de buffer para resfriamento de géis de alta resolução; - Tampa com articulação que impede o uso enquanto estiver aberta; - Sistema de “gel casting”, composto por placas retangulares de vidro, espaçadores e “clamps”; - Inclui reservatórios superior e inferior de “buffer”, tampa de segurança, cabos de conexão, quatro conjuntos de placas de vidro, quatro pentes e um conjunto de espaçadores; - Localizadores que facilitam a aplicação da amostra; - Construída em acrílico de alta resistência; - Alimentação: 220V; - Capacidade: 2 géis de até 66 amostras simultâneas; - Tensão: 300V / Corrente: 240mA / Potência: 72W / Temperatura: 55ºC; - Dimensões aproximadas da cuba: Comprimento x Largura x Altura: 31cm x 17cm x 23cm; - Dimensões aproximadas do Gel: Comprimento x Altura: 20cm x 20cm; - Valor recomendado de buffer: 1150ml; - Acompanha manual de instruções; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com eventual substituição do equipamento ou peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel. | R$ 6.980,00 |
| 17 | 10 | Cada | Sistema de Eletroforese Vertical, para ensaio duplo de dois géis simultaneamente, com as seguintes características mínimas: - Destinados a otimização e execução de resultados em ensaios com DNA, RNA e proteínas; - Conectores de eletrodos de baixa reatividade com alta resistência a corrosão; - Cabos de conexão nos modelos universal (retração da proteção) ou padrão (proteção rígida); - Portas de buffer para resfriamento de géis de alta resolução; - Tampa com articulação que impede o uso enquanto estiver aberta; - Sistema de “gel casting”, composto por placas retangulares de vidro, espaçadores e “clamps”; - Inclui reservatórios superior e inferior de “buffer”, tampa de segurança, cabos de conexão, quatro conjuntos de placas de vidro, quatro pentes e um conjunto de espaçadores; - Localizadores que facilitam a aplicação da amostra; - Construída em acrílico de alta resistência; - Alimentação: 220V; - Capacidade: 2 géis – total de 30 amostras simultâneas; - Tensão: 300V / Corrente: 240mA / Potência: 72W / - Temperatura: 55ºC; - Dimensões aproximadas da cuba: Comprimento x Largura x Altura: 15cm x 12cm x 11,5cm; - Dimensões aproximadas do Gel: Comprimento x Altura: 8cm x 8,5cm; - Valor recomendado de buffer: 300 a 800ml; - Acompanha manual de instruções; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com eventual substituição do equipamento ou peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel. | R$ 2.566,00 |
| 18 | 20 | Cada | Sistema de Eletroforese Horizontal, com as seguintes características mínimas: - Projetada para oferecer total segurança, excelência de performance na execução e otimização de resultados em ensaios com DNA; - Inclui cabos de conexão de 100cm de comprimento por 4mm espessura; - Inclui conjunto de quatro pentes duplos; - Inclui sistema de gel casting especial com represadores laterais evitando a utilização de fitas adesivas possibilitando duas formas de preparação do gel; - Gel casting possui gaveta especial para descanso dos represadores, pentes e outros acessórios; - Capacidade para realização de ensaios com até 48 amostras simultâneas; - Conectores eletrodos de baixa reatividade com alta resistência a corrosão; - Tensão: 300 V; - Dimensões aproximadas do gel tray: 15,2 x 12,1 x 2,1cm; - Corrente: 240mA; - Potência: 72W; - Temperatura: 55° C; - Dimensões aproximadas da cuba: 25 x 15 x 8 cm; - Volume recomendado de buffer: 700 ml; - Acompanha manual de instruções; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com eventual substituição do equipamento ou peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel. | R$ 2.058,00 |
| 19 | 20 | Cada | Fonte de eletroforese de baixa tensão: 300V, para 4 ensaios simultâneos, com as seguintes características mínimas: - Projetada para atender ensaios horizontais e verticais de eletroforese bem como procedimentos de transferência (Blotting); - Adequada às normas internacionais de segurança; - Sistemas de alarmes sonoros e visuais de “No Load” indicando ausência de carga e “Over Currrent” indicando excesso de corrente na saída do equipamento; - Sistema de Auto Restart que em caso de queda de energia, armazena os parâmetros atuais (no retorno da energia esses parâmetros são automaticamente carregados e o ensaio é estabelecido a partir do ponto de interrupção); - Sistema de auto-crossover; - Potência: 1 a 150W em steps de 1W; - Temporização: 1 a 999 min em steps de 1 min; - Corrente: 1 a 500mA em steps de 1mA; - Tensão: 10 a 300V em steps de 1V; - Dimensões aproximadas: 16 x 20 x 12cm (comprimento x largura x altura); - Acompanha manual de instruções; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com eventual substituição do equipamento ou peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel. | R$ 2.005,00 |
| 20 | 10 | Cada | Centrifuga refrigerada universal, com capacidade para 44 microtubos de 1,5/2,0mL; para 12 tubos de 15mL e para 6 tubos de 50mL em rotores angulares intercambiáveis, com as seguintes características mínimas: - Faixa operacional de velocidade: de 250 a 13.500rpm; - RCF máxima: 17.310xg; - Faixa de temperatura: de -10°C a +40°C; - Identificação do rotor e conversão da força-G, automáticas; - Controle microprocessado digital para todos os parâmetros, incluindo velocidade e tempo; - Acomoda microplacas e tubos de até 100mL em rotores basculantes e angulares-fixos; - Possui programa para reconhecimento automático de cada rotor, o que impede o funcionamento em sobrevelocidades; - Sistema de detecção de segurança, contra desequilíbrio, o qual impede seu funcionamento; - Para a proteção de amostras frágeis, o operador pode optar entre duas taxas de aceleração e de desaceleração; - Procedimentos operacionais podem ser cronometrados, contínuos ou momentâneos; - Sistema de circulação de ar, que impede a elevação significativa da temperatura, no interior da câmara; - Faixa de temporização: de 1 a 60 minutos; - Dimensões aproximadas: 42,0 x 66,0 x 33,5cm; - Tensão de alimentação: 220 Vac, 50/60Hz; - Acompanha manual de instruções; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com eventual substituição do equipamento ou peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel. Acompanha: - Rotor Angular (30°), capacidade para 6 tubos cônicos de 50mL, velocidade máxima 6.000rpm, RCF máximo 3.863xg; - Rotor Angular (28°), capacidade para 12 tubos cônicos de 15mL, velocidade máxima 6.000rpm, RCF máximo 4.306xg; - Rotor Angular (40°), capacidade para 44 microtubos de 1,5/2,0mL, velocidade máxima 13.500rpm, RCF máximo 17.110xg. | R$ 65.040,00 |
| 21 | 10 | Cada | Microcentrífuga digital para dezoito microtubos de 1,5/2,0mL, com as seguintes características mínimas: - Motor de indução (sem escovas / isento de manutenção); - Faixa de velocidade: de 1.000 rpm (85xg) a 14.000 rpm (16.000xg); - Tempo de aceleração médio até a velocidade máxima: 10s; - Tempo de desaceleração médio: 9s; - Faixa de controle de tempo: de 1 a 30 minutos; - Nivel de ruído máximo: 55dB(A); - Dimensões aproximadas (LxAxP): 20,1 x 17,8 x 22,6cm; - Tensão de alimentação: 220Vac, 50/60Hz; - Acompanha manual de instruções; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com eventual substituição do equipamento ou peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel. | R$ 8.295,00 |
| 22 | 10 | Cada | Incubadora shaker (incubadora de bancada) com duas plataformas adicionais, com as seguintes características mínimas: - Acabamento: Pintura eletrostática em epóxi texturizado; - Bandejas: Aço SAE 1020 com pintura eletrostática; - Circulação de Ar: Horizontal; - Faixa de temperatura Ambiente: + 6º até 60ºC; - Controle de temperatura: Digital microprocessado; - Sensor de temperatura: PT 100; - Resistência: Inox blindada 400 W; - Tipo de agitação: Orbital; - Controle de velocidade: Eletrônico digital com inversor de frequências de 0 a 240 rpm; - Motor Indução: sem escovas; - Plataforma: tamanho aproximado 360 x 480 mm; - Potência do motor: 1/3 Hp; - Capacidade: Quantidade de frascos: 50 ml (36) / 125 ml (20) / 250 ml (20) / 500 ml (10) / 1.000 ml (6); - Tampa: (material) Acrílico; - Tensão de alimentação: 220Vac, 50/60Hz; - Acompanha manual de instruções; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com eventual substituição do equipamento ou peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel. | R$ 9.548,50 |
| 23 | 20 | Cada | Pipetador motorizado tipo "Pipette Mate", cap. 1 - 100ml; Tensão de alimentação: 220Vac, 50/60Hz; - Acompanha manual de instruções; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 941,00 |
| 24 | 10 | Cada | Sistema de fotodocumentação de géis, com as seguintes características mínimas: - Cabine Escura (Dark Hood), acesso frontal; - Compartimento para acomodar filtros ópticos; - Para captura de imagens de géis de 5x5cm até 25x30cm; - Acompanha: Câmera Digital Científica, alta resolução de 10.1 MPixels, no mínimo; - Cartão de Memória de 256M; - Display de cristal líquido de 2,5 polegadas, no mínimo; - Conexão com o computador através de porta USB; - Visualização de amostra em tempo real; - Software de aquisição, captura e tratamento de imagem em tempo real (ajuste da imagem, ferramentas de medida anotações com texto, formato de arquivos JPEG, BMP, TIFF, GIF, TGA, PNG); - Transiluminador para aquisição de imagens; - Filtro de alta durabilidade e homogeneidade (ausência de pontos brancos); - Ajuste de intensidade (100% e 70%), permitindo a visualização da imagem sem desgaste da fluorescência; - Tampa com proteção UV; - Construído em poliestireno de alto impacto (livre de oxidação); - Ventilação interna forçada nos bulbos; - Tensão de alimentação: 220Vac, 50/60Hz; - Acompanha manual de instruções e cabos de conexão compatíveis com o equipamento; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com eventual substituição do equipamento ou peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel. | R$ 20.003,33 |
| 25 | 50 | Cada | Estereoscópio binocular com iluminação por fibra otica incidente e transmitida. Tubo binocular inclinado em 45°, com faixa de ampliação de 0.8x a 4x, ratio zoom 5:1, e magnificação total de 8x à 40x e distância de trabalho de no mínimo 110mm. Distância Interpupilar de 52 – 76mm, com ajustes independentes. Botão de variação de zoom no lado esquerdo e direito com indicador de aumentos. Botão macrométrico com ajuste de tensão incorporado a estativa. Sistema optico com principio greenough proporcinando excelente campo de visualização. Possibilidade de inserir objetivas com aumentos de 0.25x, 0.3x, 0.4x, 0.5x, 0.62x, 0.75x, 1,5x e 2x Todo o sistema ótico livre de chumbo, sem distorções, aberração cromática e alteração de cor na imagem. Possibilidades de aumentos de 8 a 120x com lentes adicionais. Base Transiluminadora com espelho com lado liso e fosco e botão de ajuste de regulagem de posição de espelho para iluminação obliqua. com espelho móvel (frente/trás) e giratório para diferentes ângulos de incidência. Adaptador de fibra optica para base transiluminadora de luz transmitida. Caixa de lampada externa a base para evitar aquecimento da amostra, com resfriamento por convecção Lampada halogêna para iluminação incidente e transmitida com no minimo 22 watts. Possibilitar opcionalmente uso de sistema de polarização e uso de iluminador de 100w para luz transmitida. Botão para regulagem de intensidade da luz em no minimo quatro posições. Par de lentes coletoras para fibra optica, com regulagem de posição para iluminação Lente coletora da fibra optica que permite o ajuste da area de iluminação Suporte para encaixe e fixação da fibra otica e ajuste do ângulo de iluminação incidente variavel. Fonte de alimentação com voltagem 100-240VAC estabilizado (bivolt automático). Placa de vidro especial com no mínimo 100mm de diâmetro, para luz transmitida, refletida ou uso simultâneo. Ajuste do ângulo de iluminação incidente variavel. Placa preta e branca para melhoria de contraste em análises. Possuir par de oculares de 10x /22mm ambas focalizaveis, com correção de aberrações, campo amplo, ajuste de dioptria independente e pré-disposição para reticulos. Deve acompanhar olhetes de borracha. Cabo de alimentação Manuais de Instalação em português Capa de proteção Registro do equipamento na ANVISA Certificado de Boas Práticas de Fabricação – ANVISA Certificação do fabricante para venda e prestação de assistência técnica especializada no Brasil.Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com eventual substituição do equipamento ou peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel. | R$ 8.500,00 |
| 26 | 10 | Cada | Suporte de filtração para esterilização de meio de cultivo e soluções, em aço INOX 316, conexões 1/4” NPTF, 90 mm de diâmetro com válvula, tela e conectores; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 4.507,00 |
| 27 | 10 | Cada | Leitora automática de microplacas com 96 poços, 8 canais; Manuseio: através do painel touch screen ou teclado; Inclua: shaker, que homogeniza o conteúdo dos poços da microplaca durante o período e velocidade desejados. Filtros: 405 nm, 450 nm, 492 nm e 630 nm. Leitura: monocromática ou icromática. Lâmpada: tugstênio halógena, 20 Watts (durabilidade elevada). Resultados: no painel ou impressos (impressora interna). Memória: 64KB ou superior. Modos de análise: cut-off, absorbância, multi-standard e diferencial. Conectividade: USB. Voltagem: bi-volt (110/220 Volts); Garantia mínima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação, com eventual substituição do equipamento ou peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor sem ônus da UFPel. | R$ 12.833,00 |
| 28 | 10 | Cada | Microcentrifuga refrigerada para microtubos, com as seguintes características mínimas: - Indicação direta de Velocidade (rpm), força centrífuga (xg), tempo de processo (min) e temperatura (°C); - Velocidade máxima de trabalho até 14000 rpm; - Força máxima RCF de 19.975 xg; - Tempo de aceleração de 15 a 60 segs fixas de acordo com a velocidade; - Tempo de desaceleração ajustável de 15 a 100 segs; - Tempo de processo de 0 a 99 minutos; - Temperatura de Trabalho de 4ºC a ambiente; - Capacidade de armazenar 04 programas diferentes de processo; - Sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação; - Teclado tipo soft-touch; - Acompanha: Rotor de Ângulo Fixo com capacidade para tubos de 28x0,2ml, 28x0,5ml e 28x1,5ml a 2ml; - Alimentação em rede de 220V, 60Hz; - - Acompanha manual de instruções e cabos de conexão compatíveis com o equipamento; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com eventual substituição do equipamento ou peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel. | R$ 12.302,00 |

2 - INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1 - A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar imediatamente, via sedex, os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.5, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, para o endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CAMPUS UNIVERSITÁRIO – PRÉDIO DA REITORIA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – LICITAÇÕES

RUA GOMES CARNEIRO Nº 01 – CENTRO – PELOTAS/RS

CEP: 96010-610.

2.2 - Caso haja alteração do local de entrega dos bens, será especificado de acordo com a nota de empenho, o qual deverá ser entregue pela licitante sem ônus para a UFPel.

2.3 - O prazo de entrega dos produtos, objeto da nota de empenho, não poderá exceder a 30 (trinta) dias, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe à empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

2.4 - Os bens deverão ser novos, sem uso e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da entrega em nosso Almoxarifado,

2.5 - A Assistência Técnica, para os equipamentos, durante o período de garantia deverá ser prestada na região, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço.

2.6 - Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

2.7 - A UFPel terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a conferência e devolução dos itens que não preencham as especificações.

2.8 - A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que, em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

2.9 - As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

3 - LOCAL DE ENTREGA:

Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da UFPel,  sito no  CAMPUS UNIVERSITÁRIO, Caixa Postal 354, CEP 96010-900, Bairro Jardim América/Capão do Leão – RS.

4 – DA NOTA DE EMPENHO:

Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

# ANEXO 02

# TERMO DE REGISTRO DE PREÇO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº. 067/2009 da Universidade Federal de Pelotas.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 03

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 04

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade