MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 066/2009

PROCESSO Nº23110.003406/2009 - 49

A Universidade Federal de Pelotas torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 06 (SEIS) MESES, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS, destinados à Faculdade de Veterinária, conforme pedidos 63, 35, 69, 38, 39, 90, 57, 34, 56, 36 e 81/2009, do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI. O certame será regido pelas Leis nº 10.520/02, 11.488/07, pelos Decretos 3555/00, 3931/01, 6204/07, 4342/02 e 5450/05, LC 123/2006 e no que couber, na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 08/09/2009

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Esta licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 06 (SEIS) MESES, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS, destinados à Faculdade de Veterinária, conforme pedidos 63, 35, 69, 38, 39, 90, 57, 34, 56, 36 e 81/2009, do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI, especificado no Termo de Referência anexo 01 ao presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

2.3. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, § Único).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005.

3.6. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005,  Art. 3º  § 5º ).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços, dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até a data e horário (horário de Brasília ) estipulados no item 01 deste edital, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. A proposta de preços deverá ser especifica, elaborada em campo próprio do Sistema, não contendo alternativas e encaminhada exclusivamente por meio de sistema eletrônico, incluindo no valor ofertado todos os impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros e demais encargos necessários.

5.5. No campo reservado para a descrição detalhada do objeto ofertado, o(s) licitante(s) deverá(ão) informar detalhadamente as características do objeto licitado, tendo em vista que este campo, de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, foi alterado passando de 800 (oitocentos)  caracteres para 5.000 (cinco mil) caracteres, e atentando para o fato de que aquelas informações que conflitarem com o edital ensejarão a desclassificação da empresa licitante no item. Não será mais aceito, portanto, a expressão “conforme o edital”.

5.5. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.5.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para o item cotado.

5.5.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.5.3. Marca para cada item cotado.

5.5.4. Nos preços de cada produto deverá estar incluído, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.5.5. Na cotação de preços e nos lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos a menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

5.5.6. Para critério de desempate, conforme Art. 44 da Lei Complementar 123/06 e Art. 34 da Lei 11.488/07, a empresa que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá manifestar no espaço “Descrição complementar” no momento do registro da proposta, sua condição/enquadramento.

5.5.7. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.5.8. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo real, no sistema eletrônico.

5.5.9. O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverá ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.

5.5.10. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou Anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto, a empresa obrigar-se-á a fornecer o objeto descrito neste edital.

5.5.11. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias.

5.5.12. Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

5.5.13. No caso de divergência entre a especificação contida neste edital e no sistema SIASG, prevalecerá a descrita neste edital.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir da data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 066/2009, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor unitário do item, com apenas duas casas decimais. Caso não ocorra isto, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilateral, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 e art. 34 da Lei nº 11.488/07, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.

6.11.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.12. Para efeito do disposto no subitem 6.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou cooperativa mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 6.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.12.1.  O disposto no subitem 6.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 6.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.

6.14. Para que seja aplicado o descrito no item 6.11, a Licitante que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativas, deverá expor sua condição (ME, EPP ou Cooperativas) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na Lei Complementar 123/06 Art. 44 e Lei 11.488/07 Art. 34.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.2. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência, anexo do presente Edital.

7.3. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.4. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.5. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.6, deste Edital, por fax pelo telefone: (53)3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Campus Porto, N°01, prédio da Reitoria, DMP - Licitações, CEP 96010-610.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2009

RAZÃO SOCIAL E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br.

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br.

8.1.3. Termo de Registro de Preço (constante no Anexo 02 deste edital).

8.1.4. Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado ou estar prestando serviços compatíveis e pertinentes com o objeto licitado.

8.1.5. Catálogo com as especificações técnicas dos equipamentos.

8.1.6. Declaração de assistência técnica durante o período de garantia que deverá ser prestada em Pelotas, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço, sendo que qualquer despesa com frete (se necessário retirada para conserto) neste período será por conta da licitante vencedora.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até três (03) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados no site www.comprasnet.gov.br, no link: acesso livre/pregões/agendados. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no menu principal, no link: “visualizar impugnações/esclarecimentos/avisos”.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

10.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção Licitações, no endereço indicado no item 2.1 do termo de referência deste edital;

10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da Licitação ao licitante vencedor.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura do Termo de Registro de Preços, nos termos do Anexo 02 deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

13.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

13.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 15.3 do Edital.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos produtos, objeto da Nota de Empenho, não poderá exceder 30 (trinta) dias, a contar da ciência da emissão do empenho, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe à empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

15.4. O prazo de validade da proposta, será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da proposta.

15.5. Os produtos fornecidos fora das especificações, ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.6. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.7. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

15.8. No caso de não haver expediente no dia marcado para a realização desta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.9. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.10. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.11. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 30 de junho de 2009.

Joaquim de Figueiredo Passos

Diretor D.M.P.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I

###### TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO 066/2009

1 -  DO  OBJETO

  - A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 06 (SEIS) MESES, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS, destinados à Faculdade de Veterinária, conforme pedidos 63, 35, 69, 38, 39, 90, 57, 34, 56, 36 e 81/2009, do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI, de acordo com as especificações e quantidades abaixo relacionadas:

| Item | Qtd. | Unid. | Descrição | Valor unitário máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | Cada | Destiladores de Água tipo Pilsen 10L/h- 220V-7000W. Destilador de água tipo Pilsen. Construído totalmente em aço inox: bacia, tubo condensador, cúpula interna, cúpula externa, inclusive partes em contato com água destilada. Controle para desligar automático na falta de água por pressostato. Lâmpada piloto. Contatora de segurança, dispensando assim ampola de mercúrio. Acompanha suporte para instalação na parede. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 1.839,60 |
| 02 | 05 | Cada | Estufa para cultura bacteriológica 100L 0,1ºC. Com controlador de temperatura de até 100°C. Confeccionada em chapa de aço com tratamento anticorrosivo. Internamente pintada com tinta alumínio resistente a altas temperaturas, externamente em pintura eletrostática. Isolamento térmico em lã de vidro em todas as paredes inclusive porta e teto. Vedação da porta com gaxeta de silicone. Possui porta interna de vidro, chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, suporte para termômetro e dispositivo superior para saída do ar quente. Acompanha uma prateleira interna, móvel e removível em chapa de aço perfurada. Voltagem: 220 V. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 2.542,40 |
| 03 | 05 | Cada | Capela de Fluxo Laminar Vertical Classe II B2 E B3. Indicada para a proteção do produto e do operador nas manipulações de materiais biológicos, substâncias tóxicas, cultura de células, preparação de quimioterápicos e outros materiais perigosos (materiais patogênicos); RB-2 Classe II tipo B2 com 100% de renovação de ar servido através do filtro HEPA para o exterior, biosegurança 2; RB-3 Classe II tipo A2 com 70% de recirculação e 30% de renovação de ar servido através do filtro HEPA e um duto para o ambiente externo, biosegurança 3. Câmara interna de trabalho totalmente em aço inoxidável 304 com plataformas de trabalho removíveis para limpeza e sanitização. Atendem aos procedimentos contidos na norma 209e do Federal Standard (USA), atual classe 5 da ISO 14644-1 e NBR 13700 de junho de 96. Iluminação interna com lâmpada fluorescente e germicida, tomada interna e oliva para gás ou vácuo. Duto 5 metros em PVC flexível. Motor de exaustão externo. Porta frontal em vidro temperado com deslocamento vertical tipo guilhotina e contrapesos que permitem parar em qualquer ponto de seu curso. Alarme sonoro é ativado quando a abertura da porta frontal exceder os 20 cm de abertura previstos para proteção do operador. Voltagem: 220 V. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 14.204,25 |
| 04 | 05 | Cada | Accutrend Plus (GCTL): aparelho para verificação de glicose, colesterol, triglicerideos e lactato. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.022,21 |
| 05 | 05 | Cada | Acidímetro do Dornic, com frasco de polietileno de 500 ml, com base, bureta de vidro graduada de 0 a 100 °C e torneira. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 473,83 |
| 06 | 10 | Cada | Agitador magnético com controle de aquecimento e velocidade, capacidade para 3 litros, velocidade variável de 30 a 1.250 RPM e controle de temperatura ajustável de até 100 °C. Alimentação: 220 V. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 917,22 |
| 07 | 05 | Cada | Analisador bioquímico semi-automático. Sistema ótico bicromático; Suporte para 8 filtros, no mínimo; Display LCD de 7"; Com 47 ensaios pré-programados, no mínimo; Memória para até 130 ensaios; Sistema peltier para controle de temperatura (ambiente, 25 ºC, 30 ºC, 37 ºC ñ 0,1ºC); Leituras de amostras a partir de 200æL; Trabalhos com cubetas de fluxo ou cubetas de 10mm em plástico, vidro ou quartzo; Com teclado alfa-numérico embutido e com tampa de protecão; Gráfico traçado durante a leitura e mostrado no display; Com função de controle de qualidade; Impressora embutida para impressão de relatórios resultados, gráficos e calibradores. Software interno, baseado na plataforma Windows CE. Programação realizada através do teclado alfa-numérico e/ou mouse externo. Memória com capacidade para salvar 130 programas e resultados de mais de 600 amostras. Equipado com suporte (tipo disco) para acomodar até 8 filtros. Acompanha: filtros: 340, 405, 500, 546, 578, 620 e 670 nm. (seleção automática dos filtros via software on-board). Faixa de medição: 0 a 2.500 ABS. Banda de passagem: 8nm ñ 1nm. Precisão: 0 a 2.0 A: ñ0.5% ou ñ0.005A. Fonte de luz: lâmpada de tungstênio halogênio, 6V/10W. Acompanha: 01 Manual do operador, cabo de alimentação, 01 Lâmpada sobressalente. Alimentação: 220 V. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 8.568,62 |
| 08 | 05 | Cada | Balança digital, capacidade 10.000 g, divisão 2 g. Alimentação: 220 V. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.502,87 |
| 09 | 05 | Cada | Bomba e aspirador de secreção para coleta de fluido ruminal, capacidade mínima de aspiração 1,3 litros. Alimentação: 220 V. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 494,10 |
| 10 | 10 | Cada | Botijão criogênico para nitrogênio líquido 35 litros, bocal 50mm. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 3.990,00 |
| 11 | 10 | Cada | Deionizador de água capacidade 50 lt/h. Coluna em PVC com soldagem termoplástica; Indicação de pureza da água (boa-ruim), através de lâmpadas sinalizadoras; Sistema de colunas intercambiáveis; Produz água com condutividade a partir de 1μS; pH entre 5 e 8 na saída (inicial); Coluna morta de pequeno volume para dificultar o crescimento de fungos e bactérias; Vazão mínima 35 litros por hora; Acompanha cartucho de resina de intercâmbio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções. Alimentação: 220 V. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.032,27 |
| 12 | 05 | Cada | Leitor de transponder. Caixa em ABS resistente ao impacto; índice de proteção IP45; tela em cristal líquido com 2 linhas x 16 caracteres; funções liga/desliga/leitura no mesmo botão; antena interna para leitura de microchips; bateria 9 V recarregável e carregador (inclusos); Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 995,00 |
| 13 | 05 | Cada | Kit de inseminação composto por vagina artificial para coleta de sêmen em bovinos, equinos e ovinos e vaginoscópio para ovinos e bovinos. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 2.761,33 |
| 14 | 05 | Cada | pHmetro íon seletivo. Gabinete em material plástico resistente; Faixa de medição de 0,000 a 14,000 pH; Leitura direta de concentração de íons nas unidades: mmol / L, µmol / L, mg / L e µg / L; Calibração de pH com 2 soluções tampão e reconhecimento automático de 3 valores de soluções tampão de pH 4,01, pH 6,86 e pH 9,18; Calibração de íons seletivos com 8 pontos; Compensação automática de temperatura no intervalo de -5,0 a 105,0 oC; 2 saídas com conexões BNC para eletrodos de pH e íon seletivo e 1 saída para eletrodo de referência com conexão Born; Sensibilidade de ± 0,005 de pH, ± 0,03% de mV, ± 0,5% de concentração e ± 0,3 oC de temperatura; Alimentação: bateria de 9 volts recarregável e carregador (inclusos); Acompanha um agitador, um eletrodo de pH, solução tampão de pH 4,01, pH 6,86 e pH 9,18 de frasco de 100mL e manual de instruções. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 7.575,77 |
| 15 | 10 | Cada | Placa aquecedora em alumínio, diâmetro mínimo 14cm; corpo de chapa de aço revestido de epóxi; temperatura controlada por termostato de 50 a 320ºC; lâmpada piloto; potência aproximada: 660 W; Alimentação: 220 V. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.036,87 |
| 16 | 10 | Cada | Refratômetro portátil com compensação automática de temperatura faixa de 0 a 90%. Baixo consumo de amostra aproximadamente 0,1 mL; Tempo de medição até 30 segundos; Resolução de 0.1 % Brix, 0,0001 de índice de refração, precisão de 0.2% Brix, 0,0003 de índice de refração; Indicação digital do Brix e do índice de refração; Indicação da temperatura; Alimentação: bateria de 9 volts recarregável e carregador (inclusos); Acompanha estojo e manual de instruções. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.457,37 |
| 17 | 10 | Cada | Seladora manual de mesa de 30 cm. Alimentação: 220 V. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 767,14 |
| 18 | 05 | Cada | Titulador automático digital microprocessado. Gama: de -2000.0 a 2000.0 mV / de -2.000 a 20.000 pH / de -5.0 a 105.0º C. Precisão: ± 0.1 mV / ± 0.001 pH / ± 0.1ºC. Resolução: 0.1 mV / 0.1/0.01/0.001 pH / 0.1ºC. Capacidade da bureta: 5 ml (±5 ml), 10 ml (±10 ml), 25 ml (±25 ml) e 50 ml (±50 ml) com resolução indicada de 0.001 ml. Resolução da bureta: 1/40000. Precisão da dosagem 0.1% do volume total da bureta. Agitação programável agitador com hélice, de 100 a 2500 rpm com resolução de 100 rpm. Velocidade de fluxo selecionável de 0.1 ml/min. a 2x vol. bureta/min. Compensação da temperatura: as medições de pH são automaticamente compensadas na temperatura. Voltagem: 220 V. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabo(s) de conexão. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 6.392,77 |
| 19 | 10 | Cada | Implantador de transponder, sem agulha, em plástico, êmbolo retrátil, utilizável por mais de 800 vezes. | R$ 12,50 |
| 20 | 200 | Cada | Microchip injetável. | R$ 24,00 |
| 21 | 03 | Cada | Processador automático de tecidos, montado em quadro tubular de chapa e acabamento em resina plástica; Painel central digital micro-processado, que controla todas as funções do equipamento tais como: Programação diária de 24horas e de retardo de tempo; Programação variável com intervalos de tempo selecionáveis de acordo com a necessidade do operador; Bateria própria para a proteção de dados; Sensores de proteção que controlam a temperatura das canecas de parafina individualmente com alarme sonoro de proteção contra temperatura irregular da parafina; Sistema de proteção que não permite que se faça a passagem do último banho de Xilol para a parafina, caso a temperatura não esteja de acordo com o parâmetro selecionado; Armazenamento de até 08 protocolos com programas pré-selecionados pelo operador; Capacidade para até 10 (dez) banhos químicos e 02(dois) banhos de parafina, totalizando assim 12 banhos; 02 Canecas com tampa vedada que evitam a evaporação e a contaminação do meio ambiente, tendo uma capacidade mínima de 2 litros cada, com controle de temperatura no painel, com regulagem de até 80°C e sensibilidade de + ou - 1 grau. Acompanha: 02 Cestos em aço inox com capacidade de pelo menos 55 cassetes plásticos cada (110 cassetes por processo), capa de proteção, cabo elétrico compatível com o equipamento e manual de instruções; Tensão de alimentação: 220 V; Garantia mínima de 01 (um) ano contra de feitos de fabricação. | R$ 38.905,25 |
| 22 | 05 | Cada | Dispensador de parafina com capacidade mínima de 3 litros de parafina derretida e regulagem de temperatura de pelo menos até 70ºC; Construído externamente em aço inox e internamente em alumínio com pintura eletrostática a pó; Tampa superior que permite a vedação e retenção de calor; Possui alojamento para termômetro; Dotado de sistema de acionamento para escoamento da parafina através de solenóide mecânica acionada através de pedal; Possui bico dispensador com controle de dosagem do escoamento da parafina e filtro interno; Acompanha: capa de proteção, cabo elétrico compatível com o equipamento e manual de instruções; Tensão de alimentação: 220 V; Garantia mínima de 01 (um) ano contra de feitos de fabricação. | R$ 3.558,00 |
| 23 | 05 | Cada | Placa refrigerada para resfriamento de no mínimo 80 cassetes plásticos ou blocos de parafina; Construída em chapa de aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó de alta resistência e superfície não abrasiva de fácil limpeza; Possui um compressor de alto rendimento que permite atingir temperaturas abaixo de -10° C; Acompanha: capa de proteção, cabo elétrico compatível com o equipamento e manual de instruções; Tensão de alimentação: 220 V; Garantia mínima de 01 (um) ano contra de feitos de fabricação. | R$ 5.282,67 |
| 24 | 03 | Cada | Criostato de mesa para cortes de congelamento em histopatologia; Gabinete interno em aço inox; Tampa apropriada para isolamento térmico da câmara; Acendimento automático da lâmpada da câmara, quando se abre a tampa; Temperatura da câmara de corte ajustável até – 30ºC; Plataforma de congelamento rápido com suporte para platinas; Micrótomo ajustável de 0 - 20µm, com divisão de 2 em 2µm; Deslocamento vertical de 46mm e horizontal de 15mm; Suporte para navalhas descartáveis, com deslocamento lateral da navalha; Mecanismo de avanço e retrocesso macrométrico do porta-amostras; Pelo menos 2 platinas metálicas (porta-objetos); Sistema de descongelamento manual e programável; Acessórios mínimos que acompanham o equipamento: 01 navalha de aço inox, 01 caixa de laminas descartáveis; 02 chaves Allen; 02 suportes para amostras de 30 mm; 01 tubo de óleo lubrificante; 01 tubo de gel para congelacão; Capa de proteção e manual de instruções; Tensão de alimentação: 220 V / 60 Hz; Garantia mínima de 01 (um) ano contra de feitos de fabricação. | R$ 69.807,00 |
| 25 | 20 | Cada | Aplicador universal de sêmen para bovinos. | R$ 140,97 |
| 26 | 05 | Cada | Congelador programado para congelamento e refrigeração de sêmen e embriões, com software para monitoramento, micro-processado digital. Controle de temperatura de + 20 a – 43o C. Bateria interna. Oito programas pré-instalados, no mínimo. Capacidade mínima para 23 palhetas de 0,5ml ou 46 de 0,25ml. Gabinete externo em aço inox. Gabinete interno em alumínio. Isolação com poliuretano. Alarme visual e sonoro em caso de falha de alimentação elétrica e sobretemperatura. Voltagem: 220 V. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 24.970,00 |
| 27 | 05 | Cada | Eletroejaculador portátil para bovinos e ovinos, para bovinos e ovinos 65 A, 110/220 V e bateria de 12 V. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.954,97 |
| 28 | 05 | Cada | Laparoscópio 5 mm x 30 graus autoclavável, com fonte de luz fria (halogênio) 250W, cabo de fibra ótica autoclavável 2,0m de comprimento, com ponta de cristal. Uso especial para veterinária. Voltagem: 220 V. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 25.320,00 |
| 29 | 10 | Cada | Minicentrífuga velocidade 6200 RPM, para 2 tiras de 8 microtubos de 0,2 ml (mini-spin). Voltagem: 220 V. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 901,63 |
| 30 | 05 | Cada | Termociclador automático para amplificação do DNA, gradiente e bloco de aquecimento para 96 amostras de 0,2 ml, microplacas, tubos e strips. Mínimo de 99 programas. Temperatura de 4ºC a 99ºC. Saída RS232 e porta USB. Aquecimento/Resfriamento: Rápida ciclagem com performance máxima do bloco para aquecimento de 3ºC por segundo e resfriamento de 2ºC por segundo. Operação: sistema composto por 6 módulos, controlados individualmente, fornecendo os mais sofisticados recursos para criar e armazenar dados. Controle de aquecimento na tampa, podendo ser realizado antes da ciclagem. Teclado: De membrana com toque suave. Software: Equipado com software interno (on-board) com as seguintes operações: edição; salvamento de programas; opção de modo de tubo simulado ou bloco; protocolo inicial; incremento e decremento automático de tempo e temperatura; mostra em tempo real as etapas de cada ciclo, com gráfico; pausa o programa em execução; interrompe o programa em execução; reinicio automático em caso de falta de energia; auto-desligamento; nomeia os programas; calcula o tempo estimado do final da corrida; mostra o tempo atual da corrida. Mantém as amostras refrigeradas a 4ºC por tempo indeterminado (infinito). Gradiente de 24ºC. Voltagem: 220 V. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses, contra defeitos de fabricação. | R$ 27.581,20 |
| 31 | 02 | Cada | Analisador bioquímico, totalmente automatizado, novo, sem uso, em linha de montagem, rendimento mínimo de 60 testes/hora. Tipo de amostras: soro, plasma, urina e sangue total; tempo do primeiro resultado de no máximo 10 minutos; volume de amostra utilizado 3 a 95 microlitros, entrada contínua de amostras em tubos primários e secundários; que trabalhe rotina e urgência sem interrupção de funcionamento; tubos primários entre 5 – 10 ml; diluição de amostra e calibrador “on board”; 12 comprimentos de onda, princípio de medição para fotometria de absorbância (enzimas, substratos e proteínas específicas), monocromática e bicromática. Capacidade de no mínimo 14 testes bioquímicos diferentes (simultaneamente); impressora interna; sensores de nível nas agulhas de reagente e amostra; bandeja refrigerada; manual do operador “on line”; exigência de água de até 2 litros/dia (NCCLS Tipo II); assessoria científica (treinamento na instalação e pós-venda); assistência técnica no Rio Grande do Sul. Garantia mínima de 01 (um) ano. | R$ 60.833,33 |
| 32 | 20 | Cada | Dispensador autoclavável 1 a 10ml, projetado para ser usado em conjunto com qualquer tipo de garrafa, frascos comuns, etc.; Fabricado em plástico de alta resistência e durabilidade; Pistão em teflon de alta durabilidade com sistema de selagem ativado por pressão; Cilindro de vidro borossilicato protegido por uma cobertura de plástico transparente. Acompanha: 01 Unidade principal; 03 Adaptadores para frasco (32/45, 38/45, 40/45); 01 Tubo de aspiração PTFE; 01 Tubo de descarga (com rosca de segurança); 01 Tampa de fechamento. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.043,60 |
| 33 | 10 | Cada | Banho Maria, capacidade mínima 60 tubos; Com controlador de temperatura digital até 100 °C, divisões de 1 oC; Confeccionado internamente, tampa (pingadeira) e estantes em aço inox; externamente em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, resistência blindada e suporte superior para termômetro; Alimentação: 220 V; Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.079,60 |
| 34 | 05 | Cada | Liofilizador de bancada completo com bomba de vácuo instalada no interior do gabinete, para p/ 48 ampolas. Condensador com serpentina exposta em aço inox. Dimensões aproximadas da câmara de secagem: 50x50x70cm. Bomba de vácuo de duplo estágio com palhetas rotativas banhadas a óleo, capacidade mínima de 10,2 m3/h (170 lpm), com sistema de gás para retirada de vapores de água. Voltagem: 220 V (ou bivolt), 60 Hz. Acompanha manual de instruções, cabo de força compatível com o equipamento. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 23.987,13 |
| 35 | 10 | Cada | Estufa para cultura bacteriológica, dimensões aproximadas: 50x50x40cm, capacidade 100L. Controlador eletrônico de temperatura, com homogeneidade de ±10C. Voltagem: 220 V (ou bivolt), 60 Hz. Acompanha manual de instruções, cabo de força compatível com o equipamento. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 2.839,35 |
| 36 | 05 | Cada | Estufa para esterilização e secagem, dimensões aproximadas: 70x80x60cm. Temperatura até 3000C digital. Voltagem: 220 V – 60 Hz. Potência: 3000W. Controlador micro-processado de temperatura, homogeneidade na câmara de 50C. Acompanha manual de instruções, cabo de força compatível com o equipamento. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 7.383,65 |
| 37 | 10 | Cada | Balança eletrônica de precisão capacidade 1000g, sensibilidade 0,01g, mostrador digital de cristal líquido, Balança eletrônica de precisão capacidade 1000g, sensibilidade 0,01g, mostrador digital de cristal líquido, dimensões aproximadas 292x210x70mm. Voltagem: 220 V (ou bivolt), 60 Hz. Acompanha manual de instruções, cabo de força compatível com o equipamento. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 2.357,50 |
| 38 | 20 | Cada | Macrocontrolador de pipetagem para utilizar com pipetas de até 100 ml. | R$ 202,26 |
| 39 | 10 | Cada | Autoclave vertical, capacidade 30L. Tampa e válvula de segurança em bronze. Manômetro em duas escalas: uma em temperatura (100-1430C) e outra para pressão (0-3KgF/cm2). Escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera. Voltagem: 220 V (ou bivolt), 60 Hz. Acompanha manual de instruções, cabo de força compatível com o equipamento. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 3.515,71 |
| 40 | 10 | Cada | Destilador de água 5L/h. Voltagem: 220 V – 60 Hz. Potência: 3500W. Amperagem: 15 A. Dimensões aproximadas: diâmetro do cano: 63,5mm; diâmetro da bacia: 40,5cm; comprimento do cano: 81,5cm. Acompanha manual de instruções, cabo de força compatível com o equipamento. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.334,34 |
| 41 | 10 | Cada | Banho-Maria digital, capacidade 120 tubos. Controle de temperatura por controlador eletrônico de precisão. Dimensões internas mínimas: 440x220x120mm. Voltagem: 220 V (ou bivolt), 60 Hz. Acompanha manual de instruções, cabo de força compatível com o equipamento. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.386,69 |
| 42 | 10 | Cada | pHmetro de bancada. Faixa de 0-14. Resolução 0,01pH. Indicação digital em display de cristal líquido. Compensação automática de temperatura de 0-1000C. Calibração manual em dois pontos. Voltagem: 220 V (ou bivolt), 60 Hz. Acompanha manual de instruções, cabo de força compatível com o equipamento. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.021,54 |
| 43 | 20 | Cada | Agitador de tubos vortex. Motor de 3800 rpm. Controle eletrônico de velocidade. Funcionamento em modo contínuo ou por pressão em seu receptáculo. Voltagem: 220 V (ou bivolt), 60 Hz. Acompanha manual de instruções, cabo de força compatível com o equipamento. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 514,63 |
| 44 | 05 | Cada | Agitador de tubos vortex. Padrão de mistura dos laboratórios. Dupla função: vortex e shaking. Velocidade de 600 a 3200 rpm. Dimensões aproximadas: 165x122x165mm. Voltagem: 220 V (ou bivolt), 60 Hz. Acompanha manual de instruções, cabo de força compatível com o equipamento. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. Cada equipamento deverá ser acompanhado dos seguintes acessórios: 01 (uma) plataforma para inserir microtubos com capacidade para 60 microtubos; 01 (um) suporte para tubos 9-16 mm; 01 (um) suporte para tubos 14-19 mm; 01 (um) suporte para tubos 29-37 mm; 01 (uma) plataforma para Becker e frascos; 01 (um) elástico para plataforma, pt/10. | R$ 2.929,05 |
| 45 | 10 | Cada | Contador de colônias manual, para placas de Petry de até 120mm, com lâmpada fluorescente de 22 W e lupa com aumento mínimo de 1,5x. Voltagem: 220 V (ou bivolt), 60 Hz. Acompanha manual de instruções, cabo de força compatível com o equipamento. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 516,69 |
| 46 | 05 | Cada | Incubadora Shaker orbital de bancada. Câmara de pré-aquecimento e circulação forçada de ar. Controlador eletrônico micro controlado de temperatura, com duplo display – um para programação e outro para indicação da temperatura programável, com funções de: set point, auto sintonia e PID, na faixa de 50C acima da ambiente à 500C e timer de 1 a ~9999min. Capacidade para frascos de 50-2000mL. Faixa de trabalho a partir de 5-600C. Peso máximo da plataforma: 10 kg. Voltagem: 220 V (ou bivolt), 60 Hz. Acompanha manual de instruções, cabo de força compatível com o equipamento. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 7.060,24 |
| 47 | 10 | Cada | Agitador magnético macro com aquecimento. Temperatura máxima da superfície: 5000C. Controle eletrônico de temperatura com pontos de referência de 1 a 10. Velocidade de agitação entre 50 a 1300 rpm. Para até 10 L. Voltagem: 220 V (ou bivolt), 60 Hz. Acompanha manual de instruções, cabo de força compatível com o equipamento. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.028,10 |
| 48 | 05 | Cada | Capela de fluxo laminar vertical miniflow I, com bico de gás, lâmpada ultra-violeta, tomada auxiliar e visor basculante. Área de trabalho com largura mínima de 954mm, profundidade mínima de 500mm, altura mínima sem Troley: 1775mm. Potência: 430W. Acompanha manual de instruções, cabo de força compatível com o equipamento. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação | R$ 8.829,70 |
| 49 | 20 | Cada | Micropipeta monocanal volume de 5-50 microL | R$ 353,98 |
| 50 | 20 | Cada | Micropipeta monocanal volume de 100-1000 microL | R$ 358,32 |
| 51 | 05 | Cada | Aspirador cirúrgico, capacidade mínima de 1 litro, com filtro bactericida, gabinete de chapas com pintura eletrostática e rodízios; Alimentação: bivolt; Acompanha manual de instruções. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 295,65 |
| 52 | 05 | Cada | Máquina para tosa com, no mínimo, 02 (duas) velocidades; Alimentação: 220 V (ou bivolt); Acompanha: lâminas no. 10 e 40 para tricotomia e manual de instruções; Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 675,50 |
| 53 | 05 | Cada | Gabinete odontológico com tampo em aço inox, medidas aproximadas (CxLxA): 55 x 35 x 80cm, com gabinete em madeira formicada, com 03 (três) gavetas; Pés em estrutura tubular de aço, com rodízios giratórios e freio; Acompanha: caneta de alta, micro-motor, contra-ângulo, reservatório de água e manual de instruções; Alimentação: 220 V (ou bivolt); Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 2.021,00 |
| 54 | 05 | Cada | Mesa calha pantográfica automática; Tampo em inox com manípulos para articulação das laterais; Medidas aproximadas: 120 x 60cm; Inclinação lateral; Acompanha: suporte, balde e manual de instruções; Alimentação: 220 V (ou bivolt); Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 3.799,50 |
| 55 | 05 | Cada | Canil em coluna modular, capacidade para 03 (três) animais, tendo 03 (três) módulos sobrepostos, sendo 01 (um) grande medindo aproximadamente 60 x 60 x 80cm (CxLxA) com rodízios e 02 (dois) módulos pequenos medindo aproximadamente 60 x 60 x 60cm (CxLxA), com encaixe; Todos os módulos com bandejas e grelhas inferiores removíveis; portas com fechadura tipo americana; Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 747,50 |
| 56 | 02 | Cada | Tanque para fabricação de queijos, elétrico. Em aço inox AISI 304 2 B polido sanitário nas soldas. Câmara de aquecimento a vapor tipo ½ saia. Equipado com: eclusa, bandeja prensadora, lira vertical, lira horizontal, pá. Capacidade mínima 50 litros. Voltagem: 220 V (ou bivolt), 60 Hz. Acompanha manual de instruções, cabo de força compatível com o equipamento. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 3.876,67 |
| 57 | 02 | Cada | Banco de gelo. Em aço carbono na parte interna, pintura anti corrosiva e externo em chapa galvanizada. Isolamento térmico em poliuretano. Compressor com agitador. Unidade de frio instalada na parte superior do tanque. Unidade condensadora de 0,5 HP. Capacidade 200 litros. Voltagem: 220 V (ou bivolt), 60 Hz. Acompanha manual de instruções, cabo de força compatível com o equipamento. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 5.660,50 |
| 58 | 05 | Cada | Prensa manual para fabricação de queijos. Capacidade 5 formas de 1 kilo. Construída em tubos e perfis inox AISI 304. Acabamento polido sanitário nas soldas. Acompanham: 05 formas mp de 1 kilo, em inox. | R$ 477,33 |
| 59 | 03 | Cada | Mesa de trabalho, em aço inox AISI 304, 2 B polido sanitário nas soldas. Quatro rodízios sendo dois fixos e dois giratórios. Borda e dreno para escoamento do soro. Medidas (CxLxA): 2000x1000x900mm e pés tubulares. | R$ 2.233,33 |
| 60 | 02 | Cada | Tanque de processo tampa bi-partida, para iogurte, cremes e outros. Aquecimento elétrico com resistência no banho Maria. Corpo interno inox AISI 304, 2B polido sanitário nas soldas. Agitador acionado por moto redutor. Isolamento térmico lã de rocha. Revestimento e pés em aço inox 430 escovado, com parafusos niveladores e sapatas de apoio. Termômetro analógico. Saída do produto 1. ½” RJT macho. Capacidade 50 litros. Voltagem: 220 V (ou bivolt), 60 Hz. Acompanha manual de instruções, cabo de força compatível com o equipamento. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 4.931,67 |
| 61 | 05 | Cada | Bico envasador, manual, adaptável ao tanque de processo (item anterior). | R$ 542,33 |
| 62 | 02 | Cada | Tacho para doce de leite aquecimento a gás. Modelo cilíndrico vertical basculante. Tipo banho Maria. Acabamento inox AISI 2B polido sanitário nas soldas. Montado em estrutura de aço inox. Equipado com agitador acionado por redutor e motor trifásico, purgador, válvula de segurança, manômetro, tampa bi partida com saída para exaustão, termômetro, fervedor tipo cone. Capacidade 50 litros. Voltagem: 220 V (ou bivolt), 60 Hz. Acompanha manual de instruções, cabo de força compatível com o equipamento. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 7.906,67 |
| 63 | 02 | Cada | Desnatadeira elétrica, de formato cilíndrico vertical, capacidade: 100 litros/hora. Carcaça da máquina: em alumínio com pintura branca sanitária. Bóia para regular a saída do leite, em aço inox. Câmara da bóia, em aço inox. Bica do creme, em aço inox. Bica de leite desnatado, em aço inox. Câmara em alumínio e pintura branca sanitária. Bojo da máquina em aço inox. Pés da máquina em alumínio com pintura sanitária. Sistema de rolamento importado em fibra, para suportar alta temperatura de 250 º C, em alto giro. Acabamento: interno polido sanitário grana 180, externo: polido sanitário. Voltagem: 220 V (ou bivolt), 60 Hz. Acompanha manual de instruções, cabo de força compatível com o equipamento. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 5.416,67 |
| 64 | 02 | Cada | Batedeira de manteiga. Em aço inox AISI 304, “sem roletes”, dotada de tambor rotativo para bater, lavar, drenar e salgar a manteiga dispensando o uso de rolos. Tambor escotilha com borracha tipo alimentícia para vedação, fecho resistente hermético na escotilha. Visor na lateral, uma válvula para saída de soro. Tambor montado sobre 02 cavaletes em aço inox AISI 304 através de 01 eixo com mancais esféricos, acionado por motor redutor trifásico de dupla rotação. Capacidade: 30/15 litros. Voltagem: 220 V (ou bivolt), 60 Hz. Acompanha manual de instruções, cabo de força compatível com o equipamento. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 8.033,33 |
| 65 | 05 | Cada | Ultrafreezer, capacidade mínima 368 litros, configuração da temperatura de -70ºC até -86ºC. Com controle de temperatura digital microprocessado com certificado RBC; Monitoramento do sistema de refrigeração; Gabinete externo: fabricado em aço tratado e esmaltado, com puxador anatômico longo em toda a altura da porta, fecho de segurança com chave independente, painel de comando e controle frontal embutido, temperatura controlada automaticamente, indicação digital de temperatura, alarme sonoro de máxima e mínima temperatura; rápida recuperação de temperatura, alarme sonoro e visual de falta de energia com bateria recarregável Gabinete interno: fabricado em aço inox 304 polido; Contém bandejas deslizantes com portas individuais em PVC; Isolamento térmico: projetado em poliuretano injetado de alta densidade; Porta frontal revestida internamente em PVC; Sistema de refrigeração: projetada em cascata compressor de 1.1/2 HP garantindo performance na rampa de refrigeração; Retransmissão de 4 a 20 MA; Tensão de alimentação: 220 V, 50/60 Hz. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 34.594,07 |
| 66 | 05 | Cada | Analisador automático de ph e gases sangüíneos pCO2 e pO2. Calibração automática de um e dois pontos; amostra sangue arterial ou venoso; volume de amostra: Seringa 90 ul; Capilar menos que 80 ul; Micro-capilar 25 a 40ul; Impressora térmica; Visor cristal liquido; Gravação dos resultados em memória permitindo a consulta dos últimos resultados; mínimo 8 parâmetros de resultado, a saber: - Parâmetros medidos; pH = 6.000 a 8.000; pO2 = 0.00 a 800 mmhg; pCO2 = 8.00 a 200 mmhg; - Parâmetros calculados: HCO3 = Bicarbonato; TCO2 = (total de CO2); BE = (excesso de base); SO2 = (saturação de O2) O2 Cont. = (conteúdo e O2). Voltagem 110/220V. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 33.256,05 |
| 67 | 05 | Cada | Agitador multifuncional digital – microplacas Elisa/Kline/VDLR, com timer de rotação. Base com pés de borracha, reguláveis na altura, e alças laterais; Acabamento com epóxi eletrostático; Display indicador da velocidade entre 100/500 rpm, com intervalos de 10 em 10 rpm e indicador do tempo entre 0.1 e 99.9 minutos com intervalos de 1 em 1 minuto; Sinal sonoro de indicação de final de programa; Plataforma de agitação apoiada em sistema metálico flutuante; Plataforma agitadora destacável em aço inoxidável com proteção de espuma na base e barras horizontais revestidas com silicone e reguláveis nos mais diversos tamanhos para fixação dos recipientes. Voltagem 110/220V. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 836,00 |
| 68 | 05 | Cada | Contador de células diferencial, digital. Equipamento destinado à contagem de células sangüíneas. Realiza a contagem diferencial e os valores relativos. Possui 11 teclas (9 para contagem e 2 para funções); Conta separadamente os eritroblastos. Realiza a contagem até 999 células; Dotado de alarme sonoro. Possui timer e cronômetro interno. Funcionamento em 110/220 Volts. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 789,63 |
| 69 | 05 | Cada | Homogenizador para bolsa sangüínea para banco de sangue, tipo gangorra. Compartimento para até 2 bolsas; Controle de velocidade de 5 a 40 RPM. Marcador de tempo de 0 a 30 minutos. Fabricado em chapa de aço. Pintura em Epoxi. Funcionamento em 110/220 Volts. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 828,37 |
| 70 | 10 | Cada | Refratômetro para urina. Medição de 0 a 12g/dl 1.000 a 1.040 sg. Escala mínima de 0,2g/dl/0,002 sg. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 304,68 |

2 - INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar imediatamente, via sedex, os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.6, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, para o endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CAMPUS PORTO – PRÉDIO DA REITORIA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – LICITAÇÕES

RUA GOMES CARNEIRO, 01

BAIRRO CENTRO - PELOTAS

CEP: 96010-610

2.2. O prazo de entrega, não poderá exceder a 30 (trinta) dias a contar da ciência da emissão do Empenho.

2.3. Os bens deverão ter garantia de no mínimo de 01(um) ano, a contar da data de entrega.

2.4. A Assistência Técnica durante o período de garantia deverá ser prestada na região, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço, sendo que qualquer despesa com frete (se necessário retirada para conserto) neste período será por conta da licitante vencedora.

2.5. Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

2.6. A UFPel terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para a conferência e devolução dos itens que não preencham as especificações.

2.7. A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

2.8. As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

3 - LOCAL DE ENTREGA:

Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da UFPel,  sito no  CAMPUS UNIVERSITÁRIO, Caixa Postal 354, CEP 96010-900, Bairro Jardim América/Capão do Leão – RS.

4 – DA NOTA DE EMPENHO:

Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

# ANEXO 02

# TERMO DE REGISTRO DE PREÇO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº.  066/2009 da Universidade Federal de Pelotas.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade