MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2009

### PROCESSO Nº 23110.003041/2009- 52

A Universidade Federal de Pelotas torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, REGISTRO DE PREÇOS com validade de 06 (seis) meses, visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, destinado ao Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, Faculdade de Engenharia Agrícola, conforme pedido 011, 013 e 014/2009 do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI. O certame será regido pelas Leis nº 10.520/02, 11.488/07, LC 123/2006, pelos Decretos 3555/00, 3931/01, 4342/02, 5450/05 e 6.204/07, e no que couber na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 29/09/2009

HORÁRIO: 10:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS com validade de 06 (seis) meses, visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, destinado ao CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, conforme pedido 011, 013 e 014/2009 do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI, especificado no Termo de Referência, Anexo 01 do presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL, nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

2.3. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, § Único).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005.

3.6. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.7. Este Pregão seguirá as determinações dos Art.1º, 6º e Parágrafo único Art. 6º do Decreto 6.204/2007.

3.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º, § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º  § 5º).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços, dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até a data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. No campo reservado para a descrição detalhada do objeto ofertado, o(s) licitante(s) deverá(ão) informar detalhadamente as características do objeto licitado, tendo em vista que este campo, de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, foi alterado passando de 800 (oitocentos)  caracteres para 5.000 (cinco mil) caracteres, e atentando para o fato de que aquelas informações que conflitarem com o edital ensejarão a desclassificação da empresa licitante no item. Não será mais aceito, portanto, a expressão “conforme o edital”.

5.5. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.5.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.5.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.5.3. Marca para todos os itens cotados.

5.5.4. Nos preços de cada produto deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.5.5. Na cotação de preços e na fase de lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos para menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

5.5.6. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.5.7. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo real, no sistema eletrônico.

5.5.8. O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverá ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.

5.5.9. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto, a empresa obrigar-se-á a fornecer os materiais descritos neste edital.

5.5.10. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias.

5.5.11. Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

5.5.12. No caso de divergência entre a especificação contida neste edital e no sistema SIASG, prevalecerá a descrita neste edital.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir da data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 048/2009, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÁRIO do item, com apenas duas casas decimais. Caso não ocorra isto, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilateral, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 e art. 34 da Lei nº 11.488/07, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.

6.11.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.12. Para efeito do disposto no subitem 6.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 6.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.12.1. O disposto no subitem 6.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 6.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.

6.14. Para que seja aplicado o descrito no item 6.11, a Licitante que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá expor sua condição (ME, EPP ou Cooperativa) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC 123/06 e no art. 34, da Lei nº. 11.488/07.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento da proposta de menor preço unitário por item após o encerramento da etapa de lances, podendo encaminhar pelo sistema eletrônico contrapropostas, diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.2. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.3. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

7.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.6. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.

7.7.  No caso da empresa licitante ser desclassificada, o Pregoeiro solicitará, via chat, o envio da documentação exigida no item 8 do edital para a próxima empresa subseqüente. A empresa terá o prazo de 15 (quinze) minutos para o envio da documentação via fax e/ou e-mail, sob pena de desclassificação.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.5, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário Anglo, Rua Gomes Carneiro nº 01 – Cep: 96010-610 – Centro - Pelotas/RS.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2009

RAZÃO SOCIAL E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br.

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br.

8.1.3. Termo de Registro de Preços, conforme modelo constante no Anexo 02 deste Edital.

8.1.4. Catálogo com as especificações técnicas dos equipamentos.

8.1.5. Atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado serviços compatíveis e pertinentes ao objeto licitado.

8.2.	Serão consideradas inabilitadas as empresas que não atenderam ao item 8 deste edital.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados no site www.comprasnet.gov.br, no link: acesso livre/pregões/agendados. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no menu principal, no link: “visualizar impugnações/esclarecimentos/avisos”.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

10.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção Licitações, no endereço indicado no item 2.1 do termo de referência deste edital;

10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da Licitação ao licitante vencedor.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura do Termo de Registro de Preços, nos termos do Anexo 02 deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do material, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

13.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

13.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 15.3 do Edital.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos produtos, objeto da nota de Empenho, não poderá exceder a 90 (trinta) dias, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe a empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

15.4. O prazo de validade da proposta, será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura até a data de homologação desta licitação.

15.5. Os produtos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da entrega em nossa Universidade.

15.6. Os produtos fornecidos fora das especificações, ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.7. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.8. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

15.9. No caso de não haver expediente no dia marcado para a realização desta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.10. Conforme esclarecimento exposto no sitio do comprasnet, no campo “Descrição Complementar” de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, houve modificação de 800 para 5.000 caracteres, bem como seu título para “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”.

15.11. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.12. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.13. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 31 de agosto de 2009.

Joaquim de Figueiredo Passos

Diretor D.M.P.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I

#### TERMO DE REFERÊNCIA

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2009

### PROCESSO Nº 23110.003041/2009- 52

1 - DO OBJETO

1.1 – A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇO com validade de 06 (seis) meses, visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, destinado ao CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, conforme pedido 011, 013 e 014/2009 do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI, com características iguais, similares ou compatíveis com a seguinte configuração mínima:

| ITEM | QTDE | UNID. | DESCRIÇÃO | Valor unitário máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | Unidade | Cromatógrafo Gasoso com as seguintes características técnicas: Controlado por software em Windows XP Profissional, 2000, NT4.0 ou Vista. Também pode ser controlado por microprocessador com leitura dos parâmetros em tela de cristal líquido (30 colunas X 16 linhas). O sistema inclui duplo injetor para coluna empacotada, duplo sistema AFC(controlador de fluxo e pressão automático), duplo FID (Detector de Ionização por Chama) e um TCD (Detector de Condutividade Térmica): A) Forno de Colunas com as seguintes características: * Possuir capacidade para instalação, de no mínimo, três Injetores: os mesmos devem ter controle de temperatura independentes; * Possuir capacidade para instalação, de no mínimo quatro Detectores: os mesmos devem ter controle de temperatura independentes; * Faixa de Temperatura: +10ºC a 400ºC; * Volume Aproximado do Forno: 15.8 litros; * Exatidão Absoluta: + ou - 1%; * Coeficiente de Variação de Temperatura: <0,01 ºC/ºC; * Possuir sistema de Proteção: Duplo sistema de proteção contra aquecimento; * Programação de Aquecimento, de no mínimo: 20 rampas de aquecimento; * Taxa de Aquecimento: - 250 a 250ºC/min; * Permite conexão a um sistema de exaustão de gases. B) Controlador Eletrônico de Fluxo e Pressão (AFC) com ajuste automático através do software, com as seguintes características: * Permite através do teclado do cromatógrafo ou do PC, selecionar os parâmetros de controle dos gases, incluindo pressão de entrada, fluxo da coluna, velocidade linear e razão de split do injetor; * Apresentar faixa de Pressão entre: 0 a 970 KPa (141 PSI); * Possuir faixa de Fluxo entre: 0 a 1200 ml/min.; * Possui sensores de temperatura e pressão ambientes, monitorando e ajustando automaticamente as mudanças de temperatura e pressão, proporcionando maior precisão de tempo de retenção. C) Injetor para colunas empacotadas com as seguintes características: * Controle de Temperatura: 5ºC acima da temperatura ambiente até 400ºC. D) Detector de Condutividade Térmica (TCD), com as seguintes especificações: * Controle de Temperatura: Ambiente até 400ºC; * Sensibilidade: 40.000mV.ml/MG; * Faixa dinâmica: 10 5; E) Detector de Ionização de Chama (FID) com as seguintes especificações: * Controle de Temperatura: Ambiente até 400ºC; * Sensibilidade: 3pgC/s para dodecano - (3,0x10 -12); * Faixa dinâmica: 10 7; Incluir kit com os seguintes acessórios: * Conjunto com três tipos de chaves * Tubulações de aço inox (MM - MF - MF) * 2 porcas para injetor * 2 porcas para detector * 4 conectores para coluna de vidro * 2 Rings para insert * 2 Adaptadores de coluna para injetor * 2 Adaptadores de coluna para detector * 2 Tampas da porta de injeção * Cabo de final cromatopac * Rosca de alumínio (100 peças) * Rosca de silicone ( 50 peças) * Septo de silicone (50 peças) * Lã de vidro (2g) * O-ring de silicone (20 peças) * 02 Inserts de vidro (3,2mm) * 02 Conexões de coluna para TCD * 02 Adaptadores de coluna para TCD * 02 Tubulações MF-MF (200 mm) * 02 Ferrulhes de grafite para TCD (10 pecas) CONTENDO: - 01 (um) Software, compatível com ambiente Windows NT4.0/2000/XP ou Vista. Controla até 4 sistemas cromatográficos, adquirindo sinal simultâneo de até 9 detectores. Possibilita a aquisição de dados cromatográficos em tempo real e reprocessamento para até 4 cromatógrafos com dois canais cada; como também o controle total dos mesmos. - 01 (um) Duto de exaustão. - 03 (três) Adaptadores para tubulação de gases. - 03 (três) Tubulações de gás (3mm x 2m) - 01 (um) Cortador de coluna capilar. - 02 (duas) Microseringas para injeção de amostras líquidas com volume de 10ul e agulha removível. - 01 (um) Pacote de agulha removível para microseringa (pacote com 3 unidades). - 01 (uma) Microseringa tipo "Gas Tight", com volume de 25ul, agulha removível e com válvula para selagem dos gases. - 01 (uma) Microseringa tipo "Gas Tight", com volume de 50ul, agulha removível e com válvula para selagem dos gases. - 01 (uma) Microseringa tipo "Gas Tight", com volume de 250ul, agulha removível e com válvula para selagem dos gases. - 01 (uma) Microseringa tipo "Gas Tight", com volume de 500ul, agulha removível e com válvula para selagem dos gases. - 03 (três) Agulhas para seringas "Gas Tight" de 25 a 500ul. - 01 (um) Septo Termogreen (pacote com 10 unidades). - 01 (uma) Coluna de aço inox 3.0mm x 2.0m x 1/8"com fase empacotada 80/100. - 02 (duas) Colunas de aço inox 4m x 2mm x 1/8" com fase empacotada, peneira molecular 13X (60/80mesh). - 05 (cinco) Uniões tipo Nipple GN x 1.6 (1 unidade). - 01 (uma) Porca para união Nipple GN x 1.6 (10 unidades). - 01 (um) Ferrulhe para união Nipple GN x 1.6 (10 unidades). - 03 (três) Reduções 1/16" para injetor e/ou detector (MN-1.61). - 03 (três) Tubulações em aço inox 1.6 (ed) x 1.0(i.d) x 2m. - 01 (um) O-ring de grafite para insert de vidro (Splitless/WBI - 4 unidades) para temperaturas entre 300 e 450 oC. - 01 (um) O-ring de grafite para insert de vidro (Split - 5 unidades) para temperaturas entre 300 e 450 oC. - 01 (um) Insert de vidro para Injetor modo Split. - 01 (um) Insert de vidro para Injetor modo Splitless/WBI. - 01 (uma) Arruela para vedação do insert - 5 unidades. - 01 (uma) Coluna capilar com fase 100% dimetil-polisiloxano (30mX0,25mmX0,25um). - 01 (uma) Coluna capilar com fase 5% difenil/95% dimetil-polisiloxano (30mX0,25mmX0,25um). - 01 (uma) Coluna capilar com fase Polietilenoglicol (30mX0,25mmX0,25um). * O equipamento deve possuir garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica completa no Estado do Rio Grande do Sul. | R$ 71.568,40 |
| 02 | 02 | Unidade | Sistema de cromatrografia líquida de alta eficiência, com as seguintes características técnicas: - 01 (uma) Bomba de alta pressão com as seguintes especificações: * Mecanismo de duplo pistão serial (TANDEM) de micro volume; * Faixa de fluxo entre: 0.001ml/min a 10,000ml/min; * Faixa de pressão de trabalho: 1.0 a 40 M Pa; * Incluir damper de alta sensibilidade; * Possuir programação para variação de fluxo, pressão, evento, repetição de programa, concentração (para gradiente), armazenamento de 10 programas; * Possui função para validação GLP/GMP; * Possibilidade de efetuar purga automaticamente; * Alimentação: 220 volts/60Hz. - 01 (um) Conjunto de lavagem automática de pistão compatível com as bombas. - 01 (um) Gradiente quaternário compatível com as bombas, permitindo selecionar até 4 solventes - 01 (uma) Câmara de mistura para alta e baixa pressão compatível com as bombas. -01 (um) Suporte para injetor de amostras e colunas. -01 (um) Injetor manual com switch de posição embutido e loop de 20uL. -01 (uma) Conexão para injetor. -01 (uma) Conexão em peek (total de 5 unidades). - 01 (uma) Tubulação em peek (0.25 id x 1.6 e.d. x 3 metros). - 01 (um) Degaseificador de membrana ( on-line ) para até 05 canais. - 01 (um) Software compatível com o sistema. Apresentar controle de um sistema cromatográfico. Trabalhar em ambiente WINDOWS XP ou Vista. Possuir funções de segurança e organização de acordo com regras GMP/GLP e FDA 21 CFR parte 11. Controlar e monitorar em tempo real todos os módulos do HPLC, como parâmetros de fluxo, gradiente, temperatura de coluna, comprimento de onda, etc. Aquisição e processamento do sinal dos detetores. Possuir análise qualitativa e quantitativa com função "wizard" para facilitar a execução de curvas de calibração. Realizar cálculos estatísticos para padrão e amostras como média, desvio padrão, desvio padrão relativo. Possuir função de início de análise (star tup) e desligamento (Shut down) automáticas. Teste automático do sistema com monitoramento do tempo de uso dos principais itens de manutenção do HPLC. - 01 (um) Sistema controlador do HPLC e interface para o computador, com as seguintes especificações: * Permite controlar, monitorar e gerenciar o sistema cromatográfico via Internet Explorer Web browser, através de um PC conectado a rede, mesmo sem o software; * Conexão com computador através de rede ethernet; * Possui funções de validação GMP/ GLP; * Possuir acesso ao tempo de uso e previsão de troca dos itens de consumo dos módulos, bomba, detetor, autoinjetor; * Controlar todos os componentes do sistema; * Capacidade para controle de até 08 módulos via fibra ótica; * 04 eventos de saída; * 04 eventos de entrada; * Possibilidade de acomoda até 02 placas para aquisição de sinal analógico. - 01 (um) Detector ultra violeta visível, com as seguintes especificações: * Fonte de luz: lâmpada de deutério e lâmpada de tungstênio; * Faixa de comprimento de onda: 190nm a 900nm; * Largura da banda: 8nm; * Reprodutividade de comprimento de onda: 0,1nm; * Possuir célula de fluxo termostatizada com faixa de operação selecionável entre temperatura ambiente + 5º até 50ºC; * Possuir uma lâmpada de mercúrio para calibração de comprimentos de onda na região do UV; * Ajuste de zero automático; * Célula: 10mm de caminho ótico com volume de 12ul; * Poder realizar medidas em 2 comprimentos de onda simultaneamente; * Possuir respostas selecionáveis entre: 0.02, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 6.0, 8.0 ou 10.0 segundos; * Possuir controle através dele próprio ou através do controlador do sistema; * Possuir funções de validação GLP/GMP. - 02 (dois) Microseringas 50ul. - 01 (uma) Coluna de fase reversa C-18 com 4,6mm x 25cm e diâmetro de partícula de 5um. - 01 (uma) Proteção para coluna com 4,0mm x 1cm. - 01 (uma) Caixa para acomodar reservatório de solventes. Capacidade para até 7 frascos de 1 litro. * O equipamento deve possuir garantia mínima de 01 (um) ano, com assistência técnica completa no Estado do Rio Grande do Sul. | R$ 75.492,11 |
| 03 | 02 | Unidade | Analisador de Carbono Orgânico Total (TOC), para alta sensibilidade, controlado por computador e software em ambiente Windows, com as seguintes características técnicas, composto por: A) HARDWARE: * Método: Combustão seguido de detecção por infravermelho não dispersivo; * Temperatura de Combustão: 680 ºC; * Faixa: 4 ppb a 25.000 ppm; * Faixa de quantificação: 50ppb; * Faixa de leitura: TC: 0 a 25000 mg/L (ppm); IC: 0 a 30000 mg/L (ppm); * Tempo médio de análise: 3 minutos; * Limite de detecção: 4ug/l (ppb); * Coeficiente de Variação (CV) - 1,5% Max; * Volume de injeção: 10ul - 2000ul; * Gás de arraste: Oxigênio de alta pureza; * Permite medidas de TC, IC, TOC, NPOC; TN e POC (opcional); * Amostras: aquosas, gasosas e sólidas (opcionais); B) SOFTWARE (Ambiente Windows): * Controle do instrumento: controla o sistema de aspiração, injeção e monitoramento das medidas de amostra; monitora a temperatura do forno de combustão; liga e desliga o gás de arraste. * Processamento dos dados: Linearização, correção de linha de base, detecção de pico, cálculo de área de pico, cálculos estatísticos e concentração. * Auto-repetição: para picos fora da curva, uma nova injeção seguida de diluição da amostra é preparada. * Seleção automática da melhor curva de calibração. - 0 1 (um) Conjunto de tubulações para gás, compatível com o sistema. - 01 (um) Acessório para determinação de Nitrogênio Total: * Permite a determinação simultânea de TOC e TN; * Detecção do Nitrogênio Total na forma de Monóxido de Nitrogênio (NO) através de detector de quimioluminescência; * Faixa de detecção: 0.0 mg/l a 4000 mg/l (ppm); * Limite de detecção: 5ug/l (ppb) * Tempo máximo para medidas: 4 min. O sistema deve incluir: Tubo de combustão (2), catalisador regular (1), catalisador de alta sensibilidade (1), Depósito de catalisador (1), Absorvedor de CO2(1), Bifitalato de potássio (2g), Carbonato de sódio (25g), bicarbonato de sódio (25g), fibra cerâmica(1), Ponteiras (2) e válvula de 8 vias (1), Tubo Plástico 9mm DI x 12mm DE(2m), Adaptador KPR-18(1), conectores (1), seringa (1), CD-Rom TOC-Control V (1), Cabo RS232(1), Manual de instrução(1); Consumíveis: * Catalisador para ozônio (1); * Ozonizador (1); * Reator (1); * Joint, Viton (1); * O'-ring (1). | R$ 103.342,60 |

2 - INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1 - A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar imediatamente, via sedex, os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.5, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, para o endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CAMPUS UNIVERSITÁRIO – PRÉDIO DA REITORIA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – LICITAÇÕES

RUA GOMES CARNEIRO Nº 01 – CENTRO – PELOTAS/RS

CEP: 96010-610.

2.2 - Caso haja alteração do local de entrega dos bens, será especificado de acordo com a nota de empenho, o qual deverá ser entregue pela licitante sem ônus para a UFPel.

2.3 - O prazo de entrega dos produtos, objeto da nota de empenho, não poderá exceder a 30 (trinta) dias, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe à empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

2.4 - Os bens deverão ser novos, sem uso e POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO a contar da entrega em nosso Almoxarifado, com assistência técnica completa no estado do Rio Grande do Sul.

2.5 - A Assistência Técnica, para os equipamentos, durante o período de garantia deverá ser prestada na região, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço.

2.6 - Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

2.7 - A UFPel terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a conferência e devolução dos itens que não preencham as especificações.

2.8 - A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que, em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

2.9 - As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

3 - LOCAL DE ENTREGA:

Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da UFPel,  sito no  CAMPUS UNIVERSITÁRIO, Caixa Postal 354, CEP 96010-900, Bairro Jardim América/Capão do Leão – RS.

4 – DA NOTA DE EMPENHO:

Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

# ANEXO 02

# TERMO DE REGISTRO DE PREÇO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº. 048/2009 da Universidade Federal de Pelotas.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 03

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 04

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade