MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 149/2009

### PROCESSO Nº 23110.007157/2009- 61

A Universidade Federal de Pelotas torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, REGISTRO DE PREÇO com validade de 12 (doze) meses, visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LABORATÓRIO, destinado ao Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI e projetos da UFPel, conforme pedidos 160; 118; 161; 229 e 203/2009 do REUNI; 01/2009 do Departamento de Ciência dos Alimentos; 06 e 03/2009 da Faculdade de Nutrição; 25/2009 da Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia e 73/2009 da Faculdade de Medicina. O certame será regido pelas Leis nº 10.520/02, 11.488/07, LC 123/2006, pelos Decretos 3555/00, 3931/01, 4342/02, 5450/05 e 6.204/07, e no que couber na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 06/11/2009

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇO com validade de 12 (doze) meses, visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LABORATÓRIO, destinado ao Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI e projetos da UFPel, conforme pedidos 160; 118; 161; 229 e 203/2009 do REUNI; 01/2009 do Departamento de Ciência dos Alimentos; 06 e 03/2009 da Faculdade de Nutrição; 25/2009 da Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia e 73/2009 da Faculdade de Medicina, especificado no Termo de Referência, Anexo 01 do presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL, nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

2.3. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, § Único).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005.

3.6. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.7. Este Pregão seguirá as determinações dos Art.1º, 6º e Parágrafo único Art. 6º do Decreto 6.204/2007.

3.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º, § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º  § 5º).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços, dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até a data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. No campo reservado para a descrição detalhada do objeto ofertado, o(s) licitante(s) deverá(ão) informar detalhadamente as características do objeto licitado, tendo em vista que este campo, de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, foi alterado passando de 800 (oitocentos)  caracteres para 5.000 (cinco mil) caracteres, e atentando para o fato de que aquelas informações que conflitarem com o edital ensejarão a desclassificação da empresa licitante no item. Não será mais aceito, portanto, a expressão “conforme o edital”.

5.5. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.5.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.5.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.5.3. Marca para todos os itens cotados.

5.5.4. Nos preços de cada produto deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.5.5. Na cotação de preços e na fase de lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos para menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

5.5.6. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.5.7. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo real, no sistema eletrônico.

5.5.8. O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverá ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.

5.5.9. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto, a empresa obrigar-se-á a fornecer os materiais descritos neste edital.

5.5.10. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias.

5.5.11. Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

5.5.12. No caso de divergência entre a especificação contida neste edital e no sistema SIASG, prevalecerá a descrita neste edital.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir da data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 149/2009, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÁRIO do item, com apenas duas casas decimais. Caso não ocorra isto, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilateral, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 e art. 34 da Lei nº 11.488/07, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.

6.11.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.12. Para efeito do disposto no subitem 6.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 6.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.12.1. O disposto no subitem 6.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 6.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.

6.14. Para que seja aplicado o descrito no item 6.11, a Licitante que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá expor sua condição (ME, EPP ou Cooperativa) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC 123/06 e no art. 34, da Lei nº. 11.488/07.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento da proposta de menor preço unitário por item após o encerramento da etapa de lances, podendo encaminhar pelo sistema eletrônico contrapropostas, diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.2. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.3. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

7.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.6. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.

7.7.  No caso da empresa licitante ser desclassificada, o Pregoeiro solicitará, via chat, o envio da documentação exigida no item 8 do edital para a próxima empresa subseqüente. A empresa terá o prazo de 15 (quinze) minutos para o envio da documentação via fax e/ou e-mail, sob pena de desclassificação.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.7, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário Anglo, Rua Gomes Carneiro nº 01 – Cep: 96010-610 – Centro - Pelotas/RS.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2009

RAZÃO SOCIAL E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br. (conforme Anexo 03 deste Edital)

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br. (conforme Anexo 04 deste Edital)

8.1.3. Termo de Registro de Preços, conforme modelo constante no Anexo 02 deste Edital.

8.1.4. Catálogo com as especificações técnicas dos equipamentos.

8.1.5. Atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado serviços compatíveis e pertinentes ao objeto licitado.

8.1.6. Declaração de assistência técnica durante o período de garantia que deverá ser prestada em Pelotas ou região, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço, sendo que qualquer despesa com frete (se necessário retirada para conserto) neste período será por conta da licitante vencedora. (poderá ser utilizado o modelo conforme Anexo 05 deste edital)

8.1.7 Declaração de elaboração independente de proposta, conforme IN nº 02/2009. (Poderá ser utilizado o modelo constante do Anexo 06 deste Edital)

8.2.	Serão consideradas inabilitadas as empresas que não atenderam ao item 8 deste edital.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados no site www.comprasnet.gov.br, no link: acesso livre/pregões/agendados. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no menu principal, no link: “visualizar impugnações/esclarecimentos/avisos”.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

10.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção Licitações, no endereço indicado no item 2.1 do termo de referência deste edital;

10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da Licitação ao licitante vencedor.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura do Termo de Registro de Preços, nos termos do Anexo 02 deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do material, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

13.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

13.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 15.3 do Edital.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos produtos, objeto da nota de Empenho, não poderá exceder a 30 (trinta) dias, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe a empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

15.4. O prazo de validade da proposta, será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura até a data de homologação desta licitação.

15.5. Os produtos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da entrega em nossa Universidade.

15.6. Os produtos fornecidos fora das especificações, ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.7. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.8. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

15.9. No caso de não haver expediente no dia marcado para a realização desta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.10. Conforme esclarecimento exposto no sitio do comprasnet, no campo “Descrição Complementar” de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, houve modificação de 800 para 5.000 caracteres, bem como seu título para “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”.

15.11. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.12. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.13. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 05 de outubro de 2009.

Joaquim de Figueiredo Passos

Diretor D.M.P.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I

#### TERMO DE REFERÊNCIA

Pregão Nº 149/2009

### PROCESSO Nº 23110.007157/2009- 61

1 - DO OBJETO

1.1 – A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇO com validade de 12 (doze) meses, visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LABORATÓRIO, destinado ao Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI e projetos da UFPel, conforme pedidos 160; 118; 161; 229 e 203/2009 do REUNI; 01/2009 do Departamento de Ciência dos Alimentos; 06 e 03/2009 da Faculdade de Nutrição; 25/2009 da Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia e 73/2009 da Faculdade de Medicina, de acordo com as especificações e quantidades abaixo relacionadas:

| ITEM | QTDE. | UNID. | DESCRIÇÃO | Valor unitário máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | Unid. | Termômetro de ambiente (máxima e mínima), digital, com proteção plástica. - Tipo capela. - Escala mínima de medição de -50ºC a 60ºC, divisão de 10C. - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 61,01 |
| 02 | 05 | Unid. | Psicrômetro giratório com proteção metálica. - Composto de 2 termômetros, bulbo seco e úmido. - Escala interna. - Capilar transparente. - Enchimento Hg. - Dimensões aproximadas: 300x38mm. – Escala mínima: -15ºC +50ºC, divisão 0,2ºC. - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.577,20 |
| 03 | 05 | Unid. | Anemômetro digital portátil. - Ventoinha (Sensor) separada do aparelho. - Display LCD 4 dígitos. – Escala mínima: 0,3 a 30 m/s; 1,1 a 108 km/h. - Faixa de medida: -20ºC a +60ºC, precisão 3%. – Memória: Max/Min. Data Hold. - Auto desligamento. - Bateria de 9 V recarregável (inclusa). - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação | R$ 1.203,83 |
| 04 | 05 | Unid. | Luxímetro. - Medidor de iluminância até 299.900 lux, manual ou automática. - Com display digital com 4 dígitos significativos. - Interface RS-232. - Precisão de +/- 2%. - Deve possuir fator de correção de cor programável, saída analógica e digital. – Deve permitir medição na escala lux e foot-candelas. - Função para medição de fontes de luzes pulsantes, medições diferenciadas, medições relativas e medições integradas no tempo (Lux-hora) até 9999 horas. - Deve vir acompanhado de bateria, estojo, certificado de conformidade e manual de operação. - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 2.139,33 |
| 05 | 05 | Unid. | Decibelímetro. - Medidor de nível sonoro, com display digital de 3 ½ dígitos. - Faixa de medição de 30 dB a 130 dB, com precisão de +/- 2 dB, resolução de 0,1 dB. - Taxa de amostragem 2x por segundo. - Faixa de frequência de 30 Hz a 8 kHz. - Saída auxiliar AC de 0,707 Vrms, impedância de 600 Ohms e DC de 10 mV/dB com impedância de 100 Ohms. – Alimentação: pilhas/baterias recarregáveis (inclusas). - Interface RS-232 e software. - Display iluminado, com indicação de bateria baixa. - Deve vir acompanhado de estojo e manual de operação. - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 2.135,00 |
| 06 | 05 | Unid. | Sistema de aquisição de dados (Data loger), com 8 canais. - Aceita termopares, PT100, mA, mV. - Memória interna mínima de 128K. – Alimentação: 85 a 250Vca com entrada opcional para alimentação por bateria 12 a 24 Vdc. - Visualização em tempo real com uso de software (incluso). - Medições com intervalo programável. – Acompanham: 2 sensores PT 100 e manual de operação. - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 4.773,12 |
| 07 | 03 | Unid. | Esclerômetro digital portátil, para medição estimada da resistência à compressão do concreto, com mostrador digital. – Leitura direta no corpo do aparelho e com software. – Possui função de memorização de medidas (até 3500 medições) e média aritmética. - De acordo com Normas NBR 7584, ASTM C 805. - Características mínimas: - Escala: 1500 a 8000 Psi (100 a 600 Kgf/cm2). - Energia de impacto: 0,225mkg. - Acompanham: pedra porosa para remoção de camadas superficiais ao concreto, estojo plástico com alça para transporte, software, bateria recarregável, carregador de baterias, cabo USB, manual de instruções. – Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 12.228,33 |
| 08 | 05 | Unid. | Medidor portátil de umidade superficial de concreto, madeira, alvenaria, gesso e tijolos. - Trabalha através do princípio da constante dielétrica do material. - Não necessita da penetração de sondas ou outros dispositivos, bastando colocá-lo sobre o local a ser medido e seu display digital mostrará o valor médio da umidade de uma porção de aproximadamente 80cm3. – Resolução mínima: 0,1% a 100%. – Precisão: +/- 0,2%. – Conforme Norma ASTM 1907. - Alimentação: bateria recarregável de 9V. – Acompanham: bateria recarregável, carregador de bateria, estojo de proteção, manual de instruções. - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 4.172,37 |
| 09 | 03 | Unid. | Argamassadeira de movimento planetário para mistura de cimentos e argamassas, com cuba em aço inox capacidade de 5 litros e pá (batedor) tipo raquete em aço inoxidável. - Possui motor com duas velocidades conforme Normas NBR NM 52 e NBR 7215. - Alimentação: 220V - 60Hz. – Monofásica. – Acompanham: cabo de alimentação, capa plástica de proteção, manual de instruções. - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 20.769,77 |
| 10 | 03 | Unid. | Banho Maria específico para ensaios de expansibilidade pelo método das agulhas de Le Chatelier. - Capaz de atingir 100ºC em 30min ± 5min, com precisão de 0,1ºC, qualquer que seja o volume de água dentro da cuba. - Possui cesto especial para acomodar 16 (dezesseis) agulhas de Le Chatelier simultaneamente, no mínimo. – Conforme Norma NBR 10906. - Alimentação: 220V – 60Hz. Acessórios inclusos: 24 (vinte e quatro) Agulhas de Le Chatelier para medir expansão do cimento ou cal, conforme Norma NBR 10906. - Acompanham: cabo de alimentação, capa plástica de proteção, manual de instruções. - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 3.956,13 |
| 11 | 03 | Unid. | Mesa para consistência de argamassa (Flow Table), acionamento manual, construída em ferro fundido com tampo de baixa rugosidade. – Diâmetro: 500mm. – Peso aproximado: 12kg. – Curso de excêntrico: 12,5mm de queda. – Conforme Normas NBR 13276, 10906, 9773, 7215. Acessórios inclusos: - 02 (duas) formas tronco-cônicas Ø 125x80x65mm; - 02 (dois) soquetes para argamassa; - 02 (dois) funis para forma tronco-cônica Ø 5x10cm, modelo simples, repuxado. - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 2.665,88 |
| 12 | 05 | Unid. | Penetrômetro tipo Vicat, para determinação do tempo de início e fim de pega do cimento e gesso. - Construído em ferro fundido com base emborrachada. – De acordo com Normas NM 65, NM 43, NBR 12128, 11581, 11580, 10906. - Acompanham: molde em nylon medindo 80X70X40mm, placa de vidro, agulhas para início e fim de pega e sonda Tetmajer para determinação da consistência normal. - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 1.278,20 |
| 13 | 03 | Unid. | Balança Eletrônica Digital para uso em bancada. - Indicador direto na plataforma em aço inox 316 com medidas aproximadas: 210x180mm. - Capacidade para 15Kg, divisões de 0,1g. - Alimentação: 110/220 V (bivolt) – 60Hz. - 08 unidades de medição: g, kg, gr, dwt, oz, ozt, ct e lb. - Saída RS-232 para PC ou impressora. - Saída inferior para Hidrostático. – Aprovada pelo INMETRO. – Acompanham: capa de proteção, cabo de conexão à rede elétrica, cabo de conexão com PC e manual de instruções. - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 5.440,60 |
| 14 | 03 | Unid. | Balança Eletrônica Digital para uso em bancada. – Sensibilidade 0,01g para capacidade até 500g e sensibilidade 0,1g para capacidade até 5000g. – Saída inferior para pesagem hidrostática. – Aprovada pelo INMETRO. - Alimentação: 110/220 V (bivolt) – 60Hz. - 08 unidades de medição (g, kg, gr, dwt, oz, ozt, ct e lb) e contagem de peças. – calibração automática com peso externo. - Acompanham: capa de proteção, cabo de conexão à rede elétrica e manual de instruções. - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 3.548,16 |
| 15 | 10 | Unid. | Paquímetro universal analógico. - Capacidade 150mm / 6”. – Graduação: 0,05mm / 1/128”. - Possibilidade de medição externa, interna, profundidade e ressalto. - Fabricado em aço inoxidável temperado. – Cursor tipo monobloco. – Escala e cursor cromado fosco. – Parafuso de fixação de medida. – faces de medição lapidadas. – Deslizamento do cursor sobre guias ressaltadas. – Acompanha: Estojo plástico de proteção. - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 363,07 |
| 16 | 02 | Unid. | Aparelho para determinação da superfície específica do cimento (Aparelho de Blaine). Acondicionado em estojo de madeira e composto por: tubo em “U”, embolo de permeabilidade com pistão de sacamento e disco perfurado, papel filtro, líquido manométrico colorido, vazador e pipetador de borracha de 3 vias. Conforme NBR NM76 e NBR 7224. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.841,14 |
| 17 | 05 | Unid. | Conjunto Chapman para determinação de umidade e peso específico dos agregados finos. Constituído por frasco de Chapman, régua de cálculo para determinação da umidade superficial e estojo de madeira para transporte. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 394,54 |
| 18 | 02 | Unid. | Carrinho com duas plataformas para transporte de CPs. de concreto, dimensões aproximadas: 1250x550x1000mm, com altura do vão livre de 650mm e abas de 150mm. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 2.207,66 |
| 19 | 02 | Unid. | Mesa vibratória elétrica 220V, de 500x500mm. Fabricada em aço para realizar ensaios de adensamento de Corpos de Prova em Concreto. Possui timer que permite programar o tempo e desligamento automaticamente. O sistema de vibração varia mudando-se uma correia de 3 entradas. Conforme NBR 8245 e NBR 5738. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 14.084,28 |
| 20 | 02 | Unid. | Vibrador de imersão, para concreto, com agulha diâmetro 25mm, freqüência de 10000 a 12000 vpm, em aço com proteção de borracha vulcanizada, com motor e mangote de 5m. Conforme NBR11686, 9832, NM 9. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.595,27 |
| 21 | 02 | Unid. | Vibrador de imersão, para concreto, com agulha diâmetro 45mm, freqüência de 10000 a 12000 vpm, em aço com proteção de borracha vulcanizada, com motor e com motor e mangote de 5m. Conforme NBR11686, 9832, NM 9. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.822,38 |
| 22 | 05 | Unid. | Termômetro infravermelho para medição de temperatura sem contato, com escala de -20 a 200ºC, com mira laser, com divisão de 0,1ºC, precisão +/- 2,5%. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 283,71 |
| 23 | 02 | Unid. | Jogo de peneiras para granulometria de agregados, com armação em latão. Aberturas: 76; 50; 38; 25; 19; 12,5; 9,5; 6,3; 4,8; 2,4; 2,0; 1,2; 0,6; 0,42; 0,30; 0,15 e 0,075mm. C/ tampa e fundo. Diâmetro 8x2. | R$ 2.559,48 |
| 24 | 02 | Unid. | Agitador de peneiras, elétrico 220V-60Hz, capacidade para 6 peneiras com tampa, fundo plano e dispositivo para controle das vibrações e tempo de funcionamento. Para peneiras diâmetro 8x2”. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 3.682,28 |
| 25 | 02 | Unid. | Betoneira p/ pequenas misturas, capacidade aproximada 80 litros, com rodas para transporte e caçamba basculante (p/ laboratório), 220V, 1750rpm, monofásico. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.864,12 |
| 26 | 05 | Unid. | Conjunto para abatimento de tronco de cone - Slump test, com forma tronco cônica, placa base, funil (colarinho), haste socadora e colher arredondada para forma diâmetro 10x20 cm. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 273,10 |
| 27 | 02 | Unid. | Máquina para ensaio de abrasão tipo Los Angeles, com conjunto de 12 esferas de aço. 220V. 50/60Hz. Conforme NBR NM51; NBR6465; DNER-ME035. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 28.686,26 |
| 28 | 05 | Unid. | Fogareiro de alta pressão, de bancada, para aquecer enxofre. De uma boca, à gás, com registro e mangueira com 90cm. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 271,74 |
| 29 | 02 | Unid. | Aparelho umidimetro tipo speedy, portátil, para determinação rápida da umidade do solo para uso em laboratório e em campo, com estojo. Acessórios: balança de 12g, espátula para preparo da amostra, esfera de aço, recipiente para amostras, escova para limpeza e 100 ampolas de carb. de cálcio., Conforme DNER-ME052. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.270,75 |
| 30 | 05 | Unid. | Funil para viscosidade de Marsh. Conforme NBR7682. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 323,19 |
| 31 | 02 | Unid. | Mesa para pesagem hidrostática com tampa perfurada e plataforma elevatória para ensaio de pesagem hidrostática em agregados. Acompanha recipiente com torneira para colocação de água. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.764,00 |
| 32 | 04 | Unid. | Medidor de fluência com extensômetro composto por dispositivo adaptável ao molde de compressão e extensômetro (relógio comparador). Extensômetro têm subdivisão de 1” a 0,001’’, conforme Norma DNER-ME043. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 942,27 |
| 33 | 02 | Unid. | Betoneira capacidade mínima do tambor 400 litros, capacidade mínima da mistura 310l, rendimento mínimo final da mistura 270l, quantidade mínima de ciclos/hora 15 ciclos, rotação mínima do tambor 30 rpm, motor elétrico monofásico 220V ou trifásico 220/380v, no mínimo de 2cv, com caixa do motor metálica com veneziana e suporte reforçado, espessura da chapa do motor mínimo 2,5mm, acompanhado de correia e rodas com borracha. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 5.609,60 |
| 34 | 02 | Unid. | Britador de mandíbulas para laboratório com boca de 110x85mm, no mínimo, sendo possível obter material até a peneira 0,057mm ou menor, moagem de entrada de material com até 20mm de diâmetro ou melhor, com chave de partida magnética, capacidade mínima do motor de 3HP ou melhor, tensão 220V (monofásico) ou 380V (trifásico), regulagem entre as mandíbulas, estrutura de sustentação do motor e carcaça em chapas de aço soldada. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 38.455,07 |
| 35 | 10 | Unid. | Relógio comparador analógico com curso de 30mm e leitura 0,01mm ou melhor, exatidão 0,025 ou melhor, mostrador contínuo com diâmetro mínimo de 78mm medindo de (0-100 e 100-0), força mínima de 2,5N, resistente à choque, contador de voltas coaxial, classe “A”, .para operação em temperaturas de 0ºC a 40ºC. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 882,87 |
| 36 | 10 | Unid. | Relógio comparador analógico com curso de 50mm e leitura 0,01mm ou melhor, exatidão 0,035 ou melhor, mostrado contínuo com diâmetro mínimo de 78mm medindo de (0-100 e 100-0), força mínima de 3,0N, resistente à choque, contador de voltas coaxial, classe “A”, para operação em temperaturas de 0ºC a 40ºC. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.424,40 |
| 37 | 04 | Unid. | Estufa para secagem e esterilização, volume interno mínimo 150l, temperaturas de 50 a 250º - 220 v. Com uniformidade da temperatura por meio de sistema de convecção natural de ar. Confeccionada em chapa de aço carbono tratado por método especial anticorrosivo. Porta com fecho a direita e abertura para a esquerda permitindo fácil colocação e retirada dos materiais. Alto poder de isolação nas paredes e porta. Resistência de fio espiralada e montada em isolantes cerâmicos. Vedação da porta com guarnição de borracha de silicone. Controlador eletrônico digital de temperatura programável com as funções de set point. Com display duplo, sendo um para programação e o outro para indicação digital de temperatura. Precisão mínima do sistema +-3ºC até 150 litros. Aerador no teto da estufa. Temperaturas de 50ºC e 250ºC. Com termômetro. Acompanham 3 prateleiras no mínimo. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 3.794,47 |
| 38 | 10 | Unid. | Paquímetro Universal analógico em aço inox temperado, com cursor sobre a guia ressaltado, com quatro recursos de acesso ao local de medida, capacidade 200mmx8”, leitura de 0,05mmx1/28”. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 462,00 |
| 39 | 10 | Unid. | Paquímetro Universal analógico em aço inox temperado, com cursor sobre a guia ressaltado, com quatro recursos de acesso ao local de medida, capacidade 300mmx12”, leitura de 0,05mmx1/28”. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 357,27 |
| 40 | 02 | Unid. | Balança eletrônica digital, capacidade mínima 8000g máxima 9000g, sensibilidade 0,1g, prato mínimo de Ø135mm – tensão 100/240Vca, 50/60Hz. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 5.611,07 |
| 41 | 04 | Unid. | Cronômetro digital com resolução de 1/100 segundos. Memória para 2 tempos de pique c/ 1/100s; relógio e alarme; estrutura resistente prova d’água; bateria CR2032. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 159,20 |
| 42 | 04 | Unid. | Paquímetro digital, capacidade 200mmx8”, leitura de 0,01mmx0,0005". Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 382,67 |
| 43 | 02 | Unid. | Aparelho medidor de carga de partícula em emulsão asfáltica, com corrente regulável de ±1 a ±100 mA, timer visual / sonoro e indicação de corrente atual em display digital, 220V. Acompanha suporte com base emborrachada, duas placas de aço inox e copo de becker. Em conformidade com Norma NBR 6567. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.828,27 |
| 44 | 02 | Unid. | Banho Maria para amostras Marshall, construído internamente em aço inoxidável com controlador eletrônico e mostrador digital de temperatura (termostato digital), 220V-60Hz, com tampa tipo inteiriça, dimensões mínimas internas: 52 x 35 x 12cm , faixa de 5ºC a 100ºC. Conforme norma DNER-ME043. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 2.277,13 |
| 45 | 02 | Unid. | Viscosímetro Saybolt / Furol 220V - 50/60Hz, para 2 provas com circuito eletrônico micro processado, duplo display digital com regulagem automática de temperatura desde ambiente a 250ºC (ou à partir de 0ºC, por meio de unidade de refrigeração conectada a serpentina). Com controles independentes para iluminação e agitação do banho. Acompanha: 02 frascos receptores, 05 litros de óleo térmico, chave para orifício e 02 orifícios Furol. Devem acompanhar acessórios para limpeza. Conforme normas NBR 14491; ABNT MB517, MB326; ASTM D88, E102. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 7.427,67 |
| 46 | 02 | Unid. | Extrator de Betume rotarex, elétrico 220V-60Hz, com controle velocidade capaz de atingir até 3600 rpm, para evitar perda excessiva de finos. Conforme norma DNER-ME053. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 5.290,27 |
| 47 | 02 | Unid. | Prensa mecânica p/ensaio Marshall, elétrica 220V-60Hz, c/ anel dinamométrico de 5000kgf, para medir a fluência e estabilidade de misturas betuminosas. Conjunto composto por anel dinamométrico capacidade 5.000 Kgf, estrutura reforçada e motor elétrico que gera a velocidade de avanço requerida por norma. Em conformidade com a Norma DNER-ME043. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 11.707,33 |
| 48 | 02 | Unid. | Extrator de amostras para CBR/proctor/Marshall, hidráulico, manual. Conforme normas NBR 12102, 12024, 12023, 9895, 7182, DNER 162, 129, 049, 043. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.385,33 |
| 49 | 02 | Unid. | Conjunto - Aparelho para determinação do ponto de fulgor tipo Cleveland, vaso aberto à gás, conforme Normas NBR 11341;MB 50, ASTM D 92; AASHTO T48. Acessórios inclusos no conjunto: 01 Termômetro ASTM 11 C -6 + 400ºC, 01 Botijão de gás 2 Kg (cheio) e 01 Registro de alta pressão com mangueira de 3 metros. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.403,67 |
| 50 | 10 | Unid. | Bandeja retangular em aço galvanizado medindo (CxLxA): 30x20x6cm, com alças. | R$ 47,33 |
| 51 | 10 | Unid. | Bandeja retangular em aço galvanizado medindo (CxLxA): 50x30x6cm, com alças. | R$ 55,80 |
| 52 | 10 | Unid. | Bandeja retangular em aço galvanizado medindo (CxLxA): 60x40x6cm, com alças. | R$ 64,53 |
| 53 | 10 | Unid. | Bandeja retangular em aço galvanizado medindo (CxLxA): 70x50x5cm, com alças. | R$ 88,20 |
| 54 | 10 | Unid. | Bandeja redonda em aço galvanizado medindo (DxA): Ø 50x6cm, com alças. | R$ 79,80 |
| 55 | 10 | Unid. | Bandeja redonda em aço galvanizado medindo (DxA): Ø 60x8cm, com alças. | R$ 87,33 |
| 56 | 02 | Unid. | Micrótomo de deslizamento para madeira, com as seguintes características: sistema micrométrico de avanço equipado com guias horizontais e catraca de alta precisão, com sistema de deslizamento por meio de roletes; seletor de espessura de corte ajustável de 0,5 a 60 µm (micrômetros); seleção da espessura de corte, com os seguintes incrementos: incrementos de 0,5 µm – de 0,5 a 2 µm; – incrementos de 1 µm – de 2 a 10 µm; incrementos de 2 µm – de 10 a 20 µm; incrementos de 5 µm – de 20 a 60 µm; sistema de avanço micrométrico automático entre 0,5 e 30 µm e manual de 50 µm; mecanismo manual para avanço macrométrico do porta-amostras; deslocamento vertical de 40 mm; suporte de navalhas integrado SN sobre o sistema de guias de deslizamento, com ângulos de inclinação ajustável até 450 e protetor de segurança; mecanismo de segurança para trava do suporte de navalhas em qualquer posição; porta-amostras para fixação de blocos até 80 x 60 mm; sistema de orientação para ajuste do porta-amostras; 02 (duas) navalhas de 16 cm, C em estojo; coletor de detritos; capa de proteção; manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, sendo que despesas com transporte para manutenção e/ou substituição de peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel, durante o prazo de validade da garantia. | R$ 39.657,00 |
| 57 | 01 | Unid. | Phmetro de bancada: construído em plástico, indicação digital em display de cristal líquido, funções de stand by, pH e milivolts, faixa de medição de pH de 0,00 a 14,00 ou +1000mV absoluto, precisão de temperatura + ou – 0,1°C, calibração em dois pontos, compensação de temperatura entre 0 e 100°C, reprodutibilidade de +0,02 pH ou + 1 milivolts. Fonte elétrica 220e/ou 110V. | R$ 864,29 |
| 58 | 01 | Unid. | Estufa de secagem e esterilização 150L: controlador de temperatura 50 a 250°C, isolamento térmico em lã de vidro em todas as paredes inclusive porta e teto, suporte para termômetro e dispositivo superior para saída de ar quente. Fonte elétrica 220 e/ou 110V. | R$ 1.549,61 |
| 59 | 01 | Unid. | Bomba a vácuo: unidade que produza vácuo e ar comprimido, válvulas reguláveis para obter vácuo ou pressão segundo a necessidade, bomba equipada com manômetro e vacuômetro para controle, com depósito de óleo que deve ser alimentado periodicamente para manter permanentemente a lubrificação, com um filtro de ar dotado de escotilha para reter impurezas a fim de impedir sua entrada na bomba, e outro filtro na saída do ar para reter o óleo, deslocamento máximo 2,2m3/h, motor monofásico C.V ¼. Fonte elétrica 220 e/ou 110V. | R$ 1.042,35 |
| 60 | 01 | Unid. | Banho ultrassom: tanque com capacidade de 2L, tempo de indicação digital máximo de 30 minutos, tanque em aço inox, dreno lateral. Fonte elétrica 220 e/ou 110V. | R$ 1.415,58 |
| 61 | 02 | Unid. | Manta aquecedora: utilizado para aquecimento de balões de até 1 litro, corpo isolador do calor, temperatura máxima 500°C, controle eletrônico de temperatura com referência entre pontos 1 a 10. Fonte elétrica 220 e/ou 110V. | R$ 343,30 |
| 62 | 02 | Unid. | Agitador magnético: temperatura controlada de 50 a 320°C, velocidade de 80 a 150rpm. Capacidade de agitação de até 4 litros. Fonte elétrica 220 e/ou 110V. | R$ 877,02 |
| 63 | 02 | Unid. | Refratômetro: portátil, 3 escalas compreendendo medição de 0 a no mínimo 85% Brix, compensação de temperatura automática entre 10 e 40C, precisão da medição + ou – 0,2%, resolução + ou – 0,1%. | R$ 827,49 |
| 64 | 01 | Unid. | Processador de alimentos: multiprocessador, funções (cortar, fatiar, ralar), acessórios (lamina, acessório para bater, para fatiamento em pedaços médios, para picar em pedaços médios, disco emulsificador. Fonte elétrica 220 e/ou 110V. | R$ 235,63 |
| 65 | 01 | Unid. | Seladora a Vácuo: selagem feita através de 2 fitas chatas de níquel cromo, sendo um filete inferior e outro superior. Capacidade para embalar produtos com até 3 Kg. Bico de sucção. Bomba de vácuo com capacidade para 12 m³/h. Que também opera apenas como seladora convencional para PE/PP/PS. Fonte elétrica 220 e/ou 110V. | R$ 3.298,02 |
| 66 | 01 | Unid. | Destilador para determinação de nitrogênio (total e amoniacal) tipo Kjdeldhal: vidraria em borossilicato encapsulada em caixa em chapa de aço inox, caldeira com capacidade de 2L, condensador tipo serpentina, caldeira geradora de vapor, destila tubos macro e micro, balões e garrafas para efluentes, suporte para frasco de coleta com ajuste de altura. Fonte elétrica 220 e/ou 110V. | R$ 3.111,00 |
| 67 | 01 | Unid. | pHmetro de bancada digital microprocessado faixa de medição -2 a 20pH,. | R$ 1.042,44 |
| 68 | 01 | Unid. | Refratômetro portátil, escala de 0 a 90% Brix, resolução 0,2%. | R$ 822,57 |
| 69 | 01 | Unid. | Micropipeta automática volume variável 100 a 1000µL, HTL | R$ 298,83 |
| 70 | 01 | Unid. | Termômetro de globo digital portátil medidor de estresse de calor WBGT bulbo úmido. Especificações: globo de bulbo úmido de 0 a 50ºC +2ºC. Globo negro de temperatura 30 – 50ºC unidade de 0 – 100% UR +3%UR. Dimensões 254 x 48,7 x 29,4mm. | R$ 2.157,33 |
| 71 | 01 | Unid. | Termômetro digital tipo espeto à prova d’água escala: de -50 a +150ºC, resolução: + 0,1ºC, precisão: + 1ºC haste: 133mm, com certificado de calibração RBC. | R$ 169,13 |
| 72 | 01 | Unid. | Termômetro infravermelho portátil modele kilterm 500, função de máxima e mínima, escala de medição -35 a +500ºC; resolução: 0,1ºC, exatidão: +2% da leitura ou +2ºC da maior temperatura; tempo de resposta 500ms emissividade: 0,95, com certificado de calibração RBC. | R$ 251,00 |
| 73 | 03 | Unid. | Termohigrômetro digital com indicação simultânea de umidade e temperatura, para fixação mural ou mesa, com memória de máxima e mínima, alimentação por pilhas de 1,5v. Faixa de medição +25 a +98% UR e -10 a +50ºC, com big display para visualização à distância, modelo 986hi-jumbo, com certificado de calibração RBC. | R$ 96,67 |
| 74 | 01 | Unid. | Termômetro digital portátil, sistema infravermelho, display LCD 4 dígitos, projetado para ampliação em restaurantes, serviços alimentícios e inspeção alimentar, pois apresenta a função haccp* check – “go/no-go” que por meio de leds indica se os alimentos estão dentro de temperaturas seguras, caixa ip54 que permite que o instrumento seja lavado manualmente (não submersível) sob uma suave corrente de água, precisão + 1ºC até 65ºC e + 1,5% da leitura após 65ºC, tempo de resposta 500m/s. Resolução óptica 2.5:1, tamanho mínimo para do alvo 12mm. Completo com timer de contagem regressiva ajustável de 10s a 7h59s e sonda rtd de penetração , ponta diâmetro 3 x 90mm de comprimento, acoplado ao instrumento. Dimensões 165 x 32 x 50mm, peso 150g – Modelo foodplus rayfp2u, com certificado de calibração RBC. | R$ 125,91 |
| 75 | 03 | Unid. | Termômetro digital interno e externo, com função máxima e mínima, com alarme sonoro para sensor externo. Fabricado em plástico ABS. Sensor com ponteira aço inox e cabo de 1,80cm. Visor de cristal líquido (LCD) de três dígitos. Reset unificado. Especificações técnicas: Faixa de temperatura interna: -10+60ºC Faixa de temperatura externa: -50+70ºC Dimensões: 130 x 70 x 18mm Peso: 79g | R$ 87,00 |
| 76 | 01 | Unid. | Data looger aquisitor de dados, registrador de temperatura e umidade, dois leds indicadores. Escala: - Umidade: 0 a 100%RH - Temperatura: -40º a 70ºC. Precisão: - Umidade: + 3%RH - Temperatura: 1ºC / 1,8ºF (-4 a 122ºF / -20 a 50ºC) Resolução: 0,1%RH / 0,1ºC Ciclo de medição selecionável: 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m, 30m, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 24h Interface USB Dispara um alarme visual caso o valor medido exceda o valor máximo e mínimo. Definido pelo usuário. Memória: - 16000 leituras para temperatura; - 16000 leituras para umidade; Duração da bateria: 1 ano na escala de medição de 5s e 2 anos e meio na escala de medição de 10s. Dimensões: 94mm x 30mm x 25mm; Peso: 20g Fornecido: Software e Manual de instruções, com certificado de calibração RBC. | R$ 475,50 |
| 77 | 07 | Rolo | Algodão hidrófilo rolo com 500 gramas | R$ 9,80 |
| 78 | 100 | Frasco | Frasco para amostra de coliformes em água, 100 – 120ml – Corning Estéril, com tiosulfulta de sódio. | R$ 2,64 |
| 79 | 09 | Caixa | Fita reagente, material papel, aplicação medir pH – fi x 0-14, validade mínima de 180 dias, características adicionais: modificação de cor de 1 a 10 minutos – Caixa com 100 unidades | R$ 9,73 |
| 80 | 06 | Frasco | Meio de cultura, tipo ágar baird-parker, apresentação pó – BP (500g) | R$ 165,31 |
| 81 | 06 | Frasco | Meio de cultura, tipo ágar batata dextrosado, AP AB com 500g. | R$ 107,43 |
| 82 | 12 | Frasco | Meio de cultura, tipo ágar PCA, AP 500g. | R$ 141,18 |
| 83 | 06 | Frasco | Meio de cultura, tipo ágar BPLS, asp. Fis. Pó 500g. | R$ 307,91 |
| 84 | 12 | Frasco | Meio de cultura, tipo água peptonada tamponada, apresent pó 500g. | R$ 119,74 |
| 85 | 10 | Pacote | Palito, material madeira, formato roliço, comprimento 23, aplicação espetinho carne churrasco. | R$ 1,90 |
| 86 | 25 | Rolo | Papel Alumínio, material alumínio, comprimento 7,50 m, largura 45 cm, apresentação rolo | R$ 2,80 |
| 87 | 1200 | Pacote | Placa laboratório biodegradável, sem divisão, descartável, estéril, 90 x 15, material plástico, aplicação uso laboratório, tipo petri, característica adicion. Com 10 unidades cada. | R$ 2,43 |
| 88 | 05 | Pacote | Placa para anaerobiose (gerador anaerobiose cultura bactéria) com 10 unidades. | R$ 110,00 |
| 89 | 23 | Caixa | Sacos esterilizados, capacidade 400ml (SEM FILTRO), modelo L, para ser utilizado em homogeneizador de amostras patogênicas e microbianas, caixas com 25 unidades. | R$ 16,60 |
| 90 | 01 | Unid. | Desfibrilador externo automático (DEA) com eletrodos (descartáveis) para desfibrilação de adultos, para treinamentos modelo paramédico. | R$ 7.178,10 |
| 91 | 03 | Unid. | Biombos de 2 partes com rodízios, armação de aço com capas removíveis facilitando a higienização medidas 1,78 de altura total x 0,60 de largura para cada parte (1,50m de altura do tecido) na cor azul ou verde. | R$ 178,11 |
| 92 | 01 | Unid. | Manequim adulto corpo inteiro para treinamento de suporte avançado de vida (ACLS) com monitor. | R$ 55.251,55 |
| 93 | 01 | Unid. | Colete de imobilização para resgate tipo Ked tamanho adulto completo. Comprimento 82cm / cabeça 43,5cm / pescoço 21cm / cintura 73cm / peso 3,200kg tecido sintético na cor verde, acompanha 5 cintos de segurança nas cores de padronização universal. | R$ 248,57 |
| 94 | 01 | Unid. | Esfignomanometro neonatal | R$ 89,08 |
| 95 | 02 | Unid. | Foco de luz clínico ginecológico, com lâmpada alógena de 50 watts (luz branca) haste cromada flexível, base com rodízios, 220V. | R$ 302,40 |
| 96 | 01 | Unid. | Kit com 4 colar cervical modelo Stifneck tamanho P. | R$ 69,22 |
| 97 | 01 | Unid. | Kit com 4 colar cervical modelo Stifneck tamanho M. | R$ 69,22 |
| 98 | 01 | Unid. | Kit com 4 colar cervical modelo Stifneck tamanho G. | R$ 69,22 |
| 99 | 01 | Unid. | Kit com laringoscópio com fibra ótica com 4 lâminas curvas 1,2,3 e 4 com cabo adulto e mais um cabo infantil. | R$ 924,60 |
| 100 | 01 | Unid. | Maca rígida sextavada adulta para imobilização, e transporte de vítimas traumatizadas, fabricada em compensado naval e impermeabilizado com verniz marítimo 1,85m de altura x 40 de largura x 0,18 de espessura. | R$ 247,13 |
| 101 | 01 | Unid. | Modelo anatômico de pênis tamanho natural com ejaculação (colocação de preservativos), confeccionado em material emborrachado montado em suporte acrílico. Objetivo: demonstrar o uso apropriado do preservativo. | R$ 211,19 |
| 102 | 01 | Unid. | Oximetro de pulso portátil com visor no sensor. | R$ 1.329,44 |
| 103 | 01 | Unid. | Pelves feminino em acrílico tridimensional com estrutura disposta a evidências a acomodação do preservativo feminino e diafragma. Modelo didático. | R$ 210,56 |
| 104 | 01 | Unid. | Reanimador de silicone adulto autoclaves com reservatório. | R$ 145,56 |
| 105 | 01 | Unid. | Reanimador de silicone infantil autoclaves com reservatório. | R$ 146,43 |
| 106 | 01 | Unid. | Régua antropométrica de madeira para medir crianças. | R$ 30,89 |
| 107 | 01 | Unid. | Seladora grau cirúrgico-motorizada, equipamento de mesa com barramento de solda reta para selar sacos plásticos e papel cirúrgico e com friso para selar polipropileno. Com acionamento do barramento de solda pneumático com controlador de temperatura e de velocidade de selagem eletrônico. Características técnicas: solda útil 350mm, comprimento 440mm, largura 340mm, altura útil 350mm, voltagem 220v. | R$ 753,76 |
| 108 | 03 | Unid. | Adipômetro Científico: resolução 0,1mm; amplitude 88mm; fabricado em alumínio; cabo e protetor de nylon; molas de aço zincado de alta precisão e ponteiras não metálicas para suavizar o contato com a pele do avaliado. Dimensões: 286mm x 165mm; Peso: 290g. | R$ 737,58 |
| 109 | 06 | Unid. | Estadiômetro transportável com bolsa: construído em madeira de boa qualidade com escala impressa, variando de 40 a 220cm. | R$ 361,95 |
| 110 | 01 | Kit | Conjunto de Inalantes para prick test com 20 elementos + controle positivo e controle negativo, frasco com 3ml. | R$ 1.020,30 |
| 111 | 01 | Kit | Kit-bateria Standard brasileiro de dermatite de contato cosmético; teste para alergia com 10 substâncias para tratamento completo para 100 pacientes. | R$ 4.329,42 |
| 112 | 01 | Caixa | Contensores para os testes de contato – Finn Chambers – Caixa de 25 x 10. | R$ 208,83 |
| 113 | 01 | Caixa | Lancetas para prick test, na apresentação caixa com 200, esterilizados individualmente por irradiação e padronizadas, oferecendo segurança e economia a única calibrada com 0,016ul. | R$ 214,80 |

2 - INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1 - A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar imediatamente, via sedex, os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.7, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, para o endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CAMPUS UNIVERSITÁRIO – PRÉDIO DA REITORIA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – LICITAÇÕES

RUA GOMES CARNEIRO Nº 01 – CENTRO – PELOTAS/RS

CEP: 96010-610.

2.2 - Caso haja alteração do local de entrega dos bens, será especificado de acordo com a nota de empenho, o qual deverá ser entregue pela licitante sem ônus para a UFPel.

2.3 - O prazo de entrega dos produtos, objeto da nota de empenho, não poderá exceder a 30 (trinta) dias, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe à empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

2.4 - Os bens deverão ser novos, sem uso e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da entrega em nosso Almoxarifado,

2.5 - A Assistência Técnica, para os equipamentos, durante o período de garantia deverá ser prestada na região, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço.

2.6 - Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

2.7 - A UFPel terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a conferência e devolução dos itens que não preencham as especificações.

2.8 - A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que, em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

2.9 - As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

3 - LOCAL DE ENTREGA:

Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da UFPel, Prédio 50,  sito no  CAMPUS UNIVERSITÁRIO, Caixa Postal 354, CEP 96010-900, Bairro Jardim América/Capão do Leão – RS.

4 – DA NOTA DE EMPENHO:

Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

# ANEXO 02

# TERMO DE REGISTRO DE PREÇO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº. 149/2009 da Universidade Federal de Pelotas.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 03

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 04

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 05

# DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

(MODELO)

Declaro, para os devidos fins, que a Empresa ____________________, inscrita sob o CNPJ nº __________/_____-__ sediada na cidade de ______________Estado _______________ à rua _________________ nº __________ bairro _____________, CEP________-___, fone ___________, fax ____________ se compromete a fornecer Assistência Técnica, com Técnicos especializados, durante o período de garantia dos produtos / equipamentos, para os itens dos quais foi vencedora do Pregão 149/2009, sendo que qualquer custo para retirada dos equipamentos, quando necessário, correrão por conta da Contratada, sem ônus algum para a Universidade Federal de Pelotas.

Cidade, _____  de  ______________  de  2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

CARIMBO E CNPJ

ANEXO 06

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação da Licitação)

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital do Pregão Eletrônico 149/2009, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 149/2009 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 149/2009, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 149/2009 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 149/2009, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 149/2009 quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 149/2009 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 149/2009 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 149/2009 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Universidade Federal de Pelotas antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

______________________________, em ___ de ___________________ de ________
____________________________________________________
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)