MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 047/2009

### PROCESSO Nº 23110.003030/2009- 72

A Universidade Federal de Pelotas torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, REGISTRO DE PREÇOS com validade de 06 (seis) meses, visando a AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIOS, conforme pedidos 017 e 058/2009 do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI. O certame será regido pelas Leis nº 10.520/02, 11.488/07, LC 123/2006, pelos Decretos 3555/00, 3931/01, 4342/02, 5450/05 e 6.204/07, e no que couber na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 09/11/2009

HORÁRIO: 14:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇO com validade de 06 (seis) meses, visando a AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIOS, conforme pedidos 017 e 058/2009 do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI, especificado no Termo de Referência, Anexo 01 do presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL, nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

2.3. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, § Único).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005.

3.6. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.7. Este Pregão seguirá as determinações dos Art.1º, 6º e Parágrafo único Art. 6º do Decreto 6.204/2007.

3.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º, § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º  § 5º).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços, dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até a data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. No campo reservado para a descrição detalhada do objeto ofertado, o(s) licitante(s) deverá(ão) informar detalhadamente as características do objeto licitado, tendo em vista que este campo, de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, foi alterado passando de 800 (oitocentos)  caracteres para 5.000 (cinco mil) caracteres, e atentando para o fato de que aquelas informações que conflitarem com o edital ensejarão a desclassificação da empresa licitante no item. Não será mais aceito, portanto, a expressão “conforme o edital”.

5.5. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.5.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.5.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.5.3. Marca para todos os itens cotados.

5.5.4. Nos preços de cada produto deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.5.5. Na cotação de preços e na fase de lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos para menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

5.5.6. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.5.7. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo real, no sistema eletrônico.

5.5.8. O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverá ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.

5.5.9. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto, a empresa obrigar-se-á a fornecer os materiais descritos neste edital.

5.5.10. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias.

5.5.11. Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

5.5.12. No caso de divergência entre a especificação contida neste edital e no sistema SIASG, prevalecerá a descrita neste edital.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir da data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 047/2009, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÁRIO do item, com apenas duas casas decimais. Caso não ocorra isto, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilateral, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 e art. 34 da Lei nº 11.488/07, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.

6.11.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.12. Para efeito do disposto no subitem 6.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 6.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.12.1. O disposto no subitem 6.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 6.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.

6.14. Para que seja aplicado o descrito no item 6.11, a Licitante que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá expor sua condição (ME, EPP ou Cooperativa) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC 123/06 e no art. 34, da Lei nº. 11.488/07.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento da proposta de menor preço unitário por item após o encerramento da etapa de lances, podendo encaminhar pelo sistema eletrônico contrapropostas, diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.2. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.3. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

7.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.6. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.

7.7.  No caso da empresa licitante ser desclassificada, o Pregoeiro solicitará, via chat, o envio da documentação exigida no item 8 do edital para a próxima empresa subseqüente. A empresa terá o prazo de 15 (quinze) minutos para o envio da documentação via fax e/ou e-mail, sob pena de desclassificação.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.8, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário Anglo, Rua Gomes Carneiro nº 01 – Cep: 96010-610 – Centro - Pelotas/RS.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2009

RAZÃO SOCIAL E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br.

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br.

8.1.3. Termo de Registro de Preços, conforme modelo constante no Anexo 02 deste Edital.

8.1.4. Catálogo com as especificações técnicas dos equipamentos.

8.1.5. Atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado serviços compatíveis e pertinentes ao objeto licitado.

8.1.6. Licenciamento perante Órgão Sanitário Estadual ou Municipal competente com a devida validade, para exercer as atividades de comercialização e venda. Não sendo aceito protocolo. (Alvará Sanitário).

8.1.7 Certificado de Registro do Produto na ANVISA.

8.1.8. Declaração de assistência técnica durante o período de garantia que deverá ser prestada na Região, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço, sendo que qualquer despesa com frete (se necessário retirada para conserto) neste período será por conta da licitante vencedora, sem ônus para a UFPel.

8.2. Serão consideradas inabilitadas as empresas que não atenderam ao item 8 deste edital.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados no site www.comprasnet.gov.br, no link: acesso livre/pregões/agendados. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no menu principal, no link: “visualizar impugnações/esclarecimentos/avisos”.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

10.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção Licitações, no endereço indicado no item 2.1 do termo de referência deste edital;

10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da Licitação ao licitante vencedor.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura do Termo de Registro de Preços, nos termos do Anexo 02 deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do material, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

13.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

13.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 15.3 do Edital.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos produtos, objeto da nota de Empenho, não poderá exceder a 60 (sessenta) dias, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe a empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

15.4. O prazo de validade da proposta, será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura até a data de homologação desta licitação.

15.5. Os produtos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da entrega em nossa Universidade. Os itens 01, 06, 08, 11 deste pregão deverão ter garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da entrega em nossa Universidade.

15.6. Os produtos fornecidos fora das especificações, ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.7. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.8. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

15.9. No caso de não haver expediente no dia marcado para a realização desta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.10. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.11. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.12. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 31 de agosto de 2009.

Joaquim de Figueiredo Passos

Diretor D.M.P.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I

#### TERMO DE REFERÊNCIA

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 047/2009

### PROCESSO Nº 23110.003030/2009- 72

1 - DO OBJETO

1.1 – A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS com validade de 06 (seis) meses, visando a AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIOS, conforme pedidos 017 e 058/2009 do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI, com características iguais, similares ou compatíveis com a seguinte configuração mínima:

| ITEM | QTDE | UNID. | DESCRIÇÃO | Valor unitário máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | Unidades | Microscópio invertido com contraste de fase e imunofluorescência, composto de: Estativa para microscópio invertido motorizado para eixo “Z” equipado com chave seletora de caminho ótico, distribuindo 100% para observação visual ou 20% para observação/80% para saída lateral esquerda (para vídeo ou fotomicrografia). Incluí lente de ampliação de 1x/1.6x. Um total de 5 portas de imagens primárias está disponível: saída lateral esquerda (standart) saída lateral direita, posterior superior, posterior inferior e saída da base para encaixes de câmera ou entrada de laser (opcionais). Controle de foco macrométrico motorizado na parte frontal e botão de retorno de posição inicial. Movimentos coaxiais com controle de foco micrométrico de grande precisão e nitidez à 1mm Incluí porta objetiva de seis posições, slider para DIC e estrutura a prova de água. Pilar de iluminação para uso de lâmpada com potência de 100w halogênio. O pilar é articulado em sua base para inclinar até 30° graus. Inclui quatro suportes de filtros maleáveis para filtros de 45mm, filtro difusor e diafragma íris. Caixa de lampada com sistema de resfriamento por convecção. Fonte de alimentação bivolt automático 100~240v; Tubo de observação binocular, tipo “tilting” com angulação ajustável de 35 a 85º e ajuste de diotria de 50~76mm; Par de ocular de campo amplo 10x, com número de campo F.N.22, diâmetro de 30mm, com; suporte para retículo de 24mm e ajuste de dioptria em uma. Platina mecânica de comandos coaxiais baixos para mão direita. Tamanho mínimo da placa para platina é de 260mm x 201mm; possui placa para encaixe de 110mm de diâmetro com 25mm de abertura no centro. Unidade controladora externo para controle dos sistemas motorizados do equipamento. Software para controle do microscópio por computador: Eixo “Z”, objetivas, condensador, fluorescência, etc. Condensador universal motorizado para trabalhos a longa distância, abertura numérica NA 0,55 distância de trabalho WD 27mm Deve possuir até seis posições para anéis de contraste de fase Objetiva Planacromática Fluorita 4x, com correção infinita, com número de campo F.N. 26.5 , abertura numérica N.A. 0.13, distância de trabalho 17.00mm. Objetiva Planacromática Fluorita de Contraste de Fase 10x, com correção infinita, abertura numérica N.A. 0.30 , distância de trabalho 10.00mm. Adequada para campo claro, campo escuro, contraste de fase, Nomarski DIC, polarização fluorescência, PH1; Objetiva Planacromática Fluorita de Contraste de Fase 20x para longa distância de trabalho, correção infinita, abertura numérica N.A.0,40, colar de correção para ajuste de espessuras de frascos de ±0.5mm, distância de trabalho W.D.6,75-7,55mm. com espessuras de 1.1mm, indicada para técnicas de contraste de fase, campo claro, Nomarski DIC e fluorescência blue/Green Objetiva Planacromática Fluorita de Contraste de Fase 40x para longa distância de trabalho, correção infinita, número de campo F.N.22, abertura numérica N.A.0,60, colar de correção para ajuste de espessuras de frascos de ±0.5mm distância de trabalho W.D.2,15-2,89mm. Inclue capa de correção para plástico com espessuras de 1.1mm, indicada para técnicas de contraste de fase, campo claro, Nomarski DIC e fluorescência blue/Green Iluminador de luz fluorecente refletida com formanto em “L” para economia de espaço em bancada e fornecer fácil acesso ao controle central de luzes. Troca de cubos de fluorescência e abertura da passagem de luz motorizada; Permitir lâmpadas de mercúrio de 100W e lâmpadas Xenon de 75W. Acompanhar 2 lampadas de mercúrio 100W; Torre de cubo de florescência para 6 posições de cubos de fluorescência; Cubos para fluorescência nos seguintes comprimentos de onda e intervalos. Cubo de filtro para fluorescência, excitação UV banda larga, 330~385nm; Cubo de filtro para fluorescência, excitação azul banda larga 450-480nm; Cubo de filtro para fluorescência, excitação verde banda larga BP510-550nm; Produto com registro na ANVISA; Capa de proteção contra pó. Garantia mínima de 02 (dois) anos. | R$ 179.001,67 |
| 02 | 100 | Unidades | Microscópio biológico binocular, com as seguintes características mínimas: - Estativa principal com sistema de iluminação pré-centrada segundo Koehler, com lâmpada de 20 W em halogênio; - Possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento vertical de 30mm; - Sistema ótico infinito, com tratamento anti-fungo e aberrações cromáticas e esféricas, distância focal (aproximada) de 60mm; - Tubo binocular tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75 mm, inclinação ergonômica de 30 ou 180 graus; - Par de oculares 10x e 15x; - Sistema de focalização macro com ajuste de 12,7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação e leitura mínima de 2 mícron; - Platina mecânica, superfície retangular de 160 x 208mm (aproximadamente) com Charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm (aproximadamente); Sistema que permita velocidade na rotina e proteção contra quebra de lâmina; - Condensador de ABBE, para campo claro com diafragma de íris; - Filtro azul para ajuste do balanço de cor e filtro difusor incorporado a base; - Objetiva E Planacromática de 4x/0,10; - Objetiva E Planacromática de 10x/0,25; - Objetiva E Planacromárica de 40x/0,65, com proteção retrátil; - Objetiva E Planacromática de 100x/1,25, com proteção retrátil e imersão a óleo; - Tensão de alimentação: 220 V (ou bivolt); - Acompanha: Lâmpada 6 V 20 W, cabo de alimentação, óleo de imersão, capa de proteção e manual de instruções. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 5.781,53 |
| 03 | 10 | Unidades | Microscópio biológico binocular com contraste de fase, com as seguintes características mínimas: - Com contraste de fase de 10x, 40x e 100x; - Com mesa de aquecimento; - Tensão de alimentação: 220 V (ou bivolt); - Acompanha: Lâmpada 6 V 20 W, cabo de alimentação, óleo de imersão, capa de proteção e manual de instruções. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 17.287,43 |
| 04 | 10 | Unidades | Microscópio biológico trinocular com sistema de captura imagem, com as seguintes características mínimas: - Com sistema de captura imagem e monitor LCD; - Estativa principal com sistema de iluminação pré-centrada segundo Koehler, com lâmpada de 6 V – 20 W em halogênio; - Possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento vertical de 30mm; - Sistema ótico infinito, com tratamento anti-fungo, e aberrações cromáticas e esféricas, distância focal (aproximada) de 60mm; - Tubo trinocular tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75 mm, inclinação ergonômica de 30 ou 180 graus; - Saída para foto/vídeo; - Par de oculares 10x com campo amplo de 20mm, com alojamento para retículo de 27mm; - Sistema de focalização macro com ajuste de 12,7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação e leitura mínima de 2 mícron; - Platina mecânica, superfície retangular de 160 x 208mm (aproximadamente) com Charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm (aproximadamente); - Sistema que permita velocidade na rotina e proteção contra quebra de lâmina; - Condensador de ABBE, para campo claro com diafragma de íris; - Filtro azul para ajuste do balanço de cor, e filtro difusor incorporado a base; - Objetiva E Plan de 4x/0,10; - Objetiva E Plan de 10x/0,25; - Objetiva E Plan de 40 x/0,65, com proteção retrátil; - Objetiva E Plan de 100x/1,25, com proteção retrátil e imersão a óleo; - Acompanha: cabo de alimentação, óleo de imersão, capa de proteção e manual de instruções; - Tensão de alimentação: 220 V; - Sistema modular que permite expansão para sistema de fotomicrografia, polarização, cabeçote de ensino, sistema de vídeo, sistema de análise de imagem, contraste de fase e câmara clara; - Acompanha: Câmera de vídeo digital colorida CCD 1/3”, mínimo de 480 linhas de resolução, 0,5 lux de sensibilidade, ajuste digital do sinal, sistema de imagem NTSC, adaptador de força bivolt 110/220V, adaptador para o sistema microscópio/câmera compatível com os equipamentos e com os respectivos cabos de conexão, monitor LCD colorido mínimo 20”; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, para todos os equipamentos que compõem o sistema. | R$ 17.060,45 |
| 05 | 10 | Unidades | Microscópio biológico trinocular, equipado com sistema de imunofluorescência e campo claro, com as seguintes características mínimas: - Unidade EPI-iluminadora ótica infinita 100 W HOB e transmitida 6 V 20 W; - Tensão de alimentação: 220 V (ou bivolt); - Acompanha: Lâmpadas 100 W HOB e 6 V 20 W, cabo de alimentação, óleo de imersão, capa de proteção e manual de instruções. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 32.650,05 |
| 06 | 10 | Unidades | Microscópio Trinocular com sistema de iluminação, com as seguintes características mínimas: - Comandos em linha, com diafragma de campo, lâmpada de 6 V – 30 W em halogênio, com revólver sêxtuplo, sistema ótico infinito, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75 mm, inclinação ergonômica de 30 graus e rotação de 360o ; - Par de oculares 10x com campo amplo de 20mm; - Sistema de focalização macro com ajuste aproximado de 13,8mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,1mm por rotação e leitura mínima de 1 mícron; - Platina mecânica, superfície retangular de aproximadamente 159x243mm, com Charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78x54 mm (aproximadamente), comando XY com ajuste de altura e torque, garra para até duas lâminas; - Condensador, diafragma de íris; - Filtro azul para ajuste do balanço de cor e filtro difusor incorporado a base; - Objetivas E planacromáticas de 4x, 10x, 40x com proteção retrátil e 100x, com proteção retrátil e imersão a óleo. Voltagem: Bivolt. Acompanha: lâmpada 6 V 30 W, cabo de alimentação, óleo de imersão, capa de proteção e manual de instruções. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 18.933,33 |
| 07 | 10 | Unidades | Microscópio Biológico Trinocular, com as seguintes características mínimas: - Sistema ótica infinita, distância parafocal aproximada de 60mm, correção de aberrações acromáticas e esféricas e tratamento anti-fungo, foco fino do lado direito, curso, foco fino e botão de ajuste de tensão lado esquerdo, revólver quádruplo, platina mecânica com Charriot direito, - Sistema que permita velocidade na rotina e proteção contra quebra de lâmina, base com iluminador de halogênio, lâmpada de halogênio 6 V – 20 W, tubo trinocular, par de oculares E 10x (20 mm), condensador ABBE n.a. 1.25 com diafragma, filtro azul 33mm, objetivas planacromáticas E 4x, 10x, 40x e 100x imersão a óleo. Voltagem: 220 V. Acompanha: lâmpada 6 V 20 W, cabo de alimentação, óleo de imersão, capa de proteção e manual de instruções. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 6.345,73 |
| 08 | 10 | Unidades | Microscópio Biológico com Cabeçote Múltipla Observação (5 Pessoas), com as seguintes características mínimas: - Revolver invertido para 04 (quatro) objetivas planacromáticas de 4x, 10 x, 40x e 100x imersão e retrátil (ótica infinita); - Platina de 78x54mm (aproximadamente) com trava de segurança que evita a quebra de lâminas, movimento cruzado em X e Y com Charriot e curso de 216mmx150mm (aproximadamente); - Sistema que permita velocidade na rotina e proteção contra quebra de lâmina; - Charriot que permite a leitura de 02 (duas) lâminas simultaneamente; - Cabeçote binocular com inclinação de 30 graus com rotação de 360 graus e com opção de movimento de 180 graus para as oculares que permite ajuste interpupilar de 47mm até 75mm; - 01 par de oculares E 10x (campo amplo) de 20 mm de campo; - Ajuste interpupilar e diferentes dioptrias para as duas oculares; - Ajuste independente do macro micrométrico coaxial com ajuste fino de 0,2mm por rotação e curso de 37,7mm (aproximadamente); - Macro micrométrico com ajuste de tensão e com controle do Charriot próximo de seu comando; - Iluminação halógena embutida na base controlado por placa eletrônica 6 volts / 20 watts com iluminador e refletor; - Iluminador móvel que permite a troca de lâmpada pela parte superior do microscópio; - Condensador móvel centralizável tipo ABBE n.a. 1,25 com diafragma de íris e filtro azul 35 mm; - Voltagem 110/220 V - 50/60 Hz; - Acompanha cabeçote de ensino para 05 (cinco) observadores lado a lado, com seta luminosa indicativa, tubos binoculares tipo Siedentopf, ajuste de distância interpupilar de 50 a 75mm, inclinação ergonômina de 30 ou 180 graus, par de oculares 10x com campo amplo de 20mm manual de instruções, capa de proteção, lâmpada reserva. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 55.487,21 |
| 09 | 10 | Unidades | Câmera de vídeo digital com tempo de exposição de 1/1000 à 60s, exibição de imagem em tempo real e sensor CCD de 2/3 polegada; - Resolução de 2560x 1920 – 5,24 milhões de pixel; - Filtro de cor RGB 12 bits e ISO 64; - Armazenagem em cartão nos formatos: BMP, JPG, JPG 2000, AVI, TIFF; - Visualização: 5,9 quadros por segundo (5 mpixels); 12 quadros por segundo (1,3 mpixels); 10 quadros por segundo (1,3 mpixels) e 23,3 quadros por segundo (1/2 tela); transferência de dados via USB; - Acesso direto do PC; - Deve permitir inserção de barras de tamanho; - Deve prover programa para aquisição e análise de imagem, para computadores PC que permita medidas manuais de ângulos, área, comprimento e inclusão de textos e símbolos na imagem, gerenciamento de banco de imagens e impressão de imagens com ajustes; - Acompanha: cabos de conexão, adaptadores (para acoplar em microscópios), bateria(s) compatível(eis) com o equipamento, bolsa de transporte e proteção e manual de instruções. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 31.694,20 |
| 10 | 10 | Unidades | Cabeçote de ensino para 02 observadores lado a lado, compatível com microscópios Nikon E-200 ou similares; - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 11.947,98 |
| 11 | 05 | Unidades | Microscópio biológico trinocular com ótica de correção infinita, com contraste de fase e imunofluorecência. Estativa rígida em alumínio de alta qualidade para luz transmitida, posicionamento ergonômico dos controles bilateral de focalização macro e micro. Lâmpada de halogênio com no mínimo 100w localizada na parte traseira e externa a da base do equipamento, não gerando calor na parte frontal do microscópio. Equipado com sistema de resfriamento por convecção. Voltagem automática 100 -240V. Indicador luminoso LED de voltagem e chave de pré seleção para uso com fotomicrografia. Equipado com iluminação segundo KOEHLER com diafragma de campo incorporado, com 4 filtros embutidos na base, densidade 6%,25% e azul luz dia e uma posição livre. Tubo de observacão trinocular com inclinação de 30°, movimento giratório de 360°, número de campo F.N.22, tipo Siedentopf. Distância interpupilar regulável entre 50 a 76mm. Possui saída vertical para fototubo, com seletor prismático distribuindo 100% da luz para observação ou para o fototubo, 0u 20% para observação e 80% para o fototubo. Par de ocular de campo amplo 10x, com número de campo F.N.22, diâmetro mínimo de 30mm, com suporte para retículo de 24mm ou maior. Platina mecânica retangular com controle de lado direito e ajuste de torque embutido para os movimentos X/Y, plataforma de cerâmica ultra durável com dimensões mínimas 190mm x 155mm, percurso do charriot de 76mm no eixo X e 52mm no eixo Y. Rotativa em no mínimo 270° com trava de segurança. Condensador de torre para contraste de fase, com abertura numérica N.A. 1.1, óleo imersível, possui 5 posições na torre com anéis de fase centralizáveis PH1, PH2 e PH3, anel de campo escuro e uma posição aberta para campo claro. Revólver porta-objetivas para seis (6) objetivas, com rolamento de esferas e encaixe de posição, garantindo um perfeito alinhamento ótico. Com suporte vazio para acoplar um analisador do sistema de polarização Objetiva Planacromática Fluorita 4x, com correção infinita, com número de campo F.N. 26.5 , abertura numérica N.A. 0.13, distância de trabalho 17.00mm. Adequada para campo claro, campo escuro, polarização e fluorescência. Objetiva Planacromática Fluorita de Contraste de Fase 10x, com correção infinita, com número de campo F.N. 26.5 , abertura numérica N.A. 0.30 , distância de trabalho 10.00mm. Adequada para campo claro, campo escuro, contraste de fase,Nomarski DIC, polarização e fluorescência, PH1 Objetiva Planacromática Fluorita de Contraste de Fase 20x, com correção infinita, com número de campo F.N. 26.5 , abertura numérica N.A. 0.50 , distância de trabalho 1.60mm. Adequada para campo claro, campo escuro, contraste de fase,Nomarski DIC, polarização e fluorescência, PH1 Objetiva Planacromática Fluorita de Contraste de Fase 40x para longa distância de trabalho, correção infinita, número de campo F.N.22, abertura numérica N.A.0,60, colar de correção para ajuste de espessuras de frascos de ±0.5mm, distância de trabalho W.D.2,15-2,89mm. Inclui capa de correção para plástico com espessuras de 1.1mm, indicada para técnicas de contraste de fase, campo claro, Nomarski DIC e fluorescência blue/green Objetiva Plan Fluorite de Contraste de Fase 100x, com imersão a óleo, com correção infinita, com número de campo F.N. 26.5 , abertura numérica N.A. 1.30, distância de trabalho 0.10mm. Adequada para campo claro, campo escuro, contraste de fase, Nomarski DIC, polarização e fluorescência, PH3 Sistema de iluminação de luz refletida com lâmpada de mercúrio 100W para trabalhos de fluorescência: Iluminador vertical com suporte para revólver porta-objetivas, com no mínimo 6 posições, para cubos de fluorescência. FILTRO DE DENSIDADE NEUTRA, 6% TRANSMISSÃO, FILTRO DE DENSIDADE NEUTRA, 25% TRANSMISSÃO, Cubo de filtro para fluorescência, excitação azul banda larga, filtro de excitação BP450-480nm Cubo de filtro para fluorescência, excitação verde banda larga, filtro de excitação BP510-550nm Cubo de filtro para fluorescência, design BX2, excitação UV banda larga, filtro de excitação BP330-385nm Registro do produto na ANVISA. | R$ 87.430,00 |
| 12 | 200 | Unidades | Estereomicroscópio Binocular com Zoom, Aumento Padrão de 35x, com as seguintes características mínimas: - Estativa em metal com comandos para focalização macrométrica; - Pintura eletrostática; - Sistema de iluminação dupla (diascópica – transmitida e episcópica – incidente), integrada ao corpo do equipamento; - Iluminação episcópica através de lâmpada espelhada de halogênio dicróica, 6 V / 20 W, com ajuste de intensidade luminosa por potenciômetro; - Tubo binocular giratório inclinado a 45º, com ajuste da distância interpupilar entre 55 a 77 mm; - Ajuste de correção de dioptrias nas duas oculares; Tensão de alimentação: Bivolt (110 V / 220 V) com chave seletora interna; - O conjunto é composto por: - 01 Corpo com iluminação dupla integrada; - 02 Presilhas metálicas; - 01 Placa (disco) de plástico (preto/branco); - 01 Placa de vidro fosco; - 01 Tubo Binocular com sistema de zoom de 0,75 a 3,5x; - 02 Oculares WF de 10x; - 02 Borrachas Oftálmicas (protetoras – anti cílios); - 01 Lâmpada de Halogênio dicróica espelhada de 6 V / 20 W; - 01 Lâmpada de Tungstênio de 6 V / 20 W; - 01 Manual de Instruções; - 01 Capa plástica protetora; - 01 Caixa de embalagem. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.461,95 |
| 13 | 150 | Unidades | Microscópio estereoscópio com sistema de zoom ótico paralelo com base plana, com as seguintes características mínimas: - Sistema zoom ótico paralelo; - Faixa de zoom 0.8X – 3.5X com taxa de 4.4:1 e botão click-stops; - Tubo binocular inclinação 45o; - Distância interpupilar 54 – 75 mm; - Par de oculares 10 X F.N. 21mm, ambas com ajuste de dioptrias (Aumento total de 8 X a 35X), configurável até 70X; - Base Diascópica (Iluminação Refletida e Transmitida); - Fonte de luz fibra ótica, iluminador flexível, lâmpada de halogênio de 10.8 V 30 W; - Tensão de alimentação: Bivolt (110 V / 220 V) com chave seletora interna; - Acompanha: lâmpada, capa de proteção, cabo de conexão e manual de instruções; - garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 6.398,32 |

2 - INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1 - A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar imediatamente, via sedex, os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.8, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, para o endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CAMPUS UNIVERSITÁRIO – PRÉDIO DA REITORIA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – LICITAÇÕES

RUA GOMES CARNEIRO Nº 01 – CENTRO – PELOTAS/RS

CEP: 96010-610.

2.2 - Caso haja alteração do local de entrega dos bens, será especificado de acordo com a nota de empenho, o qual deverá ser entregue pela licitante sem ônus para a UFPel.

2.3 - O prazo de entrega dos produtos, objeto da nota de empenho, não poderá exceder a 60 (sessenta) dias, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe à empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

2.4 - Os produtos referentes aos itens 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 12 e 13 deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses e aos itens 01, 06, 08, 11 deverão possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses e a contar da entrega em nossa Universidade.

2.5 A Assistência Técnica durante o período de garantia deverá ser prestada na Região, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço, sendo que qualquer despesa com frete (se necessário retirada para conserto ) neste período será por conta da licitante vencedora.

2.6 - Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

2.7 - A UFPel terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a conferência e devolução dos itens que não preencham as especificações.

2.8 - A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que, em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

2.9 - As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

3 - LOCAL DE ENTREGA:

Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da UFPel,  sito no  CAMPUS UNIVERSITÁRIO, Caixa Postal 354, CEP 96010-900, Bairro Jardim América/Capão do Leão – RS.

4 – DA NOTA DE EMPENHO:

Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

# ANEXO 02

# TERMO DE REGISTRO DE PREÇO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº. 047/2009 da Universidade Federal de Pelotas.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 03

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 04

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade