MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 154/2009

### PROCESSO Nº 23110.007129/2009- 43

A Universidade Federal de Pelotas torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, REGISTRO DE PREÇO com validade de 12 (doze) meses, visando a AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS ELÉTRICAS, destinados ao Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI e ao CAVG, conforme pedidos 138/2009 do REUNI e 167 e 139/2009 do CAVG. O certame será regido pelas Leis nº 10.520/02, 11.488/07, LC 123/2006, pelos Decretos 3555/00, 3931/01, 4342/02, 5450/05 e 6.204/07, e no que couber na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 26/11/2009

HORÁRIO: 14:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇO com validade de 12 (doze) meses, visando a AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS ELÉTRICAS, destinado ao Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI, conforme pedidos 138/2009 do REUNI e 167 e 139/2009 do CAVG, especificado no Termo de Referência, Anexo 01 do presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL, nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

2.3. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, § Único).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005.

3.6. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.7. Este Pregão seguirá as determinações dos Art.1º, 6º e Parágrafo único Art. 6º do Decreto 6.204/2007.

3.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º, § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º  § 5º).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços, dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até a data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. No campo reservado para a descrição detalhada do objeto ofertado, o(s) licitante(s) deverá(ão) informar detalhadamente as características do objeto licitado, tendo em vista que este campo, de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, foi alterado passando de 800 (oitocentos)  caracteres para 5.000 (cinco mil) caracteres, e atentando para o fato de que aquelas informações que conflitarem com o edital ensejarão a desclassificação da empresa licitante no item. Não será mais aceito, portanto, a expressão “conforme o edital”.

5.5. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.5.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.5.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.5.3. Marca para todos os itens cotados.

5.5.4. Nos preços de cada produto deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.5.5. Na cotação de preços e na fase de lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos para menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

5.5.6. Para critério de desempate, conforme Art. 44 da Lei Complementar 123/06 e Art. 34 da Lei 11.488/07, a empresa que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá manifestar no espaço “Descrição complementar” no momento do registro da proposta, sua condição/enquadramento.

5.5.7. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.5.8. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo real, no sistema eletrônico.

5.5.9. O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverá ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.

5.5.10. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou Anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto, a empresa obrigar-se-á a fornecer o objeto descrito neste edital.

5.5.11. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias.

5.5.12. Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

5.5.13. No caso de divergência entre a especificação contida neste edital e no sistema SIASG, prevalecerá a descrita neste edital.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir da data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 154/2009, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÁRIO do item, com apenas duas casas decimais. Caso não ocorra isto, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilaterial, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 e art. 34 da Lei nº 11.488/07, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.

6.11.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.12. Para efeito do disposto no subitem 6.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou cooperativa mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 6.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.12.1.  O disposto no subitem 6.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 6.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.

6.14. Para que seja aplicado o descrito no item 6.11, a Licitante que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativas, deverá expor sua condição (ME, EPP ou Cooperativas) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na Lei Complementar 123/06 Art. 44 e Lei 11.488/07 Art. 34.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento da proposta de menor preço unitário por item após o encerramento da etapa de lances, podendo encaminhar pelo sistema eletrônico contrapropostas, diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.2. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.3. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

7.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.6. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.

7.7.  No caso da empresa licitante ser desclassificada, o Pregoeiro solicitará, via chat, o envio da documentação exigida no item 8 do edital para a próxima empresa subseqüente. A empresa terá o prazo de 15 (quinze) minutos para o envio da documentação via fax e/ou e-mail, sob pena de desclassificação.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.7, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário Anglo, Rua Gomes Carneiro nº 01 – Cep: 96010-610 – Centro - Pelotas/RS.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2009

FIRMA OU DENOMINAÇÃO E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br. (conforme Anexo 03 deste Edital)

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br. (conforme Anexo 04 deste Edital)

8.1.3. Termo de Registro de Preços, conforme modelo constante no Anexo 02 deste Edital.

8.1.4. Catálogo com as especificações técnicas dos equipamentos.

8.1.5. Atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado serviços compatíveis e pertinentes ao objeto licitado.

8.1.6. Declaração de assistência técnica durante o período de garantia que deverá ser prestada em Pelotas ou região, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço, sendo que qualquer despesa com frete (se necessário retirada para conserto) neste período será por conta da licitante vencedora. (poderá ser utilizado o modelo conforme Anexo 05 deste edital)

8.1.7 Declaração de elaboração independente de proposta, conforme IN nº 02/2009. (Poderá ser utilizado o modelo constante do Anexo 06 deste Edital)

8.2.	Serão consideradas inabilitadas as empresas que não atenderam ao item 8 deste edital.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados no site www.comprasnet.gov.br, no link: acesso livre/pregões/agendados. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no menu principal, no link: “visualizar impugnações/esclarecimentos/avisos”.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

10.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção Licitações, no endereço indicado no item 2.1 do termo de referência deste edital;

10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da Licitação ao licitante vencedor.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura do Termo de Registro de Preços, nos termos do Anexo 02 deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do material, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

13.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

13.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 15.3 do Edital.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos produtos, objeto da nota de Empenho, não poderá exceder a 30 (trinta) dias, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe a empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

15.4. O prazo de validade da proposta, será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura até a data de homologação desta licitação.

15.5. Os produtos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da entrega em nossa Universidade.

15.6. Os produtos fornecidos fora das especificações, ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.7. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.8. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

15.9. No caso de não haver expediente no dia marcado para a realização desta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.10. Conforme esclarecimento exposto no sitio do comprasnet, no campo “Descrição Complementar” de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, houve modificação de 800 para 5.000 caracteres, bem como seu título para “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”.

15.11. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.12. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.13. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 01 de outubro de 2009.

Joaquim de Figueiredo Passos

Diretor D.M.P.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I

#### TERMO DE REFERÊNCIA

Pregão Nº 154/2009

### PROCESSO Nº 23110.007129/2009- 43

1 - DO OBJETO

1.1 – A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇO com validade de 12 (doze) meses, visando a AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS ELÉTRICAS, destinados ao Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI e ao CAVG, conforme pedidos 138/2009 do REUNI e 167 e 139/2009 do CAVG, de acordo com as especificações e quantidades abaixo relacionadas:

| ITEM | QTDE. | UNID. | DESCRIÇÃO | Valor unitário máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05 | Unid. | Serra circular tipo profissional, com as seguintes características mínimas: -Motor de 1450 watts. - Base inclinavel até 45º. - Lâmina de serra com dentes de metal duro (vídia). - Saída lateral de serragem. -Botão trava do eixo. - Empunhadeira auxiliar acoplada a carcaça. - Rotação aproximada sem carga 6.100 RPM. - Capacidades mínimas de corte: 90º / 66mm, 45º / 51mm. – Alimentação: 220V-60Hz. – Acompanha (no mínimo): Disco de serra 7.1/4" x 5/8" (184mm), chave e manual de instruções. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 394,45 |
| 02 | 05 | Unid. | Betoneira 150 l c/ motor, com as seguintes características mínimas: - Capacidade mínima do tambor: 150 litros. - Rotação aproximada do tambor: 30 rpm. - Motor: Motor elétrico 0,33 CV – 220V - 60Hz. - Tambor: Chapa 2mm de espessura, no mínimo. - Caixa de proteção do motor: Plástico ou chapa de aço. – Estrutura de aço com rodas para movimentação do equipamento. – Acompanha: manual de instruções. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 1.047,00 |
| 03 | 05 | Unid. | Plaina tipo profissional, com as seguintes características mínimas: – Potência mínima: 630 W – Alimentação: 220V – 60Hz. – Rotação aproximada s/ carga: 19500 RPM. - Com sistema de expulsão de aparas de ambos os lados. - Patim de descanso rebatível. - Ranhuras em V para chanfrar cantos. - Profundidade de corte: 0 - 2,0 mm. - Largura de corte mínima: 80 mm. - Profundidade do rebaixo até 8 mm. – Acompanha: manual de instruções. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 475,11 |
| 04 | 05 | Unid. | Motosserra a gasolina, com as seguintes características mínimas: - Potência mínima: 1,3 kW / 1,7 HP. – Cilindrada aproximada: 34 cm3. - 05Bomba de óleo: tipo “Fixed Flow” ou similar. - Passo aproximado da corrente: 325". - Comprimento aproximado do sabre: 33 - 40cm. - Peso máximo sem equipamento de corte: 4,7 kg. – Acompanha: manual de instruções. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 881,71 |
| 05 | 05 | Unid. | Torno de bancada no 6, em aço forjado, morsa fixa, largura mínima do mordente: 152mm, abertura máxima até: 152mm. | R$ 405,82 |
| 06 | 10 | Unid. | Bomba submersa 1”, com as seguintes características mínimas: - Isolação das bobinas: classe H. - Proteção contra choque-elétrico: classe II (isolação dupla). – Alimentação: 220V / 60Hz. - Saída: 1 polegada. - Vazão média = 2300 a 750 l/h. – Acompanha: manual de instruções. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 259,13 |
| 07 | 10 | Unid. | Moto-esmeril, com as seguintes características mínimas: - Acionamento: motor monofásico ½ CV. – Alimentação: 220 V / 60 Hz. - Construído com corpo injetado em náilon 6.0, de alta resistência. - Utiliza dois rebolos de 6” x 5/8" (nclusos). – Rotação: 2.800/3.400 RPM. - Provido de proteção nas laterais dos rebolos. - Inclui chave de troca de voltagem na base. – Acompanha (no mínimo): ferramenta para troca do rebolo e manual de instruções. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 216,49 |
| 08 | 05 | Unid. | Martelo perfurador e rompedor tipo profissional, com as seguintes características mínimas: - Potência mínima: 680 W. – Alimentação: 220 V / 60 Hz. - Embreagem de segurança. - Empunhadeira auxiliar ajustavél a 360º com limitador de profundidade regulável. - Capacidades de Perfuração: Concreto: 24 mm (máximo) / 14 mm (recomendado); Metal: 13 mm; Madeira: 30 mm. - Força aproximada de Impacto: 2,4 Joules. – Acompanha (no mínimo): chave de mandril e manual de instruções. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 597,60 |
| 09 | 05 | Unid. | Lixadeira oscilante, com as seguintes características mínimas: - Potência mínima: 180 W. – Alimentação: 220 V / 60 Hz. – Possui sistema de micro filtro de poeira e sistema de aspiração de pó integrado. - Fixação por grampos simples. – Tamanho aproximado da base da lixa: 92 x 182 mm. - Diâmetro aproximado de órbita: 1,8 mm. – Oscilações aproximadas s/ carga: 20000/min. - Acompanha: manual de instruções. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 244,41 |
| 10 | 05 | Unid. | Lavadora de alta pressão c/ 03 pistões, com as seguintes características mínimas: - Motor: Potência 05 CV – IV Pólos – trifásico (220/380V – 60 Hz) - baixa rotação. – Pressão aproximada: 450 lbf/pol². - Vazão aproximada: 52 l/min. – Bomba: 3 pistões com revestimento de cerâmica. - Filtro inox embutido. - Acompanha: mangueira de alta pressão (10 m, no mínimo) com esguicho regulável e manual de instruções. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 2.063,33 |
| 11 | 05 | Unid. | Furadeira de impacto tipo profissional, com as seguintes características mínimas: - Potência mínima: 700 W. – Alimentação: 220 V – 60 Hz. - Mandril: 13mm (1/2"). – 02 (duas) Velocidades: 650/2000 rpm (aproximadamente). - Dupla isolação. - Capacidades mínimas de perfuração: aço 13mm (1/2”), concreto 20mm, madeira 25mm (1”). – Acompanha (no mínimo): limitador de profundidade, empunhadeira auxiliar, chave de mandril e manual de instruções. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 236,15 |
| 12 | 05 | Unid. | Esmerilhadeira angular profissional, com as seguintes características mínimas: - Potência mínima: 2400 W. – Alimentação: 220 V - 60 Hz. – Velocidade aproximada: 6500 RPM. – Capacidades mínimas: disco de desbaste até 9” (230mm), disco de corte até 9” (230mm), disco de lixa até 7” (180mm), rebolo copo até 5” (125mm) e escova de aço 5” (125mm). – Acompanha (no mínimo): punho auxiliar antivibração, chave para troca dos discos, 01 disco de desbaste 9”, 01 disco de corte 9”, 01 disco de lixa 7”, 01 rebolo copo 5”, 01 escova de aço 5” e manual de instruções. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 582,14 |
| 13 | 10 | Unid. | Carro de mão reforçado c/ chapa zincada, próprio para serviço pesado. - Acompanha pneu com câmara e roda rolamentada. – Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 208,59 |
| 14 | 10 | Unid. | Chave para cano cabeça reta 14” (360mm). - Com sistema de ajuste rosqueado. - Mordente forjado. - Pintura eletrostática. – Capacidade de abertura: até 90mm (3.9/16"). – Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 88,06 |
| 15 | 10 | Unid. | Chave para cano 18” (460mm). - Própria para montagem e desmontagem de tubulações em geral. - Capacidade de abertura: 60 mm (no mínimo). – Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 108,58 |
| 16 | 10 | Unid. | Chave para cano 24” (610mm). - Própria para montagem e desmontagem de tubulações em geral. - Capacidade de abertura: 76 mm (no mínimo). – Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 190,34 |
| 17 | 05 | Unid. | Tesoura carta-vergalhão 30” (762mm). - Lâminas intercambiáveis e forjadas em aço especial de grande resistência, tratadas termicamente por indução. - Cabos pintados e projetados para que se execute um menor esforço ao cortar. – Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 404,81 |
| 18 | 10 | Unid. | Escada articulada de alumínio c/ 3,84m. – Com sapatas de borracha antideslizantes. - Suporta até 100 Kg de carga (no mínimo). - Possibilita até 10 diferentes tipos de uso. – Dimensões aproximadas: Altura toda esticada: 3,84 m, Altura 3/4 esticada: 2,76 m, Altura 1/2 esticada: 1,92 m, Altura 1/4 esticada: 1,00 m, Dimensões aproximadas fechada: 1,00 x 0,57 x 0,28 m, Peso aproximado: 10,2 Kg. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 413,72 |
| 19 | 05 | Unid. | Escada de fibra c/ 19 degraus, extensível 3,50 / 6,00m. - Não conduz eletricidade. - Resistente a corrosão química. - Peso aproximado: 18 kg. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 747,87 |
| 20 | 03 | Unid. | Escada de fibra c/ 27 degraus, extensível 4,80 / 8,40m. - Não conduz eletricidade. - Resistente à corrosão química. – Peso aproximado: 28 kg. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 974,07 |
| 21 | 03 | Unid. | Serra multi-bancada, com as seguintes características mínimas: - Motor: 3/4 CV. – Potência mínima: 560 W. – Rotação aproximada: 1750 RPM. - Tensão nominal: 220 V (ou bivolt). - Funções: Serra: 185 x 2 x 20 / 16 mm, Furadeira / tupia: mandril de 1/2'', Esmeril: rebolo 6', Lixadeira circular: 150 mm, Lixadeira de cinta: 75 x 780 mm, Torno: torneamento máximo 100 x 660 mm. – Acompanham: todos os acessórios necessários para que se execute as funções citadas, respectivas chaves e manual de instruções. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 1.184,67 |
| 22 | 03 | Unid. | Conjunto de Andaimes tubulares conforme NR 18, formado por painéis de 1,00 x 1,00m (ComprimentoxAltura), fabricados em aço SAE 1010 com diâmetro de 42,20mm e parede com espessura de 2,65mm, conforme norma ABNT NBR-6494. Eletro-soldados por processo Mig, com ponteira fixada ao montante por esmagamento. Parte inferior com 04 rodas emborrachadas giratórias, com freio de segurança. Pintura eletrostática cor laranja, com tratamento antiferruginoso. O conjunto deverá ser capaz de atingir até 10,00m de altura. | R$ 5.256,00 |
| 23 | 05 | Unid. | Macacão completo para apicultura, composto por: - Macacão para apicultor produzido com brim de alta qualidade, confeccionado com telas no chapéu que facilitam a visão e a circulação de ar, dois bolsos para colocar as ferramentas do apicultor, Tamanho: G. – Par de luvas em curvim branco. – Par de botas de PVC branca c/ forro, tamanho grande. | R$ 68,18 |
| 24 | 05 | Unid. | Fumigador p/ apicultura. - Produz fumaça para o trabalho com abelhas. - Tamanho grande. - Produzido em chapa galvanizada pintada contendo um fole para aspiração do ar. | R$ 79,39 |
| 25 | 02 | Unid. | Cortador de grama com as seguintes características: Para 220V. 5 alturas de corte. Lâmina em aço, com têmpera total. Cabo dobrável, revestido em PVC flexível, altamente isolante. Tratamento anticorrosivo em todas as peças sujeitas à oxidação. Com 10 metros de cabo elétrico. Exigem o uso das duas mãos para acionar o cortador, evitando ligações acidentais. Isolamento duplo, com proteção total contra choques elétricos. Conjunto de fixação da lâmina de corte altamente resistente, dando total isolamento. Rodas revestidas com pneus em PVC. | R$ 462,76 |
| 26 | 02 | Unid. | Aparador de grama com fio de nylon de pelo menos 700 W, tensão 220 v, carretel central com 10m de fio de nylon, diâmetro de 1,6mm. Acompanhado de carretel extra para reposição. | R$ 141,65 |
| 27 | 02 | Unid. | Aparador/podador de cerca viva com: Tensão: 220 V; Tipo de motor: Motor universal de escovas; Potência: 450 W; Lâmina: 500 mm; Golpes por minuto: 3.300 GPM. | R$ 308,36 |
| 28 | 01 | Unid. | Motosserra 60,3 cilindradas mínimas, potência mínima 2,8kW (3,8 DIN-PS) sabre de 43 cm. O equipamento deve conter garantia mínima de 12 meses, o produto deve ser nacional com assistência técnica e reposição de peças e acessórios em Pelotas/RS. | R$ 2.445,00 |
| 29 | 01 | Unid. | Motosserra 59,0 cilindradas mínimas, potência mínima 3,2 kW (4,4 DIN-PS) sabre de 40 cm. O equipamento deve conter garantia mínima de 12 meses, o produto deve ser nacional com assistência técnica e reposição de peças e acessórios em Pelotas/RS. | R$ 1.448,33 |
| 30 | 01 | Unid. | Roçadeira 40,2 cilindradas mínimas, potência mínima 1,6 kW (2,2 DIN-PS) com lâmina de 3 pontas, com cinto, com óculos, com kit nylon. O equipamento deve conter garantia mínima de 12 meses, o produto deve ser nacional com assistência técnica e reposição de peças e acessórios em Pelotas/RS. | R$ 2.507,67 |
| 31 | 01 | Unid. | Moto-poda 36,3 cilindradas mínimas, potência mínima 1,4 kW (1,9 DIN-PS). O equipamento deve conter garantia mínima de 12 meses, o produto deve ser nacional com assistência técnica e reposição de peças e acessórios em Pelotas/RS. | R$ 3.230,33 |

2 - INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1 - A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar imediatamente, via sedex, os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.7, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, para o endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CAMPUS UNIVERSITÁRIO – PRÉDIO DA REITORIA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – LICITAÇÕES

RUA GOMES CARNEIRO Nº 01 – CENTRO – PELOTAS/RS

CEP: 96010-610.

2.2 - Caso haja alteração do local de entrega dos bens, será especificado de acordo com a nota de empenho, o qual deverá ser entregue pela licitante sem ônus para a UFPel.

2.3 - O prazo de entrega dos produtos, objeto da nota de empenho, não poderá exceder a 30 (trinta) dias, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe à empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

2.4 - Os bens deverão ser novos, sem uso e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da entrega em nosso Almoxarifado,

2.5 - A Assistência Técnica, para os equipamentos, durante o período de garantia deverá ser prestada na região, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço.

2.6 - Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

2.7 - A UFPel terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a conferência e devolução dos itens que não preencham as especificações.

2.8 - A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que, em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

2.9 - As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

3 - LOCAL DE ENTREGA:

Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da UFPel, Prédio 50,  sito no  CAMPUS UNIVERSITÁRIO, Caixa Postal 354, CEP 96010-900, Bairro Jardim América/Capão do Leão – RS.

4 – DA NOTA DE EMPENHO:

Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

# ANEXO 02

# TERMO DE REGISTRO DE PREÇO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº. 154/2009 da Universidade Federal de Pelotas.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 03

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 04

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 05

# DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

(MODELO)

Declaro, para os devidos fins, que a Empresa ____________________, inscrita sob o CNPJ nº __________/_____-__ sediada na cidade de ______________Estado _______________ à rua _________________ nº __________ bairro _____________, CEP________-___, fone ___________, fax ____________ se compromete a fornecer Assistência Técnica, com Técnicos especializados, durante o período de garantia dos produtos / equipamentos, para os itens dos quais foi vencedora do Pregão 154/2009, sendo que qualquer custo para retirada dos equipamentos, quando necessário, correrão por conta da Contratada, sem ônus algum para a Universidade Federal de Pelotas.

Cidade, _____  de  ______________  de  2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

CARIMBO E CNPJ

ANEXO 06

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação da Licitação)

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital do Pregão Eletrônico 154/2009, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 154/2009 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 154/2009, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 154/2009 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 154/2009, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 154/2009 quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 154/2009 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 154/2009 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 154/2009 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Universidade Federal de Pelotas antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

______________________________, em ___ de ___________________ de ________
____________________________________________________
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)