MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 175/2009

PROCESSO Nº23110.007380/2009 - 16

A Universidade Federal de Pelotas torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 12 (doze) meses, para AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, destinados ao Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI e aos Projetos da UFPel, conforme pedidos 137; 146; 123; 077; 148; 149; 150; 151; 155; 167; 169; 178; 210; 127; 233; 164; 165 e 166/2009 do REUNI. O certame será regido pelas Leis nº 10.520/02, 11.488/07, pelos Decretos 3555/00, 3931/01, 6204/07, 4342/02 e 5450/05, LC 123/2006 e no que couber, na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 03/02/2010

HORÁRIO: 14:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Esta licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 12 (doze) meses, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E ELETROELETRÔNICOS, destinado ao Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI e aos Projetos da UFPel, conforme pedidos 137; 146; 123; 077; 148; 149; 150; 151; 155; 167; 169; 178; 210; 127; 233; 164; 165 e 166/2009 do REUNI, especificado no Termo de Referência anexo 01 ao presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

2.3. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, § Único).

3.4. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005.

3.5. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005,  Art. 3º  § 5º ).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até a data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. A proposta de preços deverá ser especifica, elaborada em campo próprio do Sistema, não contendo alternativas e encaminhada exclusivamente por meio de sistema eletrônico, incluindo no valor ofertado todos os impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros e demais encargos necessários.

5.4.1. No campo reservado para a descrição detalhada do objeto ofertado, o(s) licitante(s) deverá(ão) informar detalhadamente as características do objeto licitado, tendo em vista que este campo, de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, foi alterado passando de 800 (oitocentos)  caracteres para 5.000 (cinco mil) caracteres, e atentando para o fato de que aquelas informações que conflitarem com o edital ensejarão a desclassificação da empresa licitante no item. Não será mais aceito, portanto, a expressão “conforme o edital”.

5.5. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.5.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para o item cotado.

5.5.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.5.3. Marca para cada item cotado.

5.5.4. Nos preços de cada produto deverá estar incluído, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.5.5. Na cotação de preços e nos lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos a menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

5.5.6. Para critério de desempate, conforme Art. 44 da Lei Complementar 123/06 e Art. 34 da Lei 11.488/07, a empresa que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá manifestar no espaço “Descrição complementar” no momento do registro da proposta, sua condição/enquadramento.

5.5.7. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.5.8. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo real, no sistema eletrônico.

5.5.9. O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverá ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.

5.5.10. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou Anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto, a empresa obrigar-se-á a fornecer o objeto descrito neste edital.

5.5.11. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias.

5.5.12. Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

5.5.13. No caso de divergência entre a especificação contida neste edital e no sistema SIASG, prevalecerá a descrita neste edital.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir da data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 175/2009, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÁRIO do item, com apenas duas casas decimais. Caso não ocorra isto, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilateral, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 e art. 34 da Lei nº 11.488/07, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.

6.11.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.12. Para efeito do disposto no subitem 6.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou cooperativa mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 6.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.12.1.  O disposto no subitem 6.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 6.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.

6.14. Para que seja aplicado o descrito no item 6.11, a Licitante que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativas, deverá expor sua condição (ME, EPP ou Cooperativas) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na Lei Complementar 123/06 Art. 44 e Lei 11.488/07 Art. 34.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.2. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência, anexo do presente Edital.

7.3. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.4. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.5. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.7, deste Edital, por fax pelo telefone: (53)3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Campus Porto, N°01, prédio da Reitoria, DMP - Licitações, CEP 96010-610.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2009

FIRMA OU DENOMINAÇÃO E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br. (conforme Anexo 03 deste Edital)

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br. (conforme Anexo 04 deste Edital)

8.1.3. Termo de Registro de Preço (constante no Anexo 02 deste edital).

8.1.4. Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado ou estar prestando serviços compatíveis e pertinentes com o objeto licitado.

8.1.5. Catálogo com as especificações técnicas dos equipamentos.

8.1.6. Declaração de assistência técnica durante o período de garantia que deverá ser prestada em Pelotas ou região, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço, sendo que qualquer despesa com frete (se necessário retirada para conserto) neste período será por conta da licitante vencedora. (poderá ser utilizado o modelo conforme Anexo 05 deste edital)

8.1.7 Declaração de elaboração independente de proposta, conforme IN nº 02/2009. (Poderá ser utilizado o modelo constante do Anexo 06 deste Edital)

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até três (03) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados no site www.comprasnet.gov.br, no link: acesso livre/pregões/agendados. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no menu principal, no link: “visualizar impugnações/esclarecimentos/avisos”.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

10.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção Licitações, no endereço indicado no item 2.1 do termo de referência deste edital;

10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da Licitação ao licitante vencedor.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura do Termo de Registro de Preços, nos termos do Anexo 02 deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

13.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

13.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 15.3 do Edital.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos produtos, objeto da Nota de Empenho, não poderá exceder 30 (trinta) dias, a contar da ciência da emissão do empenho, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe à empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

15.4. O prazo de validade da proposta, será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da proposta

15.5. Os produtos fornecidos fora das especificações, ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.6. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.7. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

15.8. No caso de não haver expediente no dia marcado para a realização desta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.9. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.10. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.11. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 29 de janeiro de 2010.

Joaquim de Figueiredo Passos

Diretor D.M.P.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I

###### TERMO DE REFERÊNCIA

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 175/2009

PROCESSO Nº23110.007380/2009 - 16

1 -  DO  OBJETO

  - A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 12 (doze) meses, para AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, destinado ao Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI e aos Projetos da UFPel, conforme pedidos 137; 146; 123; 077; 148; 149; 150; 151; 155; 167; 169; 178; 210; 127; 233; 164; 165 e 166/2009 do REUNI, de acordo com as especificações e quantidades abaixo relacionadas:

| Item | Qtd. | Unid. | Descrição | Valor unitário Máximo (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 20 | Cada | Carta de cores padronizada para análise de solos, composta de 322 cores padrões, com folhas gley 1 e 2; 10R; 2,5YR; 5YR; 7,5YR; 10YR; 2,5Y e 5Y. | 1.073,37 |
| 02 | 20 | Cada | Complemento para carta de cores com referência a solos tropicais, com as folhas 5R e 7,5R. | 369,20 |
| 03 | 03 | Cada | Mesa agitadora pendular, com as seguintes características mínimas: - Gabinete em aço carbono com pintura eletrostática; - Agitação tipo reciprocante; - Escala de agitação: de 50 a 240 BPM; - Controle através de inversor de freqüência com indicação digital; - Motor de indução ½ CV – 220V – 60 Hz; Plataforma em alumínio, estrutura e travessas em alumínio, guias das travessas em aço inox, capacidade aproximada: 180 frascos; - Acompanha: manual de instruções; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | 10.620,00 |
| 04 | 01 | Unid. | Aparelho de impacto por queda de dardo para testes instrumentados em placas, filmes e pequenas partes tridimensionais, composto por: 01 (um) - Aparelho de impacto por queda de dardo para testes instrumentados em placas, filmes e pequenas partes tridimensionais, com as seguintes características técnicas mínimas: - Altura de queda 30 a 100 mm; - Velocidade de impacto até 4,6 m/s; - Máxima massa de queda: 37 Kg; - Energia potencial máxima: 400 J; - Sensor ótico para detectar velocidade de impacto e velocidade de ricocheteio; - Ampla base com compartimento de corpos de prova fechado para colocação de uma variedade de suportes; - Tamanho máximo do corpo de prova, com cercado de proteção, cerca de 490 x 450 x 440 mm (LxPxA); - Dispositivo travamento pneumático incluindo placa de travamento, automaticamente controlada pelo microprocessador do instrumento; - Dispositivo motorizado de alta velocidade para rápido levantamento do dardo; - Encoder digital para posicionamento do dardo de impacto; - Absorvedor de choque hidráulico para redução da velocidade do dardo após o impacto; - Pés anti vibratórios; - Ciclo de impacto completamente automatizado; - Controlador microprocessado com características de autochecagem; - Teclado alfanumérico de membrana; - LCD display de 4 linhas; - Alarme sonoro; - Operação para entrada dos parâmetros de testes e para chamar resultados de testes; - Memória não volátil para armazenar até 25 conjuntos de parâmetros de testes; - Display do tempo real durante a execução do teste; - RS232 para conexão opcional a PC para controlar o instrumento pelo software; - Proteção de segurança conforme diretiva de segurança e saúde EC; - Certificado EC; - Certificado de qualidade; - Fornecimento de ar comprimido: 5 bar mínimo; - Alimentação elétrica: 230 V, 50/60 Hz; 01 (um) - Dispositivo pneumático anti-ricocheteio, para evitar um segundo impacto em uma amostra que não quebra (este dispositivo é efetivo em ricocheteios de 25 mm altura ou superior); 01 (um) - Suporte padrão de dardo com pesos combinados para uma massa de 2,5 a 22 Kg: - Completo, com: - Suporte de dardo 2,5 Kg - 1 massa 0,5 Kg - 2 massas 1 Kg cada - 1 massa 2 Kg - N.3 MASSES 5 KG EACH 01 (um) - Suporte leve de dardos com pesos combinados para uma massa de 0,5 a 3 Kg: Completo, com: - Suporte de dardo 0,5 Kg - 1 massa 0,5 Kg - 2 massas 1 Kg cada 01 (um) - Conjunto de pesos adicionais para ser usado com suporte padrão de dardo, consistindo de 3 massas de 5 kg cada; 01 (um) - Suporte de corpo de prova para impacto único: Suporte de altura fixa, para suporte de corpos de prova, adequado para impacto em filmes e placas (espessura máxima do corpo de prova 25 mm) a para testes Izod e Charpy. Também pode ser usado dentro de câmara termostática. Suporte para teste Charpy (corpo de prova) para ser usado com dardo com cabeça intercambiável a cabeça dedicada própria, composto por: 01 (um) Suporte para testes de impacto em polímeros e metais, com suportes intercambiáveis conforme normas ISO 179, ASTM D6110 e ASTM E23, completo com dispositivo centralização de impacto para ser usado no suporte; 01 (um) Suporte para impacto Charpy "flatwise", para corpos de prova conforme ISO 179, tamanho 4x10x80, span 62 mm; 01 (um) Suporte para impacto Charpy "edgewise", para corpos de prova conforme ISO 179, tamanho 4x10x80, span 62 mm; 01 (um) Suporte para teste de impacto Charpy, para corpos de prova conforme ASTM D6110, tamanho 3,17x12,7x127 mm, 6,35x12,7x127 mm, 12,7x12.7x127 mm, span 101,6 mm; Dardos instrumentados para teste com cabeça intercambiável montada com sensor "strain-gauge" (para ser usado com sistema de aquisição de dados DAS), composto por: 01 (um) Dardo instumentado "strain-gauge" com cabeça intercambiável, Força de impacto até 20 kN, Diâmetro mínimo da cabeça 20 mm, Completo com disco com dados de calibração; 01 (um) Dardo instumentado "strain-gauge" com cabeça intercambiável, Força de impacto até 40 kN, Diâmetro mínimo da cabeça 20 mm, Completo com disco com dados de calibração; Adaptadores, compostos por: 01 (um) Dispositivo para alinhar o corpo do dardo às cabeças intercambiáveis Charpy e Izod; 01 (um) Adaptador 20 mm diâmetro para cabeça intercambiável; Cabeças para testes Izod e Charpy, composto por: 01 (uma) Cabeça intercambiável para teste Charpy, Conforme ASTM D6110. Adaptador incluso; 01 (uma) Cabeça intercambiável para testes Charpy, Conforme ISO 179. Adaptador incluso. 01 (um) Sistema de aquisição e processamento de dados de impacto de alta velocidade, caracterizado por: - 1 canal de aquisição de dados para martelos "strain-gauge", resolução 14 bit, taxa de amostragem 2 MHz, conversor A/D; - Armazenamento e coleta de 8000 pontos de dados; - Parâmetros de trabalho totalmente programáveis e digitalmente controlados tais como taxas de amostragem, nível de ganho e gatilho; - Conexão à PC via porta USB; - Completo, com: Certificado EC, Cabo de conexão USB; - Alimentação elétrica: 115/230 V -50/60 Hz; 01 (um) PC com a seguinte configuração mínima: - CPU Pentium ou superior; - 1 disco rígido com mínimo 200 MB; - RAM 256 Mbytes mínimo; - 1 porta paralela para chave de hardware; - 1 porta serial; - Placa gráfica; * Monitor resolução mínima 1024 x 7680; - Mouse; - Impressora gráfica colorida; - Sistema operacional Windows 95/98/ME/2000/XP ou superior. Softwares complementares: Programa principal para testes de impacto instrumentados, usando Fractovis Plus com sistemas de aquisição de dados, com as seguintes características principais: - Gerenciamento de testes de impacto em placas, filmes a tubos conforme ISO 6603, ISO 7765, ASTM D3763, ASTM D5628, ASTM D1444; - Gerenciamento de testes Charpy, Izod e tração por impacto conforme ISO 179-1, ISO 179-2, ISO 180, ISO 8256, ASTM D256, ASTM D1160 e equivalentes; - Programação, gerenciamento e armazenamento de um número ilimitado de testes; - Ambiente amigo do usuário para entrada parâmetros de teste, gerenciamento e armazenamento; - Banco de dados de norma internacionais, incluindo dimensões dos corpos de prova e representação gráfica para orientação da entrada dos parâmetros; - Gerenciamento da lista individual dos pêndulos, filtrado pelas normas; - Possibilidade de introdução da seção resistente do corpo de prova com um valor padrão ou um a um, para um preciso cálculo da resiliência; - Possibilidade de conexão a um micrometro digital para medição da seção resistente do corpo de prova e coleta automática dos dados; - Dimensões dos corpos de prova podem ser mudadas após os testes e os resultados são automaticamente recalculados; - Indicação em tempo real da energia de impacto, resiliência, ângulo do pêndulo e velocidade de impacto; - Indicação em tempo real da curva de impacto; - Indicação em tempo real das condições do martelo; - Possibilidade de descartar os resultados errados ou não desejados e possibilidade de reavê-los; - Descarte automático dos resultados possuindo energia menor do que o limite imposto; - Possibilidade de entrada do tipo de quebra (parcial, total, dobra) como um valor standard ou um a um; - Cálculo automático do tipo de quebra conforme ISO 179-2 conforme o tipo de quebra; - Possibilidade de filtrar os resultados conforme tipo de quebra; - Cálculo e informação gráfica de valores estatísticos baseados em todo lote ou conjuntos filtrados; - Possibilidades gráficas expandidas incluindo diagramas múltiplos eixos, zoom, pan, gerenciamento escalas; - Localização automática dos pontos característicos (início, pico, quebra, total); - Possibilidade de definir pontos conforme desejo do operador e pontos manualmente; - Possibilidade de customizar todas unidades de medição conforme sistema internacional, unidades britânicas e outras; - Relatórios padrões para impressão dos resultados dos testes, estatísticas e diagramas; - Relatórios customizados usando "Crystal Report" software (ou similar); - Exportação de dados em .txt ou Excel; - Formatação customizável e seleção dos campos a serem exportados, adequado para conexão com sistemas LIMS; - Relatório automático com impressão e exportação dos dados após impacto ou ao final de cada lote; - Operação em Windows 98, ME, NT, 2000, XP; - Instalação e treinamento inclusos. | 365.432,29 |
| 05 | 02 | Unid. | Aparelho de medição da Deformação Residual Longitudinal (DRL), associada às tensões de crescimento em árvores, segundo método Francês. Mede a força de crescimento da madeira pelo método do orifício perfurado. Inclui relógio comparador digital. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | 33.391,67 |
| 06 | 02 | Cada | Crioscópio eletrônico digital de bancada. Com leitura direta no display, auto-calibração com qualquer valor de solução padrão, proteção contra solução trocada, valor de referência do leite programável, resultados em °C e °H e % de água no display. Capacidade: 30 testes/hora. Volume de amostra: 2,5 ml, reprodutibilidade de ± 0,002º C. Sistema de resfriamento através de transdutor elétrico, padrão de crioscopia: livre, platô, tempo fixo (de 10 a 120 segundos). Acompanhado de: 30 tubos de vidro para amostra, 01 estante em aço inox para 30 tubos de vidro, 01 solução anti-congelante com 500 ml, 01 solução padrão de calibração ''A'' 0,000°H com 200 ml, 01 solução padrão de calibração ''B'' -0,621°H com 200 ml. Voltagem: 220 V (ou bivolt), 60 Hz. Acompanha manual de instruções, cabo de força compatível com o equipamento. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | 15.015,67 |
| 07 | 05 | Cada | Manômetro digital 100mm, vertical, escala 0-25 BAR, rosca 1/2" NPT ou BSP, total inox, precisão 0,5%. | 1.433,33 |
| 08 | 05 | Cada | Vacuômetro digital 100mm, vertical, escala 0-1 BAR, rosca 1/2" NPT ou BSP, total inox, precisão 0,5%. | 924,31 |
| 09 | 02 | Cada | Sistema para medição de vazão em Calha Parshall, composto por Sensor ultra-sônico com alcance de 2,00m, conexão ao processo 1” (rosca BSP externa), 5,0metros de cabo para comunicação com o módulo microprocessado. Módulo microprocessado com software dedicado, mostrador em LCD alfanumérico (04 linhas x 16 caracteres), indicação de vazão instantânea e totalizada, 01 saída de 04 á 20 mA, alimentação 110/220 VAC. | 4.243,33 |
| 10 | 02 | Cada | Poço de tranqüilização para Calha Parshall de 3”, construído em fibra de vidro (PRFV), a ser instalado na lateral da calha para garantir a confiabilidade na leitura da altura da lâmina da água pelo sensor. | 447,33 |
| 11 | 02 | Cada | Poço de tranqüilização para Calha Parshall de 18”, construído em fibra de vidro (PRFV), a ser instalado na lateral da calha para garantir a confiabilidade na leitura da altura da lâmina da água pelo sensor. | 1.444,33 |
| 12 | 02 | Cada | Medidor de vazão proporcional, com as seguintes características técnicas: Diâmetro nominal de 3", conexões tipo flanges, material do corpo em ferro fundido, partes internas em plástico de engenharia, leitura Local, ciclométrica ao infinito, para água limpa (rio), com posição de instalação horizontal, temperatura máxima de trabalho 60º C, vazão máxima permanente, 120 m³/h, vazão máxima excepcional 160 m³/h, vazão inicial 1,8 m³/h, pressão máxima de trabalho de 10 kgf/cm², pressão mínima de trabalho de 0,5 kgf/cm² | 1.392,67 |
| 13 | 02 | Cada | Medidor de fluxo, ultrassônico, ADCP, com as seguintes características mínimas: - Princípio de medição: correlação da diferença de tempo de trânsito. - Faixa nominal de velocidade do fluido: 0,33 m/s a 12,2 m/s. - Tipos de medidas: velocidade (m/s), vazão (m3/h e L/s) e volume (m3 e L). - Desvio máximo de precisão: ± 1% da leitura. - Tipo de fluido a ser medido: água bruta e tratada. - Temperatura de operação: unidade eletrônica -10ºC a +50ºC; transdutores ultra-sônicos -20ºC a +50ºC. - Faixa de diâmetros para medição: 2” a 200” (50,8 mm a 5,08 m). - Montagem dos transdutores: externa à tubulação, não intrusivo (tipo clamp-on). - Condições da tubulação a ser aplicada: em conduto forçado com seção plena (totalmente preenchida). - Material da tubulação a ser aplicada: aço-carbono, aço inoxidável, ferro fundido, ferro galvanizado, cobre, PVC, alumínio, ferro dúctil, asbesto, plástico, acrílico, fibra de vidro e outros (com ou sem revestimento interno). - Unidade eletrônica portátil com funções e programação via teclado incorporado à unidade eletrônica, em português, e com as seguintes características: a) Indicação de vazão instantânea e volume totalizado, contendo, no mínimo unidade, sentido de fluxo, valor medido e, nível de sinal do ultra-som; b) Memória de programa e registro de dados (totalização) não volátil (retenção sem bateria) mínimo 90 dias; c) Data logger incorporado com capacidade mínima de memória 100.000 leituras; intervalo de gravação dos dados programável; deve gravar data, hora, minuto, grandeza e unidade do evento programado; fornecer software compatível com Microsoft Windows; e deve possuir interface de comunicação para configuração, programação e transferência de dados para um computador. - Grau de proteção: unidade eletrônica - IP 67; transdutores ultra-sônicos - IP 65. - Alimentação externa: 110 a 240 V AC, 60 Hz. - Alimentação interna: bateria recarregável, incorporada a unidade eletrônica, deve permitir trabalho continuo, no mínimo, de 8 horas ininterruptas. - Medidor de espessura de paredes ultra-sônico incorporado à unidade eletrônica com as seguintes características mínimas: Faixa de medição - 1,3 a 76,2 mm; - Erro máximo admissível - 1% ou ± 0,05mm; - Temperatura máxima de operação - 37ºC em operação contínua ou 260ºC intermitente por até 10 segundos. - Demais componentes: par de transdutores externos para tubos de 2” a 200”; cabos de sinal dos transdutores com comprimento mínimo de 8m e par de cabos resistente e não solidário; 500 mL de pasta para acoplamento acústico; fixador de transdutor universal para tubos de 2” a 48”, com escala em mm, para instalações de duplo e um único passo acústico; cabos para ligação da unidade eletrônica a rede elétrica; maleta para transporte; fornecer todas as conexões necessárias para a ligação entre a unidade eletrônica e um computador; e fornecer bateria recarregável da unidade eletrônica sobressalente. - Garantia e Suporte: no mínimo, 12 (doze) meses de garantia. - Oferecer curso/treinamento no local, com princípios e demonstração de funcionamento do equipamento. | 41.968,50 |
| 14 | 50 | Cada | Extrator de solução do solo com comprimento de 15 cm. Construído com uma tampa cerâmica porosa conectada a um tubo transparente para a extração de solução de solo. O conjunto acompanha seringa de 60 ml. | 79,00 |
| 15 | 50 | Cada | Extrator de solução do solo com comprimento de 30 cm. Construído com uma tampa cerâmica porosa conectada a um tubo transparente para a extração de solução de solo. O conjunto acompanha seringa de 60 ml. | 83,75 |
| 16 | 10 | Cada | Seringa para extrair solução do solo, capacidade de 50 mL. | 15,00 |
| 17 | 50 | Cada | Extrator de solução do solo com tubo de 30 cm construído com uma tampa cerâmica porosa conectada a um tubo transparente para a extração de solução de solo. Leva inserido um capilar de borracha que passa através de uma tampa de borracha e chega a uma ponta cerâmica. A ponta cerâmica do extrator de solução do solo é fabricada de material sintético que não tem reação com os nutrientes. O kit inclui 1 tubo de pegar amostra com ponta cerâmica porosa, 1 tubo capilar de borracha com tampa de borracha e pinça, 1 Kit de limpeza inicial (frasco de 120 ml), 1 seringa de 30 ml, manual de instruções. | 139,75 |
| 18 | 10 | Cada | Bomba de vácuo manual, completa com medidor; 01 frasco de fluido; 25 folhas de diagrama para registro mensal, 01 manual de referência. | 391,00 |
| 19 | 05 | Cada | Bomba de vácuo manual com vacuômetro e reservatório para retirada de solução do solo. | 498,50 |
| 20 | 02 | Cada | Penetrógrafo eletrônico digital. Armazena até 500 medições de resistência à penetração a até 80 cm de profundidade. Usa uma célula de carga para medir a força e trena ultrassônica para medira profundidade. Como a resistência é influenciada pela velocidade da penetração, este penetrógrafo checa continuamente esta variável, auxiliando o operador na realização do ensaio. Expressa valores em MPA e N, possui 4 (quatro) cones com áreas 1, 2, 3.1/3 e 5 cm². Acompanha também: carregador de baterias, cabo para conexão à microcomputador e software que possibilita programação e transferência de dados. Aplicação universal em engenharia, agricultura e controle de compactação. Faixa de medição de 0 à 1000 N, resolução 1 N. | 20.214,75 |
| 21 | 02 | Cada | Vane tester (conjunto para diversas profundidades). Equipamento para medir a tensão máxima de cisalhamento dos solos, composto por: 03 hélices (16X32 - 20X40 - 25,4X50,8mm), 01 hélice postiça, extensões e bolsa para transporte. Faixa de trabalho: 200 KPa (20 T/m²). | 11.850,55 |
| 22 | 02 | Cada | Agitador de peneiras tipo Yoder (tamizador Yoder), para realização do ensaio de estabilidade de agregado. Proporciona o peneiramento imerso em água e possui capacidade para 3 jogos de peneiras (não incluídos). Alimentação 220V | 6.495,00 |
| 23 | 10 | Cada | Peneira em aço inox com diâmetro de 8 x 2” e abertura de 8mm para uso no agitador Yoder. | 152,15 |
| 24 | 10 | Cada | Peneira em aço inox com diâmetro de 8 x 2” e abertura de 4mm para uso no agitador Yoder | 164,60 |
| 25 | 10 | Cada | Peneira em aço inox com diâmetro de 8 x 2” e abertura de 2mm para uso no agitador Yoder | 164,85 |
| 26 | 10 | Cada | Peneira em aço inox com diâmetro de 8 x 2” e abertura de 1mm para uso no agitador Yoder | 164,85 |
| 27 | 10 | Cada | Peneira em aço inox com diâmetro de 8 x 2” e abertura de 53µm para uso no agitador Yoder | 283,85 |
| 28 | 10 | Cada | Carta de cores Munsell para classificar os solos por omparação com as cores padrão. O caderno padrão contém 9 cartas de tonalidade somando 322 cores sendo elas: Gley 1 e 2 - 10R - 2,5YR - 5YR - 7,5YR - 10YR - 2,5Y e 5Y | 868,98 |
| 29 | 02 | Cada | Mini simulador de chuva utilizado para avaliar o escoamento superficial e a perda de solo por uma chuva simulada. Contém bandeja para acomodação do solo, tanque de armazenamento de água com capacidade para 20 litros, balde coletor com capacidade de 2 litros. | 12.353,33 |
| 30 | 05 | Cada | Permeâmetro de carga constante tipo Guelph é operado seguindo o princípio do frasco de mariotte. O Kit (4.860.075) inclui: - Permeâmetro para medidas entre 15 e 75 cm de profundidade; - Tripé de campo; - Trados; - Escova para limpeza; - Reservatório de água; - Bomba de vácuo manual, tudo acondicionado em estojo para transporte. | 594,67 |
| 31 | 02 | Cada | Conjunto de trados para uso em solos heterogêneos, aplicável em perfurações de até 5 metros, todos os trados tem mesmo Ø de 7 cm. O conjunto contém 7 trados diferentes, para solos argilosos, arenosos, com cascalho, etc. Acompanha 4 hastes, 1 amostrador, 1 sonda para checagem de segurança, cruzeta e estojo de alumínio. | 12.115,92 |
| 32 | 02 | Cada | Conjunto para perfurações em solos acima e abaixo do nível d’água, com a finalidade de obter amostras do solo. O conjunto tem capacidade para até 7 metros e uma combinação de 14 trados, com diâmetros de 7 e10cm. Acompanha um amostrador de pistão, dois baldeadores, 7 tubos para revestimento, 2 estojos de alumínio. | 37.849,68 |
| 33 |  |  | CANCELADO |  |
| 34 |  |  | CANCELADO |  |
| 35 |  |  | CANCELADO |  |
| 36 | 10 | Cada | Nível ELETRÔNICO digital, precisão de 1,0mm por Km duplo de nivelamento e memória de 1000 pontos ou mais, alcance de leitura eletrônica de no mínimo 100 metros, compensador com atuação para +/- 10‘, equipamento com imagem direta e aumento de no mínimo 24 vezes, composto de sistema de alerta de desnivelamentos, aplicativos no instrumento; proteção contra poeira/água; memória Interna e saída USB para transmissão de dados; modo de medição contínua; modo de medição com a mira invertida; programa de aferição no instrumento; desligamento automático. Acompanha um tripé de alumínio, um cabo para transferência de dados USB, Mira de alumínio de 5 metros com código de barra, nível de bolha para mira, estojo próprio para transporte e manual de funcionamento em português. OBS: TODOS OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR CARTA OU ATESTADO DO FABRICANTE DIZENDO QUE ESTÃO AUTORIZADOS A COMERCIALIZAR OS PRODUTOS OFERTADOS BEM COMO PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, no mínimo no estado do RS. | 1.957,33 |
| 37 | 10 | Cada | Planímetro digital - com: display de cristal líquido de 16 dígitos; precisão é de ± 0,2%; com bateria recarregável; com carregador de bateria para ligar em 220V e estojo para proteção. | 3.868,67 |
| 38 | 10 | Cada | Clinômetro digital com: Resolução de 0,1o; | 593,00 |
| 39 | 20 | Cada | Bússola com precisão de 1º; botão de trava da agulha, graduação de 0º a 360º; com estojo. | 524,67 |
| 40 | 10 | Cada | SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TOPOGRÁFICA -O Sistema deve ser compatível com o Windows 95/98/NT/2000/XP/VISTA; - Comunicação direta com todas as estações totais disponíveis no mercado e coletores de dados; - Editor de arquivos da estação total para facilitar o entendimento e a conversão de dados; - Cálculo de poligonais fechadas, abertas, enquadradas com análise; - Cálculo de irradiações e auxiliares com análise; - Cálculo nos modos topográfico e UTM (com redução); - Edição de coordenadas, com importação e exportação direta para estações totais; - Conversão de coordenadas UTM para geográfica e transformação entre sistemas geodésicos; - Relatório de poligonal, caderneta, irradiação e coordenadas; - Cálculo de nivelamento geométrico com compensação, transporte de cota e cadastramento de seções transversais; - Exportação dos dados para DXF e ASCII, e importação de arquivos ASCII; - Gerenciador de bases GPS; - O Sistema deve conter aplicativos como Modelo Gráfico e Módulo de Estradas; - A parte gráfica deve ser desenvolvida em Plataforma CAD (AutoCAD), versões R14 até 2009; O sistema deve conter ferramentas para a criação de linhas e polilinhas ligando vértices pelo nome do ponto; Importação de símbolos (blocos) vinculados à descrição dos pontos; Criação e edição de pontos por levantamento, layer e graficamente; Exportação de pontos para arquivo; Criação de áreas por polilinha fechada e geração automática dos elementos das áreas e do memorial descritivo; Criação de modelo digital do terreno selecionando pontos por layer, seleção ou descrição; Importação de perfil longitudinal e seções transversais; Criação de perfis e seções transversais a partir de nivelamento geométrico; Desenho e edição de curvas de nível; Gerenciamento de layers; Articulação de folhas; Cálculo de volumes por seção e por superfície. | 2.699,67 |
| 41 | 20 | Cada | PAR DE rádios comunicaDores COM alcance MÍNIMO DE 9,6 KM, com bateria recarregável e carregador, para comunicação no campo. | 348,67 |
| 42 | 10 | Cada | Computador servidor: Processador Intel® Core™i7-920 (2.66 GHz, 8 MB L2 cache, 4.80 GT/s QPI) - BRH8800, Memória 4GB DDR3 1066MHz (4x1GB), Disco Rigido SATA de 320GB (7200RPM) c/ 16MB cachê, Gravador de DVD/CD Dual Layer (Unidade DVD+/- RW 16x), Placa de Vídeo ATI Radeon HD 3450 com suporte a HDMI (256MB, 128-bit, 1000MHz) (todos os itens com configuração mínima) | 4.280,00 |
| 43 | 02 | Cada | Mesa digitalizadora, com área de trabalho mínima de 17” e resolução mínima de 5080 lpi (linhas por polegada) | 20.630,00 |
| 44 | 02 | Cada | Scanner de tração, abertura para mídia 1420mm, colorido, 600 / 1200dpi, 304,8mm/s, área varredura 1372mm e comprimento ilimitado. | 19.036,67 |
| 45 | 02 | Cada | Plotter: Impressora Plotter Jato de Tinta, 44 polegadas, pigmentada; 02 Cabeças de Impressão;Resolução 2400 dpi x 1200 dpi; HD de 80 GB embutido; Gotas de 04 Picolitros; Impressão sem bordas; 04 opções de alimentação de mídia; Sistema de 12 tintas – LUCIA, similar a canon ipf 8100. | 31.313,33 |
| 46 | 02 | Cada | Aparelho destilador de Clevenger, com as seguintes características mínimas: - Vidraria em vidro borossilicato, com juntas esmerilhadas 20/40, com cabeça para refluxo, com torneira, balão fundo redondo com capacidade de 2.000 ml, com tubo interligação/condensador tipo serpentina, com grampos para juntas esféricas, pinças e mufas. - Sistema de aquecimento em bloco de cerâmica infravermelho com resistência de Ni Cr incorporado. - Caixa em Aço Inox AISI 304. - Com regulador eletrônico de temperatura. - Haste em aço inox para fixação do condensador. – Alimentação: 220V. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | 2.154,00 |
| 47 | 02 | Cada | Espectrofotômetro/Colorímetro, com as seguintes características mínimas: - Escalas: AOCS (0-20 Red; 0-70 Yellow). - CIE L*a*b. - Transmitância (0-100%). - Composto de 16 filtros de interferência. - ג = 420 – 710 nm. - Comprimento de banda = 20 nm. - Calibração automática via teclado. - Fonte de luz 5V / 10W tungstênio/halogênio. - Iluminante C. - Observador 2°. - Interface RS 232. – Alimentação: 100-220V/50-60 Hz. - Display LCD 2 x 40 caracteres. - Teclado de membrana com 21 teclas. - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | 31.700,63 |
| 48 | 02 | Cada | Sistema de monitoramento de gases de ozônio, composto dos seguintes instrumentos mínimos: - 01 (um) Sensor e transmissor de ozônio, faixa de medição de 0 - 5 ppm, sinal de transmissão 4 - 20 mA, energia 24 Vcc; - 01 (um) Sensor e transmissor de umidade relativa (0 -100%) e temperatura (-40 a +100 oC), energia 24 Vcc; - 03 (três) Indicadores locais para medição de ozônio; - 01 (uma) Caixa-abrigo para instalação de fonte e data-logger; - 01 (um) data-logger com até 8 entradas para sensores (4 – 20 mA); - 01 (um) software para comunicação data-logger e PC; - 01 (um) conversor. - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | 14.372,50 |
| 49 | 05 | Cada | Micrômetro digital, com as seguintes características mínimas: - Medição de 0 - 25mm x 0,0001mm; - Acompanha estojo de proteção; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | 480,79 |
| 50 | 02 | Cada | Balança analítica eletrônica, com as seguintes características mínimas: - Capacidade total de 210g. – Display de cristal líquido com 4 casas decimais. – Acesso: janelas laterais (02), superior e frontal envidraçadas. - Auto calibração por meio de peso interno. - Legibilidade de 0,1mg, (quatro casas decimais). - Desvio Padrão ± 0,1mg. - Linearidade ± 0.2mg. - Tempo de estabilização: 05 segundos. - Compensação automática da temperatura ambiente no momento da pesagem, entre 10 e 40°C. - Prato com protetor contra pó e diâmetro de 8,5 cm. - Com programa interno de estabilização de algarismos. - Com saída serial RS232. – Alimentação: 220V / 60Hz. - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | 3.462,67 |
| 51 | 02 | Cada | Analisador de potencial Zeta de partículas em suspensão coloidal por mobilidade eletroforética. Utilizado na determinação do ponto isoelétrico, análise da dissociação de grupos ionogênicos na superfície da partícula e absorção diferencial de íons da solução na superfície da partícula. Utilizado na determinação da carga líquida na superfície da nanopartícula, distribuição de íons na sua vizinhança. Inclui: - Laser de estado sólido de 35 mW, 660 nm; - Software de aquisição e análise de dados e tendências sob Windows XP™; - Eletrodo para medida de potencial Zeta em suspensões aquosas e outros meios não agressivos; - Cubetas descartáveis em polipropileno, com tampa, caixa com 100 (cem) unidades, para medidas de potencial Zeta em meios não agressivos; - Kit de limpeza de eletrodos; - Padrão de nanopartículas - nanoesferas de látex certificadas, 92 nm nominal, 15 ml @ 5% - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | 101.291,90 |
| 52 | 02 | Cada | Secador por atomização (Spray Dryer), para a obtenção de amostras pulverizadas, soltas e secas, com formato esférico, de bebidas, aromas e essências, corantes, produtos alimentícios, farmacêuticos, químicos, biológicos, cerâmicos, detergentes, etc. O equipamento é fornecido com sistema de atomização com bocal, com orifício de 0,5 mm, soprador, aquecedor, câmara principal, ciclone e vidraria compatível. Acompanha manual de operação. Características técnicas mínimas: - Capacidade de evaporação de água: » 1000 ml/h; - Temperatura de entrada do ar: ajustável até 200 °C; - Circulação de ar seco: fixa de @ 70 m3/h; - Capacidade de aquecimento: 3 kW; - Alimentação de amostra: por bomba peristáltica com vazão variável até 25 ml/min; - Atomização/fluxo de ar quente: co-corrente, descendente; - Alimentação elétrica: 220 a 240 VAC, 50/60 Hz. - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | 92.397,74 |
| 53 | 02 | Cada | Forno de microondas industrial, para digestão em vasos fechados de amostras orgânicas e inorgânicas. Sistema de magnetron duplo com energia de microondas de 1400 W, controlada continuamente. Controle de microondas não pulsado em toda a faixa de trabalho. Cavidade com capacidade acima de 50 litros, iluminada, toda em aço inox, recoberto em multi-camadas de fluorpolímero. Porta de segurança em aço inox. Bandeja com rotação e oscilação variáveis. Possui duas saídas seriais para a conexão de um PC. Suprimento elétrico: 230V, 60Hz, 3680VA. Equipado com mangueira de exaustão de 3 m, cabos com "plug" NEMA L6-20P (tipo norte-americano), ferramentas básicas e manual de instruções. Acompanham: - Rotor com 8 vasos de alta pressão de quartzo, capacidade 80 mL, para reações a alta temperatura; - Dispositivo de selagem para 8 Caps.; - Sensor de Temperatura por IR. - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | 66.066,33 |
| 54 | 02 | Cada | Moinho de rotor vertical com facas móveis e fixas, gabinete em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi, 4 pés em borracha anti-vibratório, câmara de moagem e rotor em inox, recipiente coletor, bandeja de resíduos, raspador para limpeza da facas e peneiras mesh 10, 20 e 30 em inox AISI304. Facas de corte em vanádio (VND) com tratamento térmico e corte retificado, sendo quatro fixas no rotor e quatro reguláveis na câmara e moagem. Funil de adição de amostra em alumínio fundido usinado. Tampa superior do funil e soquete em nylon, tampa frontal da câmara de moagem em inox com sistema de proteção contra ação do motor no caso de exposição. Motor 1 CV, corrente alternada, com relê térmico contra super aquecimento. Velocidade fixa de 1750rpm. Alimentação: 220V. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | 8.692,00 |
| 55 | 02 | Cada | Sistema de espectrometria infravermelha com transformada de Fourier, com as seguintes características básicas: • Resolução espectral padrão de 0,4 cm-1; • Precisão de número de onda melhor 0,01 cm-1; • Linearidade ordinária < 0,1%T (ASTM E1421); • Relação sinal: ruído melhor que 35,000:1 (RMS); • Sistema ótico de alta resolução p/ região Mid/NIR-IR, com divisor de feixe em XT-KBr (11000 - 375 cm-1 ); • Fonte EverGlo para região do infravermelho médio/longo; • Fonte Tungstênio-Halogênio para região do infravermelho próximo; • Detector DLaTGS com janela de KBr; • Capaz de operar em modo Rapid Scan para até 40 scan/seg; • Botões externos, com comandos de acionamento local, integrados no equipamento; • Interface eletrônica para acessórios externos; • Reconhecimento automático de acessórios da série Smart; • Óptica selada e dessecada, janelas de KBr com revestimento em BaF2; • Cartucho metálico para dessecante com indicador de nível de umidade. • Auto alinhamento para otimização de energia. • Espelhos rígidos sem necessidade de ajustes ou alinhamento; • Banco óptico e software desenhado para aceitar interface opcional para Microscopia IR; • Interface USB 2.0 para comunicação com computador; • Interferômetro Michelson com espelhos planos e deslocamento linear a 30°; • Sistema de supressão de interferência de CO2 e H2O controlado via software. • Software operacional e de controle, com as seguintes características básicas: - Sistema de reconhecimento e ajustes automatizados de acessórios da série Smart; - Sistema de validação e monitoração instantânea do espectrometro; - Ferramentas gráficas para ajustes e melhoramento espectral; - Aplicativo de busca e criação de banco de dados espectrais; - Aplicativo de criação e acionamento de Macros de rotinas analíticas; - Aplicativo de métodos quantitativos com rotinas diretas e quimiométricas como CLS, PLS, PCR e outras; - Aplicativo para geração automática de relatórios e blocos de análises; - Aplicativo auxiliar para interpretação espectral interativa; - Aplicativo conversor de formatos de dados espectrais; - Aplicativos de auxílio para identificação de compostos gerais; - Drivers e arquivos tutoriais de ajuda para espectrômetros Nicolet iS10; • Kit de verificação de desempenho contendo: - Algorítimos automatizados de acordo com ASTM E1421; - Disco de padrões rastreados NIST e NPL; - Filtros atenuadores; - Sistema posicionador motorizado. • Banco óptico e software desenhado para aceitar interface opcional para os seguintes dispositivos: - Análise termogravimétrica (TGA); - Microscopia IR. • Inclui as seguintes características adicionais: - Cabo de Alimentação Padrão Americano 3 condutores; - Dispositivo amostrador Smart-Transmission para analises por transmissão; - Fonte Tungstênio-Halogênio para região do infravermelho próximo; - Software plug-in OMNIC TQ Analyst Professional – ferramenta quimiométrica para desenvolvimento de métodos qualitativos e quantitativos, incorpora algoritmos de verificação de robustez e estabilidade matemática dos métodos. Oferece algoritmos Lei de Beer, CLS (Classical Least Square), regressão linear múltipla, PLS (Partial Least Square) e PCR (Principal component regression); - Módulo Amostrador com Esfera de Integração revestida em Ouro incorporando: • Janela em Safira; $ - • Detetor InGaAs; $$ -- • Sistema de Background Automático. Garantia mínima de 01 (um) ano.$$ -- | 101.608,49 |
| 56 | 50 | Cada | Bússola de Geólogo Tipo Brunton, com corpo metálico (alumínio) faces laterais retas. - Declinação ajustável. - Clinômetro com variação de mais ou menos 90º, em divisões de 10º, escala de direção 1 em 1. - Nível de bolha para bússola. - Nível de bolha clinômetro. - Mira para as visadas. - Espelho com linha de visada. Acompanha: bolsa de couro. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | 1.073,50 |
| 57 | 05 | Cada | Trena com mira laser, Alcance: 30 metros, Precisão: ± 6mm a 30 metros. - Display LCD gráfico de 2 linhas de fácil visualização. - Calcula: distância, área e volume. Soma e subtração de medidas. - Unidades: metros, 1/8 de pés (ft/1/8), centésimo de pés (ft/100), décimo de polegada (in/10). - Laser: comprimento de onda 650 nm, Classe IIIA. - Alimentação: bateria recarregável de 9V (inclusa). Acompanha capa protetora e manual de operação. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | 591,50 |
| 58 | 20 | Cada | Trena em fibra de vidro para medidas até 20 metros, no mínimo. - Com manivela. - Largura aproximada da lâmina: 13mm. - Divisões em: mm, cm e m. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | 92,50 |
| 59 | 10 | Cada | Pedômetro Digital com os seguintes requisitos mínimos: - Portátil, com display de no mínimo 05 dígitos. - Funções mínimas: STEP (contador de passos: 0 a 99.999), DIST/TIMER (medidor de distância / cronômetro: 0 999,99km / 99h59min59s), STRIDE (largura do passo: de 30 a 150cm). – Relógio de Tempo Real (12/24 horas). – Alimentação: bateria recarregável (inclusa). – Clipe para prender no cinto. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | 104,50 |
| 60 | 30 | Cada | Marreta profissional para geólogo, em aço, c/ cabo integrado a massa. - Comprimento total aproximado: 406mm. – Peso aproximado da cabeça: 1,8kg. – Peso total aproximado: 2,48kg. - Cabo revestido em vinil. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | 271,20 |
| 61 | 10 | Cada | Altímetro digital, com a função barômetro, portátil, com termômetro. - Medida de altitude: de -500 a 7000m, resolução: 1m. – Temperatura: de -40 a 70oC, resolução: 0,1oC. - Medida de pressão atmosférica: de 400mb a 1070mb, resolução: 1mb. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | 610,00 |
| 62 | 02 | Cada | Lixadeira/Politriz Metalográfica, com as seguintes características mínimas: - O equipamento de vê ser fornecido completo, com reservatório para fluidos dispersantes por gravidade. Possui suporte “para seção polida”, com capacidade de preparação de até 04 amostras cilíndricas com diâmetros de 32mm (11/4”), com regulagem de pressão sobre a amostra de 0 a 11 lbs com incrementos de 2-3 lb (0-50N com 10N de incrementos). A base do equipamento é fabricada em mineral fundido com as características de não ser condutor, inerte a ação de produtos químicos, livre de corrosão e de não vibrar na bancada; - Velocidade variável de 30 a 600 r.p.m; - Tensão de alimentação: 220V/ 60 Hz Bifásico; * Acessórios mínimos: - 01 prato em ferro fundido com diâmetro de 8” (203mm); - 01 anel de fixação de lixas não adesivas 8” (203mm); - 01 prato de alumínio com base magnética 8” (203mm); - 01 Jogo com 05 placas ferromagnéticos com teflon 8” (203mm); - 01 Suporte individual para 04 amostras; - 01 Jogo com quatro (04) adaptadores para suporte individual para slides “Lâminas Delgadas” de 27mm x 46mm; - Cânula de aspersão de água, registro de água; - Amostras de lixas, panos de polimento e manual de instrução; – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | 5.623,79 |
| 63 | 02 | Cada | Moinho de mandíbulas, para moagem de materiais geológicos (rochas e minerais) pelo sistema de maxilas. – Carcaça em ferro fundido e mandíbulas em aço manganês. – Com abertura frontal para limpeza. – caixa coletora em aço inox. – Chave magnética com relé térmico. - Quantidade mínima de amostra: 20 Ml. - Rendimento médio em contínuo: 140 kg/h, tamanho final 1 a 15 mm. - Oscilações/velocidade do rotor (aproximado): 320/min. - Dimensões mínimas da boca de alimentação: 80 x 40cm. – Motor: potência mínima 1,0CV, 220V, 60Hz, trifásico, cabo de energia quadrifilar (3 fases e 1 terra), com dupla isolação, com tomada e plug de 4 pinos. - Garantia mínima de 2 (dois) anos contra defeitos de fabricação, com assistência técnica permanente (suporte técnico ilimitado por e-mail). - Manual em português. | 26.348,00 |
| 64 | 02 | Cada | Lavadora ultrassônica, com cuba em aço inox 304, capacidade mínima: 6,0L. - Com aquecimento. - Temporizador eletrônico microprocessado. - Ciclo de trabalho automático: 5 40min. - Fusível de proteção. - Alimentação: 220V, 60Hz. - Manual de operação. - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | 2.384,33 |
| 65 | 02 | Cada | Compressor de ar, com as seguintes características mínimas: - Acionamento direto, lubrificado a óleo. - Motor elétrico com proteção térmica e cabo com aterramento, potência mínima: 1,5 CV, 110/220V (bivolt), 60Hz. – Rotação aproximada do motor: 2850 RPM. - Deslocamento Teórico aproximado (vazão): 206 l/min. - Pressão aproximada máxima: 115 psi. – Capacidade mínima do reservatório de ar: 24 litros. – Estrutura com rodas e alça de manobra para movimentação. – Acessórios mínimos: filtro de ar, tampa do respiro, pé de borracha, óleo lubrificante, cabo elétrico com 2 metros (no mínimo). - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | 789,64 |
| 66 | 02 | Cada | Cortadeira metalográfica (Serra de corte), com as seguintes características mínimas: - Gabinete: Todas as partes externas e internas da cortadora e do reservatório são confeccionadas em alumínio e protegidas com pintura eletrostática a pó. - Tampa frontal em acrílico - Motor principal (cortadora): potência aproximada 2,0CV. – Motor da bomba: potência aproximada 1/8CV. – Alimentação: 220V, 60Hz, trifásica. - Sistema de desligamento automático do motor quando aberta a sua porta frontal. – Capacidade de corte: até 80mm. - Diâmetro do disco: 250mm à 400mm. - Dimensões aproximadas da mesa: 600 x 1.000 mm. - Curso aproximado da mesa: 850mm. - Sistema de regulagem de altura do cabeçote de corte. - Jogos de flanges para discos de corte de 250 mm e 400 mm. - Refrigeração do disco a água. - Reservatório de água capacidade aproximada: 30 litros. - Jogo de morsa de ação rápida para amostras irregulares de grande porte. - Fornecida completa com: 2 morsas, 2 braços de fixação, 2 braços de extensão, 8 sapatas, 1Disco de corte diâmetro 10" (254mm), 1 Disco de corte diamantado resinado diâmetro 10" (254mm), 1 Disco de corte diamantado diâmetro 10" (254mm), 2 litros de refrigerante de corte, ferramentas para ajustes e troca de discos, manual de operações. - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | 11.567,50 |
| 67 | 01 | Cada | Espectrofotômetro de Emissão óptica por plasma acoplado indutivamente / ICPOES, de detecção simultânea e sistema de dados, com a seguinte configuração: Instrumento que permite as visões axial e radial (com possibilidade de ajuste de posicionamento da tocha na vista radial), com seleção automática via software, com operação simultânea de múltiplos comprimentos de ondas, compacto e projetado para instalação em bancada, com o objetivo de analisar amostras com altas e baixas concentrações (ppb em matrizes com alto teor de sólidos dissolvidos em matrizes orgânicas e ambientais). Sistema ótico Echelle com faixa espectral que compreende entre 163 a 782 nm. Possui banco ótico com sistema de amortecimento contra vibrações, termostatizado, purgado com N2 ou Ar. Detector de Estado Sólido SCD (Segment Charge Coupled Device) que permite a detecção de várias linhas analíticas e de background simultaneamente. O sistema inclui fenda para ajuste da resolução: normal, high e low. Fonte de rádio freqüência de 40 MHz, com potencia de 0,7 a 1,5 kVA. Compartimento amplo de introdução de amostra com bomba peristáltica de 03 canais, resistente a corrosão e capaz de adicionar padrão interno on-line, onde o sistema de introdução de amostras deve possuir a possibilidade também de termostatização. Sistema de retirada da região fria do plasma, onde existem várias interferências de matrizes, utilizando sistema shear gas onde o gás utilizado pode ser ar comprimido ou nitrogênio. Não deve ser usado cone, pois o mesmo causa diminuição de performance analítica e requer manutenção periódica e é um consumível. Sistema deve ser capaz de armazenar dados de diversos comprimentos de onda, sem que os mesmos tenham sido solicitados no método. Com isso o usuário pode recorrer a reprocessamento dos dados de padrões e amostras utilizando comprimentos de onda não previsto originalmente no método. O software deve possuir a capacidade de realizar cálculos de limite de detecção, construção de cartas de controle, mensagem de amostras que ficaram fora da curva, exportação dos dados automaticamente e remotamente, alinhamento da vista axial e radial realizadas automaticamente pelo software, trabalhar com algoritmos de adição de padrão, padrão interno, curvas lineares com regressão de peso, utilização de QC (controles de qualidade) para monitoramento do sistema com possibilidade de ações como: parar sistema, recalibrar, reslope, alertas, continuar. O sistema deve ter protocolo para atendimento da Assistência Técnica com diagnóstico a distância. Câmara ciclônica em quartzo e câmara de mistura Scott com nebulizador de fluxo cruzado e nebulizador Miramist. Onde a ciclônica é utilizada para amostras mais limpas (maior sensibilidade), e a Scott pode ser usado para amostras mais sujas, onde pode ocorrer entupimento em outras câmaras. Amostrador automático de no mínimo 150 amostras. Estando incluso 03 bandejas para diferentes tamanho de tubos. Lavagem automática da probe. Compatível com auto preparador ou mesmo diluidor em linha, para pré mistura ou diluição das amostras com processamento e reprocessamento dos dados de acordo com os parâmetros analíticos. Sistema para injeção em fluxo para uso em sistema ICP-OES Opera em 115/230 V,50/60 Hz. Sistema para injeção em fluxo automatizado, que permite amostragem de microquantidades, separação e pre-concentração do analito em linha. Inclui 2 bombas peristálticas, controladas independentemente, com 8 canais de bombeamento, válvula comutadora de 5 portas, separador de fases gás-líquido, kit de adaptação para, interfaces, recipientes para reagente, amostra e dreno e manuais de operação. Deve ser incluso o sistema de resfriamento, com circulação de água com bombas e válvulas para regulagem de pressão. Materiais que devem acompanhar o sistema: 01 Kit o’rings para Tocha; 01 Kit o’rings para suporte do injetor; 01 Kit de tubulações flexíveis para introdução de amostras (bombas peristálticas) pacote com 12 unidades; 01 Kit de tubulações flexíveis para introdução de amostras ácidas (bombas peristálticas) pacote com 12 unidades; 01 Filtro de água para ICP-OES com cartucho sobressalente; 01 Filtro de ar para a entrada do gerador de RF; Líquido de refrigeração não glicólico usado no sistema de refrigeração; Solução padrão para conferir o desempenho do equipamento contendo 50/100ppm de Al, Ba, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Sr, Zn, Hg e 500/1000 ppm de K em 2 % de ácido nítrico. Fornecedor deve considerar: - Instalação do equipamento: As condições de instalação deverão ser orientadas pela contratada que se responsabilizará pela instalação do equipamento. - Treinamento operacional: A contratada deverá dar início ao funcionamento do equipamento e o treinamento operacional para os técnicos da contratante. - Assistência técnica deverá ser própria, permanente e local com sistema de qualidade garantida. - Atestado de capacidade técnica: a licitante deverá apresentar atestado de fornecimento do instrumento em empresa pública e/ou privada. - Garantia: 12 meses a partir da data de instalação do equipamento. O fornecedor deve assegurar assistência técnica e manutenção técnica permanente. | 193.719,65 |
| 68 | 02 | Cada | Microscópio trinocular para adaptação de platina de aquecimento, com objetivas com longa distância de trabalho apropriadas para temperaturas de -196 até +600 graus centigrados, com condensador de luz com distância de trabalho para aquecimento, e faixa de aumentos visuais finais de 50x, 100x, 200x e 500x, composto por (no mínimo): - 01 estativa básica de microscópio para biologia para luz transmitida de 30W, com lâmpada de halogênio integrada de 12V/30W, porta-platina com suporte de condensador com ajuste vertical com botão de deslocamento do lado esquerdo/direito e parafuso de trava com ajuste de altura, para conexão à rede elétrica de 90-250V/50-60Hz; - 01 dispositivo de focalização de três passos (curso médio e fino), com ajuste de torque e ajuste de parada, com botões de curso; - 01 revólver porta-objetivas sêxtuplo (rosca M25); - 01 platina ergonômica com placa de cerâmica para adaptar a platina microtermométrica; - 01 dispositivo de controle X/Y para platina com borracha removível; - 01 jogo de botões para foco fino; - 01 dispositivo de filtros com filtro luz do dia, filtro neutro e filtro verde para adaptação a base do microscópio; - 01 tubo trinocular com tubo fotográfico fixo, com fator de tubo de 1.0x, inclinado em 30 graus, com compensação automática de nitidez, com ajuste de distância interpupilar de 55 a 75mm, com divisor de raios visual/foto 50%/50%; - 01 condensador universal UCA/P; - 01 cabeçote de condensador 0.50 S 15; - 02 ocular grande angular 10x/20 m regulável; - 01 Objetiva N PLAN 5x/0.12; - 01 Objetiva N PLAN 10x/0.25, -/B, FWD 17.6MM; - 01 Objetiva PLAN H 20X/0.40 1.8/- FWD 10.6MM; - 01 Objetiva N PLAN H 50x/0.50 1.8/7.1; - 01 capa de proteção para DM LB FLUO/PHOTO; - 02 lâmpada de halogênio de 12V/30W; - 01 C-Mount HC 0.55x; Acompanha manual de operações. Garantia mínima de 02 (dois) anos contra efeitos de fabricação. | 25.521,04 |
| 69 | 03 | Cada | Esterilizador Horizontal Automático a Vapor com Alto Vácuo, com as seguintes características mínimas: - Volume mínimo da câmara interna: 365 litros. - Número mínimo de cestos por carga: 06. - Comando eletrônico automático através de Controlador Lógico Programável. - Duas portas com sistema de abertura e fechamento por deslizamento vertical. - Frontal com impressora matricial para registro dos ciclos e comutador de vapor para seleção. - Estrutura em perfis de aço carbono SAE 1020, com fundo anticorrosivo e pintura epóxi. Com 4 rodízios para movimentação. - Gabinete em chapas de aço inoxidável AISI-304, com acabamento polido escovado, com laterais removíveis. - Câmara interna construída em chapas de aço inoxidável AISI-316L, de espessura mínima de 5,0 mm, com acabamento espelhado e uniforme. - Câmara externa construída em aço inoxidável AISI-316L, de espessura mínima de 5,0 mm, com isolamento térmico, à base de manta cerâmica, com espessura mínima de 4”, revestida com chapas de aço galvanizado. - Controle de temperatura por sensor de temperatura a termo-resistência de platina, tipo PT-100, classe “A”. - Sistema hidráulico com tubulações e conexões em aço inoxidável AISI-316, cobre e latão. - Bomba de vácuo com potência mínima de 3 CV, um estágio, com rotor de cobre, com capacidade para atingir - 700 mm HG. - Sistema de drenagem contínua. - Válvulas pneumáticas construídas em aço inoxidável AISI-316 e latão. - Válvula de segurança calibrada, com gatilho para teste de abertura e limpeza. - Filtro de ar hidrófobo, bacteriológico, para retenção de partículas maiores ou iguais a 0.2 µm. - No mínimo, quatro ciclos selecionáveis e programáveis através de teclado no comando. - Alarme sonoro e luminoso para indicar excesso da temperatura programada. - Sistema de segurança que não permite abertura das portas caso a câmara interna apresente pressão maior que 0,1 kgf/cm². - Acessórios inclusos: 01 (um) rack interno em aço inox; 02 (dois) carros para rack em aço inox, c/ rodízios; 06 (seis) cestos para autoclave; 01 (um) cavalete de ar comprimido; 01 (um) gerador de vapor; 01 (uma) osmose reversa e cavalete de água para gerador de vapor. - Alimentação: 380V – 60Hz. (TRIFÁSICO) - Garantias mínimas: 12 (doze) meses para componentes com defeitos ou vícios de fabricação e 05 (cinco) anos para câmara de esterilização. - Assistência técnica permanente e mão-de-obra por conta do fornecedor durante o período de vigência da garantia, sem ônus para a UFPel. | 106.564,33 |
| 70 | 02 | Cada | Viscosímetro tipo giratório com mola de torção, versão cone e prato Wells/Brookfield, digital, microprocessado, programável, de bancada, para medição de viscosidade absoluta de fluidos newtonianos, com pequenas quantidades (0,5 a 2 ml) de amostra. Modelo com sensor externo de temperatura tipo RTD para medir a temperatura na faixa de – 100 °C a + 300 °C, com precisão de – 100 °C a + 300 °C, com precisão de – 100 a + 149 °C e de + ou – 2 °C. Deve possuir: 54 diferentes velocidades de operação entre 0,01 e 200 rpm, das quais 18 são selecionáveis em um mesmo programa por uma tecla de rolagem no teclado da tampa frontal do equipamento, copo do tipo CPE – 44Y com conexões para banho termostático externo e cone. Faixa de medição de 0,2 a 92.000 mPa.s (cP) subdivididas em 270 faixas de trabalho. Que efetue sensoramento e leitura contínua de dados de medição. Escala de leitura de 0 a 100% de torque e diretamente de viscosidade em mPa.s ou cP. Tampa frontal com teclado de membrana com 9 teclas e visor do tipo LCD de duas linhas, que permite a leitura simultânea da viscosidade, da % torque, da temperatura em °C ou °F, da velocidade e/ou do cone e da taxa e/ou tensão de cisalhamento. Possui ainda tecla para ligar/desligar o motor, tecla “auto-range” que permite escolher a faixa de trabalho em função da velocidade e cone, duas teclas de rolagem para permitir a escolha da velocidade e cone e mais três teclas para funções diversas. Mola de torção com torque de 673,7 dina.cm. Funções programáveis embutidas de tempo para torque e tempo para parada e identificação de leitura acima das faixas limite de trabalho. Saídas RS-232 serial bi-direcional para conexões a computador, analógicas para conexão a registrador gráfico, de 0 a 1 VCC para torque de 0 a 4 VCC para a temperaturae paralela para impressora. Acompanhe o equipamento o software DVLoader que permite descarregar na memória do viscosímetro programas desenvolvidos externamente. Deve possuir uma base onde o viscosímetro é fixado, permitindo a movimentação do equipamento no sentido vertical. Deve operar na rede elétrica de 220V VAC, 60HZ, deve possuir maleta para transporte rígida. | 22.716,67 |
| 71 | 02 | Cada | Centrifuga Microprocessada para tubos com as seguintes especificações mínimas: - Gabinete metálico com revestimento em epóxi eletrostático; - Pés tipo ventosa para melhor aderência e absorção de vibração; - Motor fixado suporte antivibratório; - Baixo nível de ruído; - Cruzeta horizontal em alumínio balanceado; - Raio atingido com tubos na horizontal 155 mm; - Caçapas porta tubos em plástico de grande resistência tipo pendular; - Densidade máxima dos líquidos de 1,2 g/cm³; - Programação digital de tempo entre 1 e 99 mim; - Display de cristal líquido de fácil visualização; - Velocidade máxima de 4000 rpm (líquidos com densidade até 1,2 g/cm³); - Sistema de controle microprocessado, que mantém a velocidade programada tipo PWM; - Display com tempo, RPM e rcf (g); - Sinal sonoro para cada função em teclado tipo membrana; - Trava eletrônica; - Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, dois fases e um terra, NBR13249; - 220V, 150W. | 4.441,67 |
| 72 | 02 | Cada | Misturador de vitaminas e sais minerais “Y” com capacidade para 100 kg/batida, construído em chapa de aço inox 304, acoplado com motor trifásico, com redutor, com chave elétrica e temporizador, instalado e em funcionamento na Unidade Especial de Avicultura do CAVG. | 15.049,33 |
| 73 | 02 | Cada | Espectrofotômetro – Banda de passagem: 5 nm. Sem impressora; Concentração e pureza de DNA; Concentração de proteínas ( oferece 7 métodos ); Impressão das curvas padrão e resultados; Monitoração de crescimento celular; Calculador de Oligo; Peso molecular; Cálculo para determinação da temperatura de anelamento (PCR); Fator de concentração do Oligo; Fabricação c/ alta qualidade permitindo resultados preciso; Sistema óptico; Split Beam; Tipo de lâmpada e durabilidade estimada: Xenon – 5 anos, Comprimento de onda: 190 a 1100 nm. Leitura: Absorbância, Transmitância e concentração. Interface: Saída RS232 Bidirecional. Holder de cubetas: Automático de 6 posições. Software: Determinação direta da concentração de Oligo a 260 nm; proteína dreta a 280 e 205 nm; Curva padrão; Taxas de Absorbância; Diferenças de Absorbância; Cinética; Validação do desempenho; Memória : Mais de 40. Línguas: Frances, Espanhol, Alemão, Italiano. Não acompanha impressora. Requerimentos elétricos: 100 a 240 volts – 50/60 Hz. Dimensões 33x41x23,5 cm. Garantia de 2 anos. | 39.686,67 |
| 74 | 02 | Cada | Lavadora de alta pressão, com as seguintes características mínimas: - Motor: 3 CV – monofásico 220 V. - Pressão de trabalho: 1550 Ibf/pol2 . - Pressão máxima admissível: 1800 Ibf. - Vazão (máxima): 10 litros/min. - Carrinho p/ transporte: Reforçado com estrutura tubular. - Pistões em cerâmica. - Cabeçote: Em alumínio injetado. -Mangueira de alta pressão com protetor (maior durabilidade). - Conexão de mangueira com rosca. - Cabo elétrico. - Chave elétrica: Com proteção para motor. - Visor de nível do óleo. - Bico: De alta pressão, tipo leque, em aço inoxidável. - Garantia mínima de 01 ano. | 2.866,67 |

2 - INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar imediatamente, via sedex, os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.7, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, para o endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CAMPUS PORTO – PRÉDIO DA REITORIA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – LICITAÇÕES

RUA GOMES CARNEIRO, 01

BAIRRO CENTRO - PELOTAS

CEP: 96010-610

2.2. O prazo de entrega, não poderá exceder a 30 (trinta) dias a contar da ciência da emissão do Empenho.

2.3. Os bens deverão ter garantia de no mínimo de 01(um) ano, a contar da data de entrega.

2.4. A Assistência Técnica durante o período de garantia deverá ser prestada na região, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço, sendo que qualquer despesa com frete (se necessário retirada para conserto) neste período será por conta da licitante vencedora.

2.5. Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

2.6. A UFPel terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para a conferência e devolução dos itens que não preencham as especificações.

2.7. A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

2.8. As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

3 - LOCAL DE ENTREGA:

Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da UFPel, Prédio 50,  sito no  CAMPUS UNIVERSITÁRIO, Caixa Postal 354, CEP 96010-900, Bairro Jardim América/Capão do Leão – RS.

4 – DA NOTA DE EMPENHO:

Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

# ANEXO 02

# TERMO DE REGISTRO DE PREÇO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº.  175/2009 da Universidade Federal de Pelotas.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 03

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 04

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 05

# DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

(MODELO)

Declaro, para os devidos fins, que a Empresa ____________________, inscrita sob o CNPJ nº __________/_____-__ sediada na cidade de ______________Estado _______________ à rua _________________ nº __________ bairro _____________, CEP________-___, fone ___________, fax ____________ se compromete a fornecer Assistência Técnica, com Técnicos especializados, durante o período de garantia dos produtos / equipamentos, para os itens dos quais foi vencedora do Pregão 175/2009, sendo que qualquer custo para retirada dos equipamentos, quando necessário, correrão por conta da Contratada, sem ônus algum para a Universidade Federal de Pelotas.

Cidade, _____  de  ______________  de  2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

CARIMBO E CNPJ

ANEXO 06

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação da Licitação)

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital do Pregão Eletrônico 175/2009, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 175/2009 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 175/2009, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 175/2009 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 175/2009, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 175/2009 quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 175/2009 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 175/2009 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 175/2009 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Universidade Federal de Pelotas antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

______________________________, em ___ de ___________________ de ________
____________________________________________________
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)