MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 53/2010 (SRP)

PROCESSO Nº 23110.2976/2010-55

A Universidade Federal de Pelotas torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação, na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 12 (doze) meses, para AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, conforme pedidos 59, 34, 69, 61, 58, 57, 67, 63, 48 e 16/2010 do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI. O certame será regido pelas Leis nº 10.520/02, 11.488/07, pelos Decretos 3555/00, 3931/01, 6204/07, 4342/02 e 5450/05, LC 123/2006 e no que couber, na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 19/10/2010

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Esta licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 12 (doze) meses, conforme pedidos 59, 34, 69, 61, 58, 57, 67, 63, 48 e 16/2010 do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI, especificado no Termo de Referência anexo 01 ao presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

2.3. Nos termos do Art. 7º, Decreto n.º 3.931/2001, a homologação deste procedimento licitatório não obriga a UFPel a contratar integral ou parcialmente o objeto licitado, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.4. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, § Único).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005.

3.5. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º, § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005,  Art. 3º  § 5º ).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até a data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. A proposta de preços deverá ser especifica, elaborada em campo próprio do Sistema, não contendo alternativas e encaminhada exclusivamente por meio de sistema eletrônico, incluindo no valor ofertado todos os tributos, fretes, embalagens, seguros e demais encargos necessários.

5.4.1. No campo reservado para a descrição detalhada do objeto ofertado, o(s) licitante(s) deverá(ão) informar detalhadamente as características do objeto licitado, tendo em vista que este campo, de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, foi alterado passando de 800 (oitocentos)  caracteres para 5.000 (cinco mil) caracteres, e atentando para o fato de que aquelas informações que conflitarem com o edital ensejarão a desclassificação da empresa licitante no item. Não será mais aceito, portanto, a expressão “conforme o edital” ou assemelhadas.

5.5. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.5.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para o item cotado.

5.5.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.5.3. Marca para cada item cotado.

5.5.4. Nos preços de cada produto deverá estar incluído, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.5.5. Na cotação de preços e nos lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos a menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

5.5.6. Para critério de desempate, conforme Art. 44 da Lei Complementar 123/06 e Art. 34 da Lei 11.488/07, a empresa que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá manifestar no espaço “Descrição complementar” no momento do registro da proposta, sua condição/enquadramento.

5.5.7. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.5.8. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo real, no sistema eletrônico.

5.5.9. O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverá ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.

5.5.10. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou Anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto, a empresa obrigar-se-á a fornecer o objeto descrito neste edital.

5.5.11. Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

5.5.12. No caso de divergência entre a especificação contida neste edital e no sistema SIASG, prevalecerá a descrita neste edital.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir da data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 53/2010, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÁRIO do item, com apenas duas casas decimais. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilateral, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 e art. 34 da Lei nº 11.488/07, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.

6.11.1.  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.12. Para efeito do disposto no subitem 6.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 6.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.12.1. O disposto no subitem 6.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 6.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.

6.14. Para que seja aplicado o descrito no item 6.11, a Licitante que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá expor sua condição (ME, EPP ou Cooperativa) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC 123/06 e no art. 34, da Lei nº. 11.488/07.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.2. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência, anexo do presente Edital.

7.3. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.4. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.5. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

7.6.  No caso da empresa licitante ser desclassificada, o Pregoeiro solicitará, via chat, o envio da documentação exigida no item 8 do edital para a próxima empresa subseqüente. A empresa terá o prazo de 30 (trinta) minutos para o envio da documentação via fax e/ou e-mail, sob pena de desclassificação.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.6, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou e-mail: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Rua Gomes Carneiro, nº 01, Campus Porto, Prédio da Reitoria, DMP - Licitações, CEP 96010-610.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2010

FIRMA OU DENOMINAÇÃO E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br.

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br.

8.1.3. Termo de Registro de Preço (constante no Anexo II deste edital).

8.1.4. Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado ou estar prestando serviços compatíveis e pertinentes com o objeto licitado.

8.1.5 Declaração de elaboração independente de proposta, conforme IN nº 02/2009. (Poderá ser utilizado o modelo constante do Anexo III deste Edital)

8.1.6. Catalogo com as especificações técnicas dos equipamentos.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até três (03) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados no site www.comprasnet.gov.br, no link: acesso livre/pregões/agendados. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no menu principal, no link: “visualizar impugnações/esclarecimentos/avisos”.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

10.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção Licitações, no endereço indicado no item 2.1 do termo de referência deste edital;

10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da Licitação ao licitante vencedor.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura do Termo de Registro de Preços, nos termos do Anexo 02 deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.1.2 O Termo de Registro de Preços, conforme modelo anexo, uma vez recebido pela contratante, preencherá a necessidade da referida convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários para fazer frente as despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

13.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

13.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa junto ao SICAF, notadamente quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 15.3 do Edital.

14.3 Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, caso a Adjudicatária venha a incorrer em uma das situações previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei nº 8.666/93, e, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de no máximo 5% (cinco por cento), do valor do Empenho, por infração a qualquer cláusula ou condição pactuada;

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93.

14.4 As sanções previstas nas alíneas "a” e “c" poderão também ser aplicadas concomitantemente com a da alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que tomar ciência.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. Os prazos de entrega dos produtos objeto da Nota de Empenho estão relacionados no item 2.2 do Termo de Referência. A empresa notificada via fax ou e-mail, obriga-se a confirmar o recebimento da notificação. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe à empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

15.4. Os produtos fornecidos fora das especificações ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.5. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.6. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

15.7. Os equipamentos deverão ter garantia de no mínimo 01 (um) ano, a contar da entrega.

15.8. Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser fornecido nesta ou em anexo a mesma os dados bancários da Empresa.

15.9. No caso de não haver expediente no dia marcado para a realização desta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.10. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.11. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.12. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 04 de maio de 2010.

Roberto Costa

Pregoeiro

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I

###### TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO 53/2010

PROCESSO Nº23110.002976/2010-55

1 -  DO  OBJETO

1.1  Esta licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 12 (doze) meses, conforme pedidos 59, 34, 69, 61, 58, 57, 67, 63, 48 e 16/2010 do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI, de acordo com as especificações e quantidades abaixo relacionadas:

| Item | Qtd. | Unid. | Descrição | Valor unitário máximo R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Unidade | Usina/unidade pelletizadora, compacta de pequeno porte, ocupando mínimo espaço físico - cerca de 10m2 – o que garante extrema praticidade na instalação e operação do equipamento. O mesmo possui um exclusivo compactador de movimento hidráulico, que permite a automação completa do equipamento e, também, um exclusivo sistema “EASY START”, que permite o reinício de operação de forma suave, evitando assim golpes que ocorreriam quando da existência de material compactado no interior das matrizes, sobras de operação anterior. O sistema hidráulico é dotado de um dispositivo “LOAD SENSING” que permite inúmeros ciclos de operação – curtos ou longos, de acordo com a necessidade acadêmica -, sem prejuízo aos componentes do equipamento. A Usina é ofertada completa, com silos, extrator e sonda de nível mínimo/máximo, tubulação com rosca helicoidal para carregamento do material a ser pelletizado, refinador, ventilador, kit de tubos para introdução ao ciclone, ciclone instalado sobre a pelletizadora, pelletizadora hidráulica completa com produção de até 200 Kg/hora, com quadro de comando eletrônico, modem para controle e assistência por telefone e internet, sistema de descarga, resfriamento, e separação do eventual do pó remanescente, aspirador de pó, kit de tubos ao aspirador, tramóia, ensacadora com termo seladora, para sacos plásticos, de acionamento manual, funcionamento eletro pneumático, com capacidade para 2 sacos de 15Kg/min, e dispositivo eletro pneumático de dosagem. - Instalação, início de operação e treinamento no local por conta do fornecedor. - Garantia mínima de 02 anos contra defeitos de fabricação. - Despesas com eventuais substituições de peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a Instituição, durante o prazo de vigência da garantia. | 941.033,33 |
| 02 | 02 | Unidade | LIXADEIRA POLITRIZ METALOGRÁFICA DE BANCADA, com as seguintes configurações mínimas: - Velocidades: 300 e 600 RPM, selecionadas por chave comutadora; - carenagem monobloco em fibra de vidro resistente a impacto, com cuba incorporada e anel defletor; - cuba de drenagem antiaderente com diâmetro mínimo de 340mm, para intercambialidade com prato de 300mm; - tampa de proteção; - chassi em aço zincado; - dois pratos de alumínio intercambiáveis com diâmetro de 200mm; - dois anéis indeformáveis em alumínio fundido, para fixação de lixas não adesivas; - sistema de irrigação com controle de vazão incorporado à máquina; - sistema de transmissão por correia em V; - botão de para de emergência, padrão ABNT; - sistema de proteção contra curto-circuito; - tensão de alimentação: 380V – trifásico ou 220V – monofásico; - potência aproximada do motor: 0,30 CV. Acompanham o equipamento: - 01 (um) dispositivo de polimento múltiplo para 6 amostras com diâmetro de 30mm cada, composto por braço suporte em alumínio, mecanismo giratório com sistema de freio, jogo de pesos, sistema gotejador de abrasivos com regulagem de vazão e frasco reservatório; - 01 (um) prato de 300mm de diâmetro. Instalação e teste de funcionamento por conta do fornecedor sem ônus para a UFPel. Garantia mínima de um ano contra defeitos de fabricação, cobrindo mão-de-obra, peças e despesas de transporte do equipamento, se necessária assistência técnica fora do local de instalação. | 5.023,33 |
| 03 | 01 | Unidade | Conjunto de Banho Maria específico para ensaios de expansibilidade pelo método das agulhas de Le Chatelier, para medir expansão do cimento ou cal, conforme Norma NBR 10906, composto por: - Banho Maria deve ser capaz de atingir 100ºC em 30min ± 5min, com precisão de 0,1ºC, qualquer que seja o volume de água dentro da cuba e possuir cesto especial para acomodar 16 (dezesseis) agulhas de Le Chatelier simultaneamente, no mínimo. – Conforme Norma NBR 10906. Alimentação: 220V – 60Hz. – Acessórios inclusos: cabo de alimentação, capa plástica de proteção, manual de instruções. - Acompanham: 48 (quarenta e oito) Agulhas de Le Chatelier. - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | 24.780,53 |
| 04 | 02 | Unidade | Moinho de bolas, com jarros de porcelana e bolas, com as seguintes configurações mínimas: - Estrutura maciça com cantoneiras de ferro revestido em epóxi eletrostático; - Tampas laterais e protetor de correias e polias; - Rolos giratórios revestidos com borracha e apoiados em mancais reguláveis; - Comprimento útil do rolo: 48 cm; - Equipado com rolamentos laterais para evitar a queda do jarro; - Possui alças para eventual transporte; - Rotação de 150 rpm no rolo de tração; - Motor blindado de indução para uso contínuo, tensão 220V; - Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; Acompanham: jarros de porcelana com guarnição e borracha de vedação da tampa, capacidades entre 1 e 25 litros (1l, 3l, 5l, 7,5l, 10l, 15l e 25l) e, no mínimo, 5,0kg de bolas (esferas); - Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. | 8.620,98 |
| 05 | 02 | Unidade | Capela de exaustão de gases, com as seguintes configurações mínimas: - Construída em fibra de vidro laminada, com porta transparente com deslocamento vertical e sistema de contrapeso; - Exaustor modular com motor completamente isolado dos gases, potência mínima 1/3CV, 220V; - capacidade de exaustão aproximada: 60m3/min- iluminação interna blindada com lâmpadas fluorescentes; - painel com interruptor do exaustor e interruptor da iluminação com lâmpadas indicadoras; - pia lateral para líquidos; - tomada de força; - registro para água e gás; - dimensões mínimas (LxAxP): 150x130x70cm; - Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. força; - registro para água e gás; - dimensões mínimas (LxAxP): 150x130x70cm; - Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. | 4.892,29 |
| 06 | 02 | Unidade | Balança digital tipo plataforma, com as seguintes configurações mínimas: - gabinete metálico com plataforma em aço inox; - display de cristal líquido; - capacidade (mínima): 60kg; - Precisão (mínima): 20/20g; - dimensões aproximadas da plataforma: 350x450mm; - Alimentação: 220V; - Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. | 1.330,27 |
| 07 | 01 | Unidade | Aparelho para ensaios de cisalhamento direto por acionamento manual, com as seguintes características mínimas: - Deve incluir caixa carro com células de 60x60mm ou 50x50mm; - Esteira de rolamentos; - Jogo de pesos 70kg (no mínimo): 3x1kg, 1x2kg, 1x5kg, 4x10kg, 1x20kg); - Extensômetro analógico com precisão mínima de 0,01mm: 02 unidades; - Anel dinamométrico de 500kgf: 01 unidade; - Deve atender normas: BS 1377 e ASTM D 3080; - Alimentação: 220V (monofásico) ou 380V (trifásico). - Instalação, início de operação e treinamento no local por conta do fornecedor. - Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. - Despesas com eventuais substituições de peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a Instituição, durante o prazo de vigência da garantia. | 52.349,07 |
| 08 | 01 | Unidade | Máquina para ensaios de compressão com capacidade mínima de 100 ton, com as seguintes características mínimas: - Tipo de funcionamento: servo-hidráulica. - Devem acompanhar a máquina, dispositivos para a realização de ensaios de compressão em corpos de prova cilíndricos de f15xh30cm e f10xh20cm e dispositivo para a realização de ensaios de tração na flexão em corpos de prova prismáticos de dimensões 15x15x50cm. - Deve vir acompanhada de base de aço para apoio e centralização dos corpos-de-prova cilíndricos. - A máquina deve vir acompanhada de base adequada para sua fixação ao solo. - O equipamento deve ser entregue, montado e calibrado, no local indicado pela Instituição. - Deve possuir sistema de controle de aplicação de carga por deslocamento/tempo e carga/tempo. - Deve apresentar carga aplicada em unidade de força kN ou kgf. - Deve possuir sistema para aquisição de dados via computador, permitindo o controle total da operação através de software compatível (que deve ser incluso). - Deve possuir mostrador digital de força, taxa de carregamento e data/hora. - Instalação, início de operação e treinamento no local por conta do fornecedor. - Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. - Despesas com eventuais substituições de peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a Instituição, durante o prazo de vigência da garantia. | 107.401,67 |
| 09 | 01 | Unidade | Conjunto de equipamentos para pesquisa, desenvolvimento e controle de qualidade, composto por: 01 (um) AUTOCLAVE ELETRÔNICA, com as seguintes características mínimas: - Equipamento utilizado para estudos de polpação química, semi-química, térmica e branqueamento (Necessita de tampa 4 tubos). - Capacidade do vaso digestor: 20 L; - Pressão de trabalho: 12 bar; - Válvula de segurança: 18 bar; - Controlador de temperatura microprocessado: resolução 0,1ºC; - Indicador de pressão microprocessado: resolução 0,1 bar; - Mistura por rotação completa da câmara: (4 ± 0,5) RPM; - Aquecimento por resistência elétrica isolada: 6000 W; - Controle de rampa de aquecimento: 15 programas; - Alimentação elétrica: 220 V (monofásico) ou 380 V (trifásico), 60 Hz; - Consumo de energia elétrica (aproximado): 7 kW; - Partes em contato com o cozimento Inox AISI 304; - Dimensões (aproximadas): 1050x1200x750mm; - Peso (aproximado): 180 Kg. 01 (uma) TAMPA 4 TUBOS 1,5 L para 20 L, com as seguintes características mínimas: - Compatível com a Autoclave Eletrônica descrita acima; - Tampa para autoclave, Capacidade de 1,5 L cada vaso, em aço inox, independentes, com camisa e válvulas de degasagem próprias. 01 (um) DISPOSITIVO PARA BRANQUEAMENTO, com as seguintes características mínimas: - Compatível com a Tampa 4 tubos descrita acima; - Conjunto de válvulas, bicos, manômetros e termômetros analógicos para introdução de oxigênio individualmente nos vasos da tampa de 4 tubos. Utilizado para o branqueamento de polpas celulósicas. 01 (um) SOFTWARE SISTEMA SUPERVISÓRIO: - Compatível com a Autoclave Eletrônica descrita acima; - Software supervisório para registro das variáveis do processo de cozimento (temperatura e pressão) e registro gráfico. 01 (uma) CAIXA DE LAVAGEM, com as seguintes características mínimas: - Compatível com a Autoclave Eletrônica descrita acima; - Equipamento desenvolvido para otimizar o processo de lavagem de cavacos e polpas oriundos das rotinas de digestão em laboratório, superaquecido e impregnados em licor negro. - Toda construída em aço inoxidável resiste à lavagem intensiva, permitindo aos usuários separar com segurança todos os sólidos do material em análise de seu licor negro. - O fundo da caixa de lavagem é composto de fina tela de retenção, suportada por robusta chapa perfurada, e retém os sólidos enquanto o licor negro e químico são levados através do mesmo pela água de lavagem. - Área de lavagem (mínima) com: 375 x 375 mm; - Volume de lavagem de 40 L; - Tela de retenção #100/pol; - Chapa suporte perfurada furos Ø 3,2 mm; - A tela de retenção é montada e tensionada por flange e parafusos, sendo sua troca simples e rápida; - Dimensões (aproximadas): 400 x 425 x 425 mm (A x L x P); - Peso do equipamento (aproximado): 15 | 151.362,04 |
| 10 | 01 | Unidade | DEPURADOR, com as seguintes características mínimas: - Depurador de fibras de celulose. - Construção: Estrutura em perfis de aço carbono com pintura em epóxi eletrostático; - Câmara de depuração latão e bronze cromados; - Tela de depuração aço inoxidável com 756 rasgos 45 x 0,15 mm; - Pés antivibratórios; - Normas técnicas aplicáveis: TAPPI T-T275; - Alimentação hidráulica: água pura, limpa, filtrada 1,0 m³/h; - Alimentação elétrica: 220 VCA, 60 Hz, monofásico; - Consumo de energia elétrica (aproximado): 500 W; - Dimensões aproximadas (A x L x P): 1200x500x500mm; - Peso aproximado: 80 Kg | 31.566,33 |
| 11 | 01 | Unidade | REFINADOR DE DISCOS, com as seguintes características mínimas: - Equipamento utilizado em escala piloto para refinação de pastas celulósicas e papéis reciclados. - Consistência da massa: 2 a 8%; - Capacidade da câmara: 50 litros, com recirculação; - Sistema rotativo de discos: 1750 rpm; - Controle de refinação: consumo médio em kWh; - Refrigeração do sistema: circulação de água; - Tipos de discos: fibra longa, fibra curta ou misto; - Motor: 5,5 kW (7,5 HP) e 1750 RPM; - Dimensões aproximadas: 1800x850x50mm; - Peso aproximado: 220 kg; - Alimentação elétrica: 220 V (monofásico) ou 380V (trifásico), 60 Hz; - Com mesa de apoio em perfil de aço laminado soldado com furação para fixação diretamente ao solo por meio de chumbadores. - Acompanha: KIT DE RESFRIAMENTO PARA REFINADOR: - Equipamento utilizado para o resfriamento do refinador de discos descrito acima. | 128.714,67 |
| 12 | 01 | Unidade | DESINTEGRADOR, com as seguintes características mínimas: - Equipamento utilizado para desagregar as fibras celulósicas obtidas no processo de refinação, mantendo suas características estruturais originais. - Capacidade: 3,4 L; - Rotação da hélice do desintegrador: 2900 ± 100 rpm; - Controlador digital programável com desligamento automático ao fim do ensaio: 0 a 999999 rotações; - Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR NM-ISO 5263-1, ISO 5263-2, TAPPI T-205; - Consumo aproximado: 350 W; - Alimentação elétrica: 220 VCA, 60 Hz, monofásico; - Dimensões aproximadas (A x L x P): 420x260x560mm; - Peso aproximado: 30 Kg; - Todas as partes em contato com a solução em materiais resistente à corrosão. | 28.921,00 |
| 13 | 01 | Unidade | SHOPPER RIEGLER PNEUMÁTICO, com as seguintes características mínimas: - Equipamento utilizado na determinação do grau de refinação (grau SR) de pastas celulósicas. - Câmara de desaguamento: 1000 mL; - Área de drenagem: 100 cm²; - Válvula calibrada: 149,0 ± 1.0 s; - Velocidade de abertura do cone de vedação: 100 ± 10 mm/s; - Acionamento pneumático: 2 bar; - Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 14031, ISO 5267/1; - Alimentação pneumática: 2 bar, seco, limpo, 0,1 m³/h; - Dimensões aproximadas (A x L x P): 1450x330x470mm; - Peso aproximado: 25 Kg. - Acompanha: DESAGUAMENTO RÁPIDO, com as seguintes características mínimas: - COMPATIBILIDADE COM O SHOPER RIEGLER PNEUMÁTICO DESCRITO ACIMA; - Dispositivo utilizado para correção do grau SR (Shopper Riegler). Permite rápida e completa remoção da massa para secagem e pesagem. Acompanhada de vácuo. | 24.990,00 |
| 14 | 01 | Unidade | FORMADOR DE FOLHAS DE LABORATÓRIO CONVENCIONAL, com as seguintes características mínimas: - Utilizado para a produção em laboratório de folhas destinadas aos ensaios físicos e óticos de celulose. - Dimensão da folha formada: 200 cm²/mm (Ø 160 mm); - Capacidade do reservatório: 12 L; - Normas aplicáveis: ABNT NBR ISO 5269/1, TAPPI T-205; - Alimentação d’água: 3 bar, limpa, pura, 0.25 m³/h; - Conexão de esgoto: requerida; - Dimensões aproximadas (AxLxP): 1600x700x700mm; - Peso aproximado: 55 kg. Acessórios inclusos: - Agitador mecânico manual para homogeinização da suspensão celulósica; - Peso condicionador, jogo de aros e de discos para secagem de folhas. - Acompanha: PRENSA PNEUMÁTICA, com as seguintes características mínimas: - Prensa é indicada para prensagem de folhas de laboratório de acordo com as determinações das normas técnicas aplicáveis ABNT, NBR, ISO e TAPPI. - Área de prensagem: 700 cm / Ø 300 mm; - Tempos de pesagem: 2 ou 5 min; - Pressão ajustável: (0 - 500) kPa; - Alimentação elétrica: 220 VCA, 50/60 Hz, 50 W, monofásico; - Dimensões aproximadas: 500 x 450 x 560mm (A x L x P); - Peso aproximado: 65 kg | 49.166,00 |
| 15 | 01 | Unidade | BALANÇA ANALÍTICA, com as seguintes características mínimas: - Capacidade máxima: 210,0000 g; - Resolução: 0.0001 g; - Prato em aço inoxidável: Ø 75 mm; - Tempo de estabilização 3 a 10 s; - - Alimentação elétrica: 90 ~ 240 VCA, 60 Hz, monofásico; - Consumo de energia elétrica (aproximado): 8 W; - Dimensões aproximadas (AxLxP): 300x240x260mm; - Peso aproximado: 5,2 Kg | 11.611,33 |
| 16 | 01 | Unidade | ESTUFA COM CIRCULAÇÃO DE AR, com as seguintes características mínimas: - Capacidade da câmara de secagem: 42 L; - Temperatura máxima: 200°C; - Controlador de temperatura digital: precisão ±1°C; - Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR NM 105, ISO 287 & ISO 638, TAPPI T-412; - Alimentação elétrica: 220 VCA, 60 Hz, monofásico; - Consumo de energia elétrica (aproximado): 1400 W; - Dimensões aproximadas (AxLxP): 530x620x410mm; - Peso (aproximado): 20 Kg. | 8.519,33 |
| 17 | 01 | Unidade | FILTRO DEONIZADOR, com as seguintes características mínimas: - Vazão máxima: 5 L/min (pressão de 2 kgf/cm²); - Consumo (aproximado): 50W; - Norma técnica aplicável: ISO 14487; - Alimentação elétrica: 220 VCA, 60 Hz, monofásico; - Dimensões aproximadas (A x L x P): 705x762x240mm; - Peso aproximado:14 Kg; - Alimentação hidráulica: 1 – 6 bar, Conexão entrada ½” ou ¾” NPT, Saída ¼” conexão instantânea, Pneumática. TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO ENTREGUES TESTADOS, EMBALADOS E COM MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO. ENTREGA TÉCNICA (TREINAMENTO) POR CONTA DO FORNECEDOR. GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 12.464,00 |
| 18 | 01 | Unidade | CÂMARA CLIMÁTICA COM RESFRIAMENTO E UMIDADE CONTROLADA, com as seguintes características mínimas: - Paredes internas "click out", de fácil remoção, limpeza e manutenção; - Display LCD 32 dígitos, iluminado; - Sensor Pt-100; - Alarme acústico; - Seqüências de aquecimento; - 6 programas, programação ciclos; - Tempo real; - Umidade controlada: 10% - 90% UR; - Controle de temperatura otimizado; - Sistema de cartão com chip para armazenamento de programas; - Faixa de tempo 0-16 anos, intervalos 1 min.; - Função "delay" de início e parada do aquecimento; - Estrutura em folha de metal galvanizada e pintada; - 2 bandejas de aço inox incluídas; - Porta interna de vidro; - Sistema de umidificação e desumidificação controlada por microprocessador; - Dispositivo de segurança digital Classe 3; - Interface comunicação RS-232 para impressora ou PC; - Interior: aço inox AISI 304; - Controle microprocessado multi-funcional; - Programação de rampas de temperatura; - Taxa de ventilação ajustável de 10% a 100%; - Refrigerante R314a, livre FCKW; - Uso de água torneira/destilada. Dados técnicos (mínimos): - Volume interno: 222 L, - Dimensões internas: 540x520x760mm (LxPxA), - Dimensões externas: 760x790x1330mm (LxPxA), - N° máximo de bandejas: 10, - Distância mínima entre bandejas: 7 cm, - N° de portas externas de metal: 1, - N° de portas internas de vidro: 1, - Carga máxima por bandeja: 30 kg, - Carga máxima dentro da estufa: 70 Kg, - Temperatura de trabalho: 0°C até 99,9°C, - Precisão da temperatura: - no espaço: a 10°C: +/-<0,5°, a 37°C +/-<0,5°C; - no temp: +/-<0,2°C, - Tempo de aquecimento temp. ambiente até 37°C: 25 min, - Tempo de refrigeração de 22°C a 10°C: <21 min, - Tempo de recuperação após 1 min. porta aberta: - a 37°C: 4 min; - a 50°C: 4 min, - Umidade relativa: 10 - 90%, - Emissão de calor a 37°C: 97 W, - Peso líquido: 132 kg, - Consumo máximo: 2740 W, - Alimentação: 230V, 60 Hz, - Sistema de proteção: IP 20, Acessórios: - Orifício lateral com 25 mm diâmetro, lado direito da mão, central; - Luz de exposição na porta para cultivo de plantas. - Transporte, instalação, teste de funcionamento e treinamento por conta do fornecedor, sem ônus para a Instituição; - Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação; - Despesas com substituição de peças comprovadamente defeituosas correrão por conta do fornecedor, durante o prazo de vigência da garantia. | 77.862,70 |
| 19 | 01 | Unidade | ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO FORÇADA, FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE +10°C ATÉ 300°C, com as seguintes características mínimas: - Controle microprocessado - 3 programas; - Leitura em amplo LED; - Termostato mecânico de segurança classe 2/EN61010; - Controle manual do flap de sucção e do flap de exaustão do ar; - Controle de temperatura otimizado (Fuzzi Logic); - Liga/desliga automático - função timer (99h 59min); - Estrutura em folha de metal galvanizada e pintada; - Duas bandejas cromadas incluídas; - Função "delay" de início e parada do aquecimento; - Sensor Pt-100; - Interface comunicação RS-232 para impressora ou PC; - Paredes internas em aço inox 1.4301; - Paredes internas "click out", de fácil remoção, limpeza e manutenção; - Alarme acústico. Dados Técnicos (mínimos): - Volume: 707 L, - Dimensões internas: 940x540x1410mm (LxPxA), - Dimensões externas: 1160x740x1910mm (LxPxA), - N° máximo de bandejas: 19, - Carga máxima por bandeja: 50 kg, - Carga máxima dentro da estufa: 130 Kg, - N° portas: 2, - Peso líquido: 215 kg, - Temperatura de trabalho: 10°C acima da ambiente até 300°C, - Desvio espacial de temperatura (flap e porta fechada): +/-2,5% da temperatura de trabalho, - Desvio temporal da temperatura (flaps e porta fechada): +/-0,4°C, - Tempo necessário p/ atingir 250°C com flap de ar fechado: 64 min, - Emissão de calor a 250°C: 2550 W, - Velocidade de troca de ar a 150°C: 12/hora, - Alimentação: 3x230V, 60 Hz, Acessórios: - Orifício de acesso 25 mm diâmetro, lado direito, central; - Bandeja cromada adicional. - Transporte, instalação, teste de funcionamento e treinamento por conta do fornecedor, sem ônus para a Instituição; - Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação; - Despesas com substituição de peças comprovadamente defeituosas correrão por conta do fornecedor, durante o prazo de vigência da garantia. | 36.754,64 |
| 20 | 10 | Unidade | Estereomicroscópio trinocular com as seguintes características mínimas (ou superiores): - com sistema zoom; - com aumento máximo de 140x; - com sistema duplo de iluminação, com lâmpada de halogênio/tungstênio 6V/20W, para iluminação diascópica; - com tubo trinocular para acoplamento de câmera digital; - ajuste de distância interocular entre 55 e 77mm; - prisma fornecendo imagem direta (não invertida); - ajuste de correção de dioptria nas duas oculares; - oculares de 10x, 15x e 20x, com ocular de 10x dotada de escala micrométrica; - lentes auxiliares de 0,5x, 1,5x e 2,0x; - sistema de zoom variando de 0,75 a 3,5x, sem necessidade de refocalização; - adaptador para câmera digital; - bivolt (110/220V); - dotado de câmera digital com 8.2 Mp, cartão de memória de 2 GB e cabos USB; - Garantia mínima de 12 meses. | 2.388,64 |
| 21 | 03 | Unidade | ESPECTROFOTÔMETRO INFRAVERMELHO PROXIMO FAIXA 1100 A 2500NM – NIR (Near Infra Red): * Espectrofotômetro Infravermelho Próximo NIR900 PLS. * Amostras podem ser analisadas nas formas: líquida, sólida, pastosa, em pó, não homogênea. Especificações Principais: * Faixa espectral: 1.100 a 2.250 nm. * Monocromador: rede de difração contínua. * Leitura: transmitância e reflectância. * Tempo de varredura: 70 segundos. * Lâmpada: tungstênio-halogênio 55 W pré-calibrada. * Compartimento de amostra: -100 mm x 290 mm x 110 m. -Permite conjugar leituras de sólidos e líquidos sem a troca de acessórios. * Pré-tratamento de sinal: “smoothing” para minimizar ruídos, derivadas até 4ª para eliminar desvios da linha base. * Alimentação: 117 – 220 V. * Frequência: 60 Hz. * Potência: 145 VA. * Dimensões: 460 mm (largura) x 460 mm (comprimento) x 290 mm (altura). * Peso líquido: 19 kg. Acompanha: 01 – PC , monitor LCD 17”, teclado e mouse. 01 – Cubeta para Líquidos. 01 – Cubeta para Sólidos. A troca das cubetas é realizada pelo software. * Software FemWin900 - Ambiente Windows 98 em diante. - MLR (Multiple Linear Regression) – Regressão Linear Múltipla. - PLS (Partial Least-Square) – Mínimos Quadrados Parciais. - PCR (Principal Components Regression) – Regressão dos componentes principais. - Pré-tratamento de sinal: “smoothing” para minimizar ruídos, derivadas até 4ª para eliminar desvios da linha base. * Manual de instalação e uso em português. * Capa de proteção. * Cabo de alimentação. * Cabo de comunicação **Treinamento de 2 dias na universidade ou sede da empresa para até 3 pessoas. ***Instalação e Start-Up no local do cliente. | 86.000,00 |

2 - INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar imediatamente, via sedex, os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.6, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, para o endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CAMPUS PORTO – PRÉDIO DA REITORIA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - LICITAÇÕES

RUA GOMES CARNEIRO, 01

BAIRRO CENTRO - PELOTAS

CEP: 96010-610

2.2. Prazo de entrega dos produtos objeto da Nota de Empenho, a contar da ciência da emissão do Empenho:

- Pedido nº 059/2010, item nº 1: Não poderá exceder a 30 (trinta) dias. A contagem do prazo de entrega só terá início após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa.

- Pedido nº 034/2010, item nº 2: Não poderá exceder a 30 (trinta) dias. A contagem do prazo de entrega só terá início após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa.

- Pedido nº 069/2010, item nº 3: Não poderá exceder a 60 (sessenta) dias. A contagem do prazo de entrega só terá início após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa.

- Pedido nº 061/2010, itens nº 4 a 6: Não poderá exceder a 60 (sessenta) dias. A contagem do prazo de entrega só terá início após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa.

- Pedido nº 058/2010, item nº 7: Não poderá exceder a 60 (sessenta) dias. A contagem do prazo de entrega só terá início após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa.

- Pedido nº 057/2010, item nº 8: Não poderá exceder a 60 (sessenta) dias. A contagem do prazo de entrega só terá início após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa.

- Pedido nº 067/2010, itens nº 9 a 17: Não poderá exceder a 30 (trinta) dias. A contagem do prazo de entrega só terá início após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa.

- Pedido nº 063/2010, itens nº 18 e 19: Não poderá exceder a 30 (trinta) dias. A contagem do prazo de entrega só terá início após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa.

- Pedido nº 048/2010, item nº 20: Não poderá exceder a 30 (trinta) dias. A contagem do prazo de entrega só terá início após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa.

- Pedido nº 016/2010, item nº 21: Não poderá exceder a 30 (trinta) dias. A contagem do prazo de entrega só terá início após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa.

2.3. Os equipamentos, quando não especificado em sua descrição, deverão ter garantia de no mínimo de 01(um) ano, a contar da data de entrega.

2.4. Os equipamentos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

2.5. Para efeitos da atestação referida no item 13, a teor do artigo 73 da Lei n.º 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com a especificação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e conseqüente aceitação.

2.6. A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

2.7. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

3 - LOCAIS DE ENTREGA:

- Pedido nº 059/2010, item nº 1: Depósito Central da UFPel, Campus Porto, sito a Rua Gomes Carneiro, nº 1, Bairro Porto – Pelotas/RS – CEP: 96010-610.

- Pedido nº 034/2010, item nº 2: Depósito Central da UFPel, Campus Porto, sito a Rua Gomes Carneiro, nº 1, Bairro Porto – Pelotas/RS – CEP: 96010-610.

- Pedido nº 069/2010, item nº 3: Faculdade de Engenharia Agrícola / Curso de Engenharia Civil, Campus Universitário, s/n – Capão do Leão/RS – CEP: 96010-900.

- Pedido nº 061/2010, itens nº 4 a 6: Faculdade de Engenharia Agrícola / Curso de Engenharia Civil, Campus Universitário, s/n – Capão do Leão/RS – CEP: 96010-900.

- Pedido nº 058/2010, item nº 7: Faculdade de Engenharia Agrícola / Curso de Engenharia Civil, Campus Universitário, s/n – Capão do Leão/RS – CEP: 96010-900.

- Pedido nº 057/2010, item nº 8: Faculdade de Engenharia Agrícola / Curso de Engenharia Civil, sito a Rua Benjamin Constant (Cotada) – Pelotas/RS – CEP: 96010-020.

- Pedido nº 067/2010, itens nº 9 a 17: Laboratório do curso de Engenharia Industrial Madeireira, prédio nº 41, Campus Universitário, s/n – Capão do Leão/RS – CEP: 96010-900.

- Pedido nº 063/2010, itens nº 18 e 19: Laboratório de Propriedades Físicas e Mecânica do curso de Engenharia Industrial Madeireira, Campus Universitário, s/n – Capão do Leão/RS – CEP: 96010-900.

- Pedido nº 048/2010, item nº 20: Depósito Central da UFPel, Campus Porto, sito a Rua Gomes Carneiro, nº 1, Bairro Porto – Pelotas/RS – CEP: 96010-610.

- Pedido nº 016/2010, item nº 21: Laboratório do curso de Engenharia Industrial Madeireira, prédio nº 41, Campus Universitário, s/n – Capão do Leão/RS – CEP: 96010-900.

4 – DA NOTA DE EMPENHO:

Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

- 5 – DOS DADOS BANCÁRIOS:

      - Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser fornecido nesta ou em anexo a mesma os dados bancários da Empresa.

# ANEXO II

# TERMO DE REGISTRO DE PREÇO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº. 53/2010 da Universidade Federal de Pelotas.

Em, _____/______________/2010.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

ANEXO III

# MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 029/2010

PROCESSO Nº23110.002976/2010-55

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital do Pregão Eletrônico 53/2010, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 53/2010 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 53/2010, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 53/2010 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 53/2010, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 53/2010 quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 53/2010 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 53/2010 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 53/2010 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Universidade Federal de Pelotas antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

______________________________, em ___ de ___________________ de ________
____________________________________________________
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)