MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 101/2010

PROCESSO Nº 23110.005574/2010-11

A Universidade Federal de Pelotas torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação, na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 12 (doze) meses, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, conforme pedidos 127, 121, 118, 125, 117, 113, 129, 111, 123, 112, 082, 126, 076, 124, 109 e 122/2010, todos do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI. O certame será regido pelas Leis nº 10.520/02, 11.488/07, pelos Decretos 3.555/00, 3.931/01, 6.204/07, 4.342/02, 5.450/05, LC 123/2006 e no que couber, na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 14/03/2011

HORÁRIO: 10:30 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Esta licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, conforme pedidos 127, 121, 118, 125, 117, 113, 129, 111, 123, 112, 082, 126, 076, 124, 109 e 122/2010, todos do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI, especificado no Termo de Referência anexo 01 ao presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

2.3. Nos termos do Art. 7º, Decreto n.º 3.931/2001, a homologação deste procedimento licitatório não obriga a UFPel a contratar integral ou parcialmente o objeto licitado, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.4. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, § Único).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005.

3.5. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º, § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005,  Art. 3º  § 5º ).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até a data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. A proposta de preços deverá ser especifica, elaborada em campo próprio do Sistema, não contendo alternativas e encaminhada exclusivamente por meio de sistema eletrônico, incluindo no valor ofertado todos os tributos, fretes, embalagens, seguros e demais encargos necessários.

5.4.1. No campo reservado para a descrição detalhada do objeto ofertado, o(s) licitante(s) deverá(ão) informar detalhadamente as características do objeto licitado, tendo em vista que este campo, de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, foi alterado passando de 800 (oitocentos)  caracteres para 5.000 (cinco mil) caracteres, e atentando para o fato de que aquelas informações que conflitarem com o edital ensejarão a desclassificação da empresa licitante no item. Não será mais aceito, portanto, a expressão “conforme o edital” ou assemelhadas.

5.5. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.5.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para o item cotado.

5.5.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.5.3. Marca para cada item cotado.

5.5.4. Nos preços de cada produto deverá estar incluído, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.5.5. Na cotação de preços e nos lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos a menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

5.5.6. Para critério de desempate, conforme Art. 44 da Lei Complementar 123/06 e Art. 34 da Lei 11.488/07, a empresa que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá manifestar no espaço “Descrição complementar” no momento do registro da proposta, sua condição/enquadramento.

5.5.7. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.5.8. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo real, no sistema eletrônico.

5.5.9. O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverá ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.

5.5.10. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou Anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto, a empresa obrigar-se-á a fornecer o objeto descrito neste edital.

5.5.11. Na proposta a ser enviada via correio, após o encerramento da sessão pública, deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

5.5.12. No caso de divergência entre a especificação contida neste edital e no sistema SIASG, prevalecerá a descrita neste edital.

5.5.13. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega das propostas (abertura da sessão). O pregão deverá ser homologado dentro desse prazo (60 dias), e a partir desta data (data de homologação), o licitante obriga-se a manter as condições estabelecidas pelo período de vigência do Registro de Preços. Caso a homologação não ocorra dentro dos 60 (sessenta) dias, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir da data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 101/2010, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÁRIO do item, com apenas duas casas decimais. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilateral, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 e art. 34 da Lei nº 11.488/07, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.

6.11.1.  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.12. Para efeito do disposto no subitem 6.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 6.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.12.1. O disposto no subitem 6.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 6.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.

6.14. Para que seja aplicado o descrito no item 6.11, a Licitante que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá expor sua condição (ME, EPP ou Cooperativa) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC 123/06 e no art. 34, da Lei nº. 11.488/07.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.2. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência, anexo do presente Edital.

7.3. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.4. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.5. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

7.6.  No caso da empresa licitante ser desclassificada, o Pregoeiro solicitará, via chat, o envio da documentação exigida no item 8 do edital para a próxima empresa subseqüente. A empresa terá o prazo de 30 (trinta) minutos para o envio da documentação via fax e/ou e-mail, sob pena de desclassificação.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.7, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou e-mail: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Rua Gomes Carneiro, nº 01, Campus Porto, Prédio da Reitoria, DMP - Licitações, CEP 96010-610.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2010

FIRMA OU DENOMINAÇÃO E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br. (poderá ser utilizado o modelo no Anexo II do edital)

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br. (poderá ser utilizado o modelo no Anexo III do edital)

8.1.3. Termo de Registro de Preço (constante no Anexo IV deste edital).

8.1.4. Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado ou estar prestando serviços compatíveis e pertinentes com o objeto licitado.

8.1.5 Declaração de elaboração independente de proposta, conforme IN nº 02/2009. (Poderá ser utilizado o modelo constante do Anexo V deste Edital)

8.1.6. Licenciamento perante Órgão Sanitário Estadual ou Municipal competente (Alvará Sanitário), com a devida validade, para exercer as atividades de comercialização e venda, quando houver previsão legal, não sendo aceito protocolo.

8.1.7. Catalogo com as especificações técnicas dos equipamentos.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até três (03) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados no site www.comprasnet.gov.br, no link: acesso livre/pregões/agendados. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no menu principal, no link: “visualizar impugnações/esclarecimentos/avisos”.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

10.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Coordenadoria de Licitações, no endereço indicado no item 2.1 do termo de referência deste edital;

10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da Licitação ao licitante vencedor.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura do Termo de Registro de Preços, nos termos do Anexo IV deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.1.2 O Termo de Registro de Preços, conforme modelo anexo, uma vez recebido pela contratante, preencherá a necessidade da referida convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

13.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

13.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa junto ao SICAF, notadamente quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

13.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

| I = | (6 / 100) |
| --- | --- |
|  | 365 |

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 15.3 do Edital.

14.3 Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, caso a Adjudicatária venha a incorrer em uma das situações previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei nº 8.666/93, e, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de 5% (cinco por cento), do valor do Empenho, por infração a qualquer cláusula ou condição pactuada;

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93.

14.4 As sanções previstas nas alíneas "a” e “c" poderão também ser aplicadas concomitantemente com a da alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que tomar ciência.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos produtos objeto da Nota de Empenho não poderá exceder 30 (trinta) dias, a contar da ciência da emissão do empenho, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe à empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

15.3.1 Para os itens termociclador, câmara de crescimento e sistema de seqüenciamento genômico, respectivamente, itens 14, 15 e 17, o prazo de entrega é de 60 (sessenta) dias.

15.4. Os produtos fornecidos fora das especificações ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.5. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.6. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

15.7. Os materiais deverão ter garantia de no mínimo 01 (um) ano, a contar da entrega.

15.8. Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser fornecido nesta ou em anexo a mesma os dados bancários da Empresa.

15.9. As Unidades a que se destinam os equipamentos são as seguintes:

Engenharia Geológica e Engenharia do Petróleo - Pedido 127

Engenharia Sanitária e Ambiental - Pedido 121

Engenharia do Petróleo - Pedido 118

Faculdade de Odontologia - Pedido 125

Engenharia de Petróleo - Pedido 117

Faculdade de Medicina - Pedido 113

Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental - Pedido 129

Faculdade de Veterinária - Pedido 111

Engenharia Geológica e Engenharia do Petróleo - Pedido 123

Curso de Engenharia Hídrica - Pedido 112

Instituto de Biologia - Pedido 082

Engenharia do Petróleo - Pedido 126

Instituto de Biologia - Pedido 076

Engenharia Industrial Madeireira e outras Engenharias - Pedido 124

Instituto de Artes e Design - Pedido 109

Engenharia Industrial Madeireira - Pedido 122

15.10. No caso de não haver expediente no dia marcado para a realização desta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.11. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.12. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.13. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 20 de agosto de 2010.

Ricardo Hartlebem Peter

Pregoeiro

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I

###### TERMO DE REFERÊNCIA

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 101/2010

PROCESSO Nº 23110.005574/2010-11

1 -  DO  OBJETO

1.1  A presente licitação, na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 12 (doze) meses tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, conforme pedidos 127, 121, 118, 125, 117, 113, 129, 111, 123, 112, 082, 126, 076, 124, 109 e 122/2010, todos do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI, de acordo com as especificações e quantidades abaixo relacionadas:

| Unidade Solicitante | Item | Qtd. | Unid. | Descrição | Valor unitário máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Engenharia Geológica e Engenharia do Petróleo Pedido 127 | 01 | 01 | Conjunto | Platina microtermométrica e acessórios, com as seguintes características: - 01 (uma) Platina de aquecimento/resfriamento para temperaturas entre -196ºC e +600ºC, com programador de temperatura e fraco para 2 litros de nitrogênio para resfriamento e os seguintes acessórios adicionais: - 01 (uma) Placa adaptadora para platina de microscópio; - 01 (uma) Câmera digital com cabo fireware; - 01 (um) Sistema de captura de imagens digitais com software de controle de temperatura. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 337.001,00 |
| Engenharia Sanitária e Ambiental Pedido 121 | 02 | 01 | Unidade | ESPECTRÔMETRO DE INFRAMERMELHO PRÓXIMO (NIR) Interferômetro de polarização Deve consistir de uma plataforma contendo um interferômetro de polarização com prisma birrefringente que confere ao instrumento as vantagens da tecnologia FT (Transformada de Fourier) com superior robustez devido a este exclusivo sistema óptico. O instrumento pode ser aplicado a análises quantitativas e qualitativas. O software deverá vir instalado em um PC com sistema operacional Windows 2000/XP e permitir o controle do equipamento e o gerenciamento dos dados. O módulo para amostras sólidas deverá ser reconhecido automaticamente pela plataforma e permitir analisar amostras sólidas, líquidas e pastosas com seus devidos componentes de software. Os cabos de força (85-235V, 50/60 Hz), cabo de comunicação como o PC (ethernet) e manual de hardware são itens inclusos. Especificações Técnicas: Interferômetro de polarização Tensão de Alimentação: 85 - 264 V (50/60 Hz) Faixa espectral: 1000-2500 nm (10000-4000cm-1) Resolução espectral: 8 cm-1 Precisão ± 0,2 cm-1 Fonte de Luz: Tungstênio-halógena Opções de medida:7 Dimensões: 450 x 550 x 250 mm Módulo para análise de amostras sólidas Célula para medição de amostras sólidas, pastosas e líquidas. Este módulo deverá ser acoplado na plataforma e acompanhar os acessórios para a análise da amostra em placa de petri. Itens: 1 módulo para sólidos Acessório para placa de petri para módulo de amostras sólidas Este acessório, juntamente com o módulo para sólidos, permite a medição de amostras sólidas, pastosas ou líquidas (com o uso de tampa de transflexão). Itens: acessório para placa de petri, 1 referência externa e 10 placas de petri. Acessório para vials para módulo de amostras sólidas Acessório para medidas de até 6 amostras sólidas ou pastosas. Itens: acessório para vials e 100 vials com tampas. Acessório para XL para módulo de amostras sólidas Acessório para medidas de amostras sólidas ou pastosas contidas em qualquer embalagem plástica. Itens: acessório XL (para embalagens) e referência externa. Acessório para comprimidos para módulo de amostras sólidas Acessório para medidas de até 10 comprimidos. Célula de amostra de alto desempenho para módulo de amostras sólidas Acessório para medição de amostras líquidas (uso em conjunto com o módulo de amostras sólidas). Tampa de transreflectância Acessório para medição de amostras líquidas (uso em conjunto com o Módulo Solids). Software e licença Pacote de software com banco de dados orientado. O software deverá incluir os recursos para controle de todos os módulos de medição do NIR, gerenciamento de dados e políticas de segurança. A interface de trabalho deverá ser utilizada para as leituras das amostras. A interface de trabalho deverá estar organizada de forma a facilitar as operações: configuração de aplicações, administração de leituras (relacionar aos valores de referência), visualização de relatórios, administração de usuários (com diferentes níveis de acesso), armazenamento e recuperação de cópias de segurança e importação/exportação de dados. Software de cálculo e licença O software de cálculo deverá permitir o desenvolvimento de calibrações qualitativas e quantitativas. Incluir os seguintes algoritmos quimiométricos: MLR, PCR, PLS, análise por Cluster e SIMCA. Inúmeros pré-tratamentos de dados deverão estar disponíveis. Validação via C-set/V-set ou Validação Cruzada. Deverá possuir ferramenta que permite a construção de modelos de calibração de forma simples e fácil. Resultados e informações na forma de gráficos e tabelas para facilitar a interpretação das curvas. O software de cálculo deverá ser compatível com o software que gerencia o banco de dados, tornando a implementação de calibrações eficiente e fácil. Documentação IQ/OQ para NIR com software NIRWare 1.X e NIRCal 5.X. IQ * Verificação dos pré-requisitos para a instalação do equipamento * Verificação dos pré-requisitos para a instalação dos softwares * Gerando e ativando a licença para a utilização dos softwares * Conferência do escopo de entrega * Estabelecimento das configurações de segurança * Instalação do instrumento e estabelecimento de comunicação com o PC OQ * Teste de Hardware do NIR: teste de todas as células de medição e acessórios * Teste de hardware do NIRF: resultados do SST (system suitability test) * Software Documentação sobre Assuntos Regulatórios – NIRSolutions Pharma. Documentação sobre a conformidade do sistema FT-NIR e seus softwares com as normas de uso em ambientes regulatórios. - Descrição e atribuição de responsabilidades para Qualificação (DQ/IQ/OQ/PQ); - Descrição detalhada sobre o conceito de LifeCycle, que é peça fundamental para às normas do FDA 21 CFR parte 11; - Descrição sobre responsabilidades para atender à 21 CFR parte 11/Anexo 11; - Descrição sobre o sistema NIRSolutions para atender à norma 21 CFR Parte 11/Anexo 11; - Definição de desenvolvimento de produto e procedimento de manutenção. Outros - Manual de Operação. Informações sobre as peças de reposição com suas respectivas referências. Os cabos de força (85 - 235V, 50/60 Hz), cabo de comunicação como o PC (ethernet) e manual de hardware. - Computador (notebook) com os seguintes requisitos mínimos: Processador Pentium IV, 2.6 GHz, 1 Gb RAM, 40 Gb de HD, 5 Gb HD (livre), Sistema Operacional Windows XP com Service Pack 2, com placa de rede para comunicação TCP/IP (10/100), drive de CD. - Instalação e Treinamento a serem realizados por especialista treinado e qualificado pelo fabricante. O treinamento deverá contemplar a operação do equipamento, do software e de seus acessórios e ainda toda a parte teórica da técnica, toda a base quimiométrica envolvida. Cada participante (usuário do instrumento) deverá receber um Certificado de Treinamento emitido pelo fabricante. - Os requisitos de instalação deverão ser enviados no máximo 30 dias antes da entrega do instrumento. - Toda a solicitação de manutenção deverá ter um tempo de resposta de até 48 horas. - O equipamento, software e acessórios deverão ser fornecidos com garantia de fabricação de 12 meses (1 ano), a contar da data da instalação. | R$ 216.497,00 |
| Engenharia do Petróleo Pedido 118 | 03 | 02 | Unidade | Medidor multiparâmetro com as seguintes características mínimas: Medidor resistente a impactos e à água. (30 minutos de imersão abaixo de 1 m de água). Visualização até 13 parâmetros; Gráfico com LCD luminoso; O medidor cumpre a norma IP 67 e a sonda cumpre a norma IP68 de proteção a prova de água; Calibração rápida permite calibrar todos os sensores com apenas uma solução; Barômetro interno; Verificação das medições elimina qualquer tipo de erro de leitura; Autoconhecimento de sonda de pH / ORP; Função de registro memoriza os dados de todos os sensores conectados; Registro por pedido e registro automático (até 60.000 amostras); Permite exibir dados registrados como gráficos; USB para ligação a PC; Auto alcance de EC e leituras de TDS; Boas praticas de laboratório incluem as 5 últimas calibrações gravadas; Todos os sensores são substituíveis; Medidor aceita pilhas alcalinas e recarregáveis; Sonda rugosa com ponta em aço inoxidável possui diâmetro abaixo de 5.1 cm para poços e canos. pH: Gama: 0.00 a 14.00 pH Resolução: 0.01 pH Precisão: ±0.02 pH mV de entrada de pH: Gama: ±600.0 mV Resolução: 0.1 mV Precisão: ±0.5 mV ORP: Gama: ±2000.0 mV Resolução: 0.1 mV Precisão: ±1.0 mV Oxigênio Dissolvido: Gama: 0.0 a 500.0% / 0.00 a 50.00mg/L Resolução: 0.1% / 0.01 mg/L Precisão: 0.0 a 300.0%: ±1.5% da leitura ou ±1.0% o que for maior; 300.0 a 500.0%: ±3% da leitura; 0.00 a 30.00 mg/L: ±1.5% da leitura ou 0.10 mg/L o que for maior; 30.00 mg/L a 50.00 mg/L: ±3% da leitura Condutividade: Gama: 0.000 a 200.000 mS/cm (EC actual até 400 mS/cm) Resolução Manual: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm Automática: 1 µS/cm de 0 a 9999 µS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm ; 0.1mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm Automática mS/cm: 0.001 mS/cm de 0.000 a 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm Precisão: Precisão ±1% da leitura ou ±1 µS/cm o que for maior Resistividade: Gama: 0 a 999999 cm ; 0 a 1000.0 kΩcm; 0 a 1.0000 MÙcm Resolução: Dependente da leitura de resistividade TDS: Gama: 0 a 400000 mg/L ou ppm (o valor máximo depende do factor de TDS) Resolução Manual: 1 mg/L (ppm); 0.001 g/L (ppt); 0.01g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt); 1 g/L (ppt) Gama Automática: 1 mg/L (ppm) de 0 a 9999 mg/L (ppm); 0.01 g/L (ppt) de 10.00 a 99.99 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt) de 100.0 a 400.0 g/L (ppt) Gama Automática g/L (ppt) gamas: 0.001 g/L (ppt) de 0.000 a 9.999 g/L (ppt); 0.01 g/L (ppt) de 10.00 a 99.99 g/L (ppt);0.1 g/L (ppt) de 100.0 a 400.0 g/L (ppt) Precisão:±1% da leitura ou ±1 mg/L Salinidade: Gama: 0.00 a 70.00 PSU (Gama de Salinidade Pratica alargada) Resolução: 0.01 PSU Precisão:±2% da leitura ou 0.10 PSU o que for maior Gravidade Específica de Água do Mar: Gama: 0.0 a 50.0 ơt, ơ0, ơ15 Resolução: 0.1 ơt, ơ0, ơ15 Precisão: ±1 ơt, ơ0, ơ15 Pressão atmosférica: Gama: 450 a 850 mmHg; 17.72 a 33.46 inHg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kPa Resolução: 0.1 mmHg; 0.01 inHg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa Precisão: ±3 mmHg entre ±15°C de temperatura durante a calibração Temperatura: Gama: -5.00 a 55.00°C; 23.00 a 131.00°F; 268.15 a 328.15K Resolução: 0.01°C; 0.01°F; 0.01K Precisão: ±0.15°C; ±0.27°F; 0.01K Calibração: pH: Automática 1, 2, ou 3 pontos com 5 padrões memorizados 5 (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) ou 1 padrão personalizado ORP: Automática com 1 ponto personalizado Condutividade/Salinidade: Automática 1 ponto com 6 padrões memorizados (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) ou ponto personalizado O.D.: Automática 1 ou 2 pontos a 0, 100% ou ponto personalizado; Resistividade, TDS, ơ: Baseada na calibração de condutividade ou salinidade Pressão Atmosférica: Automática com 1 ponto personalizado Temperatura: Automática com 1 ponto personalizado Compensação da Temperatura: Automática de -5 a 55°C (23 a 131°F) Memória de Registro: Até 60000 amostras com 13 medições cada Intervalo de Registro: 1 segundo e 3 horas Interface com o Computador: USB Proteção à prova de água: Medidor IP67, Sonda IP68 Ambiente: 0 a 50°C; HR 100%. Manual em português. Garantia. Assistência técnica. | R$ 19.935,00 |
| Faculdade de Odontologia Pedido 125 | 04 | 02 | Unidade | Liofilizador composto por: - UNIDADE CONDENSADORA – construída em aço inox AISI304, capacidade para até 3,0 litros de gelo em 24h e capacidade total de 5,0 litros, temperatura de trabalho de até -55°C com refrigeração por compressor hermético com proteção térmica, gás isento de CFC e dupla ventilação. Gabinete com fechamento lateral e traseiro em aço inox AISI304 escovado, frontal em poliestireno texturizado e tampo em resina acrílica. Sistema de drenagem com válvula de esfera. Painel com teclas de lâmpadas indicativas e display LCD com indicação digital de vácuo na escala de 15.000 a 1 µHg, temperatura em °C, temporizador no formato hh:mm:SS e voltagem (tensão da rede elétrica). Medidas externas: 62x40x32cm (L x P x A). Peso: 38,5kg. Alimentação: 220V/60Hz. Consumo 650w. - CAMARA DE SECAGEM: Em acrílico transparente, Ø ext 25 cm e altura de 35 cm, com tampo superior em aço inox e sistema de fechamento dos frascos sob vácuo com manivela para acionamento e controle vertical de movimentação da estante. Estante em aço inox AISI304 com altura total de 30 cm com 3 prateleiras porta-bandejas com Ø útil de 18,0 cm cada. Altura livre entre as prateleiras com sistema flexível que permite fechar os frascos sob vácuo dentro da câmara de secagem sem contato manual. Bandejas em aço inox AISI304 com polimento sanitário espelhado, Ø 18 cm, altura de 2,5 cm, capacidade até 500 ml cada. - TORRE PARA AMPOLAS: Torre em aço inox AISI304 para encaixe diretamente sobre o condensador com 48 saídas de ¼” e mangueiras de silicone médico para encaixe de ampolas de vidro e selagem por maçarico. - BOMBA DE VÁCUO: Bomba de vácuo de duplo estágio com palhetas rotativas banhadas a óleo, velocidade de 10,2 m3/h (170 lpm ou 6 cfm), válvula eletromagnética para retenção de vapores e proteção contra retorno do óleo, filtro de exaustão de gases e mangueira para conexão. - TAMPO SUPERIOR: Tampo superior com 8 manifolds (torneiras) para utilização de frascos ou balões externos, incluindo 04 frascos em borosilicato, graduados, sendo 01 com boca Ø de 70 mm e capacidade para 300ml cada, 01 com boca Ø de 70 mm e capacidade para 500ml cada, 01 com boca Ø de 85 mm e capacidade para 750ml cada, 01 com boca Ø de 100 mm e capacidade para 1000ml cada e 04 adaptadores em silicone para encaixe de frascos com boca Ø de 70, 85 ou 100mm com tubo de ligação ao manifold em aço inox AISI304. - GARANTIA: mínimo de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 29.213,00 |
|  | 05 | 05 | Unidade | Balança eletrônica de precisão capacidade 1000g, sensibilidade 0,01g, mostrador digital de cristal líquido, dimensões aproximadas 292X210X70mm. Voltagem: 220V (ou bivolt), 60Hz. Acompanha manual de instruções, cabo de força compatível com o equipamento. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos na fabricação. | R$ 2.298,00 |
|  | 06 | 02 | Unidade | Sistema de purificação e ultra-purificação de água montado em gabinete único para produção de água purificada grau laboratório e ultra-pura Tipo I ASTM, alimentado diretamente com água da rede, capacidade de purificação de até 120 litros de água grau laboratório e 40 litros de água Tipo I por dia, vazão de coleta no ponto de uso de até 2 l/minuto, com as seguintes características: - Cartuchos de purificação: Cartuchos de pré-tratamento e polimento dotados de TAG de identificação por rádio freqüência. Pré-tratamento: cartucho em uma peça única contendo filtro de profundidade, carvão ativado impregnado com prata e agente abrandador. Polimento: Cartucho em peça única contendo resina trocadora de ions Jetpore® e carvão ativado sintético. Lâmpada UV em série com duplo comprimento de onda (254 e 185 nm). Filtro final no ponto de coleta com ultra-filtro de corte molecular de 20 kDaltons. - Módulo de Osmose Reversa com: Capacidade de remoção de 97 a 98% dos íons e 99% de todas as substâncias orgânicas dissolvidas (PM maior que 200 Daltons), bem como microorganismos e partículas. Ciclos automáticos de enxágüe e programação de sanitização por pastilhas de cloro. Recirculação parcial da água rejeitada pela membrana de Osmose Reversa direcionando-a novamente para a alimentação desta, permitindo a recuperação de água de até 66%. Bomba com compensação de temperatura para garantir o fluxo de produção de água em volume constante, independentemente da temperatura de alimentação. Capacidade de produção de 8 l/hora. - Tanque reservatório: Formato cilíndrico e fundo cônico, construído em polietileno opaco, para armazenagem da água purificada grau laboratório, 30 litros de capacidade. Alimentação pela parte inferior e válvulas de fundo para abastecimento do módulo de ultra-purificação e outros equipamentos. Válvula frontal para coleta manual de água. Filtro respiro hidrofóbico com absorvente de CO2 e dreno sanitário com filtro de ar. Tampa superior hermeticamente selada. Sensor automático do nível de água integrado ao sistema para leitura no display digital aciona o sistema de purificação quando há demanda de água e interrompe a purificação quando o reservatório está cheio. Dispositivos de segurança para evitar transbordamento e que o ultra-purificador seja acionado sem água no reservatório. - Segurança e controle operacional: Dispositivo de segurança para monitorar a qualidade da água permeada na membrana de Osmose Reversa, assegurando que apenas água pura (Tipo III) com baixo teor iônico seja enviada ao reservatório. Dispensador móvel para coleta da água ultra-pura (Tipo I) a até 75cm de distância do gabinete com gatilho estilo pipetador automático. Dispensação manual (ajustável entre 50 e 2000 ml/min) ou automática (ajustável entre 100 ml e 60 l, com precisão de 3% para volumes entre 250 ml e 60 l). Display digital retro-iluminado, no gabinete do equipamento, com leitura em português indicando: qualidade da água (resistividade com temperatura compensada ou não, condutividade, temperatura), volume do reservatório, status do sistema, mensagens de alertas e erros, histórico de manutenções do sistema, vida útil dos consumíveis e histórico de coletas. Duas células de condutividade de precisão, em linha, para leitura da condutividade e temperatura da água de alimentação e da condutividade do permeado. Os valores são indicados no display digital que informa também o índice de rejeição da membrana de Osmose Reversa. Indicador de TOC em tempo real, faixa de leitura 0-30 ppb, com função de correção automática da curva de calibração. Duas células de resistividade de alta precisão, em linha, com compensação de temperatura. Recirculação interna de água inclusive na tubulação do dispensador móvel. Alertas automáticos avisando com 15 dias de antecedência a necessidade de troca de cartuchos e a execução de serviços programados. Guia rápido de operações em português localizado na parte interna da porta do equipamento e CD-ROM com manual completo. Conexão a computador via ethernet (RJ45) e relógio em tempo real com função para armazenamento de dados, conforme preceitos das boas práticas de laboratório (GLP). Equipamento entregue com certificado de calibração, rastreado pela NIST. Protocolo estabelecido para validação do sistema. - Características aproximadas da água produzida: - Purificada (grau laboratório): Rejeição iônica: 97/98% com cartucho de Osmose Reversa novo. Rejeição de orgânicos: > 99% para peso molecular > 200 Daltons. Rejeição de bactérias e particulados: >99% Vazão 8 l/hora. - Ultra-pura (Tipo I): Resistividade 18,2 Mohm.cm a 25ºC ou Condutividade 0,054 µS/cm a 25(C. Vazão: variável de 50 a 2000 ml/min TOC menos que 5 PPB (<5µg/L) Partículas menores que 0,22µm < 1 partícula/ml. Bactéria < 1 UFC/ml Endotox./Pirogênios < 0.001EU/ml RNase < 0.01 ng/ml DNase < 0,4 pg/ml - Acompanha: 1 filtro multimídia com programação de retrolavagem automática para pré-tratamento da água da rede de abastecimento. 1 bomba de pressurização externa de acionamento automático, operação 1 a 6 Bar de pressão, para a água de alimentação. 1 caixa com 24 tabletes de hipoclorito para sanificação da membrana da Osmose Reversa. 1 cabo de energia – 290 mm 1 conjunto de mangueiras e conexões para instalação 1 Manual de Operação em CD-ROM e impresso em Português. - Garantia: mínimo de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 47.183,00 |
| Engenharia de Petróleo Pedido 117 | 07 | 10 | Unidade | Balança analítica com capela, com as seguintes características mínimas: Calibração automática com sistema motorizado interno de calibração. Sistema mecânico de proteção e sobrecarga. Teclas únicas para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente. Unidades de pesagem: gramas, quilates, ounces, pounds, pennyweights, troy ounce, grains, tael. Resolução: 0.0001 g. Campo de tara: 0 - 210 g. Reprodutibilidade: 0,0001 g. Lineraridade: 0.001 a 0.0003 g. Tempo de resposta: menor a 4 segundos. Adaptação das condições ambientais: 5 filtros selecionáveis. Temperatura de operação: 10 a 30ºC. Autozero: 5 níveis selecionáveis. Dimensões aproximadas balança: 205 x 325 x 315 mm. Dimensões aproximadas prato de pesagem: 80 mm. Peso líquido (aproximado): 7,4 kg. Alimentação externa: 220 v. Freqüência: 50/60 Hz. Garantia mínima de 1 ano. Assistência técnica. | R$ 3.473,00 |
| Faculdade de Medicina Pedido 113 | 08 | 02 | Unidade | AUTORREFRATOR com captura de imagem manual, com LCD colorido, refração objetiva e ceratometria com frente de ondas e ceratometria periférica. Modo K/R – queratometria e refratometria contínua; Modo REF – refratometria; Modo KER – queratometria; Modo CLBC – medição da curva-base da lente de contato; Modo KER P – queratometria periférica; Refratometria – distância do vértice: 0.0, 12.0, 13.5, 15.0; Esfera: -25.00 ~ +22.00 (quando vértice = 12mm); Incrementos: 0.12 e 0.25D; Cilindro: 0.00 ~10.00 (incrementos: 0.12 e 0.25D); Modo CLBC: 1 ~ 180º (incrementos: 1º); Forma do cilindro: -, +, + -; Distância da pupila: 10 ~ 85mm; Diâmetro mínimo da pupila: Ø 2,0mm; Queratometria – raio da curvatura: 5 ~ 10,2mm (incrementos: 0,01mm); Poder da córnea: 33.00 ~ 67.50D (quando o índice refrativo corneano equivalente); Incrementos: 0.05/0.12/0.25D; Estigmatismo corneano: 0.00 ~ 15.00D (incrementos: 0.05/0.12/0.25D); Eixo: 1 ~ 180º (incrementos: 1º); Diâmetro da íris e pupila: 2,0 ~ 14mm (incrementos: 0,1mm); Memória de dados: 10 medições por cada olho; Garantia local, mínimo 01 ano. | R$ 24.193,00 |
|  | 09 | 05 | Unidade | RETINOSCÓPIO COM CABO RECARREGÁVEL, instrumento manual óptico utilizado para realizar retinoscopia quantificar, de forma objetiva, o estado refrativo de um olho (miopia, hipermetropia e astigmatismo); Sistema de foco externo com rotação contínua; Filtro polarizador linear cruzado que elimina reflexos das lentes de triagem para facilitar o exame; Cartões de alvo magnéticos para retinoscopia dinâmica; Fácil operação com uma só mão para focalização e rotação de 360º da fenda; Pode ser convertido de retinoscópio de fenda para retinoscópio de ponto pela troca da lâmpada; Iluminação halógena HPX de 3,5V, 30% mais brilhante. Mantém o brilho e a intensidade por toda vida útil; Compatível com todos os cabos Welch Allyn de 3,5V (baterias, pilhas ou elétrico); Garantia local, mínimo 01 ano. | R$ 3.351,00 |
| Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental Pedido 129 | 10 | 01 | Unidade | Bomba Calorimétrica Automática, com as seguintes características mínimas: - Para determinação de poder calorífico de sólidos e líquidos de acordo com as normas internacionais, tais como: DIN 51900, BS 1016 parte S 1077, ASTM D3286-91, ASTM D240-87, ASTM E711-87, ISO 1928-1976, ASTM D1989-91 e BSI; - Para ensaios de combustão de matérias sólidas e líquidas, determinando elementos tipo halogênio, sulfúrico e outros produtos, através da combustão; - Princípio de funcionamento: Adiabático, Isoperibólico, ou Dinâmico, PCI / PCS; - É possível acoplar trocador de amostra e impressora (não inclusos); - Tempo de operação por teste (20 teste base) menor que 1 minuto; - Enchimento integrado com oxigênio/despressurização automática ou manual; - Faixa de medição: máximo 40.000J o que corresponde a uma elevação de temperatura em 4K no vaso interno; - Precisão de temperatura: 0,0001 e RSD de 0,05%; - Acessórios inclusos (no mínimo): 01 (um) controlador da bomba calorimétrica; 01 (um) recipiente da célula de medição; 01 (um) vaso de decomposição em aço inox; 01 (um) sistema de resfriamento a seco; 01 (um) kit com padrão de calibração, fio de ignição e cadinho de quartzo. - Instalação e treinamento por conta do fornecedor; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação; - Assistência técnica. | R$ 50.150,00 |
| Faculdade de Veterinária Pedido 111 | 11 | 01 | Unidade | CÂMARA FRIA DE RESFRIADOS para a Sala de Necropsia da Faculdade de Veterinária, com as seguintes características: - Dimensões externas: 2,50 x 2,30 x 2,20m (altura); - Dimensões internas: 2,30 x 2,10 x 1,92m (altura); - Temperatura interna: 0 oC; - Isolamento: painéis de 100mm de poliestireno expandido (paredes e teto), piso convencional em poliestireno expandido 100mm (piso); - Produto: cadáver de cavalo; - Carga máxima diária estimada de entrada de produto na câmara: 500kg; - Temperatura máxima prevista de entrada do produto na câmara: + 25 oC; - Tempo previsto de operação do compressor: 18/22 horas/dia; - Condições psicrométricas: TBS = + 35 oC c/ UR = 60%; - Carga térmica calculada: 1.498 Kcal/h; - Seleção dos equipamentos: - Unidade condensadora: ENGD 3.6 - Unidade evaporadora: ENGD 2.9 - Capacidade de produção unitária do modelo selecionado: 2.130 Kcal/h; - Regime de operação: Tev. = - 6 oC e Tcd = + 45 oC; - Refrigerante: R-22; - Transporte, instalação e teste de funcionamento por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel; | R$ 50.156,00 |
| Engenharia Geológica e Engenharia do Petróleo Pedido 123 | 12 | 01 | Unidade | Kit Trado para Amostra Indeformada de Solo (40 cm), em aço, incluindo conjunto de 24 anéis com 50 cm3. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. | R$ 3.424,00 |
| Curso de Engenharia Hídrica Pedido 112 | 13 | 02 | Unidade | Ecobatímetro de precisão, Compatível com aplicativos comerciais (editores de texto e planilhas eletrônicas); Display colorido LCD de 12 pol ou maior, com ajuste de brilho; Sistema de comunicação que permita acoplar um GPS para obter informações de orientação; Armazenamento de dados de profundidade das últimas 24 horas e possibilidade de revisão desses dados; Freqüência em torno de 200 KHz; Ângulo do feixe em torno de 7°; Resolução de profundidade não maior que 1 cm; Precisão de aproximadamente 0.1%, uma velocidade entre 1300 – 1650 m/s; Operação à profundidade de englobe a faixa entre 0.40 – 100 m; Interface com 2 portas com velocidade entre 1200 – 115.200, USB, Acompanhado de teclado e mouse; Operação com diferentes tensões de entrada e com ampla variação de temperatura; Peso não superior à 15 kg; Acompanhado de, no mínimo, estojo de proteção, transdutor, suportes que permitam a adequação à embarcação, cabos necessários à operação, tanto de energia quanto de comunicação dos dados, software (sistema operacional Windows XP) e manual em português. Garantia mínima de 1 (um) ano. | R$ 32.066,00 |
| Instituto de Biologia Pedido 082 | 14 | 03 | Unidade | Termociclador com capacidade para 96 amostras (microplacas ou microtubos) com as seguintes características mínimas: - Bloco padrão com capacidade para 96 tubos de 0,2 ml ou 1 placa de 96 poços de 0,2 mL. - Taxa de rampa instantânea: ≥ 6ºC por segundo, taxa de rampa média de 6oC aquecimento e 4,5 oC resfriamento; uniformidade térmica do bloco: ≤ 0,3ºC; com acurácia térmica do bloco: ≤ 0,2ºC; Sistema de tampa automatizada com controle de temperatura e pressão; capacidade para armazenar acima de 100 programas; amplitude térmica na faixa de 0°C e 99.9°C; display em LCD e interface de programação semi-gráfica; Conexões RS-232 e Ethernet 100/1000; Alimentação: 110/220V - 50/60Hz; Compatível com plásticos “low profile”.; Acompanha manual de instruções, cabo de alimentação compatível com o equipamento e cabo de conexão com o PC; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com eventual substituição do equipamento ou peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel. | R$ 21.000,00 |
|  | 15 | 03 | Unidade | Câmara de crescimento BOD com controle de temperatura e fotoperíodo com as seguintes características mínimas: - Termostato digital com subdivisão de leitura de 0,1º C. - Termostato de segurança interno. - Com chave geral lateral para alimentação elétrica. - Indicações visuais para aquecimentos e refrigeração. - Indicação visual e sonora de porta aberta. - Indicativo de porta aberta, com tecla para inibir o som. - Cabo de ligação com mias 2 m (com plug); 2p 01 t selado. - Sistema de monitoração de rede, estabelecendo os parâmetros de programação, caso ocorra uma variação brusca da energia elétrica. - Temperatura de Operação: De –10 ºC a 60 ºC. - Isolação térmica em poliuretano, com 05 cm de espessura mínima em todas as paredes, inclusive na porta. Refrigeração para uso em baixas temperaturas. - Refrigeração através de unidade selada de grande durabilidade para trabalhos contínuos, sistema “Hot Cold Cycle” para evitar acúmulo de gelo no congelador; - Circulação de ar forçado no sentido vertical através de sistema eletromotorico de ventilador impelente, passando o ar continua e suavemente pelos elementos aquecedores e resfriadores, proporcionando perfeita homogeneidade dentro da câmara e sem provocar vibrações. - Controlador eletrônico automático e microprocessado, com leitura digital de temperatura e precisão de +/- 0,3º C. - Capacidade Volumétrica mínima de 350 litros. - Voltagem: 220V e Ciclagem: 60 Hz. • Acompanha manual técnico de instruções de uso/operação em português. Garantia de 12 meses a contar da data de entrega, certificado de qualidade e instalação, com eventual substituição do equipamento ou peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel. | R$ 5.249,00 |
| Engenharia do Petróleo Pedido 126 | 16 | 05 | Unidade | Bomba à vácuo e compressor, com as seguintes características: - sistema de palhetas rotativas lubrificadas a óleo; - regulagem de vácuo e da pressão, com vacuômetro e manômetro incorporado; - depósito de óleo por capilaridade; - filtros de ar em material sintético tipo feltro; - alça para transporte; - vácuo fina de 26 polegadas ou 660 mmHg; - pressão máxima: 20 psi ou 2,2 kgf/cm2; - deslocamento de ar: 36 litros/minuto; - precisão do manômetro ou vacuômetro: 3% no centro da escala; - motor de 1/3 de HP do tipo indução, uso contínuo; - tensão: 220V; - manual de instruções; - Garantia de 01 ano; - assistência técnica. | R$ 1.450,00 |
| Instituto de Biologia Pedido 076 | 17 | 01 | Unidade | Sistema de seqüenciamento genômico, para análise de AFLP, microssatélite, TILLING e ECOTILLING, seqüenciamento convencional e “long-read”(> 1Kb). Com software para interpretação das bandas baseado no perfil eletroforético e intensidade do sinal. O sistema deverá vir acompanhado de casting stand, drying Pack, acessórios para instalação, software para seqüenciamento com licença para uso em computador; software para alinhamento; acessórios (pentes e espaçadores) para géis de diferentes tamanhos; pentes “membranas” para TILLING; TILLING dipping tray e softwares suplementar para experimentos de ECOTILLING. Especificações: lasers com vida útil mínima de 40.000 horas; velocidade de scanning com possibilidade de seleção (mínimo 4 velocidades); seleção automática de voltagem (entre 90-250 V e 47-63 Hz); Fonte de alimentação compatível com o sistema (capacidade: 5000 V e 140 W); Servidor interno com capacidade de armazenamento ≥ 80 GB; Protocolo TCP/IP com interface de rede (RJ-45, 10/100); acesso protegido por senha e software compatível com Windows ME/XP/2000. Acompanha manual de instruções, cabo de alimentação compatível com o equipamento e cabo de conexão com o PC; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com eventual substituição do equipamento ou peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel. | R$ 105.353,00 |
| Engenharia Industrial Madeireira e outras Engenharias Pedido 124 | 18 | 01 | Unidade | Estufa de Secagem e Esterilização com Circulação e Renovação de Ar: - suporte em cantoneira de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi; - caixa interna com câmara dupla para circulação do ar, e externa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado; - 5 prateleiras; - isolamento em lã de vidro com espessura de 80 mm (isenta de amianto); - medidas internas em mm.: L=800 x P=600 x A=1000 (480 litros); - medidas externas em mm: L=1250 x P=800 x A=1650; - 4 rodízios, sendo 2 com travas; - resistências blindadas em tubo de aço Inox com aletas; - temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200ºC; - controlador de temperatura eletrônico MICROPROCESSADO, leitura digital do processo e do set point; - sistema de convecção mecânica por ar forçado no sentido horizontal para circulação do ar, com dispositivo para porta termômetro e regulagem para exaustão de vapores e renovação de ar; - dispositivo mecânico para renovação de ar regulável até 200 vezes o volume da câmara; - sistema de proteção para temperaturas acima da temperatura de trabalho, com controlador eletromecânico, ajustável pelo operador contra super aquecimento; -sistema de proteção da resistência, a mesma não é acionada se ocorrer pane no motoventilador; -nível de ruído: 55 decibéis; - acionamento das resistências por sistema eletrônico; - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra) com dupla isolação, com tomada e plug de três pinos, NBR 243 e NBR 14136; - 3000 Watts, 220 Volts, 60 Hz; - Com certificado de calibração rastreável a RBC e INMETRO; - Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. | R$ 11.017,00 |
|  | 19 | 01 | Unidade | Estufa de Secagem a Vácuo com Bomba de Vácuo de Palhetas Rotativas, Com 2 Traps: Estufa: - para instalação em bancada; - caixa externa em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi; - câmara de trabalho em chapa de aço inoxidável AISI 304, para aquecimento a seco, resistente a 30 de Hg de vácuo; - isolação térmica em fibra cerâmica; - registros para aplicação de vácuo e gases (a bomba de vácuo não acompanha); - vacuometro com indicação analógica até 760 mm.Hg; - porta em aço inox AISI 304 com vedação hermética por guarnição de silicone; fechamento por manípulos antitérmicos, movimento sobre dobradiças; - dimensões internas: 30 cm de diâmetro por 30 cm de profundidade; - volume total: 21 litros; - dimensões externas em mm.: L=630 x P=460 x A=500; - resistências elétricas em mica com blindagem em aço inoxidável; - controlador eletrônico microprocessado, PID, com sensor tipo J, com leitura digital do set point e do processo; - para trabalhos com temperatura de 7ºC acima do ambiente a 200ºC, com sensibilidade de 1ºC; - equipada com uma prateleira em alumínio fundido, com resistência embutida; - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; - 2000 watts, 220 volts, 60 hz.; - com certificado de calibração rastreável a RBC e INMETRO. Bomba de Vácuo de Palhetas Rotativas, Com 2 Traps: Atende a NBR 12766. - base em chapa de alumínio, com quatro Pés; - cabo alça para transporte; - dimensões em mm.: L= 280 x P=450 x A=350; - peso 25 kg; -dimensões da embalagem (mm): L=400 X P=400 X A=700; - peso bruto: 35kg; - motor: potência de 1/3 Hp, IV pólos; - pistão: banho de óleo; - deslocamento: 10 metros cúbicos por hora, 166 litros/minuto - 6 cfm; - pressão parcial sem lastro de ar: 1.10 a menos 2 torr; - pressão máxima admissível de vapor de água 25 torr; - vacuometro analógico para ate 30 de Hg.; - válvula para gas-ballast; - dois traps em vidro borosilicato, com capacidade de 1000 ml; - sistema de prevenção para evitar a contra pressão, com válvula de acionamento automático quando do corte de energia; - filtro coalescente no respiro da bomba; - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; - tensão: 110/220 volts, 50/60 hz; - certificado de calibração rastreavel a RBC e INMETRO. - Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. | R$ 17.430,00 |
|  | 20 | 02 | Unidade | Medidor de Umidade da Madeira de Resistividade Elétrica com Martelete: - funciona pelo princípio da resistividade elétrica; - mede de 4 – 100% de umidade na madeira; - possui resolução de 0,1 em 0,1%, com correção para 4 grupos de densidades e chave de compensação para temperatura de 0 a 80ºC; - precisão: +/- 1%. - acompanha maleta, eletrodos de reserva e sonda tipo martelete que penetra até 5,5cm; - alimentação: bateria de 9V alcalina (inclusa); - Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação | R$ 2.304,00 |
|  | 21 | 02 | Unidade | Medidor de Umidade da Madeira Resistivo com Eletrodos Integrados ao Aparelho: - funciona pelo princípio da resistividade elétrica, isto é, com eletrodos sensores integrados no aparelho; - mede de 4 – 30% de umidade na madeira; - possui resolução de 0,1 em 0,1%; - apresenta escala gradual para diferentes madeiras; - eletrodos integrados na carcaça com pinos para profundidade de medição 25mm; - alimentação: bateria de 9V; - acompanha estojo de proteção e bateria de 9V; - Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. | R$ 953,00 |
|  | 22 | 02 | Unidade | Medidor de Umidade da Madeira Capacitivo (de contato): - funciona pelo princípio de alta freqüência; - com 20 grupos de madeiras ou regulagem da densidade de 0,3 a 1,1 g/cm3, de 0,01 em 0,01 g/cm3; - opera na faixa de 0 a 60ºC; - é regulável para a espessura de forma contínua de 2 a 40mm, servindo para lâminas ou madeiras de até 4 polegadas; - faixa de medição de 1 a 100%; - precisão: +/- 0,1%; - possui armazenagem de dados com até 100 leituras; - software; - cabo para transferência de dados; - alimentação: bateria de 9V (inclusa); - Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.771,00 |
| Instituto de Artes e Design Pedido 109 | 23 | 01 | Unidade | EXTRUSORA para cerâmica, com as seguintes características mínimas: - Êmbolo de nylon; - Medidas: 100 mm diâmetro x 300 mm comprimento; - Capacidade mínima: 1,5 litros; - Utilizada para auxiliar na confecção de peças manuais, alças para bules, xícaras, etc; - Molda peças maciças e vazadas; - Acompanham 08 (oito) bocais vazados feitos em poliuretano; - Permite fixação em parede; - Manual de instruções. - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 973,00 |
|  | 24 | 01 | Unidade | LAMINADORA (PLAQUEIRA) para cerâmica, com as seguintes características mínimas: - Máquina de confeccionar placas de argila; - Manual; - Mesa totalmente desmontável, dimensões aproximadas: 1250mm comprimento x 760mm largura x 800mm altura; - Cilindro em alumínio recartilhado diâmetro 64mm; - Manual de instruções. - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 3.786,00 |
|  | 25 | 01 | Unidade | MOINHO DE BOLAS para cerâmica, com as seguintes características mínimas: - Recomendado para moagem de esmaltes e outros produtos em pó; - Motor elétrico potência mínima 1/4HP, monofásico, 110/220V; - Modelo para 2 (dois) potes de 5 litros; -Acessórios: 2 potes de porcelana de 5 litros e esferas de porcelana de diâmetros variados. - Manual de instruções. - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 4.913,00 |
|  | 26 | 01 | Unidade | MAROMBA para cerâmica, com as seguintes características mínimas: - Utilizada para reciclagem de argila e produção de massa cerâmica própria; - Medidas aproximadas: 700mm comprimento x 450mm largura x 800mm altura; - Motor elétrico potência mínima 1HP, monofásico/trifásico, 220V; - Capacidade de produção até 100 kg/h; - Permite uso de argilas de cores diferentes; - Equipada com rodízios; - Totalmente desmontável, de fácil limpeza; - Manual de instruções. - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 7.200,00 |
|  | 27 | 01 | Unidade | BALANÇA ELETRÔNICA, com as seguintes características mínimas: - 110/220V; - Capacidade mínima: 5kg; - Precisão: 1g; - Manual de instruções. - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 200,00 |
|  | 28 | 10 | Unidade | ALMOFARIZ, 180g. | R$ 81,00 |
| Engenharia Industrial Madeireira Pedido 122 | 29 | 01 | Unidade | Serraria Móvel: - Capacidade de corte de toras: Ø70cm x 3 mts; - Motor elétrico trifásico 220v – 15 CV; - Sistema de corte: serra de fita, efetua corte na Horizontal; Acompanham: - 01 (um) Complemento de Trilho Deslizante de 1,5 mts para Serraria Móvel; - 01 (um) Kit de Motorização a Diesel de 10 CV; Informações Técnicas: - Peso (aproximado): 500Kg; - Corte: Serra de 1,1mm espessura; - Manejo: Trilho deslizante; - Agilidade: Elevador da serra com régua de controle da espessura do corte; - A Serraria Móvel pode ser alimentada com toras de até 70 cm de diâmetro e comprimento de 3 metros; - Serra tabuas com baixo índice de defeito e com bitola uniforme de acordo com as normas NBR PB- 1560 e NBR CB-205; - Motor diesel de fabricação nacional, com assistência técnica garantida; - Fácil manutenção; - Pintura anticorrosiva do equipamento; Componentes: - Serra de Fita Stanley; - Ferragens em SAE 1020, com pintura Poliéster; - Motor diesel 10,0 CV (branco); - Motor elétrico trifásico 220/380V - 15CV; - Régua de orientação em AISI 304; Produção: - Numero de operadores: depende da estrutura montada; - Produção estimada Pinus Elliotti: 2,17 m³ / hora; - Produção estimada Eucalyptus Dunnii: 1 m³ /hora; - Dimensões aproximadas: 3740mm comp x1930mm larg x 2240mm altura; - Altura Mínima/Máxima de Trabalho na Base dos Trilhos da Maquina 45 mm. - Transporte: O equipamento deve ser transportado até o Campus Capão do Leão sem ônus para a universidade; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com assistência técnica no Rio Grande do Sul; - Manual completo de funcionamento e manutenção do equipamento; - Instalação e funcionamento inicial do equipamento por conta da empresa; - Treinamento de até três funcionários no local de instalação do equipamento por conta da empresa. | R$ 40.614,00 |

2 - INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar imediatamente os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.7, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, para o endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CAMPUS PORTO – PRÉDIO DA REITORIA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - LICITAÇÕES

RUA GOMES CARNEIRO, 01

BAIRRO CENTRO - PELOTAS

CEP: 96010-610

2.2. O prazo de entrega não poderá exceder a 30 (trinta) dias a contar da ciência da emissão do Empenho.

2.2.1. Para os itens termociclador, câmara de crescimento e sistema de seqüenciamento genômico, respectivamente, itens 14, 15 e 17, o prazo de entrega é de 60 (sessenta) dias.

2.3. Os bens deverão ter garantia de no mínimo de 01(um) ano, a contar da data de entrega.

2.4. Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

2.5. Para efeitos da atestação referida no item 13, a teor do artigo 73 da Lei n.º 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.

2.6. A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

2.7. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

3 - LOCAIS DE ENTREGA:

Os produtos objetos deste Pregão deverão ser entregues nos seguintes locais:

| PEDIDO | ITENS | LOCAL DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |
| 127 | 01 | Engenharia Geológica & Engenharia do Petróleo. Praça Domingos Rodrigues, nº 02. CEP 96010-440. Pelotas/RS |
| 121 | 02 | Depósito Central da UFPel, sito no Campus Porto, na Rua Gomes Carneiro, 01. Bairro Centro. Pelotas/RS CEP 96010-610 |
| 118 | 03 | Engenharia Geológica & Engenharia do Petróleo. Praça Domingos Rodrigues, nº 02. CEP 96010-440. Pelotas/RS |
| 125 | 04; 05; 06 | Faculdade de Odontologia de Pelotas, Rua Gonçalves Chaves, 457. CEP 96015-560. Bairro Centro, Pelotas/RS |
| 117 | 07 | Engenharia Geológica & Engenharia do Petróleo. Praça Domingos Rodrigues, nº 02. CEP 96010-440. Pelotas/RS |
| 113 | 08; 09 | Setor de Almoxarifado da Faculdade de Medicina, Avenida Duque de Caxias, 250. Bairro Fragata. Pelotas/RS |
| 129 | 10 | Depósito Central da UFPel, sito no Campus Porto, na Rua Gomes Carneiro, 01. Bairro Centro. Pelotas/RS CEP 96010-610 |
| 111 | 11 | Faculdade de Veterinária da UFPel, sito no Campus Universitário Capão do Leão, s/nº. Capão do Leão/RS. |
| 123 | 12 | Engenharia Geológica & Engenharia do Petróleo. Praça Domingos Rodrigues, nº 02. CEP 96010-440. Pelotas/RS |
| 112 | 13 | Depósito Central da UFPel, sito no Campus Porto, na Rua Gomes Carneiro, 01. Bairro Centro. Pelotas/RS CEP 96010-610 |
| 82 | 14; 15 | Depósito Central da UFPel, sito no Campus Porto, na Rua Gomes Carneiro, 01. Bairro Centro. Pelotas/RS CEP 96010-610 |
| 126 | 16 | Engenharia Geológica & Engenharia do Petróleo. Praça Domingos Rodrigues, nº 02. CEP 96010-440. Pelotas/RS |
| 76 | 17 | Depósito Central da UFPel, sito no Campus Porto, na Rua Gomes Carneiro, 01. Bairro Centro. Pelotas/RS CEP 96010-610 |
| 124 | 18 a 22 | Campus Universitário Capão do Leão, Prédio 33, no Laboratório de Secagem da Madeira e de Biodegradação e Preservação da Madeira. |
| 109 | 23 a 28 | Instituto de Artes e Design, no Ateliê de Cerâmica - sala 01, sito na Rua Alberto Rosa, nº 62. Bairro Centro. Pelotas/RS |
| 122 | 29 | Antigo Prédio dos Inservíveis da UFPel, sito na Rua Conde de Porto Alegre (futuras instalações do Curso de engenharia Industrial Madeireira) |

4 – DA NOTA DE EMPENHO:

Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

- 5 – DOS DADOS BANCÁRIOS:

  - Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser fornecido nesta ou em anexo a mesma os dados bancários da Empresa.

6 – DOS DIREITOS E DEVERES DAS PARTES:

6.1 - DA CONTRATANTE:

6.1.1. Solicitar à contratada todas as providências necessárias ao bom andamento do objeto contratado;

6.1.2. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada às dependências da UFPel para tratar de assuntos pertinentes aos serviços ou aquisições contratados;

6.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com o contrato;

6.1.4. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os materiais objeto do Contrato através de gestor devidamente designado;

6.1.5. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega dos objetos contratados.

6.1.6. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

6.1.7. Notificar a empresa, por escrito, por ocorrência de eventuais irregularidades observadas na execução dos serviços e solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, fixando prazo para tal;

6.1.8. Receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade responsável pelo recebimento;

6.1.9. Efetuar o pagamento dos serviços prestados nas condições estabelecidas no contrato.

6.2. DA CONTRATADA:

6.2.1. Manter, durante a vigência da contratação, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;

6.2.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

6.2.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do UFPel;

6.2.4. Arcar com as despesas diretas e indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, assistência médica, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços, ficando ainda a UFPel isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

6.2.5. Relatar de imediato a UFPel toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação de serviços;

6.2.6. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços constantes deste Termo de Referência e Proposta apresentada pela CONTRATADA;

6.2.7. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

6.2.8. É expressamente vedada a subcontratação para a execução do objeto desta contratação.

- 7 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE:

- 7.1. Para efeitos da atestação referida no item 13, a teor do artigo 73 da Lei n.º 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:

- a) provisoriamente, com a conferência do objeto e a quantidade, para posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

- b) definitivamente, após a verificação acima tratada, bem como da qualidade e funcionalidade do material por meio de teste e conseqüente aceitação.

- 7.2. A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

# ANEXO II

# MODELO DE DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2010.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

ANEXO III

# MODELO DE DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2010.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO IV

# TERMO DE REGISTRO DE PREÇO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº. 101/2010 da Universidade Federal de Pelotas.

Em, _____/______________/2010.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

ANEXO V

# MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 101/2010

PROCESSO Nº 23110.005574/2010-11

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital do Pregão Eletrônico 101/2010, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 101/2010 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 101/2010, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 101/2010 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 101/2010, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 101/2010 quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 101/2010 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 101/2010 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 101/2010 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Universidade Federal de Pelotas antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

______________________________, em ___ de ___________________ de ________
____________________________________________________
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)