MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 148/2010

PROCESSO Nº 23110.008685/2010-71

A Universidade Federal de Pelotas torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação, na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 12 (doze) meses, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CURSO DE FARMÁCIA, conforme pedido 175/2010 do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI. O certame será regido pelas Leis nº 10.520/02, 11.488/07, pelos Decretos 3.555/00, 3.931/01, 6.204/07, 4.342/02, 5.450/05, LC 123/2006 e no que couber, na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 08/04/2011

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Esta licitação, na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 12 (doze) meses, tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CURSO DE FARMÁCIA, conforme pedido 175/2010 do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI, especificado no Termo de Referência anexo 01 ao presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

2.3. Nos termos do Art. 7º, Decreto n.º 3.931/2001, a homologação deste procedimento licitatório não obriga a UFPel a contratar integral ou parcialmente o objeto licitado, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.4. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, § Único).

3.4. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005.

3.5. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º, § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005,  Art. 3º  § 5º ).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até a data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. A proposta de preços deverá ser especifica, elaborada em campo próprio do Sistema, não contendo alternativas e encaminhada exclusivamente por meio de sistema eletrônico, incluindo no valor ofertado todos os tributos, fretes, embalagens, seguros e demais encargos necessários.

5.4.1. No campo reservado para a descrição detalhada do objeto ofertado, o(s) licitante(s) deverá(ão) informar detalhadamente as características do objeto licitado, tendo em vista que este campo, de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, foi alterado passando de 800 (oitocentos)  caracteres para 5.000 (cinco mil) caracteres, e atentando para o fato de que aquelas informações que conflitarem com o edital ensejarão a desclassificação da empresa licitante no item. Não será mais aceito, portanto, a expressão “conforme o edital” ou assemelhadas.

5.5. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.5.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para o item cotado.

5.5.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.5.3. Marca para cada item cotado.

5.5.4. Nos preços de cada produto deverá estar incluído, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.5.5. Na cotação de preços e nos lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos a menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

5.5.6. Para critério de desempate, conforme Art. 44 da Lei Complementar 123/06 e Art. 34 da Lei 11.488/07, a empresa que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá manifestar no espaço “Descrição complementar” no momento do registro da proposta, sua condição/enquadramento.

5.5.7. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.5.8. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo real, no sistema eletrônico.

5.5.9. O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverá ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.

5.5.10. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou Anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto, a empresa obrigar-se-á a fornecer o objeto descrito neste edital.

5.5.11. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega das propostas (abertura da sessão). O pregão deverá ser homologado dentro desse prazo, e a partir desta data, o licitante obriga-se a manter as condições estabelecidas pelo período de vigência do Registro de Preços. Caso a homologação não ocorra dentro dos 60 (sessenta) dias, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5.5.12. Na proposta a ser enviada via correio, após o encerramento da sessão pública, deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

5.5.13. No caso de divergência entre a especificação contida neste edital e no sistema SIASG, prevalecerá a descrita neste edital.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir da data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 148/2010, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÁRIO do item, com apenas duas casas decimais. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilateral, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 e art. 34 da Lei nº 11.488/07, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.

6.11.1.  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.12. Para efeito do disposto no subitem 6.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 6.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.12.1. O disposto no subitem 6.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 6.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.

6.14. Para que seja aplicado o descrito no item 6.11, a Licitante que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá expor sua condição (ME, EPP ou Cooperativa) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC 123/06 e no art. 34, da Lei nº. 11.488/07.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.2. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência, anexo do presente Edital.

7.3. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.4. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.5. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

7.6.  No caso da empresa licitante ser desclassificada, o Pregoeiro solicitará, via chat, o envio da documentação exigida no item 8 do edital para a próxima empresa subseqüente. A empresa terá o prazo de 30 (trinta) minutos para o envio da documentação via fax e/ou e-mail, sob pena de desclassificação.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.6, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou e-mail: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Rua Gomes Carneiro, nº 01, Campus Porto, Prédio da Reitoria, DMP - Licitações, CEP 96010-610.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2010

FIRMA OU DENOMINAÇÃO E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br. (poderá ser utilizado o modelo no Anexo II do edital)

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br. (poderá ser utilizado o modelo no Anexo III do edital)

8.1.3. Minuta da Ata de Registro de Preço (constante no Anexo IV deste edital).

8.1.4. Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado ou estar prestando serviços compatíveis e pertinentes com o objeto licitado.

8.1.5 Declaração de elaboração independente de proposta, conforme IN nº 02/2009. (Poderá ser utilizado o modelo constante do Anexo V deste Edital)

8.1.6. Catálogo com as especificações técnicas dos equipamentos.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até três (03) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados no site www.comprasnet.gov.br, no link: acesso livre/pregões/agendados. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no menu principal, no link: “visualizar impugnações/esclarecimentos/avisos”.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

10.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Coordenadoria de Licitações, no endereço indicado no item 2.1 do termo de referência deste edital;

10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da Licitação ao licitante vencedor.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos do Anexo IV deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.1.2 A Ata de Registro de Preços, conforme modelo anexo, uma vez recebido pela contratante, preencherá a necessidade da referida convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

13.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

13.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa junto ao SICAF, notadamente quanto à regularidade perante a Receita Federal, o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Caso a empresa apresente alguma irregularidade fiscal, a contratada receberá advertência por escrito e deverá providenciar as medidas saneadoras no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, ou apresentar sua defesa, sob pena de rescisão do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado a critério da Administração, desde não acarrete qualquer ônus para a Contratante.

13.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

| I = | (6 / 100) |
| --- | --- |
|  | 365 |

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 15.3 do Edital.

14.3 Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, caso a Adjudicatária venha a incorrer em uma das situações previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei nº 8.666/93, e, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de até 10% (dez por cento), do valor do Empenho, por infração a qualquer cláusula ou condição pactuada;

c) suspensão de licitar e impedimento de contratar com a UFPel pelo prazo de até dois anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93.

14.4 A multa de que trata a alínea b do subitem 14.3 será aplicada da seguinte maneira, com base no valor do empenho:

- 2% (dois por cento) para atraso de até 09 (nove) dias;

- 5% (cinco por cento) para atraso de 10 (dez) a 29 (vinte e nove) dias;

- 10% (dez por cento) a partir do 30º dia de atraso.

14.5 As sanções previstas nos subitens 14.3 e 14.4 poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que tomar ciência.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos produtos objeto da Nota de Empenho não poderá exceder 100 (cem) dias, a contar da ciência da emissão do empenho, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe à empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

15.4. Os produtos fornecidos fora das especificações ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.5. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.6. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

15.7. Os bens deverão ter garantia de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses para os itens 01 a 09, 16 e 17 e de no mínimo 12 (doze) meses para os itens 10 a 15 e 18 a 34, a contar da entrega.

15.8. Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser fornecido nesta ou em anexo a mesma os dados bancários da Empresa.

15.9. No caso de não haver expediente no dia marcado para a realização desta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.10. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.11. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.12. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 23 de março de 2010.

CLÁUDIA CAMPELO PIZANO

Pregoeira

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I

###### TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO 148/2010

PROCESSO Nº23110.008685/2010-71

1 -  DO  OBJETO

1.1 A presente licitação, na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 12 (doze) meses, tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CURSO DE FARMÁCIA conforme pedido 175/2010 do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI, de acordo com as especificações e quantidades abaixo relacionadas:

| Item | Qtd. | Unid. | Descrição | Valor unitário máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2 | Unidade | Espectrofotômetro de fluorescência (espectrofluorímetro) com as seguintes especificações mínimas: - monocromadores para selecionar os comprimentos de onda de excitação e emissão, - lâmpada de Xenônio como fonte de radiação e detectores tanto para o espectro de excitação como para o de emissão. - banda espectral selecionável situada entre 1,5 a 20 nm, com no mínimo 5 estágios; - faixa de comprimento de onda em intervalo mínimo situado entre 220 – 980 nm, com varredura; - velocidade de varredura não inferior a 3000 nm/min; - exatidão no comprimento de onda não superior a ± 1,5 nm; - sensibilidade maior que 150:1; - possibilidade de análises em fluorescência, fosforescência, quimi-e biolumenescência; - voltagem 220 V (ou bivolt); - acompanhar par de células de quartzo para fluorescência com caminho óptico de 10 mm, com volume mínimo de 2.0 ml; - conjunto com todos os cabos de conexão e energia exigidos; - software que permita emissão de dados analíticos e instrumentais, atendendo normas de boas práticas de laboratório e sistema de validação do equipamento, permitindo varredura de comprimentos de onda, obtenção de espectros de excitação e emissão e medidas em função do tempo, procura de comprimentos de onda ótimos para excitação e emissão, quantificação em comprimentos de onda fixos, análise por integração em derivadas (1a a 4a), cálculos de área, impressão e exportação de dados; - sistema computacional com plataforma Windows (versão XP ou superior), controle instrumental integral, aquisição e gerenciamento de dados gerados pelo equipamento, com as seguintes especificações mínimas: processador não inferior a 1.5 GHz, memória não inferior a 1 Gb DDR2, disco rígido com capacidade não inferior a 100 Gb, monitor em display de cristal líquido de no mínimo 17 polegadas, placa de modem, drive com leitor/gravador de CD e DVD, portas USB 2.0 (mínimo 4 unidades), mouse óptico, teclado, mídias em cd para instalação do sistema operacional e software de aquisição e gerenciamento do equipamento, acompanhando de impressora colorida; - fornecimento de manual de instrução original, contendo todas as funções executadas pelo equipamento, pelos acessórios e pelo software, incluindo as etapas de instalação, operação, e manutenção; - Os requisitos de instalação do equipamento deverão ser disponibilizados pelo fornecedor ou representante e devem acompanhar a oferta no processo de compra; - garantia total mínima certificada pelo fabricante de 24 meses, a partir da instalação; - treinamento técnico avançado dos usuários (professores e técnicos), sem custos adicionais ao cliente. | R$ 85.948,54 |
| 02 | 3 | Unidade | Espectrofotômetro ultravioleta-visível (UV-Vis) com as seguintes especificações mínimas: - sistema óptico em duplo feixe, com faixa de leitura em intervalo mínimo situado entre os comprimentos de onda de 190 a 900 nm; - possuir lâmpadas alinhadas de tungstênio-halogênio e deutério; - velocidade de varredura não inferior a 3000 nm/min; - precisão de comprimento de onda não superior a 0,2 nm; - repetibilidade de comprimento de onda não superior a 0,2 nm; - resolução não superior a 0,1 nm; - banda espectral com largura selecionável com, no mínimo, 5 estágios e situadas entre 0,1 nm e 5.0 nm; - faixa fotométrica de, no mínimo, + ou – 5 Absorbâncias; - estabilidade do comprimento de onda não superior a 0.0004 Abs/h; - luz espúria não superior a 0,01 % a 220 nm (Nal); - ruído fotométrico não superior a 0.001 Abs em 0.0 Abs; - voltagem 220 V (ou bivolt); - software que permita emissão de dados analíticos e instrumentais, atendendo normas de boas práticas de laboratório e sistema de validação do equipamento, permitindo análises quali- e quantitativas, leitura em transmitância, absorbância, reflectância, energia, cinética de varredura, concentração direta e derivadas (1a a 4a), normalização e procura automática de picos, comparação entre múltiplos espectros e criação de relatórios personalizados com os resultados obtidos; - acompanhar par de células de quartzo com caminho óptico de 10 mm com volume mínimo de 2.0 ml; - conjunto com todos os cabos de conexão e energia exigidos; - sistema computacional com plataforma Windows (versão XP ou superior), controle instrumental integral, aquisição e gerenciamento de dados gerados pelo equipamento, com as seguintes especificações mínimas: processador não inferior a 1.5 GHz, memória não inferior a 1 Gb DDR2, disco rígido com capacidade não inferior a 100 Gb, monitor em display de cristal líquido de no mínimo 17 polegadas, placa de modem, drive com leitor/gravador de CD e DVD, portas USB 2.0 (mínimo 4 unidades), mouse óptico, teclado, mídias em cd para instalação do sistema operacional e software de aquisição e gerenciamento do equipamento, acompanhando de impressora colorida; - fornecimento de manual de instrução original, contendo todas as funções executadas pelo equipamento, pelos acessórios e pelo software, incluindo as etapas de instalação, operação, e manutenção; - Os requisitos de instalação do equipamento deverão ser disponibilizados pelo fornecedor ou representante e devem acompanhar a oferta no processo de compra; - garantia total mínima certificada pelo fabricante de 24 meses, a partir da instalação; - treinamento técnico avançado dos usuários (professores e técnicos), sem custos adicionais ao cliente. | R$ 42.701,18 |
| 03 | 2 | Unidade | Espectrômetro de emissão óptica por plasma indutivamente acoplado (ICP-OES) com as seguintes especificações mínimas: - Detector de estado sólido com alta sensibilidade na região do UV com possibilidade de correção simultânea de background e linhas de análise; - Óptica selada que possibilite a análise em baixos comprimentos de onda no UV (abaixo de 190 nm); - Espectrômetro de alta dispersão com distância focal de 0,3 m; - Faixa espectral de 160 nm a 900 nm com resolução inferior a 0,009 nm (a 200 nm); - Radiofrequência de estado sólido de 40 MHz e potência variável entre 750 e 1500 W (1W de incremento); - Módulo para inserção de amostra com câmara de nebulização tipo Scott e nebulizador cross-flow resistentes à corrosão; - bomba peristáltica de três canais; - sistema de refrigeração do instrumento; - injetor de alumina altamente resistente; - sistema de nebulização para amostras aquosas com faixa de fluxo controlável; - sistema de nebulização para amostras com elevados teores de sólidos; - amostrador automático; - Sistema para adição automática de padrão interno; - Kit de reposição com os materiais consumíveis de maior utilização. - sistema computacional com plataforma Windows acompanhado de software específico e configuração de hardware adequada (incluindo monitor) para controle instrumental integral, aquisição e gerenciamento de dados. | R$ 288.482,91 |
| 04 | 2 | Unidade | Espectrofotômetro Infravermelho por Transformada de Fourier (FT-IR) com as seguintes especificações mínimas: - faixa espectral entre 7800 cm-1 e 350 cm-1; - relação de sinal e ruído instrumental superior ou igual a 40000:1, considerando ponto a ponto em intervalos não maiores que 60 segundos; - resolução igual ou inferior a 0,5 cm-1; - voltagem 220 V (ou bivolt); - kit para calibração (padrão interno); - acessório para reflectância total atenuada (ATR) para análise direta de amostras líquidas e sólidas, com interface ao FT-IR; - conjunto de acessórios e consumíveis, incluindo: célula selada, espátula simples, espátula flat, seringa, pó de KBr (mínimo de 100g), cartão de amostras (mínimo de 10 unidades), nujol (mínimo 25 g), pistilo de ágata, almofariz, prensa hidráulica para confecção de pastilha de KBr, acessório para confecção de pastilha de KBr, kit de presilha, suporte de pastilha de KBr, porcas de conexão (mínimo 10 unidades), célula desmontável para líquidos voláteis com janela KBr furada e plana (mínimo de 5 unidades cada), suporte magnético para amostragem de pastilhas, suporte magnético para amostragem de filmes; conjunto de espaçadores (mínimo de 10 unidades), todos os cabos de conexão e de energia exigidos; - software que permita emissão de dados analíticos e instrumentais, atendendo normas de boas práticas de laboratório e sistema de validação do equipamento; - conjunto com todos os cabos de conexão e energia exigidos; - sistema computacional com plataforma Windows (versão XP ou superior), controle instrumental integral, aquisição e gerenciamento de dados gerados pelo equipamento, com as seguintes especificações mínimas: processador não inferior a 1.5 GHz, memória não inferior a 1 Gb DDR2, disco rígido com capacidade não inferior a 100 Gb, monitor em display de cristal líquido de, no mínimo, 17 polegadas, placa de modem, drive com leitor/gravador de CD e DVD, portas USB 2.0 (mínimo 4 unidades), mouse óptico, teclado, mídias em cd para instalação do sistema operacional e software de aquisição e gerenciamento do equipamento, acompanhando de impressora laser monocromática com resolução máxima não inferior a 1200 x 600 dpi; - fornecimento de manual de instrução original, contendo todas as funções executadas pelo equipamento, pelos acessórios e pelo software, incluindo as etapas de instalação, operação, e manutenção; - Os requisitos de instalação do equipamento deverão ser disponibilizados pelo fornecedor ou representante e devem acompanhar a oferta no processo de compra; - garantia total mínima certificada pelo fabricante de 24 meses, a partir da instalação; - treinamento técnico avançado dos usuários (professores e técnicos), sem custos adicionais ao cliente. | R$ 114.833,91 |
| 05 | 2 | Unidade | Forno de microondas industrial com as seguintes especificações mínimas: - energia de micro-ondas superior a 1350 W, com controle contínuo; - capacidade superior a 60 L; - sensor para monitoração de pressão e temperatura; - rotor com conjunto de vasos de quartzo de alta pressão; - rotor com conjunto de frascos de cerâmica; - conjunto completo para selagem de amostras; - software que permita emissão de dados analíticos e instrumentais, atendendo normas de boas práticas de laboratório. | R$ 212.497,44 |
| 06 | 1 | Unidade | Sistema de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas com as seguintes especificações mínimas: - injetor capilar do tipo Split/splitless, operando nos modos de fluxo constante, pressão constante, rampa de pressão e rampa de fluxo; - possibilidade de instalação de injetores adicionais; - voltagem 220 V (ou bivolt); - sistema de controle eletrônico de parâmetros de fluxo e pressão operando em faixas situadas entre, no mínimo, 0 - 950 KPa e 0 a 1200 ml/min., respectivamente; - sistema de detecção em ionização por chama (FID), com operação entre 100 °C e 450 °C e limite de detecção inferior a 2,2pg C/seg; - sistema de análise de íons baseada no modelo quadrupolo; com pré-quadrupolo, oriundos de uma fonte de ionização multiplicadora por impacto de elétrons (EI), operando com energia variável ente 10 e 200 eV, corrente de Ionização entre 5 e 250uA e temperatura selecionável entre 100 a 300ºC. Efetuar análises em modo full scan (Varredura de Íons), método SIM (Íons selecionados) e varredura SIM e SCAN simultâneas. Apresentar um intervalo de massas de, no mínimo, 1,5 a 1.090 u.m.a. Velocidade de varredura de, no mínimo, 15.000 u.m.a. /seg. Calibração automática. Deve ter resolução superior a 2M (FWHM), com sensibilidade para analise por impacto de elétrons em modo SCAN, octafluoronaftaleno = 1pg, de no mínimo, 450 RMS e para análise em ionização química negativa no modo SCAN, octafluoronaftaleno = 100fg, de no mínimo, 450 RMS. Deve possuir possibilidade de trabalhar ionização química positiva e/ou ionização química negativa; - segundo injetor capilar do tipo Split/splitless para o espectrômetro de massas, operando nos modos de fluxo constante, pressão constante, rampa de pressão e rampa de fluxo; - sistema que permita análises em separado mediante detecção por FID ou MS sem a necessidade de troca da coluna cromatográfica capilar; - Possuir sistema de bombeamento a vácuo diferencial, com capacidade total, no mínimo, para 360L/seg, sendo uma bomba com uma saída exclusiva para a fonte de íons e outra para o analisador quadrupolo; - Forno para coluna com faixa de temperatura de até 450 °C, com exatidão de ± 1 %; - Programação de aquecimento permitindo 10 ou mais rampas; - kit com os consumíveis, tubulações, peças e ferramentas para instalação e manutenções básicas, incluindo: filamento para GCMS para impacto de elétrons, ionização química positiva e ionização química negativa, isolante para a fonte de íons; cortador de tubulações; kit para manutenção da fonte de íons, adaptador para tubulação de gás, tubulação de gás; - Kit de reposição com os materiais consumíveis de maior utilização, entre os quais: septos, O'rings de borracha, arruela para injetor, ferrulhes para colunas de 0,25mm de diâmetro (mínimo 10), ferrulhes para colunas de 0,32mm (mínimo 10) e porcas para conexão de coluna ao injetor ou para o detector de massas (mínimo 5), septo de baixo sangramento (mínimo 50 unidades), O’ring de grafite para insert de vidro para temperaturas entre 300 e 450 °C em modo Split e Splitless (mínimo 4 unidades), insert de vidro para injetor modo Split, arruela para vedação do insert (mínimo 5 unidades), lã de quartzo desativada, O'ring para insert de vidro para temperaturas até 300 °C em modo Split e splitless (mínimo 5 unidades), ferrulhe de vespel e porcas para conexão para colunas de 0,1 a 0,25mm de diâmetro e de 0,1 a 0,32 mm de diâmetro (mínimo 10 unidades); - Auto injetor para GCMS, totalmente controlável por software, com rack de capacidade mínima de 10 amostras e com as seguintes características: volume de injeção de 0,1 a 8,0 ul (incrementos de 0,1 ul); velocidade de injeção em modos rápido e lento, lavagem de seringa programável antes e depois da injeção, linearidade do volume de injeção não superior a ± 0,5%; número de injeções por amostras selecionável de 1 a 99 vezes. Kit de reposição com os materiais consumíveis de maior utilização, incluindo: microseringa com capacidade de no mínimo 10ul (mínimo 2 unidades); vial (mínimo de 200 unidades), septo para vial (mínimo de 200 unidades), tampas para vial (mínimo de 200 unidades); - conjunto com todos os cabos de conexão e energia exigidos; - software que permita emissão de dados analíticos e instrumentais, atendendo normas de boas práticas de laboratório, que permita: Integração de área do pico do cromatograma, quantificação através de normalização corrigida, padrão interno e externo; pesquisa de compostos em, no mínimo, 4 bibliotecas simultaneamente, incluindo nestas a NIST/EPA/NIH mass spectral library em sua versão completa; supressão de “background” no espectro de massas, emissão de relatórios, incluindo resultados de pesquisas em bibliotecas de espectros própria e na internet; - Possuir bomba rotatória RP-1 de 30 litros/minuto para pré-vácuo; - Possuir acessório para resfriamento rápido do forno, incluindo duto para exaustão de calor; - Conjunto completo para instalação dos gases, inclusive manômetros, adequados ao perfeito funcionamento do equipamento; - sistema computacional com plataforma Windows (versão XP ou superior), controle instrumental integral, aquisição e gerenciamento de dados gerados pelo equipamento, com as seguintes especificações mínimas: processador não inferior a 1.5 GHz, memória não inferior a 1 Gb DDR2, disco rígido com capacidade não inferior a 100 Gb, monitor em display de cristal líquido de, no mínimo, 17 polegadas, placa de modem, drive com leitor/gravador de CD e DVD, portas USB 2.0 (mínimo 4 unidades), mouse óptico, teclado, mídias em cd para instalação dos sistema operacional e software de aquisição e gerenciamento do equipamento, acompanhando de impressora laser monocromática com resolução máxima não inferior a 1200 x 600 dpi; - Coluna capilar com fase 100% dimetil-polisiloxano para trabalhar com MS (30mX0,25mmX0,25um); - Coluna capilar com fase 5% difenil/95% dimetil-polisiloxano para trabalhar com MS (30mX0,25mmX0,25um). - Coluna capilar com fase Polietilenoglicol para trabalhar com MS (30mX0,25mmX0,25um); - fornecimento de manual de instrução original, contendo todas as funções executadas pelo equipamento, pelos acessórios e pelo software, incluindo as etapas de instalação, operação, e manutenção; - Os requisitos de instalação do equipamento deverão ser disponibilizados pelo fornecedor ou representante e devem acompanhar a oferta no processo de compra; - garantia total mínima certificada pelo fabricante de 24 meses, a partir da instalação; - treinamento técnico avançado dos usuários (professores e técnicos), sem custos adicionais ao cliente. | R$ 302.984,07 |
| 07 | 2 | Unidade | Sistema de cromatografia gasosa com as seguintes especificações mínimas: - injetor capilar do tipo Split/splitless, operando nos modos de fluxo constante, pressão constante, rampa de pressão e rampa de fluxo; - Forno para coluna com faixa de temperatura programável a partir de, no mínimo, 5°C acima da temperatura ambiente até 450 °C, com exatidão de, no mínimo, ± 1 %; - voltagem 220 V (ou bivolt); - sistema de controle eletrônico de parâmetros de fluxo e pressão operando em faixas situadas entre, no mínimo, 0 - 950 KPa e 0 a 1200 ml/min., respectivamente; - sistema de detecção em ionização por chama (FID), totalmente controlável por software, com operação entre 100 °C e 450 °C e limite de detecção inferior a 2,2pgC/seg; - programação de aquecimento permitindo 10 ou mais rampas lineares; - Auto injetor para GC-FID, totalmente controlável por software, com rack de capacidade mínima de 10 amostras e com as seguintes características: volume de injeção de 0,1 a 8,0 ul (incrementos de 0,1 ul); velocidade de injeção em modos rápido e lento, lavagem de seringa programável antes e depois da injeção, linearidade do volume de injeção não superior a ± 0,5%; número de injeções por amostras selecionável de 1 a 99 vezes. Kit de reposição com os materiais consumíveis de maior utilização, incluindo: microseringa com capacidade de no mínimo 10ul (mínimo 2 unidades); vial com capacidade mínima de 1,5 ml (mínimo de 200 unidades), septo para os vials (mínimo de 200 unidades), tampas para os vials (mínimo de 200 unidades); - kit com os consumíveis, tubulações, peças e ferramentas para instalação e manutenções básicas, entre os quais: conjunto com todas as chaves utilizadas, tubulação de aço inox, cortador de tubulações, porca para injetor, porca para coluna, gabarito para instalação de insert, septos para injetor (mínimo 15 unidades), ferrulhes de grafite para coluna capilar (mínimo 10 unidades), arruelas de alumínio para injetor (mínimo 100 unidades), insert para modo Split, insert para modo splitless, O´rings para injetor (mínimo 10 unidades), septo de baixo sangramento (mínimo 50 unidades), O’ring de grafite para insert de vidro para temperaturas entre 300 °C e 450 °C em modo Split e Splitless (mínimo 4 unidades), insert de vidro para injetor modo Split e splitless, arruela para vedação do insert (mínimo 5 unidades), lã de quartzo desativada, conjunto de adaptadores para o sistema, tubulações para o sistema, conexões para o sistema, cortador de coluna capilar. - Conjunto completo para instalação dos gases, inclusive manômetros, adequados ao perfeito funcionamento do equipamento; - Coluna capilar com fase 100% dimetil-polisiloxano, com as seguintes dimensões: 30m X 0,25 mm X 0,25um; - Coluna capilar com fase 5% difenil/95% dimetil-polisiloxano, com as seguintes dimensões: 30m X 0,25 mm X 0,25um; - Coluna capilar com fase Polietilenoglicol, com as seguintes dimensões: 30m X 0,25mm X 0,25um; - software que permita o controle total do equipamento em tempo real, a emissão de dados analíticos e instrumentais, atendendo normas de boas práticas de laboratório; - conjunto com todos os cabos de conexão e energia exigidos; - sistema computacional com plataforma Windows (versão XP ou superior), controle instrumental integral, aquisição e gerenciamento de dados gerados pelo equipamento, com as seguintes especificações mínimas: processador não inferior a 1.5 GHz, memória não inferior a 1 Gb DDR2, disco rígido com capacidade não inferior a 100 Gb, monitor em display de cristal líquido de, no mínimo, 17 polegadas, placa de modem, drive com leitor/gravador de CD e DVD, portas USB 2.0 (mínimo 4 unidades), mouse óptico, teclado, mídias em cd para instalação dos sistema operacional e software de aquisição e gerenciamento do equipamento, acompanhando de impressora laser monocromática com resolução máxima não inferior a 1200 x 600 dpi; - fornecimento de manual de instrução original, contendo todas as funções executadas pelo equipamento, pelos acessórios e pelo software, incluindo as etapas de instalação, operação, e manutenção; - Os requisitos de instalação do equipamento deverão ser disponibilizados pelo fornecedor ou representante e devem acompanhar a oferta no processo de compra; - garantia total mínima certificada pelo fabricante de 24 meses, a partir da instalação; - treinamento técnico avançado dos usuários (professores e técnicos), sem custos adicionais ao cliente. | R$ 101.570,05 |
| 08 | 1 | Unidade | Sistema de cromatografia a líquido de ultra performance acoplado a espectrômetro de massas com as seguintes especificações mínimas: - duas bomba de alta pressão com as seguintes especificações: fluxo de operação programável situado, no mínimo, entre 0.0001ml/min a 10.00ml/min, faixa de pressão de operação de até, no mínimo, 5800 psi, sistema para efetuar purga e lavagem automática dos pistões; câmara de mistura para operações em baixas e altas pressões; - sistema para realização on-line da degaseificação dos solventes; - analisador espectrômetro de massas do tipo quadrupolo, com interfaces electrospray (ESI) e de ionização química a pressão atmosférica (APCI) operantes em modo positivo e negativo, duas bombas turbomoleculares (210L/sec e 60L/sec) e uma bomba rotatória (28 m3/h), aporte de nitrogênio de alta pureza, range mínimo de análise de massa molecular de 10 a 2000 u.m.a, velocidade de varredura de 15.000 u.m.a/segundo, possibilidade para operar nos modos SCAN e SIM simultaneamente, - amostrador automático (autosampler) completo, totalmente controlado por software, com rack para no mínimo 90 vials, seringa com volume de injeção de amostra variável e programável a partir de 0,1 ul, sistema de purga, com controle de temperatura programável incluindo sistema de refrigeração para operações abaixo da temperatura ambiente, velocidade de amostragem não superior a 8 segundos, carryover não superior a 0,006% e sistema de calibragem e validação; - Forno para acomodação de colunas (mínimo de 2 colunas), totalmente controlável por software, com possibilidade para programação de temperaturas a partir de, no mínimo, 10ºC abaixo da ambiente até 80ºC, com precisão não superior a +/- 0,1ºC, permitindo acoplar até 2 injetores manuais, sensor para ocorrência de vazamentos de solventes, válvulas de seleção de fluxo, misturador de gradiente e sistema de validação; - detector por espectrofotometria com arraste de diodos (PDA), totalmente controlável por software, com faixa de medição de 190 nm a 800 nm, composto por lâmpada de deutério e tungstênio com acionamento selecionável simultâneo ou individualizado, largura de banda de passagem selecionável, realização de análise simultânea em, no mínimo, 5 comprimentos de onda selecionáveis, possuir célula de semi-micro termostatizada em faixa de operação variável de abaixo da temperatura ambiente até no mínimo 45 °C para operações em baixo fluxo, resolução não superior a 1.0nm, possibilitar mediante software determinação automática de pureza de pico, comparativo entre cromatogramas em distintos comprimentos de onda e apresentação de gráfico 3D, sistema de calibragem e validação; - kit com os consumíveis, tubulações, peças e ferramentas para instalação e manutenções básicas, entre os quais: conjunto de ferramentas, cortador de tubulações, vial com capacidade mínima de 1,5 ml (mínimo de 200 unidades), septo para os vials (mínimo de 200 unidades), tampas para os vials (mínimo de 200 unidades); ferrules em aço para conexão de colunas (mínimo de 5 unidades), anilhas para ferrules de aço (mínimo de 5 unidades); ferrule em peek (mínimo de 5 unidades), selo para as bombas (mínimo 2 unidades); pistão para as bombas (mínimo 2 unidades), check valve IN para bombas (mínimo 2 unidades), check valve OUT para bombas (mínimo 2 unidades), óleo para bomba rotatória (mínimo de 3 litros), porcas PEEK 1.6MN (mínimo de 5 unidades), tubos PEEK 0,13S (mínimo de 2m), tubos PEEK 1.6x0.5, conexões (mínimo de 5 unidades), pipe para o ESI, filtro, pipe 0,1 SUS ( mínimo de 2m), lupa, luvas (20 unidades), tubo de alta resistência GLP, cortador de tubo, kit de amostras para verificação da sensibilidade das fontes ESI/APCI, composto por Papaverina 1ng/µl e p-nitrofenol 2 ng/µl (mínimo de 2 ampolas cada), kit de amostras para ajuste automático da escala de massa (mínimo de 100 ml), tubulação para Nitrogênio (mínimo de 5m); - Conjunto completo para instalação dos gases, gerador de nitrogênio adequado a demanda do equipamento, e inclusive manômetros, se necessários; - Válvula com acionamento automático para troca de colunas (mínimo de 2) e seleção da linha de fluxo (mínimo de 2) sem necessidade de sistema de controle externo; - Caixa para acomodar frascos de solventes; - Coluna de fase reversa C-18, com as seguintes dimensões: 2,0 mm x 30 mm; - Coluna de fase reversa C-18, com as seguintes dimensões: 2,0 mm x 150 mm; - Holder para pré-coluna de 2.0 mm de diâmetro. - Cartucho de pré-coluna C-18 (2,0mm x 5 mm). - software que permita o controle total de aquisição e processamento dos módulos (bombas de alta pressão, injetores, forno de colunas, detector de MS e PDA) em tempo real, emissão de dados analíticos e instrumentais, com realização de analises qualitativas e quantitativas, realização de análises estatísticas e de parâmetros cromatográficos, atendendo normas de boas práticas de laboratório, sistema de calibragem e validação; - conjunto com todos os cabos de conexão e energia exigidos; - voltagem 220 V (ou bivolt); - sistema computacional com plataforma Windows (versão XP ou superior), controle instrumental integral, aquisição e gerenciamento de dados gerados pelo equipamento, com as seguintes especificações mínimas: processador não inferior a 1.5 GHz, memória não inferior a 2 Gb DDR2, disco rígido com capacidade não inferior a 100 Gb, monitor em display de cristal líquido de, no mínimo, 17 polegadas, placa de modem, drive com leitor/gravador de CD e DVD, portas USB 2.0 (mínimo 4 unidades), mouse óptico, teclado, mídias em cd para instalação dos sistema operacional e software de aquisição e gerenciamento do equipamento, acompanhando de impressora laser monocromática com resolução máxima não inferior a 1200 x 600 dpi; - sistema de estabilização e no break adequados a demanda energética do aparelho; - fornecimento de manual de instrução original, contendo todas as funções executadas pelo equipamento, pelos acessórios e pelo software, incluindo as etapas de instalação, operação, e manutenção; - Os requisitos de instalação do equipamento deverão ser disponibilizados pelo fornecedor ou representante e devem acompanhar a oferta no processo de compra; - garantia total mínima certificada pelo fabricante de 24 meses, a partir da instalação; - treinamento técnico avançado dos usuários (professores e técnicos), sem custos adicionais ao cliente. | R$ 514.232,36 |
| 09 | 2 | Unidade | Sistema de cromatografia a líquido de ultra performance com as seguintes especificações mínimas: - duas bomba de alta pressão com as seguintes especificações: fluxo de operação programável situado, no mínimo, entre 0.0001ml/min a 10.00ml/min, faixa de pressão de operação de até, no mínimo, 5800 psi, sistema para efetuar purga e lavagem automática dos pistões; câmara de mistura para operações em baixas e altas pressões; - sistema para realização on-line da degaseificação dos solventes; - amostrador automático (autosampler) completo, totalmente controlado por software, com rack para no mínimo 90 vials, seringa com volume de injeção de amostra variável e programável a partir de 0,1 ul, sistema de purga, com controle de temperatura programável incluindo sistema de refrigeração para operações abaixo da temperatura ambiente, velocidade de amostragem não superior a 8 segundos, carryover não superior a 0,006% e sistema de calibragem e validação; - conjunto completo para amostragem manual de amostras (injetor manual); - Forno para acomodação de colunas (mínimo de 2 colunas), totalmente controlável por software, com possibilidade para programação de temperaturas a partir de, no mínimo, 10ºC abaixo da ambiente até 80ºC, com precisão não superior a +/- 0,1ºC, permitindo acoplar até 2 injetores manuais, sensor para ocorrência de vazamentos de solventes, válvulas de seleção de fluxo, misturador de gradiente e sistema de validação; - detector de fluorescência (RF), com faixa de medição de 200 nm a 900 nm, totalmente controlável por software, incluindo lâmpada de xenônio com potência 150 W, com seleção dos comprimentos de onda de excitação e emissão; exatidão de comprimento de onda não superior a ± 2nm, temperatura de operação programável e sistema de calibragem e validação; - detector por espectrofotometria com arraste de diodos (PDA), totalmente controlável por software, com faixa de medição de 190 nm a 800 nm, composto por lâmpada de deutério e tungstênio com acionamento selecionável simultâneo ou individualizado, largura de banda de passagem selecionável, realização de análise simultânea em, no mínimo, 5 comprimentos de onda selecionáveis, possuir célula de semi-micro termostatizada em faixa de operação variável de abaixo da temperatura ambiente até, no mínimo, 45 °C para operações em baixo fluxo, resolução não superior a 1.0nm, possibilitar mediante software determinação automática de pureza de pico, comparativo entre cromatogramas em distintos comprimentos de onda e apresentação de gráfico 3D, sistema de calibragem e validação; - kit com os consumíveis, tubulações, peças e ferramentas para instalação e manutenções básicas, entre os quais: conjunto de ferramentas, cortador de tubulações, vial com capacidade mínima de 1,5 ml (mínimo de 200 unidades), septo para os vials (mínimo de 200 unidades), tampas para os vials (mínimo de 200 unidades); ferrules em aço para conexão de colunas (mínimo de 5 unidades), anilhas para ferrules de aço (mínimo de 5 unidades); ferrule em peek (mínimo de 5 unidades), selos para a bombas (mínimo 2 unidades); - conjunto com todos os cabos de conexão e energia exigidos; - software que permita o controle total de aquisição e processamento dos módulos (bombas de alta pressão, injetores, forno de colunas, detector de RF e PDA) em tempo real, emissão de dados analíticos e instrumentais, com realização de analises qualitativas e quantitativas, realização de análises estatísticas e de parâmetros cromatográficos, atendendo normas de boas práticas de laboratório, sistema de calibragem e validação; - Caixa para acomodar frascos de solventes; - Coluna de fase reversa C-18, com as seguintes dimensões: 2,0 mm x 30 mm; - Coluna de fase reversa C-18, com as seguintes dimensões: 2,0 mm x 150 mm; - Holder para pré-coluna de 2.0 mm de diâmetro. - Cartucho de pré-coluna C-18 (2,0mm x 5 mm). - voltagem 220 V (ou bivolt); - sistema computacional com plataforma Windows (versão XP ou superior), controle instrumental integral, aquisição e gerenciamento de dados gerados pelo equipamento, com as seguintes especificações mínimas: processador não inferior a 1.5 GHz, memória não inferior a 2 Gb DDR2, disco rígido com capacidade não inferior a 100 Gb, monitor em display de cristal líquido de, no mínimo, 17 polegadas, placa de modem, drive com leitor/gravador de CD e DVD, portas USB 2.0 (mínimo 4 unidades), mouse óptico, teclado, mídias em cd para instalação dos sistema operacional e software de aquisição e gerenciamento do equipamento, acompanhando de impressora laser monocromática com resolução máxima não inferior a 1200 x 600 dpi; - sistema de estabilização e no break adequados a demanda energética do aparelho. - fornecimento de manual de instrução original, contendo todas as funções executadas pelo equipamento, pelos acessórios e pelo software, incluindo as etapas de instalação, operação, e manutenção; - Os requisitos de instalação do equipamento deverão ser disponibilizados pelo fornecedor ou representante e devem acompanhar a oferta no processo de compra; - garantia total mínima certificada pelo fabricante de 24 meses, a partir da instalação; - treinamento técnico avançado dos usuários (professores e técnicos), sem custos adicionais ao cliente. | R$ 204.462,62 |
| 10 | 2 | Unidade | Calorímetro de varredura diferencial (DSC) com as seguintes especificações mínimas: - faixa de temperatura de análise de -100 °C a 450 °C; - taxa de aquecimento de até 100 °C/min.; - voltagem 220 V (0u bivolt) - sistema para controle do fluxo de gases on-line; - conjunto completo para selagem de porta amostras; - sistema de resfriamento para realização de análises abaixo da temperatura de 0 °C; - kit contendo o mínimo de acessórios requeridos a realização das análises (porta-amostras com tampas, mínimo de 200 unidade); - padrões para termoanálise com certificado de pureza para calibração prévia; - software que permita emissão de dados analíticos e instrumentais, atendendo normas de boas práticas de laboratório; - sistema computacional com plataforma Windows (versão XP ou superior), controle instrumental integral, aquisição e gerenciamento de dados gerados pelo equipamento, com as seguintes especificações mínimas: processador não inferior a 1.5 GHz, memória não inferior a 1 Gb DDR2, disco rígido com capacidade não inferior a 100 Gb, monitor em display de cristal líquido de no mínimo 17 polegadas, placa de modem, drive com leitor/gravador de CD e DVD, portas USB 2.0 (mínimo 4 unidades), mouse óptico, teclado, mídias em cd para instalação dos sistema operacional e software de aquisição e gerenciamento do equipamento, acompanhando de impressora colorida; - fornecimento de manual de instrução original, contendo todas as funções executadas pelo equipamento, pelos acessórios e pelo software, incluindo as etapas de instalação, operação, e manutenção; - Os requisitos de instalação do equipamento deverão ser disponibilizados pelo fornecedor ou representante e devem acompanhar a oferta no processo de compra; - garantia total mínima certificada pelo fabricante de 12 meses, a partir da instalação; - treinamento técnico avançado dos usuários (professores e técnicos), sem custos adicionais ao cliente. | R$ 109.630,38 |
| 11 | 1 | Unidade | Equipamento para determinação da dureza de formas farmacêuticas com as seguintes especificações mínimas: - teclado para programação do ensaio, com visor de controle; - Possibilidade de leitura da dureza e do diâmetro das amostras; - análise de dureza na faixa de 4 a 300 N; - análise de espessura em faixa de, no mínimo, de 2,00 a 15,00 mm; - Realizar as leituras nas unidades N, Kp, Sc; - análise mediante velocidade constate ou força constante; - determinação de espessura e diâmetro; - Documentação de qualificação de instalação (IQ), qualificação de operação (OQ) e calibração instrumental; - Suporte/interface USB para conexão de impressora externa; - Precisão inferior dureza não inferior a ± 1.0 Newton; - Voltagem 220 V (ou bivolt). - Os requisitos de instalação do equipamento deverão ser disponibilizados pelo fornecedor ou representante e devem acompanhar a oferta no processo de compra; - garantia total mínima certificada pelo fabricante de 12 meses, a partir da instalação; - treinamento técnico avançado dos usuários (professores e técnicos), sem custos adicionais ao cliente. | R$ 43.084,00 |
| 12 | 1 | Unidade | Equipamento para determinação da friabilidade de formas farmacêuticas com as seguintes especificações mínimas: - 2 (dois) discos laterais no modelo Roche, em acrílico, para realização simultânea com as amostras teste e referência; - Modo de operação executável por contagem ou timer; - Velocidade de rotação programável a partir de 20 RPM até no mínimo 60 RPM, com precisão ± 1.0 RPM; - teclado numérico para programação do tempo de ensaio, com visor de controle; - Documentação de qualificação de instalação (IQ) e qualificação de operação (OQ); - Possui função para desligamento automático; - Voltagem 220 V (ou bivolt). - Os requisitos de instalação do equipamento deverão ser disponibilizados pelo fornecedor ou representante e devem acompanhar a oferta no processo de compra; - garantia total mínima certificada pelo fabricante de 12 meses, a partir da instalação; - treinamento técnico avançado dos usuários (professores e técnicos), sem custos adicionais ao cliente. | R$ 21.642,85 |
| 13 | 1 | Unidade | Equipamento para determinação de densidade bruta e de empacotamento de pós e grânulos farmacêuticos com as seguintes especificações mínimas: - 1 (uma) unidade ou mais para realização do teste; - frequência de quedas conforme versão da ASTM (250 quedas por minuto) e 300 quedas por minuto, selecionável no aparelho; - Modo de operação executável por contagem ou timer; - Altura das batidas 14,0 mm e 3,0 mm, selecionável no aparelho; - teclado numérico para programação do tempo de ensaio, com visor de controle; - Documentação de qualificação de instalação (IQ) e qualificação de operação (OQ); - Voltagem 220 V (ou bivolt). - Os requisitos de instalação do equipamento deverão ser disponibilizados pelo fornecedor ou representante e devem acompanhar a oferta no processo de compra; - garantia total mínima certificada pelo fabricante de 12 meses, a partir da instalação; - treinamento técnico avançado dos usuários (professores e técnicos), sem custos adicionais ao cliente. | 32.075,92 |
| 14 | 1 | Unidade | Equipamento para ensaio de desintegração de formas farmacêuticas com as seguintes especificações mínimas: - 2 (duas) estações de teste, com controles individuais e independentes; - haste com orientação a permanecer na posição superior em caso de paradas e ao final do experimento; - teclado numérico para programação do tempo de ensaio e função stop, com visor de controle; - visor para verificação de informações como temperatura do banho e dos meios, tempos individuais de desintegração de cada comprimido, informações da amostra e armazenamento de métodos na memória interna do equipamento; - Possui controle de acesso através de gerenciamento de usuários e senhas; - banho de água termostatizado com precisão não superior a ± 0,5 °C, com proteção contra superaquecimentos; - Documentação de qualificação de instalação (IQ) e qualificação de operação (OQ); - Voltagem 220 V (ou bivolt). - Os requisitos de instalação do equipamento deverão ser disponibilizados pelo fornecedor ou representante e devem acompanhar a oferta no processo de compra; - garantia total mínima certificada pelo fabricante de 12 meses, a partir da instalação; - treinamento técnico avançado dos usuários (professores e técnicos), sem custos adicionais ao cliente. | R$ 47.489,33 |
| 15 | 1 | Unidade | Equipamento para ensaio de dissolução de formas farmacêuticas com as seguintes especificações mínimas: - mínimo de 7 (sete) posições para inserção de cubas de dissolução de 500 e 900 ml; - teclado para programação do tempo de ensaio, temperatura do banho, relógio e visor de controle total; - visor para verificação de informações como temperatura do banho, tempos de coleta, informações da amostra; - sistema para derrubada conjunta das amostras; - Sistema de centralização automática dos vasos, pás e cestos; - pás/cestos com velocidade de rotação programável de 30 a 250 RPM ± 4,0 %; - banho de água termostatizado com programação de 5 °C acima da temperatura ambiente até no mínimo 45 °C, com precisão de ± 0,5 °C; - kit contendo o mínimo de acessórios requeridos a realização das análises (pás, cestos, cubas, filtros), (mínimo de 7 unidades cada); - Documentação de qualificação de instalação (IQ), qualificação de operação (OQ) e calibração; - Voltagem 220 V (ou bivolt). - Os requisitos de instalação do equipamento deverão ser disponibilizados pelo fornecedor ou representante e devem acompanhar a oferta no processo de compra; - garantia total mínima certificada pelo fabricante de 12 meses, a partir da instalação; - treinamento técnico avançado dos usuários (professores e técnicos), sem custos adicionais ao cliente. | R$ 53.544,22 |
| 16 | 1 | Unidade | Equipamento para ensaio de fluidez de pós e grânulos farmacêuticos com as seguintes especificações mínimas: - determinação do escoamento em função de massa e volume pré-definidos; - registro da curva de fluidez em função do tempo de fluidez e peso da amostra; - Análise do ângulo de repouso gerado pela amostra; - balança com precisão não superior a ± 1 mg; - display para controle do ensaio e teclas chave; - Conjunto com espaços de saída intercambiáveis com diferentes diâmetros (mínimo 3); - Sistema de agitação/vibração para pós com fluxo deficiente, - kit com os consumíveis básicos às análises – béqueres (mínimo 2 unidades), espátulas; - Documentação de qualificação de instalação (IQ), qualificação de operação (OQ) e calibração; - Voltagem 220 V (ou bivolt); - interface para impressão dos resultados e/ou conexão a computador para análise dos resultados em software especifico fornecido conjuntamente, - Os requisitos de instalação do equipamento deverão ser disponibilizados pelo fornecedor ou representante e devem acompanhar a oferta no processo de compra; - garantia total mínima certificada pelo fabricante de 24 meses, a partir da instalação; - treinamento técnico avançado dos usuários (professores e técnicos), sem custos adicionais ao cliente. | R$ 121.344,23 |
| 17 | 1 | Unidade | Equipamento multi-propósito farmacotécnico com as seguintes especificações mínimas: - equipamento modular constituído de motor com capacidade de até 3500 ciclos/minuto, passível de adaptação de diversas unidades; - braço (módulo de adaptação) universal para conexão das unidades com inclinação de 0 º a 180 º; - módulo compatível de batedeira planetária; - módulo compatível para análise granulométrica, com hastes de suporte e no mínimo, 5 tamises com diferentes malhas além de coletor e tampa; - módulo compatível de malaxagem (amassadeira); - módulo compatível de mistura (misturador) em formato duplo cone; - módulo compatível de mistura (misturador) em formato cúbico com volume de 3,0 L; - módulo compatível de granulação (granulador) para processos a seco com capacidade de triturar até 1,5 kg/h; - módulo compatível de granulação (granulador) para processos em meio úmido com volume de trabalho de 25 kg/há a 30 kg/hg. Aceita malhas de 0,315 mm, 0,630 mm, 0,800 mm, 1,0 mm, 1,25 mm, 1,6 mm, 2,0 mm e 3,15 mm; - Documentação de qualificação de instalação (IQ), qualificação de operação (OQ) e calibração; - Voltagem 220 V (ou bivolt). - garantia total mínima certificada pelo fabricante de 24 meses, a partir da instalação. | R$ 220.323,75 |
| 18 | 3 | Unidade | Sistema para produção de água grau farmacêutico das classes I (grau Milli-Q), II e III com as seguintes especificações mínimas: - capacidade de produção de no mínimo 120 litros por dia de água Tipo II e Tipo I, em vazão de coleta no ponto de uso de no mínimo 2 Litros/minuto, - Módulo de pré-tratamento para proteção da membrana de osmose reversa, composto por: Filtro de profundidade para a remoção de partículas maiores que 1 m; carvão ativado e agente abrandador, - filtro multimídia com retrolavagem automática e com membrana de corte não superior a 10 m, - Módulo de Osmose Reversa, - Bomba com compensação de temperatura, - Módulo de eletrodeionização contínua para remoção dos íons remanescentes, - Módulo de desinfecção com lâmpada UV 254 nm, - Cartucho de polimento para remoção de contaminantes orgânicos e inorgânicos, - Lâmpada UV em série com duplo comprimento de onda (254 e 185 nm), - no mínimo quatro pontos de monitoramento da qualidade e eficiência do sistema, - Medidor de TOC, on line, em tempo real, - Sistema de coleta pressurizado da água tipo I produzida, - Sistema de coleta da água tipo II produzida, - Filtro final no ponto de coleta com 0,22µm de poro, - Display digital no equipamento, para o controle e monitoração indicando resistividade, condutividade, temperatura, status do sistema, aviso de troca de consumíveis, - módulo reservatório para água tipo III com filtros de partículas e dióxido de carbono; - Documentação de qualificação de instalação (IQ), qualificação de operação (OQ) e validação do sistema, - kit para sanitização inicial básica dos filtros (mínimo 5 unidades), - todos os cabos de energia, mangueiras e conexões exigidos para instalação, - Voltagem 220 V (ou bivolt), - garantia total mínima certificada pelo fabricante de 12 meses, a partir da instalação. | R$ 71.066,51 |
| 19 | 1 | Unidade | Sistema de dispersão e turbólise com as seguintes especificações mínimas: - motor dispersor com potência de 500 W; - capacidade de agitação superior a 1800 mL de amostra; - controlador de velocidade e visor de controle; - haste de sustentação e pinça para fixação; - 2 (dois) elementos dispersores para amostras de pequeno e grande volume; - Documentação de qualificação de instalação (IQ), qualificação de operação (OQ) e calibração; - Voltagem 220 V (ou bivolt). - garantia total mínima certificada pelo fabricante de 12 meses, a partir da instalação; - treinamento técnico avançado dos usuários (professores e técnicos), sem custos adicionais ao cliente. | R$ 9.320,28 |
| 20 | 2 | Unidade | Sistema de Liofilização com as seguintes especificações mínimas: Unidade liofilizadora compacta de bancada, com condensador em aço inox (capacidade mínima de 2.3 litros). -Capacidade de remoção acima de 1.8L/24h. -Programação de vácuo em diferentes unidades e com temperatura programada -Possibilidade de Controle de parâmetros de temperatura e sistema de vácuo, mostrados no display. - Temperatura final do condensador de -55°C +/- 5°C (ambiente externo a 20°C) -Válvula de purgar -Sistema de segurança com alarme audiovisual em situações anormais de operação. -Sensor de umidade que previne a refrigeração ou inicio do vácuo quando a umidade é detectada dentro do coletor da câmara de refrigeração, através da válvula de controle do vácuo -Válvula de vácuo usada para drenar o ar dentro do sistema quando a energia do equipamento ou da bomba de vácuo é interrompida por um período de até 5 min -Tensão de 220V ou bi-volt -Coletor em espiral e câmara de processos envolvendo componentes corrosivos - Manifold em aço inox com capacidade para no mínimo 8 francos. Possuir, no mínimo 8 válvulas de borracha nitrílica para operação independente dos francos. Possibilidade de colocação de estantes porta-bandeiras. Bomba à vácuo com capacidade de no mínimo 117L/min podendo funcionar em ciclos constantes sem problemas de superaquecimento. - Documentação de qualificação de instalação (IQ), qualificação de operação (OQ) e calibração; -Tensão de 220V ou bi-volt, - garantia total mínima certificada pelo fabricante de 12 meses, a partir da instalação; - treinamento técnico avançado dos usuários (professores e técnicos), sem custos adicionais ao cliente. | R$ 52.625,47 |
| 21 | 2 | Unidade | Aparelho de Karl Fischer com as seguintes especificações mínimas: Titulador automático micro processado para determinação de umidade pelo método volumétrico com as seguintes características: - Pré-programado com, no mínimo, 2 métodos para determinação de umidade -Pré-programado com 3 métodos determinação da concentração do reagente Karl Fischer Conexão para mini eletrodo duplo de platina Impressão do gráfico mVxmL -Resultados nas unidades %, ppm, mg, mg/L, mg/pc e mL. -Impressão dos resultados e dos parâmetros via conexão com impressora Unidade controladora de bureta contendo: -Visor de cristal liquido com ajuste de contraste -Interfaces para conexão com computador e balança -Capacidade de medição de 0 à 100% - No mínimo, duas interfaces RS 232C, USB ou Bluetooth para conexão com computador/impressora e balança. - Agitador magnético com bomba acoplada -Sistema de secagem -Vaso de titulação e microelétrodo de platina - Documentação de qualificação de instalação (IQ), qualificação de operação (OQ) e calibração; -Tensão de 220V ou bi-volt, - garantia total mínima certificada pelo fabricante de 12 meses, a partir da instalação; - treinamento técnico avançado dos usuários (professores e técnicos), sem custos adicionais ao cliente. | R$ 20.358,33 |
| 22 | 3 | Unidade | Forno tipo mufla com as seguintes especificações mínimas: -Dimensões mínimas internas: 200x400x200 mm. -Confeccionado em chapa de aço inox e pintura epóxi -Faixa de trabalho: 50-1200°C -Controlador de temperatura micro processado, com precisão de +/-5% -No mínimo 30 programas de rampa e patamares -no mínimo 5000w - Documentação de qualificação de instalação (IQ), qualificação de operação (OQ) e calibração; -Tensão de 220V ou bi-volt | R$ 8.020,33 |
| 23 | 3 | Unidade | Moinho de Facas (tipo Willye) com as seguintes especificações mínimas: -Com, no mínimo, 4 facas móveis e 4 facas fixas, acompanhado de 3 peneiras. -Câmara de moagem em aço inox -Vedação da câmara com anel de silicone -Sistema de segurança (fim de curso) -Sistema eletrônico de acionamento por contato de selos -Relê térmico de proteção - Documentação de qualificação de instalação (IQ), qualificação de operação (OQ) e calibração; -Tensão de 220V ou bi-volt | R$ 9.117,33 |
| 24 | 3 | Unidade | Estufa com Circulação de Ar com as seguintes especificações mínimas: - Volume da estufa: mínimo 480l - Dimensões internas aproximadas: 700x600x800mm (LxPxA) -Vedação das portas em silicone -Temperatura de trabalho de ambiente +7° - 200°C -Controlador de temperatura micro processado com variação de temperatura de +/-1°C -Sistema de convecção mecânica por ar forçado no sentido horizontal para circulação do ar, com dispositivo porta termômetro e regulagem para exaustão e renovação do ar -sistema de proteção para temperaturas acima da temperatura de trabalho, com controlador ajustável pelo operador contra superaquecimento -Sistema de proteção da resistência. - Documentação de qualificação de instalação (IQ), qualificação de operação (OQ) e calibração; -Tensão de 220V ou bi-volt, - garantia total mínima certificada pelo fabricante de 12 meses, a partir da instalação; - treinamento técnico avançado dos usuários (professores e técnicos), sem custos adicionais ao cliente. | R$ 8.890,33 |
| 25 | 3 | Unidade | Câmara escura de analise UV com duplo comprimento de onda com as seguintes especificações mínimas: - Analise superior de fluorescência em CCD, com comprimentos de onde de 254nm e 365nm. - Possuir visores oculares de contorno flexível uma janela embutida de absorção UV para segurança, aumentando o contraste entre a área de fluorescência e o fundo. -Proteção contra luz externa, por meio de cortinas de borracha garantindo vedação perfeita contra luz externa. -Filtro absorvente UV -Suporte de visão removível permitindo o acoplamento da maioria dos sistemas de fotografias verticais. -Interruptor de controle para acionamento da câmara. - Documentação de qualificação de instalação (IQ), qualificação de operação (OQ) e calibração; -Tensão de 220V ou bi-volt | R$ 3.139,67 |
| 26 | 5 | Unidade | Estufa de Secagem /Esterilização com as seguintes especificações mínimas: -Caixas interna e externa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo. Volume interno mínimo 100L -Isolamento térmico isento de amianto -Porto com perfil de vedação em silicone, com fecho magnético ou pressão. Temperatura de trabalho: +7°C – 200°C -Controlador de temperatura micro processado com sensibilidade de 1°C -sistema de proteção para temperaturas acima das temperaturas de trabalho, com controlador ajustável pelo operador contra superaquecimento -Dispositivo porta termômetro e regulagem para exaustão de vapores - Documentação de qualificação de instalação (IQ), qualificação de operação (OQ) e calibração; -Tensão de 220V ou bi-volt, - garantia total mínima certificada pelo fabricante de 12 meses, a partir da instalação. | R$ 4.997,21 |
| 27 | 1 | Unidade | Polarímetro Digital com as seguintes especificações mínimas: -Lâmpadas e filtros presentes no aparelho para abranger os seguintes comprimento de onda: 365nm, 405nm, 435nm, 546nm, 577nm, 589nm. -Feixe de energia: 1.8, 3 e 8 mm diâmetro -Faixa angular: +/-90° -valores mínimos de: Exatidão medição: +/- 0,002° (em1°); +/-0.2° (maior que 1°) Repetibilidade: 0.002° Resolução: 0.0001° -Modo de leitura: Rotação ótica, Rotação ótica especifica, concentração, escala de açúcar (Z), pureza Brix, pureza ótica Faixa de leitura: 0°C – 40°C Interface para conexão com computadores e impressoras -Controle completo através de software -Diagnostico na verificação de energia, falha na(s) lâmpada(s). -Sistema completo de controle de temperatura. - Documentação de qualificação de instalação (IQ), qualificação de operação (OQ) e calibração; - kit com os consumíveis básicos às análises, tubulações, peças e ferramentas para instalação e manutenções básicas; - software que permita emissão de dados analíticos e instrumentais, atendendo normas de boas práticas de laboratório; - sistema de estabilização e no break adequados a demanda energética do aparelho, se necessário. -Tensão de 220V ou bi-volt | R$ 62.618,99 |
| 28 | 5 | Unidade | Balança analítica com as seguintes especificações mínimas: - célula de carga “monolithic” com tecnologia de compensação eletromagnética de carga e proteção contra sobrecarga - display LCD; - Peso de calibração interna -Autocalibração -Windows direct -Interface serial RS-232C - ajuste automático com peso interno motorizado acionado por toque na tecla; - protetor de ventos com 3 portas em vidro com tratamento anti-estática; - coeficiente de sensibilidade a temperatura - conversão de unidades de pesagem (gramas, quilogramas, miligramas, quilate, mom, libra, Oz, Otz, Tael de hong kong, dwt, mesghal, bath, tola, parte de libra; - filtros eletrônicos para adaptação da balança ao ambiente de instalação; - resolução de 0,1 mg até 220 gramas; - repetitividade de 0,1 mg; - linearidade de ±0,2 mg; - tempo de resposta médio não superior a 3.0 segundos; - prato de pesagem em aço inoxidável com diâmetro mínimo de 80mm. -Tensão de 220V ou bi-volt | R$ 7.291,67 |
| 29 | 5 | Unidade | Balança Analítica com as seguintes especificações mínimas: -Capacidade max. De no mínimo 210g -Linearidade 0.2mg -Capela de vidro com 3 partes deslizantes -Conexão direta com Windows -Repetibilidade 0.1mg Mostrador instantaneamente a capacidade remanescente de pesagem Diâmetro do prato no mínimo 80mm. - Documentação de qualificação de instalação (IQ), qualificação de operação (OQ) e calibração; -Tensão de 220V ou bi-volt | R$ 3.598,33 |
| 30 | 3 | Unidade | Aparelho de ponto de fusão e ebulição automático com as seguintes especificações mínimas: - Analisador de ponto de fusão e ebulição automático e manual com bloco de aquecimento metálico com faixa de temperatura de trabalho entre temperatura ambiente e 400°C; -A detecção automática deve se dar por meio de câmera de digital para captura de imagens das amostras em tempo real e armazenamento por meio gravação na memória para futuras revisões; - bloco de aquecimento projetado para determinação do ponto de fusão paralelo de 3 amostras; - Gradientes de rampa programáveis de 0.1°C/min a 20°C/min, em incrementos de 0.1°C/min; - deve possuir memória interna para armazenar no mínimo 24 métodos diferentes e relatórios de pontos de fusão completos; - Pacote com capilares de no mínimo 100 unidades -Controle por software (compatível com Windows – porta USB) com exibição das amostras ao vivo em alta resolução durante as analises. Deve armazenar as imagens e recuperá-las a qualquer momento para exibição. -Display de temperatura: ponto de fusão e faixa do ponto de fusão. -Faixa de temperatura: Ambiente + 10ºC até 400ºC. -Resolução de temperatura: 0,1ºC -Tempo de aquecimento: ~10 minutos (50ºC a 350ºC) Tempo de resfriamento: ~10 minutos (350ºC a 50ºC) Precisão de temperatura: +/- 0,3ºC (até 100ºC) Precisão de temperatura: +/- 0,5ºC (até 250ºC) Precisão de temperatura: +/- 0,8ºC (até 400ºC) Reprodutibilidade: 0,2ºC Sensor de temperatura: Pt RTD Controle da Câmara PID de circuito fechado. Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. Temperatura de operação: 0 a 40ºC, sem condensação. Capacidade: Até 3 capilares simultaneamente Interface com impressora RS232. Interface do computador: USB – Com todas as funções do instrumento consultadas e controladas através de um aparelho de comando de alto nível.; - Documentação de qualificação de instalação (IQ), qualificação de operação (OQ) e calibração; kit com os consumíveis básicos às análises (tubos), tubulações, peças e ferramentas para instalação e manutenções básicas; - Tensão de 220V ou bi-volt | R$ 34.249,97 |
| 31 | 6 | Unidade | Sistema de evaporação rotativa automática a vácuo com controle digital com as seguintes especificações mínimas: Evaporador rotatório -Equipado com display que apresente a temperatura do vapor e a velocidade de rotação -Sistema de vedação alta performance -Sistema de elevação eletrônica e elevação de ação rápida e automática em caso de falha de energia elétrica -A velocidade de rotação deve ser regulada eletronicamente -Fornecer frasco de evaporação e coleta de 1000mL com junção 24/40 -Condensador vertical tipo espiral - Possibilidade de uso de frascos de evaporação de 50mL à 3000mL com junção 24/40 -Tensão de 220V ou bi-volt Banho de aquecimento com as seguintes características: Display que mostre as temperaturas atual e ajustada Controle eletrônico de temperatura entre 20°C e 180°C podendo ser usado água ou óleo como meio de aquecimento com capacidade de até 3L Possuir alças para manuseio Conexão elétrica sem fio Conexão infravermelha com o controlador de vácuo Deve acompanhar um frasco Woulff, para captura de gotas e partículas, que permite uma melhor estabilização do vácuo gerado -Tensão de 220V ou bi-volt Controlador do vácuo: Automático com display VGA LCD com funções de vácuo constante, gradiente de pressão, função timer e destilação automática Biblioteca com os solventes mais utilizados Válvula de aeração, sensor de pressão, suporte a cabo de comunicação com evaporador rotativo Medição capacitiva, medida de pressão absoluta independente do tipo do gás -Tensão de 220V ou bi-volt | R$ 19.299,58 |
| 32 | 6 | Unidade | Bomba de Vácuo para Sistema de evaporação rotativa automática a vácuo com controle digital -Com diafragma de PTFE, livre de óleo, completamente fechadas com janelas de vidro para visualização do diafragma -Pode ser utilizada para todos os tipos de gazes e vapores -Fluxo de 1.8m3/h e vácuo final<10mBar -Velocidade de rotação máxima 1600rpm.min-1 -40-52 dB - Numero de estágios: 2 (2) - Vácuo Final (absoluto): menor que 10mbar - Vácuo Final (com válvula de gás): 24 mbar - Classe de segurança: IP34 - Conexão de vácuo: GL 14 - Materiais em contato: PEEK, PTFE, FEP - Documentação de qualificação de instalação (IQ), qualificação de operação (OQ) e calibração; -Tensão de 220V ou bi-volt | R$ 9.545,25 |
| 33 | 5 | Unidade | Recirculador ultratermostatizado de água com as seguintes especificações mínimas: -até -10°C -Capacidade de bombeamento de 3L/min com pressão de 0.6 Bar -Reservatório de 5L -Display de LCD indicando a temperatura atual e ajustada, com programação de temperatura desejada. -Precisão de temperatura +/-1 k -LED indicativo para bomba de recirculação e compressor de refrigeração -sistema de aquecimento contra super-aquecimento do compressor e da bomba e indicador de nível de fluido de refrigeração -LED indicativo em caso de mal-funcionamento -Fluido refrigerante do compressor ecologicamente adequado (livre de CFC) -Torneira para remoção do fluido de refrigeração e local para preenchimento do seu nível. -Capacidade refrigeração de 800w - Documentação de qualificação de instalação (IQ), qualificação de operação (OQ) e calibração; -Tensão 220-230V/60Hz ou bivolt. | R$ 18.762,51 |
| 34 | 2 | Unidade | Cromatógrafo Líquido de Média Pressão (MPLC), com as seguintes especificações mínimas: Requisitos mínimos: Controlado completamente por software para gerenciamento total dos componentes do sistema cromatográfico via software/PC, por meio de comunicação USB. - Deve permitir acoplar até dois coletores de frações, quatro detectores digitais e quatro detectores analógicos, quatro bombas cromatográficas, dois módulos de cromatografia seqüencial, quatro sensores de nível de solvente e um sensor de nível do descarte. - Os métodos devem permitir a configuração das etapas de condicionamento, separação, limpeza e purga; Com possibilidade de criação dos gradientes pela adição das porcentagens de um dos solventes ou por modificação direta da curva de gradiente. Deve possuir banco de dados de colunas de separação, contendo todas as especificações referentes às condições de trabalho (tais como os fluxos e as pressões máximas comportadas) e dos solventes mais comumente usados e seus parâmetros (tais como, limitações na detecção de UV), - Deve permitir a adição de novas colunas e novos solventes; - Durante processo de separação, deve permitir a alteração do fluxo e do gradiente programados, de forma fácil e rápida. O gráfico deve permitir a seleção dos parâmetros de visualização, com ferramenta de zoom, adição de comentários e ferramenta de destaque dos picos cromatográficos, com igual destaque dos tubos no qual foi coletado o respectivo pico; - Deve possuir a opção de pausa e o controle manual das bombas cromatográficas. - Os registros das separações devem armazenar as informações dos tubos de coleta dos picos, intensidade dos picos, pressões atingidas, os racks utilizados, o perfil de gradiente, o fluxo de solvente, o threshold e as partes que foram direcionadas para o descarte. - Deve permitir a documentação dos resultados em relatórios com extensões .pdf, .doc ou compatíveis. - Aparato para comportar e organizar as diferentes unidades do aparelho, - Sistema de degaseificação preparativo; - Sílica de fase reversa de octadecilsilano, mínimo de 500 g (90, superfície disponível 400 m2/g, tamanho do poro 90 Å, tamanho partícula 40-63 µm); - Deverá oferecer: - 1 (uma) coluna de vidro vazia de 15x100mm para até 50 Bar - 1 (uma) coluna de vidro vazia de 15x230 mm para até 50 Bar de pressão - 1 (uma) coluna de vidro vazia de 15x460 mm para até 50 Bar - 1 (uma) coluna de vidro vazia de 26x460 mm para até 40 Bar de pressão - 1 (uma) coluna de vidro vazia de 26x920 mm para até 40 Bar de pressão e 12 g de amostra. Todas as colunas devem acompanhar seus respectivos suportes e conectores, uma válvula de injeção de 6 vias, um loop de injeção de 5 mL, loop de 3mL e um loop de 20 mL. - kit com os consumíveis básicos às análises, tubulações, peças e ferramentas para instalação e manutenções básicas; - software que permita emissão de dados analíticos e instrumentais, atendendo normas de boas práticas de laboratório; - sistema de estabilização e no break adequados a demanda energética do aparelho. - Sistema de bombeamento binário (no mínimo), livre de pulsação, construída com material quimicamente resistente e biocompativeis. Constituídas por pistões para trabalhos de média pressão e que permita uma vazão ajustável entre 2.5 mL e 250mL/min ou mais. - Precisão de fluxo de +/- 2% -Reprodutibilidade de +/- 0.5% - Detector - Constituído por um fotômetro UV, permitindo a análise de no mínimo 4 comprimentos de onda diferentes. Deve possuir LCD e botões de seleção para operar sem conexão via software, quando necessário. - Deve acompanhar um regulador de pressão a 2 Bar para evitar a formação de bolhas durante a detecção. - Deve possuir precisão de +/- 2 nm e largura de banda igual a 20 nm. -Coletor automático de frações. - Display LCD e botão de seleção para uso do equipamento quando operando com software interno. - Deve possuir capacidade para até quatro racks sequenciais de coleta - Deve possuir memória interna e 4 (quatro) racks para acoplar 60 tubos de 20 mL - Deve permitir a coleta de frações por tempo, por detecção de picos ou por volume e a escolha da sequencia de preenchimentos dos tubos. - Deve possuir válvula de descarte, para seleção apenas das frações nos tubos de coleta ou coleta integral das frações. - Deve ser compacto ou oferecer possibilidades de acomodação inteligente das partes, ocupando pouco espaço na bancada. - sistema computacional com plataforma Windows (versão XP ou superior), controle instrumental integral, aquisição e gerenciamento de dados gerados pelo equipamento, com as seguintes especificações mínimas: processador não inferior a 1.5 GHz, memória não inferior a 1 Gb DDR2, disco rígido com capacidade não inferior a 100 Gb, monitor em display de cristal líquido de no mínimo 17 polegadas, placa de modem, drive com leitor/gravador de CD e DVD, portas USB 2.0 (mínimo 3 unidades), mouse óptico, teclado, mídias em cd para instalação dos sistema operacional e software de aquisição e gerenciamento do equipamento, acompanhando de impressora colorida; - fornecimento de manual de instrução original, contendo todas as funções executadas pelo equipamento, pelos acessórios e pelo software, incluindo as etapas de instalação, operação, e manutenção; - Os requisitos de instalação do equipamento deverão ser disponibilizados pelo fornecedor ou representante e devem acompanhar a oferta no processo de compra; - garantia total mínima certificada pelo fabricante de 12 meses, a partir da instalação; - treinamento técnico avançado dos usuários (professores e técnicos), sem custos adicionais ao cliente. | R$ 181.256,99 |

1.2. A empresa vencedora deverá, quando da entrega e instalação dos equipamentos, atender as seguintes exigências para todos os equipamentos:

- Fornecimento de manual de instrução original, em inglês ou português, contendo todas as funções executadas pelo equipamento, pelos acessórios e pelo software, incluindo as etapas de instalação, operação e manutenção.

- Dados de performance analítica dos equipamentos devem ser demonstrados e comprovados na instalação, juntamente com a documentação de certificação do equipamento.

- A instalação e o treinamento completo do equipamento deverá ser executado em período único (contínuo) por profissional cujo vínculo empregatício como fornecedor do equipamento deverá ser comprovado, bem como fornecido certificado de treinamento deste profissional em fábrica com validade mencionada. Este item não gerará custos ao cliente.

- Em caso de necessidade dos equipamentos retornarem ao fornecedor para manutenção/revisão durante o período de garantia dos mesmos, os custos de acondicionamento, transporte, embarque e desembaraço alfandegário, quando aplicáveis, são de responsabilidade da empresa fornecedora.

- As análises de demanda energética, rede elétrica e condições ambientais adequadas do local de instalação do aparelho (temperatura, umidade, estabilidade de sustentação, entre outros) serão de inteira responsabilidade do fornecedor. O ato de instalação e operacionalização do equipamento será a concordância do fornecedor de que as condições anteriormente abordadas estão de acordo com aquelas exigidas, e constantes integralmente nos requisitos de instalação para o correto funcionamento do equipamento. Defeitos e falhas que tenham como origem algum dos pontos supracitados serão de responsabilidade do fornecedor.

1.3. Os bens deverão ter garantia de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses para os itens 01 a 09, 16 e 17 e de no mínimo 12 (doze) meses para os itens 10 a 15 e 18 a 34, a contar da entrega.

1.4. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega das propostas (abertura da sessão). O pregão deverá ser homologado dentro desse prazo, e a partir desta data, o licitante obriga-se a manter as condições estabelecidas pelo período de vigência do Registro de Preços. Caso a homologação não ocorra dentro dos 60 (sessenta) dias, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

2 – DA HABILITAÇÃO:

2.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar imediatamente os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.6 deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas, e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, para o endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CAMPUS PORTO – PRÉDIO DA REITORIA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - LICITAÇÕES

RUA GOMES CARNEIRO, 01

BAIRRO CENTRO - PELOTAS

CEP: 96010-610

3 – DOS DIREITOS E DEVERES DAS PARTES:

3.1 - DA CONTRATANTE:

3.1.1. Solicitar à contratada todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços;

3.1.2. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada às dependências da UFPel para tratar de assuntos pertinentes aos serviços ou aquisições contratados;

3.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais ou serviços entregues em desacordo com o contrato;

3.1.4. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os serviços objeto do Contrato através de gestor devidamente designado;

3.1.5. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços a serem contratados.

3.1.6. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

3.1.7. Notificar a empresa, por escrito, por ocorrência de eventuais irregularidades observadas na execução dos serviços e solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, fixando prazo para tal;

3.1.8. Receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade responsável pelo recebimento;

3.1.9. Efetuar o pagamento dos serviços prestados nas condições estabelecidas no contrato.

3.2. DA CONTRATADA:

3.2.1. Manter, durante a vigência da contratação, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;

3.2.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

3.2.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do UFPel;

3.2.4. Arcar com as despesas diretas e indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, assistência médica, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços, ficando ainda a UFPel isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

3.2.5. Relatar de imediato a UFPel toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação de serviços;

3.2.6. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços constantes deste Termo de Referência e Proposta apresentada pela CONTRATADA;

3.2.7. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

3.2.8. É expressamente vedada a subcontratação para a execução do objeto desta contratação.

4 – DA ENTREGA:

4.1. O prazo de entrega não poderá exceder a 100 (cem) dias a contar da ciência da emissão da Nota de Empenho.

4.2. Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

5 - LOCAIS DE ENTREGA:

Os produtos objetos deste Pregão deverão ser entregues no Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos – Curso de Farmácia, sito no Campus Universitário Capão do Leão s/nº, CEP 96010-900, Bairro Jardim América, Capão do Leão/RS.

6 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE:

6.1. Para efeitos da atestação referida no item 13, a teor do artigo 73 da Lei n.º 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:

a) provisoriamente, com a conferência do objeto e a quantidade, para posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) definitivamente, após a verificação acima tratada, bem como da qualidade e funcionalidade do material por meio de teste e conseqüente aceitação.

6.2. A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

7 - SANÇÕES APLICÁVEIS:

7.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

7.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 15.3 do Edital.

7.3. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, caso a Adjudicatária venha a incorrer em uma das situações previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei nº 8.666/93, e, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de até 10% (dez por cento), do valor do Empenho, por infração a qualquer cláusula ou condição pactuada;

c) suspensão de licitar e impedimento de contratar com a UFPel pelo prazo de até dois anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93.

7.4. A multa de que trata a alínea b do subitem 14.3 será aplicada da seguinte maneira, com base no valor do empenho:

- 2% (dois por cento) para atraso de até 09 (nove) dias;

- 5% (cinco por cento) para atraso de 10 (dez) a 29 (vinte e nove) dias;

- 10% (dez por cento) a partir do 30º dia de atraso.

7.5. As sanções previstas nos subitens 14.3 e 14.4 poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que tomar ciência.

8 – DA NOTA DE EMPENHO:

Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

- 9 – DOS DADOS BANCÁRIOS:

- Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser fornecido nesta ou em anexo a mesma os dados bancários da Empresa.

# ANEXO II

# MODELO DE DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2010.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

ANEXO III

# MODELO DE DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2010.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO IV

- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

- MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- Processo nº 23110.008685/2010-71

- Pregão Eletrônico nº 148/2010

- No dia___de_______ de 20__, a União, por intermédio da Fundação Universidade Federal de Pelotas, situada na Rua Gomes Carneiro nº 01, Pelotas / RS, inscrita no CNPJ sob o nº 92.242.080/0001-00, representada pelo Reitor Antônio César Gonçalves Borges, brasileiro, portador da cédula de Identidade n° 2011707111-SSP/RS, e inscrito no CPF sob o nº 113.076.840/68, residente e domiciliado nesta cidade de Pelotas – RS, nomeado pelo Decreto de 24 de dezembro de 2008, publicado em 26/12/2008, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005, nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, alterado pelo Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2002, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 148/2010, RESOLVE registrar o preço ofertado pelo Fornecedor Beneficiário ________________________________, localizado ___________, inscrito no CNPJ sob o nº ______________________, representado pelo _______________ conforme quadro abaixo:

| Item | Descrição | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (B) | (A) | (C) = (A)x(B) |
| TOTAL (R$) |  |

- Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contado da data da sua homologação, com eficácia legal após a publicação do seu termo de homologação no sitio Comprasnet, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

- As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo Eletrônico em epigrafe integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição.

- Havendo quaisquer divergências entre a tabela acima e a ata gerada no sítio do Comprasnet, prevalecerá esta.

- Nos termos do Art. 7º do Decreto n.º 3.931/2001, a homologação deste procedimento licitatório não obriga a UFPel a contratar integral ou parcialmente o objeto licitado, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

- A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Fornecedor Beneficiário e pelo representante UFPel, através da assinatura eletrônica constante na termo de homologação.

- Pelotas / RS,_____ de ______________ de 20___.

- [Razão social da empresa]

- Representante legal: [nome completo]

- CI:[número e órgão emissor]

- CPF:[número]

- Instrumento de outorga de poderes:[procuração/contrato social/estatuto social]

ANEXO V

# MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 148/2010

PROCESSO Nº 23110.008685/2010-71

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital do Pregão Eletrônico 148/2010, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 148/2010 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 148/2010, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 148/2010 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 148/2010, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 148/2010 quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 148/2010 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 148/2010 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 148/2010 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Universidade Federal de Pelotas antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

______________________________, em ___ de ___________________ de ________
____________________________________________________
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)