MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 052/2010

PROCESSO Nº 23110.002975/2010-19

A Universidade Federal de Pelotas torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação, na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 12 (doze) meses, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, conforme pedidos 33,51,52,53,54,65,66,/2010, do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI. O certame será regido pelas Leis nº 10.520/02, 11.488/07, pelos Decretos 3555/00, 3931/01, 6204/07, 4342/02 e 5450/05, LC 123/2006 e no que couber, na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 08/06/2011

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Esta licitação tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 12 (doze) meses, para, conforme pedidos 33,51,52,53,54,65,66,/2010, do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI, especificado no Termo de Referência anexo 01 ao presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

2.3. Nos termos do Art. 7º, Decreto n.º 3.931/2001, a homologação deste procedimento licitatório não obriga a UFPel a contratar integral ou parcialmente o objeto licitado, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.4. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, § Único).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005.

3.5. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005,  Art. 3º  § 5º ).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até a data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. A proposta de preços deverá ser especifica, elaborada em campo próprio do Sistema, não contendo alternativas e encaminhada exclusivamente por meio de sistema eletrônico, incluindo no valor ofertado todos os tributos, fretes, embalagens, seguros e demais encargos necessários.

5.4.1. No campo reservado para a descrição detalhada do objeto ofertado, o(s) licitante(s) deverá(ão) informar detalhadamente as características do objeto licitado, tendo em vista que este campo, de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, foi alterado passando de 800 (oitocentos)  caracteres para 5.000 (cinco mil) caracteres, e atentando para o fato de que aquelas informações que conflitarem com o edital ensejarão a desclassificação da empresa licitante no item. Não será mais aceito, portanto, a expressão “conforme o edital” ou assemelhadas.

5.5. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.5.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para o item cotado.

5.5.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.5.3. Marca para cada item cotado.

5.5.4. Nos preços de cada produto deverá estar incluído, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.5.5. Na cotação de preços e nos lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos a menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

5.5.6. Para critério de desempate, conforme Art. 44 da Lei Complementar 123/06 e Art. 34 da Lei 11.488/07, a empresa que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá manifestar no espaço “Descrição complementar” no momento do registro da proposta, sua condição/enquadramento.

5.5.7. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.5.8. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo real, no sistema eletrônico.

5.5.9. O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverá ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.

5.5.10. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou Anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto, a empresa obrigar-se-á a fornecer o objeto descrito neste edital.

5.5.11. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega das propostas (abertura da sessão). O pregão deverá ser homologado dentro desse prazo (60 dias), e a partir desta data (data de homologação), o licitante obriga-se a manter as condições estabelecidas pelo período de vigência do Registro de Preços. Caso a homologação não ocorra dentro dos 60 (sessenta) dias, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5.5.12. Na proposta a ser enviada via correio, após o encerramento da sessão pública, deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

5.5.13. No caso de divergência entre a especificação contida neste edital e no sistema SIASG, prevalecerá a descrita neste edital.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir da data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 052/2010, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÁRIO do item, com apenas duas casas decimais. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilateral, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 e art. 34 da Lei nº 11.488/07, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.

6.11.1.  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.12. Para efeito do disposto no subitem 6.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 6.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.12.1. O disposto no subitem 6.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 6.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.

6.14. Para que seja aplicado o descrito no item 6.11, a Licitante que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá expor sua condição (ME, EPP ou Cooperativa) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC 123/06 e no art. 34, da Lei nº. 11.488/07.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.2. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência, anexo do presente Edital.

7.3. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.4. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.5. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

7.6.  No caso da empresa licitante ser desclassificada, o Pregoeiro solicitará, via chat, o envio da documentação exigida no item 8 do edital para a próxima empresa subseqüente. A empresa terá o prazo de 30 (trinta) minutos para o envio da documentação via fax e/ou e-mail, sob pena de desclassificação.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.7, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou e-mail: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Rua Gomes Carneiro, nº 01, Campus Porto, Prédio da Reitoria, DMP - Licitações, CEP 96010-610.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2010

FIRMA OU DENOMINAÇÃO E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br. (poderá ser utilizado o modelo no Anexo II do edital)

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br. (poderá ser utilizado o modelo no Anexo III do edital)

8.1.3. Termo de Registro de Preço (constante no Anexo IV deste edital).

8.1.4. Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado ou estar prestando serviços compatíveis e pertinentes com o objeto licitado.

8.1.5. Certificado de Registro do Produto na ANVISA, de acordo com a especificação constante no Termo de Referência deste edital (Anexo 01) para os itens 03, 06 e 07.

8.1.6 Declaração de elaboração independente de proposta, conforme IN nº 02/2009. (Poderá ser utilizado o modelo constante do Anexo V deste Edital).

8.1.7. Catalogo com as especificações técnicas dos equipamentos.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até três (03) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados no site www.comprasnet.gov.br, no link: acesso livre/pregões/agendados. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no menu principal, no link: “visualizar impugnações/esclarecimentos/avisos”.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

10.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção Licitações, no endereço indicado no item 2.1 do termo de referência deste edital;

10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da Licitação ao licitante vencedor.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura do Termo de Registro de Preços, nos termos do Anexo 02 deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.1.2 O Termo de Registro de Preços, conforme modelo anexo, uma vez recebido pela contratante, preencherá a necessidade da referida convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários para fazer frente as despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

13.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

13.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa junto ao SICAF, notadamente quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 15.3 do Edital.

14.3 Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, caso a Adjudicatária venha a incorrer em uma das situações previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei nº 8.666/93, e, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de no máximo 5% (cinco por cento), do valor do Empenho, por infração a qualquer cláusula ou condição pactuada;

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93.

14.4 As sanções previstas nas alíneas "a” e “c" poderão também ser aplicadas concomitantemente com a da alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que tomar ciência.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos equipamentos objeto da Nota de Empenho, não poderá exceder 30 (trinta) dias, a contar da ciência da emissão do empenho, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe à empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

15.4. Os produtos fornecidos fora das especificações ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.5. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.6. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

15.7. Os equipamentos deverão ter garantia de no mínimo 01 (um) ano, a contar da entrega, exceto para os itens 03,19 e 20 que deverão ter garantia mínima de 02 (dois) anos

15.8. No caso de não haver expediente no dia marcado para a realização desta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.9. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.10. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.11. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 24 de maio de 2011.

Cláudia da Silva Campelo

Pregoeira

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I

###### TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO 052/2010

PROCESSO Nº23110.002975/2010-19

1 -  DO  OBJETO

1.1  A presente licitação tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 12 (doze) meses, para, conforme pedidos 33,51,52,53,54,65,66,/2010, do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI, de acordo com as especificações e quantidades abaixo relacionadas:

| Item | Qtd. | Unid. | Descrição | Valor unitário máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | Unidade | Foco Cirúrgico Auxiliar, com Luz de Emergência, com as seguintes características mínimas: - Três refletores de vidro com filtro de caloria e anti-reflexos. - Intensidade da iluminação de 45.000 lux. - Três bulbos lâmpadas halógenas de 12v x 55 watts cada. - Centralização de foco realizada por manopla em alumínio anodizado, auto-clavável. - Base inferior com rodízios, com travas para stop de fácil aplicação e desaplicação, em ferro fundido revestido por capa de acabamento em poliestireno de alto impacto (PSAI). – Alimentação: 220V. - Altura holofote variável entre 1,00 a 1,90 m. - Na ausência de alimentação de energia pela rede elétrica, automaticamente entra em funcionamento o sistema de emergência alimentado pela bateria interna. - Bateria recarregável ao conectar o equipamento à rede elétrica. - Acompanha bateria com gel hospitalar. – Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. | R$ 4.467,50 |
| 02 | 05 | Unidade | Armário vitrine (frente e laterais em vidro), com porta e 03 prateleiras internas em vidro, fundo e teto em chapa de aço, fechadura tipo Yale, pés protegidos com ponteiras plásticas, acabament5o com pintura eletrostática a pó, cor branca. – Dimensões aproximadas (AxLxP): 1,50x0,50xc0,4m. – Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. | R$ 612,50 |
| 03 | 01 | Unidade | Aparelho de ULTRASSOM para uso em Medicina Veterinária – animais de grande porte e pequeno porte -, com software veterinário para caninos, felinos, eqüinos, bovinos e ovinos, com pacote cardiológico completo, alimentação 220V +/- 10%, 50Hz (standard) / 110V +/- 10%, 60HZ, armazenamento de imagens e vídeo, monitor de 10” de alta definição SVGA, teclado alfanumérico, com 01 transdutor Linear Retal Multifrequencial (3.5/5.0/6.0/7.5MHz) para uso em reprodução de grandes animais e pequenos ruminantes, 01 transdutor Linear Multifrequencial (5.0/6.0/7.5/10.0MHz) para uso em oftalmologia em pequenos animais, tendões e músculos em eqüinos, 01 transdutor Micro Convexo Multifrequencial (3.5/5.0/6.0/8.0MHz) para uso geral em pequenos animais, aspiração folicular em grandes animais, abdominal para reprodução em ovinos e caprinos, 01 transdutor Convexo Multifrequencial (2.5/3.5/4.0/5.0MHz) para uso geral em pequenos animais, carrinho de transporte. Garantia mínima total de 02 (dois) anos, com assistência técnica permanente | R$ 33.350,00 |
| 04 | 01 | Unidade | Mesa cirúrgica para eqüinos e outros grandes animais, com as seguintes características mínimas: - Capacidade de carga (mínima): 1000 Kg; - Voltagem: 220 V (monofásica) ou 380V (Trifásica); - Mesa elevatória eletro-hidráulica compacta com controle manual e remoto, medindo 75 cm de largura e 215cm de comprimento com barramento lateral em aço inoxidável para utilização dos acessórios; - 3 bandejas acessórias, sendo duas bandejas acessórias para os membros, medindo 40 cm de largura e 65 cm de comprimento; uma bandeja para apoio da cabeça , medindo 40 cm de largura e 65 cm de comprimento; - 4 barras verticais de aço fosco 304 medindo 170 cm de altura e 5 cm de diâmetro e 2 barras horizontais de aço fosco 304 medindo 170 cm de altura e 5 cm de diâmetro para fixação do paciente em decúbito dorsal; - 1 colchão horizontal grande medindo 75 cm de largura, 215 cm de comprimento e 15 cm de espessura para o corpo da mesa; 3 colchões pequenos horizontais, 3 medindo 40 cm de largura, 65 cm de comprimento e 15 cm de espessura, para os membros e cabeça; para descida da talha e outros apoios. Todos os colchões são em densidade 45 e 33 com revestimento em nylon resinado e com cintas de nylon para fixação; - 4 rodas de nylon com capacidade para 1000 kg, com freios; - 1 cabo de ligação com 4 metros de comprimentos e tomadas de 4 pinos; - 2 cabos de tração; - 1 barra de segurança (amarela); - 1 controle remoto PPA. - ACESSÓRIOS: - Colchão para decúbito dorsal, composto por colchão em densidade 33, medindo 75 cm de largura, 215 cm de comprimento e 20 cm de espessura, com concavidade longitudinal. Cabeceira medindo 40 cm de largura, 65 cm de comprimento e altura com inclinação e concavidade longitudinal; - Mesa para enterotomia medindo 80 cm de largura, 100 cm de comprimento e aba lateral com 10 cm de altura. Altura regulável e rodas de movimentação; - Revestimento de aço inoxidável na superfície superior da mesa e das bandejas acessórias. - Entregue pronta para uso. | R$58.033,33 |
| 05 | 03 | Unidade | Mesa cirúrgica pantográfica em aço inox, com base bivolt automática para regulagem de altura de 75 a 120 cm, tampo inox com vincos e furo para escoamento e inclinação lateral por manípola, acompanha suporte de soro inoxidável e balde em alumínio. Dimensões aproximadas: 1,20x0,60m. Garantia mínima de 01 anos contra defeitos de fabricação. | R$ 3.576,00 |
| 06 | 03 | Unidade | Aparelho de Ultrassom contínuo e pulsado, microprocessado, com dois cabeçotes independentes de 1 e 3 MHz, com intensidades máximas de 2W/cm2 no modo contínuo e 3W/cm2 no modo pulsado, com possibilidade de ajustar a frequência de modulação do modo pulsado em 16/32/48/64/96 Hz, com opções independentes do ciclo-ativo em 5/10/15/20%. - Ambos cabeçotes transdutores devem possuir área de emissão (ERA) de 5cm2 e feixe colimado. - Programação dos parâmetros e operação em forma de menus acessados via teclado e visualizados em display de cristal líquido com iluminação. - Memória com indicações de tratamentos pré-programadas e área para salvar, no mínimo, 10 protocolos próprios. - Gabinete metálico com pintura eletrostática e suporte para os cabeçotes Transdutores. - Sistema de acoplamento sônico com indicação visual, sonora e desligamento da emissão. - Classe de Segurança II com parte aplicada tipo BF. - Voltagem automática (127 a 230 V~) 50/60Hz 90VA. – Acessórios inclusos: 01 Tubo de Gel, 01 Conversor de Alimentação, 01 Cabeçote Aplicador 1MHz, 1 Cabeçote Aplicador 3MHz, 01 Cabo de Força, 01 Termo de Garantia, 01 Manual de operação. – Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. – Registro ANVISA. | R$ 2.042,78 |
| 07 | 03 | Unidade | Eletroestimulador multicorrentes microprocessado para eletrodiagnóstico e tratamento, com 2 microprocessadores digitais e 4 canais de saída independentes. - Correntes disponíveis: TENS (Convencional, VLP, VFP, VPF, VIF e Burst), FES (VAP, VLP), Corrente Russa, Interferencial Bipolar e Interferencial Tetrapolar Vetorial, Diadinâmicas de Bernard (DF/MF/CP/LP/CPid), Ultra Excitante, Galvânica de 8KHz. - Programação dos parâmetros e operação em forma de menus acessados via teclado e visualizados em display de cristal líquido com iluminação. - Gabinete metálico com pintura eletrostática e suporte para os cabos. - Memória com indicações de tratamentos pré-programadas e área para salvar, no mínimo, 8 protocolos personalizados. - Classe de Segurança II com parte aplicada tipo BF. - Voltagem automática (127 a 230 V~) - 50/60Hz - 50VA. – Acessórios inclusos: 01 Tubo de Gel, 01 Conversor de Alimentação, 08 Eletrodo Silicone 5x5cm, 04 Eletrodo Silicone 11x5cm, 04 Envelope p/ Eletrodo 5x5, 04 Envelope p/ Eletrodo 11x5, 02 Cinta Elástica 40cm, 02 Cinta Elástica 60cm, 02 Cinta Elástica 1,0m, 01 Cabo Con. Paciente NMS Laranja, 01 Cabo Con. Paciente NMS Azul, 02 Cabo Con. Paciente NMS Preto/Vermelho, 01 Cabo de Força, 01 Termo de Garantia, 01 Manual de operação. – Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. – Registro ANVISA. | R$ 2.453,49 |
| 08 | 02 | Unidade | Pinça de biópsia modelo Yeoman, com haste de 42cm, para equinos. | R$ 731,33 |
| 09 | 02 | Unidade | Pinça obstétrica para citologia uterina, para eqüinos. | R$ 286,67 |
| 10 | 04 | Unidade | Espéculo vaginal para éguas modelo Polansky, confeccionado em aço inox, com 3 lâminas e parafuso tipo borboleta, tamanho: 35cm. | R$ 711,47 |
| 11 | 04 | Unidade | Mesa aquecedora digital, 220V, com controle de temperatura de 36 a 40 ºC, sensibilidade: 0,2 ºC, dimensões aproximadas: 200x300x40mm. | R$ 560,00 |
| 12 | 02 | Unidade | Banho-maria digital, capacidade para 120 tubos, com controle de temperatura por controlador eletrônico de precisão, dimensões internas mínimas: 440x220x120mm, 220V. | R$ 788,37 |
| 13 | 02 | Unidade | Centrífuga de microhematócrito para 24 microtubos capilares, com velocidade fixa de 12.000 RPM, 220V. | R$ 3.085,99 |
| 14 | 02 | Unidade | Aspirador cirúrgico com capacidade de 5,0 litros, com controle de fluxo aspiratório manual, com sistema anti-transbordamento + 1 pedal opcional e 2 mangueiras de silicone autoclaváveis, 220V. | R$ 1.284,00 |
| 15 | 04 | Unidade | Oftalmoscópio coaxial 3.5V, com lâmpada de halogênio HPX. | R$ 2.013,00 |
| 16 | 02 | Unidade | Fetótomo (embriótomo) confeccionado em aço inox, acompanhado de serra flexível, cabos puxadores de serra, infiltrador de serra, escova para limpeza e estojo de couro. | R$ 1.238,02 |
| 17 | 02 | Unidade | Abre-boca para eqüinos, confeccionado em aço inox, com catraca regulável. | R$ 1.301,67 |
| 18 | 02 | Unidade | Conjunto de aparelho para criocirurgia uso veterinário, capacidade mínima 500ml, com botijão de nitrogênio líquido 20 litros, kit básico de acessórios composto por: 01 extensão maleável, 01 flat probe 1cm, 01 ponta A, 01 ponta B, 01 ponta C, 01 cryochamber e bolsa de transporte. com eventual substituição do equipamento ou peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel, durante o prazo de vigência da garantia. | R$ 5.857,33 |
| 19 | 04 | Unidade | Monitor Multiparamétrico Pré-configurado, software em português, atualizável por software, com os seguintes parâmetros, no mínimo: ECG, RESP, SpO2, NIBP, 2 canais de temperatura e 2 canais de pressão invasiva e seus respectivos acessórios. Possui tela LCD colorida de 10,4”. Apresentação simultânea de 06 canais e todos os valores numéricos dos parâmetros monitorizados. Permite definir tamanho e a posição das ondas, valores numéricos e teclas de função no momento em que o monitor for ligado. Possui três níveis de alarme: vermelho, amarelo e verde (INOP). Os alarmes vermelhos, de prioridade máxima, e amarelo, de prioridade intermediária, são alarmes de paciente. Os alarmes verdes (INOP), são alarmes técnicos e indicam prioridade reduzida. Armazenamento batimento a batimento de até 48 horas de monitorização para revisão de todos os valores em forma gráfica e numérica com resolução de 12 segundos, 1 minuto ou 5 minutos. Alimentação: bivolt ou 220V. Acompanha 01 (uma) bateria de lítio interna recarregável, com indicador de tempo de descarga e recarga e manual de instruções. Garantia mínima de 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação, com eventual substituição do equipamento ou peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel, durante o prazo de vigência da garantia. | R$ 9.780,00 |
| 20 | 01 | Unidade | Conjunto de equipamentos para Fibroendoscopia adaptado para vídeo, composto por: - Gastrofibroscópio flexível, com as seguintes características mínimas: - Ângulo do campo de visão: 120 graus; - Direção da visão: 0 grau – visão frontal; - Profundidade do campo de visão: 3 – 100mm; - Extremidade distal (diâmetro externo): 9,8mm; - Tubo de inserção (diâmetro externo): 9,8mm; - Seção flexionável: 210° p/ cima, 90° p/ baixo, 100° p/ esquerda / direita; - Comprimento de trabalho: 1025mm; - Comprimento total: 1345mm; - Canal de instrumento: diâmetro interno: 2,8mm, distância mínima visível: 3,0mm da extremidade distal. - Câmera de alta resolução para uso com endoscópio rígido ou fibroscópio, 110/220V, saída de vídeo: VBS e Y/C. - Adaptador para conectar fibroscópio nas processadoras de imagem. - Fonte de luz portátil para uso com fibroscópios, com lâmpada hoalogênea de 15V e 150W. Garantia mínima para o conjunto de 02 anos contra defeitos de fabricação. | R$ 96.913,84 |

2 – INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar imediatamente, via sedex, os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.7, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, para o endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CAMPUS PORTO – PRÉDIO DA REITORIA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - LICITAÇÕES

RUA GOMES CARNEIRO, 01

BAIRRO CENTRO - PELOTAS

CEP: 96010-610

2.2. O prazo de entrega não poderá exceder a 30 (trinta) dias a contar da ciência da emissão do Empenho.

2.3. Os equipamentos deverão ter garantia de no mínimo 01 (um) ano, a contar da entrega, exceto para os itens 03,19 e 20 que deverão ter garantia mínima de 02 (dois) anos

2.4. Os equipamentos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

2.5. A UFPel terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para a conferência e devolução dos itens que não preencham as especificações.

2.6. A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

2.7. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

3 - LOCAIS DE ENTREGA:

ITENS 01, 02, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17:

- Depósito Central da UFPel, Campus Porto, Rua Gomes Carneiro 01, Bairro Porto/Pelotas-rs

ITENS 03, 04, 05, 06, 07, 18, 19 e 20:

- Hospital de Clínicas Veterinária da Faculdade de Veterinária da UFPel, Campus Capão do Leão

4 – DA NOTA DE EMPENHO:

Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

- 5 – DA NOTA FISCAL:

- Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser fornecido nesta ou em anexo a mesma os dados bancários da Empresa. Deverá ser informado na Nota Fiscal, ainda, a descrição completa e detalhada dos bens, tais como modelo, marca, número de série, tempo de garantia, cor, medidas, entre outros dados que forem considerados essenciais.

- De acordo com o ofício circular nº 11/2010, do Departamento de Finanças e Contabilidade da UFPel, a partir de 01/12/2010 todas as entregas devem vir acompanhadas da NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E), em substituição às notas fiscais modelo 1 e 1-A, conforme Protocolo ICMS 42/2009.

6 – DOS DIREITOS E DEVERES DAS PARTES:

6.1 - DA CONTRATANTE:

6.1.1. Solicitar à contratada todas as providências necessárias ao bom andamento do objeto contratado;

6.1.2. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada às dependências da UFPel para tratar de assuntos pertinentes aos serviços ou aquisições contratados;

6.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com o contrato;

6.1.4. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os materiais objeto do Contrato através de gestor devidamente designado;

6.1.5. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega dos objetos contratados.

6.1.6. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

6.1.7. Notificar a empresa, por escrito, por ocorrência de eventuais irregularidades observadas na execução dos serviços e solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, fixando prazo para tal;

6.1.8. Receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade responsável pelo recebimento;

6.1.9. Efetuar o pagamento dos serviços prestados nas condições estabelecidas no contrato.

6.2. DA CONTRATADA:

6.2.1. Manter, durante a vigência da contratação, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;

6.2.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

6.2.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do UFPel;

6.2.4. Arcar com as despesas diretas e indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, assistência médica, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços, ficando ainda a UFPel isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

6.2.5. Relatar de imediato a UFPel toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação de serviços;

6.2.6. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços constantes deste Termo de Referência e Proposta apresentada pela CONTRATADA;

6.2.7. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

6.2.8. É expressamente vedada a subcontratação para a execução do objeto desta contratação.

- 7 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE:

            - 7.1. Para efeitos da atestação referida no item 13, a teor do artigo 73 da Lei n.º 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:

  - a) provisoriamente, com a conferência do objeto e a quantidade, para posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

- b) definitivamente, após a verificação acima tratada, bem como da qualidade e funcionalidade do material por meio de teste e conseqüente aceitação.

7.2. A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que emcaso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

- ANEXO II

# MODELO DE DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2011.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

ANEXO III

# MODELO DE DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2011.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO IV

# TERMO DE REGISTRO DE PREÇO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº. 052/2010 da Universidade Federal de Pelotas.

Em, _____/______________/2011.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

ANEXO V

# MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 052/2010

PROCESSO Nº23110.002975/2010-19

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital do Pregão Eletrônico 052/2010, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 052/2010 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 052/2010, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 052/2010 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 052/2010, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 052/2010 quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 052/2010 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 052/2010 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 052/2010 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Universidade Federal de Pelotas antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

______________________________, em ___ de ___________________ de ________
____________________________________________________
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)