MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 039/2011

PROCESSO Nº 23110.004070/2011-56

A Universidade Federal de Pelotas torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação, na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 12 (doze) meses, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, conforme pedido 031/2011, do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI. O certame será regido pelas Leis nº 10.520/02, 11.488/07, pelos Decretos 3.555/00, 3.931/01, 6.204/07, 4.342/02, 5.450/05, LC 123/2006 e no que couber, na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 29/07/2011

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

CÓDIGO UASG: 154047

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Esta licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, conforme pedido 031/2011, do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI, especificado no Termo de Referência anexo 01 ao presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

2.3. Nos termos do Art. 7º, Decreto n.º 3.931/2001, a homologação deste procedimento licitatório não obriga a UFPel a contratar integral ou parcialmente o objeto licitado, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.4. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, § Único).

3.4. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005.

3.5. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.6. Não poderão participar desta licitação as empresas que tiverem sanção(ões) prevista(s) no Art. 87, III, da Lei 8.666/93, mesmo quando esta(s) tenha(m) sido aplicada(s) por outros órgãos ou entidades públicos (conforme Acórdão n.º 2218/2011-1ª Câmara).

3.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005,  Art. 3º  § 5º ).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até a data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. A proposta de preços deverá ser especifica, elaborada em campo próprio do Sistema, não contendo alternativas e encaminhada exclusivamente por meio de sistema eletrônico, incluindo no valor ofertado todos os tributos, fretes, embalagens, seguros e demais encargos necessários.

5.4.1. No campo reservado para a descrição detalhada do objeto ofertado, o(s) licitante(s) deverá(ão) informar detalhadamente as características do objeto licitado, tendo em vista que este campo, de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, foi alterado passando de 800 (oitocentos)  caracteres para 5.000 (cinco mil) caracteres, e atentando para o fato de que aquelas informações que conflitarem com o edital ensejarão a desclassificação da empresa licitante no item. Não será mais aceito, portanto, a expressão “conforme o edital” ou assemelhadas.

5.5. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.5.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para o item cotado.

5.5.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.5.3. Marca para cada item cotado.

5.5.4. Nos preços de cada produto deverá estar incluído, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.5.5. Na cotação de preços e nos lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos a menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

5.5.6. Para critério de desempate, conforme Art. 44 da Lei Complementar 123/06 e Art. 34 da Lei 11.488/07, a empresa que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá manifestar no espaço “Descrição complementar” no momento do registro da proposta, sua condição/enquadramento.

5.5.7. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.5.8. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo real, no sistema eletrônico.

5.5.9. O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverá ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.

5.5.10. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou Anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto, a empresa obrigar-se-á a fornecer o objeto descrito neste edital.

5.5.11. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega das propostas (abertura da sessão). O pregão deverá ser homologado dentro desse prazo (60 dias), e a partir desta data (data de homologação), o licitante obriga-se a manter as condições estabelecidas pelo período de vigência do Registro de Preços. Caso a homologação não ocorra dentro dos 60 (sessenta) dias, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5.5.12. Na proposta a ser enviada via correio, após o encerramento da sessão pública, deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

5.5.13. No caso de divergência entre a especificação contida neste edital e no sistema SIASG, prevalecerá a descrita neste edital.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir da data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 039/2011, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÁRIO do item, com apenas duas casas decimais. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilateral, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 e art. 34 da Lei nº 11.488/07, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.

6.11.1.  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.12. Para efeito do disposto no subitem 6.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 6.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.12.1. O disposto no subitem 6.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 6.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.

6.14. Para que seja aplicado o descrito no item 6.11, a Licitante que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá expor sua condição (ME, EPP ou Cooperativa) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC 123/06 e no art. 34, da Lei nº. 11.488/07.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.2. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência, anexo do presente Edital.

7.3. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.4. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.5. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

7.6.  No caso da empresa licitante ser desclassificada, o Pregoeiro solicitará, via chat, o envio da documentação exigida no item 8 do edital para a próxima empresa subseqüente. A empresa terá o prazo de 30 (trinta) minutos para o envio da documentação via fax e/ou e-mail, sob pena de desclassificação.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.5 a 8.8, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou e-mail: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Rua Gomes Carneiro, nº 01, Campus Porto, Prédio da Reitoria, DMP - Licitações, CEP 96010-610.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2011

FIRMA OU DENOMINAÇÃO E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.2. O cadastro e a habilitação parcial da licitante vencedora serão verificados no SICAF, após a análise e julgamento da proposta de preços. No caso de a empresa possuir somente o cadastro obrigatório no SICAF, serão aceitas as certidões negativas emitidas pelas respectivas receitas estaduais e municipais.

8.3 Serão consultadas no sítio www.comprasnet.gov.br as declarações da licitante vencedora relacionadas abaixo:

8.3.1. Declaração de ciência e concordância com as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

8.3.2. Declaração, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

8.3.3. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;

8.3.4. Declaração de que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 02, de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

8.4. Caso a empresa não marque no comprasnet alguma das declarações referentes aos itens 8.3.1 a 8.3.4 do edital, será obrigatório o envio de declaração original para o endereço constante do item 8.1 do edital.

8.5. Minuta da Ata de Registro de Preço, devidamente assinada e com carimbo da empresa (modelo constante no Anexo II deste edital). (O Pregoeiro poderá, a seu critério, convocar o licitante autor da menor proposta, durante a fase de aceitação, através do link “convocar anexo” no sítio Comprasnet, para o envio deste ou qualquer outro documento, suprimindo a necessidade do envio dos originais. Caso o licitante seja convocado pelo Pregoeiro, deverá, obrigatoriamente, enviar a documentação solicitada, no prazo máximo de duas horas, sob pena de desclassificação).

8.6. Catálogo com as especificações técnicas dos equipamentos.

8.7. Declaração de assistência técnica durante o período de garantia que deverá ser prestada preferencialmente no Estado do Rio Grande do Sul, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço, sendo que qualquer despesa com frete (se necessário retirada para conserto) neste período será por conta da licitante vencedora, sem ônus para a UFPel (poderá ser utilizado o modelo constante do Anexo III do edital). Para a manutenção após o período de garantia, faz-se necessário que haja uma Assistência Técnica com técnicos dentro do Estado do RS, para que o custo (após o período de garantia) não seja elevado.

8.8. Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado ou estar prestando serviços compatíveis e pertinentes com o objeto licitado.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até três (03) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados no site www.comprasnet.gov.br, no link: acesso livre/pregões/agendados. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no menu principal, no link: “visualizar impugnações/esclarecimentos/avisos”.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

10.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Coordenadoria de Licitações, no endereço indicado no item 2.1 do termo de referência deste edital;

10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da Licitação ao licitante vencedor.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos do Anexo II deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.1.2 A Ata de Registro de Preços, conforme modelo anexo, uma vez recebido pela contratante, preencherá a necessidade da referida convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

11.3. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços (conforme preâmbulo deste edital) começará a contar da data de homologação do pregão eletrônico, no sítio do Comprasnet, pela autoridade competente.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários para fazer frente as despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

13.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

13.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa junto ao SICAF, notadamente quanto à regularidade perante a Receita Federal, o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Caso a empresa apresente alguma irregularidade fiscal, a contratada receberá advertência por escrito e deverá providenciar as medidas saneadoras no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, ou apresentar sua defesa, sob pena de rescisão do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado a critério da Administração, desde não acarrete qualquer ônus para a Contratante.

13.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

| I = | (6 / 100) |
| --- | --- |
|  | 365 |

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 15.3 do Edital.

14.3 Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, caso a Adjudicatária venha a incorrer em uma das situações previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei nº 8.666/93, e, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de até 10% (dez por cento), do valor do Empenho, por infração a qualquer cláusula ou condição pactuada;

c) suspensão de licitar e impedimento de contratar com a UFPel pelo prazo de até dois anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93.

14.4 A multa de que trata a alínea b do subitem 14.3 será aplicada da seguinte maneira, com base no valor do empenho:

- 2% (dois por cento) para atraso de até 09 (nove) dias;

- 5% (cinco por cento) para atraso de 10 (dez) a 29 (vinte e nove) dias;

- 10% (dez por cento) a partir do 30º dia de atraso.

14.5 As sanções previstas nos subitens 14.3 e 14.4 poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que tomar ciência.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos produtos objeto da Nota de Empenho, não poderá exceder 90 (noventa) dias, a contar da ciência da emissão do empenho, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe à empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

15.4. Os produtos fornecidos fora das especificações ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.5. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.6. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

15.7. Os materiais deverão ter garantia de no mínimo 01 (um) ano, a contar da entrega.

15.8. Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser fornecido nesta ou em anexo a mesma os dados bancários da Empresa.

15.9. No caso de não haver expediente no dia marcado para a realização desta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.10. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.11. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.12. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 09 de junho de 2011.

Ricardo Hartlebem Peter

Pregoeiro

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I

###### TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO 039/2011

PROCESSO Nº23110.004070/2011-56

1 -  DO  OBJETO

1.1  A presente licitação, na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 12 (doze) meses tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, conforme pedido 031/2011, do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI, de acordo com as especificações e quantidades abaixo relacionadas:

| Item | Qtde | Unid. | Descrição | Valor unitário máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Unidade | Espectrômetro de absorção atômica com forno de grafite, com as características técnicas mínimas: SISTEMA ÓTICO: - Monofeixe para operação com forno de grafite. - Faixa de comprimento de onda de 185 a 900 nm ou 190 a 900 nm e com seleção automática. - Monocromador com distâncias focais entre 250 a 280 mm e grade de difração não inferior a 1800 linhas/mm. - Ótica vedada, totalmente revestida e protegida contra ação de agentes corrosivos externos, correção de Background por efeito ZEEMAN para operação com forno de grafite. - Detector de estado sólido ou detector fotomultiplicadora com larga faixa sensível na região UV. - Suporte de lâmpadas com identificação e ajuste automático com 8 posições. FORNO DE GRAFITE: - Forno de grafite com aquecimento transversal com temperatura máxima até 3000 ºC e correção ZEEMAN. - Programações de temperatura com até 20 passos ou rampas de temperatura com etapas de aquecimento entre 1 a 10 ºC e taxa de aquecimento na ordem de 3000 oC/s. - Deverá incluir e sistema de resfriamento do forno por circulação de água selado. - Amostrador automático para o forno de grafite com capacidade para no mínimo 50 posições com possibilidade de selecionar injeção de amostras, totalmente controlado por computador. - Fonte 220/240 volts-50/60 Hz monofásico. ACESSÓRIOS: - Software para operação e gerenciamento do aparelho, totalmente em ambiente Windows. O programa deve permitir a importação de dados selecionados do usuário para uma grande variedade de programas existentes no mercado. - 8 Lâmpadas de catodo oco escolhidas pelo usuário, com exceção de: Os, Be, Rh, Ur, Th, Ir, Eu. - O instrumento deverá ter a capacidade de acessar e operar qualquer outro acessório que venha a ser integrado futuramente no sistema, sendo controlado via computador. Todo esse conjunto deverá ter sistema de proteção que viabilize a operação e a integridade do próprio sistema, bem como a quem opere. - 10 tubos de grafite pirolítico ou superior com plataforma integrada. - Kit de reposição com os materiais consumíveis de maior utilização. - Garantia de 12 meses por defeitos de fabricação do equipamento a contar a partir da data de instalação pelo técnico enviado pelo fornecedor ou fabricante. - Treinamento operacional de 01 dia. - Assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 213.530,52 |
| 02 | 01 | Unidade | Sistema de preparo de amostras por micro-ondas, com as características técnicas mínimas: - Forno de micro-ondas tipo-industrial que pode ser equipado com vários acessórios para uma ampla faixa de aplicações analíticas em laboratórios químicos tais como digestão de amostras orgânicas e inorgânicas em frascos fechados, extração com solventes, secagem e evaporação. - Sistema de magnetron duplo com potência de saída de micro-ondas de no mínimo 1350 W ajustada continuamente. Cavidade com capacidade superior a 60 L revestida com camada protetora, para fácil limpeza e resistência a corrosão, preparada para trabalhar com todos os acessórios. Porta de segurança e liberação segura em caso de excesso de pressão. - Sistema de resfriamento e/ou exaustão embutidos no equipamento, que permite ventilação segura e adequada dos frascos dentro do forno. - Sistema integrado de controle via computador ou Micro controlador multitarefas embutido que forneçam soluções de software fácil e intuitivo. - Opções de bandejas de no mínimo 8 frascos, com controle de pressão. Opções de frascos de PTFE-TFM ou quartzo. ACESSÓRIOS: - Rotor com vasos de alta pressão de quartzo, capacidade entre 80 a 100 mL, para reações a alta temperatura. - Rotor com vasos de alta pressão de cerâmica e PTFE-TFM, capacidade entre 80 a 100 mL, para amostras complexas de difícil abertura. - Sensor de Pressão e Temperatura. - E demais acessórios e conjunto de peças de reposição para os vasos de cerâmicas e quartzo que forem necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. - Kit de reposição com os materiais consumíveis de maior utilização. - Garantia de 12 meses por defeitos de fabricação do equipamento a contar a partir da data de instalação pelo técnico enviado pelo fornecedor ou fabricante. - Treinamento operacional de 01 dia. - Assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 230.683,59 |
| 03 | 30 | Unidade | Agitador magnético com aquecimento, agitador magnético com placa de aquecimento construída em molde de alumínio, chapa aquecedora revestida com proteção especial que assegura a ataques químicos, estrutura em alumínio com revestimento epóxi, controle eletrônico de velocidade de até 1200 rpm com controle contínuo, motor sem escovas para operação contínua e centro magnético operado pela tecnologia de movimentação PCM, temperatura regulável de até 370°C, diâmetro da chapa aquecedora de 155 mm, capacidade de agitação (H2O) até 15L, voltagem 230V/50Hz. - Assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 1.170,99 |
| 04 | 05 | Unidade | Balança Analítica digital centesimal: Balança com calibração automática, sistema mecânico de proteção à sobrecarga; Teclas únicas para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente; Adaptador de vibrações; Voltagem 220v, frequência 50/60 Hz; Capacidade (g): até 5000; Campo de tara (g): total. Tempo de resposta (médio) </= 4 segundos; Consumo (220 v). Fonte alimentação, manual de instruções. Visor digital. Resolução: 0,01 g. Precisão 0,01 g. - Assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 6.458,54 |
| 05 | 05 | Unidade | Balança Analítica digital milicentesimal: Balança com calibração automática, sistema mecânico de proteção a sobrecarga; Teclas únicas para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente; Adaptador de vibrações; Voltagem 220v, frequência 50/60 Hz; Campo de tara (g): total. Consumo (220V). Precisão 0,0001g, capacidade de 250g, resolução de 0,0001g, reprodutibilidade (g) 0,0001, linearidade (g): ± 0.001 a 0.0003, tempo de resposta (médio) </= 4 segundos, adaptação a condições ambientais, temperatura de operação +10-30°C, Span drift +10-30C; ± 3ppm/°C, auto zero 5 níveis selecionáveis, gabinete em alumínio, saída RS 232, fonte de alimentação externa, Acompanha: Prato pesagem inox, base prato pesagem, fonte alimentação, manual de instruções. Visor de cristal líquido. - Assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 5.683,27 |
| 06 | 10 | Unidade | Bomba de vácuo e compressor de ar, opera em vácuo ou compressor, fácil manuseio, compacta e leve, baixa vibração, custo baixo de manutenção, alimentação bivolt ou 220 v. Deslocamento Teórico: pelo menos 37L/min, 1,3 CFM; Pressão máxima: 20/25PSI; Vácuo máximo: 10-3 Torr; Potência do motor: ¼ a ½ HP; Rotação 60 Hz: 1725 RPM. Manual de instruções. - Assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 2.063,56 |
| 07 | 05 | Unidade | Deionizador de água Capacidade de purificação de 45L/h. Produção de água com condutividade inferior a 1 microsiemens. Tensão da rede 220 v. Com assistência técnica na cidade de Pelotas. | R$ 860,61 |
| 08 | 05 | Unidade | Destilador de água tipo Pilsen: 10 L/hora - Assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 8.159,77 |
| 09 | 02 | Unidade | Jartest, com 6 copos de capacidade de 1 L e provido de controle de velocidade de agitação. - Assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 4.603,28 |
| 10 | 10 | Unidade | Manta de Aquecimento Para Balões: Resistência garantindo temperaturas de até 500ºC (no ninho); Excelente isolação térmica e elétrica; Controlador eletrônico de aquecimento, com ajuste pelo usuário; Alimentação 220 volts; Temperatura: até 350 ºC (500ºC no ninho); Capacidade: 250 mL. - Assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 824,50 |
| 11 | 10 | Unidade | Mantas de Aquecimento Para Balões: Resistência garantindo temperaturas de até 500ºC (no ninho); Excelente isolação térmica e elétrica; Controlador eletrônico de aquecimento, com ajuste pelo usuário; Alimentação 220 volts; Temperatura: até 350 ºC (500ºC no ninho); Capacidade: 500 mL. Com assistência técnica na cidade de Pelotas. - Assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 1.619,00 |
| 12 | 10 | Unidade | Manta de Aquecimento Para Balões: Resistência garantindo temperaturas de até 500ºC (no ninho); Excelente isolação térmica e elétrica; Controlador eletrônico de aquecimento, com ajuste pelo usuário; Alimentação 220 volts; Temperatura: até 350 ºC (500ºC no ninho); Capacidade: 1000 mL. - Assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 1.360,39 |
| 13 | 01 | Unidade | Microscópio trinocular metalográfico, com sistema ótico refletido e transmitido através de LED's iluminadores de longa duração, com revolver porta-objetivas quíntuplo para objetivas de 5x,10x, 20x, 50x e 100x, com tubo trinocular com inclinação em 30 graus e giratório em 360 graus, com par de ocular grande angular de 10x, guia para deslocamento XY da amostra, para conexão a rede elétrica universal de 90-240 v. Acompanha estativa básica de microscópio metalográfico com revolver para cinco objetivas e platina mecânica. 1 Iluminador de luz incidente LED com analisador e polarizador 1 TUBO TRINOCULAR INCLINADO EM 30 GRAUS 1 CONDENSADOR ABBE 0.9Dry/1.25 Oil 1 Obj. HI PLAN EPI 5x/0.12, 0/-, 11.7 1 Obj. HI PLAN EPI 10x/0.25, 0/-, 12.1 1 Obj. HI PLAN EPI 20x/0.40, 0/-, 1.15 1 Obj. N PLAN EPI 50x/0.75, 0/d, 0.51 1 Obj. N PLAN EPI 100x/0.85, 0/D, 0.33 2 Ocular grande angular 10X/20 ajustável Objetiva com longa distancia de trabalho para adaptação ao microscópios 1 OBJETIVA N PLAN L 50x/0.50 0/C FWD 8.2MM - Assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 33.819,44 |
| 14 | 20 | Unidade | Medidor de pH microprocessado de bancada; Mede pH/mV/ORP e temperatura; Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução; Indicador de leitura estável; Compensação de temperatura automática ou manual; Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura; Calibração automática, aceita vários tipos de tampões; alimentação 220V. Saída para computador. Acompanha suporte para eletrodo. - Assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 1.982,73 |
| 15 | 05 | Unidade | Polarímetros Automáticos (disco): para medir o ângulo de rotação, rotação ótica específica da substância opticamente ativa. - Assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 1.757,39 |
| 16 | 10 | Unidade | Determinador de ponto de fusão analógico: para determinar do ponto de fusão de 3 amostras simultâneas por aquecimento a seco; Visor e lupa de aumento; Bloco embutido para aquecimento elétrico; Iluminação horizontal diretamente na amostra; Fabricado para 220V. - Assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 1.688,63 |
| 17 | 01 | Unidade | Potenciostato/galvanostato modular com as seguintes características técnicas: Compliância de potencial (potencial máximo de saída): ±30 v. Faixa de potencial aplicado: ±10V, com exatidão de ± 2 mV Resolução de potencial aplicado: 150 µV Resolução do potencial medido: 0,3 µV Velocidade máxima de varredura: 250 V/s Corrente máxima: 2 A (com 9 faixas de corrente) com precisão de ±0,2% Resolução da corrente aplicada: 0,015% da escala de corrente Resolução da corrente medida: 0,0003% da escala de corrente Resolução da corrente medida a 10 nA: 30 fA Largura de banda: 1 MHz Impedância de entrada do eletrômetro: 1 TOhm Largura de banda do eletrômetro: >4 MHz Capacitância: 8 pF Compensação de IR com resolução de 0,025% nos seguintes modos: corrente ininterrupta, positivo e negativo feedback e dinâmica Conexão com eletrodos: 2, 3 ou 4 Informação de potencial e corrente no painel frontal Saída analógica BNC: potencial e corrente Saída de voltagem externa Conversor A/D: 16-bit com ganhos de 1, 10, 100 e 1000 Entrada de sinal externo: 2 Conversor D/A: 16-bit, 4 canais Linhas I/O digitais: 48 Técnicas eletroquímicas disponíveis: Voltametria cíclica Voltametria cíclica de corrente estacionária Voltametria cíclica galvanostática Voltametria linear. Voltametria AC. Voltametria AC 2a harmônica Voltametria de onda quadrada Voltametria de pulso normal. Voltametria de pulso diferencial Voltametria de pulso normal diferencial. Voltametria DC(Tast) Amperometria DC Amperometria de múltiplos pulsos Amperometria de pulso diferencial Crono amperometria Cronopotenciometria galvanostática e circuito aberto Cronocoulometria. Stripping potenciométrico. Stripping voltamétrico (anódico e catódico) Incluso software para controle do instrumento, tratamento de dados e uso com Labview. Atualizações gratuitas. O software obrigatoriamente deve importar resultados obtidos com a versão GPES da Eco Chemie. Inclui interface interna USB para PC para Windows 95, 98, 2000, ME, NT, XP, Vista ou Seven. O sistema deve possuir capacidade de atualizações para módulos analógicos, alta velocidade de varredura, ruído eletroquímico, módulo de medição de pH e temperatura, micro balança de cristal de quartzo e módulo de baixas correntes. Suporte técnico no Brasil por representante autorizado e treinado no fabricante. Instalação e treinamento por especialista treinado no fabricante. Garantia de 3 anos. - Assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 120.620,32 |
| 18 | 02 | Unidade | Espectrofotômetro digital automático UV/VIS: para medidas cinéticas, com sistema de termostatização; automático UV-Visível 200-1000nm. Sistema óptico: monocromador CT com retículo de difração; Regulação automática dos níveis de 0%T e 100%T; Leitura direta de transmitância, Absorbância e Concentração; Alimentação 220 V. Inclui software para integração a computador. - Assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 28.213,72 |
| 19 | 01 | Unidade | Viscosímetros Rotacionais: para medida de viscosidade dinâmica (mPa.s). Um para viscosidade próxima a 20 cP (viscosímetro de baixa velocidade) e outro para 1 MP. - Assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 5.384,02 |
| 20 | 01 | Unidade | TGA: para análises termogravimétricas: até 1000°C; aquecimento e resfriamento de 0,001 K/min ...100 K/min; tempo de resfriamento 20 - 25 min (1000°C …100°C), resolução 0,1 µg; peso da amostra até 2000 mg; atmosfera inerte, oxidante, estática e dinâmica. Sistema robótico. Acompanha sistema de resfriamento. Com interface para computador e software para aquisição e tratamento de dados. Assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 254.912,97 |
| 21 | 05 | Unidade | Banho de Ultrassom com aquecimento, capacidade: maior que 1,75 litros; Frequência usada: de 37KHz; Controle de temperatura: 30° a 80°C em passos de 5°C. Assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 2.403,04 |
| 22 | 01 | Unidade | Banhos termostatizados com circulação externa de água e capacidade para no mínimo 20L, controle de temperatura de 1,0°C e faixa de aquecimento de -30 a 200°C, Alimentação 220 volts. Assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 26.709,16 |
| 23 | 03 | Unidade | Centrífuga de Alta Rotação 220v ou bivolt, Sistema Microprocessado controla a velocidade e tempo do processo. Indicação direta: Velocidade (rpm), força centrífuga (xg) e tempo de processo (min). Rotação máxima de 15.000 rpm. Alimentação em rede de 220V. 50/60Hz. Rotor para frascos de 15mL. Rotor com suporte para frascos de no máximo 15mL. Assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 29.102,33 |
| 24 | 10 | Unidade | Chapa Aquecedora Controlador eletrônico de aquecimento, com ajuste pelo usuário; Alimentação 220 volts; Potência 500 watts; Temperatura com intervalo mínimo de 50 a 300ºC; Assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 2.784,33 |
| 25 | 02 | Unidade | Dessecador Dry Box: Suporte para 3 prateleiras; Vacuômetro analógico; Suporta vácuo de até 760mmHg. Assistência técnica em Pelotas/RS. | R$ 3.834,00 |
| 26 | 05 | Unidade | Estufa a vácuo, Temperatura de ambiente até 200°C ou mais, controlado por termostato. Termômetro no painel. Respiro na parte superior para saída de gases e ar. Prateleiras internas removíveis. Porta com vedação em silicone e fecho tipo rolete,220 V; 2.300 W; 50/60 Hz. Sensibilidade de 1 oC. Assistência técnica em Pelotas/RS | R$ 12.131,62 |
| 27 | 01 | Unidade | Espectrofotômetro de Fluorescência, possui fonte de Xenônio. Faixa espectral: excitação de 200 a 800nm e emissão de 200 a 900nm. Incluso suporte para cubetas de 10mm termostatizável por água ou outro fluído. Acompanha software para integração em PC. Acompanha cubeta de quartzo. Acompanha cabo de força. O equipamento deve ter polarizadores, acessório para front-face e holder termostatizável. | R$ 68.720,58 |
| 28 | 02 | Unidade | Forno Mufla, forno elétrico industrial tipo mufla, temperatura até 1200°C, sensor tipo K, confeccionado em chapa de aço tratado com esmalte sintético. Display digital. com no mínimo 1 Rampa e 1 Patamar; alimentação 220V. Assistência técnica em Pelotas/RS | R$ 19.084,37 |
| 29 | 05 | Unidade | Micropipeta automática Volume Variável 0,5 µL a 10 µL | R$ 830,33 |
| 30 | 05 | Unidade | Micropipeta automática Volume Variável 100 µL a 200 µL | R$ 529,73 |
| 31 | 05 | Unidade | Micropipeta automática Volume Variável 200 µL a 1000 µL | R$ 529,73 |
| 32 | 05 | Unidade | Evaporadores Rotativos - RPM Digital: coluna de condensação vertical com serpentina dupla, 1200 cm² de área de troca, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo; Banho de aquecimento, Sistema de aquecimento de 1000 kcal/h (1200W) controlado por termostato capilar de 50 a 120°C precisão de ± 3°C; Motor totalmente fechado; Controle de rotação de 5 a 210 RPM, com torque autocompensável independente da variação do vácuo, temperatura ou tensão; Alimentação 220V (50-60Hz , 80W). Assistência técnica em Pelotas/RS | R$ 8.030,17 |
| 33 | 05 | Unidade | Microscópio Binocular Metalográfico: Sistema óptico infinito refletido e transmitido. Revólver porta-objetiva para cinco objetivas do tipo O.G.I. de 4x, 10x, 20x, 40x e 80x, além de cabeçote rotativo com tubo de observação trinocular com inclinação a 30° e rotação a 360°. Um par de oculares de 10x de campo amplo, charriot com movimentos dos eixos X/Y e fixação da lâmina. Permite ajuste coaxial da focalização micrométrica e macrométrica com botões independentes, controle de pressão (torque) exercido no ajuste grosso e trava de segurança para limitar a altura e evitar eventual dano da lâmina e da objetiva. Lâmpada de halogênio com no mínimo 50W. Voltagem 220 volts. Assistência técnica em Pelotas/RS | R$ 3.116,92 |

2 - INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar imediatamente os documentos a que se referem os Subitens 8.5 a 8.8, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, para o endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CAMPUS PORTO – PRÉDIO DA REITORIA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - LICITAÇÕES

RUA GOMES CARNEIRO, 01

BAIRRO CENTRO - PELOTAS

CEP: 96010-610

2.2. O prazo de entrega não poderá exceder a 90 (noventa) dias a contar da ciência da emissão do Empenho.

2.3. Os bens deverão ter garantia de no mínimo de 01(um) ano, a contar da data de entrega.

2.4. Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

2.5. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

3 - LOCAIS DE ENTREGA:

Os produtos objetos deste Pregão deverão ser entregues no Colegiado do Curso de Química Industrial do Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e Alimentos, no Campus Universitário Capão do Leão s/nº, da Universidade Federal de Pelotas, CEP 96010-960, Bairro Jardim América, Cidade Capão do Leão/RS, salvo se especificado de modo diverso na Nota de Empenho, dentro dos limites territoriais dos municípios de Pelotas e Capão do Leão.

4 – DA NOTA DE EMPENHO:

Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

- 5 – DA NOTA FISCAL:

- Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser fornecido nesta ou em anexo a mesma os dados bancários da Empresa. Deverá ser informado na Nota Fiscal, ainda, a descrição completa e detalhada dos bens, tais como modelo, marca, número de série, tempo de garantia, cor, medidas, entre outros dados que forem considerados essenciais.

- De acordo com o ofício circular nº 11/2010, do Departamento de Finanças e Contabilidade da UFPel, a partir de 01/12/2010 todas as entregas devem vir acompanhadas da NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E), em substituição às notas fiscais modelo 1 e 1-A, conforme Protocolo ICMS 42/2009.

6 – DOS DIREITOS E DEVERES DAS PARTES:

6.1 - DA CONTRATANTE:

6.1.1. Solicitar à contratada todas as providências necessárias ao bom andamento do objeto contratado;

6.1.2. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada às dependências da UFPel para tratar de assuntos pertinentes aos serviços ou aquisições contratados;

6.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com o contrato;

6.1.4. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os materiais objeto do Contrato através de gestor devidamente designado;

6.1.5. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega dos objetos contratados.

6.1.6. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

6.1.7. Notificar a empresa, por escrito, por ocorrência de eventuais irregularidades observadas na execução dos serviços e solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, fixando prazo para tal;

6.1.8. Receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade responsável pelo recebimento;

6.1.9. Efetuar o pagamento dos serviços prestados nas condições estabelecidas no contrato.

6.2. DA CONTRATADA:

6.2.1. Manter, durante a vigência da contratação, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;

6.2.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

6.2.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do UFPel;

6.2.4. Arcar com as despesas diretas e indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, assistência médica, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços, ficando ainda a UFPel isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

6.2.5. Relatar de imediato a UFPel toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação de serviços;

6.2.6. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços constantes deste Termo de Referência e Proposta apresentada pela CONTRATADA;

6.2.7. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

6.2.8. É expressamente vedada a subcontratação para a execução do objeto desta contratação.

- 7 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE:

- 7.1. Para efeitos da atestação referida no item 13, a teor do artigo 73 da Lei n.º 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:

- a) provisoriamente, com a conferência do objeto e a quantidade, para posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

- b) definitivamente, após a verificação acima tratada, bem como da qualidade e funcionalidade do material por meio de teste e conseqüente aceitação.

- 7.2. A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

# ANEXO II

- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

- MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- Processo nº 23110.004070/2011-56

- Pregão Eletrônico nº 039/2011

- No dia___de_______ de 20__, a União, por intermédio da Fundação Universidade Federal de Pelotas, situada na Rua Gomes Carneiro nº 01, Pelotas / RS, inscrita no CNPJ sob o nº 92.242.080/0001-00, representada pelo Reitor Antônio César Gonçalves Borges, brasileiro, portador da cédula de Identidade n° 2011707111-SSP/RS, e inscrito no CPF sob o nº 113.076.840/68, residente e domiciliado nesta cidade de Pelotas – RS, nomeado pelo Decreto de 24 de dezembro de 2008, publicado em 26/12/2008, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005, nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, alterado pelo Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2002, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 039/2011, RESOLVE registrar o preço ofertado pelo Fornecedor Beneficiário ________________________________, localizado ___________, inscrito no CNPJ sob o nº ______________________, representado pelo _______________ conforme quadro abaixo:

| Item | Descrição | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (B) | (A) | (C) = (A)x(B) |
| TOTAL (R$) |  |

- Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contado da data da sua homologação, com eficácia legal após a publicação do seu termo de homologação no sitio Comprasnet, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

- As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo Eletrônico em epigrafe integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição.

- Havendo quaisquer divergências entre a tabela acima e a ata gerada no sítio do Comprasnet, prevalecerá esta.

- Nos termos do Art. 7º do Decreto n.º 3.931/2001, a homologação deste procedimento licitatório não obriga a UFPel a contratar integral ou parcialmente o objeto licitado, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

- A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Fornecedor Beneficiário e pelo representante UFPel, através da assinatura eletrônica constante na termo de homologação.

- Pelotas / RS,_____ de ______________ de 20___.

- [Razão social da empresa]

- Representante legal: [nome completo]

- CI:[número e órgão emissor]

- CPF:[número]

- Instrumento de outorga de poderes:[procuração/contrato social/estatuto social]

# ANEXO III

# DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

(MODELO)

Declaro, para os devidos fins, que a Empresa ____________________, inscrita sob o CNPJ nº __________/_____-__ sediada na cidade de ______________Estado _______________ à rua _________________ nº __________ bairro _____________, CEP________-___, fone ___________, fax ____________ se compromete a fornecer Assistência Técnica, com Técnicos especializados, durante o período de garantia dos produtos / equipamentos, para os itens dos quais foi vencedora do Pregão 039/2010, sendo que qualquer custo para retirada dos equipamentos, quando necessário, correrão por conta da Contratada, sem ônus algum para a Universidade Federal de Pelotas.

Cidade, _____ de ______________de 2011.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

CARIMBO E CNPJ