MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2011

PROCESSO Nº 23110.008931/2011-75

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Fundação Universidade Federal de Pelotas, por meio da Comissão Permanente de Licitações, sediada na Rua Gomes Carneiro, 01 – Campus Porto, Bairro Centro, Pelotas/RS, CEP 96010-610, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço para REGISTRO DE PREÇOS com validade de 12 (doze) meses, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA, conforme pedido 154/2011, do Comitê de Planejamento e Infraestrutura do REUNI, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO

DATA: 21/05/2012

HORÁRIO: 14:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

CÓDIGO UASG: 154047

1.1. O encaminhamento das propostas terá início com a divulgação do aviso de Edital no sítio www.comprasnet.gov.br, até a data e horário da abertura da licitação (definidos acima), exclusivamente por meio eletrônico.

1.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

2. DO OBJETO

2.1. Esta licitação tem por objeto o registro de preços para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA, conforme pedido 154/2011, do Comitê de Planejamento e Infraestrutura do REUNI, e conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste Edital nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

2.3. Nos termos do Art. 7º, Decreto n.º 3.931/2001, a homologação deste procedimento licitatório não obriga a UFPel a contratar integral ou parcialmente o objeto licitado, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.4. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

2.5. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal – Comprasnet, no sítio www.comprasnet.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão entidades empresariais cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10.

4.1.1. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

4.2. Não poderão participar desta licitação:

4.2.1. entidades empresariais proibidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.2.2. entidades empresariais declaradas suspensas de participar de licitações e impedidas de contratar com o órgão ou a entidade responsável por esta licitação, conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.3. entidades empresariais estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.5.  entidades empresariais que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

4.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

4.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.3.1.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

4.3.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.3.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

4.3.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.3. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

5.4. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.4.1. valor unitário;

5.4.2. a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência para cada item;

5.4.2.1. em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total prevista para o item.

5.4.3. Marca;

5.4.4. Fabricante;

5.4.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

5.4.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.

5.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

5.6. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega das propostas (abertura da sessão). O pregão deverá ser homologado dentro desse prazo (60 dias), e a partir desta data (data de homologação), o licitante obriga-se a manter as condições estabelecidas pelo período de vigência do Registro de Preços. Caso a homologação não ocorra dentro dos 60 (sessenta) dias, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5.7. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6. DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÁRIO do item, com apenas duas casas decimais. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

6.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

6.14. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007.

6.15. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18. Caso não se ofertem lances e sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedades cooperativas empatadas na faixa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o sistema fará sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando automaticamente o vencedor para o encaminhamento da oferta final de desempate.

6.19. Havendo êxito no procedimento de desempate, o sistema disponibilizará a nova classificação de fornecedores para fins de aceitação do valor ofertado. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, ou ainda não existindo microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa participante, prevalecerá a classificação inicial.

6.20. Para que seja aplicado o descrito no item 6.14, a Licitante que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá expor sua condição (ME, EPP ou Cooperativa) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC 123/06 e no art. 34, da Lei nº. 11.488/07.

6.21. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens:

6.21.1. produzidos no País;

6.21.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

6.21.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

6.22. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

6.23. A proposta deverá conter:

6.23.1. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

6.23.2. Marca para cada item cotado.

6.23.3. Na cotação de preços e nos lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos a menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

6.24. Na proposta a ser enviada via correio, após o encerramento da sessão pública, deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar para fim de aceitação.

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo praticado no mercado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível, assim considerado aquele que não venha a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos são coerentes com os de mercado.

7.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema (“enviar anexo”), estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta. Caso o sistema seja considerável instável pelo Pregoeiro, poderá ser convocado o licitante para envio de documentação via e-mail.

7.3.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, em compatibilidade com o Termo de Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas.

7.3.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

7.4. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.5. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

7.6. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.6.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.6.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.7. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.8. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e, conforme o caso, à qualificação econômica financeira, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

8.1.1 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

8.1.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

8.2. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal, conforme solicitação do Pregoeiro.

8.3. A licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se refere o Subitem 8.7, deste Edital, por e-mail ou por fac-símile (fax) (preferencialmente via e-mail). O endereço de e-mail é cpl.ufpel@gmail.com com cópia para cpl@ufpel.edu.br, o número do telefone para envio de fax é (53) 3921-1396.

8.3.1. O prazo máximo para envio da documentação é de 02 (duas) horas. A documentação original, ou por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, deverá ser enviada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, para o seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Rua Gomes Carneiro, nº 01, Campus Porto, Prédio da Reitoria, Departamento de Material e Patrimônio (DMP) - Licitações, CEP 96010-610. Bairro Centro, Pelotas/RS.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2011

FIRMA OU DENOMINAÇÃO E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.4. O cadastro e a habilitação parcial da licitante vencedora serão verificados no SICAF, após a análise e julgamento da proposta de preços. No caso de a empresa possuir somente o cadastro obrigatório no SICAF, serão aceitas as certidões negativas emitidas pelas respectivas receitas estaduais e municipais.

8.5. Serão consultadas no sítio www.comprasnet.gov.br as declarações da licitante vencedora relacionadas abaixo:

8.5.1. Declaração de ciência e concordância com as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

8.5.2. Declaração, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

8.5.3. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;

8.5.4. Declaração de que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 02, de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

8.6. Caso a empresa não marque no comprasnet alguma das declarações referentes aos itens 8.5.1 a 8.5.4 do edital, será obrigatório o envio de declaração original para o endereço constante do item 8.3.1 do edital.

8.7. A documentação a ser enviada após a fase de lances, conforme subitem 8.3, é a seguinte:

8.7.1. Minuta da Ata de Registro de Preço, devidamente assinada e com carimbo da empresa (modelo constante no Anexo II deste edital).

8.7.2. Catálogo com as especificações técnicas dos equipamentos.

8.7.3. Declaração de assistência técnica durante o período de garantia que deverá ser prestada preferencialmente no Estado do Rio Grande do Sul, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço, sendo que qualquer despesa com frete (se necessário retirada para conserto) neste período será por conta da licitante vencedora, sem ônus para a UFPel. O prazo para retirada, conserto e devolução não deverá exceder a trinta dias. (poderá ser utilizado o modelo constante do Anexo III do edital).

8.7.4. Certidão negativa de débitos trabalhistas.

8.8. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.

8.8.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.

8.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.11. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.12. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

9. DOS RECURSOS

9.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

9.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

9.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

9.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito e a consequente adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao licitante vencedor.

9.3.1. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

10.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPel e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPel convocará as licitantes vencedoras para assinatura da Minuta da Ata de Registro de Preços, nos termos do Anexo II deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.1.2. A Ata de Registro de Preços, conforme modelo anexo, uma vez recebido pela contratante, preencherá a necessidade da referida convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

11.3. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços (conforme preâmbulo deste edital) começará a contar da data de homologação do pregão eletrônico, no sítio do Comprasnet, pela autoridade competente.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

12.1. Os recursos orçamentários para fazer frente as despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PREÇO

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

13.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 3.931, de 2001.

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de Referência.

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

15.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do bem, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

16.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

16.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa junto ao SICAF, notadamente quanto à regularidade perante a Receita Federal, o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Caso a empresa apresente alguma irregularidade fiscal, a contratada receberá advertência por escrito e deverá providenciar as medidas saneadoras no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, ou apresentar sua defesa, sob pena de rescisão do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado a critério da Administração, desde não acarrete qualquer ônus para a Contratante.

16.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do contratado no SICAF.

16.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

16.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

16.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

16.7.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

16.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

| I = | (6 / 100) |
| --- | --- |
|  | 365 |

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

17.2. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

17.2.1 não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

17.2.2. apresentar documentação falsa;

17.2.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

17.2.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;

17.2.5. não mantiver a proposta;

17.2.6. comportar-se de modo inidôneo;

17.2.7. cometer fraude fiscal;

17.3. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 19.11 do Edital.

17.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

17.4.1. advertência;

17.4.2. multa de até 10% (dez por cento), do valor do Empenho, por infração a qualquer cláusula ou condição pactuada;

17.4.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com a UFPel pelo prazo de até dois anos;

17.4.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93.

17.4.5. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

17.5. A multa de que trata o subitem 17.4.2 será aplicada da seguinte maneira, com base no valor do empenho:

17.5.1. 2% (dois por cento) para atraso de até 09 (nove) dias;

17.5.2. 5% (cinco por cento) para atraso de 10 (dez) a 29 (vinte e nove) dias;

17.5.3. 10% (dez por cento) a partir do 30º dia de atraso.

17.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

17.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

17.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade,

17.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

18.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

18.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl.ufpel@gmail.com com cópia para cpl@ufpel.edu.br, pelo fax (53) 3921.1396, ou por petição dirigida ou protocolada no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Rua Gomes Carneiro, nº 01, Campus Porto, Prédio da Reitoria, Departamento de Material e Patrimônio (DMP) – Licitações – SALA 303, CEP 96010-610. Bairro Centro, Pelotas/RS.

18.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

18.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

18.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. O endereço de e-mail é cpl.ufpel@gmail.com com cópia para cpl@ufpel.edu.br.

18.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

18.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

19.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

19.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

19.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

19.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

19.9. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes direito à reclamação ou indenização.

19.10. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

19.11. O prazo de entrega dos produtos objeto da Nota de Empenho não poderá exceder 90 (noventa) dias, a contar da ciência da emissão do empenho, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe à empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

19.12. Os produtos fornecidos fora das especificações ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

19.13. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

19.14. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

19.15. Os materiais deverão ter garantia de no mínimo 01 (um) ano, a contar da entrega.

19.16. Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser fornecido nesta ou em anexo a mesma os dados bancários da Empresa.

19.17. O presente edital de Pregão encontra-se pré-aprovado, de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

19.18. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

19.19. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

19.20. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

19.20.1. ANEXO I - Termo de Referência;

19.20.2. ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços;

19.20.3. ANEXO III – Modelo de Declaração de Assistência Técnica.

Pelotas, 24 de abril de 2012.

Ricardo Hartlebem Peter

Pregoeiro

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I

###### TERMO DE REFERÊNCIA

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2011

PROCESSO Nº 23110.008931/2011-75

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço para REGISTRO DE PREÇOS com validade de 12 (doze) meses, tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA, conforme pedido 154/2011, do Comitê de Planejamento e Infraestrutura do REUNI, de acordo com as especificações e quantidades abaixo relacionadas:

| Item | Quan-tidade | Unidade de Medida | Descrição | Valor unitário máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Unidade | Microinjetor de DNA e RNA Microinjetor programável, com as seguintes características técnicas: - Tempo de injeção: 0,0 - 99,9 seg., ajustável a cada 0,1 seg; - Pressão de injeção: 0 - 6.000 hPa, ajustável a cada 1 hPa; - Pressão de compensação: 0 - 6.000 hPa, ajustável a cada 1 hPa; - Pressão de lavagem: máxima 7.000 hPa; - Volumes de injeção serial superior de 100 pl a 1ul; - Dimensões aproximadas (A x A x P): 22 x 28 x 17 cm Peso: 4.7 Kg. Inclui: 01 - capilares de vidro estéreis, diâmetro int. 0,5um, diâmetro ext. 1,0um: Jogo com 20 unidades. 02 - capilares de vidro estéreis, diâmetro int. 0,5um, diâmetro ext.0,7um: Jogo com 20 unidades. 03 - pedal para executar acionamento da injeção pelo pé. Apresentar catálogo. | R$ 40.148,00 |
| 02 | 01 | Unidade | Multiporador de células e embriões, com as seguintes características técnicas: Completo com os 03 módulos: - Módulo para eucarióticos, variação de voltagem: 20 a 1200V, display de tempo e voltagem (15 – 500us); - Módulo para fusão celular variação de voltagem: 5 a 300V, display de tempo e voltagem (5ms); - Painel com display de 04 dígitos; - Equipamento com resistor limitador para evitar excesso de voltagem; - Máxima segurança devido a câmara de cubetas ser integrada; - Alimentação: 100-240V, 50/60 Hz. - Capacitor: 10 uf ( 2500V ); - Tempo de troca: <8A - Descarga em tempo constante: 5ns com 3.3K, 0hm de impedância; - Interface: RS 232. Acompanha: - Câmara Hélice, para fusão celular. Microcâmara de fusão com a distância dos eletrodos de 0,2 mm. Inclui: 01 - Tampão de eletrofusão hiposmótico (FH), estéril, 100ml. 02 - Tampão de eletroporação isosmótico (FI), estéril, 100ml. Apresentar catálogo. | R$ 81.094,00 |
| 03 | 01 | Unidade | Estação para confecção de micropipetas para micromanipulação, com as seguintes características técnicas: - Sistema para aquecimento dos capilares/pipetas, com movimento nos eixo X, Y e Z. Microscópio associado para verificação com precisão o trabalho durante o processo de aquecimento e movimentos mecânicos de corte das pipetas. Aumentos de 50 e 100x. Capilares de vidro de 1mm de diâmetro. Pedal para ligar/desligar o aquecedor, facilitando o manuseio do operador. - Unidade para esticar ponteiras longas e finas. Ajuste de tensão para esticar o capilar e controle de temperatura uniforme para manter qualidade na produção das ponteiras. Tensão de aquecimento 1V. Tensão magnética 36V. - Unidade para lixar ponteiras de vidro para acabamento e precisão na confecção. Acompanha unidade de ampliação de 30x. Possui transferidor montado no suporte da agulha fixa seção, tornando mais fácil para definir o ângulo necessário retificar. Voltagem do sistema 220v. Inclui: - 1000 capilares de tubo duplo com 1mm de diâmetro externo e 0,5 de diâmetro interno; - 1000 capilares com 1mm de diâmetro externo e 0,8 de diâmetro interno. Apresentar Catálogo. | R$ 98.650,00 |
| 04 | 01 | Unidade | Microscópio Invertido com sistema de fluorescência, com as seguintes características técnicas: - Estativa para microscópio invertido; - Pilar de iluminação para slider; - fonte de alimentação externa 30w; - soquete de lâmpada 30w; - Lâmpada de halogênio 6v/30w; - cabo de alimentação ; - Tubo de observação binocular, inclinado em 90; - Ocular 10x com número de campo f.n.22, whn10x-1-3; - Ocular 10x com número de campo f.n.22 focalizável; - Platina lisa, 232 x 240 mm, charriot mecânico; - suporte para placa terasaki, suporte para placas 1" x 3", lâminas ou discos petri de 54mm de diâmetro, - Suporte para discos petri de 65, 54 e 38mm de diâmetros, slider de contraste de fase pré-centrado; - anel de fase para objetivas de fase ph1; - Anel de fase para objetivas de fase ph2; - objetiva uplfln4xph; - objetiva uplfln10xph2; - objetiva lucplfln 20xph; - objetiva lucplfl 40xph; - filtro azul tipo lbd, 45mm; - filtro verde, 43if550-w45; - capa plástica de proteção Iluminador de luz fluorescente; - Torre de cubo para fluorescência; - Caixa lâmpada mercúrio 100w, - Fonte de alimentação para mercúrio bh2-rfl-t3; - Lâmpada de mercúrio 100w - 300 horas, - Cubo de excitação UV (dapi) 330-385, - Cubo de excitação azul (fitc) 450-480, - Cubo de excitação vermelho (rhodamina) 510-550, - Filtro densidade neutra 6%; 32-nd6; - Filtro densidade neutra 12%; 32-nd12; - Filtro densidade neutra 25%; 32-nd25; - Acessórios para ajuste da lente coletora, -Centralizador para fluorescência, - Cabo de alimentação. Apresentar Catálogo. | R$ 134.027,13 |
| 05 | 02 | Unidade | Microscópio biológico invertido, com as seguintes características técnicas: - Microscópio invertido com estativa, 4 posições de porta-objetiva, pilar de Iluminação com lâmpada de halogênio 6V/30W, ou superior, e duas lâmpadas sobressalentes. - Variador de intensidade luminosa de fácil acesso, localizado na parte frontal do microscópio. - Chave liga e desliga independente. - Voltagem Automatica de 100-240. VAC. - Ocular de campo amplo 10x, com número de campo F.N.20, diâmetro de 25mm ou maior. - Tubo de observacão binocular com regulagem de inclinação de 30° a 60º (graus), e movimento giratório de 360º, numero de campo de 20mm, ou maior. - Tipo Siedentopf. - Projetado para evitar deposição de poeira, com tratamento anti-fungo e equipado com prismas de altíssima transmissão. - Correção dióptrica no tubo esquerdo de ± 5 e parfocalidade automática. - Distância interpupilar regulável de 48 a 75mm ou maior. - Objetiva Fluorita 4x universal, abertura numérica N.A 0.13, distância de trabalho W.D 17 mm. - Para slider de fase de contraste pré-centrado. - Objetiva acromática 10x, abertura numérica N.A 0.25, distância de trabalho W.D 8.8mm. - Para slider de contraste de fase pré-centrado. - Objetiva acromática 20x para trabalhos a longa distância, abertura numérica N.A 0.4, distância de trabalho W.D 3.2 MM, Para slider de constraste de fase pré-centrado. - Objetiva acromática 40 x para trabalhos a longa distância, abertura numérica N.A 0.55, distância de trabalho W.D 2.3 mm, para slider de contraste de fase pré-centrado. - FILTRO VERDE, 45 MM DE DIÂMETRO. - Slider de contraste de fase pré-centrado para Objetivas pré-centradas em pilares de iluminação - Três posições incluem aneis para 4x e 10x-20x-40x e uma posição aberta. - EXTENSÃO PARA PLATINA LISA, com dimensões mínimas de 70mmX180mm. - CHARRIOT MECÂNICO COM SUPORTE PARA PLACAS, LÂMINAS; - FILTRO AZUL, 45MM DE DIÂMETRO. Obs: Deve possuir acessório para acoplamento de sistema de imunofluorescência e contraste relief e variador de aumentos. Apresentar Catálogo. | R$ 37.309,07 |
| 06 | 02 | Unidade | Espectrofotômetro Ultravioleta/VIS Digital 190 ~ 1100nm, com as seguintes características técnicas: - Gabinete em material plástico ultra-resistente; Indicação digital em display de cristal líquido para exibir resultados e gráficos; Funcionamento totalmente microprocessado com software que armazena até 50 metodos; Faixa fotométrica: 0 – 125.0%; 0 – 2,5a; 0 – 1999C (fator 1999F); Lâmpada de Deutério e de Tungstênio; Seleção do comprimento de onda com passos de 0,1 em 0,1 nanômetro; Leituras diretas em Absorvância (A), Transmitância (%T) e Concentração (C); Exatidão do comprimento de onda: ± 1 nm e transmitância ± 0.5% T; Reprodutividade do comprimento de onda: 0,5 nm; Largura da faixa espectral: 4 nm; Possui sistema de calibração automática; Precisão fotométrica: ± 0,004A e 0.5A; Compartimento de amostra para oito cubetas, cubetas de 5mm e 10mm de caminho ótico; Software para trabalhar em conjunto com o computador, executa medições diretas da concentração de amostras diluídas, memoriza os valores de absorvância e transmitância que são transferidos para o Excel, para a geração de gráficos; Equipamento com software protegido contra alteração de dados conforme norma CRF 21 part 11 e Normas da Pharmacopeia. Deve permitir incluir acessório para controle de temperatura para até seis cubetas simultaneamente. Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, dois fases e um terra, NBR13249; ambas de 10mm de caminho ótico, software simples, cabo para conexão ao e manual de instruções; Voltagem: 220V. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Apresentar Catálogo | R$ 69.547,67 |
| 07 | 01 | Unidade | Sistema de cromatografia líquida, com as seguintes características técnicas: - Sistema de cromatografia líquida para fins analíticos composto de capilares em material PEEK (polieter-eter-cetona) de alta resistência física e química e de natureza biocampatível (material de eleição para os modernos sistemas de cromatografia líquida) e conectores de ajuste manual de fácil operação que dispensam o uso de ferramentas especiais. Partes do sistema os seguintes itens: 02 bombas de alta pressão com 04 motores independentes, unidade microprocessadora dedicada que permite a compensação automática da compressibilidade dos diferentes solventes orgânicos. • Fluxo: 0.001 - 10 ml/min (em gradiente) e 20 ml/min (trabalhos isocráticos). Pode chegar a 100 ml/min mediante atualização das bombas. • Pressão máxima: 25 MPa. • Aumento do fluxo: a cada 0.01 ml/min, chegando a até 1.0 ml/min. • Volume morto: < 600 ul. • Reprodutibilidade de fluxo: +/- 0.1 %. • Compensação automática da compressibilidade de solventes ou líquidos não Newtonianos. • Viscosidade: máximo de 5cP. • Sinais de entrada: Início do método, parar e continuar método, parar e continuar fluxo, mudar fluxo, mudar limite de pressão de trabalho, etc. • Sinais de saída: tempo o volume de injeção da amostra, início da corrida, monitoramento da pressão. • Comunicação digital para monitoramento de todos os parâmetros, alarme de pressão inferior e superior. • Funções programáveis em tempo, volume de coluna ou volume em ml, fluxo, curva, % de bomba B, • Checagem automática de interruptores, solvente A e B, gradiente, etc. • Estabilidade de pH: 1 -14 (<01 dia de exposição). • Limite de pressão: limites inferior e superior programáveis • Temperatura de trabalho: +4 até +40 C. • Umidade relativa do ambiente: 20 - 95 % de umidade relativa • Pressão atmosférica: 84 - 106 Kpa. • Controle de dados: independente, pelo “dial” para uso pelo software. • Display: módulos com display 02 linhas com 20 caracteres cada. • Voltagem: 100-240 V AC, 50-60 Hz, seleção automática de voltagem • Consumo de energia: máx. 400 VA com os componentes extras acoplados. • Saídas analógicas: 0-1 V. - Misturador de solventes dinâmico de alta pressão composto por uma câmara (0.6 ou 2.5 ml) com agitador controlável pela bomba. Monitoração de ultra-violeta e visível com leitura simultânea em quatro comprimentos de onda (sendo 03 para fins analíticos e 01 para análise preparativa); possui alta sensibilidade com capacidade para detectar nanogramas (10 -9 gramas) ou até picogramas (10-12) gramas dependendo da amostra; a condução do feixe de luz em fibra óptica e uma célula de fluxo de baixo volume morto (2-8 ul) com caminho óptico de 10mm garantem a alta sensibilidade e a alta precisão do detector. • comprimento de onda: 190-900 nm com aumentos de 1 nm • largura de banda: 3nm • Precisão: +/- 2 nm • Reprodutibilidade: +/- 0.01 nm. • Volume morto: 2 ul • Fluxo máximo: 100 ml/min • Pressão máxima: 2 Mpa, (290 psi), pós-coluna • Entrada e saída de luz: fibra óptica • Sinais de entrada digitais: 5V, lâmpada acesa/apagada, autozero, marcação de eventos, proteção de memória mediante bateria, etc. • Funções programáveis: Quatro comprimentos de ondas simultâneas, tempo de resposta, faixa automática de 190-900 nm, detecção de pico, início e final de pico, alarme, etc. • Sinais de saída: 4 sinais, 0-1 V para toda a faixa de funções, marcação de injeção de amostras, programação de mudança do comprimento de onda, detecção de picos, marcação de eventos, etc. • Tempo de mudança de comprimento de onda: < 500 ms ( um ciclo de 214 nm para 254 nm e retorno para 214 nm). • Linearidade: < 2 % de desvio a 2 UA a 260 nm com uracil a pH 2.0. • Ruído basal (a 230 nm): < 6 x 10-5 UA . • Variação da linha de base: < 2 x 10-4 UA / h (a 254 nm); < 2 x 10 -4 UA / oC. • Temperatura de trabalho: + 4 a + 40 oC • Umidade relativa ambiente: 20-95 % de umidade relativa • Fonte de luz: Lâmpada de Xenônio • Consumo: 65 VA • Fonte de energia: 100-120/220-240 V AC, 50-60 Hz, seleção automática de voltagem. Válvula de injeção de amostras motorizada e totalmente automatizada que inclui um loop de 100 ul e 05 agulhas de injeção; podem ser acoplados loops de diferentes volumes até 150 ml. Acessórios previstos para o sistema • Pré-filtro de segurança • Manual de instalação, manual de uso imediato do sistema, manuais individuais para cada item e manual de criação de métodos • Cabos de comunicação para o sistema completo. • Cabo de alimentação para o sistema. • Capilares PEEK e conexões de ajuste manual; 0,5 mm e 0,25 mm de diâmetro interno, 1/16” de diâmetro externo (2 m de cada capilar) • Restrictor de fluxo. • Sistema de microfiltração da com membranas de 0.22 um • Seringa de 30 ml para procedimento de limpeza. Controle do sistema . O sistema é totalmente controlado por computador através de um software de que trabalha sobre o sistema operacional Windows XP ® (ambos os softwares fazem parte do sistema). O software contém métodos pré-pragramados para todas as técnicas de cromatografía, oferece diferentes níveis de acesso para cada usuário e tem incorporados procedimentos operacionais padrão (POP); Permitir o manuseio simultâneo de até quatro sistemas em rede e trabalhar de acordo com as boas práticas de laboratório e certificação ISO 9001. Apresentar documentos para validação como opcional. Configuração mínima do Computador com Windows XP que controla o cromatógrafo (o computador que acompanha o sistema pode apresentar configurações mais avançadas que estas descritas): System Memory 256MB /133MHz SDRAM HD: : 40 Gb. Monitor de video: 17 polegadas. Impressora: Jato de tinta. Unidade de gravadora de CD 16 x 10 x 40. Funções disponíveis no software : • Ícone de criação de métodos por linhas de programação, por blocos (equilíbrio de coluna, injeção, etc.) ou de forma gráfica de acordo com o gradiente. • Ícone de controle do sistema: permite a interação manual para a preparação do sistema; durante a corrida de um método é possível intervir de forma manual (útil para o desenvolvimento de metodologias) • Ícone de manipulação de dados: apresenta todas as funções de integração, normatização da linha de base; permite estabelecer os parâmetros da linha de base, criar uma linha de base, derivatizar (1a, 2a e 3a), sobrepor, subtrair, multiplicar e somar cromatogramas, efetuar relatórios de diferentes formas, exportar dados em formatos ASC II. • Ícone de início imediato: este bloco inclui métodos preparados das técnicas de cromatografia com uma biblioteca de dados contendo diferentes colunas e abrindo a possibilidade de incluir outros colunas. Neste estão as instruções para preparação dos tampões. | R$ 259.852,50 |
| 08 | 01 | Unidade | Sistema completo de eletroforese 2D, com as seguintes características técnicas: - acompanhada de sistema de focalização isoelétrica 2D para focalizar 12 tiras em uma mesma corrida. Conexão com o computador através de software para programação e visualização em tempo real da corrida. Monitora corrente, voltagem, volts/hora. Permite exportar dados para Excel. Tiras de 7, 11, 13, 18, ou 24 cm. Totalmente controlado para os parâmetros de voltagem, tempo de hidratação, amperagem e temperatura maxima por strip. Temperatura de trabalho 15 a 35º. Fonte de energia integrada de 0 até 10.000V, no minimo, com resolução 10V e 1,5ma. Armazena até dez protocolos, com nove passos cada. Caixa com tampa para reidratação de 12 tiras. Cuba para eletroforese vertical para correr quatro géis simultaneamente de até 24 cm para 112 amostras e entrada e saída para circulação de agua. Placas de vidro de 18x8, 18x16cm e 18x24, Inclui sistema de transferência (blotting). Fonte para cuba de eletroforese com voltagem programável até 600v, 400mA e 100W. Programável de 1min a 500 horas, 1V/h a 500kV/h. Pode ligar duas cubas simultaneamente. Sistema de circulação de agua para cuba de eletroforese com temperatura de -10 a +90ºC ou maior, precisão de +/-0,1ºC. Circular pelo mínimo 12l/min com bomba interna. Garantia mínima de 12 meses. 220 volts ou bivolt e freqüência de 60hz. Instalação e treinamento incluído para o usuário. Apresentar de catálogo do fabricante. - Scanner para captura de imagens de géis de eletroforese. Alta resolução de densidade ótica em tons de cinza. Linearidade ótica de 3,4 O.D. 16 bits. - Software para análise de dados. Quantificação de bandas de gel. Análise estatística: Quantificação de variações da expressão da proteína através dos géis ou entre populações diferentes do gel. Integração com o scanner através do software. Segurança: Proteção de dados do gel. Automatização: Certificados customizáveis para automatizar tarefas repetitivas e para segurar grandes volumes de 2-D dados do gel. | R$ 156.793,52 |
| 09 | 02 | Unidade | Nanoespectrofotometro, com as seguintes características técnicas: - Micro-Volume, Espectrofotômetro de Aplicação Direta, sem necessidade de PC. Opções de saída incluem impressora integrada, Bluetooth, cartão SD removível, ou PC; Medições precisas de amostras muito pequenas (0,5 microlitros) de ácidos nucléicos e proteínas, sem a necessidade de cubetas; Revestimento hidrofóbico reduz amostra transitar e permite a recuperação da amostra. Medições confiáveis ​​e reprodutíveis. Software avançado para CyDye e intuitiva para uma série de Fluoróforos. Amostras de 0,5 mL para 2 mL pode ser pipetado diretamente na placa. Permite que você a escolha de usar um cabo USB, Bluetooth ™ conectividade sem fio, a opção impressora integrada, ou cartão SD. - Comprimento de onda faixa de 200 - 1100 nm; - Comprimento de onda de calibração automática após ligar; - Métodos armazenados 90 Largura de banda espectral 5 nm; - Comprimento de onda precisão ± 2 nm; - Reprodutibilidade comprimento de onda ± 0,5 nm; - Máxima absorbância Precisão ± 1% a 259 nm em ,7-0,8 A. - Fonte de luz de longa vida estabilizada Xenon; - Detector Gêmeas matriz CCD Dimensões 260 × 390 × 100 mm; 4,5 kg de peso; - Requisitos de energia 100-240 VAC ± 10%, 50/60 Hz, 50 VA. Apresentar catálogo | R$ 44.198,33 |
| 10 | 01 | Unidade | Espectrofluorímetro, com as seguintes características técnicas: - Fonte de luz: lâmpada de Xenônio, 150W. Monocromadores de excitação/emissão: Côncavo, com grade holográfica alinhada. Escala de comprimento de onda: 220-900 nm. Faixa de medidas: 220-750 nm, 220-900 nm (opcional). Banda de passagem espectral selecionável: 1.5, 3, 5, 10, 15 e 20 nm. Exatidão de comprimento de onda:± 1,5 nm. Sensibilidade: S/N 150 ou maior para linhas Raman de água destilada (350 nm excitação, 5 nm banda de passagem e resposta em 2 Seg.). Velocidade de varredura de comprimento de onda: 7 velocidades; ultra rápida (5,500nm/min). * Resposta: escolha entre 0.02, 0.03, 0.1, 0.25, 0.5, 2, 4 e 8 segundos para escala completa de 0-98%. Seleção de sensiblilidade entre alta e baixa. Detector: tubo fotomultiplicador tanto para excitação quanto emissão. Dimensões: 667W x 530D x 270H mm/43Kg. Alimentação: 120V/60Hz. SOFTWARE * Funções varredura de comprimento de onda. Medida de excitação, emissão e sincronia de espectros. Medidas em função do tempo. Procura automática dos comprimentos de onda ótimos para excitação e emissão. Controle de resposta automático. Compressão e expansão de espectros. Retirada de valores espectrais em pontos definidos pelo cursor. Seleção de picos. Seleção de pontos. Diferença de espectros. Conversão logarítmica. Impressão de dados. QUANTIFICAÇÃO. Em comprimento de onda fixos. Geração de curva de trabalho. Correção de curva de trabalho. Repetições de análises médias. Controlado por software em Windows. Cálculos aritméticos entre espectros e entre constantes. Integração de 1a. e 4a derivadas. Geração de Curvas 1a a 3a ordem. Cálculo de área. Comunicação em ASCII e conversão para formato DIF. Cubeta não fluorescente. Computador. DELL processador Celeron, 1,6 GHz. 1 GB RAM. Hard Disk 80 GB Som, video e rede on-board. * DVD RW. * Drive de disquete. * Monitor LCD 17" * Teclado alfa numérico 101 teclas e mouse. * Windows XP PRO. * 1 porta serial livre. * 1 porta USB. * Impressora Deskjet (impressão colorida). | R$ 105.333,33 |
| 11 | 02 | Unidade | Leitor de microplacas, com as seguintes características técnicas: - Sistema óptico monocanal para maior flexibilidade de placas; - Sistema com monocromador Fastie - Ebert com grade de difração holográfica que permite seleção de qualquer comprimento de onda entre 340 e 800 nm, sem necessidade de filtros. - Varredura completa (“full scan”) de um poço em apenas 5 segundos. - Reduzido tempo de leitura de microplaca, confere excelente relação custo-benefício. - Ampla faixa de microplacas: 12, 24, 48 e 96 posições. - Porta-microplaca frontal com centralização automática que facilita acesso e a automatização. - Sistema de detecção com dois diodos de silício (referência e amostra). - Faixa de absorbância: 0,000 a 3,500 O.D. - Seleção do comprimento de onda: 340 - 800 nm com incrementos de 1 nm - Fonte de Luz : lâmpada Halogênio/ Tungstênio - 30 W. - Largura de banda: 3 nm - Exatidão: 1% - Precisão: 0,5 % - Para microplacas padrões de 12; 24; 48 e 96 posições - Tempo de leitura de micro placa de 96 posições: 25 s - Controle por microcomputador. - Controle por programas compatíveis com sistema operacional Windows® confere maior flexibilidade na transferência de dados. - Programas inclusos: a) DigiRead, para leitura e transferência de dados como arquivos de texto (txt); b) ScanPlus, para varredura de cada poço dentro de uma faixa de leitura. - Programas (não inclusos), compatíveis com o sistema operacional Windows®: a) KIM, para controle e manipulação de dados - versão demonstrativa disponível no site para download. Realização de cálculos qualitativos, quantitativos, entre outros. b) MiKroWin, para controle e manipulação de dados - versão demonstrativa disponível no site para download. Realização de cálculos cinéticos, quantitativos, entre outros - Interface com computador: RS 232C - Dimensões: 27 x 43 x 24 cm - Peso: 10 Kg - Voltagem 90 a 250 V; 50/60 Hz; 65 VA | R$ 38.520,00 |
| 12 | 06 | Unidade | Termociclador c/ gradiente 96, com as seguintes características técnicas: Termociclador automático, especialmente desenvolvido para a realização das técnicas de PCR (reação em cadeia de polimerase), ou seja, para amplificação do DNA, apresentando excelente precisão e uniformidade. Com gradiente e bloco de aquecimento com capacidade para amplificar até 96 amostras contidas em tubos, tiras ou microplacas e apresentando as seguintes características: - CAPACIDADE: Bloco com capacidade para até 96 de 200mL (0,2 mL) contidas em tubos, tiras ou microplacas. - TAMPA: · Com ajuste de altura, para melhor acomodação de tubos, tiras e microplacas, · Com aquecimento para evitar a condensação da amostra. · Faixa de aquecimento da tampa de 60°C a 65°C, 100°C a 115°C. - GRADIENTE: · Com 12 passos de gradiente para rápida otimização, em filas (horizontal), · Variação de temperatura do gradiente na faixa de 30°C a 99°C, · Extensão máxima do gradiente em 24°C. - RAMPA: · Com rampa de até 3°C/s. - VARIAÇÃO DE TEMPERATURA: · 4°C a 99,9°C. - CONTROLE DE TEMPERATURA: · Bloco ou calculado, · 6 módulos Peltier controlados individualmente, · Taxa de aquecimento: 3°C/segundo, · Taxa de resfriamento: 2°C/segundo, · Precisão de temperatura ± 0,5°C (poço a poço). - SOFTWARE: · Interno (on-board) de fácil operação com as funções de incremento, decremento, pausa, edição, tempo estimado de corrida, etc. · Contínuo e interface com características gráficas. - TECLADO: · Teclado de membrana com toque suave para garantir o maior conforto ao operador durante a programação. - DISPLAY: · Display gráfico do tipo LCD (cristal líquido). - PROGRAMAÇÃO: · Protocolos e padrões pré-programados, · Com senha de programação. - MEMÓRIA: · Capacidade máxima de armazenamento de 99 programas. - COMUNICAÇÃO: · Porta USB para impressão de protocolos Log, · Porta de impressora RS-232. - DIMENSÕES: · 24 x 42 x 25 cm. - PESO: · 9Kg. - VOLTAGEM: · 220 Volts. | R$ 19.152,33 |
| 13 | 01 | Unidade | Micrótomo Rotativo, com as seguintes características técnicas: - Sistema de cromatografia líquida para fins analíticos composto de capilares em material PEEK (polieter-eter-cetona) de alta resistência física e química e de natureza biocampatível (material de eleição para os modernos sistemas de cromatografia líquida) e conectores de ajuste manual de fácil operação que dispensam o uso de ferramentas especiais. Partes do sistema os seguintes itens: 02 bombas de alta pressão com 04 motores independentes, unidade microprocessadora dedicada que permite a compensação automática da compressibilidade dos diferentes solventes orgânicos. · Fluxo: 0.001 - 10 ml/min (em gradiente) e 20 ml/min (trabalhos isocráticos). Pode chegar a 100 ml/min mediante atualização das bombas. · Pressão máxima: 25 MPa. · Aumento do fluxo: a cada 0.01 ml/min, chegando a até 1.0 ml/min. · Volume morto: < 600 ul. · Reprodutibilidade de fluxo: +/- 0.1 %. · Compensação automática da compressibilidade de solventes ou líquidos não Newtonianos. · Viscosidade: máximo de 5cP. · Sinais de entrada: Início do método, parar e continuar método, parar e continuar fluxo, mudar fluxo, mudar limite de pressão de trabalho, etc. · Sinais de saída: tempo o volume de injeção da amostra, início da corrida, monitoramento da pressão · Comunicação digital para monitoramento de todos os parâmetros, alarme de pressão inferior e superior, · Funções programáveis em tempo, volume de coluna ou volume em ml, fluxo, curva, % de bomba B, · Checagem automática de interruptores, solvente A e B, gradiente, etc. · Estabilidade de pH: 1 - 14 (<01 dia de exposição) · Limite de pressão: limites inferior e superior programáveis · Temperatura de trabalho: +4 até +40 C · Umidade relativa do ambiente: 20 - 95 % de umidade relativa. · Pressão atmosférica: 84-106 Kpa. · Controle de dados: independente, pelo “dial” para uso pelo software. · Display: módulos com display 02 linhas com 20 caracteres cada. · Voltagem: 100-240 V AC, 50-60 Hz, seleção automática de voltagem. · Consumo de energia: máx. 400 VA com os componentes extras acoplados. · Saídas analógicas: 0-1 V. Misturador de solventes dinâmico de alta pressão composto por uma câmara (0.6 ou 2.5 ml) com agitador controlável pela bomba. Monitoração de ultra-violeta e visível com leitura simultânea em quatro comprimentos de onda (sendo 03 para fins analíticos e 01 para análise preparativa); possui alta sensibilidade com capacidade para detectar nanogramas (10 -9 gramas)ou até picogramas (10-12) gramas dependendo da amostra; a condução do feixe de luz em fibra óptica e uma célula de fluxo de baixo volume morto (2-8 ul) com caminho óptico de 10mm garantem a alta sensibilidade e a alta precisão do detector. · comprimento de onda: 190-900 nm com aumentos de 1 nm. · largura de banda: 3nm. · Precisão: +/- 2 nm. · Reprodutibilidade: +/- 0.01 nm. · Volume morto: 2 ul. · Fluxo máximo: 100 ml/min. · Pressão máxima: 2 Mpa, (290 psi), pós-coluna. · Entrada e saída de luz: fibra óptica. · Sinais de entrada digitais: 5V, lâmpada acesa/apagada, autozero, marcação de eventos, proteção de memória mediante bateria, etc. · Funções programáveis: Quatro comprimentos de ondas simultâneas, tempo de resposta, faixa automática de 190-900 nm, detecção de pico, início e final de pico, alarme, etc. · Sinais de saída: 4 sinais, 0-1 V para toda a faixa de funções, marcação de injeção de amostras, programação de mudança do comprimento de onda, detecção de picos, marcação de eventos, etc. · Tempo de mudança de comprimento de onda: < 500 ms ( um ciclo de 214 nm para 254 nm e retorno para 214 nm). · Linearidade: < 2 % de desvio a 2 UA a 260 nm com uracil a pH 2.0. · Ruído basal (a 230 nm): < 6 x 10-5 UA. . Variação da linha de base: < 2 x 10-4 UA / h (a 254 nm); < 2 x 10 -4 UA / oC. · Temperatura de trabalho: + 4 a + 40 oC · Umidade relativa ambiente:20-95 % de umidade relativa. · Fonte de luz: Lâmpada de Xenônio. · Consumo: 65 VA. · Fonte de energia: 100-120/220-240 V AC, 50-60 Hz, seleção automática de voltagem. Válvula de injeção de amostras motorizada e totalmente automatizada que inclui um loop de 100 ul e 05 agulhas de injeção; podem ser acoplados loops de diferentes volumes até 150 ml. Acessórios previstos para o sistema. · Pré-filtro de segurança. · Manual de instalação, manual de uso imediato do sistema, manuais individuais para cada item e manual de criação de métodos. · Cabos de comunicação para o sistema completo. · Cabo de alimentação para o sistema. · Capilares PEEK e conecções de ajuste manual; 0,5 mm e 0,25 mm de diâmetro interno, 1/16” de diâmetro externo (2 m de cada capilar). · Restrictor de fluxo. · Sistema de microfiltração da com membranas de 0.22 um · Seringa de 30 ml para procedimento de limpeza Controle do sistema. O sistema é totalmente controlado por computador através de um software de que trabalha sobre o sistema operacional Windows XP ® (ambos os softwares fazem parte do sistema). O software contém métodos pré-pragramados para todas as técnicas de cromatografía, oferece diferentes níveis de acesso para cada usuário e tem incorporados procedimentos operacionais padrão (POP); Permitir o manuseio simultâneo de até quatro sistemas em rede e trabalhar de acordo com as boas práticas de laboratório e certificação ISO 9001. Apresentar documentos para validação como opcional. Configuração mínima do Computador com Windows XP que controla o cromatógrafo (o computador que acompanha o sistema pode apresentar configurações mais avançadas que estas descritas): System Memory 256MB /133MHz SDRAM HD: : 40 Gb Monitor de video : 17 polegadas. Impressora: Jato de tinta. Unidade de gravadora de CD 16 x 10 x 40. Funções disponíveis no software: · Ícone de criação de métodos por linhas de programação, por blocos (equilíbrio de coluna, injeção, etc.) ou de forma gráfica de acordo com o gradiente. · Ícone de controle do sistema: permite a interação manual para a preparação do sistema; durante a corrida de um método é possível intervir de forma manual (útil para o desenvolvimento de metodologias). · Ícone de manipulação de dados: apresenta todas as funções de integração, normatização da linha de base; permite estabelecer os parâmetros da linha de base, criar uma linha de base, derivatizar (1a, 2a e 3a), sobrepor, subtrair, multiplicar e somar cromatogramas, efetuar relatórios de diferentes formas, exportar dados em formatos ASC II. · Ícone de início imediato: este bloco inclui métodos preparados das técnicas de cromatografia com uma biblioteca de dados contendo diferentes colunas e abrindo a possibilidade de incluir outrás colunas. Neste estão as instruções para preparação dos tampões. | R$ 75.293,33 |
| 14 | 10 | Unidade | Botijão de nitrogênio, com as seguintes características técnicas: Capacidade máxima de armazenamento: - Qte. de Canecas: 6, - Qte. de Palhetas de ½cc (10/Rack): 600, - Qte. de Palhetas de ½cc (1 nível): 1122, - Qte. de Cryotubos de 1,2 & 2,0ml (5/Rack): 210. Desempenho: - Capacidade de Nitrogênio Líquido (Litros) 20,5, - Taxa de Evaporação Estática. Litros/Dia) 0,095, - Duração (Cond. Normal de Trabalho (Dias)) 140. Dimensões da unidade: - Diâmetro da Boca pol. (mm) 2,18 (55,4), - Altura Total pol. (mm) 25,7 (652), - Diâmetro Externo pol. (mm) 14,5 (368), - Altura da Caneca pol. (mm) 11 (279), - Diâmetro da Caneca pol. (mm) 1,65 (41,9), - Peso Vazio lb. (kg) 23 (10,5), - Peso Cheio lb. (kg) 59,5 (27). CINCO Anos de Garantia do Vácuo. | R$ 2.782,00 |
| 15 | 10 | Unidade | Estufa Incubadora BOD Esta estufa é a indicada para atender todos os procedimentos relacionados com ensaios bacteriológicos • Construída externamente em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; • Construída internamente em material plástico; • Com circulação forçada de ar na câmara; • Dois controladores eletrônicos microprocessados da temperatura com duplo display digital com a função P.I.D. com correções automáticas, proporcionando maior segurança no controle da temperatura; • Utiliza sensor de temperatura tipo “Pt 100” com sensibilidade de ± 0,1°C; • Acompanha certificado de calibração do controlador e sensor, com selo RBC (Rede Brasileira de Calibração); • Homogeneidade na câmara de ± 1°C; • Resolução de ± 0,1°C; • Programador de tempo digital de cristal liquido que permite fazer programas contínuos para sete dias com intervalo de 1 em 1 minuto; • Funcionamento através de sistema manual ou pelo automático; • Sistema automático de controle (dia / noite), programável externamente; • Parte interna da porta possui 4 lâmpadas fluorescentes; • Câmara com iluminação automática ao abrir a porta; • Reservatório de água para manter a umidade relativa; • Termostato de proteção; • Compressor com gás ecológico; • Faixa de trabalho entre -10ºC e 50°C; • Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha 3 prateleiras com vão livre de 9 cm e manual de instruções; • Cadastro Finame 2124404. Obs: não acompanha controlador de umidade relativa. | R$ 6.206,00 |
| 16 | 06 | Unidade | Estufa bacteriológica • Construída externamente em chapa de aço carbono revestido em epóxi eletrostático; • Câmara interna em aço inox 430; • Porta interna de vidro temperado para permitir uma visualização interna da câmara sem perder a estabilidade térmica; • Porta interna com fecho e abertura para a esquerda, permitindo fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; • Sistema de fechamento magnético por todas as bordas da porta externa; • Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com duplo display, com as funções de set point, auto sintonia e PID; • Sensor de temperatura tipo Pt 100; • Acompanha certificado de calibração do controlador e sensor, com selo RBC (Rede Brasileira de Calibração); • Precisão de +/- 0,5°C em um ponto; • Homogeneidade de +/- 0,5°C; • Faixa de trabalho: 10ºC acima da temperatura ambiente até 60ºC; • Iluminação automática da câmara de trabalho ao abrir da porta, por tecnologia (LED); • Trilhos laterais na câmara interna para deslocar a prateleira; • Sistema Automático de seleção Voltagem 110/220V; • Frequência 50/60Hz; • Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos (dois fases e um terra), de acordo com norma ABNT NBR 14136; • Acompanha 1 prateleira e manual de instruções; • Cadastro FINAME 2124456. Com Saída RS 485 + Software de Monitoramento. | R$ 2.268,33 |

2. DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA

2.1. O prazo de entrega dos bens não poderá exceder a 90 (noventa) dias, a contar da ciência da emissão da Nota de Empenho.

2.2. Os produtos objetos deste Pregão deverão ser entregues no Centro de Desenvolvimento Tecnológico – CDTec Núcleo Biologia – da Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário Capão do Leão s/nº, Prédio 19, CEP 96010-960, Bairro Jardim América, Capão do Leão/RS, salvo se especificado de modo diverso na Nota de Empenho, dentro dos limites territoriais dos municípios de Pelotas e Capão do Leão.

3. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

3.1. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

3.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

3.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

3.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

3.5. A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

4. DA NOTA DE EMPENHO

4.1. Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

5. DA NOTA FISCAL

5.1. Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser fornecido nesta ou em anexo a mesma os dados bancários da Empresa. Deverá ser informado na Nota Fiscal, ainda, a descrição completa e detalhada dos bens, tais como modelo, marca, número de série, tempo de garantia, cor, medidas, entre outros dados que forem considerados essenciais.

5.2. De acordo com o ofício circular nº 11/2010, do Departamento de Finanças e Contabilidade da UFPel, a partir de 01/12/2010 todas as entregas devem vir acompanhadas da NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E), em substituição às notas fiscais modelo 1 e 1-A, conforme Protocolo ICMS 42/2009.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

6.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.1.6. solicitar à contratada todas as providências necessárias ao bom andamento do objeto contratado;

6.1.7. permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada às dependências da UFPel para tratar de assuntos pertinentes aos serviços ou aquisições contratados;

6.1.8. rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com o contrato;

6.1.9. proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega dos objetos contratados.

6.1.10. prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

6.1.11. notificar a empresa, por escrito, por ocorrência de eventuais irregularidades observadas na execução dos serviços e solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, fixando prazo para tal;

6.1.12. receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade responsável pelo recebimento;

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

7.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

7.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7.1.7. Manter, durante a vigência da contratação, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Contratante a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;

7.1.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

7.1.9. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do UFPel;

7.1.10. Arcar com as despesas diretas e indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, assistência médica, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços, ficando ainda a UFPel isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

7.1.11. Relatar de imediato a UFPel toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação de serviços;

7.1.12. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços constantes deste Termo de Referência e Proposta apresentada pela Contratada;

7.1.13. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante;

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

9. INFORMAÇÕES GERAIS

9.1. A licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se refere o Subitem 8.7, deste Edital, por e-mail ou por fac-símile (fax) (preferencialmente via e-mail). O endereço de e-mail é cpl@ufpel.edu.br, o número do telefone para envio de fax é (53) 3921-1396.

9.1.1. O prazo máximo para envio da documentação é de 02 (duas) horas. A documentação original, ou por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, deverá ser enviada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, para o seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Rua Gomes Carneiro, nº 01, Campus Porto, Prédio da Reitoria, Departamento de Material e Patrimônio (DMP) - Licitações, CEP 96010-610. Bairro Centro, Pelotas/RS.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

###### DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2011

FIRMA OU DENOMINAÇÃO E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

RUA GOMES CARNEIRO, 01

BAIRRO CENTRO - PELOTAS

CEP: 96010-610

9.2. Os bens deverão ter garantia de no mínimo de 01 (um) ano, a contar da data de entrega.

9.3. Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

9.4. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

# ANEXO II

- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

- MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- Processo nº 23110.008931/2011-75

Pregão Eletrônico nº 146/2011

- No dia___de_______ de 20__, a Fundação Universidade Federal de Pelotas, situada na Rua Gomes Carneiro nº 01, Pelotas / RS, inscrita no CNPJ sob o nº 92.242.080/0001-00, representada pelo Reitor Antônio César Gonçalves Borges, brasileiro, portador da cédula de Identidade n° 2011707111-SSP/RS, e inscrito no CPF sob o nº 113.076.840/68, residente e domiciliado nesta cidade de Pelotas – RS, nomeado pelo Decreto de 24 de dezembro de 2008, publicado em 26/12/2008, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005, nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, alterado pelo Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2002, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 146/2011, RESOLVE registrar o preço ofertado pelo Fornecedor Beneficiário ________________________________, localizado ___________, telefone ____________, inscrito no CNPJ sob o nº ______________________, representado por _______________ conforme quadro abaixo:

| Item | Descrição | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (B) | (A) | (C) = (A)x(B) |
| TOTAL (R$) |  |

- Este Registro de Preço tem vigência de 01 (um) ano contado da data da sua homologação, com eficácia legal após a publicação do seu termo de homologação no sitio Comprasnet, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

- As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo Eletrônico em epigrafe integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição.

- Havendo quaisquer divergências entre a tabela acima e a ata gerada no sítio do Comprasnet, prevalecerá esta.

- Nos termos do Art. 7º do Decreto n.º 3.931/2001, a homologação deste procedimento licitatório não obriga a UFPel a contratar integral ou parcialmente o objeto licitado, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

- A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Fornecedor Beneficiário e pelo representante UFPel, através da assinatura eletrônica constante na termo de homologação.

- Pelotas / RS,_____ de ______________ de 20___.

- [Razão social da empresa]

- Representante legal: [nome completo]

- CI:[número e órgão emissor]

- CPF:[número]

- Instrumento de outorga de poderes:[procuração/contrato social/estatuto social

# ANEXO III

# DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

(MODELO)

Declaro, para os devidos fins, que a Empresa ____________________, inscrita sob o CNPJ nº __________/_____-__ sediada na cidade de ______________Estado _______________ à rua _________________ nº __________ bairro _____________, CEP________-___, fone ___________, fax ____________ se compromete a fornecer Assistência Técnica, com Técnicos especializados, durante o período de garantia dos produtos / equipamentos, para os itens dos quais foi vencedora do Pregão 146/2011, sendo que qualquer custo para retirada dos equipamentos, quando necessário, correrão por conta da Contratada, sem ônus algum para a Universidade Federal de Pelotas.

Cidade, _____ de ______________de 2012.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

CARIMBO E CNPJ