MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 083/2012

PROCESSO Nº 23110.006296/2012-72

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Fundação Universidade Federal de Pelotas, por meio da Comissão Permanente de Licitações, sediada na Rua Gomes Carneiro, 01 – Campus Porto, Bairro Centro, Pelotas/RS, CEP 96010-610, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item e por lote para REGISTRO DE PREÇOS com validade de 12 (doze) meses, para AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, conforme pedidos 016, 017 e 018/2012 da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, do Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO

DATA: 30/10/2012

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

CÓDIGO UASG: 154047

1.1. O encaminhamento das propostas terá início com a divulgação do aviso de Edital no sítio www.comprasnet.gov.br, até a data e horário da abertura da licitação (definidos acima), exclusivamente por meio eletrônico.

1.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

2. DO OBJETO

2.1. Esta licitação tem por objeto o registro de preços para AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, conforme pedidos 016, 017 e 018/2012 da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), e conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste Edital nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

2.3. Nos termos do Art. 7º, Decreto n.º 3.931/2001, a homologação deste procedimento licitatório não obriga a UFPel a contratar integral ou parcialmente o objeto licitado, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.4. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

2.5. A licitação será dividida em um grupo, formado pelos itens 54 a 56, e demais itens avulsos, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. Para participação no grupo 01, a licitante deverá oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal – Comprasnet, no sítio www.comprasnet.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão entidades empresariais cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10.

4.1.1. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

4.2. Não poderão participar desta licitação:

4.2.1. entidades empresariais proibidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.2.2. entidades empresariais declaradas suspensas de participar de licitações e impedidas de contratar com o órgão ou a entidade responsável por esta licitação, conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.3. entidades empresariais estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.5.  entidades empresariais que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

4.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

4.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.3.1.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

4.3.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.3.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

4.3.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.3. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

5.4. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.4.1. valor unitário;

5.4.2. a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência para cada item;

5.4.2.1. em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total prevista para o item.

5.4.3. Marca;

5.4.4. Fabricante;

5.4.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

5.4.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.

5.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

5.6. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega das propostas (abertura da sessão). O pregão deverá ser homologado dentro desse prazo (60 dias), e a partir desta data (data de homologação), o licitante obriga-se a manter as condições estabelecidas pelo período de vigência do Registro de Preços. Caso a homologação não ocorra dentro dos 60 (sessenta) dias, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5.7. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6. DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÁRIO do item, com apenas duas casas decimais. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

6.5.2. Será declarado vencedor do lote 01 a empresa que obtiver o menor valor total do lote, onde a empresa deverá cotar lances para todos os itens. Neste lote a empresa deverá ofertar itens compatíveis entre si, sendo produzidos pelo mesmo fabricante.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

6.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

6.14. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007.

6.15. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18. Caso não se ofertem lances e sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedades cooperativas empatadas na faixa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o sistema fará sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando automaticamente o vencedor para o encaminhamento da oferta final de desempate.

6.19. Havendo êxito no procedimento de desempate, o sistema disponibilizará a nova classificação de fornecedores para fins de aceitação do valor ofertado. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, ou ainda não existindo microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa participante, prevalecerá a classificação inicial.

6.20. Para que seja aplicado o descrito no item 6.14, a Licitante que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá expor sua condição (ME, EPP ou Cooperativa) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC 123/06 e no art. 34, da Lei nº. 11.488/07.

6.21. Será assegurado o direito de preferência previsto no art. 3°, da Lei nº 8.248, de 1991, conforme procedimento estabelecido nos arts. 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010.

6.21.1. A comprovação do atendimento ao PPB dos bens de informática e automação ofertados será feita mediante apresentação do documento comprobatório da habilitação à fruição dos incentivos fiscais regulamentados pelo Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo Decreto no 6.008, de 29 de dezembro de 2006.

6.21.2. Essa comprovação deverá ocorrer através de envio de documento via fax ou e-mail, no prazo máximo de 02 (duas) horas após a fase de lances, para as empresas enquadradas no item 6.21. do edital, mediante envio de documento expedido através da consulta ao sítio eletrônico oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia ou da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA ou documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da Ciência e Tecnologia ou pela SUFRAMA.

6.22. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens:

6.22.1. produzidos no País;

6.22.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

6.22.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

6.23. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

6.24. A proposta deverá conter:

6.24.1. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

6.24.2. Marca para cada item cotado.

6.24.3. Na cotação de preços e nos lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos a menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

6.25. Na proposta a ser enviada via correio, após o encerramento da sessão pública, deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar para fim de aceitação.

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo praticado no mercado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível, assim considerado aquele que não venha a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos são coerentes com os de mercado.

7.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema (“enviar anexo”), estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta. Caso o sistema seja considerável instável pelo Pregoeiro, poderá ser convocado o licitante para envio de documentação via e-mail.

7.3.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, em compatibilidade com o Termo de Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas.

7.3.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

7.4. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.5. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

7.6. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.6.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.6.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.7. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.8. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e, conforme o caso, à qualificação econômica financeira, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

8.1.1 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

8.1.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

8.2. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal, conforme solicitação do Pregoeiro.

8.3. A licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se refere o Subitem 8.7, deste Edital, por e-mail ou por fac-símile (fax) (preferencialmente via e-mail). O endereço de e-mail é cpl.ufpel@gmail.com com cópia para cpl@ufpel.edu.br, o número do telefone para envio de fax é (53) 3921-1396.

8.3.1. O prazo máximo para envio da documentação é de 02 (duas) horas. A documentação original, ou por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, deverá ser enviada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, para o seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Rua Gomes Carneiro, nº 01, Campus Porto, Prédio da Reitoria, Departamento de Material e Patrimônio (DMP) - Licitações, CEP 96010-610. Bairro Centro, Pelotas/RS.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2012

FIRMA OU DENOMINAÇÃO E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.4. O cadastro e a habilitação parcial da licitante vencedora serão verificados no SICAF, após a análise e julgamento da proposta de preços. No caso de a empresa possuir somente o cadastro obrigatório no SICAF, serão aceitas as certidões negativas emitidas pelas respectivas receitas estaduais e municipais.

8.5. Serão consultadas no sítio www.comprasnet.gov.br as declarações da licitante vencedora relacionadas abaixo:

8.5.1. Declaração de ciência e concordância com as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

8.5.2. Declaração, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

8.5.3. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;

8.5.4. Declaração de que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 02, de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

8.6. Caso a empresa não marque no comprasnet alguma das declarações referentes aos itens 8.5.1 a 8.5.4 do edital, será obrigatório o envio de declaração original para o endereço constante do item 8.3.1 do edital.

8.7. A documentação a ser enviada após a fase de lances, conforme subitem 8.3, é a seguinte:

8.7.1. Minuta da Ata de Registro de Preço, devidamente assinada e com carimbo da empresa (modelo constante no Anexo II deste edital).

8.7.2. Catálogo com as especificações técnicas dos equipamentos.

8.7.3. Declaração de assistência técnica durante o período de garantia que deverá ser prestada preferencialmente no Estado do Rio Grande do Sul, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço, sendo que qualquer despesa com frete (se necessário retirada para conserto) neste período será por conta da licitante vencedora, sem ônus para a UFPel. O prazo para retirada, conserto e devolução não deverá exceder a trinta dias.

8.7.4. Documento expedido através da consulta ao sítio eletrônico oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia ou da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA ou documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da Ciência e Tecnologia ou pela SUFRAMA a fim de utilização dos benefícios previstos no Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, para as empresas que marcaram esta opção no site do Comprasnet.

8.7.5. Certidão negativa de débitos trabalhistas.

8.8. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.

8.8.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.

8.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.11. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.12. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

9. DOS RECURSOS

9.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

9.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

9.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

9.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito e a consequente adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao licitante vencedor.

9.3.1. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

10.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPel e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPel convocará as licitantes vencedoras para assinatura da Minuta da Ata de Registro de Preços, nos termos do Anexo II deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.1.2. A Ata de Registro de Preços, conforme modelo anexo, uma vez recebido pela contratante, preencherá a necessidade da referida convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

11.3. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços (conforme preâmbulo deste edital) começará a contar da data de homologação do pregão eletrônico, no sítio do Comprasnet, pela autoridade competente.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

12.1. Os recursos orçamentários para fazer frente as despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PREÇO

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

13.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 3.931, de 2001.

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de Referência.

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

15.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do bem, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

16.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

16.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa junto ao SICAF, notadamente quanto à regularidade perante a Receita Federal, o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Caso a empresa apresente alguma irregularidade fiscal, a contratada receberá advertência por escrito e deverá providenciar as medidas saneadoras no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, ou apresentar sua defesa, sob pena de rescisão do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado a critério da Administração, desde não acarrete qualquer ônus para a Contratante.

16.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do contratado no SICAF.

16.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

16.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

16.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

16.7.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

16.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

| I = | (6 / 100) |
| --- | --- |
|  | 365 |

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

17.2. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

17.2.1 não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

17.2.2. apresentar documentação falsa;

17.2.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

17.2.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;

17.2.5. não mantiver a proposta;

17.2.6. comportar-se de modo inidôneo;

17.2.7. cometer fraude fiscal;

17.3. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 19.11 do Edital.

17.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

17.4.1. advertência;

17.4.2. multa de até 10% (dez por cento), do valor do Empenho, por infração a qualquer cláusula ou condição pactuada;

17.4.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com a UFPel pelo prazo de até dois anos;

17.4.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93.

17.4.5. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

17.5. A multa de que trata o subitem 17.4.2 será aplicada da seguinte maneira, com base no valor do empenho:

17.5.1. 2% (dois por cento) para atraso de até 09 (nove) dias;

17.5.2. 5% (cinco por cento) para atraso de 10 (dez) a 29 (vinte e nove) dias;

17.5.3. 10% (dez por cento) a partir do 30º dia de atraso.

17.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

17.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

17.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade,

17.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

18.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

18.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl.ufpel@gmail.com com cópia para cpl@ufpel.edu.br, pelo fax (53) 3921.1396, ou por petição dirigida ou protocolada no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Rua Gomes Carneiro, nº 01, Campus Porto, Prédio da Reitoria, Departamento de Material e Patrimônio (DMP) – Licitações – SALA 303, CEP 96010-610. Bairro Centro, Pelotas/RS.

18.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

18.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

18.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. O endereço de e-mail é cpl.ufpel@gmail.com com cópia para cpl@ufpel.edu.br.

18.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

18.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

19.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

19.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

19.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

19.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

19.9. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes direito à reclamação ou indenização.

19.10. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

19.11. O prazo de entrega dos produtos objeto da Nota de Empenho não poderá exceder 30 (trinta) dias, a contar da ciência da emissão do empenho, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe à empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

19.12. Os produtos fornecidos fora das especificações ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

19.13. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

19.14. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

19.15. Os materiais deverão ter garantia de no mínimo 01 (um) ano, a contar da entrega.

19.16. Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser fornecido nesta ou em anexo a mesma os dados bancários da Empresa.

19.17. A UFPel emitirá a Nota de Empenho na quantidade e valor que for de seu interesse no momento da emissão. Não há quantidade/valor mínimo a ser adquirido em cada Nota de Empenho, devendo o licitante fornecer o objeto conforme solicitado.

19.18. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

19.19. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

19.20. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

19.20.1. ANEXO I - Termo de Referência;

19.20.2. ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços.

19.20.3. ANEXO III – Declaração de Assistência Técnica.

Pelotas, 04 de setembro de 2012.

Ricardo Hartlebem Peter

Pregoeiro

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I

###### TERMO DE REFERÊNCIA

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 083/2012

PROCESSO Nº 23110.006296/2012-72

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço para REGISTRO DE PREÇOS com validade de 12 (doze) meses, tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, conforme pedidos 016, 017 e 018/2012 da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), de acordo com as especificações e quantidades abaixo relacionadas:

| Item | Quanti-dade | Unidade de Medida | Descrição | Valor unitário máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 01 | 5 | Unidade | COMPUTADOR COM CARACTERÍSTICAS SIMILARES AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR INTEL CORE i3-2120, 3,3GHz, MEMÓRIA RAM 4GB SDRAM DDR3 A 1333 MHz, HD 500GB SATA, DRIVE ÓPTICO, 3 Mb MEMORIA CACHE, PORTAS E/S PADRAO: VIDEO: VGA, HDMI; USB: 8 PORTAS USB EXTERNAS E 2 PORTAS USB INTERNAS; ÁUDIO: 3 CONECTORES NO PAINEL TRASEIRO PARA ENTRADA E SAÍDA, ENTRADA MICROFONE, 2 CONECTORES NO PAINEL FRONTAL PARA SAÍDA DE FONE DE OUVIDO E ENTRADA DE MICROFONE; LAN ETHERNET 10/100/1000 NA PLACA DO SISTEMA; LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA 8 EM 1; WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS; MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL; TECLADO E MOUSE OPTICO, MONITOR 18,5" ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, CABOS DE CONEXÃO. MÍDIAS DE INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES. | R$ 2.234,60 |
| 02 | 4 | Unidade | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO, RESOLUÇÃO: ATÉ 1200X1200 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO - PAPEL A4: 22 PPM, CARTA: 23 PPM; DUPLEX (FRENTE E VERSO) MANUAL; CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4): ATÉ 12000 PAGINAS; INTERFACE: HIGH SPEED USB 2.0. GARANTIA DE 12 MESES. | R$ 532,64 |
| 03 | 5 | Unidade | ARMÁRIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS, SENDO 1 FIXA E 3 REGULÁVEIS, COM 2 PORTAS C/ CHAVE. ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL, POSSUI 2 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO OMEGA, PUXADOR ESTAMPADO NA PRÓPRIA PORTA NO SENTIDO VERTICAL COM ACABAMENTO EM PVC, POSSUI SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA 50MM, COM 1 PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS E 3 REGULÁVEIS, FECHADURA CILÍNDRICA COM CHAVES TIPO YALE. ESTRUTURA: TODO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM) MEDIDAS: 1980x1180x400mm | R$ 502,67 |
| 04 | 4 | Unidade | ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS. MEDIDAS APROXIMADAS: A: 1600MM / L: 900MM / P: 500MM. DIVIDIDO INTERNAMENTE POR MEIO DE 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS A CADA 5CM; DEVERÁ SER COMPOSTO POR: LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRAS E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR OVO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTES PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, FIXADORES DE PRATELEIRAS E PUXADORES; O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM PEÇA ÚNICA EM MDF DE NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR OVO, COM BORDAS EM PVC NA MESMA COR DE 3MM, COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM GIRO DE 270º, CONFECCIONADAS EM MDF DE NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR OVO. COM 6 (SEIS) DOBRADIÇAS, SENDO 3 (TRÊS) EM CADA PORTA; AS LATERAIS INTERNAS DEVERÃO TER FURAÇÕES DISTANCIADAS, EIXO A EIXO, DE 5CM PARA REGULAGEM DA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS; DEVERÃO RECEBER BORDA DE PVC COM ESPESSURA DE MÍNIMA DE 1MM OS SEGUINTES COMPONENTES: LATERAIS, PRATELEIRAS, BASE E FUNDO COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM NO MÍNIMO DIÂMETRO DE 50MM, ALTURA DE 35MM E NA COR PRETA; AS DOBRADIÇAS DEVERÃO SER PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE 180°; OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK; O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES. OS PUXADORES EM CONCHA DEVEM SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO OU MESMA COR DO MÓVEL; O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER TRAVESSA FRONTAL SUPERIOR INTERNA, CONFECCIONADA EM MDF 18MM DE ESPESSURA; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR DO MÓVEL. AS MEDIDAS INFORMADAS TERÃO TOLERÂNCIA PARA MAIS OU PARA MENOS, NO MÁXIMO DE: 5% (CINCO POR CENTO). - ENTREGUES MONTADOS OU COM MONTAGEM POR CONTA DO FORNECEDOR. – GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | R$ 461,34 |
| 05 | 12 | Unidade | ARQUIVO MADEIRA PARA PASTA SUSPENSA, COM 04 GAVETAS 1,35M ALTURA X 0,46M LARGURA X 0,60M PROFUNDIDADE, COM CHAVE MÚLTIPLA, GAVETAS COM ROLAMENTOS, PUXADORES EM PVC CURVADO, CONFECCIONADO EM MDP. | R$ 493,11 |
| 06 | 40 | Unidade | CADEIRA FIXA, ESPUMA INJETADA 50MM DE ESPESSURA, BORDAS EM PVC, ASSENTO MEDINDO 0,38 X 0,41CM, ENCOSTO 0,35 X 0,37CM, ACABAMENTO EM P.U. (COURO SINTÉTICO), ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS, COM BRAÇOS. | R$ 173,68 |
| 07 | 6 | Unidade | CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS REVESTIDOS EM P.U. (COURO SINTÉTICO), ASSENTO MEDINDO 0,47 X 0,42CM, ENCOSTO MEDINDO 0,60 X 0,49CM, ESPUMA INJETADA 60MM DE ESPESSURA, BORDAS EM PVC, ACABAMENTO EM P.U. (COURO SINTÉTICO), ESTRUTURA EM AÇO, COM 5 RODÍZIOS, REGULAGEM ATRAVÉS DE PISTÃO MILIMÉTRICO AUTOMÁTICO. | R$ 525,67 |
| 08 | 6 | Unidade | CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS REVESTIDOS EM TECIDO POLIURETANO, ASSENTO MEDINDO 0,47 X 0,42CM, ENCOSTO MEDINDO 0,60 X 0,49CM, ESPUMA INJETADA 60MM DE ESPESSURA, BORDAS EM PVC, ACABAMENTO EM TECIDO, ESTRATURA EM AÇO, COM 5 RODÍZIOS, REGULAGEM ATRAVÉS DE PISTÃO MILIMÉTRICO AUTOMÁTICO. | R$ 225,04 |
| 09 | 1 | Unidade | CONJUNTO ESTOFADO COMPOSTO DE: 01 SOFÁ ESTOFADO DE DOIS LUGARES E 01 SOFÁ ESTOFADO DE TRÊS LUGARES, REVESTIDO EM TECIDO (CHENILLE); ASSENTO E BRAÇOS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E RESISTÊNCIA; ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA CERTIFICADA DE REFLORESTAMENTO, COM TRATAMENTO ANTI-CUPIM E ANTI-MOFO. | R$ 1.062,67 |
| 10 | 10 | Unidade | FICHÁRIO DE MESA DE ACRÍLICO 4X6, COM ÍNDICE | R$ 25,57 |
| 11 | 1 | Unidade | FICHÁRIO DE MESA DE ACRÍLICO 6X9, COM ÍNDICE | R$ 62,95 |
| 12 | 3 | Unidade | GAVETEIRO VOLANTE COM CHAVE NA COR CASCA DE OVO, COM 04 GAVETAS, REVESTIMENTO MELAMINÍCO NO TAMANHO MÍNIMO DE 0,70 X 0,45 X 0,46M | R$ 359,12 |
| 13 | 1 | Unidade | MESA DE REUNIÕES 10 LUGARES NA COR CASCA DE OVO COM PÉS METÁLICOS E TAMPO DE 15MM NO TAMANHO MÍNIMO DE 2,00 X 0,90 X 0,74M E REVESTIMENTO MELAMINÍCO | R$ 2.739,97 |
| 14 | 10 | Unidade | MESA EM “L” PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO. MEDIDAS: L=1400MMXL=1200MMXP=600MMXA=750MM. TAMPO MADEIRA MDF 25MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COR OVO; A PARTE CENTRAL INTERNA (CONEXÃO) DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 90° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER CURVA (FORMATO ¼ DE LUA); O COMPONENTE MENOR (L=1200MM) DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO COM CORREDIÇAS METÁLICAS, MEDINDO 72CMX31CM (APROX.) LATERAIS DE 10CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMINICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE; BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO; O COMPONENTE MAIOR (L=1400MM) DEVERÁ CONTER 1 GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVETAS, MEDINDO: L=400MM X P= 460MM X A=450MM; EM MADEIRA MDF 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR OVO EM AMBAS AS FACES; ACABAMENTOS DAS BORDAS DAS GAVETAS EM FITA PVC DE 02MM DE ESPESSURA COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOL-MELT; GAVETAS COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO #22 (0,75MM) DE ESPESSURA, DOBRADA E SOLDADA ATRAVÉS DE ELETRO-FUSÃO; COM DESLIZAMENTO SUAVE SOBRE CORREDIÇAS EM AÇO, ROLDANAS EM NYLON E EIXOS EM AÇO; FRENTE DAS GAVETAS EM MADEIRA MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR OVO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 02MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO SISTEMA HOLT-MELT; PUXADORES DO TIPO ZAMAK NIQUELADO, NA MESMA COR DO MÓVEL; FECHADURA LOCALIZADA NA GAVETA SUPERIOR C/ FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 GAVETAS, COM 02 CHAVES;ESTRUTURA DA MESA:PÉS METÁLICOS COM ESTRUTURAS EM FORMATO DE “L”, COMPOSTA POR 2 COLUNAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO OBLONGO 25X60MM,PAREDE 1,5MM,PARTE SUPERIOR CONFECCIONADA EM BARRA CHAPA 1/4X2”,TENDO A PEÇA 400MM DE COMPRIMENTO,UNIDA NA COLUNA ATRAVÉS DE SOLDA TIPO MIG,PARTE INFERIOR COM TUBO OBLONGO 30X50MM,PAREDE 1,5MM,TENDO A PEÇA 620MM DE COMPRIMENTO,UNIDO À COLUNA ATRAVÉS DE SOLDA TIPO MIG, PONTEIRAS ENCAIXADAS NA PARTE EXTERNA DO TUBO,FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS,COM PARAFUSO EM AÇO,AMBAS INJETADAS EM POLIESTIRENO AUTO-IMPACTO.FIXADA AO PAINEL COM PARAFUSO TIPO TAMPINHA, E NO TAMPO,PARAFUSO 4,8X65MM AUTO ATARRAXANTE,CABEÇA PANELA FENDADA;ENTRE AS COLUNAS DEVERÁ TER FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA,SENDO FIXO NAS PARTES INTERNAS E MEDIANTE ENCAIXE (PERMITIR A REMOÇÃO) OU BASCULANTE NAS PARTES EXTERNAS,DEVENDO PERMITIR A PASSAGEM DE FIAÇÃO;A MESA, APÓS MONTADA,DEVIDO AO TRABALHO A QUE SE DESTINA,NÃO PODERÁ APRESENTAR AFROUXAMENTOS,DEVENDO SER FIRME E RESISTENTE A ESFORÇOS E SUPORTAR PESO;OS TRAVAMENTOS DEVEM TER ACABAMENTO EM PONTEIRAS PLÁSTICAS,NAS SUAS EXTREMIDADES E SAPATAS REGULADORAS DE ALTURA,NA PARTE INFERIOR COM 1CM DE ALTURA, NA MESMA COR DA ESTRUTURA; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E DEVE SER APLICADA PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA MESMA COR DO MÓVEL; TODA A ESTRUTURA DEVE POSSUIR ACABAMENTO NA OVO, E TODOS OS COMPONENTES, EM NYLON, POLIPROPILENO, POLIESTIRENO E POLIÉSTER DEVEM SER NA COR OVO. AS MEDIDAS TERÃO TOLERÂNCIA PARA MAIS OU PARA MENOS,NO MÁXIMO DE: 5%.ENTREGUES MONTADOS OU COM MONTAGEM POR CONTA DO FORNECEDOR.GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | R$ 483,49 |
| 15 | 3 | Unidade | FORNO DE MICROONDAS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:- 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA, NO MÍNIMO. – PRATO GIRATÓRIO (POSSIBILITA O COZIMENTO POR IGUAL DOS ALIMENTOS). – RELÓGIO, TIMER. – TECLAS COM FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS. – CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA: 25 LITROS. – ALIMENTAÇÃO: 220V – 50/60 HZ. – POTÊNCIA MÍNIMA: 900W. – ATENDE CLASSIFICAÇÃO A EM CONSUMO DE ENERGIA. – COR: BRANCA. - ACOMPANHA: MANUAL DE INSTRUÇÕES. - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE NA CIDADE DE PELOTAS – RS. | R$ 335,20 |
| 16 | 3 | Unidade | GELADEIRA - CAPACIDADE TOTAL BRUTA APROXIMADAMENTE 409 LTS. - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER APROXIMADAMENTE 89 LTS.- CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR APROXIMADAMENTE 320 LTS. - CAPACIDADE TOTAL LÍQUIDA APROXIMADAMENTE 402 LTS - 220V V - FREQÜÊNCIA HZ 60 – PODENDO SER FROST FREE. | R$ 1.235,67 |
| 17 | 5 | Unidade | LIXEIRA DE AÇO INOX, PEDAL E BALDE REMOVÍVEL, 30 LITROS, MEDIDAS: 350x340x720mm | R$ 211,95 |
| 18 | 2 | Unidade | MESA INFANTIL PLÁSTICA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 48X50X58CM, PARA QUATRO CRIANÇAS COM 4 (QUATRO) CADEIRAS PLÁSTICAS COLORIDAS MEDINDO 47X25X25CM | R$ 286,24 |
| 19 | 2 | Unidade | PAINEL MURAL DE AÇO INOX, DIMENSÕES MÍNIMAS: 60X90 CM- PARA FIXAÇÃO DE RECADOS/FOTOGRAFIAS ATRAVÉS DE IMÃS | R$ 86,97 |
| 20 | 4 | Unidade | APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: IDENTIFICADOR DE CHAMADAS PARA NÚMEROS TELEFÔNICOS, ARMAZENAGEM DAS CHAMADAS RECEBIDAS (ATÉ 30 CHAMADAS); MEMÓRIA PARA ATE 40 NUMEROS - SISTEMA DE VIVA VOZ NO FONE - CONTROLE DE VOLUME DO SOM NA CAPSULA RECEPTORA - 5 TIPOS DE CAMPANHIA COM AJUSTE DE VOLUME PARA O FONE, 5 TIPOS DE CAMPAINHA PARA AJUSTE DE VOLUME NA BASE, BLOQUEIO DO TECLADO (CHAMADAS EXTERNAS OU INTERNACIONAIS) - REDISCAGEM AUTOMÁTICA PARA ACESSO AOS ULTIMOS 10 NUMEROS; TECLA PAGE, INDICADOR DE BATERIA FRACA; BATERIA RECARREGÁVEL - COR PRATA COM PRETO; DURAÇÃO DA BATERIA EM ATÉ 9 HORAS EM CONVERSAÇÃO E 110 HORAS EM STAND BY; FREQUENCIA E ALCANCE MÍNIMOS: 1.9 GHz; ALIMENTAÇÃO: 220V - ACOMPANHA CABOS PARA CONEXÃO NA REDE ELETRICA E TELEFÔNICA, BATERIA RECARREGÁVEL E MANUAL DE INSTRUÇÕES - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | R$ 175,97 |
| 21 | 2 | Unidade | TELEVISOR 26" LED COM ENTRADA DE AUDIO E VÍDEO, ESTÉREO, COM CONECTOR HDMI, CONECTOR VIDEO E CONECTOR RCA, COM RESOLUÇÃO DE 768X1388, BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, GARANTIA DE 12 MESES. | R$ 1.132,33 |
| EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS |
| 22 | 1 | Unidade | APARELHO AMALGAMADOR CAPSULAR 220V, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: HASTE BATEDORA COM MAIS DE 4.000 OSCILAÇÕES POR MINUTO; AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS, OFERECENDO UMA HOMOGEINIZAÇÃO IDEAL; TAMPA TRANSPARENTE DE ALTO IMPACTO; BOTÃO PARA REGULAGEM DE TEMPO; APARELHO BIVOLT, COM O MÍNIMO DE RUÍDO; ESCALA EM SEGUNDOS, SISTEMA UNIVERSAL; FREQÜÊNCIA DE TRITURAÇÃO POR MINUTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA DO APARELHO DE UM ANO. | R$ 811,67 |
| 23 | 1 | Unidade | Aparelho de ultrassom piezoelétrico com reservatório de jato de bicarbonato, com as seguintes configurações mínimas: Tensão 220v, potência do ultrassom: 10w, frequencia do ultrassom: 32.000Hz, pressão de entrada da água: 15 a 72 PSI, pressão de entrada do ar: 60 a 80 psi. ULTRASSOM: ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de regrigeração, possibilidade de realizar procedimentos sem uso da refrigeração, tais como: condensação de amalgama e cimentação de onlays e inlays, alta frequencia na ponta ativa sem que haja gotejamento. 5 níveis de potência do ultrassom, pontas com vários modelos. JATO DE BICARBONATO: peça de mão metálica, removível e autoclavável, feita em alumínio anodizado, ajuste no painel do volume de agua e do jato independentes, filtro de ar com drenagem automática. com pedal de acionamento único. Garantia de um ano. | R$ 3.000,00 |
| 24 | 1 | Unidade | Armário clínico branco em metal com 4 rodízios, 6 gavetas rasas e um gavetão; bandeja de aço inox, medidas: altura total: 84,5cm; altura do gabinete: 47x48x36cm | R$ 928,00 |
| 25 | 3 | Unidade | Armário vitrine, frente e laterais em vidro, estrutura metálica com chapas de aço, 4 prateleiras em vidro reguláveis, pés protegidos por ponteiras plásticas, acabamento com pintura eletrostática a pó, porta frontal com fechadura tipo yale, medidas: 165x65x40m. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses. | R$ 1.029,23 |
| 26 | 1 | Unidade | Autoclave modelo horizontal em alumínio anodizado, com funcionamento automatizado, computadorizado com capacidade para 21l, 220V. Camara com 3 bandejas em aço inodizado com espaço para a 4. Painel digital com display de lcd, com no mínimo 5 programas de esterilização, e no mínimo 16 programas de segurança. Sistema com microcontrolador e dois anos de garantia. Medidas aproximadas da câmara interna (DxP) 25cmx45cm. | R$ 3.090,00 |
| 27 | 1 | Unidade | Balança antropométrica digital, adulto. Capacidade: até 200Kg; Frações: 100 gramas; Tapete anti-derrapante em borracha; Pés reguláveis em borracha sintética; visor de cristal líquido, com régua. Registro na ANVISA. Acompanha manual de instruções e cabo para conexão a rede elétrica, Garantia mínima de 01 ano. | R$ 1.276,33 |
| 28 | 1 | Unidade | Balança digital infantil. Capacidade: até 15 Kg; Concha anatômica para acomodar o bebê; Tara até 9 Kg; Divisões de 5g; visor de cristal líquido; Dimensões aproximadas da Concha (LxAxC): 58x31x76cm; Registro ANVISA Acompanha manual de instruções e cabo para conexão a rede elétrica. Garantia mínima de 01 (um) ano. | R$ 780,30 |
| 29 | 1 | Unidade | Bica para acionador de pedal | R$ 98,27 |
| 30 | 1 | Unidade | Biombo Sanfonado, 1 base, 7 lâminas, medidas: 178,5x185cm | R$ 991,00 |
| 31 | 1 | Unidade | Consultório Odontológico composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA, acionamento através de pedal de comando multifuncional, que proporciona o acionamento e a alteração gradual de luminosidade do refletor, a movimentação do encosto e assento, volta a zero e duas posições de trabalho programável pelo dentista. Encosto curvo envolvente, assento com estrutura metálica e articulação central única. Base estável que dispensa a sua fixação ao piso com desenho ergonômico, construída em aço, totalmente protegida por debrun de borracha. Estrutura do conjunto construída em aço maciço, revestida com material resistente, liso, alto brilho, com cantos arredondados. Pintura lisa de alto brilho à base de epóxi. Encosto de cabeça anatômico, removível articulável e com regulagem de altura. Apoios dos braços, direito e esquerdo, fixos, projetados para facilitar o acesso do paciente e aumentar a produtividade do profissional, dispensa movimentação e facilita a limpeza e desinfecção. Estofamento amplo, com apoio lombar, montado sobre estrutura rígida, revestido com material laminado e sem costura. Caixa de comando (ligação) junto à cadeira. EQUIPO ODONTOLÓGICO, Acoplado à cadeira, com movimentos horizontais e ajuste da posição vertical, corpo construído em poliestireno de alto impacto, com cantos arredondados. Estrutura construída em aço, com pintura lisa de alto brilho à base de epóxi, com tratamento fosfatizado resistente à corrosão e a materiais de limpeza. Deve possuir no mínimo três pontas sendo: 1 ponta refrigerada para alta rotação, uma ponta para baixa rotação, ambas com conexão do tipo borden e uma seringa tríplice incorporada, com bico removível e autoclavável. O equipo deve estar preparado para receber uma quarta ponta. Seleção automática das pontas, através de válvulas pneumáticas, possibilitando leveza no seu acionamento. Suporte das pontas individuais ou em peça única construído em ABS automotivo de alto impacto. Mangueiras lisas, arredondadas, sem ranhuras ou estrias, leves e flexíveis. Pedal progressivo de acionamento das pontas independente ou pedal único de comando progressivo das pontas, refletor e comandos da cadeira separado do pedal da cadeira. Reservatórios, translúcidos, de fácil acesso e pressurização automática. Caixa de ligação construída em poliestireno de alto impacto com ligação para as conexões hidráulicas e elétricas e cantos arredondados. REFLETOR ODONTOLÓGICO, refletor para uso odontológico com luz branca fria, lâmpada halogena de 12vx55w e ajuste gradual na intensidade localizado no pedal da cadeira odontológica, movimentos suaves. Campo de iluminação de de 8 x 12 a 70 cm de distância com 20.000 lux. Cabeçote em material resistente, com giro de 320º a 620° ausência de fios externos aparentes. Acionamento através de pedal de comando da cadeira odontológica, otimizando a biossegurança. Puxadores bilaterais que possibilitem a colocação de barreiras isolantes, espelho multifacetado com tratamento multicoating, gerando inúmeras fontes de luz, evitando sombras causadas por interposições. Protetor do espelho em material resistente transparente protegendo-o contra aerossóis. Braço em aço com movimentação vertical e horizontal com cantos arredondados, pintura lisa e de fácil limpeza e assepsia. Pintura de alto brilho a base de epóxi, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. UNIDADE ODONTOLÓGICA, acoplada à cadeira, com comandos elétricos para a vazão de água na bacia. Cuba da cuspideira redonda, confeccionada em cerâmica esmaltada ou vidro, com diâmetro de 220mm, removível, proporciona uma perfeita desinfecção. Corpo da unidade construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Corpo revestido em poliestireno de alto impacto. Corpo superior da unidade, com localização adequada para melhor posição de cuspir, priorizando a ergonomia. Estrutura do conjunto construída em tubo de aço, com pintura lisa de alto brilho a base de epóxi, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza, estrutura revestida em poliestireno de alto impacto com cantos arredondados. Mangueiras arredondadas, leves, flexíveis e engate rápido que conectam e desconectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Sistema de regulagem da vazão de água que permite um ajuste fino do fluxo de água da bacia. Seleção automática das pontas, através de válvulas pneumáticas, possibilitando leveza no seu acionamento. Condutores de água que banham a cuba construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis, ralo para rentenção de sólidos. Composta por um suctor tipo Venturi, com acionamento, e um suctor de alta potência acionado por boma a vácuo. | R$ 15.000,00 |
| 32 | 1 | Unidade | Câmara vertical para conservação de vacinas com capacidade para 360 litros, medindo aproximadamente 165x67x60 cm, 220 volts. Gabinete externo confeccionado em chapas de aço tratadas quimicamente para evitar processos de corrosão, pintura epoxi,estrutura metálica e sapatas niveladoras roscadas. Gabinete interno em aço galvanizado com 5 prateleiras em aramado com revestimento epoxi. Com iluminação interna de acionamento automático quando aberta a porta. Isolamento térmico em poliuretano injetado. Porta de vidro duplo com sistema antiembaçante. PAINEL DE COMANDO - Tipo membrana, dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação, sensores tipo NTC, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento. Filtro contra ruídos eletromagnéticos. Display em LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos, com indicações visuais simultâneas e independentes para refrigeração; aquecimento; desvios de temperatura; temperatura externa; porta aberta; falta de energia elétrica comercial; sistema de emergência em atividade; indicação do nível das baterias. Menu para os parâmetros controlados. Equipada com quatro sensores, sendo um para leitura digital da temperatura, imerso em solução de glicerol, outro diretamente no ar para controle do compressor de frio, um terceiro captando a temperatura ambiente da sala e um quarto ligado ao sistema de segurança, com atuação totalmente independente.ALARMES – Temperatura abaixo de 2ºC, temperatura alta acima de 8ºC, falta de energia elétrica, ambas com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 10 minutos.FAIXA DE TRABALHO - Entre 3,5ºC a 5,5ºC, com ponto fixo em 4ºC.Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, acionadas através de um toque. Com Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. Garantia de 1 ano. | R$ 13.627,90 |
| 33 | 1 | Unidade | Lavadora ultrassônica para instrumental cirúrgico. Tensão: 220V, Capacidade: 2.600ml, com cinco ciclos de tempos pré-programados, frequencia ultrassonica: 42.000 htz, aquecimento com controlador de temperatura e tempo, material do tanque em aço inox, e material do gabinete em plástico ABS. Garantia de um ano e registro na ANVISA. | R$ 625,00 |
| 34 | 1 | Unidade | Detector Fetal de mesa digital, tensão 220v , frequência média de 2.25 mhz, com suporte para fixação do transdutor, transdutor com conexão no gabinete, com display numérico com escala de 50 a 220 BPM (batimentos por minuto), gabinete em plástico ABS antiferrugem, com ajuste de sensibilidade. Com cinta para fixação do transdutor na barriga da gestante e bateria recarregável interna de 12v. Acompanhado pelo fone de ouvido. Garantia de 1 ano. | R$ 1.066,01 |
| 35 | 3 | Unidade | Escada de 2 degraus - escada com dois degraus em inox e pintura epóxi. | R$ 85,97 |
| 36 | 1 | Unidade | Esfignomanômetro-Manômetro aneróide faixa de medição de 0 a 300 mmhg. Menor divisão 2mm de hg. Braçadeira, ajustável ao braço e fixada por fecho de velcro ou metálico. Destinada a braços com perímetro de 22 a 28 cm. Dotada de uma tira para fixação do manômetro e seta indicadora, para o correto posicionamento sobre a artéria. Manguito confeccionado em látex, com dois tubos vulcanizados do mesmo material. Pera confeccionado em látex com formato anatômico e flexível. Válvula de controle do ar confeccionado em metal cromado e cinto de regulagem manual. Aprovado pela portarida do INMETRO/DIMEL e registro no Ministério da saúde. | R$ 48,85 |
| 37 | 1 | Unidade | Esfignomanômetro-Manômetro aneróide faixa de medição de 0 a 300 mmhg. Menor divisão 2mm de hg. Braçadeira, ajustável ao braço e fixada por fecho de velcro ou metálico. Destinada a braços com perímetro de 9 a 21 cm. Dotada de uma tira para fixação do manômetro e seta indicadora, para o correto posicionamento sobre a artéria. Manguito confeccionado em látex, com dois tubos vulcanizados do mesmo material. Pera confeccionado em látex com formato anatômico e flexível. Válvula de controle do ar confeccionado em metal cromado e cinto de regulagem manual. Aprovado pela portarida do INMETRO/DIMEL e registro no Ministério da saúde. | R$ 164,33 |
| 38 | 10 | Unidade | Espéculo de Collin Vaginal nº 1, tamanho pequeno, medidas: 85x25, confeccionado em aço inox, com certificado das normas da ABNT e de acordo com os padrões internacionais de qualidade. Garantia de qualidade por 10 anos. | R$ 47,17 |
| 39 | 5 | Unidade | Espéculo de Collin Vaginal nº 2, médio, medidas: 100x35, confeccionado em aço inox, com certificado das normas da ABNT e de acordo com os padrões internacionais de qualidade. Garantia de qualidade por 10 anos. | R$ 45,03 |
| 40 | 5 | Unidade | Espéculo de Collin Vaginal nº 3, grande, medidas: 110x40, confeccionado em aço inox, com certificado das normas da ABNT e de acordo com os padrões internacionais de qualidade. Garantia de qualidade por 10 anos. | R$ 47,37 |
| 41 | 1 | Unidade | Estetoscópio simples adulto de acordo com as normas da ABNT | R$ 33,60 |
| 42 | 1 | Unidade | Estetoscópio Infantil simples de acordo com as normas da ABNT | R$ 38,10 |
| 43 | 1 | Unidade | Estufa para esterilização e secagem, 30 litros, com temperatura regulável até 200ºC, com potência de 700w, composta de duas prateleiras, estrutura externa com pintura epóxi eletrostática, câmara interna e almofada da porta em aço inox, com termômetro para conferência. Garantia mínima de 1 ano. | R$ 1.076,47 |
| 44 | 1 | Unidade | Foco Ginecológico tipo luminária, bivolt, com chave seletora e espelho para exames. Lâmpada halógena 12VX20W(inclusa). Haste rígida cromada, base com rodízios. Altura regulável. Estrutura com acabamento com pintura eletrostática epóxi e tratamento antiferruginoso, na cor branca.Alimentação: 220V. Garantia mínima de um ano contra defeitos de fabricação. | R$ 390,33 |
| 45 | 3 | Unidade | DIVÃ PARA EXAMES CLÍNICOS COM SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:PRÓPRIO PARA EXAMES E REPOUSO, C/ ARMAÇÃO EM AÇO TUBULAR REDONDO DIÂMETRO 31,75MM X ESPESSURA 1,20MM, COM ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI) E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, NA COR BRANCA. LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO DENSIDADE 23 E REVESTIMENTO EM NAPA (COR A ESCOLHER CONFORME CATÁLOGO). ENCOSTO DA CABECEIRA RECLINÁVEL. PÉS COM PONTEIRAS DE PVC. ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50CM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80M COMP. X 0,65M LARG. X 0,80M ALTURA. REGISTRO ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | R$ 473,33 |
| 46 | 1 | Unidade | Mesa auxiliar em aço inox, tampo e prateleira em chapa de inox, pés com ponteira, medidas: 40x40x80cm | R$ 372,97 |
| 47 | 1 | Unidade | Mesa Ginecológica pintada, com assento móvel em chapa de aço 0,9mm, permitindo posição trendelemburg, estrutura construída em tubos de 1 ¼” x 1,06mm pintados, acompanha porta coxas em alumínio fundido, balde e gaveta pintados. Dimensões1,70m x 0,55m x 0,80m | R$ 847,00 |
| 48 | 1 | Unidade | Mesa para balança pequena | R$ 164,30 |
| 49 | 2 | Unidade | Mocho odontológico a gás, sistema de elevação do assento a gás, através da alavanca lateral que permite maior facilidade e rapidez no ajuste de posições. Encosto anatômico com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios, resistente, proporciona excelente estabilidade e fácil mobilidade. Estofamento com material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e antideformante. Acabamento liso com cantos arredondados, altura regulável. Produzido dentro de procedimentos padronizados. Produto fabricado de acordo com a resolução RDC 59 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, que garante o cumprimento à legislação sanitária quanto às boas práticas de fabricação e controle - BPF, exigidas pelas autoridades sanitárias do Mercosul. | R$ 391,00 |
| 50 | 1 | Unidade | Otoscópio Pneumático de 3,5V | R$ 2.121,73 |
| 51 | 15 | Unidade | Pinça Cheron Inox, 24cm | R$ 51,71 |
| 52 | 1 | Unidade | Régua antropométrica | R$ 37,94 |
| 53 | 3 | Unidade | Sistema de acionamento no pedal para torneira | R$ 140,00 |
| LOTE 01 (os itens 54, 55 e 56 estão agrupados em um só lote – ver item 6.5.2 do edital) |
| 54 | 03 (lote 01) | Unidade | Glicosímetro digital, com resposta entre 5 e 10 segundos. Acompanhado de lancetador, 12 lancetas, 10 tiras reagentes, bateria, chip, capa de proteção ou estojo, manual de instruções e garantia de 01 ano. | R$ 78,26 |
| 55 | 20 (lote 01) | Caixa | Fita para teste de glicose, caixa com 50 unidades | R$ 93,40 |
| 56 | 10 (lote 01) | Caixa | Lancetas para teste de glicemia, caixa com 100 unidades | R$ 89,95 |

2. DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA

2.1. O prazo de entrega dos bens não poderá exceder a 30 (trinta) dias, a contar da ciência da emissão da Nota de Empenho.

2.2. Os produtos objetos deste Pregão deverão ser entregues na Unidade Básica de Saúde, Posto Médico, sito no Campus Universitário Capão do Leão s/nº da Universidade Federal de Pelotas, CEP 96160-000, Bairro Jardim América, Capão do Leão/RS, salvo se especificado de modo diverso na Nota de Empenho, dentro dos limites territoriais dos municípios de Pelotas e Capão do Leão.

3. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

3.1. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 01 (um) dia, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

3.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

3.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

3.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

3.5. A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

4. DA NOTA DE EMPENHO

4.1. Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

5. DA NOTA FISCAL

5.1. Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser fornecido nesta ou em anexo a mesma os dados bancários da Empresa. Deverá ser informado na Nota Fiscal, ainda, a descrição completa e detalhada dos bens, tais como modelo, marca, número de série, tempo de garantia, cor, medidas, entre outros dados que forem considerados essenciais.

5.2. De acordo com o ofício circular nº 11/2010, do Departamento de Finanças e Contabilidade da UFPel, a partir de 01/12/2010 todas as entregas devem vir acompanhadas da NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E), em substituição às notas fiscais modelo 1 e 1-A, conforme Protocolo ICMS 42/2009.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

6.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.1.6. solicitar à contratada todas as providências necessárias ao bom andamento do objeto contratado;

6.1.7. permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada às dependências da UFPel para tratar de assuntos pertinentes aos serviços ou aquisições contratados;

6.1.8. rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com o contrato;

6.1.9. proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega dos objetos contratados.

6.1.10. prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

6.1.11. notificar a empresa, por escrito, por ocorrência de eventuais irregularidades observadas na execução dos serviços e solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, fixando prazo para tal;

6.1.12. receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade responsável pelo recebimento;

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

7.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

7.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7.1.7. Manter, durante a vigência da contratação, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Contratante a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;

7.1.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

7.1.9. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do UFPel;

7.1.10. Arcar com as despesas diretas e indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, assistência médica, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços, ficando ainda a UFPel isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

7.1.11. Relatar de imediato a UFPel toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação de serviços;

7.1.12. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços constantes deste Termo de Referência e Proposta apresentada pela Contratada;

7.1.13. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante;

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

9. INFORMAÇÕES GERAIS

9.1. A licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se refere o Subitem 8.7, deste Edital, por e-mail ou por fac-símile (fax) (preferencialmente via e-mail). O endereço de e-mail é cpl@ufpel.edu.br, o número do telefone para envio de fax é (53) 3921-1396.

9.1.1. O prazo máximo para envio da documentação é de 02 (duas) horas. A documentação original, ou por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, deverá ser enviada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, para o seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Rua Gomes Carneiro, nº 01, Campus Porto, Prédio da Reitoria, Departamento de Material e Patrimônio (DMP) - Licitações, CEP 96010-610. Bairro Centro, Pelotas/RS.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

###### DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2012

FIRMA OU DENOMINAÇÃO E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

RUA GOMES CARNEIRO, 01

BAIRRO CENTRO - PELOTAS

CEP: 96010-610

9.2. Os bens deverão ter garantia de no mínimo de 01 (um) ano, a contar da data de entrega.

9.3. Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

9.4. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

# ANEXO II

- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

- MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- Processo nº 23110.006296/2012-72

- Pregão Eletrônico nº 083/2012

- No dia___de_______ de 20__, a Fundação Universidade Federal de Pelotas, situada na Rua Gomes Carneiro nº 01, Pelotas / RS, inscrita no CNPJ sob o nº 92.242.080/0001-00, representada pelo Reitor Antônio César Gonçalves Borges, brasileiro, portador da cédula de Identidade n° 2011707111-SSP/RS, e inscrito no CPF sob o nº 113.076.840/68, residente e domiciliado nesta cidade de Pelotas – RS, nomeado pelo Decreto de 24 de dezembro de 2008, publicado em 26/12/2008, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005, nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, alterado pelo Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2002, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 083/2012, RESOLVE registrar o preço ofertado pelo Fornecedor Beneficiário ________________________________, localizado ___________, telefone ____________, inscrito no CNPJ sob o nº ______________________, representado por _______________ conforme quadro abaixo:

| Item | Descrição | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (B) | (A) | (C) = (A)x(B) |
| TOTAL (R$) |  |

- Este Registro de Preço tem vigência de 01 (um) ano contado da data da sua homologação, com eficácia legal após a publicação do seu termo de homologação no sitio Comprasnet, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

- As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo Eletrônico em epigrafe integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição.

- Havendo quaisquer divergências entre a tabela acima e a ata gerada no sítio do Comprasnet, prevalecerá esta.

- Nos termos do Art. 7º do Decreto n.º 3.931/2001, a homologação deste procedimento licitatório não obriga a UFPel a contratar integral ou parcialmente o objeto licitado, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

- A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Fornecedor Beneficiário e pelo representante UFPel, através da assinatura eletrônica constante na termo de homologação.

- Pelotas / RS,_____ de ______________ de 20___.

- [Razão social da empresa]

- Representante legal: [nome completo]

- CI:[número e órgão emissor]

- CPF:[número]

- Instrumento de outorga de poderes:[procuração/contrato social/estatuto social

# ANEXO III

# DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

(MODELO)

Declaro, para os devidos fins, que a Empresa ____________________, inscrita sob o CNPJ nº __________/_____-__ sediada na cidade de ______________Estado _______________ à rua _________________ nº __________ bairro _____________, CEP________-___, fone ___________, fax ____________ se compromete a fornecer Assistência Técnica, com Técnicos especializados, durante o período de garantia dos produtos / equipamentos, para os itens dos quais foi vencedora do Pregão 83/2012, sendo que qualquer custo para retirada dos equipamentos, quando necessário, correrão por conta da Contratada, sem ônus algum para a Universidade Federal de Pelotas.

Cidade, _____  de  ______________  de  2012.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

CARIMBO E CNPJ