MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 42/2015

PROCESSO Nº 23110.004791/2015-90

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Fundação Universidade Federal de Pelotas, por meio da Comissão Permanente de Licitações, sediada na Rua Gomes Carneiro, 01 – Campus Porto, Bairro Centro, Pelotas/RS, CEP 96010-610, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item e por lote para REGISTRO DE PREÇOS com validade de 12 (doze) meses, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, conforme pedido 77/2015, do Hospital Escola, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO

DATA: 16/10/2015

HORÁRIO: 14:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br

CÓDIGO UASG: 154047

1.1. O encaminhamento das propostas terá início com a divulgação do aviso de Edital no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, até a data e horário da abertura da licitação (definidos acima), exclusivamente por meio eletrônico.

1.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão o horário de Brasília – DF.

2. DO OBJETO

2.1. Esta licitação tem por objeto o registro de preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, conforme pedido 77/2015, do Hospital Escola, e conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2. Nos termos do Art. 16º, Decreto n.º 7.892/2013, a homologação deste procedimento licitatório não obriga a UFPel a contratar integral ou parcialmente o objeto licitado, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.3. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no Compras Governamentais, valerá o primeiro.

2.4. A licitação será dividida em itens e em um grupo, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse e em grupos, formados por dois ou mais itens, conforme tabela constante no Termo de Referência, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal – Compras Governamentais, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão entidades empresariais cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10.

4.1.1. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

4.2. Não poderão participar desta licitação:

4.2.1. entidades empresariais proibidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.2.2. entidades empresariais declaradas suspensas de participar de licitações e impedidas de contratar com o órgão ou a entidade responsável por esta licitação, conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.3. entidades empresariais estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.5.  entidades empresariais que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

4.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

4.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.3.1.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

4.3.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.3.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

4.3.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.3. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

5.4. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.4.1. valor unitário

5.4.2. a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência para cada item;

5.4.2.1. em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total prevista para o item.

5.4.3. Marca;

5.4.4. Fabricante;

5.4.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

5.4.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.

5.4.7. Caso haja divergência entre o produto cadastrado no Compras Governamentais e o produto apresentado na proposta encaminhada após a fase de lances, o Pregoeiro poderá solicitar, via chat, a confirmação de qual produto será entregue.

5.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

5.6. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega das propostas (abertura da sessão). O pregão deverá ser homologado dentro desse prazo (60 dias), e a partir desta data (data de homologação), o licitante obriga-se a manter as condições estabelecidas pelo período de vigência do Registro de Preços. Caso a homologação não ocorra dentro dos 60 (sessenta) dias, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5.7. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6. DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.2.1.1. Conforme Acórdão 1.793/2011 – Plenário/TCU, o pedido de desclassificação do licitante deverá ser acompanhado de justificativa, cabendo ao pregoeiro deliberar sobre sua aceitação ou recusa, independentemente da comunicação que fará ao ordenador de despesas para as providências decorrentes, tudo de acordo com o art. 7º da lei 10.520/02, da lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÁRIO do item, com apenas duas casas decimais. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

6.5.3. Será declarado vencedor do lote a empresa que obtiver o menor valor total do lote, onde a empresa deverá cotar lances para todos os itens.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

6.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

6.14. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007.

6.15. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18. Caso não se ofertem lances e sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedades cooperativas empatadas na faixa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o sistema fará sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando automaticamente o vencedor para o encaminhamento da oferta final de desempate.

6.19. Havendo êxito no procedimento de desempate, o sistema disponibilizará a nova classificação de fornecedores para fins de aceitação do valor ofertado. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, ou ainda não existindo microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa participante, prevalecerá a classificação inicial.

6.20. Para que seja aplicado o descrito no item 6.14, a Licitante que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá expor sua condição (ME, EPP ou Cooperativa) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Compras Governamentais, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC 123/06 e no art. 34, da Lei nº. 11.488/07.

6.21. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens:

6.21.1. produzidos no País;

6.21.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

6.21.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

6.22. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

6.23. A proposta deverá conter:

6.23.1. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

6.23.2. Marca para cada item cotado.

6.23.3. Na cotação de preços e nos lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos a menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

6.24. Na proposta a ser enviada após o encerramento da fase de lances, deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento do e-mail informando da disponibilidade da Nota de Empenho no Portal da Transparência.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar para fim de aceitação.

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo praticado no mercado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível, assim considerado aquele que não venha a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos são coerentes com os de mercado.

7.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema (“enviar anexo”), estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta. Caso o sistema seja considerável instável pelo Pregoeiro, poderá ser convocado o licitante para envio de documentação via e-mail.

7.3.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, em compatibilidade com o Termo de Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas.

7.3.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

7.4. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.5. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

7.6. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.6.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.6.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.7. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.8. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.

7.9. Para possíveis trocas de mensagens, após a fase de lances, inclusive em relação a negociação de valores, o Pregoeiro irá conceder prazo razoável para resposta do licitante. O prazo mínimo que será concedido é de dez minutos, podendo ser superior, a critério do Pregoeiro.

7.10. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da solicitação.

8. DAS AMOSTRAS

8.1. O Pregoeiro solicitará dos licitantes classificados em primeiro lugar a apresentação de amostras dos itens cujas marcas cotadas não constam na listagem (item 2.1 do termo de referência) de marcas pré-aprovadas, que deverão ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da solicitação que será realizada no sítio do Comprasnet, para conferência do produto com as especificações solicitadas no Termo de Referência.

8.2. As amostras deverão estar devidamente identificadas com o nome do licitante, conter os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas características, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca, número de referência, código do produto e modelo. As amostras deverão ser entregues no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, localizado na Rua General Neto, nº 1680, Bairro Centro, Pelotas/RS, CEP 96015-280.

8.3. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

8.5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

8.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e, conforme o caso, à qualificação econômica financeira, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

9.1.1 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

9.1.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

9.2. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal, conforme solicitação do Pregoeiro.

9.3. A licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se refere o Subitem 9.7, deste Edital, por e-mail ou por fac-símile (fax) (preferencialmente via e-mail). O endereço de e-mail é cpl.ufpel@gmail.com, o número do telefone para envio de fax é (53) 3921-1396.

9.3.1. O prazo máximo para envio da documentação é de 02 (duas) horas. A documentação original, ou por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, deverá ser enviada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, para o seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Rua Gomes Carneiro, nº 01, Campus Porto, Prédio da Reitoria, Coordenação de Material e Patrimônio (CMP) - Licitações, CEP 96010-610. Bairro Centro, Pelotas/RS.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2015

FIRMA OU DENOMINAÇÃO E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

9.3.2. O prazo para envio da documentação mencionado no subitem acima poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro.

9.4. O cadastro e a habilitação parcial da licitante vencedora serão verificados no SICAF, após a análise e julgamento da proposta de preços. No caso de a empresa possuir somente o cadastro obrigatório no SICAF, serão aceitas as certidões negativas emitidas pelas respectivas receitas estaduais e municipais.

9.5. Serão consultadas no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br as declarações da licitante vencedora relacionadas abaixo:

9.5.1. Declaração de ciência e concordância com as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

9.5.2. Declaração, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

9.5.3. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;

95.4. Declaração de que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 02, de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

9.6. Caso a empresa assinale de forma negativa no Compras Governamentais alguma das declarações referentes aos itens 8.5.1 a 8.5.4 do edital, será obrigatório o envio de declaração original para o endereço constante do item 8.3.1 do edital.

9.7. A documentação a ser enviada após a fase de lances, conforme subitem 9.3, é a seguinte:

9.7.1. Minuta da Ata de Registro de Preço, devidamente assinada e com carimbo da empresa (modelo constante no Anexo II deste edital).

9.7.2. Certificação emitida por Instituição Pública Oficial ou instituição credenciada de que a licitante cumpre os critérios de Sustentabilidade Ambiental conforme IN 01/2010 SLTI/MPOG (conforme disposto no item 09 do Termo de Referência). Na falta deste documento poderá ser apresentada a Declaração de Sustentabilidade Ambiental devidamente assinada e com carimbo da empresa (modelo constante no Anexo III deste edital).

9.7.3. Proposta com os valores finais negociados juntamente com o Número do Registro do Ministério da Saúde conforme publicado no Diário Oficial da União, com apresentação da cópia do respectivo documento e identificação do fabricante (Laboratório Nacional ou Estrangeiro).

9.7.4. Licenciamento perante Órgão Sanitário Estadual ou Municipal competente com a devida validade, para exercer as atividades de comercialização e venda. Não sendo aceito protocolo. (Alvará Sanitário).

9.7.5. Autorização de Funcionamento do Ministério da Saúde, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme prevê a Lei 9.782 de janeiro de 1999.

9.8. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.

9.8.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.

## 9.9. O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, consultará os sistemas de registros de sanções no SICAF, no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do CNJ, e também do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), disponível no portal da transparência, visando aferir eventual sanção aplicada à licitante, cujo efeito torne-a proibida de participar deste certame. Verificará, também, a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em consulta ao portal do Tribunal Superior do Trabalho, bem como a Lista de Inidôneos no portal do TCU.

9.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.11. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.12. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.13. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

10. DOS RECURSOS

10.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

10.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito e a consequente adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao licitante vencedor.

10.3.1. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPel e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

12.1.1. A UFPel convocará as licitantes vencedoras para assinatura da Minuta da Ata de Registro de Preços, nos termos do Anexo II deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

12.1.2. A Ata de Registro de Preços, conforme modelo anexo, uma vez recebido pela contratante, preencherá a necessidade da referida convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços.

12.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12.3. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços (conforme preâmbulo deste edital) começará a contar da data de homologação do pregão eletrônico, no sítio do Compras Governamentais, pela autoridade competente.

12.4. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

13.1. Os recursos orçamentários para fazer frente as despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

14. DO PREÇO

14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de Referência.

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

17. DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do bem, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

17.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

17.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa junto ao SICAF, notadamente quanto à regularidade perante a Receita Federal, o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Caso a empresa apresente alguma irregularidade fiscal, a contratada receberá advertência por escrito e deverá providenciar as medidas saneadoras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ou apresentar sua defesa, sob pena de rescisão do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado a critério da Administração, desde não acarrete qualquer ônus para a Contratante.

17.3.1. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

17.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do contratado no SICAF.

17.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

17.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

17.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

17.7.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

17.8. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se o fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.

17.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

| I = | (6 / 100) |
| --- | --- |
|  | 365 |

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

18.2. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

18.2.1 não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

18.2.2. apresentar documentação falsa;

18.2.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

18.2.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;

18.2.5. não mantiver a proposta;

18.2.6. comportar-se de modo inidôneo;

18.2.7. cometer fraude fiscal;

18.3. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 21.11 do Edital.

18.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

18.4.1. advertência;

18.4.2. multa de até 20% (vinte por cento), do valor do Empenho, por infração a qualquer cláusula ou condição pactuada;

18.4.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com a UFPel pelo prazo de até dois anos;

18.4.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93.

18.4.5. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

18.5. A multa de mora será aplicada da seguinte maneira, com base no valor do empenho:

18.5.1. 5% (cinco por cento) para atraso de até 09 (nove) dias;

18.5.2. 10% (dez por cento) para atraso de 10 (dez) a 29 (vinte e nove) dias;

18.5.3. 20% (vinte por cento) a partir do 30º dia de atraso.

18.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

18.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

18.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade,

18.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

19.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

19.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl.ufpel@gmail.com, pelo fax (53) 3921.1396, ou por petição dirigida ou protocolada no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Rua Gomes Carneiro, nº 01, Campus Porto, Prédio da Reitoria, Coordenação de Material e Patrimônio (CMP) – Licitações – SALA 303, CEP 96010-610. Bairro Centro, Pelotas/RS.

19.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

19.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

19.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. O endereço de e-mail é cpl.ufpel@gmail.com.

19.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

19.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

20. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

20.1. Os critérios de sustentabilidade ambiental estão previstos no Termo de Referência.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

21.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

21.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

21.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

21.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

21.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

21.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

21.9. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes direito à reclamação ou indenização.

21.10. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

21.11. O prazo de entrega dos produtos objeto da Nota de Empenho não poderá exceder 30 (trinta) dias, a contar da ciência da emissão do empenho, sendo a empresa notificada via e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. Caso a empresa não confirme o recebimento do e-mail, o prazo concedido para resposta começará a contar 24 horas após o envio do e-mail.

21.12. Os produtos fornecidos fora das especificações ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

21.13. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

21.14. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

21.15. Os materiais deverão ter garantia/validade de no mínimo 02 (dois) anos, a contar da entrega.

21.15.1. Em caso específico em que o produto licitado for importado e, por consequência, há necessidade de tempo para todos os trâmites, a empresa deverá se compromoter a praticar a troca do produto expirado durante o período.

21.16. Após a fase de lances, toda e qualquer comunicação da UFPel com a licitante poderá ocorrer por correio eletrônico (e-mail), sendo obrigação da empresa manter o cadastro atualizado no SICAF. O endereço de e-mail para contato utilizado na comunicação poderá ser aquele cadastrado no SICAF ou o e-mail cadastrado na Proposta/Ata de Registro de Preços enviada após a fase de lances.

21.16.1. A empresa, quando notificada via e-mail, deverá confirmar o recebimento do mesmo. Caso contrário, o prazo concedido para resposta começará a contar 24 horas após o envio do e-mail.

21.17. Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser fornecido nesta ou em anexo a mesma os dados bancários da Empresa.

21.18. A UFPel emitirá a Nota de Empenho na quantidade e valor que for de seu interesse no momento da emissão. Não há quantidade/valor mínimo a ser adquirido em cada Nota de Empenho, devendo o licitante fornecer o objeto conforme solicitado.

21.19. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

21.20. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl.ufpel@gmail.com

21.21. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

21.21.1. ANEXO I - Termo de Referência;

21.21.2. ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços;

21.21.3. ANEXO III – Modelo de declaração de sustentabilidade ambiental;

Pelotas, 17 de agosto de 2015.

Ana Simeonidis

Pregoeiro

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I

###### TERMO DE REFERÊNCIA

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 042/2015

PROCESSO Nº 23110.004791/2015-90

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço para REGISTRO DE PREÇOS com validade de 12 (doze) meses, tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, conforme pedido 77/2015, do Hospital Escola, de acordo com as especificações e quantidades abaixo relacionadas:

| Item | Qtd. | Unid. | Código/siasg | Especificação detalhada do material/bem permanente/serviço | Valor Unitário |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.000 | Pct c/100 | 348807 | Abaixador de língua: abaixador de língua descartável em madeira, formato convencional liso, com bordas arredondadas, medindo aproximadamente 13,5 mm de comprimento; 1,5 mm de largura e 2 mm de espessura. Embalagem com 100 unidades, contendo impressos lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 3,94 |
| 2 | 4.500 | Pct c/10 | 358051 | Absorvente higiênico hospitalar: confeccionado com material absorvente, camada interna tripla em algodão e flocos de gel, sem abas. Dimensões mínimas da área absorvível 40 cm de largura e 10 cm de espessura. Embalagem de 10 unidades, contendo impressos lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 5,23 |
| 3 | 360 | Uni | 390121 | Agulha anestesica peridural 16g x 3 1/2": agulha descartável para anestesia peridural com dispositivo de segurança, bisel tipo tuohy com geometria peridural especialmente desenvolvida para oferecer maior sensibilidade durante o procedimento. Bisel mais curto que o padrão, desenvolvido para minimizar a possibilidade de punção acidental da dura-máter, canhão anatômico, transparente, mandril codificado por cor, estéril, calibre nº: 16 g. Canhão luer-lok internamente cônico garante conexão segura e facilita inserção do cateter. Cânula demarcada em cm, proporcionando perfeito conhecimento da profundidade inserida. Embalada unitariamente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico apropriado, individual e acondicionados em caixas secundarias no qual constem impressos dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 24,37 |
| 4 | 2.000 | Uni | 355981 | Agulha anestesica raquidiana 25g: agulha descartável, exclusiva para anestesia espinhal de ponta quincke, calibre n° 25g, com design que proporciona velocidade no retorno do líquor e melhor fluxo do agente anestésico. Canhão translúcido que proporciona rápida visualização do liquor e encaixe orientando posicionamento adequado do bisel, evitando deslocamento durante a punção do estilete, ajustado à agulha reduz possibilidade de remoção de tecidos durante a punção. Latex free estéril. Embalada unitáriamente em invólucro apropriado, individual e acondicionadas em caixas secundarias embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro da anvisa. | R$ 10,42 |
| 5 | 468 | Uni | 389190 | Agulha anestesica raquidiana n° 22 x 7” (obesos): agulha descartável, exclusiva para anestesia raquidiana de ponta tipo quincke, calibre n° 22g com dispositivo de segurança, conexão da agulha transparente para visualizar o refluxo do liquido cefalorraquidiano (lcr) e ergonômica. Mandril estritamente ajustável ao lúmen da agulha, permitindo rápida chegada do lcr. Embalada unitariamente em invólucro apropriado, individual e acondicionadas em caixas secundarias. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro da anvisa. | R$ 60,33 |
| 6 | 1.404 | Uni | 389941 | Agulha anestesica raquidiana n° 27 x 3 1/2": agulha descartável, exclusiva para anestesia raquidiana de ponta tipo quincke, calibre n° 27g, conexão da agulha transparente para visualizar o refluxo do liquido cefalorraquidiano(lcr) e ergonômica para facilitar as manipulações. Mandril estritamente ajustável ao lúmen da agulha, permitindo rápida chegada do lcr. Embalada unitariamente em invólucro apropriado, individual e acondicionadas em caixas secundarias com 100 unidades de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro da anvisa. | R$ 15,63 |
| 7 | 350 | Uni | 389190 | Agulha anestesica raquidiana nº 22: agulha anestésica, aplicação p/ raquidiana, material aço inoxidável, dimensão 22 g x 3 1/2´, tipo ponta ponta quincke, componente c/ mandril, conector universal conector luer lock, cônico e transparente, tipo uso descartável, esterilidade estéril. | R$ 10,99 |
| 8 | 320 | Uni | ** | Agulha de aspíração mielograma 16/70– 14g x 70mm : agulha descartável para aspiração medular (punção crista ilíaca). Instrumento simples e seguro para aspirações medulares rápidas e indolores, confortável e segura, e à tripla afiação da cânula, que permite uma penetração rápida e indolor. Conector luer look. Embalagem individual em papel, embalado em invólucro apropriado individual de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro da anvisa. | R$ 70,67 |
| 9 | 1.500 | Uni | 424365 | Agulha de hubber 20 x 15 mm: agulha, tipo agulha tipo hubber, tipo curva em 90¨, tamanho 20 x 15, material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta bisel não cortante, tipo conexão conector em plástico luer lock, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual. | R$ 54,27 |
| 10 | 1.000 | Uni | 279685 | Agulha de hubber 20 x 20 mm: tipo agulha tipo hubber, tipo curva em 90¨, tamanho 20 x 20, material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta bisel não cortante, tipo conexão conector em plástico luer lock, tipo fixação c/ placa fixação dobrável (tipo borboleta), características adicionais extensor em pvc siliconizado, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual, com registro na anvisa | R$ 26,83 |
| 11 | 12.000 | Uni | 279636 | Agulha descartável hipodérmica com dispositivo de segurança 20 x 0,55 mm: agulha hipodérmica composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, codificado por cor (púrpura). Medindo 20 x 0,55m. Dispositivo de segurança (nr32): deve apresentar conexão padrão que promova encaixe perfeito para seringas com bico luerslip ou luerlock; cânula siliconizada com bisel trifacetado, afiado em aço inoxidável com parede ultrafina, que permita a penetração atraumática com lesão mínima de tecidos; embalado individualmente em papel grau cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 0,69 |
| 12 | 120.000 | Uni | 279630 | Agulha descartável hipodérmica com dispositivo de segurança 25 x 7 mm: agulha hipodérmica composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, codificado por cor (preto). Medindo 25 x 0,7 mm. Dispositivo de segurança (nr32): deve apresentar conexão padrão que promova encaixe perfeito para seringas com bico luerslip ou luerlock; cânula siliconizada com bisel trifacetado, afiado em aço inoxidável com paredeultrafina, que permita a penetração atraumática com lesão mínima de tecidos. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 0,63 |
| 13 | 390.000 | Uni | 279635 | Agulha descartável hipodérmica com dispositivo de segurança 40 x 12 mm: agulha hipodérmica composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, codificado por cor (preto). Medindo 40 x 12 mm. Dispositivo de segurança (nr32): deve apresentar conexão padrão que promova encaixe perfeito para seringas com bico luerslip ou luerlock; cânula siliconizada com bisel trifacetado, afiado em aço inoxidável com parede ultrafina, que permita a penetração atraumática com lesão mínima de tecidos. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 0,64 |
| 14 | 400 | Uni | ** | Agulha descartável para aspiração medula ossea (16g x 43cm): agulha de biópsia, aplicação aspirativa p/ medula óssea, material aço inoxidável ultra resistente, dimensão 16 g x 43 mm ajustável 23 a 60 mm, tipo ponta trifacetada, componente empunhadura ergonômica, componente i c/ bloqueador profundidade, componente ii c/ mandril, característica adicional esterno-ilíaca, conector conector luer lock, tipo uso descartável, esterilidade estéril. | R$ 60,00 |
| 15 | 468 | Uni | 395643 | Agulha descartável para biopsia e asp. Medula ossea (11g x 10cm): agulha de biópsia, aplicação óssea, material aço inoxidável, dimensão 11 g x 10 cm, tipo ponta ponta piramidal, componente empunhadura anatômica policarbonato, componente ii c/ mandril centimetrado, característica adicional c/ cânula de proteção, conector conector luer lock, tipo uso descartável, esterilidade estéril. | R$ 60,00 |
| 16 | 312 | Uni | 383561 | Agulha descartavel para biópsia hepática (16g x 16 cm): utilizada para biopsia hepática, calibre 16 ga x 16 cm, descartável, composta de agulha externa biselada com mandril e interna com retirada de amostra, uso único, estéril. Esterilização com óxido de etileno- eto, universal; embalada individualmente, para utilização em instrumento automático de biópsia (pistola automática pro-mag i tm 2.5 safety release) com disparo 2.5. As informações da embalagem deverão estar de acordo com normas da anvisa vigentes e ter registro no ministério da saúde. Deverá ser fornecido em sistema comodato duas pistolas(para cada item) para biopsia, compatível com á agulha, aparelhos NOVOS | R$ 110,17 |
| 17 | 468 | Uni | 406011 | Agulha descartável para biópsia mamária (14g x 12cm): utilizada para biopsia mamária, calibre 14ga x 12 cm, descartável. Esterilizada com óxido de etileno- eto; embalada individualmente, para utilização em instrumento automático de biópsia (pistola automática pro-mag i tm 2.5 safety release) com disparo 2.5. As informações da embalagem deverão estar de acordo com normas da anvisa vigentes e ter registro no ministério da saúde. Deverá ser fornecido em sistema comodato duas pistolas(para cada item) para biopsia, compatível com á agulha, aparelhos NOVOS | R$ 110,17 |
| 18 | 120.000 | Uni | 279638 | Agulha hipodérmica com dispositivo de segurança descartável 13x 4,5 mm: agulha utilizada para injeção de medicação nos tecidos adiposos apresenta: bisel curto com a fiação adequada para a perfuração da pele, canhão de cor marrom para diferenciação dos demais tipos de agulhas. Medindo 13 x 4,5 mm. Dispositivo de segurança (nr32): deve apresentar conexão padrão que promova encaixe perfeito para seringas com bico luerslip ou luerlock; cânula siliconizada com bisel trifacetado, afiado em aço inoxidável com parede ultrafina, que permita a penetração atraumática com lesão mínima de tecidos. Esterilizado a gás óxido de etileno – eto, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 0,63 |
| 19 | 3.000 | Uni | 279631 | Agulha hipodérmica com dispositivo de segurança descartável 25 x 8 mm: agulha hipodérmica composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, codificado por cor (preto). Medindo 25 x 0,8 mm. Dispositivo de segurança (nr32): deve apresentar conexão padrão que promova encaixe perfeito para seringas com bico luerslip ou luerlock; cânula siliconizada com bisel trifacetado, afiado em aço inoxidável com parede ultrafina, que permita a penetração atraumática com lesão mínima de tecidos. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 0,63 |
| 20 | 312 | Uni | 412109 | Agulha para biópsia por aspiração de medula ossea (13 g x 15 mm): utilizada para a realização de biópsia de medula óssea na crista ilíaca, calibre 13 ga x 15mm, descartáve l, conector luer-lock, cânula extratora, siliconizada, bisel com ponta diametral cortante. Embalada individualmente, para utilização em instrumento automático de biópsia (pistola automática pro-mag i tm 2.5 safety release) com disparo 2.5. As informações da embalagem deverão estar de acordo com normas da anvisa vigentes e ter registro no ministério da saúde. | R$ 110,17 |
| 21 | 4.000 | Uni | 279726 | Algodão hidrófilo - 500g: algodão hidrófilo em camadas (manta) continuas em forma de rolo provido de papel apropriado em toda sua extensão, é confeccionado com fibras 100% algodão. É de amplo uso no ambiente hospitalar, utilizado para higienização, antissepsia da pele. Devera apresentar: aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, embalado em invólucro apropriado individual, peso liquido 500 gramas, contendo impressos os dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 9,08 |
| 22 | 2.340 | Uni | 283964 | Aparelho de tricotomia descartável: apresentando 2 ou 3 lâminas paralelas, composto por resina termoplástica; lâmina de aço inoxidável; fita lubrificante. Cabeça móvel e cabo com ranhuras, emborrachado e antideslizante que permita melhor fixação à mão e fácil manuseio. Uso único, não estéril. Embalagem deve constar impressos na embalagem dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 1,58 |
| 23 | 3.800 | Uni | 251682 | Atadura algodão ortopédico – 10 cm: atadura de algodão ortopédico, medindo 10 cm de largura x 1,80 comprimento, confeccionada com fibra de puro algodão, transformadas em rolos de mantas uniformes, com goma aplicada em uma das faces, cor natural, servindo-se de acolchoamento nos aparelhos ortopédicos, oferecendo conforto ao paciente durante o tratamento, utilizada como camada protetora das partes traumatizadas e outros inúmeros usos na ortopedia. Embalada unitariamente em pacotes, no qual constem impressos dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 1,00 |
| 24 | 2.500 | Uni | 279302 | Atadura algodão ortopédico – 15 cm: atadura de algodão ortopédico, medindo 15 cm de largura x 1,80 de comprimento, confeccionada com fibra de puro algodão transformadas em rolos de mantas uniformes, com goma aplicada em uma das faces, cor natural, servindo-se de acolchoamento nos aparelhos ortopédicos, oferecendo conforto ao paciente durante o tratamento, utilizada como camada protetora das partes traumatizadas e outros inúmeros usos na ortopedia. Embalada unitariamente em pacotes, no qual constem impressos dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 1,67 |
| 25 | 12.000 | Uni | 279301 | Atadura algodão ortopédico – 20 cm: atadura de algodão ortopédico, medindo 20 cm de largura x 1,80 de comprimento, confeccionada com fibras de puro algodão transformadas em rolos de mantas uniformes, com goma aplicada em uma das faces, cor natural, servindo-se de acolchoamento nos aparelhos ortopédicos, oferecendo conforto ao paciente durante o tratamento, utilizada como camada protetora das partes traumatizadas e outros inúmeros usos na ortopedia. Embalada unitariamente em pacotes, no qual constem impressos dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 1,93 |
| 26 | 280.000 | Uni | 361770 | Atadura crepe n. Estéril 13 - 15cm: atadura de crepom 100% algodão, medindo 15 cm x 1,8 m, em repouso, contendo 13 fios. Embalada unitariamente, embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana no qual constem impressos dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 1,39 |
| 27 | 225.000 | Uni | 361762 | Atadura crepe n. Estéril -13 fios - 10 cm: atadura de crepom 100% algodão, medindo 10 cm x 1,8 m, em repouso, contendo 13 fios. Embalada unitariamente, embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana no qual constem impressos dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 1,33 |
| 28 | 262.000 | Uni | 361766 | Atadura crepe n. Estéril 13 fios - 20cm: atadura de crepom 100% algodão, medindo 20 cm x 1,8 m, em repouso, contendo 13 fios. Usada para terapia compressiva; aplicações ortopédicas como imobilização e fixação de curativos. Embalada unitariamente, embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana no qual constem impressos dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 2,37 |
| 29 | 100 | Uni | 279306 | Atadura gessada – 10cm x 3 m: atadura gessada, material tela tipo giro inglês, 100 algodão, medindo 10 cm x 3 m, características adicionais impregnada com gesso coloidal, secagem ultra rápida; embalada unitariamente, embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana no qual constem impressos dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 2,78 |
| 30 | 3.120 | Uni | 208314 | Avental cirurgico descartavel, estéril com toalha, 45g cor azul tamanho g, com wrap-e: avental cirúrgico descartável estéril, composto em não tecido trilaminado de polipropileno e uma camada de filme monolítico, gramatura de 45 g/m2 com propriedade impermeável de uso único, manga longa, punho elástico em malha canelada, hipoalergênico. Possui tiras internas nas costas e externas na cintura, com fechamento em transpasse lateral (opa). Acompanha toalha de não tecido absorvente para secagem das mãos. Barreira microbiana comprovada por laudos de eficiência de filtração bacteriana (bfe), eficiência de filtração viral (vfe) e esporos. Matéria prima sem desprendimento de partículas e que siga a norma ABNT NBR 16064. Indicado para procedimentos que requerem proteção total contra sangue e fluidos corpóreos. Embalagem com número do cadastro da anvisa, lote, data de fabricação, validade mínima de 12 meses, com registro na anvisa. | R$ 35,34 |
| 31 | 3.120 | Uni | 208316 | Avental cirurgico descartavel, estéril com toalha, 45g cor azul tamanho m, com wrap-e: avental cirúrgico descartável estéril, composto em não tecido trilaminado de polipropileno e uma camada de filme monolítico, gramatura de 45 g/m2 com propriedade impermeável de uso único, manga longa, punho elástico em malha canelada, hipoalergênico. Possui tiras internas nas costas e externas na cintura, com fechamento em transpasse lateral (opa). Acompanha toalha de não tecido absorvente para secagem das mãos. Barreira microbiana comprovada por laudos de eficiência de filtração bacteriana (bfe), eficiência de filtração viral (vfe) e esporos. Matéria prima sem desprendimento de partículas e que siga a norma ABNT NBR 16064. Indicado para procedimentos que requerem proteção total contra sangue e fluidos corpóreos. Embalagem com número do cadastro da anvisa, lote, data de fabricação, validade mínima de 12 meses, com registro na anvisa. | R$ 35,34 |
| 32 | 23.400 | Uni | 375041 | Avental descartável modelo simples: avental de procedimento; manga longa com elástico; descartável; uso único e individual; gramatura 30g, não estéril. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana no qual constem impressos dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 1,85 |
| 33 | 1.560 | Rolo | 404020 | Bandagem elastica coban 50mmz x 4,5m: bandagem adesiva elástica, material tecido 100 algodão, comprimento 5 m x largura 0,5 m, características adicionais isenta de látex, hipoalergênica, com cor. Embalada individualmente, atôxico e apirogênico, embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana no qual constem impressos dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 41,67 |
| 34 | 3.900 | Uni | 302825 | Bocais para espirometria: bocal descartável, aplicação uso em espirometria, dimensóes 2,8 cm x 7 cm, material papelão, plastificado área externa, tipo embalagem individual, com registro na anvisa | R$ 1,25 |
| 35 | 2.000 | Unid | 401732 | Bolsa ostomia (karaya): bolsa ostomia, matéria prima plástico, aplicação colostomia e ileostomia, número de peças 1 peça (placa e bolsa acopladas), modelo drenável, acessórios 1 clip para cada 10 bolsas, tipo de bolsa transparente, tipo de adesivo adesivo microporoso, material da placa base de karaya, diâmetro pré-cortada até 70 | R$ 11,83 |
| 36 | 468 | Uni | 401141 | Bolsa de colostomia drenável – fechada com velcro- neo e pediatrica: ): composto por uma bolsa drenável de plástico macio, à prova de odores, um disco protetor de pele que promova proteção prolongada , com velcro de fechamento. Deve apresentar: orifício inicial que pode ser ampliado para acomodar estomas de qualquer tamanho e formato, com diâmetro entre 19 mm a 62 mm; guia de recorte impresso no papel aderente, tela perfurada fixada à face posterior da bolsa, aumentando o conforto quando a bolsa toca a pele. Embalagem em papelão contendo bolsas e clipes, apresentando lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 13,63 |
| 37 | 4.680 | Uni | 293784 | Bolsa de colostomia: composto por uma bolsa drenável de plástico macio, silencioso e à prova de odores, um disco protetor de pele que promova proteção prolongada e um suporte adesivo flexível. Deve apresentar: orifício inicial que pode ser ampliado para acomodar estomas de qualquer tamanho e formato, até um diâmetro máximo de 64 mm; guia de recorte impresso no papel aderente, tela perfurada fixada à face posterior da bolsa, aumentando o conforto quando a bolsa toca a pele. Embalagem deve apresentar lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 15,50 |
| 38 | 78 | Gl | 301510 | Cal sodada – pote (anestesia): absorvente granulado de co2, composto essencialmente de cal hidratado (ca (oh) 2) em pequenas quantidades de hidróxido de sódio (naoh) e mesclados com um método especial e uma porosidade, mantendo grau de umidade de 14 a 16%; maximizando a capacidade de absorção do co2 do circuito anestésico. Não estéril. Contém violeta de etilo que modifica de cor branca para violeta na medida em que se esgota a capacidade de absorção. Embalagem plástica rígida com 4,3 a 4,5 kg, contendo dados de identificação e procedência, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 80,67 |
| 39 | 2.340 | Pct c/50 | 270009 | Campo cirúrgico 23cm x 25cm – pacote 50 unidades: campo operatório, 23 cm x 25 cm, 15 fios/ cm², 100% algodão com fio radiopaco; constituído de 4 camadas de gaze sobrepostas, cor branca, bordas devidamente acabadas, através do ponto overlok, formato retangular, provido de alça, cantos arredondados,peso 11/10 gramas. Embalada em pacote com 50 peças, atôxico e apirogênico, embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana no qual constem impressos dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 41,05 |
| 40 | 234 | Uni | 316021 | Canula de guedel orofaringea n° 2: cânula orofaríngea tem como função manter a língua do paciente distante da parede posterior da faringe ou proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Fabricada em pvc atóxico, transparente e inodora. Deve apresentar 5,0 cm de comprimento, tamanho 2,0 mm, não estéril e reutilizável. Apresentando registro na anvisa. | R$ 4,26 |
| 41 | 390 | Uni | 316023 | Canula de guedel orofaringea n°4: cânula orofaríngea tem como função manter a língua do paciente distante da parede posterior da faringe ou proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Fabricada em pvc atóxico, transparente e inodora. Deve apresentar 5,0 cm de comprimento, tamanho 4,0 mm, não estéril e reutilizável. Apresentando registro na anvisa. | R$ 4,26 |
| 42 | 78 | Uni | 428138 | Cânula de traqueostomia n° 3,5: cânula de traqueostomia, material* polímero, tipo radiopaco, diâmetro cerca de 3,5, características adicionais* superfície lisa ponta arredondada, acessórios 02 conector universal, esterelidade estéril, descartável, embalagem embalagem individual, com registro na anvisa | R$ 24,02 |
| 43 | 78 | Uni | 428139 | Cânula de traqueostomia n° 4,5: cânula de traqueostomia, material* polímero, tipo radiopaco, diâmetro cerca de 4,5, características adicionais* superfície lisa ponta arredondada, acessórios 02 conector universal, esterelidade estéril, descartável, embalagem embalagem individual, com registro na anvisa | R$ 25,49 |
| 44 | 78 | Uni | 255106 | Canula de traqueostomia com balonete n° 8,5: cânula de traqueostomia permite a ventilação e manutenção da respiração do paciente. Fabricada em cloreto de polivinila atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Deve conter filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão, com válvula de segurança e oclusor, mandril guia e asas para fixação com impressão do número da cânula em local visível. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 25,49 |
| 45 | 78 | Uni | 395913 | Canula de traqueostomia n° 3: cânula de traqueostomia permite a ventilação e manutenção da respiração do paciente. Fabricada em cloreto de polivinila atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Deve conter filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão, com válvula de segurança e oclusor, mandril guia e asas para fixação com impressão do número da cânula em local visível. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 24,02 |
| 46 | 78 | Uni | 395788 | Canula de traqueostomia n° 4: fabricada em cloreto de polivinila atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Diâmetro 4,0 mm e cuff 12,0 mm. Deve conter filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão, com válvula de segurança e oclusor, mandril guia e asas para fixação com impressão do número da cânula em local visível. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 25,49 |
| 47 | 78 | Uni | 428136 | Canula de traqueostomia n° 5: cânula de traqueostomia, material* polímero, tipo radiopaco, diâmetro cerca de 5,0, características adicionais* superfície lisa ponta arredondada, acessórios 02 conector universal, esterelidade estéril, descartável, embalagem individual, com registro na anvisa | R$ 25,49 |
| 48 | 78 | Uni | 426329 | Canula de traqueostomia n° 6,5: cânula de traqueostomia permite a ventilação e manutenção da respiração do paciente. Fabricada em cloreto de polivinila atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Deve conter filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão, com válvula de segurança e oclusor, mandril guia e asas para fixação com impressão do número da cânula em local visível. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 25,49 |
| 49 | 78 | Uni | 423633 | Canula de traqueostomia n° 6: cânula de traqueostomia permite a ventilação e manutenção da respiração do paciente. Fabricada em cloreto de polivinila atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Deve conter filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão, com válvula de segurança e oclusor, mandril guia e asas para fixação com impressão do número da cânula em local visível. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 25,49 |
| 50 | 78 | Uni | 428732 | Canula de traqueostomia n° 7,0:cânula de traqueostomia, material* polímero, tipo radiopaco, diâmetro cerca de 7,0, características adicionais* superfície lisa ponta arredondada, acessórios 02 conector universal, esterelidade estéril, descartável, embalagem embalagem individual, com registro na anvisa | R$ 25,49 |
| 51 | 78 | Uni | 428731 | Canula de traqueostomia n° 7,5: cânula de traqueostomia, material* polímero, tipo radiopaco, diâmetro cerca de 7,5, características adicionais* superfície lisa ponta arredondada, acessórios 02 conector universal, esterelidade estéril, descartável, embalagem embalagem individual, com registro na anvisa | R$ 25,49 |
| 52 | 78 | Uni | 255101 | Canula de traqueostomia n° 8: cânula de traqueostomia permite a ventilação e manutenção da respiração do paciente. Fabricada em cloreto de polivinila atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Deve conter filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão, com válvula de segurança e oclusor, mandril guia e asas para fixação com impressão do número da cânula em local visível. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 25,49 |
| 53 | 78 | Uni | 255097 | Canula de traqueostomia n° 9,5: fabricada em cloreto de polivinila atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Diâmetro 9,5 mm e cuff 28,0 mm. Deve conter filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão, com válvula de segurança e oclusor, mandril guia e asas para fixação com impressão do número da cânula em local visível. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 25,49 |
| 54 | 78 | Uni | 255107 | Canula de traqueostomia n° 9: cânula de traqueostomia permite a ventilação e manutenção da respiração do paciente. Fabricada em cloreto de polivinila atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Deve conter filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão, com válvula de segurança e oclusor, mandril guia e asas para fixação com impressão do número da cânula em local visível. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 25,49 |
| 55 | 78 | Uni | 428140 | Canula de traqueostomia n°5,5: cânula de traqueostomia, material* polímero, tipo radiopaco, diâmetro cerca de 5,5, características adicionais* superfície lisa ponta arredondada, acessórios 02 conector universal, esterelidade estéril, descartável, embalagem embalagem individual, com registro na anvisa | R$ 25,49 |
| 56 | 1.000 | Uni | 426804 | Canula nasal neonatal (cateter tipo óculos): cânula nasal tipo óculos tamanho neonatal. Compõe-se de tubo com extensão de 2,1 m de comprimento e conector padrão, garantindo um ajuste confortável e ideal, assegurando um fluxo contínuo do oxigênio e pronga nasal siliconada com ponta curva com 3,2 cm não contem látex de borracha natural. Esterilizado, atóxico e apirogênico. De uso único. Embalagem plástica individual que permita abertura asséptica e barreira microbiana, na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 43,23 |
| 57 | 780 | Uni | 300346 | Capa plástica para videolaparascopia: capa protetora para videolaparascopia. Com polietileno transparente, mede 12,5 cm x 250 cm, em forma tubular, externo plástico translúcido, impermeável, descartável, estéril. Com a primeira embalagem em envelope de polietileno transparente medindo 13 cm x 18 cm, envelope com abertura asséptica em papel de grau cirúrgico personalizado medindo 15cm x 20 cm. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 4,39 |
| 58 | 800 | Uni | ** | Cateter central de inserção periférica calibre 1.9 (picc): cateter central, aplicação inserção periférica, esterilidade estéril, tipo uso único, material silicone radiopaco, tipo ponta mono lúmen, tipo centimetrado, calibre 1,9, comprimento cateter cerca de 30 a 50, componentes adicionais conector em ´y´, c/ luer lock fêmea, modelo acessório conector autocicatrizante, isento de látex. Rms: 10196320050 procedência: nacional v. Prop: 60 dias. P. Entrega: 10 dias validade e garantia do produto: 1 ano. | R$ 281,00 |
| 59 | 200 | Uni | 423672 | Cateter central de inserção periférica calibre 2.0 (picc) : cateter central de inserção periférica calibre 2,0 mm. Contém poliuretano radiopaco, tipo ponta duplo lúmen, centimetrado, estéril, de uso único características adicionais kit com introdutor bipartido 20g, comprimento cateter 30 cm, acessório clamp corta fluxo cada via, tipo fixação aba para sutura. Esterilizado a gás óxido de etileno – eto, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 281,33 |
| 60 | 1.000 | Uni | 315779 | Cateter intravenoso periferico n° 14 mm: cateter intravenoso periférico com poliuretano, com dispositivo de segurança (nr 32), agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado conectada ao mandril guia e puxador, com protetor transparente (bath-cath). Tubo extensor vinílico transparente, duas vias de acesso, no calibre 16g, com conector fêmea em “y”, sendo uma conexão luer lok e outra tipo intermitente. Embalado individualmente em blister rígido, uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 2,75 |
| 61 | 1.000 | Uni | 315780 | Cateter intravenoso periferico n° 16 mm: cateter intravenoso periférico com poliuretano, com dispositivo de segurança (nr 32), agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado conectada ao mandril guia e puxador, com protetor transparente (bath-cath). Tubo extensor vinílico transparente, duas vias de acesso, no calibre 16g, com conector fêmea em “y”, sendo uma conexão luer lok e outra tipo intermitente. Embalado individualmente em blister rígido, uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 2,77 |
| 62 | 4.500 | Uni | 315775 | Cateter intravenoso periferico n° 18 mm: cateter intravenoso periférico em poliuretano, com dispositivo de segurança (nr 32), agulha em aço inoxidável siliconizada com bisel biangulado e trifacetado; formato anatômico que permita a remoção com apenas uma das mãos. Dimensões: calibre 18g, comprimento 32 mm e diâmetro 1,3 mm; cor verde, com ranhuras para fixação, permitindo conexão segura ao equipo/extensor. Câmara de refluxo translúcida que permita rápida visualização do refluxo sangüíneo. Embalado individualmente em blister rígido, uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 2,64 |
| 63 | 11.700 | Uni | 315776 | Cateter intravenoso periferico n° 20 mm: cateter intravenoso periférico em poliuretano, com dispositivo de segurança (nr 32), agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado conectada ao mandril guia e puxador, com protetor transparente (bath-cath). Tubo extensor vinílico transparente, duas vias de acesso, no calibre 20g, com conector fêmea em “y”, sendo uma conexão luer lok e outra tipo intermitente. Embalado individualmente em blister rígido, uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 2,77 |
| 64 | 40.000 | Uni | 315777 | Cateter intravenoso periferico n° 22 mm: cateter intravenoso periférico em poliuretano, com dispositivo de segurança (nr 32), agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado conectada ao mandril guia e puxador, com protetor transparente (bath-cath). Tubo extensor vinílico transparente, duas vias de acesso, no calibre 22g, com conector fêmea em “y”, sendo uma conexão luer lok e outra tipo intermitente. Embalado individualmente em blister rígido, uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 2,77 |
| 65 | 40.000 | Uni | 315778 | Cateter intravenoso periferico n° 24 mm: cateter intravenoso periférico com poliuretano, com dispositivo de segurança (nr 32), agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado conectada ao mandril guia e puxador, com protetor transparente (bath-cath). Tubo extensor vinílico transparente, duas vias de acesso, no calibre 24g, com conector fêmea em “y”, sendo uma conexão luer lok e outra tipo intermitente. Embalado individualmente em blister rígido, uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 2,77 |
| 66 | 1.000 | Uni | 390382 | Cateter nasal pediatrico (cateter tipo óculos): cânula nasal sobre orelha com tubo star lúmen de 2,10 metros e conector padrão. Compõe-se de tubo e introdutor nasal siliconado de textura macia e suave, garantindo um ajuste confortável e ideal, assegurando um fluxo contínuo do oxigênio. Não contem látex de borracha natural. Esterilizado, atóxico e apirogênico. De uso único. Embalagem plástica individual que permita abertura asséptica e barreira microbiana, na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 1,83 |
| 67 | 5.460 | Uni | 282205 | Cateter oxigenoterapia nasal tipo oculos: cateter de oxigenoterapia nasal tipo óculos. Contendo pvc - cloreto de polivinila atóxico e siliconado; estéril; descartável, de uso único e estéril. Esterilizado a gás óxido de etileno – eto, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 1,83 |
| 68 | 700 | Uni | 277590 | Cateter para oxigenio (tipo sonda) n° 4: tubo em pvc atóxico, flexível verde com uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e com 04 orifícios alternados em lados opostos, comprimento aproximado 40 cm e calibre n° 4,0. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 0,65 |
| 69 | 2.400 | Uni | 277587 | Cateter para oxigenio (tipo sonda) n° 6: dispositivo utilizado na inalação de oxigênio em pacientes com transtornos de respiração ou com perturbações no transporte de oxigênio. Tubo em pvc atóxico, flexível verde com uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e com 04 orifícios alternados em lados opostos, comprimento aproximado 40 cm e calibre n° 6,0. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 0,64 |
| 70 | 2.400 | Uni | 277589 | Cateter para oxigenio (tipo sonda) n° 8: dispositivo utilizado na inalação de oxigênio em pacientes com transtornos de respiração ou com perturbações no transporte de oxigênio. Tubo em pvc atóxico, flexível verde com uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e com 04 orifícios alternados em lados opostos, comprimento aproximado 40 cm e calibre n° 8,0. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 0,64 |
| 71 | 156 | Uni | 426343 | Cateter totalmente implantavel 6f: cateter central de longa permanência, estéril, uso único, material cateter silicone radiopaco destacável, tipo reservatório em titânio, recoberto em silicone, características adicionais baixo perfil, calibre cerca de 6 a 10, kit introdutor completo. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 936,19 |
| 72 | 100 | Uni | 426709 | Cateter totalmente implantavel 9f: cateter central de longa permanência, estéril, uso único, material cateter silicone radiopaco destacável, tipo reservatório em titânio, recoberto em silicone, características adicionais baixo perfil, calibre cerca de 9 a 10, kit introdutor completo. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 936,19 |
| 73 | 156 | Uni | 422712 | Cateter totalmente implantavel estéril + cateter silicone com portal: deve conter reservatório 100% em titânio grau médico modelo “adulto”, volume interno aproximado de 0,7ml, com septo de silicone na parte central diâmetro de 12mm; cateter em silicone com calibre de 9fr medindo 70cm de comprimento, diâmetro interno de 1,50mm, diâmetro externo de 3,00mm, simples lúmen, radiopaco, com marcas de referência; kit de introdução contendo introdutor 10fr com dilatador, fio guia em “j” em aço inoxidável e agulha de punção 18gx7cm; agulha de hüber 20gx20mm; tunelizador; manual do paciente; cartão do paciente para registro das heparinizações; manual do médico; sistema é duplamente embalado em blister selado com papel tyvek. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 936,19 |
| 74 | 100 | Uni | 360212 | Cateter umbilical de poliuretano n° 2.5: cateter umbilical em poliuretano (via única), pvc transparente radiopaca contínua, graduação centimetrada para controle de profundidade, descartável, apirogênico, extremidade distal atraumática, calibre 2,5, comprimento aproximado de 40 cm, adaptador em pvc com encaixe para seringas tipo luer-lock, embalagem protetora individual em polietileno, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 78,00 |
| 75 | 70 | Uni | 362736 | Cateter umbilical de poliuretano n° 3,0: cateter umbilical em poliuretano, mono lúmen (via única), pvc transparente radiopaca contínua, graduação centimetrada para controle de profundidade, descartável, apirogênico, extremidade distal atraumática, calibre 3,0, comprimento aproximado de 40 cm, adaptador em pvc com encaixe para seringas tipo luer-lock, embalagem protetora individual em polietileno, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 78,00 |
| 76 | 70 | Uni | 355460 | Cateter umbilical de poliuretano n° 3,5: cateter umbilical em poliuretano, mono lúmen (via única), pvc transparente radiopaca contínua, graduação centimetrada para controle de profundidade, descartável, apirogênico, extremidade distal atraumática, calibre 3,5, comprimento aproximado de 40 cm, adaptador em pvc com encaixe para seringas tipo luer-lock, embalagem protetora individual em polietileno, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 78,00 |
| 77 | 400 | Uni | 395393 | Cateter venoso central – duplo lumen – 7fr x 20 cm: cateter central, material poliuretano tipo 2, tipo ponta duplo lúmen, tipo radiopaco, diâmetro 7 fr com lúmens 16g/16g, características adicionais fio guia, c/ sistema advancer, comprimento cateter 20, componentes adicionais introdutor, dilatador e campo fenestrado., modelo acessório c/ seringa 5ml, raulerson p/passagem guia metálico, tipo fixação clamp p/ fixação do cateter, com registro na anvisa | R$ 123,82 |
| 78 | 1.200 | Unid | 425188 | Cateter venoso central – mono lumen – 14g x 20 cm: cateter central mono lumen, fabricado em poliuretano radiopaco, flexível, ponta macia, centimetrado, diâmetro 14g e comprimento 20 cm; de uso único, kit com agulha introdutora e fio guia; conector luer look e pinça corta fluxo. Esterilização a óxido de etileno- eto, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 61,42 |
| 79 | 200 | Uni | 395393 | Cateter venoso central – mono lumen – 16g x 20 cm: cateter central duplo lúmen, fabricado em poliuretano radiopaco, flexível, ponta macia, centimetrado, diâmetro 16g e comprimento 20 cm; de uso único; contendo introdutor, dilatador e campo fenestrado; fio guia, com sistema advancer, seringa 5ml, raulerson para passagem de fio guia metálico, clamp para fixação do cateter. Esterilização a óxido de etileno- eto, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 132,85 |
| 80 | 2.300 | Uni | 278705 | Clamp umbilical: material pvc rígido, aplicação umbilical, características adicionais atóxico, hipoalergênico, tipo uso descartável, embalagem individual, estéril, com registro na anvisa | R$ 0,62 |
| 81 | 4.680 | Uni | 367948 | Clipe para bolsa de ostomia: clipe para bolsa de estomia, reto e emborrachado. | R$ 10,43 |
| 82 | 312 | Uni | 288691 | Colchão piramidal: contém espuma de poliuretano, formato piramidal, comprimento 1,90 x altura base 7 x largura 80, densidade 23, revestido de capa plástica lavável, com ilhoses e aplicação com zíper; reutilizável. Embalada individualmente em plástico, atóxico e apirogênico. Embalagem deve conter impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 69,67 |
| 83 | 4.680 | Uni | 363485 | Coletor de material perfurocortante 20l: coletor de material perfuro cortante, capacidade 20 litros, confeccionado a partir do papelão ondulado (caixa externa e bandeja), papelão couro (cinta lateral e fundo rígido) e polietileno de alta densidade (sacola para revestimento). Coletor pré-montado com todos os itens de segurança e revestimento interno impermeável. Registro da anvisa. | R$ 8,91 |
| 84 | 1.500 | Uni | 363484 | Coletor de material perfurocortante 7l: coletor de material perfuro cortante, capacidade 7 litros, confeccionado a partir do papelão ondulado (caixa externa e bandeja), papelão couro (cinta lateral e fundo rígido) e polietileno de alta densidade (sacola para revestimento). Coletor pré-montado com todos os itens de segurança e revestimento interno impermeável. Registro da anvisa. | R$ 4,83 |
| 85 | 8.000 | Uni | 236283 | Coletor de urina infantil feminino: confeccionada em polietileno de baixa densidade, transparente, atóxico e maleável com capacidade para 100ml; descartável. Coletor infantil feminino com furo oval, com fita adesiva dupla face, hipoalérgica, resistente e que não desprende do conjunto. Composto por saco com comprimento de 17 cm x largura de 10 cm, com selagem de alta resistência nas bordas assegurando a integridade do saco para que não provoque lesão ao paciente ou vazamento. Embalagem individual de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 0,91 |
| 86 | 8.000 | Uni | 236271 | Coletor de urina infantil masculino: confeccionada em polietileno de baixa densidade, transparente, atóxico e maleável com capacidade para 100ml; descartável. Coletor infantil masculino com furo redondo, com fita adesiva dupla face, hipoalérgica, resistente e que não desprende do conjunto. Composto por saco com comprimento de 17 cm x largura de 10 cm, com selagem de alta resistência nas bordas assegurando a integridade do saco para que não provoque lesão ao paciente ou vazamento. Embalagem individual, de uso único na versão não estéril. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 0,93 |
| 87 | 2.000 | Uni | 284208 | Coletor de urina sistema aberto: sistema coletor em polietileno de baixa densidade, transparente, atóxico e maleável com capacidade para 2000 ml; com marcações de volume graduadas a cada 50 ml. Compreendendo frasco reservatório tipo ampola, conector com tampa protetora em pvc atóxico e intermediário em pvc ou látex; extensão em pvc cristal com 7 mm; alça flexível para sustentação e manipulação do coletor. Embalado individualmente em invólucro plástico totalmente selado, no qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade. Não estéril, atóxico e apirogênico, com registro na anvisa | R$ 4,31 |
| 88 | 3.000 | Uni | 277440 | Coletor de urina sistema fechado – 2000 ml: bolsa transparente de polietileno de baixa densidade na face anterior e branco na face posterior, com capacidade de 2000 ml; marcações aproximadas com intervalos graduais de 50 e 100 ml até 2.000 ml; válvula anti refluxo vertical com membrana autocicatrizante; tubo extensor em pvc com tampa protetora e 1,10 cm, transparente atóxico, flexível, isento de dobras e com pinça corta-fluxo segura e deslizante. Suporte de fixação com haste rígida; alça de cordão com 40 cm de comprimento. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 5,88 |
| 89 | 468 | Uni | 244834 | Coletor para broncoscopia: coletor de secreção para broncoscopia e endoscopia, tampa de oclusão hermética em polipropileno com duas vias e alça em pvc para fixação com 40cm. Frasco atóxico, rígido e graduado extensão em pvc cristal atóxico com 20cm. Adaptador em polipropileno fixado na tampa. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa. | R$ 8,90 |
| 90 | 15.600 | Pct c/50 | 270011 | Compressa campo operatório não estéril – 45 x 50 cm: confeccionada em tecido 100% algodão, composta de quatro camadas de gaze sem fio radiopaco, tipo tela altamente absorvente com exclusivo processo de fabricação que não permite deslizamento entre as camadas. Formato 45 x 50 cm; possui acabamento que evita o desfiamento, com ou sem marcador radiopaco e cadarço em uma das extremidades que contribui nos procedimentos cirúrgicos, isenta de impurezas, macia e tratada especialmente para fins cirúrgicos. Embalagem plástica contendo 50 unidades, indicando dados de identificação, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 74,62 |
| 91 | 624 | Rolo | 317779 | Compressa de gaze 11 fios – 91 x 91 cm (8 dobras): bobina de gaze hidrófila, confeccionada com fio 100% algodão; altamente absorvente; isenta de impurezas, com 11 fios por cm2, composta por oito camadas e oito dobras, as quais devem ser para dentro, a fim de evitar desprendimento de fios, no formato 91 cm x 91 m. Embalagem plástica com uma bobina, esterilizável em autoclave, óxido de etileno ou raios gama, constando dados de identificação, lote, data de fabricação e validade e registro na anvisa. | R$ 78,12 |
| 92 | 15.600 | Pct c/500 | 269974 | Compressa de gaze 13 fios – 10 x 10 cm (8 dobras): compressa de gaze hidrófila, confeccionadas em 100% algodão, altamente absorvente, isenta de impurezas, com 13 fios por cm², 8 camadas, 5 dobras, sendo que as dobras laterais devem ser para dentro , a fim de evitar desprendimento de fios; não estéril; medindo 10 x 10 cm. Embalagem plástica contendo 500 unidades, constando dados de identificação, lote, data de fabricação e validade e registro na anvisa. | R$ 76,94 |
| 93 | 360 | Uni | 401746 | Conjunto para ostomia de bolsa e placa moldável plana 45 mm para estomas de 22/33 mm com clip: placa barreira protetora de pele moldável, com flange 45 mm para estomas de 22 a 33 mm, de baixo perfil e com oito pontos de fixação, com anel adesivo de hidrocolóide cicundando o adesivo moldável, placa trilaminada: gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliisobutileno, óleo mineral, borracha butílica, borracha de estireno-isopreno-estireno, tetrakis, metano e éster de pentaeritriol; camada média com película de polietileno flexível e impermeável ao líquido; camada inferior de contato com a pele composta de gelatina, pectina, carboximetilcelulose e poliisobutileno e adesivo microporoso hipoalergênico, apresentando lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 38,63 |
| 94 | 360 | Uni | 401750 | Conjunto para ostomia de bolsa e placa moldável plana 57 mm para estomas de 33/45 mm com clip: placa barreira protetora de pele moldável, com flange 57 mm para estomas de 33 a 45 mm, de baixo perfil e com oito pontos de fixação, com anel adesivo de hidrocolóide cicundando o adesivo moldável, placa trilaminada: gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliisobutileno, óleo mineral, borracha butílica, borracha de estireno-isopreno-estireno, tetrakis, metano e éster de pentaeritriol; camada média com película de polietileno flexível e impermeável ao líquido; camada inferior de contato com a pele composta de gelatina, pectina, carboximetilcelulose e poliisobutileno e adesivo microporoso hipoalergênico. | R$ 38,38 |
| 95 | 360 | Uni | 401146 | Conjunto para ostomia de bolsa e placa moldável plana 70 mm para estomas de 45/57 mm com clip: placa barreira protetora de pele moldável, com flange 45 mm para estomas de 45 a 57 mm, de baixo perfil e com oito pontos de fixação, com anel adesivo de hidrocolóide cicundando o adesivo moldável, placa trilaminada: gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliisobutileno, óleo mineral, borracha butílica, borracha de estireno-isopreno-estireno, tetrakis, metano e éster de pentaeritriol; camada média com película de polietileno flexível e impermeável ao líquido; camada inferior de contato com a pele composta de (stomahesive) gelatina, pectina, carboximetilcelulose e poliisobutileno e adesivo microporoso hipoalergênico. | R$ 72,13 |
| 96 | 100.000 | Uni | 270531 | Dânula descartavel 3 vias (torneirinha): torneira de três vias, composta de volante de polietileno de alta densidade, de acionamento macio que permite manuseio preciso e suave; volante giratório com setas indicadoras; corpo translúcido em policarbonato; base formada por 2 conectores universais luer lock fêmeas com tampas protetoras rosqueáveis e um conector luer slip macho com tampa protetora. Alta resistência a pressões; deve permitir conexão segura a todos os tipos de equipos endovenosos, tubos extensores e cateteres. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico de uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade. | R$ 1,68 |
| 97 | 4.680 | Uni | 385650 | Dosador oral 15 ml: dosador oral, formato cilíndrico, bico c/ tampa de encaixe e vedação, material polipropileno atóxico, volume total 15, característica adicional com etiqueta de identificação, com registro na anvisa | R$ 0,93 |
| 98 | 3.120 | Uni | 385648 | Dosador oral 20 ml: dosador oral, formato cilíndrico, bico c/ tampa de encaixe e vedação, material polipropileno atóxico, volume total 20, característica adicional c/ etiqueta de identificação, com registro na anvisa. | R$ 1,05 |
| 99 | 15.600 | Uni | 385645 | Dosador oral 5 ml: dosador oral, formato cilíndrico, bico c/ tampa de encaixe e vedação, material polipropileno atóxico, volume total 5, característica adicional com etiqueta de identificação, registro na anvisa | R$ 0,72 |
| 100 | 250 | Uni | 279567 | Dreno de kehr n° 08: dreno cirúrgico, tipo de kehr em ´t´, material látex atóxico, tamanho nº 8, tipo uso descartável, estéril. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 44,40 |
| 101 | 70 | Uni | 279561 | Dreno de kehr n° 10: dreno cirúrgico, tipo de kehr em ´t´, material látex atóxico, tamanho nº 10, tipo uso descartável, estéril. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 44,40 |
| 102 | 100 | Uni | 279562 | Dreno de kehr n° 12: dreno cirúrgico, tipo de kehr em ´t´, material látex atóxico, tamanho nº 12, tipo uso descartável, estéril. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 41,52 |
| 103 | 70 | Uni | 279563 | Dreno de kehr n° 14: dreno cirúrgico, tipo de kehr em ´t´, material látex atóxico, tamanho nº 14, tipo uso descartável, estéril. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 41,52 |
| 104 | 70 | Uni | 279564 | Dreno de kehr n° 16: dreno cirúrgico, tipo de kehr em ´t´, material látex atóxico, tamanho nº 16, tipo uso descartável, estéril. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 41,52 |
| 105 | 70 | Uni | 279565 | Dreno de kehr n° 18: dreno cirúrgico, tipo de kehr em ´t´, material látex atóxico, tamanho nº 18, tipo uso descartável, estéril. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 41,52 |
| 106 | 80 | Uni | ** | Dreno de kehr n° 20: dreno cirúrgico, tipo de kehr em ´t´, material látex atóxico, tamanho nº 20, tipo uso descartável, estéril. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 46,00 |
| 107 | 78 | Uni | 279577 | Dreno de sucção n° 3,2mm: dreno cirúrgico, tipo de sucção contínua, componentes tb aspiração e drenagem - pvc atóxico siliconizado; transparente, fole sanfonado com alça em pvc, agulha em aço inox, tamanho 3,2 mm (1/8´), uso descartável, estéril. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 24,72 |
| 108 | 156 | Uni | 279578 | Dreno de sucção n° 4,8mm: dreno cirúrgico, tipo de sucção contínua, componentes tb aspiração e drenagem - pvc atóxico siliconizado; transparente, fole sanfonado com alça em pvc, agulha em aço inox, tamanho 4,8 mm (3/16´), uso descartável, estéril. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 24,72 |
| 109 | 234 | Uni | 279579 | Dreno de sucção n°6,4mm: dreno cirúrgico, tipo de sucção contínua, componentes tb aspiração e drenagem - pvc atóxico siliconizado; transparente, fole sanfonado com alça em pvc, agulha em aço inox, tamanho 6,4 mm (1/4´), tipo uso descartável, estéril. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 24,72 |
| 110 | 78 | Uni | 284077 | Dreno de torax n° 24: conjunto drenagem tórax, componentes 1 conector dreno-tubo, tampa rosca 3 vias, frasco, aplicação em procedimentos cirúrgicos torácicos, volume 2.000, graduação de 50 em 50ml, características adicionais tubo extensor em pvc com pinça clamp 1,20m, acessórios dreno tórax nº 24, uso estéril, descartável. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico de uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 35,67 |
| 111 | 78 | Uni | 367057 | Dreno de torax n° 26: conjunto drenagem tórax, componentes frasco pvc rígido transparente,tampa rosca c/3vias, volume 2.000, graduação graduação de 50 em 50ml, características adicionais tubo extensor 1,20m c/pinça corta-fluxo plana, acessórios dreno de tórax nº26 c/ fio radiopaco, uso atóxico,estéril e descartável. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico de uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 35,67 |
| 112 | 78 | Uni | 272774 | Dreno de torax n° 28: conjunto drenagem tórax, componentes frasco pvc rígido transparente, tampa rosca com 3vias, aplicação conector dreno-tubo, volume 1.000, graduação de 100 em 100ml, características adicionais tubo extensor pvc com pinça clamp, adicionais sistema fixação leito com base posição vertical, acessórios dreno de tórax nº28 com fio radiopaco, uso estéril, descartável. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 35,67 |
| 113 | 156 | Uni | 282275 | Dreno de torax n° 32: conjunto drenagem tórax, componentes frasco pvc rígido transparente, tampa rosca com 3 vias, aplicação sub-aquática, extensão 2m polietileno transparente, volume 2.000, graduação graduado, características adicionais conector universal, com suporte, base e alça, acessórios dreno nº32, multifenestra, furo sentinela, fio radiopaco, uso estéril, descartável. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico de uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 35,67 |
| 114 | 156 | Uni | 272775 | Dreno de torax n° 36: conjunto drenagem tórax, componentes frasco pvc rígido transparente, tampa rosca com 3 vias, aplicação conector dreno-tubo, volume 1.000, graduação graduação de 100 em 100ml, características adicionais tubo extensor pvc c/ pinça clamp, adicionais sistema fixação leito c/base p/ posição vertical, acessórios dreno de tórax nº36 c/ fio radiopaco, uso estéril, descartável. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico de uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 35,67 |
| 115 | 156 | Uni | 279573 | Dreno penrose n° 1: dreno cirúrgico, tipo penrose, com látex atóxico, componentes com pó bio-absorvível, características adicionais sem gaze, tamanho nº 1, tipo uso descartável, estéril. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico de uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 1,66 |
| 116 | 1.560 | Uni | 279574 | Dreno penrose n° 2: dreno cirúrgico, tipo penrose, material látex atóxico, componentes com pó bio-absorvível, características adicionais sem gaze, tamanho nº 2, tipo uso descartável, estéril. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico de uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 1,78 |
| 117 | 156 | Uni | 279575 | Dreno penrose n° 3: dreno cirúrgico, tipo penrose, material látex atóxico, componentes com pó bio-absorvível, características adicionais sem gaze, tamanho nº 3, tipo uso descartável, estéril. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico de uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 1,90 |
| 118 | 190 | Uni | 279576 | Dreno penrose n° 4: dreno cirúrgico, tipo penrose, material látex atóxico, componentes com pó bio-absorvível, características adicionais sem gaze, tamanho nº 4, tipo uso descartável, estéril. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico de uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 2,07 |
| 119 | 400 | Unid | ** | Eletrodo de bis:eletrodo em gel aquoso de potássio clorídrico (kcl), isento de pvc e látex, disco do eletrodo plástico nylon verde, uso adulto, esponja em disco do sensor espuma de polioretano e poliéster; conector policarbonato plástico, lado com eletrodos adesivo hipoalergênico, circuito flexível poliéster. Dimensões do sensor 27,94 cm x 2,54 cm (aproximadamente) peso 3.7 g (aproximadamente) com embalagem: 16.8 g (aproximadamente), quantidade de eletrodos no sensor 4 (quatro), produto de uso único. Compatível com monitores multi-paramétricos dixtal, draeger, philips, ge e mindray que possuem módulo de monitorização do índice de sedação anestésica ou monitor stand alone. Embalado em papel de alumínio e polietileno, caixas com 25 unidades. Devem constar impressos na embalagem os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 283,33 |
| 120 | 31.200 | Uni | 331016 | Eletrodo descartavel adulto: eletrodo, tamanho adulto, para monitorização cardíaca, impregnado com gel agcl2, adesivo hipoalergênico, flexível, pino aço inox, com contra-pino universal, uso descartável. Embalagem individual selada, que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,58 |
| 121 | 1.500 | Uni | 284117 | Eletrodo descartavel infantil: eletrodo, tamanho infantil, uso descartável, impregnado com gel de kcl, adesivo hipoalergênico, para monitorização cardíaca, flexível, pino aço inox, com contra-pino, universal. Embalagem individual selada que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,37 |
| 122 | 12.000 | Uni | 385697 | Equipo bureta sem filtro 150 ml: equipo micro gotas com câmara graduada (bureta), capacidade de 150 ml e filtro de partícula. Ponta perfurante adaptável com facilidade segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa, contendo protetor; conexão luer slip ou luer lock reversível em conformidade com nbr isso 594-1/2; câmara graduada de 0 a 150 ml, com divisões de 5 ml e subdivisões de 1ml; tampa contendo tubo flexível e transparente de 150 cm de comprimento; alça de sustentação; filtro de ar hidrófobo de 5 microns; filtro de fluidos de 15 microns; dispositivo micro gotejador calibrado para 60 micro gotas/ml., tubo flexível e transparente em pvc de no mínimo 1,30 m comprimento; regulador de fluxo (clamp e rolete) para controle de fluxo com segurança; clamp corta fluxo; conector luer macho universal com protetor. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, de uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 4,97 |
| 123 | 9.000 | Uni | 386130 | Equipo macrogotas para nutrição enteral: equipo para infusão de dieta enteral com gotejamento por gravidade. Perfurador adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco, com capa protetora; tubo em pvc flexível na cor azul que indica exclusividade para nutrição enteral com no mínimo 1, 2m de comprimento; câmara gotejadora rígida, flexível e transparente permitindo o monitoramento do fluxo da alimentação a ser administrada; regulador de fluxo (rolete) para controle do gotejamento com segurança; conector escalonado para diferentes diâmetros de sonda, contendo protetor. Esterilizado a gás oxido de etileno- eto. Embalada unitariamente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico apropriado, individual e acondicionados em caixas secundarias com 100 unidades de uso único, atóxico e apirogênico, embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana no qual constem impressos dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 1,82 |
| 124 | 94.000 | Uni | 390361 | Equipo para soro macrogotas: equipo macro gotas com respiro, injetor lateral com membrana autocicatrizante para administração de medicamentos/soluções; conexão luer slip ou luer lock reversível em conformidade com nbr iso 594-1/2; ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa com capa protetora; câmara de gotejamento flexível e transparente permitindo o monitoramento do fluxo da solução a ser administrada; tubo flexível e transparente em pvc de no mínimo 1,20 m de comprimento; regulador de fluxo (rolete) para controle de fluxo da infusão com segurança; conector luer macho universal com capa protetora. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 2,35 |
| 125 | 6.000 | Uni | 386128 | Equipo para soro microgotas: equipo micro gotas com injetor lateral, membrana autocicatrizante para administração de medicamentos/soluções; conexão luer slip ou luer lock reversível em conformidade com nbr iso 594-1/2; ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa com capa protetora; câmara de gotejamento flexível e transparente permitindo o monitoramento do fluxo da solução a ser administrada; tubo flexível e transparente em pvc de no mínimo 1,20 m de comprimento; regulador de fluxo (rolete) para controle de fluxo da infusão com segurança; conector luer macho universal com capa protetora. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 2,48 |
| 126 | 5.000 | Uni | 389878 | Equipo pressão venosa central (pvc): equipo medidor de pressão venosa central, material pvc cristal, comprimento mín. 120, tipo câmara ponta perfurante com câmara, tampa, tipo gotejador gota padrão, tipo pinça regulador de fluxo e corta fluxo, tipo injetor com derivação em y, tipo conector luer fêmea e lock macho com tampa, escala graduada 40cm, estéril, descartável. Controle de fluxo da infusão com segurança; conector luer macho universal com capa protetora. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, de uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 3,24 |
| 127 | 2.000 | Uni | 368437 | Equipo transfusão sangue: conjunto monitorização, componentes sistema coleta de sangue fechado descartável, equipo soro, fluxo contínuo, características adicionais seringa 12 ml proteção no êmbolo e válvula, torneira 3 vias com suporte, trandutor descartável, compatibilidade perfusor 150cm, 2 pontos coleta, estéril, descartável, pressão invasiva. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, de uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 5,41 |
| 128 | 4.000 | Uni | 419532 | Escova para coleta citópatologica (pré - câncer): fabricado em polietireno, eixo de sustentação em aço inoxidável; formato cônico com micro cerdas (em nylon), atóxico e resistente às trações. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,27 |
| 129 | 5.000 | Rolo | 278500 | Esparadrapo 10 x 4,5: composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, com aplicação de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Deve ser fácil de rasgar, com excelente flexibilidade e aderência. Embalagem em tubo de pvc, com tampa protetora nas dimensões 10 cm x 4,5 mt, contendo data de fabricação, lote, validade e registro na anvisa. | R$ 6,28 |
| 130 | 10.920 | Uni | 272918 | Espatula de ayre: espátula em madeira, tamanho 18 cm, tipo ayres. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,68 |
| 131 | 3.000 | Unid | 251502 | Espéculo vaginal: espéculo, material poliestireno, modelo collin, tipo vaginal, aplicação ginecologia, tamanho nº 2, características adicionais estéril, descartável, sem lubrificação, embalagem individual, com registro na anvisa | R$ 1,82 |
| 132 | 300 | Gl | 373575 | "Esterilizante químico, composição base de acetilcaprolactam e peróxido de hidrogênio, aplicação para esterilização química, uso para produção de ácido peracético, tipo conjunto de reagentes - pronto para uso, concentração 0,2%, acompanhado de agentes anti-corrosivos.galão de 5 litros". | R$ 340,00 |
| 133 | 780 | Unid | 414523 | Estetoscópio: aparelho composto por olivas auriculares de formato anatômico em pvc macio e atóxico, que se encaixem ao canal auditivo do examinador; fone biauricular de cobre cromado; câmara de som em liga de alumínio;com dois tubos (duplo) de condução em pvc macio e sem emendas, em formato de “y” que permitam a transmissão do som; auscultador duplo formado por anel rosqueável de cobre cromado, para fixação da membrana de plástico rígido no auscultador e consequente formação do diafragma. Acondicionado em caixa de papelão, na qual conste certificação do inmetro, registro na anvisa, lote e data de fabricação. | R$ 53,00 |
| 134 | 1.000 | Unid | 260079 | Extensão de silicone (tubo de latéx) n° 204 : tubo hospitalar, material silicone formato circular, tipo liso, espessura 6 mm, tamanho n° 204, diâmetro externo 12 mm, comprimento 15 m. | R$ 8,47 |
| 135 | 6.000 | Unid | 385638 | Extensor para cateter – 120 cm: extensor em pvc, tubo siliconizado de 120 cm com resistência apropriada, conector luer fêmea e luer lock reversível transparentes, com pega não inferior a 1,5 cm. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 3,93 |
| 136 | 13.260 | Unid | 385656 | Extensor para cateter – 60 cm: extensor da linha de infusão, que conecte dispositivos intravenosos, facilitando a movimentação e manipulação em sistemas de infusão parenteral. Deve ser composto por: conector luer lock fêmea proximal com tampa rosqueável; tubo extensor em pvc; conector luer slip macho distal com tampa; clamp (pinça corta fluxo); conector luer lock macho. Calibre 08 fr e 60 cm de comprimento. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 2,04 |
| 137 | 3.500 | Unid | 314640 | Filtro para respirador antibacteriano com traquéia: filtro umidificador passivo e filtro eletrostático para pacientes adultos e pediatricos, recomendado para vt> 150ml, espaço morto 51ml, peso 28g, capacidade de umidificação >30mg h2o/i, conexão para capnógrafo, membranas hidrofóbica e higroscópica, eficiência de filtração viral /bacteriana 99,999%, com conector intermediário extensível (cateter mount/ traqueinha), embalagem estéril. Marca: hygrovent medisize fabricante: medisize procedencia: importado (holanda) apresentação: unidade rms: 80037520029. | R$ 18,78 |
| 138 | 7.800 | Uni | 397743 | Fita crepe 16 x 50 adesiva: confeccionada com dorso de papel crepado tratado com látices de estireno butadieno. Rolo de 16 mm x 50 metros. Deve possuir em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural e resina e, na outra uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas que proporcionem uma excelente adesividade. Indicada para fixação possui inúmeras finalidades. Embalagem plástica em que devem conter impressas a data de fabricação, validade, lote e registro na anvisa. | R$ 2,72 |
| 139 | 3.120 | Rolo | 332343 | Fita para autoclave 19 x 30: fita adesiva com indicador químico, tamanho 19 mm x 30 m, uso externo, para esterilização a vapor. Embalado individualmente em papel plástico, contendo impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 4,97 |
| 140 | 1.000 | Unid | ** | Folha para teste de bowie & dick 00130: folha para teste de bowie & dick com listras na cor creme que após o teste reagirá uniformemente para o espectro de cores entre o marrom escuro ou preta. OBS: pode ser utilizado o teste PCD. | R$ 7,77 |
| 141 | 15.600 | Unid | 395537 | Frasco de nutrição 300 ml: recipiente nutrição enteral, material plástico transparente, capacidade 300 ml, componentes com tampa rosqueada, alça, etiqueta, bico conector, graduado, estéril, atóxico, descartável. Embalado individualmente em papel plástico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 1,29 |
| 142 | 9.360 | Unid | 395533 | Frasco de nutrição 500 ml: recipiente nutrição enteral, material plástico transparente, capacidade 500 ml, componentes com tampa rosqueada, alça, etiqueta, bico conector, graduado, estéril, atóxico, descartável. Embalado individualmente em papel plástico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 1,63 |
| 143 | 20.000 | Unid | 380324 | Frasco esteril p/ coleta universal (80 ml) "tampa vermelha": coletor universal descartável, não estéril, capacidade de 90 (+/-10) ml, em plástico transparente, com tampa rosqueada, aplicação para coleta de material biológico. | R$ 0,45 |
| 144 | 234 | Rolo | 265626 | Garrote n° 200: tubo de látex, dimensão 200, com os seguintes diâmetros: interno 3,0 mm e externo 5,0 mm, 15 metros. Não estéril, aplicação de uso hospitalar. Embalagem plástica e acondicionada em rolo. | R$ 17,50 |
| 145 | 312.000 | Uni | 338921 | Gorro cirurgico descartavel masculino: confeccionado em não tecido 100% polipropileno, com duas amarras de 15 cm cada, cor branca, uso único e individual. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,17 |
| 146 | 468 | Uni | ** | Indicador biologico – ciclos a vapor – 121/132°c: indicador biológico para vapor do tipo auto-contido (ampola), com tempo de resposta de no máximo 3 (três) horas, por método de fluorescência, indicado para o controle de qualidade biológico de ciclos de esterilização à vapor saturado em esterilizadores equipados com pré-vácuo, que operem a 132 - 134 graus celsius (centígrados) ou para esterilizadores gravitacionais que operem à 121 graus celsius. Composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil ) esporos secos e calibrados de bacillus stearothermophillus (atcc 7953), com certificado de qualidade assegurada), acondicionada em uma ampola plástica, contendo uma ampola de vidro com caldo nutriente, fechada por uma tampa marrom com aberturas laterais e protegida por papel hidrofóbico.com registro na anvisa | R$ 61,23 |
| 147 | 7.920 | Unid | ** | Indicador quimico comply 1250: indicador químico interno, do tipo multiparamétrico, para controle químico dos processos de esterilização a vapor saturado, composto por uma tira de papel de 1,5 centímetro de largura por 20 centímetros de comprimento, picotada ao meio, coberta por uma substância química que muda de cor bege claro para o espectro de cores compreendido entre o marrom escuro e o preto, quando exposta às condições mínimas de tempo e temperatura necessárias ao processo. | R$ 0,92 |
| 148 | 1.500 | Uni | ** | Infusor elastomerico 100 ml 2 ml/h: infusor elastométrico portátil e descartável para administração de quimioterápicos compostos por: válvula para preenchimento em sistema fechado, com conexão luer lock para seringas e tampa protetora. Dotado de reservatório elastométrico com duas camadas- interna isenta de pvc e de látex – protegido externamente por capa flexível de pvc. Dotado de tubo extensor conectado ao reservatório com filtro de partículas, filtro de ar, clamp para fechamento da linha de infusão, dispositivo regulador de vazão e ponta distal luer lock para conexão em sistemas de administração. Acompanha bolsa de tecido (pochete) para acomodação do infusor após instalação em paciente. Embalagem contendo dados de identificação, data e tipo de esterilização, data de validade, procedência e nº do registro em órgão competente. Apresentação 100ml-2ml/h. | R$ 213,33 |
| 149 | 500 | Uni | ** | Infusor elastomerico 300 ml 2 ml/h: infusor elastométrico portátil e descartável para administração de quimioterápicos compostos por: válvula para preenchimento em sistema fechado, com conexão luer lock para seringas e tampa protetora. Dotado de reservatório elastométrico com duas camadas- interna isenta de pvc e de látex – protegido externamente por capa flexível de pvc. Dotado de tubo extensor conectado ao reservatório com filtro de partículas, filtro de ar, clamp para fechamento da linha de infusão, dispositivo regulador de vazão e ponta distal luer lock para conexão em sistemas de administração. Acompanha bolsa de tecido (pochete) para acomodação do infusor após instalação em paciente. Embalagem contendo dados de identificação, data e tipo de esterilização, data de validade, procedência e nº do registro em órgão competente. Apresentação 300ml-2ml/h. | R$ 316,67 |
| 150 | 500 | Unid | 342665 | Lacre para carrinho de parada: lacre segurança, material plástico, comprimento 16,50, espessura 5, aplicação fechamento de malotes, tipo espinha de peixe, características adicionais numeração seqüêncial 7 dígitos,gravação ´defmm/mt´, cor azul ou amarela. | R$ 0,47 |
| 151 | 3.120 | Uni | 333633 | Lamina de bisturi n° 10: lâmina de bisturi confeccionada em aço carbono. Tamanho 10. Esterilizadas em raio gama, de uso único. Embaladas individualmente em material aluminizado, que promova abertura asséptica e barreira microbiana, apresenta absorvente de umidade na parte interna. Na embalagem deve constar o número da lâmina, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,31 |
| 152 | 6.000 | Uni | 313571 | Lamina de bisturi n° 11: lâmina de bisturi confeccionada em aço carbono. Tamanho 11. Esterilizadas em raio gama, de uso único. Embaladas individualmente em material aluminizado, que promova abertura asséptica e barreira microbiana, apresenta absorvente de umidade na parte interna. Na embalagem deve constar o número da lâmina, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,31 |
| 153 | 2.000 | Uni | 313628 | Lamina de bisturi n° 12: lâmina de bisturi confeccionada em aço carbono. Tamanho 12. Esterilizadas em raio gama, de uso único. Embaladas individualmente em material aluminizado, que promova abertura asséptica e barreira microbiana, apresenta absorvente de umidade na parte interna. Na embalagem deve constar o número da lâmina, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,31 |
| 154 | 3.120 | Uni | 273178 | Lamina de bisturi n° 15: lâmina de bisturi confeccionada em aço carbono. Tamanho 15. Esterilizadas em raio gama, de uso único. Embaladas individualmente em material aluminizado, que promova abertura asséptica e barreira microbiana, apresenta absorvente de umidade na parte interna. Na embalagem deve constar o número da lâmina, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,31 |
| 155 | 2.200 | Uni | 313629 | Lamina de bisturi n° 20: lâmina de bisturi, confeccionada em aço carbono, tamanho 20. Esterilizadas e raio gama, de uso único. Embaladas individualmente em material aluminizado, que promova abertura asséptica e barreira microbiana, apresenta absorvente de umidade na parte interna. Na embalagem deve constar o número da lâmina, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,31 |
| 156 | 1.600 | Uni | 273179 | Lamina de bisturi n° 21: lâmina de bisturi confeccionada em aço carbono. Tamanho 21. Esterilizadas e raio gama, de uso único. Embaladas individualmente em material aluminizado, que promova abertura asséptica e barreira microbiana, apresenta absorvente de umidade na parte interna. Na embalagem deve constar o número da lâmina, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,31 |
| 157 | 1.000 | Uni | 313630 | Lamina de bisturi n° 22: lâmina de bisturi confeccionada em aço carbono. Tamanho 22. Esterilizadas em raio gama, de uso único. Embaladas individualmente em material aluminizado, que promova abertura asséptica e barreira microbiana, apresenta absorvente de umidade na parte interna. Na embalagem deve constar o número da lâmina, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,31 |
| 158 | 1.000 | Uni | 313631 | Lamina de bisturi n° 23: lâmina de bisturi confeccionada em aço carbono. Tamanho 23. Esterilizadas em raio gama, de uso único. Embaladas individualmente em material aluminizado, que promova abertura asséptica e barreira microbiana, apresenta absorvente de umidade na parte interna. Na embalagem deve constar o número da lâmina, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,31 |
| 159 | 4.000 | Uni | 299240 | Lamina de bisturi n° 24: lâmina de bisturi confeccionada em aço carbono. Tamanho 24. Esterilizadas em raio gama, de uso único. Embaladas individualmente em material aluminizado, que promova abertura asséptica e barreira microbiana, apresenta absorvente de umidade na parte interna. Na embalagem deve constar o número da lâmina, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,31 |
| 160 | 2.340 | Uni | 409705 | Lamina para microscopia fosca: lâmina laboratório, material vidro, dimensões 75 x 25, espessura 1,0 a 1,2 mm; lapidada, borda fosca. Lâminas com ponta fosca; intercaladas uma a uma, embaladas em folhas de papel com tratamento anti- fúngico. Embalagem deve constar os seguintes dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 1,52 |
| 161 | 3.120 | Uni | 409702 | Lamina para microscopia lisa: lâmina laboratório, material vidro, dimensões 75 x 25, espessura 1,0 a 1,2 mm, lapidada, borda lisa. Lâminas com ponta lisa; intercaladas uma a uma, embaladas em folhas de papel com tratamento anti- fúngico. Embalagem deve constar os seguintes dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 1,52 |
| 162 | 1.560 | Uni | 409642 | Laminula para microscopia 20 x 20 cm: lamínula, material vidro, dimensões cerca de 20 x 20 mm, espessura 0,13 a 0,16 mm; embalagem deve constar os seguintes dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 4,90 |
| 163 | 1.560 | Uni | 409644 | Laminula para microscopia 24 x 32 cm: lamínula, material vidro, dimensões cerca de 25 x 30 mm, espessura 0,13 a 0,16 mm; embalagem deve constar os seguintes dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 4,07 |
| 164 | 62.400 | Uni | 303151 | Lanceta para coleta de sangue: lanceta para coleta de sangue capilar, confeccionada em plástico rígido com design ergonômico, tempo de disparo: 3 segundos. Possui protetor plástico e dispositivo de segurança para fácil manuseio e segurança na punção. Agulha de 28 a 30g com 1,5 a 1,8 mm de profundidade, retrátil acionada por contato, estéril e descartável. Esterilizado a radiação gama, em conformidade com iso 13485 e nr32. Deve possuir registro na anvisa, ministério do trabalho e certificado de boas práticas de fabricação. Embalagem contendo número de lote, prazo de validade e instruções de uso. | R$ 0,45 |
| 165 | 62.400 | Uni | ** | Lanceta para coleta de sangue: lanceta para coleta de sangue capilar, confeccionada em plástico rígido com design ergonômico, tempo de disparo: 3 segundos. Possui protetor plástico e dispositivo de segurança para fácil manuseio e segurança na punção. Agulha de 23g com 2 mm de profundidade, retrátil acionada por contato, estéril e descartável. Esterilizado a radiação gama, em conformidade com iso 13485 e nr32. Deve possuir registro na anvisa, ministério do trabalho e certificado de boas práticas de fabricação. Embalagem contendo número de lote, prazo de validade e instruções de uso. | R$ 0,48 |
| 166 | 3.120 | Rolo | 312616 | Lençol descartável: lençol descartável, material papel, largura 0,50, comprimento 70, apresentação rolo, aplicação maca hospitalar. | R$ 9,83 |
| 167 | 780.000 | Uni | 269891 | Luva cirurgica descartavel para procedimento – extra pequena: luva em látex natural íntegro e uniforme, tamanho extrapequena, lubrificada com pó bioabsorvível, cor creme, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. Produto de uso único, não estéril. Embalagem deve constar data de fabricação, validade, nº de lote e registro na anvisa. | R$ 0,26 |
| 168 | 24.000 | Uni | 270225 | Luva cirurgica descartavel para procedimento – grande: luva em látex natural íntegro e uniforme, tamanho grande, lubrificada com pó bioabsorvível, cor creme, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. Produto de uso único, não estéril. Embalagem contendo data de fabricação, validade, nº de lote e registro na anvisa. | R$ 0,25 |
| 169 | 1.300.000 | Uni | 269893 | Luva cirurgica descartavel para procedimento – média: luva em látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, lubrificada com pó bioabsorvível, cor creme, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. Produto de uso único, não estéril. Embalagem contendo data de fabricação, validade, nº de lote e registro na anvisa. | R$ 0,25 |
| 170 | 1.248.000 | Uni | 269894 | Luva cirurgica descartavel para procedimento – pequena: luva em látex natural íntegro e uniforme, tamanho pequeno, lubrificada com pó bioabsorvível, cor creme, descartável, apresentação atóxica, tambidestra, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. Produto de uso único, não estéril. Embalagem contendo data de fabricação, validade, nº de lote e registro na anvisa. | R$ 0,25 |
| 171 | 14.000 | Uni | ** | Luva cirurgica descartavel para procedimento vinil s/ pó (média) – média: luva em vinil natural íntegro e uniforme, tamanho médio, lubrificada sem pó bioabsorvível, cor transparente, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. Produto de uso único, não estéril. Embalagem contendo data de fabricação, validade, nº de lote e registro na anvisa. | R$ 0,41 |
| 172 | 14.000 | Uni | ** | Luva cirurgica descartavel para procedimento vinil s/ pó (pequena) - luva em vinil natural íntegro e uniforme, tamanho pequeno, lubrificada sem pó bioabsorvível, cor transparente, descartável, apresentação atóxica, tambidestra, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. Produto de uso único, não estéril. Embalagem contendo data de fabricação, validade, nº de lote e registro na anvisa. | R$ 0,41 |
| 173 | 20.000 | Par | 269946 | Luva cirurgica esteril n° 6,5: luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 6,50, esterilidade estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28 cm, apresentação lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica. | R$ 2,69 |
| 174 | 20.000 | Par | 269839 | Luva cirurgica esteril n° 7,0: luvas em látex 100% natural, tamanho 7,0 com comprimento mínimo de 28 cm, alta sensibilidade tátil, punho com bainha, hipoalergênica, formato anatômico, textura uniforme, sem furos. Produto de uso único, lubrificado com finíssimo pó bioabsorvível, atóxico e esterilizado a raio gama (cobalto 60). Produto de uso único, estéril. Embalagem interna em “wallet” (porta-luvas), com a indicação de mão direita e esquerda, embalagem externa em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, nº de lote e registro na anvisa. | R$ 2,69 |
| 175 | 31.200 | Par | 269838 | Luva cirurgica esteril n° 7,5: luvas em látex 100% natural, tamanho 7,5 com comprimento mínimo de 28 cm, alta sensibilidade tátil, punho com bainha, hipoalergênica, formato anatômico, textura uniforme, sem furos. Produto de uso único, lubrificado com finíssimo pó bioabsorvível, atóxico e esterilizado a raio gama (cobalto 60). Produto de uso único, estéril. Embalagem interna em “wallet” (porta-luvas), com a indicação de mão direita e esquerda, embalagem externa em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, nº de lote e registro na anvisa. | R$ 2,69 |
| 176 | 16.000 | Par | 269837 | Luva cirurgica esteril n° 8,0: luvas em látex 100% natural, tamanho 8,0 com comprimento mínimo de 28 cm, alta sensibilidade tátil, punho com bainha, hipoalergênica, formato anatômico, textura uniforme, sem furos. Produto de uso único, lubrificado com finíssimo pó bioabsorvível, atóxico e esterilizado a raio gama (cobalto 60). Produto de uso único, estéril. Embalagem interna em “wallet” (porta-luvas), com a indicação de mão direita e esquerda, embalagem externa em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, nº de lote e registro na anvisa. | R$ 2,69 |
| 177 | 4.000 | Par | 269947 | Luva cirurgica esteril n° 8,5: luvas em látex 100% natural, tamanho 8,5 com comprimento mínimo de 28 cm, alta sensibilidade tátil, punho com bainha, hipoalergênica, formato anatômico, textura uniforme, sem furos. Produto de uso único, lubrificado com finíssimo pó bioabsorvível, atóxico e esterilizado a raio gama (cobalto 60). Produto de uso único, estéril. Embalagem interna em “wallet” (porta-luvas), com a indicação de mão direita e esquerda, embalagem externa em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, nº de lote e registro na anvisa. | R$ 2,69 |
| 178 | 46.800 | Uni | ** | Luva ginecológica – 5 dedos: luva plástica, espessura 0,03 microns, descartável, estéril, tamanho único, transparente; embalagens que constem data de fabricação, validade, nº de lote e registro na anvisa. | R$ 0,12 |
| 179 | 110.000 | Uni | 279581 | Máscara descartavel tripla: máscara cirúrgica, não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação 4 tiras laterais para fixação, características adicionais clip nasal embutido, hipoalergênica, cor branca, uso descartável. Embalagem deve constar impressos na embalagem a data de fabricação, de validade, lote e registro na anvisa. | R$ 0,09 |
| 180 | 13.000 | Uni | 302866 | Máscara respiratoria descartavel – n 95 ou pff 2: - máscara, tipo respirador, de uso filtragem bacteriana > 95%, para partículas 0,3 micra, características adicionais aprovado pelo niosh n 95, formato 4 camadas. Embalado individualmente em plástico. Deve constar impressos na embalagem a data de fabricação, de validade, lote e registro na anvisa. | R$ 3,00 |
| 181 | 12.000 | Rolo | 281521 | Micropore 25 x 10: fita adesiva hospitalar, tipo cirúrgica, material poliéster, cor branca, largura 25, comprimento 10, tipo adesivo, com adesivo acrílico hipoalergênico. Embalagem plástica em que conste impressa a data de fabricação, de validade, lote e registro na anvisa. | R$ 4,77 |
| 182 | 110.000 | Uni | 279376 | Oclusor (protetor de dânula): fabricado em látex. Dispositivo rígido para oclusão de conexões universais luer fêmea / macho com fechamento em luer lock, descartável, uso único. Esterilizado à óxido de etileno. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 2,52 |
| 183 | 780 | Uni | 399611 | Óculos de segurança: óculos de proteção panorâmica, em policarbonato, transparente, resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos. Proteção contra raios uva e uvb, apoio nasal e proteção lateral do mesmo material da lente. Lentes anti embaçantes, antiestáticas, anti-riscos e absorção de luz. Hastes do tipo espátula com ajuste de comprimento para melhor adaptação ao rosto do usuário, acompanhada de cordão de segurança. Embalagem individual, contendo lote, data de fabricação, vencimento e registro no ca. | R$ 12,57 |
| 184 | 93.600 | Uni | 375255 | Papel crepado verde – 40 cm: biodegradável e incinerável, confeccionado em 100% celulose. Tamanho 40 cm e cor verde; atóxico e não irritante. Menor desempenho ergonômico funcional. Embalagem que assegura a integridade do material a ser esterilizado, garantindo sua proteção quanto à ação de agentes externos. Produto de uso único, destruir após o uso, proibido reprocessar. Registro na anvisa | R$ 0,31 |
| 185 | 93.600 | Uni | 375257 | Papel crepado verde – 60 cm: biodegradável e incinerável, confeccionado em 100% celulose. Tamanho 60 cm e cor verde; atóxico e não irritante. Menor desempenho ergonômico funcional. Embalagem que assegura a integridade do material a ser esterilizado, garantindo sua proteção quanto à ação de agentes externos. Produto de uso único, destruir após o uso, proibido reprocessar. Registro na anvisa | R$ 0,61 |
| 186 | 93.600 | Uni | 375260 | Papel crepado verde – 75 cm: biodegradável e incinerável, confeccionado em 100% celulose. Tamanho 75 cm e cor verde; atóxico e não irritante. Menor desempenho ergonômico funcional. Embalagem que assegura a integridade do material a ser esterilizado, garantindo sua proteção quanto à ação de agentes externos. Produto de uso único, destruir após o uso, proibido reprocessar. Registro na anvisa: 80303260003. | R$ 1,65 |
| 187 | 78 | Rolo | 341515 | Papel gráu cirurgico com filme – 10 cm: composto por filme laminado poliéster e polipropileno e papel grau cirúrgico 60 g/m² de selagem direta, impresso com dois indicadores químicos para monitoração do processo de esterilização oxido de etileno e autoclave a vapor. O papel grau cirúrgico cumpre com as exigências da nbr 12946/14707 e registro no ministério da saúde. Papel livre de sujeira, substâncias tóxicas, corantes e odor desagradável quando úmido ou seco, tem como característica a porosidade controlada e alta barreira microbiana de 98 %. A outra face em filme laminado transparente,multicamadas,resistência ao calor em ambas as faces até 140º c, bordas laterais com selagem em filetes com 10+/-3mm de largura em toda extensão, com indicadores químicos para esterilização a vapor saturado (autoclave) e a óxido de etileno (eto) impressos em local que não permita a migração de tinta para o interior do envelope durante a esterilização e sinalização que indique o sentido correto rolo de 100 mm x 10 m. | R$ 74,67 |
| 188 | 78 | Rolo | 333813 | Papel gráu cirurgico com filme – 15 cm x 100 m: composto por filme laminado poliéster e polipropileno e papel grau cirúrgico 60 g/m² de selagem direta, impresso com dois indicadores químicos para monitoração do processo de esterilização oxido de etileno e autoclave a vapor. O papel grau cirúrgico cumpre com as exigências da nbr 12946/14707 e registro no ministério da saúde. Papel livre de sujeira, substâncias tóxicas, corantes e odor desagradável quando úmido ou seco, tem como característica a porosidade controlada e alta barreira microbiana de 98 %. A outra face em filme laminado transparente,multicamadas,resistência ao calor em ambas as faces até 140º c, bordas laterais com selagem em filetes com 10+/-3mm de largura em toda extensão, com indicadores químicos para esterilização a vapor saturado (autoclave) e a óxido de etileno (eto) impressos em local que não permita a migração de tinta para o interior do envelope durante a esterilização e sinalização que indique o sentido correto rolo de 150 mm x 10 m. | R$ 99,50 |
| 189 | 78 | Rolo | 319363 | Papel gráu cirurgico com filme - 20 cm x 100 m: composto por filme laminado poliéster e polipropileno e papel grau cirúrgico 60 g/m² de selagem direta, impresso com dois indicadores químicos para monitoração do processo de esterilização oxido de etileno e autoclave a vapor. O papel grau cirúrgico cumpre com as exigências da nbr 12946/14707 e registro no ministério da saúde . Papel livre de sujeira, substâncias tóxicas, corantes e odor desagradável quando úmido ou seco, tem como característica a porosidade controlada e alta barreira microbiana de 98 %. A outra face em filme laminado transparente,multicamadas,resistência ao calor em ambas as faces até 140º c, bordas laterais com selagem em filetes com 10+/-3mm de largura em toda extensão, com indicadores químicos para esterilização a vapor saturado (autoclave) e a óxido de etileno (eto) impressos em local que não permita a migração de tinta para o interior do envelope durante a esterilização e sinalização que indique o sentido correto rolo de 200 mm x 10 m. | R$ 154,33 |
| 190 | 360 | Rolo | 274395 | Papel gráu cirurgico sem filme - 40 cm x 100 m: papel grau cirúrgico, largura 45, comprimento 100 sem filme. | R$ 187,00 |
| 191 | 360 | Rolo | 274397 | Papel gráu cirurgico sem filme – 60 cm x 100 m: papel grau cirúrgico, largura 60, comprimento 100, sem filme. | R$ 213,33 |
| 192 | 156 | Rolo | 285968 | Papel gráu cirurgico sem filme – 84 cm x 100 m: papel grau cirúrgico, largura 84 cm, comprimento 100 m. | R$ 235,00 |
| 193 | 320 | Unid | 454561 | Papel p/ monitor fetal m 1910 a: papel registro cardiotocógrafo vermelho, material termosensível, referência modelo m1910a, tipo formulário contínuo, características adicionais dobras em z. Marca philips. | R$ 34,00 |
| 194 | 320 | Unid | 307282 | Papel p/ monitor fetal m 1913 a:papel termossensível verde, tipo formulário contínuo 150 mm x 100 mm x 14,4 mts, resistente a impressões, com baixo índice de abrasão e resíduos. Embalagem plástica, uso aparelho cardiotocógrafo, aplicação compatível marca hp modelo 1351-9031a série 50, tipo em folhas. Marca philips. | R$ 34,00 |
| 195 | 390 | Rolo | 291989 | Papel para ecg – rolo 100 m: papel para exame médico, papel termossensível, largura 58 mm x comprimento 30 m, aplicação eletrocardiógrafo; em rolo de 30 metros. Embalado em papel plástico contendo lote, data de fabricação e validade. Deve conter registro na anvisa. | R$ 4,00 |
| 196 | 16.000 | Cx | ** | Papel para ecg : papel para exame médico eletro cardiograma, papel termossensível, mac 400 largura 80 x 90 x 280 folhas, aplicação eletrocardiógrafo, tipo em folhas; marca ge. Embalado em caixas contendo lote, data de fabricação e validade. Deve conter registro na anvisa. | R$ 29,17 |
| 197 | 360 | Uni | 401128 | Placa barreira protetora de pele moldável flange 45 mm para estomas de 22 a 33 mm, de baixo perfil e convexidade dotada de oito pontos de fixação, trilaminada: a camada superior é constituída de gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliisobutileno, óleo mineral, borracha butílica, borracha de estireno-isopreno-estireno, tetrakis, metano e éster de pentaeritriol; camada média com película de polietileno flexível e impermeável ao líquido; camada inferior de contato com a pele composta de gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliisobutileno, óleo mineral, borracha butílica, borracha de estireno-isopreno-estireno, tetrakis, metano e éster de pentaeritriol e adesivo microporoso hipoalergênico. | R$ 29,13 |
| 198 | 360 | Uni | 401127 | Placa barreira protetora de pele moldável flange 57 mm para estomas de 33 a 45 mm, de baixo perfil e convexidade dotada de oito pontos de fixação, trilaminada: a camada superior é constituída de gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliisobutileno, óleo mineral, borracha butílica, borracha de estireno-isopreno-estireno, tetrakis, metano e éster de pentaeritriol; camada média com película de polietileno flexível e impermeável ao líquido; camada inferior de contato com a pele composta de gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliisobutileno, óleo mineral, borracha butílica, borracha de estireno-isopreno-estireno, tetrakis, metano e éster de pentaeritriol e adesivo microporoso hipoalergênico. | R$ 29,63 |
| 199 | 1.300 | Unid | ** | Placa-terra eletrocirurgica bipartida autoadesiva :constituída por uma lâmina de alumínio/poliéster; recoberta por um gel adesivo condutivo dispersivo; com um dorso de espuma impermeável, que protege a área condutiva de fluidas; maleável e confortável anatomicamente; bordas com adesivo hipoalergênico, garantindo uma selagem perfeita contra entrada de líquidos e fornecendo segurança em procedimentos eletrocirúrgicos. Consiste de uma larga superfície de adesivo condutor com uma borda adesiva sensível a pressão e não condutora. Bipartida, descartável; tamanho regular (adulto). Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 67,33 |
| 200 | 124.800 | Uni | 258583 | Pró - pé descartavel: sapatilha cirúrgica confeccionada em tnt, gramatura 50, tamanho único, tipo uso descartável, espessura 0,15, aplicação cirurgia, cor branca. Registro na anvisa | R$ 0,25 |
| 201 | 15.600 | Uni | 225101 | Pulseira de identificação adulto: pulseira identificação, cor branca, comprimento 25 a 30, tipo material plástico macio e resistente, antialérgico, aplicação identificação de pacientes, características adicionais fecho inviolável, regulável, descartável. | R$ 0,72 |
| 202 | 7.800 | Uni | 236782 | Pulseira de identificação de rn: pulseira descartável para identificação de pacientes. Confeccionadas em plástico macio e resistente com lacre inviolável. Deve possuir área demarcada em sua superfície para escrita; indispensável que permita o uso de caneta esferográfica seja resistente à água e contenha trava de segurança altamente resistente e inviolável. A área de identificação deve ter dimensões capazes de registrar nome completo do paciente, número de registro hospitalar, número do leito, etc. O fecho deverá ter dimensões proporcionais à pulseira, ser seguro e capaz de impedir que a violação seja através de deslize ou simples abertura. Acondicionadas em embalagem plástica, que contenha o lote, data de fabricação, validade do produto e registro na anvisa. | R$ 0,67 |
| 203 | 1.560 | Uni | ** | Restritor de movimentos descartavel: atóximo anti-alérgico. Utilizado para restringir o movimento, impedindo que o paciente retire tubos, catéters e sondas. Embalado individualmente em embalagem apropriada, devem conter, data de fabricação, validade, lote e registro na anvisa. | R$ 5,60 |
| 204 | 1.872 | Uni | 278499 | Scalp n° 21: dispositivo com conector luer lok fêmea universal com tampa protetora rosqueável; asas de empunhadura flexível, alinhadas e antiderrapantes na cor verde correspondente ao calibre da agulha (21g). A agulha deve ser de aço inoxidável siliconizada com paredes ultrafinas e bisel bi-angulado e trifacetado. Extensão confeccionada em pvc flexível, atóxico e transparente que una a asa ao conector fêmea do escalpe o qual deve conter aproximadamente 30 cm de comprimento. Dispositivo de segurança que possibilite a retração da agulha ainda na veia do paciente e que atenda a nr32. Tubo vinílico. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 1,42 |
| 205 | 4.680 | Uni | 278497 | Scalp n° 23: dispositivo com conector luer lok fêmea universal com tampa protetora rosqueável; asas de empunhadura flexível, alinhadas e antiderrapantes na cor azul correspondente ao calibre da agulha (23g). A agulha deve ser de aço inoxidável siliconizada com paredes ultra finas e bisel bi-angulado e trifacetado. Extensão confeccionada em pvc flexível, atóxico e transparente que una a asa ao conector fêmea do escalpe o qual deve conter aproximadamente 30 cm de comprimento. Dispositivo de segurança que possibilite a retração da agulha ainda na veia do paciente e que atenda a nr32. Tubo vinílico. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 1,42 |
| 206 | 7.800 | Uni | 278498 | Scalp n° 25: dispositivo com conector luer lok fêmea universal com tampa protetora rosqueável; asas de empunhadura flexível, alinhadas e antiderrapantes na cor azul correspondente ao calibre da agulha (25g). A agulha deve ser de aço inoxidável siliconizada com paredes ultra finas e bisel bi-angulado e trifacetado. Extensão confeccionada em pvc flexível, atóxico e transparente que una a asa ao conector fêmea do escalpe o qual deve conter aproximadamente 30 cm de comprimento. Dispositivo de segurança que possibilite a retração da agulha ainda na veia do paciente e que atenda a nr32. Tubo vinílico. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 1,42 |
| 207 | 3.120 | Uni | 279750 | Scalp n° 27: dispositivo com conector luer lok fêmea universal com tampa protetora rosqueável; asas de empunhadura flexível, alinhadas e antiderrapantes na cor azul correspondente ao calibre da agulha (27g). A agulha deve ser de aço inoxidável siliconizada com paredes ultra finas e bisel bi-angulado e trifacetado. Extensão confeccionada em pvc flexível, atóxico e transparente que una a asa ao conector fêmea do escalpe o qual deve conter aproximadamente 30 cm de comprimento. Dispositivo de segurança que possibilite a retração da agulha ainda na veia do paciente e que atenda a nr32. Tubo vinílico. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 1,42 |
| 208 | 200 | Uni | 299044 | Seringa descartável 50 ml: seringa, material polipropileno transparente, capacidade 50/60, tipo bico bico luer lock, características adicionais êmbolo c/ ponteira de borracha siliconizada, graduação graduada de 1 em 1ml, numerada de 10 em 10ml, componente sem agulha, esterilidade descartável,estéril, modelo graduação legível e firme. | R$ 3,43 |
| 209 | 140.400 | Unid | 279405 | Seringa descartavel de bico sem agulha - 1 ml: seringa descartável para uso único, escala graduada de 1 em 1 unidade, agulha fixa de 13 mm de, comprimento por 0,33 mm de diâmetro sem espaço morto e com capacidade para até 100 unidades de insulina e com dispositivo de segurança, atendendo a nr 32. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico; atóxica e apirogênica. Embalagem que l constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 2,06 |
| 210 | 234.000 | Unid | 279409 | Seringa descartavel de bico sem agulha – 10 ml: seringa descartável com bico tipo luer look central composta por: cilindro em polipropileno atóxico altamente transparente, que permite a visualização nítida do fluido aspirado, com anel de retenção que não permita a saída livre do êmbolo; dispositivo de segurança (nr32): escala de graduação com alto grau de precisão, com indicação numérica contendo 10 intervalos de 1ml e subdivisões de 0,2 ml entre os números; os traços e os números de inscrição devem ser claros, legíveis e isentos de falhas até o momento da utilização, proporcionando exatidão na mensuração; haste em polipropileno e pistão em borracha termoplástica siliconada que garanta suavidade e precisão no deslize. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico; de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 2,33 |
| 211 | 93.600 | Unid | 279407 | Seringa descartavel de bico sem agulha – 3 ml: seringa descartável com bico tipo luer look central composta por: cilindro em polipropileno atóxico altamente transparente, que permite a visualização nítida do fluido aspirado, com anel de retenção que não permita a saída livre do êmbolo; dispositivo de segurança (nr32): escala de graduação com alto grau de precisão, com indicação numérica contendo 3 intervalos de 1ml e subdivisões de 0,2 ml entre os números; os traços e os números de inscrição devem ser claros, legíveis e isentos de falhas até o momento da utilização, proporcionando exatidão na mensuração; haste em polipropileno e pistão em borracha termoplástica siliconada que garanta suavidade e precisão no deslize. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico; de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 2,40 |
| 212 | 140.400 | Unid | 407099 | Seringa descartavel de bico sem agulha – 5 ml: seringa descartável com bico tipo luer look central composta por: cilindro em polipropileno atóxico altamente transparente, que permite a visualização nítida do fluido aspirado, com anel de retenção que não permita a saída livre do êmbolo; dispositivo de segurança (nr32): escala de graduação com alto grau de precisão, com indicação numérica contendo 5 intervalos de 1ml e subdivisões de 0,2 ml entre os números; os traços e os números de inscrição devem ser claros, legíveis e isentos de falhas até o momento da utilização, proporcionando exatidão na mensuração; haste em polipropileno e pistão em borracha termoplástica siliconada que garanta suavidade e precisão no deslize. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico; de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 2,48 |
| 213 | 148.200 | Unid | 279411 | Seringa descartavel de bico sem agulha –20 ml: seringa descartável com bico tipo luer look central composta por: cilindro em polipropileno atóxico altamente transparente, que permite a visualização nítida do fluido aspirado, com anel de retenção que não permita a saída livre do êmbolo; dispositivo de segurança (nr32): escala de graduação com alto grau de precisão, com indicação numérica de 4 intervalos de 5mls e subdivisões de 1ml entre os números: os traços e os números de inscrição devem ser claros, legíveis e isentos de falhas até o momento da utilização, proporcionando exatidão na mensuração; haste em polipropileno e pistão em borracha termoplástica siliconada que garanta suavidade e precisão no deslize. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico; de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 2,67 |
| 214 | 312 | Unid | ** | Solução poliméricade secagem rapida spray 20 ml : não contém álcool. Deixa a pele respirar. Possui boa permeabilidade ao oxigênio e ao vapor. Com registro na anvisa | R$ 171,67 |
| 215 | 1.000 | Unid | 279765 | Sonda de aspiração traqueal n° 10: sistema fechado de aspiração orotraqueal adulto nº 10 fr, com sonda graduada em centímetros, atraumática, composta de via de irrigação, válvula anti-refluxo, unidade de válvula de sucção com trava de segurança, e coberta por capa protetora de plástico siliconizado. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,63 |
| 216 | 3.000 | Unid | 279764 | Sonda de aspiração traqueal n° 12: sistema fechado de aspiração orotraqueal adulto nº 12 fr, com sonda graduada em centímetros, atraumática, composta de via de irrigação, válvula anti-refluxo, unidade de válvula de sucção com trava de segurança, e coberta por capa protetora de plástico siliconizado. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,66 |
| 217 | 14.000 | Unid | 279761 | Sonda de aspiração traqueal n° 14: sistema fechado de aspiração orotraqueal adulto nº14 fr, com sonda graduada em centímetros, atraumática, composta de via de irrigação, válvula anti-refluxo, unidade de válvula de sucção com trava de segurança, e coberta por capa protetora de plástico siliconizado. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,66 |
| 218 | 780 | Unid | 289970 | Sonda de aspiração traqueal n° 4: sistema fechado de aspiração orotraqueal adulto nº 04 fr, com sonda graduada em centímetros, atraumática, composta de via de irrigação, válvula anti-refluxo, unidade de válvula de sucção com trava de segurança, e coberta por capa protetora de plástico siliconizado. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa, conforme portaria ms-svs, no 01 de 23/01/96. | R$ 0,59 |
| 219 | 2.100 | Unid | 27966 | Sonda de aspiração traqueal n° 6: sistema fechado de aspiração orotraqueal adulto nº 06 fr, com sonda graduada em centímetros, atraumática, composta de via de irrigação, válvula anti-refluxo, unidade de válvula de sucção com trava de segurança, e coberta por capa protetora de plástico siliconizado. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,60 |
| 220 | 2.300 | Unid | 279763 | Sonda de aspiração traqueal n° 8: sistema fechado de aspiração orotraqueal adulto nº 08 fr, com sonda graduada em centímetros, atraumática, composta de via de irrigação, válvula anti-refluxo, unidade de válvula de sucção com trava de segurança, e coberta por capa protetora de plástico siliconizado. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,61 |
| 221 | 2.000 | Unid | 239794 | Sonda de aspiração traqueal sistema fechado: sistema fechado aspiração traqueal, via irrigação com válvula anti-refluxo, sonda graduada com marca colorida, cobertura siliconizada, válvula de siliconizada, válvula sucção com trava de segurança, aplicação tubo endotraqueal 14 fr, esterelidade esteril. Com registro na anvisa | R$ 153,33 |
| 222 | 78 | Unid | 398982 | Sonda duplo j: cateter em forma de tubo reto com pontas enroladas, em pvc (poliuretano), branco, radiopaco; com furos de drenagem distantes entre 5 a 20 mm, e é graduado em centímetros na sua extensão; possui risco preto contínuo de posicionamento para indicar o sentido de enrolamento da ponta distal da sonda e marcação na ponta proximal; o comprimento da parte reta da prótese é de aproximadamente 12 a 30 cm; guia de introdução da sonda, em (poliuretano) verde; mandril de aço em espiral, bainha em material flexível e ponta rígida; duas pinças plásticas de fixação. Com registro na anvisa | R$ 253,33 |
| 223 | 60 | Unid | 309991 | Sonda foley 2 vias n° 08: confeccionado em látex de borracha 100% natural composto por um tubo de duas vias: 1. Via central: com ponta distal atraumática com dois orifícios de drenagem que termina no extremo proximal em forma cônica, adaptável a um sistema coletor ou seringa. Esta via deve conter a numeração da sonda perfeitamente impressa. 2. Via de inflamento: composta por um balonete de fixação resistente à alta pressão, de fácil inflamento e enchimento simétrico no tamanho 08 cc; que permanece aderido ao tubo quando não inflado; deve apresentar em seu extremo distal um conector com uma válvula de fechamento automático que permita o inflamento do balonete, codificada por cor correspondente ao calibre da sonda. Embalagem individual interna em plástico com delimitação de abertura serrilhada e; embalagem externa tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. Descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 3,21 |
| 224 | 60 | Unid | 399989 | Sonda foley 2 vias n° 10: confeccionado em látex de borracha 100% natural composto por um tubo de duas vias: 1. Via central: com ponta distal atraumática com dois orifícios de drenagem que termina no extremo proximal em forma cônica, adaptável a um sistema coletor ou seringa. Esta via deve conter a numeração da sonda perfeitamente impressa. 2. Via de inflamento: composta por um balonete de fixação resistente à alta pressão, de fácil inflamento e enchimento simétrico no tamanho 10 cc; que permanece aderido ao tubo quando não inflado; deve apresentar em seu extremo distal um conector com uma válvula de fechamento automático que permita o inflamento do balonete, codificada por cor correspondente ao calibre da sonda. Embalagem individual interna em plástico com delimitação de abertura serrilhada e; embalagem externa tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. Descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 3,37 |
| 225 | 60 | Unid | 309990 | Sonda foley 2 vias n° 12: confeccionado em látex de borracha 100% natural composto por um tubo de duas vias: 1. Via central: com ponta distal atraumática com dois orifícios de drenagem que termina no extremo proximal em forma cônica, adaptável a um sistema coletor ou seringa. Esta via deve conter a numeração da sonda perfeitamente impressa. 2. Via de inflamento: composta por um balonete de fixação resistente à alta pressão, de fácil inflamento e enchimento simétrico no tamanho 12 cc; que permanece aderido ao tubo quando não inflado; deve apresentar em seu extremo distal um conector com uma válvula de fechamento automático que permita o inflamento do balonete, codificada por cor correspondente ao calibre da sonda. Embalagem individual interna em plástico com delimitação de abertura serrilhada e; embalagem externa tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. Descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 3,28 |
| 226 | 310 | Unid | 277017 | Sonda foley 2 vias n° 14: confeccionado em látex de borracha 100% natural composto por um tubo de duas vias: 1. Via central: com ponta distal atraumática com dois orifícios de drenagem que termina no extremo proximal em forma cônica, adaptável a um sistema coletor ou seringa. Esta via deve conter a numeração da sonda perfeitamente impressa. 2. Via de inflamento: composta por um balonete de fixação resistente à alta pressão, de fácil inflamento e enchimento simétrico no tamanho 14 cc; que permanece aderido ao tubo quando não inflado; deve apresentar em seu extremo distal um conector com uma válvula de fechamento automático que permita o inflamento do balonete, codificada por cor correspondente ao calibre da sonda. Embalagem individual interna em plástico com delimitação de abertura serrilhada e; embalagem externa tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. Esterilizado a gás óxido de etileno – eto, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 3,28 |
| 227 | 2.000 | Unid | 277018 | Sonda foley 2 vias n° 16: confeccionado em látex de borracha 100% natural composto por um tubo de duas vias: 1. Via central: com ponta distal atraumática com dois orifícios de drenagem que termina no extremo proximal em forma cônica, adaptável a um sistema coletor ou seringa. Esta via deve conter a numeração da sonda perfeitamente impressa. 2. Via de inflamento: composta por um balonete de fixação resistente à alta pressão, de fácil inflamento e enchimento simétrico no tamanho 16 cc; que permanece aderido ao tubo quando não inflado; deve apresentar em seu extremo distal um conector com uma válvula de fechamento automático que permita o inflamento do balonete, codificada por cor correspondente ao calibre da sonda. Embalagem individual interna em plástico com delimitação de abertura serrilhada e; embalagem externa tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. Descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 3,37 |
| 228 | 470 | Unid | 277019 | Sonda foley 2 vias n° 18: confeccionado em látex de borracha 100% natural composto por um tubo de duas vias: 1. Via central: com ponta distal atraumática com dois orifícios de drenagem que termina no extremo proximal em forma cônica, adaptável a um sistema coletor ou seringa. Esta via deve conter a numeração da sonda perfeitamente impressa. 2. Via de inflamento: composta por um balonete de fixação resistente à alta pressão, de fácil inflamento e enchimento simétrico no tamanho 18 cc; que permanece aderido ao tubo quando não inflado; deve apresentar em seu extremo distal um conector com uma válvula de fechamento automático que permita o inflamento do balonete, codificada por cor correspondente ao calibre da sonda. Embalagem individual interna em plástico com delimitação de abertura serrilhada e; embalagem externa tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. Descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 3,37 |
| 229 | 70 | Unid | 340798 | Sonda foley 3 vias n° 20: sonda, material silicone, tipo foley, tamanho nº 20, quantidade vias 3 vias, características adicionais com balão de 30 ml, aplicação superfície lisa,orifícios laterais largos/arred., tipo uso válvula borracha p/todas os tamanhos seringa, esterilidade funil drenagem c/conexão padrão a coletores, componentes capacidade balão e calibre marcados na válvula, modelo embalagem interna c/picote nas pontas, formato descartável,estéril, apirogênica,emb.individual. Com registro na anvisa. | R$ 8,83 |
| 230 | 60 | Unid | 361545 | Sonda foley 3 vias n° 22: sonda, material 100% silicone, tipo foley, tamanho nº 22, quantidade vias 3 vias, características adicionais com balão de 30 ml, aplicação superfície lisa,orifícios laterais largos/arred., tipo uso válvula permita todos os tamanhos de seringa, esterilidade funil drenagem c/conexão padrão a coletores, componentes capacidade balão e calibre marcados na funil, modelo embalagem interna c/picote nas pontas, formato descartável,estéril, apirogênica,emb.individual, com registro na anvisa | R$ 8,83 |
| 231 | 600 | Unid | 277374 | Sonda nasogastrica curta n° 10: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, comprimento aproximado em 400 mm, calibre 10 fr sonda curta. Possui 4 orifícios laterais, ponta fechada na outra ponta possui conector luer universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,78 |
| 232 | 2.574 | Unid | 274622 | Sonda nasogastrica curta n° 6: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, comprimento aproximado em 400 mm, calibre 6 fr sonda curta. Possui 4 orifícios laterais, ponta fechada na outra ponta possui conector luer universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Esterilizado a gás óxido de etileno – eto, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,81 |
| 233 | 1.600 | Unid | 269583 | Sonda nasogastrica curta n° 8: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, comprimento aproximado em 400 mm, calibre 8 fr sonda curta. Possui 4 orifícios laterais, ponta fechada na outra ponta possui conector luer universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,76 |
| 234 | 1.560 | Uni | 277374 | Sonda nasogastrica longa n° 10: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, comprimento aproximado em 140 mm, calibre 10 fr sonda longa. Possui 4 orifícios laterais, ponta fechada na outra ponta possui conector luer universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,92 |
| 235 | 400 | Unid | 351314 | Sonda nasogastrica longa n° 12: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, comprimento aproximado em 1200 mm, calibre 12 fr sonda longa. Possui 4 orifícios laterais, ponta fechada na outra ponta possui conector luer universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,83 |
| 236 | 200 | Unid | 274630 | Sonda nasogastrica longa n° 14: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, comprimento aproximado em 1200 mm, calibre 14 fr sonda longa. Possui 4 orifícios laterais, ponta fechada na outra ponta possui conector luer universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,79 |
| 237 | 156 | Unid | 274627 | Sonda nasogastrica longa n° 16: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, comprimento aproximado em 1200 mm, calibre 16 fr sonda longa. Possui 4 orifícios laterais, ponta fechada na outra ponta possui conector luer universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,82 |
| 238 | 320 | Unid | 274628 | Sonda nasogastrica longa n° 18: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, comprimento aproximado em 1200 mm, calibre 18 fr sonda longa. Possui 4 orifícios laterais, ponta fechada na outra ponta possui conector luer universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,87 |
| 239 | 250 | Unid | 274629 | Sonda nasogastrica longa n° 20: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, comprimento aproximado em 1200 mm, calibre 20 fr sonda longa. Possui 4 orifícios laterais, ponta fechada na outra ponta possui conector luer universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,91 |
| 240 | 200 | Unid | 279738 | Sonda para alimentação enteral adulto 10 fr: tubo radiopaco de poliuretano. Deve apresentar: uma extremidade distal com peso obtido pela adição de tungstênio ao silicone para facilitar sua migração e sustentação no estômago/duodeno. Um orifício central e quatro laterais na ponteira da extremidade e outra proximal com conector em “y” em peça única adaptável a todos os tipos de equipo; acompanha bisnaga com lubrificante à base de vaselina para retirada do guia. Diâmetro de 10 fr e comprimento de 105 a 110 cm. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 13,13 |
| 241 | 1.560 | Uni | 279783 | Sonda para alimentação enteral adulto nº 12: sonda naso-enteral, tamanho nº 12, componentes adicionais adulto, material poliuretano biocompatível, características adicionais radiopaco c/ guia duplo metálico flexível, componentes ponta aço, 2 orifícios laterais e 1 central, característica adicional conexão proximal em y com tampas fixas, uso estéril, descartável, embalagem individual. | R$ 13,13 |
| 242 | 156 | Unid | 276139 | Sonda para alimentação enteral infantil n°6: tubo radiopaco de silicone grau farmacêutico. Deve apresentar: uma extremidade distal com peso obtido pela adição de tungstênio ao silicone para facilitar sua migração e sustentação no estômago/duodeno. Um orifício central e quatro laterais na ponteira da extremidade e outra proximal com conector em “y” em peça única adaptável a todos os tipos de equipo, para queseja efetuada a assepsia e administração de medicamentos sem interrupção da dieta. Deve conter: marcas ao longo do corpo que indiquem a posição da ponteira no momento da introdução;.acompanha bisnaga com lubrificante à base de vaselina para retirada do guia. Diâmetro de 6 fr e comprimento de 60 cm. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 24,00 |
| 243 | 150 | Uni | 282257 | Sonda para alimentação enteral infantil nº 8: sonda, material poliuretano, tipo enteral, tamanho nº 8, quantidade vias conector proximal c/1 via, com tampa protetora, características adicionais fio radiopaco, isento de peso de metal, comprimento 60, componentes fio guia em nylon, tipo embalagem estéril, descartável. | R$ 13,13 |
| 244 | 80 | Unid | 282600 | Sonda retal n° 20: sonda retal, confeccionada em pvc flexível, tamanho nº 20, siliconizada, com orifío único distal, conexão látex adaptável à frascos soro, formato descartável, estéril. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Esterilizado a gás óxido de etileno – eto, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 1,21 |
| 245 | 80 | Unid | 282601 | Sonda retal n° 22: sonda retal, confeccionada em pvc, flexível, tamanho nº 22, siliconizada, com orifício único distal, conexão látex adaptável à frascos soro, formato descartável, estéril. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Esterilizado a gás óxido de etileno – eto, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 1,25 |
| 246 | 200 | Unid | 277222 | Sonda retal n° 24: sonda retal, confeccionada em pvc, flexível, tamanho nº 24, siliconizada, com orifício único distal, conexão látex adaptável à frascos soro, formato descartável, estéril. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Esterilizado a gás óxido de etileno – eto, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 1,36 |
| 247 | 5.000 | Unid | 23390 | Sonda uretral n° 12: sonda uretral, confeccionada em pvc atóxico siliconizado, tamanho n° 12, comprimento 40 cm, descartável, estéril, tubo translúcido e maleável. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Esterilizado a gás óxido de etileno – eto, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,84 |
| 248 | 3.500 | Unid | 233906 | Sonda uretral n° 14: sonda uretral, confeccionada em pvc atóxico siliconizado, tamanho n° 14, comprimento 40 cm, descartável, estéril, tubo translúcido e maleável. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Esterilizado a gás óxido de etileno – eto, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,87 |
| 249 | 600 | Uni | 278684 | Sonda uretral n° 16: sonda uretral, material pvc atóxico siliconizado, comprimento 40, tamanho nº 16, características adicionais embalagem individual, 01 via, estéril, descartável, tipo sem balão (tipo nelaton), tipo tubo tubo translúcido e maleável. | R$ 0,78 |
| 250 | 200 | Uni | 282609 | Sonda uretral n° 18: sonda uretral, material pvc atóxico siliconizado, comprimento 40, tamanho nº 18, características adicionais embalagem individual, 01 via, estéril, descartável, tipo sem balão (tipo nelaton), tipo tubo tubo translúcido e maleável. | R$ 0,78 |
| 251 | 6.000 | Unid | 274251 | Sonda uretral n° 6: sonda uretral, confeccionada em silicone, tamanho nº 6, descartável estéril. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Esterilizado a gás óxido de etileno – eto, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,75 |
| 252 | 1.000 | Unid | 274252 | Sonda uretral n° 8: sonda uretral, confeccionada em silicone, tamanho nº 8, descartável estéril. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Esterilizado a gás óxido de etileno – eto, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 0,68 |
| 253 | 4.000 | Uni | 240025 | Sonda uretral nº 10: sonda uretral, material pvc atóxico siliconizado, comprimento 40, tamanho nº 10, características adicionais embalagem individual, 01 via, estéril, descartável, tipo sem balão (tipo nelaton), tipo tubo translúcido e maleável. | R$ 0,78 |
| 254 | 2.000 | Unid | 406292 | Sugador cirurgico odontologico: sugador, material pvc, tipo saliva, características adicionais com arame, uso estéril, descartável. Embalada individualmente em papel grau cirurgico e deve constar impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 2,20 |
| 255 | 156 | Unid | 366892 | Tela cirúrgica esterelizada – 10 x 10 cm: tela cirúrgica, material monofilamento de polipropileno, tipo tecido não absorvível, comprimento 10 cm, largura 10 cm, poros 1-2 mm, estéril. Esterilizado a gás óxido de etileno – eto, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalado em bliter que deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 79,15 |
| 256 | 156 | Unid | 302930 | Tela cirúrgica esterelizada – 15 x 15 cm: tela cirúrgica, material monofilamento de polipropileno, comprimento 15 cm, largura 15 cm , tipo marlex, estéril. Esterilizado a gás óxido de etileno – eto, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalado em bliter que deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 85,45 |
| 257 | 156 | Unid | 301865 | Tela cirúrgica esterelizada – 26 x 36 cm: tela cirúrgica, material polipropileno, comprimento 36 cm, largura 26 cm, tipo marlex, estéril. Esterilizado a gás óxido de etileno – eto, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem em bliter quedeve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 148,00 |
| 258 | 1.000 | Unid | 389587 | Termometro clinico: termômetro tipo digital, para aferição da temperatura corporal. Aparelho formado por: visor digital de fácil visualização; 100% à prova d’água. Deve apresentar o resultado de medição em até 90 segundos, através do bip sonoro; bateria de longa duração instalada; indicador de bateria baixa; memória para o último resultado e indicação da temperatura em ºc; escala de medição de +32 até +42ºc; função auto-desligamento após 10 minutos de uso. Não deve conter partes de vidro ou mercúrio. Dimensões: 128x18x10 mm. Material: plástico abs, haste rígida. Acondicionado em capa acrílica para proteção da unidade. Deve ser certificado e registrado pelo inmetro e pela anvisa. | R$ 18,00 |
| 259 | 93.600 | Uni | 339565 | Tiras de teste de glicose no sangue: reagente para diagnóstico clínico, tipo de análise quantitativo de glicose, características adicionais capilar, apresentação tira,com registro na ANVISA. deverá ser fornecido em sistema de comodato a quantidade de 100 aparelhos monitor para medir glicemia, compatível com as tiras, aparelhos NOVOS | R$ 2,17 |
| 260 | 78.000 | Uni | 241552 | Touca descartavel: produto confeccionado em tecido não tecido de polipropileno hidrofílico. Tamanho único, ajustável com elástico. Devem ser descartáveis, individuais e de uso único, gramatura de 20 g. Deve apresentar registro no ministério da saúde. | R$ 0,10 |
| 261 | 80 | Unid | ** | Travesseiro neonatal circular de densidade especial: travesseiro neonatal de forma circular e densidade especial, auxilia na fixação e melhor distribuição do peso da cabeça do rn durante os procedimentos usuais evitando deformidade craniana. | R$ 48,33 |
| 262 | 80 | Unid | 304254 | Tubo endotraqueal aramado n° 5,0 com balão: tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, tamanho 5,0, aplicação aramado, características adicionais fio guia inserido,protetor mordedura,conector 15mm, componentes balão de alto volume e baixa pressão, tipo uso descartável, esterilidade estéril, com registro na anvisa | R$ 45,18 |
| 263 | 80 | Unid | 304259 | Tubo endotraqueal aramado n° 6,0 com balão: tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, tamanho 6,0, aplicação aramado, características adicionais fio guia inserido,protetor mordedura,conector 15mm, componentes balão de alto volume e baixa pressão, tipo uso descartável, esterilidade estéril, com registro na anvisa | R$ 44,23 |
| 264 | 80 | Unid | 304260 | Tubo endotraqueal aramado n° 6,5 com balão: tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, tamanho 6,5, aplicação aramado, características adicionais fio guia inserido,protetor mordedura,conector 15mm, componentes balão de alto volume e baixa pressão, tipo uso descartável, esterilidade estéril, com registro na anvisa | R$ 44,50 |
| 265 | 80 | Unid | 304257 | Tubo endotraqueal aramado n° 7,0 com balão: tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, tamanho 7,0, aplicação aramado, características adicionais fio guia inserido,protetor mordedura,conector 15mm, componentes balão de alto volume e baixa pressão, tipo uso descartável, esterilidade estéril, com registro na anvisa | R$ 44,48 |
| 266 | 140 | Unid | 304253 | Tubo endotraqueal aramado n° 7,5 com balão: tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, tamanho 7,5, aplicação aramado, características adicionais fio guia inserido,protetor mordedura,conector 15mm, componentes balão de alto volume e baixa pressão, tipo uso descartável, esterilidade estéril, com registro na anvisa | R$ 44,23 |
| 267 | 200 | Unid | 304261 | Tubo endotraqueal aramado n° 8,0 com balão: tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, tamanho 8,0, aplicação aramado, características adicionais fio guia inserido,protetor mordedura,conector 15mm, componentes balão de alto volume e baixa pressão, tipo uso descartável, esterilidade estéril, com registro na anvisa | R$ 44,50 |
| 268 | 100 | Unid | 304256 | Tubo endotraqueal aramado n° 8,5 com balão: tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, tamanho 8,5, aplicação aramado, características adicionais fio guia inserido,protetor mordedura,conector 15mm, componentes balão de alto volume e baixa pressão, tipo uso descartável, esterilidade estéril, com registro na anvisa | R$ 44,23 |
| 269 | 160 | Unid | 290001 | Tubo endotraqueal n° 2,0 sem balonete: tubo endotraqueal, material pvc siliconizado atóxico, tamanho 2,0, características adicionais marcador radiopaco, tipo sem balão, transmitância transparente, componentes orifício lateral de murphy, tipo uso descartável, esterilidade estéril,com registro na anvisa | R$ 7,62 |
| 270 | 200 | Unid | 290002 | Tubo endotraqueal n° 3,0 sem balonete: tubo endotraqueal, material pvc siliconizado atóxico, tamanho nº 3, características adicionais marcador radiopaco, tipo sem balão, transmitância transparente, componentes orifício lateral de murphy, tipo uso descartável, esterilidade estéril, com registro na anvisa | R$ 7,62 |
| 271 | 200 | Unid | 290000 | Tubo endotraqueal n° 3,5 sem balonete: tubo endotraqueal, material pvc siliconizado atóxico, tamanho n° 3,5, caracterisicas adicionais marcador radiopaco, tipo sem balão, transmitância transparente, componentes orificio lateral de murphy, tipo uso descartavel, esteril, com registro na anvisa | R$ 7,62 |
| 272 | 80 | Unid | 289998 | Tubo endotraqueal n° 4,0 sem balonete: tubo ou cânula endotraqueal com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco; em pvc e silicone atóxico, com fio de aço inoxidável espiralado na parede interna do tubo, com balonete (cuff); calibre 4fr; utilizado para entubação oral; os tubos devem possuir ponta distal biselada atraumática com furo murphy e paredes finas e delgadas, possibilitando a passagem de sondas aspirativas; a válvula interna do balonete piloto (cuff) deve possuir conector universal adaptável à seringa slip; tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm visivelmente impressos em sua extensão; extremidade distal com adaptador universal que acople facilmente em material intermediário e permita conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. Esterilizado a gás óxido de etileno – eto, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 7,62 |
| 273 | 100 | Unid | 290212 | Tubo endotraqueal n° 5,0 com balonete: tubo endotraqueal, material pvc siliconizado atóxico, tamanho 5,0, características adicionais marcador radiopaco, tipo c/ balão, transmitância transparente, componentes orifício lateral de murphy, tipo uso descartável, esterilidade estéril. | R$ 8,37 |
| 274 | 70 | Unid | 285073 | Tubo endotraqueal n° 5,5 com balonete: tubo, aplicação procedimentos anestésicos, tipo endotraqueal, tamanho nº 5,5, tipo tubo com balão, co registro na anvisa | R$ 8,37 |
| 275 | 70 | Unid | 289999 | Tubo endotraqueal n° 5,5 sem balonete: tubo endotraqueal, material pvc siliconizado atóxico, tamanho 5,5, características adicionais marcador radiopaco, tipo s/ balão, transmitância transparente, componentes orifício lateral de murphy, tipo uso descartável, esterilidade estéril, com registro na anvisa | R$ 7,62 |
| 276 | 80 | Unid | 290214 | Tubo endotraqueal n° 6,0 com balonete: tubo endotraqueal com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco; em pvc e silicone atóxico, com balonete (cuff); tamanho 6; o tubo deve possuir ponta distal biselada atraumática com furo murphy e paredes finas e delgadas; a válvula interna do balonete piloto (cuff) deve possuir conector universal adaptável à seringa slip; tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm visivelmente impressos em sua extensão; extremidade distal com adaptador universal. Esterilizado a gás óxido de etileno – eto, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 8,37 |
| 277 | 60 | Unid | 351308 | Tubo endotraqueal n° 6,0 sem balonete: tubo endotraqueal, material polivinil, tamanho 6,5, características adicionais radiopaco,ponta arredondada,sem balão, tipo conector adaptável,superfície lisa, tipo uso descartável, esterilidade estéril, com registro na anvisa | R$ 7,62 |
| 278 | 70 | Unid | 290215 | Tubo endotraqueal n° 6,5 com balonete: tubo endotraqueal com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco; em pvc e silicone atóxico, com balonete (cuff); tamanho 6,5; o tubo deve possuir ponta distal biselada atraumática com furo murphy e paredes finas e delgadas; a válvula interna do balonete piloto (cuff) deve possuir conector universal adaptável à seringa slip; tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm visivelmente impressos em sua extensão; extremidade distal com adaptador universal. Esterilizado a gás óxido de etileno – eto, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 8,37 |
| 279 | 250 | Unid | 290216 | Tubo endotraqueal n° 7,0 com balonete: tubo endotraqueal com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco; em pvc e silicone atóxico, com balonete (cuff); tamanho 7; o tubo deve possuir ponta distal biselada atraumática com furo murphy e paredes finas e delgadas; a válvula interna do balonete piloto (cuff) deve possuir conector universal adaptável à seringa slip; tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm visivelmente impressos em sua extensão; extremidade distal com adaptador universal. Esterilizado a gás óxido de etileno – eto, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 8,37 |
| 280 | 1.000 | Unid | 289991 | Tubo endotraqueal n° 7,5 com balonete: tubo endotraqueal com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco; em pvc e silicone atóxico, com balonete (cuff); tamanho 7,5; o tubo deve possuir ponta distal biselada atraumática com furo murphy e paredes finas e delgadas; a válvula interna do balonete piloto (cuff) deve possuir conector universal adaptável à seringa slip; tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm visivelmente impressos em sua extensão; extremidade distal com adaptador universal. Esterilizado a gás óxido de etileno – eto, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 8,37 |
| 281 | 400 | Unid | 278847 | Tubo endotraqueal n° 8,0 com balonete: tubo endotraqueal com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco; em pvc e silicone atóxico, com balonete (cuff); tamanho 8; o tubo deve possuir ponta distal biselada atraumática com furo murphy e paredes finas e delgadas; a válvula interna do balonete piloto (cuff) deve possuir conector universal adaptável à seringa slip; tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm visivelmente impressos em sua extensão; extremidade distal com adaptador universal. Esterilizado a gás óxido de etileno – eto, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 8,37 |
| 282 | 200 | Unid | 289993 | Tubo endotraqueal n° 8,5 com balonete: tubo endotraqueal com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco; em pvc e silicone atóxico, com balonete (cuff); tamanho 8,5; o tubo deve possuir ponta distal biselada atraumática com furo murphy e paredes finas e delgadas; a válvula interna do balonete piloto (cuff) deve possuir conector universal adaptável à sering slip; tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm visivelmente impressos em sua extensão; extremidade distal com adaptador universal. Esterilizado a gás óxido de etileno – eto, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 8,37 |
| 283 | 100 | Unid | 289992 | Tubo endotraqueal n° 9,0 com balonete: tubo endotraqueal com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco; em pvc e silicone atóxico, com balonete (cuff); tamanho 9; o tubo deve possuir ponta distal biselada atraumática com furo murphy e paredes finas e delgadas; a válvula interna do balonete piloto (cuff) deve possuir conector universal adaptável à seringa slip; tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm visivelmente impressos em sua extensão; extremidade distal com adaptador universal. Esterilizado a gás óxido de etileno – eto, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 8,37 |
| 284 | 70 | Unid | 281659 | Tubo endotraqueal n° 9,5 com balonete: tubo endotraqueal com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco; em pvc e silicone atóxico, com balonete (cuff); tamanho 9,5; o tubo deve possuir ponta distal biselada atraumática com furo murphy e paredes finas e delgadas; a válvula interna do balonete piloto (cuff) deve possuir conector universal adaptável à seringa slip; tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm visivelmente impressos em sua extensão; extremidade distal com adaptador universal. Esterilizado a gás óxido de etileno – eto, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 8,37 |
| 285 | 70 | Unid | 289995 | Tubo endotraqueal n°4,5 sem balonete: tubo ou cânula endotraqueal com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco; em pvc e silicone atóxico, com fio de aço inoxidável espiralado na parede interna do tubo, com balonete (cuff); calibre 4,5fr; utilizado para entubação oral; os tubos devem possuir ponta distal biselada atraumática com furo murphy e paredes finas e delgadas, possibilitando a passagem de sondas aspirativas; a válvula interna do balonete piloto (cuff) deve possuir conector universal adaptável à seringa slip; tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm visivelmente impressos em sua extensão; extremidade distal com adaptador universal que acople facilmente em material intermediário e permita conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. Esterilizado a gás óxido de etileno – eto, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 7,62 |
| 286 | 70 | Unid | 289997 | Tubo endotraqueal n°5,0 sem balonete: tubo ou cânula endotraqueal com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco; em pvc e silicone atóxico, com fio de aço inoxidável espiralado na parede interna do tubo, com balonete (cuff); calibre 5fr; utilizado para entubação oral; os tubos devem possuir ponta distal biselada atraumática com furo murphy e paredes finas e delgadas, possibilitando a passagem de sondas aspirativas; a válvula interna do balonete piloto (cuff) deve possuir conector universal adaptável à seringa slip; tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm visivelmente impressos em sua extensão; extremidade distal com adaptador universal que acople facilmente em material intermediário e permita conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. Esterilizado a gás óxido de etileno – eto, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. | R$ 7,62 |
| 287 | 70 | Unid | 304258 | Tubo endotraquel aramado n° 5,5 com balão: tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, tamanho 5,5, aplicação aramado, características adicionais fio guia inserido,protetor mordedura,conector 15mm, componentes balão de alto volume e baixa pressão, tipo uso descartável, esterilidade estéril, com registro na anvisa | R$ 8,37 |
| Lote único: marcadores de instrumental cirúrgico: fitas adesivas para marcação de instrumental cirúrgico com processo de esterilização validado pela anvisa e em 14 cores diferentes |
| 288 | 120 | Cartela | 428827 | Marcador de instrumental, tipo cartela c/ lâmina de corte com, no mínimo, 300 adesivos, tamanho cerca de 6 mm, formato fita adesiva, materia prima isento de látex, não tóxica. Características com cores listradas, adicionais autoclavável- cor listrada 1 | R$ 193,33 |
| 289 | 120 | Cartela | 428827 | Marcador de instrumental, tipo cartela c/ lâmina de corte com, no mínimo, 300 adesivos, tamanho cerca de 6 mm, formato fita adesiva, materia prima isento de látex, não tóxica. Características com cores listradas, adicionais autoclavável- cor listrada 2 | R$ 193,33 |
| 290 | 120 | Cartela | 428827 | Marcador de instrumental, tipo cartela c/ lâmina de corte com, no mínimo, 300 adesivos, tamanho cerca de 6 mm, formato fita adesiva, materia prima isento de látex, não tóxica. Características com cores listradas, adicionais autoclavável- cor listrada 3 | R$ 193,33 |
| 291 | 120 | Cartela | 428827 | Marcador de instrumental, tipo cartela c/ lâmina de corte com, no mínimo, 300 adesivos, tamanho cerca de 6 mm, formato fita adesiva, materia prima isento de látex, não tóxica. Características com cores listradas, adicionais autoclavável- cor listrada 4 | R$ 193,33 |
| 292 | 120 | Cartela | 428827 | Marcador de instrumental, tipo cartela c/ lâmina de corte com, no mínimo, 300 adesivos, tamanho cerca de 6 mm, formato fita adesiva, materia prima isento de látex, não tóxica. Características com cores listradas, adicionais autoclavável- cor listrada 5 | R$ 193,33 |
| 293 | 100 | Rolo | 428825 | Marcador de instrumental, tipo rolo de comprimento mínimo de 7 metros, com cerca de 6 mm, formato fita adesiva, materia prima isenta de látex, não tóxico, com cor sólida, e autoclavável- cor solida 1 | R$ 195,00 |
| 294 | 100 | Rolo | 428825 | Marcador de instrumental, tipo rolo de comprimento mínimo de 7 metros, com cerca de 6 mm, formato fita adesiva, materia prima isenta de látex, não tóxico, com cor sólida, e autoclavável-cor solida 2 | R$ 195,00 |
| 295 | 100 | Rolo | 428825 | Marcador de instrumental, tipo rolo de comprimento mínimo de 7 metros, com cerca de 6 mm, formato fita adesiva, materia prima isenta de látex, não tóxico, com cor sólida, e autoclavável-cor solida 3 | R$ 195,00 |
| 296 | 100 | Rolo | 428825 | Marcador de instrumental, tipo rolo de comprimento mínimo de 7 metros, com cerca de 6 mm, formato fita adesiva, materia prima isenta de látex, não tóxico, com cor sólida, e autoclavável-cor solida 4 | R$ 195,00 |
| 297 | 100 | Rolo | 428825 | Marcador de instrumental, tipo rolo de comprimento mínimo de 7 metros, com cerca de 6 mm, formato fita adesiva, materia prima isenta de látex, não tóxico, com cor solida, e autoclavável-cor solida 5 | R$ 195,00 |
| 298 | 100 | Rolo | 428825 | Marcador de instrumental, tipo rolo de comprimento mínimo de 7 metros, com cerca de 6 mm, formato fita adesiva, materia prima isenta de látex, não tóxico, com cor sólida, e autoclavável-cor solida 6 | R$ 195,00 |
| 299 | 100 | Rolo | 428825 | Marcador de instrumental, tipo rolo de comprimento mínimo de 7 metros, com cerca de 6 mm, formato fita adesiva, materia prima isenta de látex, não tóxico, com cor sólida, e autoclavável-cor solida 7 | R$ 195,00 |
| 300 | 100 | Rolo | 428825 | Marcador de instrumental, tipo rolo de comprimento mínimo de 7 metros, com cerca de 6 mm, formato fita adesiva, materia prima isenta de látex, não tóxico, com cor sólida, e autoclavável-cor solida 8 | R$ 195,00 |
| 301 | 100 | Rolo | 428825 | Marcador de instrumental, tipo rolo de comprimento mínimo de 7 metros, com cerca de 6 mm, formato fita adesiva, materia prima isenta de látex, não tóxico, com cor sólida, e autoclavável-cor solida 9 | R$ 195,00 |

2. DA AMOSTRA

2.1. As marcas dos itens abaixo relacionados já foram testadas e aprovadas pelo Hospital, os licitantes que cotarem outras marcas deverão encaminhar amostras ao Hospital Escola no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da finalização da fase de lances ou da solicitação que será realizada no sítio do Comprasnet para que possam ser testadas e aprovadas para esta Licitação.

Os itens cujo item está com ** não possuem marca pré-aprovada no hospital escola

| ITEM | DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E RELAÇÃO DE MARCAS | MARCAS PRÉ APROVADAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | ABAIXADOR DE LÍNGUA: Abaixador de língua descartável em madeira, formato convencional liso, com bordas arredondadas, medindo aproximadamente 13,5 mm de comprimento; 1,5 mm de largura e 2 mm de espessura. Embalagem com 100 unidades, contendo impressos lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Estilo / Ciruvet / Theoto |
| 2 | ABSORVENTE HIGIÊNICO HOSPITALAR: Confeccionado com material absorvente, camada interna tripla em algodão e flocos de gel, sem abas. Dimensões mínimas da área absorvível 40 cm de largura e 10 cm de espessura. Embalagem de 10 unidades, contendo impressos lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Cremer / Coloplast / C. Fer / York |
| 3 | AGULHA ANESTESICA PERIDURAL 16G X 3 1/2": Agulha descartável para anestesia peridural com dispositivo de segurança, bisel tipo tuohy com geometria peridural especialmente desenvolvida para oferecer maior sensibilidade durante o procedimento. Bisel mais curto que o padrão, desenvolvido para minimizar a possibilidade de punção acidental da dura-máter, canhão anatômico, transparente, mandril codificado por cor, estéril, calibre nº: 16 G. Canhão Luer-Lok internamente cônico garante conexão segura e facilita inserção do cateter. Cânula demarcada em cm, proporcionando perfeito conhecimento da profundidade inserida. Embalada unitariamente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico apropriado, individual e acondicionados em caixas secundarias no qual constem impressos dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | BD |
| 4 | AGULHA ANESTESICA RAQUIDIANA 25G: Agulha descartável, exclusiva para anestesia espinhal de ponta quincke, calibre N° 25G, com design que proporciona velocidade no retorno do líquor e melhor fluxo do agente anestésico. Canhão Translúcido que proporciona rápida visualização do liquor e encaixe orientando posicionamento adequado do bisel, evitando deslocamento durante a punção do estilete, ajustado à agulha reduz possibilidade de remoção de tecidos durante a punção. Latex Free estéril. Embalada unitáriamente em invólucro apropriado, individual e acondicionadas em caixas secundarias Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro da ANVISA. | BD |
| 5 | AGULHA ANESTESICA RAQUIDIANA n° 22 x 7” (OBESOS): Agulha descartável, exclusiva para anestesia raquidiana de ponta tipo quincke, calibre N° 22G com dispositivo de segurança, conexão da agulha transparente para visualizar o refluxo do liquido cefalorraquidiano (LCR) e ergonômica. Mandril estritamente ajustável ao lúmen da agulha, permitindo rápida chegada do LCR. Embalada unitariamente em invólucro apropriado, individual e acondicionadas em caixas secundarias. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro da ANVISA. | BD |
| 6 | AGULHA ANESTESICA RAQUIDIANA n° 27 x 3 1/2": Agulha descartável, exclusiva para anestesia raquidiana de ponta tipo quincke, calibre N° 27G, conexão da agulha transparente para visualizar o refluxo do liquido cefalorraquidiano(LCR) e ergonômica para facilitar as manipulações. Mandril estritamente ajustável ao lúmen da agulha, permitindo rápida chegada do LCR. Embalada unitariamente em invólucro apropriado, individual e acondicionadas em caixas secundarias com 100 unidades de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro da ANVISA. | BD |
| 7 | AGULHA ANESTESICA RAQUIDIANA Nº 22: Agulha anestésica, aplicação p/ raquidiana, material aço inoxidável, dimensão 22 g x 3 1/2´, tipo ponta ponta quincke, componente c/ mandril, conector universal conector luer lock, cônico e transparente, tipo uso descartável, esterilidade estéril. | BD |
| 8 | AGULHA DE ASPÍRAÇÃO MIELOGRAMA 16/70– 14G x 70mm : Agulha descartável para aspiração medular (punção crista ilíaca). Instrumento simples e seguro para aspirações medulares rápidas e indolores, confortável e segura, e à tripla afiação da cânula, que permite uma penetração rápida e indolor. Conector luer look. Embalagem individual em papel, embalado em invólucro apropriado individual de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro da ANVISA. | Bloodline |
| 9 | AGULHA DE HUBBER 20 x 15 mm: Agulha, tipo agulha tipo hubber, tipo curva em 90¨, tamanho 20 x 15, material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta bisel não cortante, tipo conexão conector em plástico luer lock, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual. | ** |
| 10 | AGULHA DE HUBBER 20 X 20 mm: tipo agulha tipo hubber, tipo curva em 90¨, tamanho 20 x 20, material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta bisel não cortante, tipo conexão conector em plástico luer lock, tipo fixação c/ placa fixação dobrável (tipo borboleta), características adicionais extensor em pvc siliconizado, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual, com registro na ANVISA | ** |
| 11 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20 X 0,55 mm: Agulha hipodérmica composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, codificado por cor (púrpura). Medindo 20 x 0,55m. Dispositivo de segurança (NR32): deve apresentar conexão padrão que promova encaixe perfeito para seringas com bico LuerSlip ou LuerLock; Cânula siliconizada com bisel trifacetado, afiado em aço inoxidável com parede ultrafina, que permita a penetração atraumática com lesão mínima de tecidos; Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | ** |
| 12 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 25 x 7 mm: Agulha hipodérmica composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, codificado por cor (preto). Medindo 25 x 0,7 mm. Dispositivo de segurança (NR32): deve apresentar conexão padrão que promova encaixe perfeito para seringas com bico LuerSlip ou LuerLock; Cânula siliconizada com bisel trifacetado, afiado em aço inoxidável com paredeultrafina, que permita a penetração atraumática com lesão mínima de tecidos. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | BD / Unijet / Nipro / Embramac / Medicor / Injex |
| 13 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 40 x 12 mm: Agulha hipodérmica composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, codificado por cor (preto). Medindo 40 x 12 mm. Dispositivo de segurança (NR32): deve apresentar conexão padrão que promova encaixe perfeito para seringas com bico LuerSlip ou LuerLock; Cânula siliconizada com bisel trifacetado, afiado em aço inoxidável com parede ultrafina, que permita a penetração atraumática com lesão mínima de tecidos. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | BD / Unijet / Nipro / Embramac / Medicor / Injex/ Advantive |
| 14 | AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO MEDULA OSSEA (16G x 43CM): Agulha de biópsia, aplicação aspirativa p/ medula óssea, material aço inoxidável ultra resistente, dimensão 16 g x 43 mm ajustável 23 a 60 mm, tipo ponta trifacetada, componente empunhadura ergonômica, componente i c/ bloqueador profundidade, componente ii c/ mandril, característica adicional esterno-ilíaca, conector conector luer lock, tipo uso descartável, esterilidade estéril. | ** |
| 15 | AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIOPSIA E ASP. MEDULA OSSEA (11G x 10CM): Agulha de biópsia, aplicação óssea, material aço inoxidável, dimensão 11 g x 10 cm, tipo ponta ponta piramidal, componente empunhadura anatômica policarbonato, componente ii c/ mandril centimetrado, característica adicional c/ cânula de proteção, conector conector luer lock, tipo uso descartável, esterilidade estéril. | ** |
| 16 | AGULHA DESCARTAVEL PARA BIÓPSIA HEPÁTICA (16G X 16 CM): Utilizada para biopsia hepática, calibre 16 GA x 16 CM, descartável, composta de agulha externa biselada com mandril e interna com retirada de amostra, uso único, estéril. Esterilização com óxido de etileno- ETO, universal; Embalada individualmente, para utilização em instrumento automático de biópsia (pistola automática Pro-Mag I tm 2.5 Safety Release) com disparo 2.5. As informações da embalagem deverão estar de acordo com normas da ANVISA vigentes e ter registro no Ministério da Saúde. | MD TECH (para Pistola consignada hoje no HE) |
| 17 | AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA MAMÁRIA (14G x 12CM): Utilizada para biopsia mamária, calibre 14GA x 12 cm, descartável. Esterilizada com óxido de etileno- ETO; Embalada individualmente, para utilização em instrumento automático de biópsia (pistola automática Pro-Mag I tm 2.5 Safety Release) com disparo 2.5. As informações da embalagem deverão estar de acordo com normas da ANVISA vigentes e ter registro no Ministério da Saúde. | MD TECH (para Pistola consignada hoje no HE) |
| 18 | AGULHA HIPODÉRMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL 13X 4,5 mm: Agulha utilizada para injeção de medicação nos tecidos adiposos apresenta: bisel curto com a fiação adequada para a perfuração da pele, canhão de cor marrom para diferenciação dos demais tipos de agulhas. Medindo 13 x 4,5 mm. Dispositivo de segurança (NR32): deve apresentar conexão padrão que promova encaixe perfeito para seringas com bico LuerSlip ou LuerLock; Cânula siliconizada com bisel trifacetado, afiado em aço inoxidável com parede ultrafina, que permita a penetração atraumática com lesão mínima de tecidos. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno – ETO, embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | BD / Unijet / Nipro / Embramac / Medicor / Injex |
| 19 | AGULHA HIPODÉRMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL 25 x 8 mm: Agulha hipodérmica composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, codificado por cor (preto). Medindo 25 x 0,8 mm. Dispositivo de segurança (NR32): deve apresentar conexão padrão que promova encaixe perfeito para seringas com bico LuerSlip ou LuerLock; Cânula siliconizada com bisel trifacetado, afiado em aço inoxidável com parede ultrafina, que permita a penetração atraumática com lesão mínima de tecidos. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | Advantive / BD / Embramac / Injex / KDL |
| 20 | AGULHA PARA BIÓPSIA POR ASPIRAÇÃO DE MEDULA OSSEA (13 G x 15 mm): Utilizada para a realização de biópsia de medula óssea na crista ilíaca, calibre 13 GA x 15MM, descartáve l, conector luer-lock, cânula extratora, siliconizada, bisel com ponta diametral cortante. Embalada individualmente, para utilização em instrumento automático de biópsia (pistola automática Pro-Mag I tm 2.5 Safety Release) com disparo 2.5. As informações da embalagem deverão estar de acordo com normas da ANVISA vigentes e ter registro no Ministério da Saúde. | BIOCORE / BLOODLINE / MEDAX |
| 21 | ALGODÃO HIDRÓFILO - 500g: Algodão hidrófilo em camadas (manta) continuas em forma de rolo provido de papel apropriado em toda sua extensão, é confeccionado com fibras 100% algodão. É de amplo uso no ambiente hospitalar, utilizado para higienização, antissepsia da pele. Devera apresentar: aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, embalado em invólucro apropriado individual, peso liquido 500 gramas, contendo impressos os dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Nathalya /Injex/Polarfix/Cremer/Delicato/Neve/ Veneza |
| 22 | APARELHO DE TRICOTOMIA DESCARTÁVEL: Apresentando 2 ou 3 lâminas paralelas, composto por resina termoplástica; lâmina de aço inoxidável; fita lubrificante. Cabeça móvel e cabo com ranhuras, emborrachado e antideslizante que permita melhor fixação à mão e fácil manuseio. Uso único, não estéril. Embalagem devem constar impressos na embalagem dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | ** |
| 23 | ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO – 10 cm: Atadura de algodão ortopédico, medindo 10 cm de largura x 1,80 comprimento, confeccionada com fibra de puro algodão, transformadas em rolos de mantas uniformes, com goma aplicada em uma das faces, cor natural, servindo-se de acolchoamento nos aparelhos ortopédicos, oferecendo conforto ao paciente durante o tratamento, utilizada como camada protetora das partes traumatizadas e outros inúmeros usos na ortopedia. Embalada unitariamente em pacotes, no qual constem impressos dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Orton / Polarfix / Plascalp / Cremer |
| 24 | ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO – 15 cm: Atadura de algodão ortopédico, medindo 15 cm de largura x 1,80 de comprimento, confeccionada com fibra de puro algodão transformadas em rolos de mantas uniformes, com goma aplicada em uma das faces, cor natural, servindo-se de acolchoamento nos aparelhos ortopédicos, oferecendo conforto ao paciente durante o tratamento, utilizada como camada protetora das partes traumatizadas e outros inúmeros usos na ortopedia. Embalada unitariamente em pacotes, no qual constem impressos dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Orton / Polarfix / Cremer / Plascalp |
| 25 | ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO – 20 cm: Atadura de algodão ortopédico, medindo 20 cm de largura x 1,80 de comprimento, confeccionada com fibras de puro algodão transformadas em rolos de mantas uniformes, com goma aplicada em uma das faces, cor natural, servindo-se de acolchoamento nos aparelhos ortopédicos, oferecendo conforto ao paciente durante o tratamento, utilizada como camada protetora das partes traumatizadas e outros inúmeros usos na ortopedia. Embalada unitariamente em pacotes, no qual constem impressos dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Orton / Polarfix / Cremer |
| 26 | ATADURA CREPE N. ESTÉRIL 13 - 15cm: Atadura de crepom 100% algodão, medindo 15 cm x 1,8 m, em repouso, contendo 13 fios. Embalada unitariamente, embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana no qual constem impressos dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Perola / Neve / Ortoflex / Ortobom / Cremer / Ina/ Plascalp |
| 27 | ATADURA CREPE N. ESTÉRIL -13 fios - 10 cm: Atadura de crepom 100% algodão, medindo 10 cm x 1,8 m, em repouso, contendo 13 fios. Embalada unitariamente, embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana no qual constem impressos dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Perola / Neve / Ortoflex / Ortobom / Cremer / Ina |
| 28 | ATADURA CREPE N. ESTÉRIL 13 fios - 20cm: Atadura de crepom 100% algodão, medindo 20 cm x 1,8 m, em repouso, contendo 13 fios. Usada para terapia compressiva; Aplicações ortopédicas como imobilização e fixação de curativos. Embalada unitariamente, embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana no qual constem impressos dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Perola / Neve / Ortoflex / Ortobom / Cremer / Ina / Polarfix |
| 29 | ATADURA GESSADA – 10cm x 3 m: Atadura gessada, material tela tipo giro inglês, 100 algodão, medindo 10 cm x 3 m, características adicionais impregnada com gesso coloidal, secagem ultra rápida; Embalada unitariamente, embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana no qual constem impressos dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Ortoplast |
| 30 | Avental cirurgico descartavel, estéril com toalha, 45g cor azul tamanho g, com wrap-e: avental cirúrgico descartável estéril, composto em não tecido trilaminado de polipropileno e uma camada de filme monolítico, gramatura de 45 g/m2 com propriedade impermeável de uso único, manga longa, punho elástico em malha canelada, hipoalergênico. Possui tiras internas nas costas e externas na cintura, com fechamento em transpasse lateral (opa). Acompanha toalha de não tecido absorvente para secagem das mãos. Barreira microbiana comprovada por laudos de eficiência de filtração bacteriana (bfe), eficiência de filtração viral (vfe) e esporos. Matéria prima sem desprendimento de partículas e que siga a norma ABNT NBR 16064. Indicado para procedimentos que requerem proteção total contra sangue e fluidos corpóreos. Embalagem com número do cadastro da anvisa, lote, data de fabricação, validade mínima de 12 meses, com registro na anvisa | Lifemed |
| 31 | AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL, ESTÉRIL COM TOALHA, 45G COR AZUL TAMANHO M, COM WRAP-E: Avental cirúrgico descartável estéril, composto em não tecido trilaminado de polipropileno e uma camada de filme monolítico, gramatura de 45 g/m2 com propriedade impermeável de uso único, manga longa, punho elástico em malha canelada, hipoalergênico. Possui tiras internas nas costas e externas na cintura, com fechamento em transpasse lateral (opa). Acompanha toalha de não tecido absorvente para secagem das mãos. Barreira microbiana comprovada por laudos de Eficiência de Filtração Bacteriana (BFE), Eficiência de Filtração Viral (VFE) e Esporos. Matéria prima sem desprendimento de partículas e que siga a norma ABNT NBR 16064 Indicado para procedimentos que requerem proteção total contra sangue e fluidos corpóreos. Embalagem com número do cadastro da Anvisa, lote, data de fabricação, validade mínima de 12 meses, com registro na ANVISA. | Lifemed |
| 32 | AVENTAL DESCARTÁVEL MODELO SIMPLES: Avental de procedimento; Manga longa com elástico; Descartável; Uso único e individual; gramatura 30G, não estéril. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana no qual constem impressos dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | ** |
| 33 | BANDAGEM ELASTICA Coban 50mmz x 4,5m: Bandagem adesiva elástica, material tecido 100 algodão, comprimento 5 m x largura 0,5 m, características adicionais isenta de látex, hipoalergênica, com cor. Embalada individualmente, atôxico e apirogênico, embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana no qual constem impressos dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | 3M |
| 34 | BOCAIS PARA ESPIROMETRIA: Bocal descartável, aplicação uso em espirometria, dimensóes 2,8 cm x 7 cm, material papelão, plastificado área externa, tipo embalagem individual, com registro na ANVISA | ** |
| 35 | Bolsa ostomia (KARAYA): Bolsa ostomia, matéria prima plástico, aplicação colostomia e ileostomia, número de peças 1 peça (placa e bolsa acopladas), modelo drenável, acessórios 1 clip para cada 10 bolsas, tipo de bolsa transparente, tipo de adesivo adesivo microporoso, material da placa base de karaya, diâmetro pré-cortada até 70 | Convatec / Coloplast |
| 36 | BOLSA DE COLOSTOMIA DRENÁVEL – FECHADA COM VELCRO- NEO E PEDIATRICA: ): Composto por uma bolsa drenável de plástico macio, à prova de odores, um disco protetor de pele que promova proteção prolongada , com velcro de fechamento. Deve apresentar: orifício inicial que pode ser ampliado para acomodar estomas de qualquer tamanho e formato, com diâmetro entre 19 mm a 62 mm; guia de recorte impresso no papel aderente, tela perfurada fixada à face posterior da bolsa, aumentando o conforto quando a bolsa toca a pele. Embalagem em papelão contendo bolsas e clipes, apresentando lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Coloplast |
| 37 | BOLSA DE COLOSTOMIA: Composto por uma bolsa drenável de plástico macio, silencioso e à prova de odores, um disco protetor de pele que promova proteção prolongada e um suporte adesivo flexível. Deve apresentar: orifício inicial que pode ser ampliado para acomodar estomas de qualquer tamanho e formato, até um diâmetro máximo de 64 mm; guia de recorte impresso no papel aderente, tela perfurada fixada à face posterior da bolsa, aumentando o conforto quando a bolsa toca a pele. Embalagem deve apresentar lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Markmed / Coloplast |
| 38 | CAL SODADA – Pote (anestesia): Absorvente granulado de CO2, composto essencialmente de cal hidratado (CA (OH) 2) em pequenas quantidades de hidróxido de sódio (NaOH) e mesclados com um método especial e uma porosidade, mantendo grau de umidade de 14 a 16%; maximizando a capacidade de absorção do CO2 do circuito anestésico. Não estéril. Contém violeta de etilo que modifica de cor branca para violeta na medida em que se esgota a capacidade de absorção. Embalagem plástica rígida com 4,3 a 4,5 Kg, contendo dados de identificação e procedência, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Proquímicos |
| 39 | CAMPO CIRÚRGICO 23cm X 25cm – PACOTE 50 unidades: Campo operatório, 23 cm x 25 cm, 15 fios/ cm², 100% algodão com fio radiopaco; constituído de 4 camadas de gaze sobrepostas, cor branca, bordas devidamente acabadas, através do ponto overlok, formato retangular, provido de alça, cantos arredondados,peso 11/10 gramas. Embalada em pacote com 50 peças, atôxico e apirogênico, embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana no qual constem impressos dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Ortofen / Bartec / Telamed |
| 40 | CANULA DE GUEDEL OROFARINGEA N° 2: Cânula orofaríngea tem como função manter a língua do paciente distante da parede posterior da faringe ou proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Fabricada em PVC atóxico, transparente e inodora. Deve apresentar 5,0 cm de comprimento, tamanho 2,0 mm, Não estéril e reutilizável. Apresentando registro na ANVISA. | ** |
| 41 | CANULA DE GUEDEL OROFARINGEA N°4: Cânula orofaríngea tem como função manter a língua do paciente distante da parede posterior da faringe ou proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Fabricada em PVC atóxico, transparente e inodora. Deve apresentar 5,0 cm de comprimento, tamanho 4,0 mm, Não estéril e reutilizável. Apresentando registro na ANVISA. | ** |
| 42 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 3,5: cânula de traqueostomia, material* polímero, tipo radiopaco, diâmetro cerca de 3,5, características adicionais* superfície lisa ponta arredondada, acessórios 02 conector universal, esterelidade estéril, descartável, embalagem embalagem individual, com registro na ANVISA | ** |
| 43 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 4,5: cânula de traqueostomia, material* polímero, tipo radiopaco, diâmetro cerca de 4,5, características adicionais* superfície lisa ponta arredondada, acessórios 02 conector universal, esterelidade estéril, descartável, embalagem embalagem individual, com registro na ANVISA | ** |
| 44 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALONETE N° 8,5: Cânula de traqueostomia permite a ventilação e manutenção da respiração do paciente. Fabricada em cloreto de polivinila atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Deve conter filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão, com válvula de segurança e oclusor, mandril guia e asas para fixação com impressão do número da cânula em local visível. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | Portex |
| 45 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 3: Cânula de traqueostomia permite a ventilação e manutenção da respiração do paciente. Fabricada em cloreto de polivinila atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Deve conter filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão, com válvula de segurança e oclusor, mandril guia e asas para fixação com impressão do número da cânula em local visível. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | Portex |
| 46 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 4: Fabricada em cloreto de polivinila atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Diâmetro 4,0 mm e cuff 12,0 mm. Deve conter filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão, com válvula de segurança e oclusor, mandril guia e asas para fixação com impressão do número da cânula em local visível. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | Portex |
| 47 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 5: cânula de traqueostomia, material* polímero, tipo radiopaco, diâmetro cerca de 5,0, características adicionais* superfície lisa ponta arredondada, acessórios 02 conector universal, esterelidade estéril, descartável, embalagem individual, com registro na ANVISA | ** |
| 48 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 6,5: Cânula de traqueostomia permite a ventilação e manutenção da respiração do paciente. Fabricada em cloreto de polivinila atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Deve conter filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão, com válvula de segurança e oclusor, mandril guia e asas para fixação com impressão do número da cânula em local visível. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | Portex |
| 49 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 6: Cânula de traqueostomia permite a ventilação e manutenção da respiração do paciente. Fabricada em cloreto de polivinila atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Deve conter filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão, com válvula de segurança e oclusor, mandril guia e asas para fixação com impressão do número da cânula em local visível. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | Portex |
| 50 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 7,0:cânula de traqueostomia, material* polímero, tipo radiopaco, diâmetro cerca de 7,0, características adicionais* superfície lisa ponta arredondada, acessórios 02 conector universal, esterelidade estéril, descartável, embalagem embalagem individual, com registro na ANVISA | ** |
| 51 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 7,5: cânula de traqueostomia, material* polímero, tipo radiopaco, diâmetro cerca de 7,5, características adicionais* superfície lisa ponta arredondada, acessórios 02 conector universal, esterelidade estéril, descartável, embalagem embalagem individual, com registro na ANVISA | ** |
| 52 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 8: Cânula de traqueostomia permite a ventilação e manutenção da respiração do paciente. Fabricada em cloreto de polivinila atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Deve conter filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão, com válvula de segurança e oclusor, mandril guia e asas para fixação com impressão do número da cânula em local visível. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | Portex |
| 53 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 9,5: Fabricada em cloreto de polivinila atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Diâmetro 9,5 mm e cuff 28,0 mm. Deve conter filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão, com válvula de segurança e oclusor, mandril guia e asas para fixação com impressão do número da cânula em local visível. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | ** |
| 54 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 9: Cânula de traqueostomia permite a ventilação e manutenção da respiração do paciente. Fabricada em cloreto de polivinila atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Deve conter filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão, com válvula de segurança e oclusor, mandril guia e asas para fixação com impressão do número da cânula em local visível. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | Portex |
| 55 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N°5,5: cânula de traqueostomia, material* polímero, tipo radiopaco, diâmetro cerca de 5,5, características adicionais* superfície lisa ponta arredondada, acessórios 02 conector universal, esterelidade estéril, descartável, embalagem embalagem individual, com registro na ANVISA | ** |
| 56 | CANULA NASAL NEONATAL (cateter tipo óculos): Cânula nasal tipo óculos tamanho neonatal. Compõe-se de tubo com extensão de 2,1 m de comprimento e conector padrão, garantindo um ajuste confortável e ideal, assegurando um fluxo contínuo do oxigênio e pronga nasal siliconada com ponta curva com 3,2 cm Não contem látex de borracha natural. Esterilizado, atóxico e apirogênico. De uso único. Embalagem plástica individual que permita abertura asséptica e barreira microbiana, na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | ** |
| 57 | CAPA PLÁSTICA PARA VIDEOLAPARASCOPIA: Capa protetora para videolaparascopia. Com polietileno transparente, mede 12,5 cm x 250 cm, em forma tubular, externo plástico translúcido, impermeável, descartável, estéril. Com a primeira embalagem em envelope de polietileno transparente medindo 13 cm x 18 cm, envelope com abertura asséptica em papel de grau cirúrgico personalizado medindo 15cm X 20 cm. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | Sul 3 / Esterili - Medi- Camahe |
| 58 | CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA CALIBRE 1.9 (PICC): Cateter central, aplicação inserção periférica, esterilidade estéril, tipo uso único, material silicone radiopaco, tipo ponta mono lúmen, tipo centimetrado, calibre 1,9, comprimento cateter cerca de 30 a 50, componentes adicionais conector em ´y´, c/ luer lock fêmea, modelo acessório conector autocicatrizante, isento de látex. rms: 10196320050 procedência: nacional v. prop: 60 dias. p. entrega: 10 dias validade e garantia do produto: 1 ano. | ** |
| 59 | CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA CALIBRE 2.0 (PICC) : Cateter central de inserção periférica calibre 2,0 mm. Contém poliuretano radiopaco, tipo ponta duplo lúmen, centimetrado, estéril, de uso único características adicionais kit com introdutor bipartido 20g, comprimento cateter 30 cm, acessório clamp corta fluxo cada via, tipo fixação aba para sutura. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno – ETO, embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | ** |
| 60 | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N° 14 mm: Cateter intravenoso periférico com poliuretano, com dispositivo de segurança (NR 32), agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado conectada ao mandril guia e puxador, com protetor transparente (Bath-cath). Tubo extensor vinílico transparente, duas vias de acesso, no calibre 16G, com conector fêmea em “Y”, sendo uma conexão luer lok e outra tipo intermitente. Embalado individualmente em blister rígido, uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | Johnson / Jelco |
| 61 | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N° 16 mm: Cateter intravenoso periférico com poliuretano, com dispositivo de segurança (NR 32), agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado conectada ao mandril guia e puxador, com protetor transparente (Bath-cath). Tubo extensor vinílico transparente, duas vias de acesso, no calibre 16G, com conector fêmea em “Y”, sendo uma conexão luer lok e outra tipo intermitente. Embalado individualmente em blister rígido, uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | Johnson / Jelco / Jelco Medex |
| 62 | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N° 18 mm: Cateter intravenoso periférico em poliuretano, com dispositivo de segurança (NR 32), agulha em aço inoxidável siliconizada com bisel biangulado e trifacetado; formato anatômico que permita a remoção com apenas uma das mãos. Dimensões: calibre 18G, comprimento 32 mm e diâmetro 1,3 mm; cor verde, com ranhuras para fixação, permitindo conexão segura ao equipo/extensor. Câmara de refluxo translúcida que permita rápida visualização do refluxo sangüíneo. Embalado individualmente em blister rígido, uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | Johnson / Jelco / Jelco Medex |
| 63 | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N° 20 mm: Cateter intravenoso periférico em poliuretano, com dispositivo de segurança (NR 32), agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado conectada ao mandril guia e puxador, com protetor transparente (Bath-cath). Tubo extensor vinílico transparente, duas vias de acesso, no calibre 20G, com conector fêmea em “Y”, sendo uma conexão luer lok e outra tipo intermitente. Embalado individualmente em blister rígido, uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | Johnson / Jelco Medex |
| 64 | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N° 22 mm: Cateter intravenoso periférico em poliuretano, com dispositivo de segurança (NR 32), agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado conectada ao mandril guia e puxador, com protetor transparente (Bath-cath). Tubo extensor vinílico transparente, duas vias de acesso, no calibre 22G, com conector fêmea em “Y”, sendo uma conexão luer lok e outra tipo intermitente. Embalado individualmente em blister rígido, uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | Johnson / Jelco Medex |
| 65 | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N° 24 mm: Cateter intravenoso periférico com poliuretano, com dispositivo de segurança (NR 32), agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado conectada ao mandril guia e puxador, com protetor transparente (Bath-cath). Tubo extensor vinílico transparente, duas vias de acesso, no calibre 24G, com conector fêmea em “Y”, sendo uma conexão luer lok e outra tipo intermitente. Embalado individualmente em blister rígido, uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | Johnson / Jelco Medex |
| 66 | CATETER NASAL PEDIATRICO (cateter tipo óculos): Cânula nasal sobre orelha com tubo star lúmen de 2,10 metros e conector padrão. Compõe-se de tubo e introdutor nasal siliconado de textura macia e suave, garantindo um ajuste confortável e ideal, assegurando um fluxo contínuo do oxigênio. Não contem látex de borracha natural. Esterilizado, atóxico e apirogênico. De uso único. Embalagem plástica individual que permita abertura asséptica e barreira microbiana, na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | ** |
| 67 | CATETER OXIGENOTERAPIA NASAL TIPO OCULOS: Cateter de oxigenoterapia nasal tipo óculos. Contendo PVC - Cloreto de Polivinila Atóxico e Siliconado; Estéril; Descartável, de Uso único e estéril. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno – ETO, embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | Embramed / Markmed |
| 68 | CATETER PARA OXIGENIO (tipo sonda) N° 4: Tubo em PVC atóxico, flexível verde com uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e com 04 orifícios alternados em lados opostos, comprimento aproximado 40 cm e calibre n° 4,0. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | Markmed |
| 69 | CATETER PARA OXIGENIO (tipo sonda) N° 6: Dispositivo utilizado na inalação de oxigênio em pacientes com transtornos de respiração ou com perturbações no transporte de oxigênio. Tubo em PVC atóxico, flexível verde com uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e com 04 orifícios alternados em lados opostos, comprimento aproximado 40 cm e calibre n° 6,0. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | Markmed |
| 70 | CATETER PARA OXIGENIO (tipo sonda) N° 8: Dispositivo utilizado na inalação de oxigênio em pacientes com transtornos de respiração ou com perturbações no transporte de oxigênio. Tubo em PVC atóxico, flexível verde com uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e com 04 orifícios alternados em lados opostos, comprimento aproximado 40 cm e calibre n° 8,0. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | Markmed |
| 71 | CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL 6f: Cateter central de longa permanência, estéril, uso único, material cateter silicone radiopaco destacável, tipo reservatório em titânio, recoberto em silicone, características adicionais baixo perfil, calibre cerca de 6 a 10, kit introdutor completo. embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | ** |
| 72 | CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL 9f: Cateter central de longa permanência, estéril, uso único, material cateter silicone radiopaco destacável, tipo reservatório em titânio, recoberto em silicone, características adicionais baixo perfil, calibre cerca de 9 a 10, kit introdutor completo. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | Biomed |
| 73 | CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL ESTÉRIL + CATETER SILICONE COM PORTAL: Deve conter reservatório 100% em Titânio grau médico modelo “adulto”, volume interno aproximado de 0,7ml, com septo de silicone na parte central diâmetro de 12mm; cateter em silicone com calibre de 9Fr medindo 70cm de comprimento, diâmetro interno de 1,50mm, diâmetro externo de 3,00mm, simples lúmen, radiopaco, com marcas de referência; Kit de introdução contendo introdutor 10Fr com dilatador, fio guia em “J” em aço inoxidável e agulha de punção 18Gx7cm; agulha de Hüber 20Gx20mm; Tunelizador; manual do paciente; cartão do paciente para registro das heparinizações; manual do médico; sistema é duplamente embalado em blister selado com papel Tyvek. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | ** |
| 74 | CATETER UMBILICAL DE POLIURETANO N° 2.5: Cateter umbilical em Poliuretano (via única), PVC transparente radiopaca contínua, graduação centimetrada para controle de profundidade, descartável, apirogênico, extremidade distal atraumática, calibre 2,5, comprimento aproximado de 40 cm, adaptador em PVC com encaixe para seringas tipo Luer-Lock, embalagem protetora individual em polietileno, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | Medical |
| 75 | CATETER UMBILICAL DE POLIURETANO N° 3,0: Cateter umbilical em Poliuretano, mono lúmen (via única), PVC transparente radiopaca contínua, graduação centimetrada para controle de profundidade, descartável, apirogênico, extremidade distal atraumática, calibre 3,0, comprimento aproximado de 40 cm, adaptador em PVC com encaixe para seringas tipo Luer-Lock, embalagem protetora individual em polietileno, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | Medical |
| 76 | CATETER UMBILICAL DE POLIURETANO N° 3,5: Cateter umbilical em Poliuretano, mono lúmen (via única), PVC transparente radiopaca contínua, graduação centimetrada para controle de profundidade, descartável, apirogênico, extremidade distal atraumática, calibre 3,5, comprimento aproximado de 40 cm, adaptador em PVC com encaixe para seringas tipo Luer-Lock, embalagem protetora individual em polietileno, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | Medical |
| 77 | CATETER VENOSO CENTRAL – DUPLO LUMEN – 7Fr x 20 cm: Cateter central, material poliuretano tipo 2, tipo ponta duplo lúmen, tipo radiopaco, diâmetro 7 fr com lúmens 16g/16g, características adicionais fio guia, c/ sistema advancer, comprimento cateter 20, componentes adicionais introdutor, dilatador e campo fenestrado., modelo acessório c/ seringa 5ml, raulerson p/passagem guia metálico, tipo fixação clamp p/ fixação do cateter, com registro na ANVISA | Max cirurgica |
| 78 | CATETER VENOSO CENTRAL – MONO LUMEN – 14G x 20 cm: Cateter central mono lumen, fabricado em Poliuretano radiopaco, flexível, ponta macia, centimetrado, diâmetro 14G e comprimento 20 cm; De uso único, kit com agulha introdutora e fio guia; conector luer look e pinça corta fluxo. Esterilização a óxido de etileno- ETO, embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | Arrow |
| 79 | CATETER VENOSO CENTRAL – MONO LUMEN – 16G x 20 CM: cateter central duplo lúmen, fabricado em poliuretano radiopaco, flexível, ponta macia, centimetrado, diâmetro 16G e comprimento 20 cm; de uso único; contendo introdutor, dilatador e campo fenestrado; fio guia, com sistema advancer, seringa 5ml, raulerson para passagem de fio guia metálico, clamp para fixação do cateter. Esterilização a óxido de etileno- ETO, embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | ** |
| 80 | CLAMP UMBILICAL: Material pvc rígido, aplicação umbilical, características adicionais atóxico, hipoalergênico, tipo uso descartável, embalagem individual, estéril, com registro na ANVISA | Cientific |
| 81 | Clipe para bolsa de ostomia: Clipe para bolsa de estomia, reto e emborrachado. | ** |
| 82 | COLCHÃO PIRAMIDAL: Contém espuma de poliuretano, formato piramidal, comprimento 1,90 x altura base 7 x largura 80, densidade 23, revestido de capa plástica lavável, com ilhoses e aplicação com zíper; Reutilizável. Embalada individualmente em plástico, atóxico e apirogênico. Embalagem deve conter impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | ** |
| 83 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20L: Coletor de material perfuro cortante, capacidade 20 litros, confeccionado a partir do papelão ondulado (caixa externa e bandeja), papelão couro (cinta lateral e fundo rígido) e polietileno de alta densidade (sacola para revestimento). Coletor pré-montado com todos os itens de segurança e revestimento interno impermeável. Registro da ANVISA. | Descarpack / Descartex / Madeitex |
| 84 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7L: Coletor de material perfuro cortante, capacidade 7 litros, confeccionado a partir do papelão ondulado (caixa externa e bandeja), papelão couro (cinta lateral e fundo rígido) e polietileno de alta densidade (sacola para revestimento). Coletor pré-montado com todos os itens de segurança e revestimento interno impermeável. Registro da ANVISA. | ** |
| 85 | COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO: Confeccionada em polietileno de baixa densidade, transparente, atóxico e maleável com capacidade para 100ml; descartável. Coletor Infantil feminino com furo oval, com fita adesiva dupla face, hipoalérgica, resistente e que não desprende do conjunto. Composto por saco com comprimento de 17 cm x largura de 10 cm, com selagem de alta resistência nas bordas assegurando a integridade do saco para que não provoque lesão ao paciente ou vazamento. Embalagem individual de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | Markmed |
| 86 | COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO: Confeccionada em polietileno de baixa densidade, transparente, atóxico e maleável com capacidade para 100ml; descartável. Coletor Infantil masculino com furo redondo, com fita adesiva dupla face, hipoalérgica, resistente e que não desprende do conjunto. Composto por saco com comprimento de 17 cm x largura de 10 cm, com selagem de alta resistência nas bordas assegurando a integridade do saco para que não provoque lesão ao paciente ou vazamento. Embalagem individual, de uso único na versão não estéril. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | Markmed |
| 87 | COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO: Sistema coletor em polietileno de baixa densidade, transparente, atóxico e maleável com capacidade para 2000 ml; com marcações de volume graduadas a cada 50 ml. Compreendendo frasco reservatório tipo ampola, conector com tampa protetora em PVC atóxico e intermediário em PVC ou látex; extensão em PVC cristal com 7 mm; alça flexível para sustentação e manipulação do coletor. Embalado individualmente em invólucro plástico totalmente selado, no qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade. Não estéril, atóxico e apirogênico, com registro na ANVISA | Markmed / Embramed |
| 88 | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO – 2000 ml: Bolsa transparente de polietileno de baixa densidade na face anterior e branco na face posterior, com capacidade de 2000 ml; marcações aproximadas com intervalos graduais de 50 e 100 ml até 2.000 ml; válvula anti refluxo vertical com membrana autocicatrizante; tubo extensor em PVC com tampa protetora e 1,10 cm, transparente atóxico, flexível, isento de dobras e com pinça corta-fluxo segura e deslizante. Suporte de fixação com haste rígida; alça de cordão com 40 cm de comprimento. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Bional / Markmed |
| 89 | COLETOR PARA BRONCOSCOPIA: Coletor de Secreção para Broncoscopia e Endoscopia, tampa de oclusão hermética em polipropileno com duas vias e alça em PVC para fixação com 40cm. Frasco atóxico, rígido e graduado extensão em PVC cristal atóxico com 20cm. Adaptador em polipropileno fixado na tampa. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. | Broncoplas / P.Simon / Incomepe |
| 90 | COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL – 45 x 50 cm: Confeccionada em tecido 100% algodão, composta de quatro camadas de gaze sem fio radiopaco, tipo tela altamente absorvente com exclusivo processo de fabricação que não permite deslizamento entre as camadas. Formato 45 x 50 cm; Possui acabamento que evita o desfiamento, com ou sem marcador radiopaco e cadarço em uma das extremidades que contribui nos procedimentos cirúrgicos, isenta de impurezas, macia e tratada especialmente para fins cirúrgicos. Embalagem plástica contendo 50 unidades, indicando dados de identificação, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Cremer / Polarfix / Neve |
| 91 | COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS – 91 x 91 cm (8 dobras): Bobina de gaze hidrófila, confeccionada com fio 100% algodão; altamente absorvente; isenta de impurezas, com 11 fios por cm2, composta por oito camadas e oito dobras, as quais devem ser para dentro, a fim de evitar desprendimento de fios, no formato 91 cm x 91 m. Embalagem plástica com uma bobina, esterilizável em autoclave, óxido de etileno ou raios gama, constando dados de identificação, lote, data de fabricação e validade e registro na ANVISA. | Plascalp / Salute / Telamed / Cremer / Polarfix |
| 92 | COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS – 10 x 10 cm (8 dobras): Compressa de gaze hidrófila, confeccionadas em 100% algodão, altamente absorvente, isenta de impurezas, com 13 fios por cm², 8 camadas, 5 dobras, sendo que as dobras laterais devem ser para dentro , a fim de evitar desprendimento de fios; não estéril; medindo 10 x 10 cm. Embalagem plástica contendo 500 unidades, constando dados de identificação, lote, data de fabricação e validade e registro na ANVISA. | Estrela/Plascalp/ Salute/Telamed/Cremer/Polarfix |
| 93 | Conjunto para ostomia de Bolsa e Placa Moldável Plana 45 mm para estomas de 22/33 mm com clip: Placa barreira protetora de pele moldável, com flange 45 mm para estomas de 22 a 33 mm, de baixo perfil e com oito pontos de fixação, com anel adesivo de hidrocolóide cicundando o adesivo moldável, placa trilaminada: gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliisobutileno, óleo mineral, borracha butílica, borracha de estireno-isopreno-estireno, tetrakis, metano e éster de pentaeritriol; camada média com película de polietileno flexível e impermeável ao líquido; camada inferior de contato com a pele composta de gelatina, pectina, carboximetilcelulose e poliisobutileno e adesivo microporoso hipoalergênico, apresentando lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | ** |
| 94 | Conjunto para ostomia de Bolsa e Placa Moldável Plana 57 mm para estomas de 33/45 mm com clip: Placa barreira protetora de pele moldável, com flange 57 mm para estomas de 33 a 45 mm, de baixo perfil e com oito pontos de fixação, com anel adesivo de hidrocolóide cicundando o adesivo moldável, placa trilaminada: gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliisobutileno, óleo mineral, borracha butílica, borracha de estireno-isopreno-estireno, tetrakis, metano e éster de pentaeritriol; camada média com película de polietileno flexível e impermeável ao líquido; camada inferior de contato com a pele composta de gelatina, pectina, carboximetilcelulose e poliisobutileno e adesivo microporoso hipoalergênico. | ** |
| 95 | Conjunto para ostomia de Bolsa e Placa Moldável Plana 70 mm para estomas de 45/57 mm com clip: Placa barreira protetora de pele moldável, com flange 45 mm para estomas de 45 a 57 mm, de baixo perfil e com oito pontos de fixação, com anel adesivo de hidrocolóide cicundando o adesivo moldável, placa trilaminada: gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliisobutileno, óleo mineral, borracha butílica, borracha de estireno-isopreno-estireno, tetrakis, metano e éster de pentaeritriol; camada média com película de polietileno flexível e impermeável ao líquido; camada inferior de contato com a pele composta de (Stomahesive) gelatina, pectina, carboximetilcelulose e poliisobutileno e adesivo microporoso hipoalergênico. | ** |
| 96 | DÂNULA DESCARTAVEL 3 VIAS (TORNEIRINHA): Torneira de três vias, composta de volante de polietileno de alta densidade, de acionamento macio que permite manuseio preciso e suave; volante giratório com setas indicadoras; corpo translúcido em policarbonato; base formada por 2 conectores universais Luer Lock fêmeas com tampas protetoras rosqueáveis e um conector Luer Slip macho com tampa protetora. Alta resistência a pressões; deve permitir conexão segura a todos os tipos de equipos endovenosos, tubos extensores e cateteres. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico de uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade. | B Braun/ Biojet/Embramed |
| 97 | DOSADOR ORAL 15 ml: Dosador oral, formato cilíndrico, bico c/ tampa de encaixe e vedação, material polipropileno atóxico, volume total 15, característica adicional com etiqueta de identificação, com registro na ANVISA | BD |
| 98 | DOSADOR ORAL 20 ml: Dosador oral, formato cilíndrico, bico c/ tampa de encaixe e vedação, material polipropileno atóxico, volume total 20, característica adicional c/ etiqueta de identificação, com registro na ANVISA. | BD |
| 99 | DOSADOR ORAL 5 ml: Dosador oral, formato cilíndrico, bico c/ tampa de encaixe e vedação, material polipropileno atóxico, volume total 5, característica adicional com etiqueta de identificação, registro na ANVISA | BD |
| 100 | DRENO DE KEHR N° 08: Dreno cirúrgico, tipo de kehr em ´t´, material látex atóxico, tamanho nº 8, tipo uso descartável, estéril. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | ** |
| 101 | DRENO DE KEHR N° 10: Dreno cirúrgico, tipo de kehr em ´t´, material látex atóxico, tamanho nº 10, tipo uso descartável, estéril. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | ** |
| 102 | DRENO DE KEHR N° 12: Dreno cirúrgico, tipo de kehr em ´t´, material látex atóxico, tamanho nº 12, tipo uso descartável, estéril. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | ** |
| 103 | DRENO DE KEHR N° 14: Dreno cirúrgico, tipo de kehr em ´t´, material látex atóxico, tamanho nº 14, tipo uso descartável, estéril. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | ** |
| 104 | DRENO DE KEHR N° 16: Dreno cirúrgico, tipo de kehr em ´t´, material látex atóxico, tamanho nº 16, tipo uso descartável, estéril. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | ** |
| 105 | DRENO DE KEHR N° 18: Dreno cirúrgico, tipo de kehr em ´t´, material látex atóxico, tamanho nº 18, tipo uso descartável, estéril. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | ** |
| 106 | DRENO DE KEHR N° 20: Dreno cirúrgico, tipo de kehr em ´t´, material látex atóxico, tamanho nº 20, tipo uso descartável, estéril. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | ** |
| 107 | DRENO DE SUCÇÃO N° 3,2mm: Dreno cirúrgico, tipo de sucção contínua, componentes tb aspiração e drenagem - pvc atóxico siliconizado; transparente, fole sanfonado com alça em pvc, agulha em aço inox, tamanho 3,2 mm (1/8´), uso descartável, estéril. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Bio -Vac / Bional / Lac-Medical/Zammivac |
| 108 | DRENO DE SUCÇÃO N° 4,8mm: Dreno cirúrgico, tipo de sucção contínua, componentes tb aspiração e drenagem - pvc atóxico siliconizado; transparente, fole sanfonado com alça em pvc, agulha em aço inox, tamanho 4,8 mm (3/16´), uso descartável, estéril. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Bio -Vac / Bional / Lac-Medical/Zammivac |
| 109 | DRENO DE SUCÇÃO N°6,4mm: Dreno cirúrgico, tipo de sucção contínua, componentes tb aspiração e drenagem - pvc atóxico siliconizado; transparente, fole sanfonado com alça em pvc, agulha em aço inox, tamanho 6,4 mm (1/4´), tipo uso descartável, estéril. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Bio -Vac / Bional / Lac-Medical/Zammivac |
| 110 | DRENO DE TORAX N° 24: Conjunto drenagem tórax, componentes 1 conector dreno-tubo, tampa rosca 3 vias, frasco, aplicação em procedimentos cirúrgicos torácicos, volume 2.000, graduação de 50 em 50ml, características adicionais tubo extensor em pvc com pinça clamp 1,20m, acessórios dreno tórax nº 24, uso estéril, descartável. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico de uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | ** |
| 111 | DRENO DE TORAX N° 26: Conjunto drenagem tórax, componentes frasco pvc rígido transparente,tampa rosca c/3vias, volume 2.000, graduação graduação de 50 em 50ml, características adicionais tubo extensor 1,20m c/pinça corta-fluxo plana, acessórios dreno de tórax nº26 c/ fio radiopaco, uso atóxico,estéril e descartável. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico de uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | LAC Medical/Medical Brasil |
| 112 | DRENO DE TORAX N° 28: Conjunto drenagem tórax, componentes frasco pvc rígido transparente, tampa rosca com 3vias, aplicação conector dreno-tubo, volume 1.000, graduação de 100 em 100ml, características adicionais tubo extensor pvc com pinça clamp, adicionais sistema fixação leito com base posição vertical, acessórios dreno de tórax nº28 com fio radiopaco, uso estéril, descartável. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | LAC Medical/Medical Brasil |
| 113 | DRENO DE TORAX N° 32: Conjunto drenagem tórax, componentes frasco pvc rígido transparente, tampa rosca com 3 vias, aplicação sub-aquática, extensão 2m polietileno transparente, volume 2.000, graduação graduado, características adicionais conector universal, com suporte, base e alça, acessórios dreno nº32, multifenestra, furo sentinela, fio radiopaco, uso estéril, descartável. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico de uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | ** |
| 114 | DRENO DE TORAX N° 36: Conjunto drenagem tórax, componentes frasco pvc rígido transparente, tampa rosca com 3 vias, aplicação conector dreno-tubo, volume 1.000, graduação graduação de 100 em 100ml, características adicionais tubo extensor pvc c/ pinça clamp, adicionais sistema fixação leito c/base p/ posição vertical, acessórios dreno de tórax nº36 c/ fio radiopaco, uso estéril, descartável. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico de uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | ** |
| 115 | DRENO PENROSE N° 1: Dreno cirúrgico, tipo penrose, com látex atóxico, componentes com pó bio-absorvível, características adicionais sem gaze, tamanho nº 1, tipo uso descartável, estéril. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico de uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Madeitex |
| 116 | DRENO PENROSE N° 2: Dreno cirúrgico, tipo penrose, material látex atóxico, componentes com pó bio-absorvível, características adicionais sem gaze, tamanho nº 2, tipo uso descartável, estéril. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico de uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Madeitex |
| 117 | DRENO PENROSE N° 3: Dreno cirúrgico, tipo penrose, material látex atóxico, componentes com pó bio-absorvível, características adicionais sem gaze, tamanho nº 3, tipo uso descartável, estéril. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico de uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Madeitex |
| 118 | DRENO PENROSE N° 4: Dreno cirúrgico, tipo penrose, material látex atóxico, componentes com pó bio-absorvível, características adicionais sem gaze, tamanho nº 4, tipo uso descartável, estéril. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico de uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Madeitex |
| 119 | ELETRODO DE BIS:Eletrodo em Gel aquoso de potássio clorídrico (KCl), Isento de pvc e látex, disco do eletrodo plástico nylon verde, uso adulto, esponja em disco do sensor espuma de polioretano e poliéster; conector policarbonato plástico, lado com eletrodos adesivo hipoalergênico, circuito flexível poliéster. Dimensões do sensor 27,94 cm x 2,54 cm (aproximadamente) peso 3.7 g (aproximadamente) com embalagem: 16.8 g (aproximadamente), quantidade de eletrodos no sensor 4 (quatro), produto de uso único. Compatível com monitores multi-paramétricos Dixtal, Draeger, Philips, GE e Mindray que possuem módulo de monitorização do índice de sedação anestésica ou monitor stand alone. Embalado em papel de alumínio e polietileno, caixas com 25 unidades. Devem constar impressos na embalagem os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | ** |
| 120 | ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO: Eletrodo, tamanho adulto, para monitorização cardíaca, impregnado com gel agcl2, adesivo hipoalergênico, flexível, pino aço inox, com contra-pino universal, uso descartável. Embalagem individual selada, que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Niko / Medi-Trace 200 / Kobme |
| 121 | ELETRODO DESCARTAVEL INFANTIL: Eletrodo, tamanho infantil, uso descartável, impregnado com gel de kcl, adesivo hipoalergênico, para monitorização cardíaca, flexível, pino aço inox, com contra-pino, universal. Embalagem individual selada que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Niko / Medi-Trace 200 / 3M (Redi Dot 2258) |
| 122 | EQUIPO BURETA SEM FILTRO 150 ML: Equipo micro gotas com câmara graduada (bureta), capacidade de 150 ml e filtro de partícula. Ponta perfurante adaptável com facilidade segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa, contendo protetor; conexão luer slip ou luer lock reversível em conformidade com NBR ISSO 594-1/2; câmara graduada de 0 a 150 ml, com divisões de 5 ml e subdivisões de 1ml; tampa contendo tubo flexível e transparente de 150 cm de comprimento; alça de sustentação; filtro de ar hidrófobo de 5 microns; filtro de fluidos de 15 microns; dispositivo micro gotejador calibrado para 60 micro gotas/ml., tubo flexível e transparente em PVC de no mínimo 1,30 m comprimento; regulador de fluxo (clamp e rolete) para controle de fluxo com segurança; clamp corta fluxo; conector luer macho universal com protetor. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, de uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Microfix / Hartmann / Eqflex |
| 123 | EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL: Equipo para infusão de dieta enteral com gotejamento por gravidade. Perfurador adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco, com capa protetora; tubo em PVC flexível na cor azul que indica exclusividade para nutrição enteral com no mínimo 1, 2m de comprimento; câmara gotejadora rígida, flexível e transparente permitindo o monitoramento do fluxo da alimentação a ser administrada; regulador de fluxo (rolete) para controle do gotejamento com segurança; conector escalonado para diferentes diâmetros de sonda, contendo protetor. Esterilizado a gás oxido de etileno- ETO. Embalada unitariamente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico apropriado, individual e acondicionados em caixas secundarias com 100 unidades de uso único, atóxico e apirogênico, embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana no qual constem impressos dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | ** |
| 124 | EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS: Equipo macro gotas com respiro, injetor lateral com membrana autocicatrizante para administração de medicamentos/soluções; Conexão luer slip ou luer lock reversível em conformidade com NBR ISO 594-1/2; ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa com capa protetora; câmara de gotejamento flexível e transparente permitindo o monitoramento do fluxo da solução a ser administrada; tubo flexível e transparente em PVC de no mínimo 1,20 m de comprimento; regulador de fluxo (rolete) para controle de fluxo da infusão com segurança; conector luer macho universal com capa protetora. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Medplast/ BD |
| 125 | EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS: Equipo micro gotas com injetor lateral, membrana autocicatrizante para administração de medicamentos/soluções; conexão luer slip ou luer lock reversível em conformidade com NBR ISO 594-1/2; ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa com capa protetora; câmara de gotejamento flexível e transparente permitindo o monitoramento do fluxo da solução a ser administrada; tubo flexível e transparente em PVC de no mínimo 1,20 m de comprimento; regulador de fluxo (rolete) para controle de fluxo da infusão com segurança; conector luer macho universal com capa protetora. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Medplast |
| 126 | EQUIPO PRESSÃO VENOSA CENTRAL (PVC): Equipo medidor de pressão venosa central, material pvc cristal, comprimento mín. 120, tipo câmara ponta perfurante com câmara, tampa, tipo gotejador gota padrão, tipo pinça regulador de fluxo e corta fluxo, tipo injetor com derivação em y, tipo conector luer fêmea e lock macho com tampa, escala graduada 40cm, estéril, descartável. controle de fluxo da infusão com segurança; conector luer macho universal com capa protetora. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, de uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Embramed / Biojet / Eqflex |
| 127 | EQUIPO TRANSFUSÃO SANGUE: Conjunto monitorização, componentes sistema coleta de sangue fechado descartável, equipo soro, fluxo contínuo, características adicionais seringa 12 ml proteção no êmbolo e válvula, torneira 3 vias com suporte, trandutor descartável, compatibilidade perfusor 150cm, 2 pontos coleta, estéril, descartável, pressão invasiva. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, de uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | ** |
| 128 | ESCOVA PARA COLETA CITÓPATOLOGICA (Pré - câncer): Fabricado em polietireno, eixo de sustentação em aço inoxidável; Formato cônico com micro cerdas (em nylon), atóxico e resistente às trações. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | ** |
| 129 | ESPARADRAPO 10 x 4,5: Composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, com aplicação de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Deve ser fácil de rasgar, com excelente flexibilidade e aderência. Embalagem em tubo de PVC, com tampa protetora nas dimensões 10 cm x 4,5 mt, contendo data de fabricação, lote, validade e registro na ANVISA. | Cremer / Procitex / BD / Missner / Neve |
| 130 | ESPATULA DE AYRE: Espátula em madeira, tamanho 18 cm, tipo Ayres. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Theoto |
| 131 | ESPÉCULO VAGINAL: Espéculo, material poliestireno, modelo collin, tipo vaginal, aplicação ginecologia, tamanho nº 2, características adicionais estéril, descartável, sem lubrificação, embalagem individual, com registro na ANVISA | ** |
| 132 | "Esterilizante químico, composição base de acetilcaprolactam e peróxido de hidrogênio, aplicação para esterilização química, uso para produção de ácido peracético, tipo conjunto de reagentes - pronto para uso, concentração 0,2%, acompanhado de agentes anti-corrosivos.galão de 5 litros".. | Lifemed |
| 133 | ESTETOSCÓPIO: Aparelho composto por olivas auriculares de formato anatômico em PVC macio e atóxico, que se encaixem ao canal auditivo do examinador; fone biauricular de cobre cromado; câmara de som em liga de alumínio;com dois tubos (duplo) de condução em PVC macio e sem emendas, em formato de “Y” que permitam a transmissão do som; auscultador duplo formado por anel rosqueável de cobre cromado, para fixação da membrana de plástico rígido no auscultador e consequente formação do diafragma. Acondicionado em caixa de papelão, na qual conste certificação do INMETRO, registro na ANVISA, lote e data de fabricação. | BD |
| 134 | EXTENSÃO DE SILICONE (TUBO DE LATÉX) N° 204 : Tubo hospitalar, material silicone formato circular, tipo liso, espessura 6 mm, tamanho n° 204, diâmetro externo 12 mm, comprimento 15 m. | ** |
| 135 | EXTENSOR PARA CATETER – 120 cm: Extensor em PVC, tubo siliconizado de 120 cm com resistência apropriada, conector luer fêmea e luer lock reversível transparentes, com pega não inferior a 1,5 cm. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico ou filme termoplástico de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Embramed |
| 136 | EXTENSOR PARA CATETER – 60 cm: Extensor da linha de infusão, que conecte dispositivos intravenosos, facilitando a movimentação e manipulação em sistemas de infusão parenteral. Deve ser composto por: conector luer lock fêmea proximal com tampa rosqueável; tubo extensor em PVC; conector luer slip macho distal com tampa; clamp (pinça corta fluxo); conector luer lock macho. Calibre 08 FR e 60 cm de comprimento. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, uso único. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Embramed |
| 137 | FILTRO PARA RESPIRADOR ANTIBACTERIANO COM TRAQUÉIA: Filtro umidificador passivo e filtro eletrostático para pacientes adultos e pediatricos, recomendado para vt> 150ml, espaço morto 51ml, peso 28g, capacidade de umidificação >30mg h2o/i, conexão para capnógrafo, membranas hidrofóbica e higroscópica, eficiência de filtração viral /bacteriana 99,999%, com conector intermediário extensível (cateter mount/ traqueinha), embalagem estéril. marca: hygrovent medisize fabricante: medisize procedencia: importado (holanda) apresentação: unidade rms: 80037520029. | GE Healthcare |
| 138 | FITA CREPE 16 x 50 ADESIVA: Confeccionada com dorso de papel crepado tratado com látices de estireno butadieno. Rolo de 16 mm x 50 metros. Deve possuir em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural e resina e, na outra uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas que proporcionem uma excelente adesividade. Indicada para fixação possui inúmeras finalidades. Embalagem plástica em que devem conter impressas a data de fabricação, validade, lote e registro na ANVISA. | 3M / Cremer / Eurocel/Neve/Missner |
| 139 | FITA PARA AUTOCLAVE 19 x 30: Fita adesiva com indicador químico, tamanho 19 mm x 30 m, uso externo, para esterilização a vapor. Embalado individualmente em papel plástico, contendo impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | 3M / Cremer / Eurocel/Neve/Missner |
| 140 | FOLHA PARA TESTE DE BOWIE & DICK 00130: Folha para teste de Bowie & Dick com listras na cor creme que após o teste reagirá uniformemente para o espectro de cores entre o marrom escuro ou preta. | ** |
| 141 | FRASCO DE NUTRIÇÃO 300 ml: Recipiente nutrição enteral, material plástico transparente, capacidade 300 ml, componentes com tampa rosqueada, alça, etiqueta, bico conector, graduado, estéril, atóxico, descartável. Embalado individualmente em papel plástico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Drink-Taylor/Biosani/FBM |
| 142 | FRASCO DE NUTRIÇÃO 500 ml: Recipiente nutrição enteral, material plástico transparente, capacidade 500 ml, componentes com tampa rosqueada, alça, etiqueta, bico conector, graduado, estéril, atóxico, descartável. Embalado individualmente em papel plástico, de uso único. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Drink-Taylor/Biosani/FBM |
| 143 | FRASCO ESTERIL P/ COLETA UNIVERSAL (80 ML) "TAMPA VERMELHA": Coletor universal descartável, não estéril, capacidade de 90 (+/-10) ml, em plástico transparente, com tampa rosqueada, aplicação para coleta de material biológico. | ** |
| 144 | GARROTE N° 200: Tubo de látex, dimensão 200, com os seguintes diâmetros: interno 3,0 mm e externo 5,0 mm, 15 metros. Não estéril, aplicação de uso hospitalar. Embalagem plástica e acondicionada em rolo. | Lemgruber / Newlatex / Ideatex |
| 145 | GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL MASCULINO: Confeccionado em não tecido 100% polipropileno, com duas amarras de 15 cm cada, cor branca, uso único e individual. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | RMDESC/Descarpack |
| 146 | INDICADOR BIOLOGICO – CICLOS A VAPOR – 121/132°C: Indicador biológico para vapor do tipo auto-contido (ampola), com tempo de resposta de no máximo 3 (três) horas, por método de fluorescência, indicado para o controle de qualidade biológico de ciclos de esterilização à vapor saturado em esterilizadores equipados com pré-vácuo, que operem a 132 - 134 graus Celsius (centígrados) ou para esterilizadores gravitacionais que operem à 121 graus Celsius. Composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil ) esporos secos e calibrados de Bacillus stearothermophillus (ATCC 7953), com certificado de Qualidade Assegurada), acondicionada em uma ampola plástica, contendo uma ampola de vidro com caldo nutriente, fechada por uma tampa marrom com aberturas laterais e protegida por papel hidrofóbico.Com registro na ANVISA | 3M |
| 147 | INDICADOR QUIMICO COMPLY 1250: Indicador Químico Interno, do tipo multiparamétrico, para controle químico dos processos de esterilização a vapor saturado, composto por uma tira de papel de 1,5 centímetro de largura por 20 centímetros de comprimento, picotada ao meio, coberta por uma substância química que muda de cor bege claro para o espectro de cores compreendido entre o marrom escuro e o preto, quando exposta às condições mínimas de tempo e temperatura necessárias ao processo. | ** |
| 148 | INFUSOR ELASTOMERICO 100 ml 2 ml/h: Infusor elastométrico portátil e descartável para administração de quimioterápicos compostos por: válvula para preenchimento em sistema fechado, com conexão luer lock para seringas e tampa protetora. dotado de reservatório elastométrico com duas camadas- interna isenta de pvc e de látex – protegido externamente por capa flexível de pvc. dotado de tubo extensor conectado ao reservatório com filtro de partículas, filtro de ar, clamp para fechamento da linha de infusão, dispositivo regulador de vazão e ponta distal luer lock para conexão em sistemas de administração. acompanha bolsa de tecido (pochete) para acomodação do infusor após instalação em paciente. embalagem contendo dados de identificação, data e tipo de esterilização, data de validade, procedência e nº do registro em órgão competente. apresentação 100ml-2ml/h. | ** |
| 149 | INFUSOR ELASTOMERICO 300 ml 2 ml/h: infusor elastométrico portátil e descartável para administração de quimioterápicos compostos por: válvula para preenchimento em sistema fechado, com conexão luer lock para seringas e tampa protetora. dotado de reservatório elastométrico com duas camadas- interna isenta de pvc e de látex – protegido externamente por capa flexível de pvc. dotado de tubo extensor conectado ao reservatório com filtro de partículas, filtro de ar, clamp para fechamento da linha de infusão, dispositivo regulador de vazão e ponta distal luer lock para conexão em sistemas de administração. acompanha bolsa de tecido (pochete) para acomodação do infusor após instalação em paciente. embalagem contendo dados de identificação, data e tipo de esterilização, data de validade, procedência e nº do registro em órgão competente. apresentação 300ml-2ml/h. | ** |
| 150 | LACRE PARA CARRINHO DE PARADA: Lacre segurança, material plástico, comprimento 16,50, espessura 5, aplicação fechamento de malotes, tipo espinha de peixe, características adicionais numeração seqüêncial 7 dígitos,gravação ´defmm/mt´, cor azul ou amarela. | ** |
| 151 | LAMINA DE BISTURI N° 10: Lâmina de bisturi confeccionada em aço carbono. Tamanho 10. Esterilizadas em raio gama, de uso único. Embaladas individualmente em material aluminizado, que promova abertura asséptica e barreira microbiana, apresenta absorvente de umidade na parte interna. Na embalagem deve constar o número da lâmina, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Feathar/Krammer /Sterile /Two Arrows /Med Blade |
| 152 | LAMINA DE BISTURI N° 11: Lâmina de bisturi confeccionada em aço carbono. Tamanho 11. Esterilizadas em raio gama, de uso único. Embaladas individualmente em material aluminizado, que promova abertura asséptica e barreira microbiana, apresenta absorvente de umidade na parte interna. Na embalagem deve constar o número da lâmina, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Feathar/Krammer /Sterile /Two Arrows /Med Blade |
| 153 | LAMINA DE BISTURI N° 12: Lâmina de bisturi confeccionada em aço carbono. Tamanho 12. Esterilizadas em raio gama, de uso único. Embaladas individualmente em material aluminizado, que promova abertura asséptica e barreira microbiana, apresenta absorvente de umidade na parte interna. Na embalagem deve constar o número da lâmina, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Feathar/Krammer /Sterile /Two Arrows /Med Blade |
| 154 | LAMINA DE BISTURI N° 15: Lâmina de bisturi confeccionada em aço carbono. Tamanho 15. Esterilizadas em raio gama, de uso único. Embaladas individualmente em material aluminizado, que promova abertura asséptica e barreira microbiana, apresenta absorvente de umidade na parte interna. Na embalagem deve constar o número da lâmina, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Feathar/Krammer /Sterile /Two Arrows /Med Blade |
| 155 | LAMINA DE BISTURI N° 20: Lâmina de bisturi, confeccionada em aço carbono, tamanho 20. Esterilizadas e raio gama, de uso único. Embaladas individualmente em material aluminizado, que promova abertura asséptica e barreira microbiana, apresenta absorvente de umidade na parte interna. Na embalagem deve constar o número da lâmina, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Feathar/Krammer /Sterile /Two Arrows /Med Blade |
| 156 | LAMINA DE BISTURI N° 21: Lâmina de bisturi confeccionada em aço carbono. Tamanho 21. Esterilizadas e raio gama, de uso único. Embaladas individualmente em material aluminizado, que promova abertura asséptica e barreira microbiana, apresenta absorvente de umidade na parte interna. Na embalagem deve constar o número da lâmina, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Feathar/Krammer /Sterile /Two Arrows /Med Blade |
| 157 | LAMINA DE BISTURI N° 22: Lâmina de bisturi confeccionada em aço carbono. Tamanho 22. Esterilizadas em raio gama, de uso único. Embaladas individualmente em material aluminizado, que promova abertura asséptica e barreira microbiana, apresenta absorvente de umidade na parte interna. Na embalagem deve constar o número da lâmina, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Feathar/Krammer /Sterile /Two Arrows /Med Blade |
| 158 | LAMINA DE BISTURI N° 23: Lâmina de bisturi confeccionada em aço carbono. Tamanho 23. Esterilizadas em raio gama, de uso único. Embaladas individualmente em material aluminizado, que promova abertura asséptica e barreira microbiana, apresenta absorvente de umidade na parte interna. Na embalagem deve constar o número da lâmina, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Feathar/Krammer /Sterile /Two Arrows /Med Blade |
| 159 | LAMINA DE BISTURI N° 24: Lâmina de bisturi confeccionada em aço carbono. Tamanho 24. Esterilizadas em raio gama, de uso único. Embaladas individualmente em material aluminizado, que promova abertura asséptica e barreira microbiana, apresenta absorvente de umidade na parte interna. Na embalagem deve constar o número da lâmina, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Feathar/Krammer /Sterile /Two Arrows /Med Blade |
| 160 | LAMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA: Lâmina laboratório, material vidro, dimensões 75 x 25, espessura 1,0 a 1,2 mm; lapidada, borda fosca. Lâminas com ponta fosca; Intercaladas uma a uma, embaladas em folhas de papel com tratamento anti- fúngico. Embalagem deve constar os seguintes dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Solidor / Mediglass / Bioslid / Glass Line |
| 161 | LAMINA PARA MICROSCOPIA LISA: Lâmina laboratório, material vidro, dimensões 75 x 25, espessura 1,0 a 1,2 mm, lapidada, borda lisa. Lâminas com ponta lisa; Intercaladas uma a uma, embaladas em folhas de papel com tratamento anti- fúngico. Embalagem deve constar os seguintes dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Solidor / Bioslid |
| 162 | LAMINULA PARA MICROSCOPIA 20 x 20 cm: Lamínula, material vidro, dimensões cerca de 20 x 20 mm, espessura 0,13 a 0,16 mm; Embalagem deve constar os seguintes dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Sempermed/Supermax/Madeitex/Newderm/Maxitex/Satelit/Perfevta |
| 163 | LAMINULA PARA MICROSCOPIA 24 x 32 cm: Lamínula, material vidro, dimensões cerca de 25 x 30 mm, espessura 0,13 a 0,16 mm; Embalagem deve constar os seguintes dados de identificação: código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Perfecta / Precision / Satelit |
| 164 | LANCETA PARA COLETA DE SANGUE: Lanceta para coleta de sangue capilar, confeccionada em plástico rígido com design ergonômico, tempo de disparo: 3 segundos. possui protetor plástico e dispositivo de segurança para fácil manuseio e segurança na punção. Agulha de 28 a 30G com 1,5 a 1,8 mm de profundidade, retrátil acionada por contato, estéril e descartável. Esterilizado a Radiação Gama, em conformidade com ISO 13485 e NR32. Deve possuir Registro na ANVISA, Ministério do Trabalho e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Embalagem contendo número de lote, prazo de validade e instruções de uso. | ** |
| 165 | LANCETA PARA COLETA DE SANGUE: Lanceta para coleta de sangue capilar, confeccionada em plástico rígido com design ergonômico, tempo de disparo: 3 segundos. possui protetor plástico e dispositivo de segurança para fácil manuseio e segurança na punção. Agulha de 23G com 2 mm de profundidade, retrátil acionada por contato, estéril e descartável. Esterilizado a Radiação Gama, em conformidade com ISO 13485 e NR32. Deve possuir Registro na ANVISA, Ministério do Trabalho e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Embalagem contendo número de lote, prazo de validade e instruções de uso. | ** |
| 166 | LENÇOL DESCARTÁVEL: Lençol descartável, material papel, largura 0,50, comprimento 70, apresentação rolo, aplicação maca hospitalar. | Gobel / Polarfix |
| 167 | LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO – Extra pequena: Luva em látex natural íntegro e uniforme, tamanho extrapequena, lubrificada com pó bioabsorvível, cor creme, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. Produto de uso único, não estéril. Embalagem deve constar data de fabricação, validade, nº de lote e registro na ANVISA. | Sempermed / Supermax / Arista / Embramac |
| 168 | LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO – Grande: Luva em látex natural íntegro e uniforme, tamanho grande, lubrificada com pó bioabsorvível, cor creme, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. Produto de uso único, não estéril. Embalagem contendo data de fabricação, validade, nº de lote e registro na ANVISA. | Sempermed/Supermax/Arista/Embramac/ Innova |
| 169 | LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO – Média: Luva em látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, lubrificada com pó bioabsorvível, cor creme, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. Produto de uso único, não estéril. Embalagem contendo data de fabricação, validade, nº de lote e registro na ANVISA. | Sempermed/Supermax/Arista/Embramac/Mazzochini |
| 170 | LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO – Pequena: Luva em látex natural íntegro e uniforme, tamanho pequeno, lubrificada com pó bioabsorvível, cor creme, descartável, apresentação atóxica, tambidestra, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. Produto de uso único, não estéril. Embalagem contendo data de fabricação, validade, nº de lote e registro na ANVISA. | Sempermed/Supermax/Arista/Embramac/Innova/Descarpack |
| 171 | LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO VINIL S/ PÓ (MÉDIA) – Média: Luva em vinil natural íntegro e uniforme, tamanho médio, lubrificada sem pó bioabsorvível, cor transparente, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. Produto de uso único, não estéril. Embalagem contendo data de fabricação, validade, nº de lote e registro na ANVISA. | ** |
| 172 | LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO VINIL S/ PÓ (PEQUENA) - Luva em vinil natural íntegro e uniforme, tamanho pequeno, lubrificada sem pó bioabsorvível, cor transparente, descartável, apresentação atóxica, tambidestra, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. Produto de uso único, não estéril. Embalagem contendo data de fabricação, validade, nº de lote e registro na ANVISA. | ** |
| 173 | LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 6,5: Luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 6,50, esterilidade estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28 cm, apresentação lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica. | ** |
| 174 | LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0: Luvas em látex 100% natural, tamanho 7,0 com comprimento mínimo de 28 cm, alta sensibilidade tátil, punho com bainha, hipoalergênica, formato anatômico, textura uniforme, SEM FUROS. Produto de uso único, lubrificado com finíssimo pó bioabsorvível, atóxico e esterilizado a raio gama (cobalto 60). Produto de uso único, estéril. Embalagem interna em “wallet” (porta-luvas), com a indicação de mão direita e esquerda, embalagem externa em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, nº de lote e registro na ANVISA. | Sempermed / Supermax / Madeitex / Newderm / Maxitex / New Hand / Lemgruber |
| 175 | LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,5: Luvas em látex 100% natural, tamanho 7,5 com comprimento mínimo de 28 cm, alta sensibilidade tátil, punho com bainha, hipoalergênica, formato anatômico, textura uniforme, SEM FUROS. Produto de uso único, lubrificado com finíssimo pó bioabsorvível, atóxico e esterilizado a raio gama (cobalto 60). Produto de uso único, estéril. Embalagem interna em “wallet” (porta-luvas), com a indicação de mão direita e esquerda, embalagem externa em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, nº de lote e registro na ANVISA. | Sempermed / Supermax / Madeitex / Newderm / Maxitex / Lemgruber |
| 176 | LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 8,0: Luvas em látex 100% natural, tamanho 8,0 com comprimento mínimo de 28 cm, alta sensibilidade tátil, punho com bainha, hipoalergênica, formato anatômico, textura uniforme, SEM FUROS. Produto de uso único, lubrificado com finíssimo pó bioabsorvível, atóxico e esterilizado a raio gama (cobalto 60). Produto de uso único, estéril. Embalagem interna em “wallet” (porta-luvas), com a indicação de mão direita e esquerda, embalagem externa em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, nº de lote e registro na ANVISA. | Sempermed / Supermax / Madeitex / Newderm / Maxitex /Lemgruber |
| 177 | LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 8,5: Luvas em látex 100% natural, tamanho 8,5 com comprimento mínimo de 28 cm, alta sensibilidade tátil, punho com bainha, hipoalergênica, formato anatômico, textura uniforme, SEM FUROS. Produto de uso único, lubrificado com finíssimo pó bioabsorvível, atóxico e esterilizado a raio gama (cobalto 60). Produto de uso único, estéril. Embalagem interna em “wallet” (porta-luvas), com a indicação de mão direita e esquerda, embalagem externa em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, nº de lote e registro na ANVISA. | Sempermed / Supermax / Madeitex / Newderm / Maxitex /Lemgruber |
| 178 | LUVA GINECOLÓGICA – 5 Dedos: Luva plástica, espessura 0,03 microns, descartável, estéril, tamanho único, transparente; Embalagens que constem data de fabricação, validade, nº de lote e registro na ANVISA. | ** |
| 179 | MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA: Máscara cirúrgica, não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação 4 tiras laterais para fixação, características adicionais clip nasal embutido, hipoalergênica, cor branca, uso descartável. Embalagem deve constar impressos na embalagem a data de fabricação, de validade, lote e registro na ANVISA. | Fava/Descarpack/Alldesc/Anadona/Gimed/SS Plus/RMDESC |
| 180 | MÁSCARA RESPIRATORIA DESCARTAVEL – N 95 OU PFF 2: - Máscara, tipo respirador, de uso filtragem bacteriana > 95%, para partículas 0,3 micra, características adicionais aprovado pelo niosh n 95, formato 4 camadas. Embalado individualmente em plástico. Deve constar impressos na embalagem a data de fabricação, de validade, lote e registro na ANVISA. | Descarpak / Kimberly-Clark / Desc-Line / Alldesc Faceteck/ 3M |
| 181 | MICROPORE 25 x 10: Fita adesiva hospitalar, tipo cirúrgica, material poliéster, cor branca, largura 25, comprimento 10, tipo adesivo, com adesivo acrílico hipoalergênico. Embalagem plástica em que conste impressa a data de fabricação, de validade, lote e registro na ANVISA. | Hipoalergic / 3M / Microfix / Cremer/Neve/Curapore |
| 182 | OCLUSOR (Protetor de Dânula): Fabricado em látex. Dispositivo rígido para oclusão de conexões universais Luer Fêmea / macho com fechamento em Luer Lock, descartável, uso único. Esterilizado à Óxido de Etileno. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico ou filme termoplástico de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | ** |
| 183 | ÓCULOS DE SEGURANÇA: Óculos de proteção panorâmica, em policarbonato, transparente, resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos. Proteção contra raios UVA e UVB, apoio nasal e proteção lateral do mesmo material da lente. Lentes anti embaçantes, antiestáticas, anti-riscos e absorção de luz. Hastes do tipo espátula com ajuste de comprimento para melhor adaptação ao rosto do usuário, acompanhada de cordão de segurança. Embalagem individual, contendo lote, data de fabricação, vencimento e registro no CA. | MAS/Carbografite |
| 184 | PAPEL CREPADO VERDE – 40 cm: Biodegradável e incinerável, confeccionado em 100% celulose. Tamanho 40 cm e cor verde; Atóxico e não irritante. Menor desempenho ergonômico funcional. Embalagem que assegura a integridade do material a ser esterilizado, garantindo sua proteção quanto à ação de agentes externos. Produto de uso único, destruir após o uso, proibido reprocessar. Registro na ANVISA | Lifemed |
| 185 | PAPEL CREPADO VERDE – 60 cm: Biodegradável e incinerável, confeccionado em 100% celulose. Tamanho 60 cm e cor verde; Atóxico e não irritante. Menor desempenho ergonômico funcional. Embalagem que assegura a integridade do material a ser esterilizado, garantindo sua proteção quanto à ação de agentes externos. Produto de uso único, destruir após o uso, proibido reprocessar. Registro na ANVISA | Lifemed |
| 186 | PAPEL CREPADO VERDE – 75 cm: Biodegradável e incinerável, confeccionado em 100% celulose. Tamanho 75 cm e cor verde; Atóxico e não irritante. Menor desempenho ergonômico funcional. Embalagem que assegura a integridade do material a ser esterilizado, garantindo sua proteção quanto à ação de agentes externos. Produto de uso único, destruir após o uso, proibido reprocessar. Registro na Anvisa: 80303260003. | Lifemed |
| 187 | PAPEL GRÁU CIRURGICO COM FILME – 10 cm: Composto por filme laminado poliéster e polipropileno e papel grau cirúrgico 60 g/m² de selagem direta, impresso com dois indicadores químicos para monitoração do processo de esterilização oxido de etileno e autoclave a vapor. o papel grau cirúrgico cumpre com as exigências da NBR 12946/14707 e registro no Ministério da Saúde. Papel livre de sujeira, substâncias tóxicas, corantes e odor desagradável quando úmido ou seco, tem como característica a porosidade controlada e alta barreira microbiana de 98 %. A outra face em filme laminado transparente,multicamadas,resistência ao calor em ambas as faces até 140º C, bordas laterais com selagem em filetes com 10+/-3mm de largura em toda extensão, com indicadores químicos para esterilização a vapor saturado (autoclave) e a óxido de etileno (ETO) impressos em local que não permita a migração de tinta para o interior do envelope durante a esterilização e sinalização que indique o sentido correto rolo de 100 mm x 10 m. | Addpak / Addison / Medstéril / Texan / Medipack |
| 188 | PAPEL GRÁU CIRURGICO COM FILME – 15 cm x 100 m: Composto por filme laminado poliéster e polipropileno e papel grau cirúrgico 60 g/m² de selagem direta, impresso com dois indicadores químicos para monitoração do processo de esterilização oxido de etileno e autoclave a vapor. o papel grau cirúrgico cumpre com as exigências da NBR 12946/14707 e registro no Ministério da Saúde. Papel livre de sujeira, substâncias tóxicas, corantes e odor desagradável quando úmido ou seco, tem como característica a porosidade controlada e alta barreira microbiana de 98 %. A outra face em filme laminado transparente,multicamadas,resistência ao calor em ambas as faces até 140º C, bordas laterais com selagem em filetes com 10+/-3mm de largura em toda extensão, com indicadores químicos para esterilização a vapor saturado (autoclave) e a óxido de etileno (ETO) impressos em local que não permita a migração de tinta para o interior do envelope durante a esterilização e sinalização que indique o sentido correto rolo de 150 mm x 10 m. | Addpak / Medipack / Medstéril / Texan |
| 189 | PAPEL GRÁU CIRURGICO COM FILME - 20 cm x 100 m: Composto por filme laminado poliéster e polipropileno e papel grau cirúrgico 60 g/m² de selagem direta, impresso com dois indicadores químicos para monitoração do processo de esterilização oxido de etileno e autoclave a vapor. o papel grau cirúrgico cumpre com as exigências da NBR 12946/14707 e registro no Ministério da Saúde . Papel livre de sujeira, substâncias tóxicas, corantes e odor desagradável quando úmido ou seco, tem como característica a porosidade controlada e alta barreira microbiana de 98 %. A outra face em filme laminado transparente,multicamadas,resistência ao calor em ambas as faces até 140º C, bordas laterais com selagem em filetes com 10+/-3mm de largura em toda extensão, com indicadores químicos para esterilização a vapor saturado (autoclave) e a óxido de etileno (ETO) impressos em local que não permita a migração de tinta para o interior do envelope durante a esterilização e sinalização que indique o sentido correto rolo de 200 mm x 10 m. | Addpak / Medipack / Medstéril / Texan |
| 190 | PAPEL GRÁU CIRURGICO SEM FILME - 40 cm x 100 m: Papel grau cirúrgico, largura 45, comprimento 100 sem filme. | Addpak / Medipack / Medstéril / Texan |
| 191 | PAPEL GRÁU CIRURGICO SEM FILME – 60 cm x 100 m: Papel grau cirúrgico, largura 60, comprimento 100, sem filme. | Addpak / Medipack / Medstéril / Texan |
| 192 | PAPEL GRÁU CIRURGICO SEM FILME – 84 cm x 100 m: Papel grau cirúrgico, largura 84 cm, comprimento 100 m. | Texan / Addpak / Medipack / Medstéril |
| 193 | PAPEL P/ MONITOR FETAL M 1910 A: Papel registro cardiotocógrafo VERMELHO, material termosensível, referência modelo m1910a, tipo formulário contínuo, características adicionais dobras em z. Maca philips. | Philips |
| 194 | PAPEL P/ MONITOR FETAL M 1913 A:Papel termossensível VERDE, tipo formulário contínuo 150 mm x 100 mm x 14,4 mts, resistente a impressões, com baixo índice de abrasão e resíduos. Embalagem plástica, uso aparelho cardiotocógrafo, aplicação compatível marca hp modelo 1351-9031a série 50, tipo em folhas. Marca philips. | Philips |
| 195 | PAPEL PARA ECG – ROLO 100 m: Papel para exame médico, papel termossensível, largura 58 mm x comprimento 30 m, aplicação eletrocardiógrafo; Em rolo de 30 metros. Embalado em papel plástico contendo lote, data de fabricação e validade. Deve conter registro na ANVISA. | ** |
| 196 | PAPEL PARA ECG : Papel para exame médico eletro cardiograma, papel termossensível, MAC 400 largura 80 x 90 x 280 folhas, aplicação eletrocardiógrafo, tipo em folhas; Marca GE. Embalado em caixas contendo lote, data de fabricação e validade. Deve conter registro na ANVISA. | GE Healthcare |
| 197 | Placa barreira protetora de pele moldável flange 45 mm para estomas de 22 a 33 mm, de baixo perfil e convexidade dotada de oito pontos de fixação, trilaminada: a camada superior é constituída de gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliisobutileno, óleo mineral, borracha butílica, borracha de estireno-isopreno-estireno, tetrakis, metano e éster de pentaeritriol; camada média com película de polietileno flexível e impermeável ao líquido; camada inferior de contato com a pele composta de gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliisobutileno, óleo mineral, borracha butílica, borracha de estireno-isopreno-estireno, tetrakis, metano e éster de pentaeritriol e adesivo microporoso hipoalergênico. | ** |
| 198 | Placa barreira protetora de pele moldável flange 57 mm para estomas de 33 a 45 mm, de baixo perfil e convexidade dotada de oito pontos de fixação, trilaminada: a camada superior é constituída de gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliisobutileno, óleo mineral, borracha butílica, borracha de estireno-isopreno-estireno, tetrakis, metano e éster de pentaeritriol; camada média com película de polietileno flexível e impermeável ao líquido; camada inferior de contato com a pele composta de gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliisobutileno, óleo mineral, borracha butílica, borracha de estireno-isopreno-estireno, tetrakis, metano e éster de pentaeritriol e adesivo microporoso hipoalergênico. | ** |
| 199 | PLACA-TERRA ELETROCIRURGICA BIPARTIDA AUTOADESIVA :Constituída por uma lâmina de alumínio/poliéster; recoberta por um gel adesivo condutivo dispersivo; com um dorso de espuma impermeável, que protege a área condutiva de fluidas; maleável e confortável anatomicamente; bordas com adesivo hipoalergênico, garantindo uma selagem perfeita contra entrada de líquidos e fornecendo segurança em procedimentos eletrocirúrgicos. Consiste de uma larga superfície de adesivo condutor com uma borda adesiva sensível a pressão e não condutora. Bipartida, descartável; Tamanho regular (Adulto). Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | ** |
| 200 | PRÓ - PÉ DESCARTAVEL: Sapatilha cirúrgica confeccionada em tnt, gramatura 50, tamanho único, tipo uso descartável, espessura 0,15, aplicação cirurgia, cor branca. Registro na ANVISA | Alldesc / Anadona |
| 201 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO ADULTO: Pulseira identificação, cor branca, comprimento 25 a 30, tipo material plástico macio e resistente, antialérgico, aplicação identificação de pacientes, características adicionais fecho inviolável, regulável, descartável. | ** |
| 202 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE RN: Pulseira descartável para identificação de pacientes. Confeccionadas em plástico macio e resistente com lacre inviolável. Deve possuir área demarcada em sua superfície para escrita; indispensável que permita o uso de caneta esferográfica seja resistente à água e contenha trava de segurança altamente resistente e inviolável. A área de identificação deve ter dimensões capazes de registrar nome completo do paciente, número de registro hospitalar, número do leito, etc. O fecho deverá ter dimensões proporcionais à pulseira, ser seguro e capaz de impedir que a violação seja através de deslize ou simples abertura. Acondicionadas em embalagem plástica, que contenha o lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA. | Cientific |
| 203 | RESTRITOR DE MOVIMENTOS DESCARTAVEL: Atóximo anti-alérgico. Utilizado para restringir o movimento, impedindo que o paciente retire tubos, catéters e sondas. Embalado individualmente em embalagem apropriada, devem conter, data de fabricação, validade, lote e registro na ANVISA. | JARC |
| 204 | SCALP N° 21: Dispositivo com conector Luer Lok fêmea universal com tampa protetora rosqueável; asas de empunhadura flexível, alinhadas e antiderrapantes na cor verde correspondente ao calibre da agulha (21G). A agulha deve ser de aço inoxidável siliconizada com paredes ultrafinas e bisel bi-angulado e trifacetado. Extensão confeccionada em PVC flexível, atóxico e transparente que una a asa ao conector fêmea do escalpe o qual deve conter aproximadamente 30 cm de comprimento. Dispositivo de segurança que possibilite a retração da agulha ainda na veia do paciente e que atenda a NR32. Tubo vinílico. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | BD / TERUMO/KDL |
| 205 | SCALP N° 23: Dispositivo com conector Luer Lok fêmea universal com tampa protetora rosqueável; asas de empunhadura flexível, alinhadas e antiderrapantes na cor azul correspondente ao calibre da agulha (23G). A agulha deve ser de aço inoxidável siliconizada com paredes ultra finas e bisel bi-angulado e trifacetado. Extensão confeccionada em PVC flexível, atóxico e transparente que una a asa ao conector fêmea do escalpe o qual deve conter aproximadamente 30 cm de comprimento. Dispositivo de segurança que possibilite a retração da agulha ainda na veia do paciente e que atenda a NR32. Tubo vinílico. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | BD/ KDL / TERUMO / STAR MED |
| 206 | SCALP N° 25: Dispositivo com conector Luer Lok fêmea universal com tampa protetora rosqueável; asas de empunhadura flexível, alinhadas e antiderrapantes na cor azul correspondente ao calibre da agulha (25G). A agulha deve ser de aço inoxidável siliconizada com paredes ultra finas e bisel bi-angulado e trifacetado. Extensão confeccionada em PVC flexível, atóxico e transparente que una a asa ao conector fêmea do escalpe o qual deve conter aproximadamente 30 cm de comprimento. Dispositivo de segurança que possibilite a retração da agulha ainda na veia do paciente e que atenda a NR32. Tubo vinílico. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | BD /TERUMO/KDL |
| 207 | SCALP N° 27: Dispositivo com conector Luer Lok fêmea universal com tampa protetora rosqueável; asas de empunhadura flexível, alinhadas e antiderrapantes na cor azul correspondente ao calibre da agulha (27G). A agulha deve ser de aço inoxidável siliconizada com paredes ultra finas e bisel bi-angulado e trifacetado. Extensão confeccionada em PVC flexível, atóxico e transparente que una a asa ao conector fêmea do escalpe o qual deve conter aproximadamente 30 cm de comprimento. Dispositivo de segurança que possibilite a retração da agulha ainda na veia do paciente e que atenda a NR32. Tubo vinílico. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | BD/KDL |
| 208 | SERINGA DESCARTÁVEL 50 ML: Seringa, material polipropileno transparente, capacidade 50/60, tipo bico bico luer lock, características adicionais êmbolo c/ ponteira de borracha siliconizada, graduação graduada de 1 em 1ml, numerada de 10 em 10ml, componente sem agulha, esterilidade descartável,estéril, modelo graduação legível e firme. | BD / Unijet |
| 209 | SERINGA DESCARTAVEL DE BICO SEM AGULHA - 1 ml: Seringa descartável para uso único, escala graduada de 1 em 1 unidade, agulha fixa de 13 mm de, comprimento por 0,33 mm de diâmetro sem espaço morto e com capacidade para até 100 unidades de insulina e com dispositivo de segurança, atendendo a NR 32. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico; atóxica e apirogênica. Embalagem que l constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Unijet / BD / Advantive |
| 210 | SERINGA DESCARTAVEL DE BICO SEM AGULHA – 10 ml: Seringa descartável com bico tipo luer look central composta por: cilindro em polipropileno atóxico altamente transparente, que permite a visualização nítida do fluido aspirado, com anel de retenção que não permita a saída livre do êmbolo; Dispositivo de segurança (NR32): escala de graduação com alto grau de precisão, com indicação numérica contendo 10 intervalos de 1ml e subdivisões de 0,2 ml entre os números; os traços e os números de inscrição devem ser claros, legíveis e isentos de falhas até o momento da utilização, proporcionando exatidão na mensuração; haste em polipropileno e pistão em borracha termoplástica siliconada que garanta suavidade e precisão no deslize. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico; de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Unijet / BD / KDL / ADVANTIVE |
| 211 | SERINGA DESCARTAVEL DE BICO SEM AGULHA – 3 ml: Seringa descartável com bico tipo luer look central composta por: cilindro em polipropileno atóxico altamente transparente, que permite a visualização nítida do fluido aspirado, com anel de retenção que não permita a saída livre do êmbolo; Dispositivo de segurança (NR32): escala de graduação com alto grau de precisão, com indicação numérica contendo 3 intervalos de 1ml e subdivisões de 0,2 ml entre os números; os traços e os números de inscrição devem ser claros, legíveis e isentos de falhas até o momento da utilização, proporcionando exatidão na mensuração; haste em polipropileno e pistão em borracha termoplástica siliconada que garanta suavidade e precisão no deslize. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico; de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Unijet / BD / Advantive / KDL |
| 212 | SERINGA DESCARTAVEL DE BICO SEM AGULHA – 5 ml: Seringa descartável com bico tipo luer look central composta por: cilindro em polipropileno atóxico altamente transparente, que permite a visualização nítida do fluido aspirado, com anel de retenção que não permita a saída livre do êmbolo; Dispositivo de segurança (NR32): escala de graduação com alto grau de precisão, com indicação numérica contendo 5 intervalos de 1ml e subdivisões de 0,2 ml entre os números; os traços e os números de inscrição devem ser claros, legíveis e isentos de falhas até o momento da utilização, proporcionando exatidão na mensuração; haste em polipropileno e pistão em borracha termoplástica siliconada que garanta suavidade e precisão no deslize. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico; de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Unijet / BD / Advantive / KDL |
| 213 | SERINGA DESCARTAVEL DE BICO SEM AGULHA –20 ml: Seringa descartável com bico tipo luer look central composta por: cilindro em polipropileno atóxico altamente transparente, que permite a visualização nítida do fluido aspirado, com anel de retenção que não permita a saída livre do êmbolo; Dispositivo de segurança (NR32): escala de graduação com alto grau de precisão, com indicação numérica de 4 intervalos de 5mls e subdivisões de 1ml entre os números: os traços e os números de inscrição devem ser claros, legíveis e isentos de falhas até o momento da utilização, proporcionando exatidão na mensuração; haste em polipropileno e pistão em borracha termoplástica siliconada que garanta suavidade e precisão no deslize. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico; de uso único, atóxica e apirogênica. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Unijet / BD / Advantive |
| 214 | SOLUÇÃO POLIMÉRICADE SECAGEM RAPIDA SPRAY 20 ml : Não contém álcool. Deixa a pele respirar. Possui boa permeabilidade ao oxigênio e ao vapor. Com registro na ANVISA | ** |
| 215 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10: Sistema fechado de aspiração orotraqueal adulto nº 10 Fr, com sonda graduada em centímetros, atraumática, composta de via de irrigação, válvula anti-refluxo, unidade de válvula de sucção com trava de segurança, e coberta por capa protetora de plástico siliconizado. Embalagem estéril individual, em Papel Grau Cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Markmed |
| 216 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12: Sistema fechado de aspiração orotraqueal adulto nº 12 Fr, com sonda graduada em centímetros, atraumática, composta de via de irrigação, válvula anti-refluxo, unidade de válvula de sucção com trava de segurança, e coberta por capa protetora de plástico siliconizado. Embalagem estéril individual, em Papel Grau Cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Markmed |
| 217 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14: Sistema fechado de aspiração orotraqueal adulto nº14 Fr, com sonda graduada em centímetros, atraumática, composta de via de irrigação, válvula anti-refluxo, unidade de válvula de sucção com trava de segurança, e coberta por capa protetora de plástico siliconizado. Embalagem estéril individual, em Papel Grau Cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Markmed |
| 218 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 4: Sistema fechado de aspiração orotraqueal adulto nº 04 Fr, com sonda graduada em centímetros, atraumática, composta de via de irrigação, válvula anti-refluxo, unidade de válvula de sucção com trava de segurança, e coberta por capa protetora de plástico siliconizado. Embalagem estéril individual, em Papel Grau Cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA, conforme portaria MS-SVS, no 01 de 23/01/96. | Markmed |
| 219 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 6: Sistema fechado de aspiração orotraqueal adulto nº 06 Fr, com sonda graduada em centímetros, atraumática, composta de via de irrigação, válvula anti-refluxo, unidade de válvula de sucção com trava de segurança, e coberta por capa protetora de plástico siliconizado. Embalagem estéril individual, em Papel Grau Cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Markmed |
| 220 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 8: Sistema fechado de aspiração orotraqueal adulto nº 08 Fr, com sonda graduada em centímetros, atraumática, composta de via de irrigação, válvula anti-refluxo, unidade de válvula de sucção com trava de segurança, e coberta por capa protetora de plástico siliconizado. Embalagem estéril individual, em Papel Grau Cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Markmed |
| 221 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO: Sistema fechado aspiração traqueal, via irrigação com válvula anti-refluxo, sonda graduada com marca colorida, cobertura siliconizada, válvula de siliconizada, válvula sucção com trava de segurança, aplicação tubo endotraqueal 14 FR, esterelidade esteril. Com registro na ANVISA | ** |
| 222 | SONDA DUPLO J: Cateter em forma de tubo reto com pontas enroladas, em PVC (poliuretano), branco, radiopaco; Com furos de drenagem distantes entre 5 a 20 mm, e é graduado em centímetros na sua extensão; Possui risco preto contínuo de posicionamento para indicar o sentido de enrolamento da ponta distal da sonda e marcação na ponta proximal; O comprimento da parte reta da prótese é de aproximadamente 12 a 30 cm; Guia de Introdução da Sonda, em (poliuretano) verde; Mandril de aço em espiral, bainha em material flexível e ponta rígida; Duas pinças plásticas de fixação. Com registro na ANVISA | Medical |
| 223 | SONDA FOLEY 2 VIAS N° 08: Confeccionado em látex de borracha 100% natural composto por um tubo de duas vias: 1. Via central: com ponta distal atraumática com dois orifícios de drenagem que termina no extremo proximal em forma cônica, adaptável a um sistema coletor ou seringa. Esta via deve conter a numeração da sonda perfeitamente impressa. 2. Via de inflamento: composta por um balonete de fixação resistente à alta pressão, de fácil inflamento e enchimento simétrico no tamanho 08 cc; que permanece aderido ao tubo quando não inflado; deve apresentar em seu extremo distal um conector com uma válvula de fechamento automático que permita o inflamento do balonete, codificada por cor correspondente ao calibre da sonda. Embalagem individual interna em plástico com delimitação de abertura serrilhada e; embalagem externa tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. Descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Embramac / Rusch |
| 224 | SONDA FOLEY 2 VIAS N° 10: Confeccionado em látex de borracha 100% natural composto por um tubo de duas vias: 1. Via central: com ponta distal atraumática com dois orifícios de drenagem que termina no extremo proximal em forma cônica, adaptável a um sistema coletor ou seringa. Esta via deve conter a numeração da sonda perfeitamente impressa. 2. Via de inflamento: composta por um balonete de fixação resistente à alta pressão, de fácil inflamento e enchimento simétrico no tamanho 10 cc; que permanece aderido ao tubo quando não inflado; deve apresentar em seu extremo distal um conector com uma válvula de fechamento automático que permita o inflamento do balonete, codificada por cor correspondente ao calibre da sonda. Embalagem individual interna em plástico com delimitação de abertura serrilhada e; embalagem externa tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. Descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Embramac / Rusch |
| 225 | SONDA FOLEY 2 VIAS N° 12: Confeccionado em látex de borracha 100% natural composto por um tubo de duas vias: 1. Via central: com ponta distal atraumática com dois orifícios de drenagem que termina no extremo proximal em forma cônica, adaptável a um sistema coletor ou seringa. Esta via deve conter a numeração da sonda perfeitamente impressa. 2. Via de inflamento: composta por um balonete de fixação resistente à alta pressão, de fácil inflamento e enchimento simétrico no tamanho 12 cc; que permanece aderido ao tubo quando não inflado; deve apresentar em seu extremo distal um conector com uma válvula de fechamento automático que permita o inflamento do balonete, codificada por cor correspondente ao calibre da sonda. Embalagem individual interna em plástico com delimitação de abertura serrilhada e; embalagem externa tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. Descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Embramac / Rusch / Méd Foley |
| 226 | SONDA FOLEY 2 VIAS N° 14: Confeccionado em látex de borracha 100% natural composto por um tubo de duas vias: 1. Via central: com ponta distal atraumática com dois orifícios de drenagem que termina no extremo proximal em forma cônica, adaptável a um sistema coletor ou seringa. Esta via deve conter a numeração da sonda perfeitamente impressa. 2. Via de inflamento: composta por um balonete de fixação resistente à alta pressão, de fácil inflamento e enchimento simétrico no tamanho 14 cc; que permanece aderido ao tubo quando não inflado; deve apresentar em seu extremo distal um conector com uma válvula de fechamento automático que permita o inflamento do balonete, codificada por cor correspondente ao calibre da sonda. Embalagem individual interna em plástico com delimitação de abertura serrilhada e; embalagem externa tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno – ETO, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Embramac / Rusch / Méd Foley |
| 227 | SONDA FOLEY 2 VIAS N° 16: Confeccionado em látex de borracha 100% natural composto por um tubo de duas vias: 1. Via central: com ponta distal atraumática com dois orifícios de drenagem que termina no extremo proximal em forma cônica, adaptável a um sistema coletor ou seringa. Esta via deve conter a numeração da sonda perfeitamente impressa. 2. Via de inflamento: composta por um balonete de fixação resistente à alta pressão, de fácil inflamento e enchimento simétrico no tamanho 16 cc; que permanece aderido ao tubo quando não inflado; deve apresentar em seu extremo distal um conector com uma válvula de fechamento automático que permita o inflamento do balonete, codificada por cor correspondente ao calibre da sonda. Embalagem individual interna em plástico com delimitação de abertura serrilhada e; embalagem externa tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. Descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Embramac / Rusch / Méd Foley |
| 228 | SONDA FOLEY 2 VIAS N° 18: Confeccionado em látex de borracha 100% natural composto por um tubo de duas vias: 1. Via central: com ponta distal atraumática com dois orifícios de drenagem que termina no extremo proximal em forma cônica, adaptável a um sistema coletor ou seringa. Esta via deve conter a numeração da sonda perfeitamente impressa. 2. Via de inflamento: composta por um balonete de fixação resistente à alta pressão, de fácil inflamento e enchimento simétrico no tamanho 18 cc; que permanece aderido ao tubo quando não inflado; deve apresentar em seu extremo distal um conector com uma válvula de fechamento automático que permita o inflamento do balonete, codificada por cor correspondente ao calibre da sonda. Embalagem individual interna em plástico com delimitação de abertura serrilhada e; embalagem externa tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico. Descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Embramac / Rusch / Méd Foley |
| 229 | SONDA FOLEY 3 VIAS N° 20: Sonda, material silicone, tipo foley, tamanho nº 20, quantidade vias 3 vias, características adicionais com balão de 30 ml, aplicação superfície lisa,orifícios laterais largos/arred., tipo uso válvula borracha p/todas os tamanhos seringa, esterilidade funil drenagem c/conexão padrão a coletores, componentes capacidade balão e calibre marcados na válvula, modelo embalagem interna c/picote nas pontas, formato descartável,estéril, apirogênica,emb.individual. Com registro na ANVISA. | Embramac |
| 230 | SONDA FOLEY 3 VIAS N° 22: Sonda, material 100% silicone, tipo foley, tamanho nº 22, quantidade vias 3 vias, características adicionais com balão de 30 ml, aplicação superfície lisa,orifícios laterais largos/arred., tipo uso válvula permita todos os tamanhos de seringa, esterilidade funil drenagem c/conexão padrão a coletores, componentes capacidade balão e calibre marcados na funil, modelo embalagem interna c/picote nas pontas, formato descartável,estéril, apirogênica,emb.individual, com registro na ANVISA | Embramac |
| 231 | SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 10: Confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, comprimento aproximado em 400 mm, calibre 10 fr sonda curta. Possui 4 orifícios laterais, ponta fechada na outra ponta possui conector luer universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Markmed |
| 232 | SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 6: Confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, comprimento aproximado em 400 mm, calibre 6 fr sonda curta. Possui 4 orifícios laterais, ponta fechada na outra ponta possui conector luer universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno – ETO, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Markmed |
| 233 | SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 8: Confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, comprimento aproximado em 400 mm, calibre 8 fr sonda curta. Possui 4 orifícios laterais, ponta fechada na outra ponta possui conector luer universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Markmed / Biosani |
| 234 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 10: Confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, comprimento aproximado em 140 mm, calibre 10 fr sonda longa. Possui 4 orifícios laterais, ponta fechada na outra ponta possui conector luer universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Markmed |
| 235 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 12: Confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, comprimento aproximado em 1200 mm, calibre 12 fr sonda longa. Possui 4 orifícios laterais, ponta fechada na outra ponta possui conector luer universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Markmed |
| 236 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 14: Confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, comprimento aproximado em 1200 mm, calibre 14 fr sonda longa. Possui 4 orifícios laterais, ponta fechada na outra ponta possui conector luer universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Markmed |
| 237 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 16: Confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, comprimento aproximado em 1200 mm, calibre 16 fr sonda longa. Possui 4 orifícios laterais, ponta fechada na outra ponta possui conector luer universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Markmed |
| 238 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 18: Confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, comprimento aproximado em 1200 mm, calibre 18 fr sonda longa. Possui 4 orifícios laterais, ponta fechada na outra ponta possui conector luer universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Markmed |
| 239 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 20: Confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, comprimento aproximado em 1200 mm, calibre 20 fr sonda longa. Possui 4 orifícios laterais, ponta fechada na outra ponta possui conector luer universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Markmed |
| 240 | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO 10 FR: Tubo radiopaco de poliuretano. Deve apresentar: uma extremidade distal com peso obtido pela adição de tungstênio ao silicone para facilitar sua migração e sustentação no estômago/duodeno. Um orifício central e quatro laterais na ponteira da extremidade e outra proximal com conector em “Y” em peça única adaptável a todos os tipos de equipo; Acompanha bisnaga com lubrificante à base de vaselina para retirada do guia. Diâmetro de 10 FR e comprimento de 105 a 110 cm. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Embramed / Medicone |
| 241 | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO Nº 12: Sonda naso-enteral, tamanho nº 12, componentes adicionais adulto, material poliuretano biocompatível, características adicionais radiopaco c/ guia duplo metálico flexível, componentes ponta aço, 2 orifícios laterais e 1 central, característica adicional conexão proximal em y com tampas fixas, uso estéril, descartável, embalagem individual. | Embramed / Medicone |
| 242 | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL INFANTIL n°6: Tubo radiopaco de silicone grau farmacêutico. Deve apresentar: uma extremidade distal com peso obtido pela adição de tungstênio ao silicone para facilitar sua migração e sustentação no estômago/duodeno. um orifício central e quatro laterais na ponteira da extremidade e outra proximal com conector em “Y” em peça única adaptável a todos os tipos de equipo, para queseja efetuada a assepsia e administração de medicamentos sem interrupção da dieta. Deve conter: marcas ao longo do corpo que indiquem a posição da ponteira no momento da introdução;.Acompanha bisnaga com lubrificante à base de vaselina para retirada do guia. Diâmetro de 6 FR e comprimento de 60 cm. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Embramed / Medicone |
| 243 | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL INFANTIL Nº 8: Sonda, material poliuretano, tipo enteral, tamanho nº 8, quantidade vias conector proximal c/1 via, com tampa protetora, características adicionais fio radiopaco, isento de peso de metal, comprimento 60, componentes fio guia em nylon, tipo embalagem estéril, descartável. | Embramed / Medicone |
| 244 | SONDA RETAL N° 20: Sonda retal, confeccionada em pvc flexível, tamanho nº 20, siliconizada, com orifío único distal, conexão látex adaptável à frascos soro, formato descartável, estéril. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno – ETO, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Markmed |
| 245 | SONDA RETAL N° 22: Sonda retal, confeccionada em PVC, flexível, tamanho nº 22, siliconizada, com orifício único distal, conexão látex adaptável à frascos soro, formato descartável, estéril. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno – ETO, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Markmed |
| 246 | SONDA RETAL N° 24: Sonda retal, confeccionada em PVC, flexível, tamanho nº 24, siliconizada, com orifício único distal, conexão látex adaptável à frascos soro, formato descartável, estéril. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno – ETO, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Markmed |
| 247 | SONDA URETRAL N° 12: Sonda uretral, confeccionada em pvc atóxico siliconizado, tamanho n° 12, comprimento 40 cm, descartável, estéril, tubo translúcido e maleável. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno – ETO, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Markmed / Embramed / Biosani |
| 248 | SONDA URETRAL N° 14: Sonda uretral, confeccionada em pvc atóxico siliconizado, tamanho n° 14, comprimento 40 cm, descartável, estéril, tubo translúcido e maleável. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno – ETO, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Markmed / Embramed / Biosani |
| 249 | SONDA URETRAL N° 16: Sonda uretral, material pvc atóxico siliconizado, comprimento 40, tamanho nº 16, características adicionais embalagem individual, 01 via, estéril, descartável, tipo sem balão (tipo nelaton), tipo tubo tubo translúcido e maleável. | Markmed / Embramed / Biosani |
| 250 | SONDA URETRAL N° 18: Sonda uretral, material pvc atóxico siliconizado, comprimento 40, tamanho nº 18, características adicionais embalagem individual, 01 via, estéril, descartável, tipo sem balão (tipo nelaton), tipo tubo tubo translúcido e maleável. | Markmed / Embramed / Biosani |
| 251 | SONDA URETRAL N° 6: Sonda uretral, Confeccionada em silicone, tamanho nº 6, descartável estéril. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno – ETO, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Markmed / Embramed / Biosani |
| 252 | SONDA URETRAL N° 8: Sonda uretral, Confeccionada em silicone, tamanho nº 8, descartável estéril. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno – ETO, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Markmed / Embramed / Biosani |
| 253 | SONDA URETRAL Nº 10: Sonda uretral, material pvc atóxico siliconizado, comprimento 40, tamanho nº 10, características adicionais embalagem individual, 01 via, estéril, descartável, tipo sem balão (tipo nelaton), tipo tubo translúcido e maleável. | Markmed / Embramed / Biosani |
| 254 | SUGADOR CIRURGICO ODONTOLOGICO: Sugador, material pvc, tipo saliva, características adicionais com arame, uso estéril, descartável. Embalada individualmente em papel grau cirurgico e deve constar impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | ** |
| 255 | TELA CIRÚRGICA ESTERELIZADA – 10 x 10 cm: Tela cirúrgica, material monofilamento de polipropileno, tipo tecido não absorvível, comprimento 10 cm, largura 10 cm, poros 1-2 mm, estéril. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno – ETO, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalado em bliter que deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Luratex / Asspres Cirúrgica / Marlex |
| 256 | TELA CIRÚRGICA ESTERELIZADA – 15 x 15 cm: Tela cirúrgica, material monofilamento de polipropileno, comprimento 15 cm, largura 15 cm , tipo marlex, estéril. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno – ETO, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalado em bliter que deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Luratex / Asspres Cirúrgica / Marlex |
| 257 | TELA CIRÚRGICA ESTERELIZADA – 26 x 36 cm: Tela cirúrgica, material polipropileno, comprimento 36 cm, largura 26 cm, tipo marlex, estéril. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno – ETO, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem em bliter quedeve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Luratex / Asspres Cirúrgica / Marlex |
| 258 | TERMOMETRO CLINICO: Termômetro tipo digital, para aferição da temperatura corporal. Aparelho formado por: visor digital de fácil visualização; 100% à prova d’água. Deve apresentar o resultado de medição em até 90 segundos, através do bip sonoro; bateria de longa duração instalada; indicador de bateria baixa; memória para o último resultado e indicação da temperatura em ºC; escala de medição de +32 até +42ºC; função auto-desligamento após 10 minutos de uso. Não deve conter partes de vidro ou mercúrio. Dimensões: 128x18x10 mm. Material: plástico ABS, haste rígida. Acondicionado em capa acrílica para proteção da unidade. Deve ser certificado e registrado pelo INMETRO e pela ANVISA. | Medterm |
| 259 | TIRAS DE TESTE DE GLICOSE NO SANGUE: Reagente para diagnóstico clínico, tipo de análise quantitativo de glicose, características adicionais capilar, apresentação tira,com registro na ANVISA | ABBOTT |
| 260 | TOUCA DESCARTAVEL: Produto confeccionado em tecido não tecido de polipropileno hidrofílico. Tamanho único, ajustável com elástico. Devem ser descartáveis, individuais e de uso único, gramatura de 20 G. Deve apresentar registro no Ministério da Saúde. | Gimed / SS Plus / RMDESC |
| 261 | TRAVESSEIRO NEONATAL CIRCULAR DE DENSIDADE ESPECIAL: Travesseiro neonatal de forma circular e densidade especial, auxilia na fixação e melhor distribuição do peso da cabeça do RN durante os procedimentos usuais evitando deformidade craniana. | Fanem |
| 262 | TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO N° 5,0 COM BALÃO: Tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, tamanho 5,0, aplicação aramado, características adicionais fio guia inserido,protetor mordedura,conector 15mm, componentes balão de alto volume e baixa pressão, tipo uso descartável, esterilidade estéril, com registro na ANVISA | RUSCH |
| 263 | TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO N° 6,0 COM BALÃO: Tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, tamanho 6,0, aplicação aramado, características adicionais fio guia inserido,protetor mordedura,conector 15mm, componentes balão de alto volume e baixa pressão, tipo uso descartável, esterilidade estéril, com registro na ANVISA | RUSCH |
| 264 | TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO N° 6,5 COM BALÃO: Tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, tamanho 6,5, aplicação aramado, características adicionais fio guia inserido,protetor mordedura,conector 15mm, componentes balão de alto volume e baixa pressão, tipo uso descartável, esterilidade estéril, com registro na ANVISA | RUSCH |
| 265 | TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO N° 7,0 COM BALÃO: Tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, tamanho 7,0, aplicação aramado, características adicionais fio guia inserido,protetor mordedura,conector 15mm, componentes balão de alto volume e baixa pressão, tipo uso descartável, esterilidade estéril, com registro na ANVISA | RUSCH |
| 266 | TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO N° 7,5 COM BALÃO: Tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, tamanho 7,5, aplicação aramado, características adicionais fio guia inserido,protetor mordedura,conector 15mm, componentes balão de alto volume e baixa pressão, tipo uso descartável, esterilidade estéril, comregistro na ANVISA | RUSCH |
| 267 | TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO N° 8,0 COM BALÃO: Tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, tamanho 8,0, aplicação aramado, características adicionais fio guia inserido,protetor mordedura,conector 15mm, componentes balão de alto volume e baixa pressão, tipo uso descartável, esterilidade estéril, com registro na ANVISA | RUSCH |
| 268 | TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO N° 8,5 COM BALÃO: Tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, tamanho 8,5, aplicação aramado, características adicionais fio guia inserido,protetor mordedura,conector 15mm, componentes balão de alto volume e baixa pressão, tipo uso descartável, esterilidade estéril, com registro na ANVISA | RUSCH |
| 269 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 2,0 SEM BALONETE: Tubo endotraqueal, material pvc siliconizado atóxico, tamanho 2,0, características adicionais marcador radiopaco, tipo sem balão, transmitância transparente, componentes orifício lateral de murphy, tipo uso descartável, esterilidade estéril,com registro na ANVISA | Embramac / Rusch/Solidor |
| 270 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3,0 SEM BALONETE: Tubo endotraqueal, material pvc siliconizado atóxico, tamanho nº 3, características adicionais marcador radiopaco, tipo sem balão, transmitância transparente, componentes orifício lateral de murphy, tipo uso descartável, esterilidade estéril, com registro na ANVISA | Embramac / Rusch/Solidor |
| 271 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3,5 SEM BALONETE: Tubo endotraqueal, material PVC siliconizado atóxico, tamanho n° 3,5, caracterisicas adicionais marcador radiopaco, tipo sem balão, transmitância transparente, componentes orificio lateral de murphy, tipo uso descartavel, esteril, com registro na ANVISA | Embramac / Rusch/Solidor |
| 272 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 4,0 SEM BALONETE: Tubo ou Cânula Endotraqueal com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco; em PVC e silicone atóxico, com fio de aço inoxidável espiralado na parede interna do tubo, com balonete (cuff); calibre 4FR; utilizado para entubação oral; os tubos devem possuir ponta distal biselada atraumática com furo Murphy e paredes finas e delgadas, possibilitando a passagem de sondas aspirativas; a válvula interna do balonete piloto (cuff) deve possuir conector universal adaptável à seringa slip; tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm visivelmente impressos em sua extensão; extremidade distal com adaptador universal que acople facilmente em material intermediário e permita conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno – ETO, embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Embramac / Rusch/Solidor |
| 273 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5,0 COM BALONETE: Tubo endotraqueal, material pvc siliconizado atóxico, tamanho 5,0, características adicionais marcador radiopaco, tipo c/ balão, transmitância transparente, componentes orifício lateral de murphy, tipo uso descartável, esterilidade estéril. | Embramac / Rusch/Solidor |
| 274 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5,5 COM BALONETE: Tubo, aplicação procedimentos anestésicos, tipo endotraqueal, tamanho nº 5,5, tipo tubo com balão, co registro na AnVISA | Embramac / Rusch/Solidor |
| 275 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5,5 SEM BALONETE: Tubo endotraqueal, material pvc siliconizado atóxico, tamanho 5,5, características adicionais marcador radiopaco, tipo s/ balão, transmitância transparente, componentes orifício lateral de murphy, tipo uso descartável, esterilidade estéril, com registro na ANVISA | Embramac / Rusch/Solidor |
| 276 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6,0 COM BALONETE: Tubo endotraqueal com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco; em PVC e silicone atóxico, com balonete (cuff); tamanho 6; o tubo deve possuir ponta distal biselada atraumática com furo Murphy e paredes finas e delgadas; a válvula interna do balonete piloto (cuff) deve possuir conector universal adaptável à seringa slip; tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm visivelmente impressos em sua extensão; extremidade distal com adaptador universal. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno – ETO, embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Embramac / Rusch/Solidor |
| 277 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6,0 SEM BALONETE: Tubo endotraqueal, material polivinil, tamanho 6,5, características adicionais radiopaco,ponta arredondada,sem balão, tipo conector adaptável,superfície lisa, tipo uso descartável, esterilidade estéril, com registro na ANVISA | Embramac / Rusch/Solidor |
| 278 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6,5 COM BALONETE: Tubo endotraqueal com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco; em PVC e silicone atóxico, com balonete (cuff); tamanho 6,5; o tubo deve possuir ponta distal biselada atraumática com furo Murphy e paredes finas e delgadas; a válvula interna do balonete piloto (cuff) deve possuir conector universal adaptável à seringa slip; tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm visivelmente impressos em sua extensão; extremidade distal com adaptador universal. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno – ETO, embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Embramac / Rusch/Solidor |
| 279 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7,0 COM BALONETE: Tubo endotraqueal com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco; em PVC e silicone atóxico, com balonete (cuff); tamanho 7; o tubo deve possuir ponta distal biselada atraumática com furo Murphy e paredes finas e delgadas; a válvula interna do balonete piloto (cuff) deve possuir conector universal adaptável à seringa slip; tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm visivelmente impressos em sua extensão; extremidade distal com adaptador universal. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno – ETO, embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Embramac / Rusch/Solidor |
| 280 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7,5 COM BALONETE: Tubo endotraqueal com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco; em PVC e silicone atóxico, com balonete (cuff); tamanho 7,5; o tubo deve possuir ponta distal biselada atraumática com furo Murphy e paredes finas e delgadas; a válvula interna do balonete piloto (cuff) deve possuir conector universal adaptável à seringa slip; tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm visivelmente impressos em sua extensão; extremidade distal com adaptador universal. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno – ETO, embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Embramac / Rusch/Solidor |
| 281 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8,0 COM BALONETE: Tubo endotraqueal com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco; em PVC e silicone atóxico, com balonete (cuff); tamanho 8; o tubo deve possuir ponta distal biselada atraumática com furo Murphy e paredes finas e delgadas; a válvula interna do balonete piloto (cuff) deve possuir conector universal adaptável à seringa slip; tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm visivelmente impressos em sua extensão; extremidade distal com adaptador universal. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno – ETO, embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Embramac / Rusch/Solidor |
| 282 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8,5 COM BALONETE: Tubo endotraqueal com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco; em PVC e silicone atóxico, com balonete (cuff); tamanho 8,5; o tubo deve possuir ponta distal biselada atraumática com furo Murphy e paredes finas e delgadas; a válvula interna do balonete piloto (cuff) deve possuir conector universal adaptável à sering slip; tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm visivelmente impressos em sua extensão; extremidade distal com adaptador universal. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno – ETO, embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Embramac / Rusch/Solidor |
| 283 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 9,0 COM BALONETE: Tubo endotraqueal com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco; em PVC e silicone atóxico, com balonete (cuff); tamanho 9; o tubo deve possuir ponta distal biselada atraumática com furo Murphy e paredes finas e delgadas; a válvula interna do balonete piloto (cuff) deve possuir conector universal adaptável à seringa slip; tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm visivelmente impressos em sua extensão; extremidade distal com adaptador universal. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno – ETO, embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Embramac / Rusch/Solidor |
| 284 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 9,5 COM BALONETE: Tubo endotraqueal com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco; em PVC e silicone atóxico, com balonete (cuff); tamanho 9,5; o tubo deve possuir ponta distal biselada atraumática com furo Murphy e paredes finas e delgadas; a válvula interna do balonete piloto (cuff) deve possuir conector universal adaptável à seringa slip; tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm visivelmente impressos em sua extensão; extremidade distal com adaptador universal. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno – ETO, embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Embramac / Rusch/Solidor |
| 285 | TUBO ENDOTRAQUEAL N°4,5 SEM BALONETE: Tubo ou Cânula Endotraqueal com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco; em PVC e silicone atóxico, com fio de aço inoxidável espiralado na parede interna do tubo, com balonete (cuff); calibre 4,5FR; utilizado para entubação oral; os tubos devem possuir ponta distal biselada atraumática com furo Murphy e paredes finas e delgadas, possibilitando a passagem de sondas aspirativas; a válvula interna do balonete piloto (cuff) deve possuir conector universal adaptável à seringa slip; tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm visivelmente impressos em sua extensão; extremidade distal com adaptador universal que acople facilmente em material intermediário e permita conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno – ETO, embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Embramac / Rusch/Solidor |
| 286 | TUBO ENDOTRAQUEAL N°5,0 SEM BALONETE: Tubo ou Cânula Endotraqueal com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco; em PVC e silicone atóxico, com fio de aço inoxidável espiralado na parede interna do tubo, com balonete (cuff); calibre 5FR; utilizado para entubação oral; os tubos devem possuir ponta distal biselada atraumática com furo Murphy e paredes finas e delgadas, possibilitando a passagem de sondas aspirativas; a válvula interna do balonete piloto (cuff) deve possuir conector universal adaptável à seringa slip; tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm visivelmente impressos em sua extensão; extremidade distal com adaptador universal que acople facilmente em material intermediário e permita conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno – ETO, embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, descartável, de uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem deve permitir abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. | Embramac / Rusch/Solidor |
| 287 | TUBO ENDOTRAQUEL ARAMADO N° 5,5 COM BALÃO: Tubo endotraqueal, material pvc siliconizado, tamanho 5,5, aplicação aramado, características adicionais fio guia inserido,protetor mordedura,conector 15mm, componentes balão de alto volume e baixa pressão, tipo uso descartável, esterilidade estéril, com registro na ANVISA | Embramac / Rusch/Solidor |
| 288 | MARCADOR DE INSTRUMENTAL, TIPO CARTELA C/ LÂMINA DE CORTE COM, NO MÍNIMO, 300 ADESIVOS, TAMANHO CERCA DE 6 MM, FORMATO FITA ADESIVA, MATERIA PRIMA ISENTO DE LÁTEX, NÃO TÓXICA. CARACTERÍSTICAS COM CORES LISTRADAS, ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL- cor listrada 1 | ** |
| 289 | MARCADOR DE INSTRUMENTAL, TIPO CARTELA C/ LÂMINA DE CORTE COM, NO MÍNIMO, 300 ADESIVOS, TAMANHO CERCA DE 6 MM, FORMATO FITA ADESIVA, MATERIA PRIMA ISENTO DE LÁTEX, NÃO TÓXICA. CARACTERÍSTICAS COM CORES LISTRADAS, ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL- cor listrada 2 | ** |
| 290 | MARCADOR DE INSTRUMENTAL, TIPO CARTELA C/ LÂMINA DE CORTE COM, NO MÍNIMO, 300 ADESIVOS, TAMANHO CERCA DE 6 MM, FORMATO FITA ADESIVA, MATERIA PRIMA ISENTO DE LÁTEX, NÃO TÓXICA. CARACTERÍSTICAS COM CORES LISTRADAS, ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL- cor listrada 3 | ** |
| 291 | MARCADOR DE INSTRUMENTAL, TIPO CARTELA C/ LÂMINA DE CORTE COM, NO MÍNIMO, 300 ADESIVOS, TAMANHO CERCA DE 6 MM, FORMATO FITA ADESIVA, MATERIA PRIMA ISENTO DE LÁTEX, NÃO TÓXICA. CARACTERÍSTICAS COM CORES LISTRADAS, ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL- cor listrada 4 | ** |
| 292 | MARCADOR DE INSTRUMENTAL, TIPO CARTELA C/ LÂMINA DE CORTE COM, NO MÍNIMO, 300 ADESIVOS, TAMANHO CERCA DE 6 MM, FORMATO FITA ADESIVA, MATERIA PRIMA ISENTO DE LÁTEX, NÃO TÓXICA. CARACTERÍSTICAS COM CORES LISTRADAS, ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL- cor listrada 5 | ** |
| 293 | MARCADOR DE INSTRUMENTAL, TIPO ROLO DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 7 METROS, COM CERCA DE 6 MM, FORMATO FITA ADESIVA, MATERIA PRIMA ISENTA DE LÁTEX, NÃO TÓXICO, COM COR SÓLIDA, E AUTOCLAVÁVEL- cor solida 1 | ** |
| 294 | MARCADOR DE INSTRUMENTAL, TIPO ROLO DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 7 METROS, COM CERCA DE 6 MM, FORMATO FITA ADESIVA, MATERIA PRIMA ISENTA DE LÁTEX, NÃO TÓXICO, COM COR SÓLIDA, E AUTOCLAVÁVEL-cor solida 2 | ** |
| 295 | MARCADOR DE INSTRUMENTAL, TIPO ROLO DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 7 METROS, COM CERCA DE 6 MM, FORMATO FITA ADESIVA, MATERIA PRIMA ISENTA DE LÁTEX, NÃO TÓXICO, COM COR SÓLIDA, E AUTOCLAVÁVEL-cor solida 3 | ** |
| 296 | MARCADOR DE INSTRUMENTAL, TIPO ROLO DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 7 METROS, COM CERCA DE 6 MM, FORMATO FITA ADESIVA, MATERIA PRIMA ISENTA DE LÁTEX, NÃO TÓXICO, COM COR SÓLIDA, E AUTOCLAVÁVEL-cor solida 4 | ** |
| 297 | MARCADOR DE INSTRUMENTAL, TIPO ROLO DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 7 METROS, COM CERCA DE 6 MM, FORMATO FITA ADESIVA, MATERIA PRIMA ISENTA DE LÁTEX, NÃO TÓXICO, COM COR SOLIDA, E AUTOCLAVÁVEL-cor solida 5 | ** |
| 298 | MARCADOR DE INSTRUMENTAL, TIPO ROLO DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 7 METROS, COM CERCA DE 6 MM, FORMATO FITA ADESIVA, MATERIA PRIMA ISENTA DE LÁTEX, NÃO TÓXICO, COM COR SÓLIDA, E AUTOCLAVÁVEL-cor solida 6 | ** |
| 299 | MARCADOR DE INSTRUMENTAL, TIPO ROLO DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 7 METROS, COM CERCA DE 6 MM, FORMATO FITA ADESIVA, MATERIA PRIMA ISENTA DE LÁTEX, NÃO TÓXICO, COM COR SÓLIDA, E AUTOCLAVÁVEL-cor solida 7 | ** |
| 300 | MARCADOR DE INSTRUMENTAL, TIPO ROLO DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 7 METROS, COM CERCA DE 6 MM, FORMATO FITA ADESIVA, MATERIA PRIMA ISENTA DE LÁTEX, NÃO TÓXICO, COM COR SÓLIDA, E AUTOCLAVÁVEL-cor solida 8 | ** |
| 301 | MARCADOR DE INSTRUMENTAL, TIPO ROLO DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 7 METROS, COM CERCA DE 6 MM, FORMATO FITA ADESIVA, MATERIA PRIMA ISENTA DE LÁTEX, NÃO TÓXICO, COM COR SÓLIDA, E AUTOCLAVÁVEL-cor solida 9 | ** |

2.2. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

2.3. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

2.4. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

2.5. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso

3. DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA

3.1. O prazo de entrega dos bens não poderá exceder a 30 (trinta) dias, a contar da ciência da emissão da Nota de Empenho.

3.2. As amostras deverão estar devidamente identificadas com o nome do licitante, conter os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas características, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca, número de referência, código do produto e modelo. As amostras deverão ser entregues no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, localizado na Rua General Neto, nº 1680, Bairro Centro, Pelotas/RS, CEP 96015-280.

4. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. DA NOTA DE EMPENHO

5.1. A empresa será comunicada, via e-mail, da disponibilidade da Nota de Empenho no Portal da Transparência. O prazo para entrega dos bens começará a contar a partir do recebimento do e-mail. Caso a empresa não confirme o recebimento do e-mail, o prazo começará a contar 24 horas após o envio do e-mail.

5.2. A disponibilidade da Nota de Empenho no Portal da Transparência não gera expectativa para a empresa. A empresa deve aguardar o envio do e-mail, no qual será indicado o link da Nota de Empenho no referido Portal.

5.3. Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento do e-mail informando da disponibilidade da Nota de Empenho no Portal da Transparência.

6. DA NOTA FISCAL

6.1. Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser fornecido nesta ou em anexo a mesma os dados bancários da Empresa. Deverá ser informado na Nota Fiscal, ainda, a descrição completa e detalhada dos bens, tais como modelo, marca, número de série, tempo de garantia, cor, medidas, entre outros dados que forem considerados essenciais.

6.2. De acordo com o ofício circular nº 11/2010, do Coordenação de Finanças e Contabilidade da UFPel, a partir de 01/12/2010 todas as entregas devem vir acompanhadas da NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E), em substituição às notas fiscais modelo 1 e 1-A, conforme Protocolo ICMS 42/2009.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

7.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

7.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.1.6. solicitar à contratada todas as providências necessárias ao bom andamento do objeto contratado;

7.1.7. permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada às dependências da UFPel para tratar de assuntos pertinentes aos serviços ou aquisições contratados;

7.1.8. rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com o contrato;

7.1.9. proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega dos objetos contratados.

7.1.10. prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

7.1.11. notificar a empresa, por escrito, por ocorrência de eventuais irregularidades observadas na execução dos serviços e solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, fixando prazo para tal;

7.1.12. receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade responsável pelo recebimento;

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

8.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

8.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

8.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Contratante a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;

8.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8.1.7. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do UFPel;

8.1.8. Arcar com as despesas diretas e indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, assistência médica, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços, ficando ainda a UFPel isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

8.1.9. Relatar de imediato a UFPel toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação de serviços;

8.1.10. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços constantes deste Termo de Referência e Proposta apresentada pela Contratada;

8.1.11. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante;

9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

9.1. Consoante art. 5º da IN nº 01/2010 SLTI/MPOG:

9.1.1. Os materiais deverão ser preferencialmente acondicionados em embalagens que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

9.1.2. Os materiais deverão ser livres de substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva ROHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

9.2. A comprovação do disposto nos itens acima poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital.

10. DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. INFORMAÇÕES GERAIS

11.1. A licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se refere o Subitem 9.7, deste Edital, por e-mail ou por fac-símile (fax) (preferencialmente via e-mail). O endereço de e-mail é cpl.ufpel@gmail.com, o número do telefone para envio de fax é (53) 3921-1396.

11.1.1. O prazo máximo para envio da documentação é de 02 (duas) horas. A documentação original, ou por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, deverá ser enviada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, para o seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Rua Gomes Carneiro, nº 01, Campus Porto, Prédio da Reitoria, Coordenação de Material e Patrimônio (CMP) - Licitações, CEP 96010-610. Bairro Centro, Pelotas/RS.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

###### COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2015

FIRMA OU DENOMINAÇÃO E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

RUA GOMES CARNEIRO, 01

BAIRRO CENTRO - PELOTAS

CEP: 96010-610

11.2. Os bens deverão ter garantia de no mínimo de 02 (dois) ano, a contar da data de entrega.

11.3. Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

11.4. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

# ANEXO II

- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

- MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- Processo nº ______________________

- Pregão Eletrônico nº _______________

- No dia___de_______ de 20__, a Fundação Universidade Federal de Pelotas, situada na Rua Gomes Carneiro nº 01, Pelotas / RS, inscrita no CNPJ sob o nº 92.242.080/0001-00, representada pelo Reitor Mauro Augusto Burkert Del Pino, brasileiro, portador da cédula de Identidade n° 1017488063-SSP/RS, e inscrito no CPF sob o nº 338.089.880-53, residente e domiciliado nesta cidade de Pelotas – RS, nomeado pelo Decreto de 03 de janeiro de 2013, publicado em 04/01/2013 no D.O.U., seção 02, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005, nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº   /20__, RESOLVE registrar o preço ofertado pelo Fornecedor Beneficiário ________________________________, localizado ___________, telefone ____________, e-mail ______________________________,  inscrito no CNPJ sob o nº ______________________, representado por _______________ conforme quadro abaixo:

| Item | Descrição | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (B) | (A) | (C) = (A)x(B) |
| TOTAL (R$) |  |

- Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contado da data da sua homologação, com eficácia legal após a publicação do seu termo de homologação no sitio Compras Governamentais, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

- As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo Eletrônico em epigrafe integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição.

- Havendo quaisquer divergências entre a tabela acima e a ata gerada no sítio do Compras Governamentais, prevalecerá esta.

- Nos termos do Art.16º do Decreto n.º 7.892/2013, a homologação deste procedimento licitatório não obriga a UFPel a contratar integral ou parcialmente o objeto licitado, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

- A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Fornecedor Beneficiário e pelo representante UFPel, através da assinatura eletrônica constante na termo de homologação.

- Pelotas / RS,_____ de ______________ de 20___.

- [Razão social da empresa]

- Representante legal: [nome completo]

- CI:[número e órgão emissor]

- CPF:[número]

- E-mail (endereço eletrônico)

- Instrumento de outorga de poderes:[procuração/contrato social/estatuto social

ANEXO III

Modelo de declaração DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________/_______-____, sediada na cidade de _________________________ Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). _______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº __________________, CPF nº __________________, para fins de habilitação no Pregão Eletrônico XX/2015, DECLARA  expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Instrução Normativa 01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI-MPOG).

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Local e data.

___________________________________

Assinatura e carimbo

(nome do representante legal)